**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733076276 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ALMA E LOPEZ H | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | JOSEFA ORTIZ S/N MZ-4 LT-18 | **R.P.U.** | [513051100988](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | REFORMA Y ALTAMIRANO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5D - LEYES DE REFORMA | **Código Postal** | 56225 | **Cuenta** | 18DM27A014180150 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA PUENTES DE BAJA TENSION ENTORCHADOS COBRE CON ALUMINIO SE REQUI ERE MANTENIMIENTO DEL AREA DEBIDO A QUE PROVOCA FALLAS FAVOR DE VERIFICAR SER VICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-JUN-2019 | 18:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:26 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:39 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO SITUACION | 09-ENE-2020 | 23:39 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | de 2 a 1 |
| PREASIGNO | 29-ENE-2020 | 15:43 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 29-ENE-2020 | 15:44 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 29-ENE-2020 | 15:45 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 29-ENE-2020 | 15:45 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRAN SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 26-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733076045](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733076045) |
| 2 | 29-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733076276](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733076276) |
| 3 | 18-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2733089415](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733089415) |
| 4 | 30-SEP-2019 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733128958](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733128958) |
| 5 | 15-AGO-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733332585](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733332585) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733076276 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ALMA E LOPEZ H | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | JOSEFA ORTIZ S/N MZ-4 LT-18 | **R.P.U.** | [513051100988](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | REFORMA Y ALTAMIRANO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5D - LEYES DE REFORMA | **Código Postal** | 56225 | **Cuenta** | 18DM27A014180150 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA PUENTES DE BAJA TENSION ENTORCHADOS COBRE CON ALUMINIO SE REQUI ERE MANTENIMIENTO DEL AREA DEBIDO A QUE PROVOCA FALLAS FAVOR DE VERIFICAR SER VICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-JUN-2019 | 18:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:26 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:39 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO SITUACION | 09-ENE-2020 | 23:39 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | de 2 a 1 |
| PREASIGNO | 29-ENE-2020 | 15:43 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 29-ENE-2020 | 15:44 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 29-ENE-2020 | 15:45 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 29-ENE-2020 | 15:45 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRAN SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 26-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733076045](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733076045) |
| 2 | 29-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733076276](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733076276) |
| 3 | 18-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2733089415](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733089415) |
| 4 | 30-SEP-2019 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733128958](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733128958) |
| 5 | 15-AGO-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733332585](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733332585) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733077069 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GUADALUPE CABRERA G | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 16 DE SEPTIEMBRE 5 | **R.P.U.** | [145051200061](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | GUERRERO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D1 - SARAPEROS | **Código Postal** | 56353 | **Cuenta** | 14DM27D011425490 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA USUARIO POSTE DEL TRO ESTA MUY DANADO FAVOR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 27-JUN-2019 | 13:24 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 27-JUN-2019 | 13:24 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:25 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2781 |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 13:38 | 9L7NH | LEON ESPARZA DAVID |  | CUADRILLA: M2781 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 13:38 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| POSTE SE ENCONTRO EN BUENAS CONDICIONES |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 31-ENE-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732191395](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732191395) |
| 2 | 27-JUN-2019 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733077067](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733077067) |
| 3 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733077069](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733077069) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733079619 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JOSE L D VELASCO P | **Teléfonos** | 5559534511-5582510834 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PROL M HIDALGO SUR 32 | **R.P.U.** | [513040400432](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | BLVD XOCHIMILCO Y RIO JAL | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IS8 - SAN PEDRO CHICONCUAC | **Código Postal** | 56270 | **Cuenta** | 15DM27A024153271 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICONCUAC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA TR DE 75 KVA SIN NOMENCLATURA DEL CUAL SE REALIZA TOMA DE CARGA Y DA VOLTAJES DE X1-140, X2-140, X3-140 DEL CUAL SE APERTURARON LOS MEDIDORE S SE REQUIERE VERIFICAR TRANSFORMADOR |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-JUL-2019 | 20:00 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| CAMBIO DATOS | 02-JUL-2019 | 09:23 | 9M5VX |  | logint |  |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 11:09 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 11:28 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 11:30 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 11:30 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA MEJORA EN SISTEMA DE TIERRA, SE CORRIGE FAQLSO CONTACTO EN SALIDA DE TRANSFORMADOR(NEUTRO) MEJORANDO VOLTAJES(127,129, 125V) QUEDANDO SERVICIO CORRECTO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-DIC-2013 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721977271](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721977271) |
| 2 | 01-DIC-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732694685](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732694685) |
| 3 | 26-OCT-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | G591F - LOPEZ MORALES LUIS A | [M2732876181](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732876181) |
| 4 | 04-OCT-2018 | SM7 - DIAGNOSTICOS ENERGE | J925T - VENTURA TRUJILLO JOSE | [M2732896073](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732896073) |
| 5 | 29-OCT-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732913827](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732913827) |
| 6 | 11-DIC-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K502 - TRUJILLO PAREDES IVAN | [M2732913892](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732913892) |
| 7 | 18-NOV-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732928871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732928871) |
| 8 | 18-NOV-2018 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732928884](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732928884) |
| 9 | 20-NOV-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732929012](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732929012) |
| 10 | 21-NOV-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732934054](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732934054) |
| 11 | 31-ENE-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732980882](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732980882) |
| 12 | 25-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732997921](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732997921) |
| 13 | 03-ABR-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733019362](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733019362) |
| 14 | 17-JUN-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733066900](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733066900) |
| 15 | 01-JUL-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733079605](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733079605) |
| 16 | 19-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733079619](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733079619) |
| 17 | 10-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733084384](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733084384) |
| 18 | 18-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733089300](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733089300) |
| 19 | 24-AGO-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733109260](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109260) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733080294 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | EDUARDO BAROJAS CATALINA | **Teléfonos** | 5540000000-5513058480 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ABEDUL 11 | **R.P.U.** | [145091100922](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | TLAYECA Y CALLE 4 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275C2 - LOS OLIVOS | **Código Postal** | 56343 | **Cuenta** | 26DM27B012619040 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SIN TAPA,SE ENCUENTRA OTRO SIN TAPA DICE NO PUEDE SALIR CON SU CARRO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-JUL-2019 | 18:27 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| CAMBIO DATOS | 18-JUL-2019 | 09:16 | X0907 |  | logint |  |
| PREASIGNO | 30-ENE-2020 | 13:12 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 30-ENE-2020 | 13:17 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 30-ENE-2020 | 13:21 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 30-ENE-2020 | 13:21 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE TAPA DE REGISTRO TIPO ARROYO |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-SEP-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720395742](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720395742) |
| 2 | 17-JUL-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726057959](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726057959) |
| 3 | 21-OCT-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727916566](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727916566) |
| 4 | 17-FEB-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2729597038](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729597038) |
| 5 | 12-ENE-2016 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732175205](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732175205) |
| 6 | 15-FEB-2016 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732205261](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732205261) |
| 7 | 12-OCT-2017 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K912G - FERRER GONZALEZ ELSA G | [M2732652440](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732652440) |
| 8 | 13-OCT-2017 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G288F - GNDRADE RIVERA DIMAS | [M2732653641](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732653641) |
| 9 | 02-JUL-2019 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733080195](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733080195) |
| 10 | 30-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733080294](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733080294) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733081346 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | **Atendida como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | OLIVARES GUZMAN LOURDES | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | MANZANAREZ 18A CP.56247 | **R.P.U.** | [513170700420](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** | 5 DE MAYO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | COIGL58070 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I2F - SAN MIGUEL TLAIXPAN | **Código Postal** | 56247 | **Cuenta** | 36DM27A013362390 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON BORNE DE LA FASE X2 DANADO EN TR DE 75 KVA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-JUL-2019 | 18:53 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 12:41 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 12:49 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 12:50 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 12:50 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| TR NO SE TIENE ESCURRIMIENTO DE ACEITE REPARADO CON ANTERIORIDAD SERVICIOS CO RRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 07-JUL-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2732573309](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732573309) |
| 2 | 02-JUL-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733079992](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733079992) |
| 3 | 02-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733080665](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733080665) |
| 4 | 03-JUL-2019 | T07 - REPARACION EN RED | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2733080708](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733080708) |
| 5 | 03-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733081247](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733081247) |
| 6 | 31-ENE-2020 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733081346](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733081346) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733083813 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LUIS ROSAS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | PROL 2 DE MARZO 159 | **R.P.U.** | [513910300234](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CARRET APIZACO PUEBLA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | ROCL561009 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IQ7 - XALA | **Código Postal** | 56217 | **Cuenta** | 15DM27A026150580 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA RED DE BAJA TENSION MUY DANADA ES LINEA ABIERTA CU 4 DEL CUAL H AY MUCHOS ILICITOS FAVOR DE VERIFICAR SERVICIO YA QUE PRESENTA MUCHA VARIACIO N DE VOLTAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-JUL-2019 | 13:23 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 12:40 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 13:09 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 13:11 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 13:11 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA RETENSIONADO DE CONDUCTOR, SE INSTALAN SEPARADORES, SE RETIRAN ENT ORCHES Y SE INSTALAN CONECTORES A COMPRESION DEJANDO SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 14-JUL-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725968975](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725968975) |
| 2 | 13-AGO-2016 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732356650](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732356650) |
| 3 | 29-OCT-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2732913981](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732913981) |
| 4 | 09-JUL-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733083735](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733083735) |
| 5 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733083813](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733083813) |
| 6 | 04-NOV-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733418030](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733418030) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733083880 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CARLOS MEDINA RAMONET | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CDA 22 DE MARZO 9 LOC-A | **R.P.U.** | [513190702054](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | PALMA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | KARZ560603 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IS8 - SAN PEDRO CHICONCUAC | **Código Postal** | 56270 | **Cuenta** | 19DM27A049195208 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICONCUAC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA TR DE 75 KVA DEL CUAL DA MUY ALTO VOLTAJE FAVOR DE VERIFICAR VOLTAJE X1-138, X2-139, X3-140.5 ENTREFASES X1-X2-239, X1-X3-241, X2-X3-242 AMPERAJE X0-65.1, X1-81.6, X2-53.6, X3-19.4 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-JUL-2019 | 15:03 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 11:10 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 11:30 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 11:32 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 11:32 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA MEJORA EN SISTEMA DE TIERRA, SE CORRIGE FALSO CONTACTO EN PUENTE D E SALIDA DE TRASNFORMADOR (NEUTRO) MEJORANDO VOLTAJES (129, 124, 126V) QUEDAN DO VOLTAJES CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 06-JUL-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733081815](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733081815) |
| 2 | 09-JUL-2019 | Q08 - MEDIDOR ROBADO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733083679](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733083679) |
| 3 | 19-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733083880](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733083880) |
| 4 | 10-JUL-2019 | S06 - DESCONEX FINIQUI BT | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733083914](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733083914) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733086689 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | DELGADO REYNOSO JAIME | **Teléfonos** | 5551118678-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CANTEROS 10 2 CP.56350 | **R.P.U.** | [145120402241](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CHAPULTEPEC Y ROSARIO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B7 - XOCHIACA | **Código Postal** | 56350 | **Cuenta** | 23DM27B012351100 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 75 MANTENIMIENTO EN 3 PUENTES YA QUE ESTAN MUY DANADOS FAVO R DE ATENDER REFE: HOSPITAL CERCA 90 CAMAS, DICE QUE ES NICO AFECTADO DOM: VE RDE CON BLANCO. DICE QUE MEDIDOR MARCA ALTO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 13-JUL-2019 | 18:38 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 13-JUL-2019 | 18:39 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| CAMBIO DATOS | 15-JUL-2019 | 21:51 | 9MHUD |  | logint |  |
| CAMBIO DATOS | 15-JUL-2019 | 21:52 | 9MHUD |  | logint |  |
| CAMBIO DATOS | 15-JUL-2019 | 21:55 | 9MHUD |  | logint |  |
| PREASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:25 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2781 |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:39 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 13:39 | 9L7NH | LEON ESPARZA DAVID |  | CUADRILLA: M2781 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 13:39 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZAN PUENTES DE BT SE UTILIZAN 3 M DE ACSR 3/0 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 011472 |  | 3.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-ENE-2014 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2722911041](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722911041) |
| 2 | 10-MAY-2014 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2724576023](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724576023) |
| 3 | 28-JUL-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2731762127](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731762127) |
| 4 | 28-JUL-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732039441](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732039441) |
| 5 | 04-JUL-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732572129](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732572129) |
| 6 | 12-NOV-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732680344](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732680344) |
| 7 | 25-ENE-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732976959](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732976959) |
| 8 | 01-FEB-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2732981262](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732981262) |
| 9 | 05-JUL-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2733082054](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733082054) |
| 10 | 07-JUL-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733082580](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733082580) |
| 11 | 09-JUL-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733083575](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733083575) |
| 12 | 10-JUL-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733084587](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733084587) |
| 13 | 13-JUL-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733086603](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733086603) |
| 14 | 13-JUL-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733086687](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733086687) |
| 15 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733086689](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733086689) |
| 16 | 24-JUL-2019 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9MM78 - PATONI ACOSTA ROSENDO | [M2733091904](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733091904) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733089856 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | **Atendida como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ANTONINO VELAZQUEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | DIEGO DE VETANZO CP56243 | **R.P.U.** | [513930201313](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** | TULIPANES Y AZALEAS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1J - SAN JUAN TEZONTLA | **Código Postal** | 56243 | **Cuenta** | 34DM27A011341960 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 83 TRO 75 KVA BORNE DANADO Y TIRANDO ACEITE POR LA X1 Y X3 FAVOR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-JUL-2019 | 18:12 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 18-JUL-2019 | 18:12 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 12:40 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 12:51 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 12:51 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 12:51 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA MANTTO A RED DE BT ASI COMO CREACION DE NUEVA AREA SERVICIOS CORRE CTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 27-FEB-2012 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2710942628](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2710942628) |
| 2 | 24-FEB-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723357382](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723357382) |
| 3 | 06-SEP-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727088107](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727088107) |
| 4 | 07-SEP-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3FK - GUERRA GARCIA CARLOS | [M2727088665](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727088665) |
| 5 | 07-SEP-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3FK - GUERRA GARCIA CARLOS | [M2727088667](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727088667) |
| 6 | 08-FEB-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729592380](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729592380) |
| 7 | 12-FEB-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2729593296](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729593296) |
| 8 | 22-FEB-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2729822254](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729822254) |
| 9 | 22-FEB-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2729822493](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729822493) |
| 10 | 22-FEB-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2729822497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729822497) |
| 11 | 17-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731267052](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731267052) |
| 12 | 17-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731269284](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731269284) |
| 13 | 17-MAY-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J878T - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2731269285](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731269285) |
| 14 | 14-DIC-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732436413](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732436413) |
| 15 | 15-DIC-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732437267](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732437267) |
| 16 | 16-DIC-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732438493](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732438493) |
| 17 | 19-JUL-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732581744](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732581744) |
| 18 | 19-JUL-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732581929](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732581929) |
| 19 | 27-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732709652](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732709652) |
| 20 | 20-FEB-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2732709977](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732709977) |
| 21 | 25-JUN-2018 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732819575](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732819575) |
| 22 | 09-JUL-2018 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732827370](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732827370) |
| 23 | 13-DIC-2018 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732833231](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732833231) |
| 24 | 05-SEP-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 27CPG - SOLICITUDES A CANCELAR | [M2732864811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732864811) |
| 25 | 12-SEP-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732877580](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732877580) |
| 26 | 12-SEP-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732877730](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732877730) |
| 27 | 13-SEP-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732880226](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732880226) |
| 28 | 14-SEP-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732881638](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732881638) |
| 29 | 17-SEP-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732883497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732883497) |
| 30 | 17-SEP-2018 | E03 - SECTOR FUERA | K105G - ROJAS OLIVARES RUBEN G | [M2732883766](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732883766) |
| 31 | 16-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733088317](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733088317) |
| 32 | 17-JUL-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733088324](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733088324) |
| 33 | 17-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733089082](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733089082) |
| 34 | 18-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733089313](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733089313) |
| 35 | 31-ENE-2020 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733089856](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733089856) |
| 36 | 19-JUL-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733090235](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733090235) |
| 37 | 19-JUL-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733090610](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733090610) |
| 38 | 20-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733090879](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733090879) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733090871 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | ISC - ING DE SERVICIO AL CLIENTE | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | NOYOLA ROBLEDO BRAULIO | **Teléfonos** | 5959231395-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CUAUTHEMOC 19 | **R.P.U.** | [513180904155](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | AZALEA Y CUAHUTEMOC | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1J - SAN JUAN TEZONTLA | **Código Postal** | 56243 | **Cuenta** | 34DM27A011340521 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| \*\*TR DE 75 KVA TIRANDO ACEITE EN BORNE DE X1 Y X3 DE B.T ASI MISMO PUENTES EN RED DE BT EN MAL ESTADO EN 4 POSTES GEOREFERENCIA 19.543578 \_98.808650 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-JUL-2019 | 18:44 | 9K517 | MTZ. ORTEGA GUILLERMO | scd9k517 |  |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 12:40 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 12:52 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 12:52 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 12:52 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA MANTTO A RED DE BT ASI COMO CREACION DE NUEVA AREA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 27-SEP-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732890197](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732890197) |
| 2 | 22-JUN-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733072252](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733072252) |
| 3 | 21-JUN-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733072644](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733072644) |
| 4 | 20-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733090867](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733090867) |
| 5 | 31-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733090871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733090871) |
| 6 | 22-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733091078](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733091078) |
| 7 | 08-SEP-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733359536](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733359536) |
| 8 | 12-NOV-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733425404](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733425404) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733090878 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | ISC - ING DE SERVICIO AL CLIENTE | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MA NATIVIDAD SALAZAR | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | SN ISIDRO MZ-4 | **R.P.U.** | [145750600091](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CRUZ TETETLA Y PALOMAS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G3 - SAN PEDRO CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 14DM27D011454290 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| TR DE 75 KVA DANADO EN X3 DE BT TIRANDO ACEITE FAVOR DE REPONER TR |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-JUL-2019 | 19:50 | 9K517 | MTZ. ORTEGA GUILLERMO | scd9k517 |  |
| PREASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:25 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2781 |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:40 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 13:40 | 9L7NH | LEON ESPARZA DAVID |  | CUADRILLA: M2781 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 13:40 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA BOQUILLA DE BAJA TENSION |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 26-OCT-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721231073](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721231073) |
| 2 | 20-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2730809866](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730809866) |
| 3 | 20-ABR-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2730816311](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730816311) |
| 4 | 20-ABR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2730828966](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730828966) |
| 5 | 10-MAY-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2731811341](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731811341) |
| 6 | 22-NOV-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732137259](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732137259) |
| 7 | 26-NOV-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732142127](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732142127) |
| 8 | 27-NOV-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732143558](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732143558) |
| 9 | 03-DIC-2015 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732148320](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732148320) |
| 10 | 29-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732504365](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732504365) |
| 11 | 28-MAY-2018 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732799585](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732799585) |
| 12 | 08-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733083036](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733083036) |
| 13 | 15-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733087217](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733087217) |
| 14 | 20-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733090710](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733090710) |
| 15 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733090878](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733090878) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733094136 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | TINOCO SALDANA BLANCA GULLERMI | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 3ER CDA FRAY PEDRO DE GANTE S/ | **R.P.U.** | [513120910229](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | NEZAHUALCOYOTL Y AV RIO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733094097 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1H - LA MAGDALENA PANOAYA | **Código Postal** | 56203 | **Cuenta** | 33DM27A014332995 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| MEDIDOR [01U64P](javascript:void(null)) TEL 5959310028 APARTARAYO VOLADO TR DE 75 KVA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 27-JUL-2019 | 11:41 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 04-FEB-2020 | 09:19 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 04-FEB-2020 | 09:22 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j |  |
| EJECUTO | 04-FEB-2020 | 09:23 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 04-FEB-2020 | 09:23 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA REEMPLAZO DE APARTARRAYO DAADO DE OXIDOS METALICOS, DEJANDO SERVIC IOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-ABR-2017 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732520458](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732520458) |
| 2 | 20-ABR-2017 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732520526](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732520526) |
| 3 | 16-NOV-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | D998L - REYES RODRIGUEZ DAVID | [M2732927798](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732927798) |
| 4 | 21-ABR-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733027823](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733027823) |
| 5 | 21-ABR-2019 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733027829](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733027829) |
| 6 | 21-ABR-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733027830](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733027830) |
| 7 | 21-ABR-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733027848](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733027848) |
| 8 | 27-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733094097](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094097) |
| 9 | 27-JUL-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733094130](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094130) |
| 10 | 27-JUL-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733094131](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094131) |
| 11 | 04-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733094136](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094136) |
| 12 | 15-NOV-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733152239](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733152239) |
| 13 | 25-MAY-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733256457](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733256457) |
| 14 | 22-MAY-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733258229](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733258229) |
| 15 | 13-JUN-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733281382](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733281382) |
| 16 | 19-AGO-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733336740](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733336740) |
| 17 | 24-AGO-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733344567](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733344567) |
| 18 | 29-SEP-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733380000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733380000) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733096906 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | COLIN ALEJANDRE OMAR EDUARDO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV CENTRAL MZ1 L3 | **R.P.U.** | [513190702127](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CARR MEX VER/LAZARO C | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733096754 | **R.M.U.** | COAO901011 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1K - SANTA INES | **Código Postal** | 56243 | **Cuenta** | 34DM27A012340501 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| MEDIDOR M882WK TEL 5959215433 TR ANTIGUO CON VOLTAJES DE 147V 144V 141V |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-AGO-2019 | 18:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 12:37 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 13:13 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 13:14 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 13:14 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA MEJORA EN SISTEMAS DE TIERRA DE TRANSFORMADOR, SE RETIRAN ILICITOS SE TENSIONAN LINEAS DE BAJA TENSION DEJANDO SERVICIOS CORRECTOS. |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 06-JUL-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733082255](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733082255) |
| 2 | 01-AGO-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733096754](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733096754) |
| 3 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733096906](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733096906) |
| 4 | 27-AGO-2019 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733110493](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733110493) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733097311 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SERA HELENA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | LOS CALEROS LT5 | **R.P.U.** | [513120911454](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | GALEROS Y VENTA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | GALEROS Y VENTA | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IM1 - SAN PABLO JOLALPAN | **Código Postal** | 56070 | **Cuenta** | 27DM27A052272360 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA TR DE 75 KVA SIN NOMENCLATURA DEL CUAL PRESENTA BAJOS VOLTAJES X1-110, X2-111, X3-110 ENTREFASES X1-X2-182, X1-X3-180, X2-X3-182, TR TIRA AC EITE DE LOS BORNES X1 Y X2 REQUIERE MANTENIMIENTO FAVOR DE VERIFICAR SERVICIO \*\*\*LLEVAR 100 MTS DE ACSR PARA REPOSICION DE DOS FASES\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-AGO-2019 | 10:56 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| CAMBIO DATOS | 12-NOV-2019 | 17:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 13:49 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 13:50 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 13:52 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 13:52 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA MEJORA EN SISTEMAS DE TIERRA DE TRANSFORMADOR, SE RETIRAN ILICITOS SE TENSIONA LINEA DE BAJA TENSION DEJANDO SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 30-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2731017767](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731017767) |
| 2 | 30-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731027024](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731027024) |
| 3 | 30-ABR-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2731028645](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731028645) |
| 4 | 28-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731477432](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731477432) |
| 5 | 14-JUL-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732028528](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732028528) |
| 6 | 16-MAR-2016 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732236787](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732236787) |
| 7 | 30-MAY-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | RECHAZADA | [M2732296423](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732296423) |
| 8 | 24-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732523014](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732523014) |
| 9 | 24-ABR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732523318](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732523318) |
| 10 | 24-ABR-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732523319](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732523319) |
| 11 | 09-AGO-2018 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732847372](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732847372) |
| 12 | 08-AGO-2018 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732847373](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732847373) |
| 13 | 09-AGO-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732847496](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732847496) |
| 14 | 09-AGO-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732847497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732847497) |
| 15 | 09-AGO-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732847498](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732847498) |
| 16 | 09-AGO-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K502 - TRUJILLO PAREDES IVAN | [M2732847499](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732847499) |
| 17 | 09-AGO-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732847500](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732847500) |
| 18 | 16-ENE-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732967813](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732967813) |
| 19 | 19-ENE-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732969547](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732969547) |
| 20 | 19-ENE-2019 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732969881](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732969881) |
| 21 | 21-ENE-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L837 - ORTEGA GONZALEZ OSCAR | [M2732969882](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732969882) |
| 22 | 16-JUL-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733087925](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733087925) |
| 23 | 22-JUL-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733091335](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733091335) |
| 24 | 23-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733092135](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733092135) |
| 25 | 26-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733093648](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733093648) |
| 26 | 02-AGO-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733097208](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733097208) |
| 27 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733097311](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733097311) |
| 28 | 14-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733121415](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733121415) |
| 29 | 12-NOV-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733150039](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733150039) |
| 30 | 05-DIC-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9K510 - DE LA CRUZ AQUINO JESU | [M2733161194](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733161194) |
| 31 | 04-MAY-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733240968](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733240968) |
| 32 | 04-MAY-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733241096](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733241096) |
| 33 | 26-MAY-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733261645](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733261645) |
| 34 | 15-OCT-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733397415](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733397415) |
| 35 | 15-OCT-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733397497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733397497) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733098498 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VERGARA HERTEWING URIEL | **Teléfonos** | 5959238253-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | DIEGO DE BETANZOS 3 CP.56243 | **R.P.U.** | [513170800904](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CUAUHTEMOC Y NEZAHUALCOYO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IT3 - SANTA CRUZ MEXICAPA | **Código Postal** | 56243 | **Cuenta** | 34DM27A011342050 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE REQUIERE REALIZAR MEJORA EN BAJA TENSION YA QUE TIENE RED ABIERTA ACSR CON ENTORCHES Y MUY COLGADAS Y OPERA TR DE 30 KVA FAVOR DE VERIFICAR AREA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-AGO-2019 | 13:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 12:40 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 12:53 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 12:53 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 12:53 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA MANTTO A RED DE BT ASI COMO CREACION DE NUEVA AREA SERVICIOS CORRE CTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 09-AGO-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2732600839](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732600839) |
| 2 | 06-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733098130](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733098130) |
| 3 | 31-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733098498](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733098498) |
| 4 | 28-AGO-2019 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733111144](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733111144) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733102929 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HILOS Y TEXTILES SAN NICOLAS S | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | 2 DE MARZO 2 | **R.P.U.** | [513190713528](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | PROL MIGUEL HIDALGO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | HTS90106EM | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IS5 - SAN MIGUEL CHICONCUAC | **Código Postal** | 56270 | **Cuenta** | 15DM27A024157188 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICONCUAC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON TR DE 75 KVA CON VOLTAJES X1=140,X2=140,X3=140 VOLTS SE REQUIERE BAJAR TAPS DEL TR YA QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 13-AGO-2019 | 20:34 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| CAMBIO DATOS | 13-AGO-2019 | 20:38 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 09:03 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2741 |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 09:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 09:15 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE |  | CUADRILLA: M2741 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 09:15 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LA BAJA TENSION SE COLOCAN 8 CONECTORES TIPO H DE JANDO CON SERVICIO AREA |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 8.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-AGO-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733096307](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733096307) |
| 2 | 13-AGO-2019 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733102838](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733102838) |
| 3 | 19-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K508 - DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | [M2733102929](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733102929) |
| 4 | 23-JUL-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3EX - FRAYRE DANIEL RENOVATO | [M2733287874](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733287874) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733103588 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T02 - EVENTO ESPECIAL | **Atendida como** | T02 - EVENTO ESPECIAL |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GEORGINA DE CRUZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | LAZARO CARDENAS | **R.P.U.** | [513790700144](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | VICTORIANO HUERTA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IT8 - LAZARO CARDENAS (56265) | **Código Postal** | 56265 | **Cuenta** | 36DM27D043660285 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON ROBO DE CONDUCTOR APROX 60 MTRS DE 3+1 |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-AGO-2019 | 14:34 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 30-AGO-2019 | 13:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | C-Ant: M27SJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 13-FEB-2020 | 10:54 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 13-FEB-2020 | 11:05 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 13-FEB-2020 | 11:07 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-FEB-2020 | 11:07 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REPONEN 60 MTS DE 3+1 |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000563 |  | 60.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 15-JUL-2014 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725982564](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725982564) |
| 2 | 23-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730897104](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730897104) |
| 3 | 30-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2731011401](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731011401) |
| 4 | 29-JUL-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2731760584](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731760584) |
| 5 | 25-JUL-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2731760604](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731760604) |
| 6 | 25-JUL-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2731760605](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731760605) |
| 7 | 24-JUL-2015 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732037415](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732037415) |
| 8 | 04-SEP-2015 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732073025](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732073025) |
| 9 | 10-MAR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732230281](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732230281) |
| 10 | 11-JUN-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732555408](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732555408) |
| 11 | 17-NOV-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732686356](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732686356) |
| 12 | 17-NOV-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732686399](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732686399) |
| 13 | 08-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2732699245](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732699245) |
| 14 | 14-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733103279](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733103279) |
| 15 | 13-FEB-2020 | T02 - EVENTO ESPECIAL | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733103588](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733103588) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733103783 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T02 - EVENTO ESPECIAL | **Atendida como** | T02 - EVENTO ESPECIAL |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MUNICIPIO DE TEXCOCO | **Teléfonos** | 5555555555-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | MANUEL AVILA CAMACHO SN | **R.P.U.** | [513190604257](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | 19.445415,-98.9040316 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1B - NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS | **Código Postal** | 56263 | **Cuenta** | 36DM27D043660021 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| ROBO DE CONDUCTOR 45 M CU #4 |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-AGO-2019 | 21:42 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 30-AGO-2019 | 13:53 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | C-Ant: M27SJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 13-FEB-2020 | 10:54 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 13-FEB-2020 | 11:06 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 13-FEB-2020 | 11:08 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-FEB-2020 | 11:08 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REPONEN 45 MTS DE CONDUCTOR |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-JUN-2019 | C02 - CTO BT 3,5,5A,6,7,9 | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733072230](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733072230) |
| 2 | 29-SEP-2019 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733103717](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733103717) |
| 3 | 13-FEB-2020 | T02 - EVENTO ESPECIAL | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733103783](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733103783) |
| 4 | 25-OCT-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2733141078](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733141078) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733103785 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | COLIN LIRA MARIA TERESA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | YOLLOTLI MZ-5 LT-1 | **R.P.U.** | [145100204019](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | AV CEGUAN Y IXTLASITI | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733103767 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4L - CESTEROS | **Código Postal** | 56366 | **Cuenta** | 09DM27B010944940 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| 19.43789000000000000 Y:-98.9597700 TR DE 45 KVA YA NO ALIMENTA NADA APARTARAY O VOLADO LADO CENTRO, REPORTAN LOS USUARIOS |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-AGO-2019 | 22:39 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:25 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2781 |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:40 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 13:41 | 9L7NH | LEON ESPARZA DAVID |  | CUADRILLA: M2781 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 13:41 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA APARTARRAYO DE TR DE 1 ADOM 21 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-SEP-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J693H - VARELA MALDONADO CARLO | [M2719982289](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719982289) |
| 2 | 23-SEP-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9K484 - ORTEGA GARCIA EDGAR AL | [M2720191636](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720191636) |
| 3 | 01-ABR-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2723915187](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723915187) |
| 4 | 06-MAY-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724495220](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724495220) |
| 5 | 02-SEP-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726984720](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726984720) |
| 6 | 05-AGO-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J693H - VARELA MALDONADO CARLO | [M2732041087](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732041087) |
| 7 | 04-MAR-2016 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732224527](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732224527) |
| 8 | 20-JUL-2016 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732339728](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732339728) |
| 9 | 29-JUL-2016 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732348443](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732348443) |
| 10 | 18-ABR-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K48J - CARDENAS MEDINA ALVARO | [M2732772627](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732772627) |
| 11 | 14-AGO-2019 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733103767](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733103767) |
| 12 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733103785](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733103785) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733104256 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | ISC - ING DE SERVICIO AL CLIENTE | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HERNANDEZ RIOS MARIA D S | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA HIDALGO MZ1 LT16 | **R.P.U.** | [146910601835](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | BENITO JUAREZ Y CANARIOS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275A7 - CERRO DE LAS PALOMAS | **Código Postal** | 56340 | **Cuenta** | 20DM27B012241380 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| FAVOR DE REMPLAZAR CONDUCTOR MULTIPLE 3+1 CALIBRE 6 E INSTALAR EL APROPIADO S ON APROXIMADAMENTE 50 MTS GEOREFERENCIA 19.40129500000,-98.9709683333333 |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-AGO-2019 | 12:23 | 9K517 | MTZ. ORTEGA GUILLERMO | scd9k517 |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 13:28 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 13:33 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 13:34 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 13:34 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| CONDUCTOR SE ENCUENTRA CORRECTO , SOLO ALIMENTA 2 ACOMETIDAS |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 17-OCT-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727834205](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727834205) |
| 2 | 18-JUN-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732003483](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732003483) |
| 3 | 09-SEP-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | G238F - VILLEGAS CORZO FERMIN | [M2732514436](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732514436) |
| 4 | 01-JUL-2018 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732799604](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732799604) |
| 5 | 10-AGO-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXM - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732833893](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732833893) |
| 6 | 19-AGO-2018 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732854036](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732854036) |
| 7 | 14-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G238F - VILLEGAS CORZO FERMIN | [M2732904436](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732904436) |
| 8 | 15-AGO-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733103926](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733103926) |
| 9 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733104256](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733104256) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733107805 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GERARDO ROMERO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 29 DE MARZO MZ 2 LT 8 | **R.P.U.** | [513941201013](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 12 DICIEMBRE Y 24 AGOSTO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IL5 - SAN BARTOLO CHIAUTLA | **Código Postal** | 56034 | **Cuenta** | 23DM27A032333600 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 84 MANTENIMIENTO A LA RED YA QUE ESTA MUY DANADA Y HAY CABL E QUEMADO FAVOR DE ATENDER |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-AGO-2019 | 19:27 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 21-AGO-2019 | 19:27 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 15:29 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 15:37 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 15:38 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 15:38 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SELE DA MANTTO A LA RED INSTALANDO CONECTORES DEJANDO SERVICIOS CORRECTOS VOL TAJES CORRECTOS |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 16-AGO-2011 | SMK - REVISION DE MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2707281659](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2707281659) |
| 2 | 13-JUL-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3EX - FRAYRE DANIEL RENOVATO | [M2708165626](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2708165626) |
| 3 | 16-NOV-2011 | SCF - CORTE BT RECLAM SOC | CANCELADA POR OPERADOR | [M2709232425](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2709232425) |
| 4 | 04-OCT-2013 | SM3 - CAMB MED DANADO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720789676](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720789676) |
| 5 | 13-JUL-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L3EX - FRAYRE DANIEL RENOVATO | [M2732335684](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732335684) |
| 6 | 05-MAR-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733001754](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733001754) |
| 7 | 05-JUL-2019 | SMK - REVISION DE MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733082337](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733082337) |
| 8 | 09-JUL-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733083752](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733083752) |
| 9 | 29-JUL-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733094629](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094629) |
| 10 | 21-AGO-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733107776](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733107776) |
| 11 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733107805](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733107805) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733107893 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GORDILLO ESTRADA DIOSELINA ETE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | RAYON 17 CP.56030 | **R.P.U.** | [513180805289](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | HIDALGO Y PORFIRIO DIAZ | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IK3 - SAN SEBASTIAN CHIAUTLA | **Código Postal** | 56030 | **Cuenta** | 21DM27A032141211 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 84 FALTAN GUIAS AL TRO DE 112.5 FAVORE DE ATENDER |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-AGO-2019 | 21:41 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 21-AGO-2019 | 21:42 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 11:11 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 11:32 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 11:33 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 11:33 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE VISITA PUNTO EL CUAL SE ENCUENTRA TODO CORRECTO REPARACIONES CON ANTERIORI DAD VERIFICANDO VOLTAJES CORRECTOS |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-AGO-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732857929](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732857929) |
| 2 | 12-SEP-2018 | SMD - REVISION PROG BT | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | [M2732878981](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732878981) |
| 3 | 22-JUL-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733091622](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733091622) |
| 4 | 19-AGO-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733106362](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733106362) |
| 5 | 21-AGO-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733107788](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733107788) |
| 6 | 19-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733107893](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733107893) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733109387 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LORENZO GARCIA P | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 18 DE MARZO S/N | **R.P.U.** | [144840500049](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | ALVARO OBREGON Y FLORES M | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CQ5 - LOS REYES ACAQUILPAN CE | **Código Postal** | 56400 | **Cuenta** | 10DM27C011025250 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 62 APARTARRAYO VOLADO FAVOR DE ATENDER |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-AGO-2019 | 19:47 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 24-AGO-2019 | 19:47 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27EJ |
| CAMBIO DE CENTRO | 24-AGO-2019 | 19:47 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27EJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 14-ENE-2020 | 20:31 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b | Cuad:M2724 |
| ASIGNO | 14-ENE-2020 | 20:32 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |
| EJECUTO | 14-ENE-2020 | 20:37 | 9L3YT | REYES SOLANO MARTIN G |  | CUADRILLA: M2724 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-ENE-2020 | 20:37 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| REPONE APARTARRAYO OPERADO ADOM 21 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 11-MAY-2016 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2732282188](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732282188) |
| 2 | 30-OCT-2017 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732667179](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732667179) |
| 3 | 06-JUN-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732807196](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732807196) |
| 4 | 24-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2733109374](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109374) |
| 5 | 24-AGO-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2733109382](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109382) |
| 6 | 14-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3YT - REYES SOLANO MARTIN G | [M2733109387](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109387) |
| 7 | 08-OCT-2019 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733131925](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733131925) |
| 8 | 28-NOV-2019 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733158759](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733158759) |
| 9 | 04-SEP-2020 | S04 - CORTE POR DCTO | 9MM77 - GARCIA BARRAGAN OSCAR | [M2733357283](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733357283) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733109388 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | COMISION DEL A.PLANTA DE BOMBE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 06 |
| **Dirección** | MANUEL ALTAMIRANO S/N | **R.P.U.** | [145100801904](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | ESQ CHIMALHUACAN | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3S - FUNDIDORES | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 62DM27D016250080 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 75 PARATARRAYO VOLADO FAVOR DE ATENDER |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-AGO-2019 | 19:49 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 24-AGO-2019 | 19:49 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:25 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2781 |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:41 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 13:41 | 9L7NH | LEON ESPARZA DAVID |  | CUADRILLA: M2781 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 13:41 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA APARTARRAYO DANADO |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 14-ENE-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2722622532](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722622532) |
| 2 | 15-ENE-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2722626418](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722626418) |
| 3 | 16-ENE-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2722668368](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722668368) |
| 4 | 17-ENE-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2722683183](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722683183) |
| 5 | 17-ENE-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2722684491](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722684491) |
| 6 | 17-ENE-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2722694260](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722694260) |
| 7 | 14-FEB-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2723195132](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723195132) |
| 8 | 06-MAR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J512B - MEDINA DIAZ MIGUEL E | [M2723577328](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723577328) |
| 9 | 07-MAR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J512B - MEDINA DIAZ MIGUEL E | [M2723596005](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723596005) |
| 10 | 13-MAR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2723699806](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723699806) |
| 11 | 14-MAR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K098G - MADERO NAVA FRANCISCO | [M2723716108](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723716108) |
| 12 | 20-MAR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2723790051](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723790051) |
| 13 | 24-MAR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K098G - MADERO NAVA FRANCISCO | [M2723834510](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723834510) |
| 14 | 28-MAR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K098G - MADERO NAVA FRANCISCO | [M2723940070](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723940070) |
| 15 | 31-MAR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K098G - MADERO NAVA FRANCISCO | [M2723979904](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723979904) |
| 16 | 01-ABR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2724004931](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724004931) |
| 17 | 03-ABR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J925T - VENTURA TRUJILLO JOSE | [M2724045849](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724045849) |
| 18 | 08-ABR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J693H - VARELA MALDONADO CARLO | [M2724117855](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724117855) |
| 19 | 08-ABR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2724126654](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724126654) |
| 20 | 09-MAY-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2724559891](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724559891) |
| 21 | 09-MAY-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2724559960](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724559960) |
| 22 | 14-MAY-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2724641660](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724641660) |
| 23 | 23-MAY-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K341G - VALENCIA CORTAZAR RAUL | [M2724827595](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724827595) |
| 24 | 28-MAY-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K098G - MADERO NAVA FRANCISCO | [M2724922203](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724922203) |
| 25 | 02-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K098G - MADERO NAVA FRANCISCO | [M2725012151](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725012151) |
| 26 | 09-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8AA - LONA CHAVEZ CRISTIAN G | [M2725162912](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725162912) |
| 27 | 12-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J925T - VENTURA TRUJILLO JOSE | [M2725264896](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725264896) |
| 28 | 17-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2725363064](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725363064) |
| 29 | 25-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2725553908](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725553908) |
| 30 | 30-JUN-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725661655](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725661655) |
| 31 | 30-JUN-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725661687](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725661687) |
| 32 | 06-AGO-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9E3EH - SANCHEZ VALDEZ JESUS A | [M2725667520](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725667520) |
| 33 | 06-AGO-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K507 - VILLATORIO PINTO SERGI | [M2725667536](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725667536) |
| 34 | 02-SEP-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K507 - VILLATORIO PINTO SERGI | [M2726888836](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726888836) |
| 35 | 18-SEP-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727286632](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727286632) |
| 36 | 03-OCT-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2727579351](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727579351) |
| 37 | 03-OCT-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2727579758](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727579758) |
| 38 | 18-NOV-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2728430176](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728430176) |
| 39 | 03-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2729519538](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729519538) |
| 40 | 23-FEB-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729837998](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729837998) |
| 41 | 24-MAR-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2730375867](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730375867) |
| 42 | 29-ABR-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2730871802](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730871802) |
| 43 | 03-JUN-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2731582257](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731582257) |
| 44 | 20-JUL-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2731887641](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731887641) |
| 45 | 09-JUL-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732024911](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732024911) |
| 46 | 05-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732045974](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732045974) |
| 47 | 09-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732077796](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732077796) |
| 48 | 05-OCT-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732098802](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732098802) |
| 49 | 03-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732121690](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732121690) |
| 50 | 03-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732190471](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732190471) |
| 51 | 03-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732193692](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732193692) |
| 52 | 23-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732213865](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732213865) |
| 53 | 18-MAR-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732238790](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732238790) |
| 54 | 18-MAR-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732239090](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732239090) |
| 55 | 07-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732303799](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732303799) |
| 56 | 20-JUL-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732340180](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732340180) |
| 57 | 01-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732348943](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732348943) |
| 58 | 06-SEP-2016 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732373779](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732373779) |
| 59 | 22-SEP-2016 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732384141](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732384141) |
| 60 | 24-ABR-2017 | SC8 - | 9K48E - RUBIO LOPEZ SERGIO NOE | [M2732384863](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732384863) |
| 61 | 24-OCT-2016 | SC8 - | K172G - MEJIA MENDEZ JESUS | [M2732403301](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732403301) |
| 62 | 02-NOV-2016 | SC8 - | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | [M2732407773](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732407773) |
| 63 | 18-ENE-2017 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732457018](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732457018) |
| 64 | 21-MAR-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732463365](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732463365) |
| 65 | 13-FEB-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732471397](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732471397) |
| 66 | 28-FEB-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732481479](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732481479) |
| 67 | 22-ABR-2017 | SC8 - | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732522305](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732522305) |
| 68 | 25-ABR-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732523862](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732523862) |
| 69 | 03-MAY-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732527884](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732527884) |
| 70 | 05-JUN-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732548024](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732548024) |
| 71 | 08-JUN-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732553497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732553497) |
| 72 | 12-JUL-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732577563](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732577563) |
| 73 | 21-JUL-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732581975](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732581975) |
| 74 | 30-OCT-2017 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732595195](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732595195) |
| 75 | 06-AGO-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732598786](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732598786) |
| 76 | 06-AGO-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732598829](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732598829) |
| 77 | 06-AGO-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732598830](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732598830) |
| 78 | 21-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9B8WE - LOPEZ RIVERA ERICK | [M2732620203](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732620203) |
| 79 | 24-SEP-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732636393](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732636393) |
| 80 | 24-SEP-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732636408](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732636408) |
| 81 | 31-OCT-2017 | SC8 - | J780T - HERNANDEZ ARBOTANTE ED | [M2732668653](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732668653) |
| 82 | 19-ENE-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732669639](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732669639) |
| 83 | 13-DIC-2017 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K48W - QUINTERO CELIS MARCO A | [M2732702498](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732702498) |
| 84 | 25-ENE-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732724629](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732724629) |
| 85 | 31-ENE-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732728042](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732728042) |
| 86 | 26-FEB-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732742369](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732742369) |
| 87 | 27-FEB-2018 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2732742856](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732742856) |
| 88 | 21-MAY-2018 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L3EM - ALVARADO CARRASCO IVAN | [M2732754898](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732754898) |
| 89 | 16-ABR-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732768925](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732768925) |
| 90 | 03-MAY-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732778010](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732778010) |
| 91 | 06-JUN-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L8HY - CLORIO ALVAREZ ISRAEL | [M2732807374](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732807374) |
| 92 | 26-SEP-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2732816210](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732816210) |
| 93 | 27-JUL-2018 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2732839715](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732839715) |
| 94 | 08-AGO-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L8HY - CLORIO ALVAREZ ISRAEL | [M2732846821](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732846821) |
| 95 | 01-OCT-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L8HY - CLORIO ALVAREZ ISRAEL | [M2732894930](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732894930) |
| 96 | 03-ABR-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3EM - ALVARADO CARRASCO IVAN | [M2733019374](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733019374) |
| 97 | 21-MAY-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2733046925](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733046925) |
| 98 | 05-JUN-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3EM - ALVARADO CARRASCO IVAN | [M2733056824](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733056824) |
| 99 | 24-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733109318](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109318) |
|  | 24-AGO-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733109383](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109383) |
| 1 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733109388](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109388) |
| 2 | 08-DIC-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733162617](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733162617) |
| 3 | 29-ABR-2020 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733239048](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733239048) |
| 4 | 05-MAY-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2733241871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733241871) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733110852 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | REYES FERNANDEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | XOLOTL MZ-426 LT-27 | **R.P.U.** | [146900700207](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | ORG POPULAR Y CEHUAN | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27590 - EBANISTAS | **Código Postal** | 56363 | **Cuenta** | 15DM27B011524185 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 7C MEJORA EN LA RED TIENE ACOMETIDA 3+1 #6 APROXIMADAMENTE 50 MTS FAVOR DE ATENDER |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 27-AGO-2019 | 14:32 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 27-AGO-2019 | 14:33 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 13:28 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 13:34 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 13:35 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 13:35 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRAN SERVICIOS CORRECTOS SOLO ALIMENTA 3 ACOMETIDAS |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-MAY-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724555103](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724555103) |
| 2 | 22-JUN-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725472240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725472240) |
| 3 | 27-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731467196](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731467196) |
| 4 | 29-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2731495778](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731495778) |
| 5 | 11-ENE-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732175118](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732175118) |
| 6 | 12-ENE-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732175173](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732175173) |
| 7 | 13-MAR-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732232761](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732232761) |
| 8 | 07-ABR-2018 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732765149](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732765149) |
| 9 | 25-ABR-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732778521](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732778521) |
| 10 | 27-AGO-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733110738](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733110738) |
| 11 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733110852](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733110852) |
| 12 | 05-SEP-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733115795](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733115795) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733111949 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CDB - CAR NOROESTE | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VEGA OJEDA JUAN | **Teléfonos** | 5532526974-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | COMALITO MZ-E LT-25 | **R.P.U.** | [145020700325](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | HORNITO Y EL BARRO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 56335020731XAXX0101010011 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4P - TEPALCATE | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 15DM27D011585710 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| C383387 TR CON FUGA DE ACEITE CERCA DEL MERCADO SAN JUDAS TADEO TEL.- 55263574 49 |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 28-AGO-2019 | 16:04 | 9JL30 |  | logint |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 13:29 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 13:36 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 13:37 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 13:37 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REALIZA INSPECCION ENCONTRANDO TR. SIN FUGA Y SERVICIOS CORRECTOS |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-OCT-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732400205](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732400205) |
| 2 | 31-OCT-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732916089](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732916089) |
| 3 | 31-OCT-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732916122](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732916122) |
| 4 | 31-OCT-2018 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732916123](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732916123) |
| 5 | 04-ABR-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2733019849](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733019849) |
| 6 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733111949](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733111949) |
| 7 | 28-MAR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733217058](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733217058) |
| 8 | 28-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733217071](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733217071) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733112176 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JERONIMO JIMENEZ ROSA | **Teléfonos** | 5561490345-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | INDEPENDENCIA MZ1 LT1 | **R.P.U.** | [215190701626](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | ESQ PINGUINOS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | JEJR770727 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G3 - SAN PEDRO CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 12DM27D011222661 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA PUENTE REVENTADO DE M.T. FAVOR DE APOYAR |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 28-AGO-2019 | 21:56 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:26 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2781 |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:42 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 13:43 | 9L7NH | LEON ESPARZA DAVID |  | CUADRILLA: M2781 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 13:43 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE SE INSTALA CONECTOR CRU 1/0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-JUL-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2733092269](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733092269) |
| 2 | 28-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733111987](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733111987) |
| 3 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733112176](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733112176) |
| 4 | 17-OCT-2019 | E02 - RAMAL FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733136863](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733136863) |
| 5 | 17-OCT-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733137047](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733137047) |
| 6 | 17-OCT-2019 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733137074](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733137074) |
| 7 | 06-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733183793](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183793) |
| 8 | 27-MAY-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733263063](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733263063) |
| 9 | 27-MAY-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733263662](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733263662) |
| 10 | 23-JUN-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733287420](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733287420) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733112480 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T13 - TRABAJOS RED SUBTER | **Atendida como** | T13 - TRABAJOS RED SUBTER |
| **Origen** | ISC - ING DE SERVICIO AL CLIENTE | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MATA MANZANO JOSE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | LAGUNA CHAUTENGO M8 DOM | **R.P.U.** | [513081010053](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | ALAZAN Y AZABACHE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CE9 - GEOVILLAS DE COSTITLAN | **Código Postal** | 56386 | **Cuenta** | 29DM27E012925345 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| SE REQUIERE REVICION DE LA RED SUB-TERRANEA YA QUE AL PARECER ESTA DANADA YA QUE SE RESTABLECE FUSIBLE MERCURY YA QUE LA VARIACION DE VOLTAJE CONTINUA TAPAS DE LOS REJISTROS SOLDADAS O BLOQUEADAS GEOREFERENCIA 19.408671,-98.878505 |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 29-AGO-2019 | 11:30 | 9K517 | MTZ. ORTEGA GUILLERMO | scd9k517 |  |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 16:22 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 16:40 | 9L7T5 | LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM |  | CUADRILLA: M274A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 16:40 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA FUSIBLE MERCURY DE 100 AMPS Y SE INSTALARON CONECTORES EN REGISTR OS DE BAJA TENSION |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 65.0 |
| 357111 |  | 1.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 11-FEB-2016 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | K171G - TOLEDO OCAMPO MARIO | [M2732199351](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732199351) |
| 2 | 22-MAR-2016 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | K137G - VILLEGAS SANCHEZ ERICK | [M2732240181](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732240181) |
| 3 | 19-OCT-2016 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J394T - GALVAN BAEZA JORGE | [M2732399572](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732399572) |
| 4 | 28-AGO-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J999T - ROMAN GRACIA RAMON | [M2733110430](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733110430) |
| 5 | 29-AGO-2019 | QC5 - IMPROC ALTO CONSUMO | J999T - ROMAN GRACIA RAMON | [M2733111970](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733111970) |
| 6 | 29-AGO-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733112190](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733112190) |
| 7 | 06-FEB-2020 | T13 - TRABAJOS RED SUBTER | 9L7T5 - LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM | [M2733112480](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733112480) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733113559 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T02 - EVENTO ESPECIAL | **Atendida como** | T02 - EVENTO ESPECIAL |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LIDIA PEGUEROS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CS5M31LT3 NEPTUNO DOMESTICO | **R.P.U.** | [513070209737](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | PLUTON Y VIA LACTEA\_ | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I6L - CIUDAD GALAXIA LOS REYE | **Código Postal** | 56383 | **Cuenta** | 14DM27E011440000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA ROBO DE CONDUCTOR, 50 MTS, DEL CUAL ESTA INSTALADO CABLE 3+1 NO . 6 DE ALUMINIO SE REQUIERE REEMPLAZO CORREPONDIENTE |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 31-AGO-2019 | 11:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 04-OCT-2019 | 16:18 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | C-Ant: M27SJ C-Nvo: ...M27DJ |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 16:34 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 16:42 | 9L7T5 | LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM |  | CUADRILLA: M274A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 16:42 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE INSTALARON 55 MTS DE CABLE MUTIPLE 3/0 - 1/0 AL, CONECTORES H |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 25.0 |
| 011472 |  | 55.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 15-JUL-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719242118](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719242118) |
| 2 | 24-SEP-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | 27E03 - GBL CHICOLOAPAN 3 | [M2732888479](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732888479) |
| 3 | 26-SEP-2018 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J999T - ROMAN GRACIA RAMON | [M2732890029](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732890029) |
| 4 | 12-NOV-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | 9MMBG - MARTINEZ RUBIO MARCO A | [M2732924164](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732924164) |
| 5 | 07-ENE-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732961538](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732961538) |
| 6 | 13-SEP-2019 | SCH - DIAGNOSTICO ATNDOM | 9MM0A - MANDARIN JIMENEZ ALBER | [M2733113361](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733113361) |
| 7 | 30-AGO-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733113363](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733113363) |
| 8 | 06-FEB-2020 | T02 - EVENTO ESPECIAL | 9L7T5 - LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM | [M2733113559](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733113559) |
| 9 | 09-FEB-2020 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9MM27 - MAYA ATILANO CARLOS AL | [M2733185022](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185022) |
| 10 | 15-FEB-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9MM27 - MAYA ATILANO CARLOS AL | [M2733188732](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188732) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733115268 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JOSE CAMPOS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ZACATECAS S/N | **R.P.U.** | [513850800801](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | AV HIDALGO/DOS AMANTES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IU6 - SAN NICOLAS HUEXOTLA | **Código Postal** | 56227 | **Cuenta** | 22DM27A012210955 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA CABLE NEUTRANEL CON 30 MTS APROXIMADOS DEL CUAL SE QUEMO ES DE 1/0 SE REQUEIRE REEMPLAZO CORRESPONDIENTE FAVOR DE VERIFICAR |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 04-SEP-2019 | 11:44 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:26 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:33 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 09-ENE-2020 | 23:36 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-ENE-2020 | 23:36 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA CONDUCTOR,SIN EMBARGO RED DE BT REQUIERE MTTO SE PROGRAMA ATENCI ON |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-OCT-2012 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2714926854](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2714926854) |
| 2 | 04-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733115209](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733115209) |
| 3 | 09-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733115268](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733115268) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733115525 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T02 - EVENTO ESPECIAL | **Atendida como** | T02 - EVENTO ESPECIAL |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ESPINOSA ESPINOSA MA DE LOURDE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CARRET MEX-TEX KM 29.5 L4 | **R.P.U.** | [305160500901](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | SANTA ROSA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275E6 - SAN JOSE CHICOLOAPAN | **Código Postal** | 56377 | **Cuenta** | 34DM27D023430100 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON ROBO DE CONDUCTOR APROX 40 MTRS DE 3+1 |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 04-SEP-2019 | 16:23 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 26-SEP-2019 | 10:31 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | C-Ant: M27SJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 27-DIC-2019 | 15:37 | G537F | GONZALEZ DE LA CRUZ AN | scdg537f | Cuad:M2763 |
| CAMBIO SITUACION | 29-DIC-2019 | 15:36 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | de W a 1 |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 16:34 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 16:44 | 9L7T5 | LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM |  | CUADRILLA: M274A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 16:44 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE INSTALARON 45 MTS DE CABLE MULTIPLE AL 3/0 - 1/0 3+1, SE INSTALARON CONECT ORES |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 15.0 |
| 011472 |  | 45.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-MAY-2016 | C01 - CONTRATACION | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732288217](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732288217) |
| 2 | 08-SEP-2016 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2732375610](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732375610) |
| 3 | 20-DIC-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732706789](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732706789) |
| 4 | 15-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732883240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732883240) |
| 5 | 09-ENE-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732962930](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732962930) |
| 6 | 06-MAR-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2733002406](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733002406) |
| 7 | 04-SEP-2019 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733115326](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733115326) |
| 8 | 06-FEB-2020 | T02 - EVENTO ESPECIAL | 9L7T5 - LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM | [M2733115525](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733115525) |
| 9 | 24-SEP-2019 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733126183](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733126183) |
| 10 | 24-NOV-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733127219](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733127219) |
| 11 | 26-SEP-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733127220](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733127220) |
| 12 | 27-SEP-2019 | S06 - DESCONEX FINIQUI BT | RECHAZADA | [M2733128015](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733128015) |
| 13 | 20-ENE-2020 | S06 - DESCONEX FINIQUI BT | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2733175489](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175489) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733116887 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | ISC - ING DE SERVICIO AL CLIENTE | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GOMEZ ALVAREZ DELFINA | **Teléfonos** | 5959544807-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ARTEAGA 48 | **R.P.U.** | [513111112654](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | LEANDRO VALLE Y JOSEFA OR | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IAE - LAS SALINAS TEXCOCO | **Código Postal** | 56106 | **Cuenta** | 10DM27A013107937 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA GUIA QUEMADA EN X1 TR DE 112.5 KVA GEOREFERENCIA 19.51212000000000000,-98.886358333333 |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-SEP-2019 | 21:33 | 9K517 | MTZ. ORTEGA GUILLERMO | scd9k517 |  |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:18 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M2746 |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:30 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 09-ENE-2020 | 23:31 | 9L369 | INTERIAN COCOM WILBERT |  | CUADRILLA: M2746 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-ENE-2020 | 23:31 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REMPLAZAN GUIAS DE TRO |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-DIC-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | 9MLAL - MALPICA PRECOMA JORGE | [M2732950733](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732950733) |
| 2 | 13-JUN-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 27A05 - GBL TEXCOCO 5 | [M2733064892](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733064892) |
| 3 | 08-SEP-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733116869](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733116869) |
| 4 | 09-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L369 - INTERIAN COCOM WILBERT | [M2733116887](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733116887) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733118353 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ESPINOSA MONTERRUBIO OLIDIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | DE LA CRUZ 4 CP.56070 | **R.P.U.** | [513111000821](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | XOMETITLA Y ZOPILO Y MORA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IQ1 - SAN ANDRES DE LAS PERAS | **Código Postal** | 56086 | **Cuenta** | 29DM27A055293270 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON CONDUCTOR QUEMADO APROX 10 MTRS DE 3+1 AL |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 10-SEP-2019 | 13:42 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 07-FEB-2020 | 09:36 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 07-FEB-2020 | 09:46 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 07-FEB-2020 | 09:48 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-FEB-2020 | 09:48 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE LE DA MANTTO A LA RED DE BAJA TENSION DEJANDO SERVICIOS CORRECTOS VOLTAJES CORRECTOS |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-MAR-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723818631](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723818631) |
| 2 | 21-MAY-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724773799](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724773799) |
| 3 | 19-SEP-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727299599](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727299599) |
| 4 | 21-SEP-2016 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR SISTEMA | [M2732383227](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732383227) |
| 5 | 10-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733118293](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733118293) |
| 6 | 07-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733118353](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733118353) |
| 7 | 15-MAY-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733249601](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733249601) |
| 8 | 12-AGO-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | [M2733330510](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733330510) |
| 9 | 20-OCT-2020 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733401680](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733401680) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733119955 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JULIAN R HERNANDEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | APANGO 4 | **R.P.U.** | [513930800501](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | NICOLOZTITLA Y TIOPANIXPL | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733119790 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1N - SANTA CATARINA DEL MONT | **Código Postal** | 56245 | **Cuenta** | 38DM27A013820190 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| MEDIDOR 2038119 TEL 5567252481 SE REQUIERE REEMPLAZAR GUIA X3 |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 11-SEP-2019 | 22:11 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:18 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:39 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 09-ENE-2020 | 23:39 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-ENE-2020 | 23:39 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| FUE OPERACION DE FUSIBLE |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-FEB-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723357556](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723357556) |
| 2 | 26-JUN-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725596238](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725596238) |
| 3 | 15-OCT-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | K105G - ROJAS OLIVARES RUBEN G | [M2732906029](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732906029) |
| 4 | 15-OCT-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | K105G - ROJAS OLIVARES RUBEN G | [M2732906282](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732906282) |
| 5 | 15-OCT-2018 | T07 - REPARACION EN RED | K105G - ROJAS OLIVARES RUBEN G | [M2732906285](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732906285) |
| 6 | 28-AGO-2019 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733111267](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733111267) |
| 7 | 11-SEP-2019 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733119790](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733119790) |
| 8 | 09-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733119955](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733119955) |
| 9 | 07-AGO-2020 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733290475](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733290475) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733120584 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SANTIAGO ESPEJEL ESC | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 09 |
| **Dirección** | JUAREZ S/N | **R.P.U.** | [513050100712](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | EMPACADORA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733120453 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IO5 - TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | **Código Postal** | 56070 | **Cuenta** | 61DM27A056160186 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| MEDIDOR G433XW TEL 5559230958 SE REQUIERE MENTENIMIENTO EN CAJA ANTIFRAUDE |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-SEP-2019 | 23:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 11:18 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 11:33 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 11:34 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 11:34 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE RETIRAN NIDOS EN CAJA ANTIFRAUDE, SE CORRIGEN FALSOS CONTACTOS DEJANDO SER VICIOS CORRECTOS |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-NOV-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2732108350](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732108350) |
| 2 | 17-NOV-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | RECHAZADA | [M2732132389](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732132389) |
| 3 | 14-DIC-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732158788](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732158788) |
| 4 | 02-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732300276](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732300276) |
| 5 | 16-FEB-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2732473422](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732473422) |
| 6 | 06-JUL-2017 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732573782](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732573782) |
| 7 | 02-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732621699](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732621699) |
| 8 | 24-ENE-2018 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2732723879](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732723879) |
| 9 | 07-NOV-2018 | SC8 - | 9MLAL - MALPICA PRECOMA JORGE | [M2732916957](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732916957) |
| 10 | 05-ABR-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2733020803](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733020803) |
| 11 | 16-MAY-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2733021150](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733021150) |
| 12 | 03-JUL-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2733081339](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733081339) |
| 13 | 24-SEP-2019 | SMH - REVISION MED MT/LIR | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2733115283](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733115283) |
| 14 | 06-NOV-2019 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2733120451](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733120451) |
| 15 | 12-SEP-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733120453](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733120453) |
| 16 | 12-SEP-2019 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733120583](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733120583) |
| 17 | 19-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733120584](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733120584) |
| 18 | 14-ENE-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2733170874](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170874) |
| 19 | 07-ENE-2020 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733171457](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171457) |
| 20 | 12-FEB-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2733186078](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186078) |
| 21 | 30-MAY-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2733265695](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733265695) |
| 22 | 10-JUN-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | [M2733278051](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733278051) |
| 23 | 05-AGO-2020 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733323712](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733323712) |
| 24 | 06-AGO-2020 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733325208](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733325208) |
| 25 | 17-AGO-2020 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733335189](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733335189) |
| 26 | 11-NOV-2020 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733424037](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733424037) |
| 27 | 20-NOV-2020 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733431352](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733431352) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733121512 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | IBARRA ZANNATHA MARIA MAGDALEN | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CAM SAN PABLO IXAYOC 5 CP.5624 | **R.P.U.** | [513140804981](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | BENITO JUAREZ Y CDA LA CA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733121505 | **R.M.U.** | IAZM630901 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3E - TEQUEXQUINAHUAC | **Código Postal** | 56246 | **Cuenta** | 38DM27A013840740 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| MEDIDOR [037E2A](javascript:void(null)) TEL 5531586943 SE REQUIERE COLOCAR LINEA, 40 M ACSR, QUEMADA. Y MEJORA EN TR DE 75 KVA, ALA IZQ Y DER PUENTEADAS EN TR DE 75 KVA, SE DEJAN 2 FASES DENTRO |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-SEP-2019 | 17:20 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:18 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M2748 |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:40 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 09-ENE-2020 | 23:40 | 9L837 | ORTEGA GONZALEZ OSCAR |  | CUADRILLA: M2748 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-ENE-2020 | 23:40 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE RELIZA REEMPLAZO DE CONDUCTOR |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-AGO-2014 | C08 - REGULARIZACION | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2726804694](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726804694) |
| 2 | 14-AGO-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732849825](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732849825) |
| 3 | 20-AGO-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732854879](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732854879) |
| 4 | 27-OCT-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732912857](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732912857) |
| 5 | 23-DIC-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732957679](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732957679) |
| 6 | 16-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733121505](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733121505) |
| 7 | 09-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L837 - ORTEGA GONZALEZ OSCAR | [M2733121512](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733121512) |
| 8 | 17-SEP-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733122368](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733122368) |
| 9 | 30-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733129006](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733129006) |
| 10 | 06-ABR-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733222356](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733222356) |
| 11 | 06-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733222361](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733222361) |
| 12 | 07-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733222558](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733222558) |
| 13 | 10-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733224568](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733224568) |
| 14 | 10-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733224705](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733224705) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733121939 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | ISC - ING DE SERVICIO AL CLIENTE | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HILARIO COLORADO | **Teléfonos** | 5543197588-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | CAMINO AL EJIDO S/N | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | AV. INDEPENDENCIA Y AV PA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IJ3 - SANTIAGO CHIMALPA | **Código Postal** | 56033 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| FINAL DE RED PUENTES ENTORCHADOS EN 3 POSTES Y ES ALUMINIO CON COBRE, SE EN CUENTRAN VARIOS ILICITOS RED 3+1 DE 3/0 GEOREFERENCIA 19.5708150000000000,-98.8990116666667 |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-SEP-2019 | 12:04 | 9K517 | MTZ. ORTEGA GUILLERMO | scd9k517 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 17-SEP-2019 | 13:12 | 9K517 | MTZ. ORTEGA GUILLERMO | scd9k517 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:19 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M2748 |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:40 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO SITUACION | 09-ENE-2020 | 23:41 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | de 2 a 1 |
| PREASIGNO | 20-ENE-2020 | 10:34 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 20-ENE-2020 | 10:35 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 20-ENE-2020 | 10:36 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-ENE-2020 | 10:36 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| C56 PAUL DAMIAN CEH CHI, SELE ASIGNA LA ORDEN SICOS EL CUAL LLEGA AL PUNTO SE ENCUENTRA AREA CORRECTA SERVICIOS CORRECTOS |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733123291 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | NATIVIDAD CAMARILLO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ENCINOS MZ-71 LT-11 | **R.P.U.** | [145950800311](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | OLIVO Y PALMAS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G3 - SAN PEDRO CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 14DM27D011454030 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| AREA REQUIERE MANTENIMIENTO YA QUE LOS PUENTES DE BAJA TENSION NO CUENTANC ON CONECTORES, TIENE VARIACION DE VOLTAJE Y ES FINAL DE RED FAVOR DE VERIFICAR S ERVICIO |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-SEP-2019 | 22:23 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:26 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2781 |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:44 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 13:44 | 9L7NH | LEON ESPARZA DAVID |  | CUADRILLA: M2781 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 13:44 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE INSTALAN 8 CONECTORES CDP 3/0 |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 8.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 26-MAY-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724854798](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724854798) |
| 2 | 28-OCT-2017 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732665940](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732665940) |
| 3 | 01-JUN-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732804885](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732804885) |
| 4 | 16-JUN-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732813839](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732813839) |
| 5 | 04-JUL-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732825450](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732825450) |
| 6 | 06-JUL-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732826426](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732826426) |
| 7 | 16-AGO-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2732851494](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732851494) |
| 8 | 31-MAR-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733018000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733018000) |
| 9 | 12-SEP-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733120501](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733120501) |
| 10 | 18-SEP-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733123186](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733123186) |
| 11 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733123291](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733123291) |
| 12 | 26-SEP-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733126882](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733126882) |
| 13 | 24-NOV-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733156027](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733156027) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733124668 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | CALMIMILOLCO S/N | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | FRESNOS E IRRIGACION | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IS4 - SAN PABLITO CALMIMILOLC | **Código Postal** | 56272 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICONCUAC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| MEDIDOR [71Y3M1](javascript:void(null)) TEL 5615305715 PUENTES ESTAN HACIENDO FALSO |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-SEP-2019 | 14:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 11:18 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 11:34 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 11:36 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 11:36 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REALIZA REAPARACION EN PUENTES DE SALIDA DE TRANSFORMADOR(REMPLAZO DE GUIA S X2 ASI COMO INSTALACION DE CONECTORES) DEJANDO SERVICIOS CORRECTOS |