**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733168000 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JOSE JAIME ARANA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | RET S REBULL 23-A | **R.P.U.** | [513861000351](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | RUFINO TAMAYO/J C OROZCO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5C - EMILIANO ZAPATA-ISSSTE | **Código Postal** | 56227 | **Cuenta** | 24DM27A013243650 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA RED DE BAJA TENSION TIENE CABLEDO DE 1+1 NO. 6 SE REQUIERE REEM PLAZO FAVOR DE VERIFICAR SERVICIO SON 40 MTS |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-DIC-2019 | 17:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:22 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M2747 |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:44 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 09-ENE-2020 | 23:47 | 9K502 | TRUJILLO PAREDES IVAN |  | CUADRILLA: M2747 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-ENE-2020 | 23:47 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RWQUIERE REEMPLAZO DE DOS CLROS DE BT POR CABLE MULTIPLE, SE PROGRAMA ATEN CION |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2731216529](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731216529) |
| 2 | 21-AGO-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2731770329](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731770329) |
| 3 | 22-OCT-2016 | T07 - REPARACION EN RED | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2731910595](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731910595) |
| 4 | 19-AGO-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2732057535](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732057535) |
| 5 | 21-OCT-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732402314](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732402314) |
| 6 | 24-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733167978](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733167978) |
| 7 | 09-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K502 - TRUJILLO PAREDES IVAN | [M2733168000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168000) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733168062 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GERMAN GLEZ MIRANDA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA M DE OCA MZ-23 LT-58 | **R.P.U.** | [146910700833](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | JUAN ESCUTIA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | Y JUAN DE LA BARRERA | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275A6 - SAN LORENZO PARTE ALTA | **Código Postal** | 56340 | **Cuenta** | 14DM27B011421050 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA TR DE 15 KVA DEL CUAL ESTA DANADO QUEDA FUERA FAVOR DE VERIFICA R SERVICIO GEO:19.404173,-98.971808 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-DIC-2019 | 12:39 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 04-ENE-2020 | 14:06 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 04-ENE-2020 | 14:13 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 04-ENE-2020 | 14:14 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 04-ENE-2020 | 14:14 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA TR EN PISO REPARANDO FUGA Y OPRESOR DEJANDO SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 06-MAR-2017 | SC5 - MODIF DAT EN SICOM | J716J - ORTEGA CEDILLO ANGEL | [M2732481158](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732481158) |
| 2 | 24-ENE-2019 | SC5 - MODIF DAT EN SICOM | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732972723](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732972723) |
| 3 | 25-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733168060](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168060) |
| 4 | 04-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733168062](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168062) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733168068 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MIGUEL INFANTE NAVAR | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | GIRASOLES MZ-2 LT-2 | **R.P.U.** | [145090300715](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | PALMAS NOGAL Y AZUCENA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27554 - LOMAS DE CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 06DM27D010662400 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA CABLE MULTIPLE QUEMADO DE 3/0 40 MTS ASI COMO GUIA FASE X2 REQU IERE REEMPLAZO ESTA MUY DANADA ES EN TR DE 112.5 KVA ES SALIDA DE TRANSFORMAD OR FAVOR DE VERIFICAR ES ZONA DE ILICITOS |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-DIC-2019 | 13:34 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:28 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2781 |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 14:04 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 14:05 | 9L7NH | LEON ESPARZA DAVID |  | CUADRILLA: M2781 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 14:05 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZAN 2 M DE ACSR 3/0 EN PUENTES DE TR |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 011472 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 17-DIC-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732161807](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732161807) |
| 2 | 16-FEB-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732475020](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732475020) |
| 3 | 14-SEP-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2732881165](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732881165) |
| 4 | 15-SEP-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732882768](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732882768) |
| 5 | 17-SEP-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2732883692](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732883692) |
| 6 | 25-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733168050](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168050) |
| 7 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733168068](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168068) |
| 8 | 10-SEP-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733359468](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733359468) |
| 9 | 30-SEP-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733381699](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733381699) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733168243 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MA TERESA CASTA EDA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | FRANCISCO I MADERO 106 | **R.P.U.** | [513041000187](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | ZARAGOZA Y MORELOS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IW1 - SAN FELIPE (56256) | **Código Postal** | 56256 | **Cuenta** | 35DM27A013562660 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUSADRILLA 8C SE QUEMO UN CACHO DE TRENZA Y PUENTES Y TRES FUSIBLES O PERADOS FAVOR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-DIC-2019 | 12:13 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 26-DIC-2019 | 12:15 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:22 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M2742 |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:32 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 09-ENE-2020 | 23:32 | 9K50E | HERNANDEZ HDZ MATEI |  | CUADRILLA: M2742 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-ENE-2020 | 23:32 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA CLARO DE B.T |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-NOV-2013 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3FK - GUERRA GARCIA CARLOS | [M2721520787](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721520787) |
| 2 | 14-NOV-2013 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721620533](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721620533) |
| 3 | 14-NOV-2013 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2721635905](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721635905) |
| 4 | 14-NOV-2013 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2721639952](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721639952) |
| 5 | 26-NOV-2013 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721845650](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721845650) |
| 6 | 28-JUN-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2725643696](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725643696) |
| 7 | 28-JUN-2014 | T18 - DESMANT SERV IRREGU | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2725644618](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725644618) |
| 8 | 11-JUL-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2725931021](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725931021) |
| 9 | 16-MAR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730231666](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730231666) |
| 10 | 17-MAR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2730240825](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730240825) |
| 11 | 17-MAR-2015 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730259433](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730259433) |
| 12 | 18-MAR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2730269535](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730269535) |
| 13 | 18-MAR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J878T - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2730285974](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730285974) |
| 14 | 23-MAY-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732290966](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732290966) |
| 15 | 17-NOV-2017 | S04 - CORTE POR DCTO | 27A02 - GBL TEXCOCO 2 | [M2732643723](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732643723) |
| 16 | 09-ENE-2018 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732713771](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732713771) |
| 17 | 27-MAR-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | CPG90 - AYUDANTE CANCELACION S | [M2732754879](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732754879) |
| 18 | 24-AGO-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2732858245](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732858245) |
| 19 | 13-AGO-2019 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | K046G - GUADARRAMA VERGARA CES | [M2733102898](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733102898) |
| 20 | 27-SEP-2019 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733127960](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733127960) |
| 21 | 13-NOV-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733150842](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733150842) |
| 22 | 26-DIC-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 27CPG - SOLICITUDES A CANCELAR | [M2733168199](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168199) |
| 23 | 09-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50E - HERNANDEZ HDZ MATEI | [M2733168243](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168243) |
| 24 | 27-MAY-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | RECHAZADA | [M2733263833](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733263833) |
| 25 | 23-NOV-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9L8A6 - VELAZQUEZ ESPINOZA NOR | [M2733378868](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733378868) |
| 26 | 23-NOV-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9L8A6 - VELAZQUEZ ESPINOZA NOR | [M2733433904](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733433904) |
| 27 | 23-NOV-2020 | S0L - CORTE POR AJUSTE | 9L8A6 - VELAZQUEZ ESPINOZA NOR | [M2733434011](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733434011) |
| 28 | 24-NOV-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | RECHAZADA | [M2733435146](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733435146) |
| 29 | 27-NOV-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | PENDIENTE | [M2733439717](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733439717) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733168277 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | DAVID HERRERA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CALLE JUAREZ 24 | **R.P.U.** | [513890200190](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | ALDAMA Y JUAREZ | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IX2 - SANTA MARIA TECUANULCO | **Código Postal** | 56244 | **Cuenta** | 34DM27A013460495 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTYA CUADRILL A 8C FALTAN 15 MTS CABLE TRENSADL DE 3/0 FAVOR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-DIC-2019 | 13:40 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 26-DIC-2019 | 13:41 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 25-FEB-2020 | 09:27 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2743 |
| ASIGNO | 25-FEB-2020 | 09:34 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 25-FEB-2020 | 09:34 | 9K509 | PEREZ MELENDEZ CARLOS |  | CUADRILLA: M2743 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-FEB-2020 | 09:34 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SERVICIO SE ENCUENTRA CORRECTO VOLTAJES OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 06-SEP-2011 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2707905339](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2707905339) |
| 2 | 26-OCT-2011 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2708759540](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2708759540) |
| 3 | 04-NOV-2011 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2709002348](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2709002348) |
| 4 | 27-JUL-2012 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2713390316](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2713390316) |
| 5 | 18-AGO-2014 | T05 - MEJORA MENOR A RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726686098](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726686098) |
| 6 | 21-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2730847256](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730847256) |
| 7 | 21-ABR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730849789](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730849789) |
| 8 | 05-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732509606](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732509606) |
| 9 | 05-ABR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732509947](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732509947) |
| 10 | 05-ABR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732509949](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732509949) |
| 11 | 05-ABR-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732509950](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732509950) |
| 12 | 05-ABR-2017 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732509952](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732509952) |
| 13 | 08-AGO-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732600550](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732600550) |
| 14 | 11-AGO-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732603014](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732603014) |
| 15 | 22-SEP-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50E - HERNANDEZ HDZ MATEI | [M2732603430](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732603430) |
| 16 | 05-OCT-2017 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732645210](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732645210) |
| 17 | 12-JUN-2019 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L3B1 - VAZQUEZ HERNANDEZ ARTU | [M2532875267](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2532875267) |
| 18 | 26-DIC-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 27CPG - SOLICITUDES A CANCELAR | [M2733168242](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168242) |
| 19 | 25-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2733168277](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168277) |
| 20 | 21-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733176962](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176962) |
| 21 | 23-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733178152](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178152) |
| 22 | 24-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733178696](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178696) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733168344 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | REYNA GONZALEZ C | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AND CESTEROS S/N MZ-81 LT-7 | **R.P.U.** | [145011100803](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | ALTAMIRANO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3M - TLATEL XOCHITENCO | **Código Postal** | 56366 | **Cuenta** | 07DM27B010744700 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCONTRO CABLE MULTIPLE DANADO 40 MTS 3/0 TR 75 KVA FAVOR DE REEMPLAZAR |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-DIC-2019 | 19:24 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 15:47 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 15:48 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 15:51 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 15:51 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA REEMPLAZO DE 40 MTS DE CONDUCTOR MULTIPLE DANADO, SE INSTALAN 8 CO NECTORES CDP |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 8.0 |
| 011472 |  | 40.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-OCT-2013 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L3EW - CHOIX RAMIREZ LEONARDO | [M2721284983](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721284983) |
| 2 | 29-AGO-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732616197](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732616197) |
| 3 | 30-AGO-2017 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J925T - VENTURA TRUJILLO JOSE | [M2732616860](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732616860) |
| 4 | 16-JUL-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732831940](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732831940) |
| 5 | 02-NOV-2018 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2732832050](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732832050) |
| 6 | 26-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733168335](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168335) |
| 7 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733168344](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168344) |
| 8 | 13-NOV-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733425867](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733425867) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733168375 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ARTURO MORALES HDZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PROL LA PAZ S/N MZ-16 LT-21 | **R.P.U.** | [145990600862](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | PROL LA PAZ Y CINTA LARGA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733168350 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G1 - LADERA | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 18DM27D011820710 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| MEDIDOR B273265 TEL 5582168119, SE REQUIERE GUIA DE LA X2 EN TR DE 75 KVA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 27-DIC-2019 | 01:50 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 04-ENE-2020 | 14:12 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 04-ENE-2020 | 14:13 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 04-ENE-2020 | 15:57 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 04-ENE-2020 | 15:57 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA GUIA DE TR UTILIZANDO 1.5 METROS DE CABLE THW 3/0 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 001239 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-ENE-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722743511](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722743511) |
| 2 | 23-ENE-2014 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2722801295](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722801295) |
| 3 | 23-ENE-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722810543](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722810543) |
| 4 | 17-FEB-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723244113](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723244113) |
| 5 | 07-JUN-2014 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725142808](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725142808) |
| 6 | 14-MAR-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732494170](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732494170) |
| 7 | 20-MAR-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732497772](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732497772) |
| 8 | 20-MAR-2017 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732498138](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732498138) |
| 9 | 27-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733168350](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168350) |
| 10 | 04-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733168375](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168375) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733168710 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VENEGAS PINO JOSE ANTONIO | **Teléfonos** | 5578969587-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CARR TEXCOCO/LECHERIA KM 25 CP | **R.P.U.** | [513170303889](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | M273168622 | **R.M.U.** | VEPJ780926 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IE6 - LA PASTORIA | **Código Postal** | 56304 | **Cuenta** | 19DM27A041951350 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | ATENCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| ROBO DE CONTUCTOR, EL POSTE MAS CERCANO PARA CONECTAR SE ENCUENTRA A 60M |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 28-DIC-2019 | 13:36 | K066G | LOPEZ SALAZAR YESSICA | scdk066g |  |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 12:30 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 13:40 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 13:42 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 13:42 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| NO SE TIENE ROBO DE CONDUCTOR EN EL AREA, SERVICIOS SE ENCUENTRAN CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-MAR-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2732500937](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732500937) |
| 2 | 18-DIC-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RY - MENDEZ RODRIGUEZ JOSE | [M2732954168](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732954168) |
| 3 | 29-NOV-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733159704](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733159704) |
| 4 | 27-DIC-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733168622](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168622) |
| 5 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733168710](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168710) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733168941 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MAGNO REYES CATALINA | **Teléfonos** | 5512654654-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | FCO I MADERO 53 INT3 | **R.P.U.** | [513190902991](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | MELCOR OCAMPO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | MARC740202 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IL4 - SAN ANDRES CHIAUTLA CEN | **Código Postal** | 56030 | **Cuenta** | 25DM27A032552540 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA TR DE 75 KVA DEL CUAL DE LA SALIDA DEL TRANSFORMADOR ESTA QUEMA DO CABLE TRENSADO DE 3/0 APROXIMADAMENTE 50 MTS SE REQUIERE REEMPLAZO CORRESP ONDIENTE FAVOR DE VERIFICAR SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 31-DIC-2019 | 00:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 02-MAR-2020 | 10:36 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 02-MAR-2020 | 10:45 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j |  |
| EJECUTO | 02-MAR-2020 | 10:45 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 02-MAR-2020 | 10:45 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| C57 REPORTA QUE ENCONTRO SERVICIOS CORRECTOS. |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 17-SEP-2019 | C08 - REGULARIZACION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733121789](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733121789) |
| 2 | 24-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733126264](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733126264) |
| 3 | 31-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733168940](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168940) |
| 4 | 02-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733168941](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168941) |
| 5 | 31-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733168966](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168966) |
| 6 | 28-SEP-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733378470](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733378470) |
| 7 | 29-SEP-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733379613](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733379613) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169018 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MA ELENA VEGA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | NAUTLAN MZ-34 LT-20 | **R.P.U.** | [146900801542](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | AV DE LAS TORRES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733169012 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3P - LABRADORES | **Código Postal** | 56366 | **Cuenta** | 11DM27B011136010 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| GUIA DANADA,NO PERMITEN LOS USUARIOS REALIZAR LA PREPARACION |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 31-DIC-2019 | 22:12 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 10:56 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 11:17 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 11:17 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 11:17 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA REEMPLAZO DE GUIA DE TR, SE UTILIZAN 2 MTS, DE CUF 3/0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-FEB-2017 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L8A9 - AHUMADA RODRIGUEZ JORG | [M2732466949](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732466949) |
| 2 | 31-DIC-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733169013](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169013) |
| 3 | 31-DIC-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733169015](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169015) |
| 4 | 31-DIC-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733169016](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169016) |
| 5 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733169018](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169018) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169020 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RODRIGUEZ MARTINEZ CANDELARIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | EMILIANO ZAPATA MZ.2 LT.4 CP.0 | **R.P.U.** | [145131000381](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4Q - ACUITLAPILCO 2DA. SECCI | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 27DM27D012764595 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 31-DIC-2019 | 22:23 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 31-DIC-2019 | 22:24 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 01-ENE-2020 | 07:04 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 31-DIC-2019 | 22:50 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-ENE-2020 | 07:05 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 01-OCT-2013 | C08 - REGULARIZACION | 9L3EW - CHOIX RAMIREZ LEONARDO | [M2720720720](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720720720) |
| 2 | 05-MAR-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2733001409](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733001409) |
| 3 | 22-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733073004](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733073004) |
| 4 | 24-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733109392](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109392) |
| 5 | 18-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733166950](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733166950) |
| 6 | 31-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733169008](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169008) |
| 7 | 31-DIC-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733169020](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169020) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169053 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AVELINO CASTILLO ALFONSO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV SAN CARLOS MZ 6 LT 28 C-4 | **R.P.U.** | [143100400303](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | REAL DEL MONTE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CF2 - LOMAS CHICOLOAPAN | **Código Postal** | 56380 | **Cuenta** | 33DM27E013334480 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-ENE-2020 | 15:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 01-ENE-2020 | 15:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 01-ENE-2020 | 15:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 01-ENE-2020 | 15:32 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-ENE-2020 | 15:32 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA NEUTRO QUEMADO DE CONCENTRACION 1 M |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000559 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 18-FEB-2016 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732209620](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732209620) |
| 2 | 31-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733168980](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168980) |
| 3 | 01-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733169053](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169053) |
| 4 | 08-ENE-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733170323](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170323) |
| 5 | 05-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733170334](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170334) |
| 6 | 05-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733170347](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170347) |
| 7 | 22-ABR-2020 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | RIVAE - TORRECILLAS LOPEZ HECT | [M2733232686](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733232686) |
| 8 | 12-MAY-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48E - RUBIO LOPEZ SERGIO NOE | [M2733247291](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733247291) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169056 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T06 - PODA | **Atendida como** | T06 - PODA |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ALFONSO GARCIA VEGA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | BETA MZ-7 LT-36 EDIF-6 DTO-102 | **R.P.U.** | [513840100500](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | BETA, OMEGA, CARR CHICO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733169052 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IW9 - EMBOTELLADORES | **Código Postal** | 56150 | **Cuenta** | 14DM27A013146355 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| MEDIDOR 0009983 SE REQUIERRE LLEVAR MOTO CIERRA PARA PODA DE ARBOL |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-ENE-2020 | 16:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 03-ENE-2020 | 15:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2782 |
| ASIGNO | 03-ENE-2020 | 15:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 03-ENE-2020 | 15:49 | J400D | ROSAS ALBARRAN GERARDO |  | CUADRILLA: M2782 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-ENE-2020 | 15:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RETIRAN RAMAS, SE DEJA CORRECTO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 30-SEP-2013 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | RECHAZADA | [M2720681426](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720681426) |
| 2 | 02-OCT-2013 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2720731548](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720731548) |
| 3 | 09-DIC-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2722038523](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722038523) |
| 4 | 01-ENE-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733169052](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169052) |
| 5 | 03-ENE-2020 | T06 - PODA | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733169056](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169056) |
| 6 | 09-MAY-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733244995](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733244995) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169065 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AGUILAR MARCELO ROSA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CARMEN SERDAN M15 L11 | **R.P.U.** | [513110604545](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0E - SAN LUIS HUEXOTLA | **Código Postal** | 56220 | **Cuenta** | 16DM27A011650925 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-ENE-2020 | 17:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 01-ENE-2020 | 17:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 01-ENE-2020 | 17:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 01-ENE-2020 | 17:48 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-ENE-2020 | 17:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-OCT-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732103758](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732103758) |
| 2 | 13-FEB-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9L8AF - GUEVARA FLORES ADAN E | [M2732991012](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732991012) |
| 3 | 01-ENE-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733169054](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169054) |
| 4 | 01-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733169065](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169065) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169066 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARIO HERNANDEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AJUSCO MZ-11 LT-2 | **R.P.U.** | [145970600378](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27537 - STA MARIA NATIVITAS CHI | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 20DM27D012025540 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-ENE-2020 | 17:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 01-ENE-2020 | 17:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 01-ENE-2020 | 17:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 01-ENE-2020 | 17:50 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-ENE-2020 | 17:50 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1 AMPER EN TR DE 30 KVA LEC 2469 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-FEB-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | K085G - FUENTES GOMEZ CARLOS | [M2722162203](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722162203) |
| 2 | 05-FEB-2014 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | K085G - FUENTES GOMEZ CARLOS | [M2723013284](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723013284) |
| 3 | 05-FEB-2014 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | K085G - FUENTES GOMEZ CARLOS | [M2723013313](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723013313) |
| 4 | 05-FEB-2014 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | K085G - FUENTES GOMEZ CARLOS | [M2723014238](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723014238) |
| 5 | 12-JUN-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725251364](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725251364) |
| 6 | 12-OCT-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732104116](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732104116) |
| 7 | 09-DIC-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732152967](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732152967) |
| 8 | 14-DIC-2018 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732951921](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732951921) |
| 9 | 01-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169027](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169027) |
| 10 | 01-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733169066](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169066) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169068 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LUNA ROMO ALMA DELIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | SIERRA DE GUADALUPE MZ-24 LT15 | **R.P.U.** | [145110503073](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27538 - RANCHO DE LAS NIEVES | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 22DM27D012230871 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-ENE-2020 | 17:53 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 01-ENE-2020 | 17:53 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 01-ENE-2020 | 17:53 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 01-ENE-2020 | 17:54 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-ENE-2020 | 17:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| TR DE 112.5 KVA ESE REPARA GUA X2 1 H 3/0 - 1/0 EN VOLCN DE COLIMA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 28-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733094326](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094326) |
| 2 | 01-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169025](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169025) |
| 3 | 01-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733169068](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169068) |
| 4 | 11-DIC-2020 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | [M2733454242](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733454242) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169069 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JORGE CRUZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TECALLI MZ42 LT4 | **R.P.U.** | [146900801372](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3P - LABRADORES | **Código Postal** | 56366 | **Cuenta** | 11DM27B011135220 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-ENE-2020 | 17:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 01-ENE-2020 | 17:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| CAMBIO SITUACION | 01-ENE-2020 | 17:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | de W a 1 |
| PREASIGNO | 01-ENE-2020 | 17:57 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 01-ENE-2020 | 17:57 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 01-ENE-2020 | 17:57 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-ENE-2020 | 17:57 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA GUA X3 QUEMADA Y SE INSTALA DE AL |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000559 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-FEB-2017 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L7RU - FLORES NOELLER PABLO | [M2732467022](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732467022) |
| 2 | 01-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169026](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169026) |
| 3 | 01-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733169069](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169069) |
| 4 | 01-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733169070](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169070) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169070 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JORGE CRUZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TECALLI MZ42 LT4 | **R.P.U.** | [146900801372](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3P - LABRADORES | **Código Postal** | 56366 | **Cuenta** | 11DM27B011135220 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-ENE-2020 | 17:57 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 01-ENE-2020 | 17:58 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 01-ENE-2020 | 17:58 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 01-ENE-2020 | 17:58 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-ENE-2020 | 17:58 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA GUA X1 POR FALSO CONTACTO EN BORNE SE UTILIZAN 2 H |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-FEB-2017 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L7RU - FLORES NOELLER PABLO | [M2732467022](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732467022) |
| 2 | 01-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169026](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169026) |
| 3 | 01-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733169069](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169069) |
| 4 | 01-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733169070](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169070) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169071 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MORENO TORES GASTON | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | YACATL MZ285 L24 CP.56630 | **R.P.U.** | [145110103172](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27595 - TEJEDORES | **Código Postal** | 56356 | **Cuenta** | 29DM27B012920490 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-ENE-2020 | 18:10 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 01-ENE-2020 | 18:10 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 01-ENE-2020 | 18:10 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 01-ENE-2020 | 18:11 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-ENE-2020 | 18:11 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 AMPER EN TR DE 75 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-NOV-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2732122884](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732122884) |
| 2 | 07-DIC-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47T - ALVARADO PEREZ JOSE LU | [M2732150312](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732150312) |
| 3 | 12-OCT-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733134271](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733134271) |
| 4 | 12-OCT-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733134284](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733134284) |
| 5 | 01-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169030](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169030) |
| 6 | 01-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733169071](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169071) |
| 7 | 18-OCT-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733399534](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733399534) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169077 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LOPEZ GONZALEZ JOEL ARIEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | FRESNO 4 CP.56234 | **R.P.U.** | [513111104996](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | LOGJ780429 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1B - NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS | **Código Postal** | 56263 | **Cuenta** | 35DM27A013512760 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-ENE-2020 | 19:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 01-ENE-2020 | 19:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 01-ENE-2020 | 19:21 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 01-ENE-2020 | 19:22 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-ENE-2020 | 19:22 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 3 AMPER, CAUSA RAMA SOBRE LINEA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526796 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 01-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169047](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169047) |
| 2 | 01-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733169077](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169077) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169235 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LUCIA ASTUDILLO V | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ANANTLI MZ33 LT33 | **R.P.U.** | [146020600912](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D2 - TLATELCO | **Código Postal** | 56353 | **Cuenta** | 12DM27B011271460 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-ENE-2020 | 10:44 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 02-ENE-2020 | 10:44 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27SJ C-Nvo: ...M27SJ |
| PREASIGNO | 02-ENE-2020 | 10:44 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M277E |
| ASIGNO | 02-ENE-2020 | 10:45 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 02-ENE-2020 | 10:46 | 9MP1G | NEQUIZ LUNA JOSE LUIS |  | CUADRILLA: M277E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 02-ENE-2020 | 10:46 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA Y SE REMPLAZA UN FUSIBLE A RAML DEJANDO SERVICISO LK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-AGO-2011 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2707572521](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2707572521) |
| 2 | 26-NOV-2014 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728578315](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728578315) |
| 3 | 30-ENE-2015 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2729363494](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729363494) |
| 4 | 01-AGO-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K921G - MENDEZ CRUZ JUAN DANIE | [M2732349680](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732349680) |
| 5 | 08-AGO-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L8A9 - AHUMADA RODRIGUEZ JORG | [M2732354158](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732354158) |
| 6 | 02-ENE-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9MP1G - NEQUIZ LUNA JOSE LUIS | [M2733169193](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169193) |
| 7 | 02-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MP1G - NEQUIZ LUNA JOSE LUIS | [M2733169235](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169235) |
| 8 | 02-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MP1G - NEQUIZ LUNA JOSE LUIS | [M2733169237](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169237) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169237 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LUCIA ASTUDILLO V | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ANANTLI MZ33 LT33 | **R.P.U.** | [146020600912](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D2 - TLATELCO | **Código Postal** | 56353 | **Cuenta** | 12DM27B011271460 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-ENE-2020 | 10:45 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 02-ENE-2020 | 10:45 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M277E |
| ASIGNO | 02-ENE-2020 | 10:45 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 02-ENE-2020 | 10:47 | 9MP1G | NEQUIZ LUNA JOSE LUIS |  | CUADRILLA: M277E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 02-ENE-2020 | 10:47 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA DOS FUSIBLES DE 1 AMPSMA TRO DE 30 KVA DEJANDO SERVICIOS OK |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-AGO-2011 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2707572521](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2707572521) |
| 2 | 26-NOV-2014 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728578315](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728578315) |
| 3 | 30-ENE-2015 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2729363494](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729363494) |
| 4 | 01-AGO-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K921G - MENDEZ CRUZ JUAN DANIE | [M2732349680](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732349680) |
| 5 | 08-AGO-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L8A9 - AHUMADA RODRIGUEZ JORG | [M2732354158](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732354158) |
| 6 | 02-ENE-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9MP1G - NEQUIZ LUNA JOSE LUIS | [M2733169193](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169193) |
| 7 | 02-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MP1G - NEQUIZ LUNA JOSE LUIS | [M2733169235](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169235) |
| 8 | 02-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MP1G - NEQUIZ LUNA JOSE LUIS | [M2733169237](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169237) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169240 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | OJEDA SANTIAGO FLORINO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | BENITO JUAREZ M6 L17 CP.56395 | **R.P.U.** | [145120715940](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | VISTA HERMOSA Y GUSTAVO B | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CHB - CORTE SAN PABLO | **Código Postal** | 56530 | **Cuenta** | 09DM27E020922450 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 5C FALA EN LAS CUCHILAS DE TRIPLE DISPARO FAVOR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-ENE-2020 | 10:55 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 02-ENE-2020 | 10:55 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| ASIGNO | 03-ENE-2020 | 10:17 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 03-ENE-2020 | 10:18 | 9L7T4 | OSORIO SANCHEZ WILLIAM |  | CUADRILLA: M274C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-ENE-2020 | 10:18 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA LA REPOSICION DE PORTAFUSIBLE FALTANTE EN CCF DE 3D Y SE NORMALIZA CONDICION DE LAS CUCHILLAS DEJANDOLAS EN CONDICION CORRECTA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 238072 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-AGO-2016 | QC3 - RECIBO EXTRAVIADO | K137G - VILLEGAS SANCHEZ ERICK | [M2732347278](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732347278) |
| 2 | 02-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169113](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169113) |
| 3 | 03-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T4 - OSORIO SANCHEZ WILLIAM | [M2733169240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169240) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169439 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JARAMILLO CAMPOS LORENA ESPERA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | MANUEL M PONCE MZ-230 LT-21 CP | **R.P.U.** | [145120710611](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | LUCHA VILLA Y CANAL | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | ARCG600101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3S - FUNDIDORES | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 07DM27D010712850 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 7D FALTA UN CLARO DE 40 MTS ES FINAL DE RED , ES LINEA ABIE RTA FAVOR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-ENE-2020 | 12:55 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 02-ENE-2020 | 12:56 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 04-ENE-2020 | 15:35 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 04-ENE-2020 | 15:36 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 04-ENE-2020 | 15:47 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 04-ENE-2020 | 15:47 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RESTABLCEN 95 METROS DE CABLE MULTIPLE 3+1 3/0-1/0 8 CONECTORES H 3/0-3/0 4 CONECTORES CRU 3/0-3/0 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 12.0 |
| 002421 |  | 1.0 |
| 011472 |  | 95.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-AGO-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2719831852](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719831852) |
| 2 | 14-OCT-2013 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J503B - | [M2720954228](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720954228) |
| 3 | 01-NOV-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721356149](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721356149) |
| 4 | 16-DIC-2015 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9L3AW - ANTONIO MENDEZ VICTOR | [M2732159176](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732159176) |
| 5 | 30-ENE-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RU - FLORES NOELLER PABLO | [M2732187271](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732187271) |
| 6 | 13-MAY-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8A9 - AHUMADA RODRIGUEZ JORG | [M2732280172](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732280172) |
| 7 | 20-DIC-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732440062](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732440062) |
| 8 | 02-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169288](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169288) |
| 9 | 04-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733169439](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169439) |
| 10 | 09-NOV-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733421172](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733421172) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169610 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HERNANDEZ ZAVALETA MIGUEL FCO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | AV EJ COLECTIVO MZ-383 L-28 CP | **R.P.U.** | [145120811094](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | E | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27598 - PLATEROS | **Código Postal** | 56356 | **Cuenta** | 33DM27B013335115 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-ENE-2020 | 17:43 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 02-ENE-2020 | 17:44 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 02-ENE-2020 | 17:44 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 02-ENE-2020 | 17:44 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 02-ENE-2020 | 17:44 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2722566777](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722566777) |
| 2 | 16-FEB-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723216223](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723216223) |
| 3 | 17-FEB-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | [M2723216226](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723216226) |
| 4 | 19-FEB-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47T - ALVARADO PEREZ JOSE LU | [M2723275222](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723275222) |
| 5 | 25-SEP-2017 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732636453](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732636453) |
| 6 | 18-OCT-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2732636623](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732636623) |
| 7 | 02-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733169517](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169517) |
| 8 | 02-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733169610](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169610) |
| 9 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733188762](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188762) |
| 10 | 21-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733232763](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733232763) |
| 11 | 21-ABR-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733232773](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733232773) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169651 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VEGA MENESES SONIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | SAUCE M2 L54 CP.56331 | **R.P.U.** | [145111010887](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4R - JARDINES DE ACUITLAPILC | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 08DM27D010895030 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-ENE-2020 | 18:05 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 02-ENE-2020 | 18:05 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2773 |
| CAMBIO SITUACION | 02-ENE-2020 | 18:06 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | de W a 1 |
| PREASIGNO | 02-ENE-2020 | 18:06 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 02-ENE-2020 | 18:06 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 02-ENE-2020 | 18:06 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 02-ENE-2020 | 18:06 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-FEB-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | CHA20 - | [M2729774009](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729774009) |
| 2 | 09-MAR-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732228439](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732228439) |
| 3 | 02-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733169545](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169545) |
| 4 | 02-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733169651](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169651) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169795 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CASTANEDA LUNA SANDRA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | DEGOLLADO S/N CP.57620 | **R.P.U.** | [144120607971](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27552 - TLAZALA | **Código Postal** | 56529 | **Cuenta** | 29DM27C012983770 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-ENE-2020 | 19:21 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 02-ENE-2020 | 19:21 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 02-ENE-2020 | 19:21 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 02-ENE-2020 | 19:22 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 02-ENE-2020 | 19:22 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1 AMPER EN TR DE 45 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-SEP-2013 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | J791T - MTZ. DE LA CRUZ FCO. J | [M2720406971](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720406971) |
| 2 | 18-OCT-2013 | SC8 - | K248G - LEZAMA CORRALES GABRIE | [M2721067190](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721067190) |
| 3 | 16-OCT-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9L8LW - VARELA MALDONADO CARLO | [M2732031119](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732031119) |
| 4 | 31-ENE-2017 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | J389T - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732464331](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732464331) |
| 5 | 12-SEP-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | G594F - RICANO HERRERA MOISES | [M2732583440](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732583440) |
| 6 | 12-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732950512](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732950512) |
| 7 | 02-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169548](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169548) |
| 8 | 02-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733169795](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169795) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169804 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | EUGENIO RICCI M | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA ARGENTINA 16 | **R.P.U.** | [513080602143](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IAH - LAS AMERICAS | **Código Postal** | 56170 | **Cuenta** | 08DM27A010822310 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-ENE-2020 | 20:47 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 02-ENE-2020 | 20:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2782 |
| ASIGNO | 02-ENE-2020 | 20:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 02-ENE-2020 | 20:49 | J400D | ROSAS ALBARRAN GERARDO |  | CUADRILLA: M2782 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 02-ENE-2020 | 20:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 AMPER EN TR DE 112.5 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-DIC-2013 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722360853](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722360853) |
| 2 | 22-AGO-2015 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732060495](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732060495) |
| 3 | 15-OCT-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732108236](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732108236) |
| 4 | 16-OCT-2015 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | RECHAZADA | [M2732109482](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732109482) |
| 5 | 28-DIC-2015 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732167803](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732167803) |
| 6 | 23-JUL-2017 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732585064](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732585064) |
| 7 | 03-AGO-2017 | SC8 - | 9K48A - CABANILLAS RUIZ MARIO | [M2732587712](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732587712) |
| 8 | 13-AGO-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733102766](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733102766) |
| 9 | 02-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169600](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169600) |
| 10 | 02-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733169804](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169804) |
| 11 | 11-JUN-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733280194](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733280194) |
| 12 | 11-JUN-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733280281](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733280281) |
| 13 | 11-JUN-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733280285](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733280285) |
| 14 | 05-OCT-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733385268](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733385268) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169810 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HERNANDEZ MUNOZ MARIA DEL C | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA VICENTE GUERRERO MZ01 LT4 | **R.P.U.** | [146930200039](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | . | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B8 - SAN LORENZO CHIMALCO | **Código Postal** | 56340 | **Cuenta** | 14DM27B011482310 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-ENE-2020 | 21:29 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 02-ENE-2020 | 21:29 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 02-ENE-2020 | 21:29 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 02-ENE-2020 | 21:30 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 02-ENE-2020 | 21:30 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 AMPER EN F1889 LIC 3021 CERRADA A LAS 21:13 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-OCT-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2731787393](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731787393) |
| 2 | 02-OCT-2015 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2731787394](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731787394) |
| 3 | 02-OCT-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731787395](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731787395) |
| 4 | 02-OCT-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2731787396](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731787396) |
| 5 | 14-JUN-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2731874870](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731874870) |
| 6 | 02-OCT-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2732097626](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732097626) |
| 7 | 05-JUN-2016 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732302041](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732302041) |
| 8 | 27-MAY-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732545643](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732545643) |
| 9 | 02-JUN-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2732545734](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732545734) |
| 10 | 12-JUL-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732577813](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732577813) |
| 11 | 22-JUL-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732584769](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732584769) |
| 12 | 22-JUL-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732584814](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732584814) |
| 13 | 22-JUL-2017 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732584815](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732584815) |
| 14 | 23-JUL-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732584861](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732584861) |
| 15 | 06-NOV-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732918454](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732918454) |
| 16 | 06-NOV-2018 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732919224](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732919224) |
| 17 | 02-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169603](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169603) |
| 18 | 02-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169606](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169606) |
| 19 | 02-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733169810](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169810) |
| 20 | 02-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733169811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169811) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169811 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HERNANDEZ MUNOZ MARIA DEL C | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA VICENTE GUERRERO MZ01 LT4 | **R.P.U.** | [146930200039](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B8 - SAN LORENZO CHIMALCO | **Código Postal** | 56340 | **Cuenta** | 14DM27B011482310 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-ENE-2020 | 21:30 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 02-ENE-2020 | 21:30 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 02-ENE-2020 | 21:30 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 02-ENE-2020 | 21:31 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 02-ENE-2020 | 21:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-OCT-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2731787393](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731787393) |
| 2 | 02-OCT-2015 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2731787394](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731787394) |
| 3 | 02-OCT-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731787395](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731787395) |
| 4 | 02-OCT-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2731787396](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731787396) |
| 5 | 14-JUN-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2731874870](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731874870) |
| 6 | 02-OCT-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2732097626](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732097626) |
| 7 | 05-JUN-2016 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732302041](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732302041) |
| 8 | 27-MAY-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732545643](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732545643) |
| 9 | 02-JUN-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2732545734](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732545734) |
| 10 | 12-JUL-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732577813](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732577813) |
| 11 | 22-JUL-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732584769](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732584769) |
| 12 | 22-JUL-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732584814](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732584814) |
| 13 | 22-JUL-2017 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732584815](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732584815) |
| 14 | 23-JUL-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732584861](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732584861) |
| 15 | 06-NOV-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732918454](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732918454) |
| 16 | 06-NOV-2018 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732919224](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732919224) |
| 17 | 02-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169603](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169603) |
| 18 | 02-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169606](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169606) |
| 19 | 02-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733169810](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169810) |
| 20 | 02-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733169811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169811) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169819 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ENRIQUEZ CORONA JUANA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | TLAMEMELOLPA S/N | **R.P.U.** | [513980800528](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | EICJ490122 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1N - SANTA CATARINA DEL MONT | **Código Postal** | 56245 | **Cuenta** | 38DM27A013810275 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-ENE-2020 | 23:13 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 02-ENE-2020 | 23:13 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 02-ENE-2020 | 23:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 02-ENE-2020 | 23:29 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 02-ENE-2020 | 23:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZAN 2 FUSIBLES DE 2 AMP EN TR DE 75 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 2.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 27-DIC-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722393738](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722393738) |
| 2 | 27-DIC-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722397984](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722397984) |
| 3 | 27-DIC-2013 | T07 - REPARACION EN RED | CPG27 - C AGUILAR JUAN ANTONIO | [M2722403436](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722403436) |
| 4 | 04-AGO-2014 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | [M2726421110](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726421110) |
| 5 | 03-NOV-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728159042](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728159042) |
| 6 | 04-NOV-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2728160577](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728160577) |
| 7 | 04-NOV-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728160646](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728160646) |
| 8 | 04-NOV-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728167504](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728167504) |
| 9 | 04-NOV-2014 | T18 - DESMANT SERV IRREGU | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2728185750](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728185750) |
| 10 | 21-MAR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730332146](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730332146) |
| 11 | 27-MAR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2730333616](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730333616) |
| 12 | 21-MAR-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2730333793](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730333793) |
| 13 | 10-MAR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732229309](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732229309) |
| 14 | 11-MAR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732231621](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732231621) |
| 15 | 12-MAR-2016 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2732232188](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732232188) |
| 16 | 28-AGO-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732367413](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732367413) |
| 17 | 25-SEP-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732368323](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732368323) |
| 18 | 24-SEP-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732385360](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732385360) |
| 19 | 25-SEP-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732385435](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732385435) |
| 20 | 28-DIC-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732443644](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732443644) |
| 21 | 30-ENE-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732443759](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732443759) |
| 22 | 12-OCT-2017 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732651904](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732651904) |
| 23 | 08-AGO-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732846696](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732846696) |
| 24 | 08-AGO-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732847047](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732847047) |
| 25 | 08-AGO-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732847227](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732847227) |
| 26 | 08-AGO-2018 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732847387](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732847387) |
| 27 | 26-SEP-2018 | E03 - SECTOR FUERA | K105G - ROJAS OLIVARES RUBEN G | [M2732891403](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732891403) |
| 28 | 27-SEP-2018 | T07 - REPARACION EN RED | K105G - ROJAS OLIVARES RUBEN G | [M2732891637](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732891637) |
| 29 | 27-SEP-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | K105G - ROJAS OLIVARES RUBEN G | [M2732891638](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732891638) |
| 30 | 15-NOV-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732927485](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732927485) |
| 31 | 16-NOV-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732928421](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732928421) |
| 32 | 20-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733071908](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733071908) |
| 33 | 21-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733072255](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733072255) |
| 34 | 27-JUN-2019 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733076713](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733076713) |
| 35 | 27-JUN-2019 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733077413](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733077413) |
| 36 | 02-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733169805](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169805) |
| 37 | 02-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733169819](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169819) |
| 38 | 03-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733169825](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169825) |
| 39 | 03-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169827](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169827) |
| 40 | 03-ENE-2020 | SCS - ACLARA SALDO APP | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733170099](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170099) |
| 41 | 08-JUL-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733300656](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733300656) |
| 42 | 10-JUL-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733301198](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733301198) |
| 43 | 28-JUL-2020 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | [M2733315958](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733315958) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169821 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ROJAS CRUZ FIDEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ERNESTO CHE GUEVARA LT 44 CP.0 | **R.P.U.** | [144110802384](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CK3 - PROF. CARLOS HANK GONZA | **Código Postal** | 56510 | **Cuenta** | 21DM27C012131100 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-ENE-2020 | 01:03 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 03-ENE-2020 | 01:03 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 03-ENE-2020 | 01:04 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 03-ENE-2020 | 01:05 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-ENE-2020 | 01:05 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REPARA GUIA FASE X2 CON 1 CONECTOR TIPO H DEJANDO CON SERVICIO AREA |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 1.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-SEP-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720543669](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720543669) |
| 2 | 17-ABR-2014 | SCH - DIAGNOSTICO ATNDOM | DM27B - CRUZ REYES NATIVIDAD | [M2724212973](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724212973) |
| 3 | 22-MAY-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724813706](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724813706) |
| 4 | 13-ENE-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729212022](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729212022) |
| 5 | 14-ENE-2016 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732176871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732176871) |
| 6 | 15-NOV-2017 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732684383](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732684383) |
| 7 | 18-MAY-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732793490](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732793490) |
| 8 | 18-MAY-2018 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2732793569](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732793569) |
| 9 | 28-OCT-2018 | E03 - SECTOR FUERA | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732913667](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732913667) |
| 10 | 05-ABR-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733021142](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733021142) |
| 11 | 25-JUN-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | 27C03 - GBL REYES 3 | [M2733074611](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733074611) |
| 12 | 26-JUN-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9MLXG - LOPEZ PANTOJA EDUARDO | [M2733075584](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733075584) |
| 13 | 03-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733169807](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169807) |
| 14 | 03-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733169821](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169821) |
| 15 | 31-DIC-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733466317](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733466317) |
| 16 | 01-ENE-2021 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733466642](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733466642) |
| 17 | 02-ENE-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9N2CX - REINA SIVAJA EDUARDO | [M2733466762](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733466762) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169823 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ESTELA CALVILLO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | LINDAVISTA MZ-2 LT-9 | **R.P.U.** | [146910600294](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275A6 - SAN LORENZO PARTE ALTA | **Código Postal** | 56340 | **Cuenta** | 14DM27B011412210 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| RAMLA F-1889 |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-ENE-2020 | 01:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 03-ENE-2020 | 01:39 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 03-ENE-2020 | 01:41 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 03-ENE-2020 | 01:41 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-ENE-2020 | 01:41 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 10 AMP EN EL RAMAL F-1889 |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 348635 |  | 1.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 09-DIC-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722107536](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722107536) |
| 2 | 30-JUN-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725653061](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725653061) |
| 3 | 30-JUN-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725681644](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725681644) |
| 4 | 01-JUL-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725682758](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725682758) |
| 5 | 01-JUL-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47T - ALVARADO PEREZ JOSE LU | [M2725701358](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725701358) |
| 6 | 01-JUL-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47T - ALVARADO PEREZ JOSE LU | [M2725701365](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725701365) |
| 7 | 01-JUL-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47T - ALVARADO PEREZ JOSE LU | [M2725701372](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725701372) |
| 8 | 01-JUL-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47T - ALVARADO PEREZ JOSE LU | [M2725701382](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725701382) |
| 9 | 31-ENE-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2729510640](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729510640) |
| 10 | 03-FEB-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3M2 - FELIX MEDINA PEDRO A. | [M2729511346](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729511346) |
| 11 | 03-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733169817](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169817) |
| 12 | 03-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733169823](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169823) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733169826 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ESTELA BRISENO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | C. BUGAMBILIAS MZ3 LT24 | **R.P.U.** | [145110404458](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CANAL Y DON PEDRO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27554 - LOMAS DE CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 08DM27D010863830 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA CAJA ANTIFRAUDE MUY DANADA, YA ESTA POR CAERSE, SE REQUIERE RET IRAR Y COLOCAR ESCUADRAS PARA CONECTAR ACOMETIDAS FAVOR DE VERIFICAR SERVICIO GEO: 19.43026833333330000 Y:-98.9251716666667000 |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-ENE-2020 | 06:34 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:28 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2781 |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 14:05 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 14:05 | 9L7NH | LEON ESPARZA DAVID |  | CUADRILLA: M2781 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 14:05 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SERETIRA CAJA ANTIFRAUDE Y SE INSTALA BASTIDOR B4 Y 4 AISLADORE 1C |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 03-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733169583](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169583) |
| 2 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733169826](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169826) |
| 3 | 05-MAR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733198986](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733198986) |
| 4 | 06-MAR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2733199456](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733199456) |
| 5 | 06-NOV-2020 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | [M2733420222](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733420222) |
| 6 | 06-NOV-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | [M2733420562](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733420562) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733170105 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARIANO NU EZ GLEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CDA JASMIN 22 | **R.P.U.** | [513020201425](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | RUIZ CORTINES Y MATAMOROS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | NUGM560819 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5R - PRESIDENTES CHICOLOAPAN | **Código Postal** | 56375 | **Cuenta** | 26DM27E012631570 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| REPORTA 5C RE DE BAJA TENSION DANADA APROXIMADAMENTE 80 MTS FAVOR DE ATENDER |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-ENE-2020 | 12:32 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 03-ENE-2020 | 12:32 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| ASIGNO | 20-FEB-2020 | 17:00 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 20-FEB-2020 | 17:19 | 9L7T5 | LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM |  | CUADRILLA: M274A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-FEB-2020 | 17:19 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REMPLAZARON 2 POSTES DE 9MTS Y 1 POSTE DE 13MTS, SE INSTALARON 100 MTS DE CABLE MULTIPLE 3+1 3/0 - 1/0 ACSR, SE REALIZARON ESCUADRAS Y SE RETIRARON ILI CITOS |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 25.0 |
| 000364 |  | 50.0 |
| 011472 |  | 100.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 09-OCT-2013 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3FK - GUERRA GARCIA CARLOS | [M2720880531](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720880531) |
| 2 | 16-DIC-2013 | Q02 - FALSO CONTACTO | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2722250763](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722250763) |
| 3 | 04-MAR-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2729939934](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729939934) |
| 4 | 18-MAY-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T3 - MARTINEZ RIOS JUAN LUI | [M2731868043](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731868043) |
| 5 | 27-MAY-2016 | T07 - REPARACION EN RED | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2731871123](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731871123) |
| 6 | 17-MAY-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732285933](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732285933) |
| 7 | 19-MAY-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732287833](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732287833) |
| 8 | 26-MAY-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732293632](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732293632) |
| 9 | 12-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732700822](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732700822) |
| 10 | 13-ENE-2018 | T07 - REPARACION EN RED | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732701210](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732701210) |
| 11 | 15-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | [M2732854337](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732854337) |
| 12 | 03-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733170010](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170010) |
| 13 | 20-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T5 - LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM | [M2733170105](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170105) |
| 14 | 20-FEB-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2733191293](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191293) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733170238 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T02 - EVENTO ESPECIAL | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARIANO ABASOLO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | PASEO DE LOS REYES S/N | **R.P.U.** | [513110304576](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | REYE DE NAVARRA Y REYES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733170187 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CX6 - HACIENDA LOS REYES | **Código Postal** | 56383 | **Cuenta** | 62DM27E016240470 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| MEDIDOR [03F01E](javascript:void(null)) TEL 5560178550 ES ROBO DE CONDUCTOR CU #4 70 M |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-ENE-2020 | 17:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 30-ENE-2020 | 11:10 | 9K315 | TORRECILLAS LOPEZ HECT | scd9k315 | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 30-ENE-2020 | 11:10 | 9K315 | TORRECILLAS LOPEZ HECT | scd9k315 |  |
| EJECUTO | 30-ENE-2020 | 11:13 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 30-ENE-2020 | 11:13 | 9K315 | TORRECILLAS LOPEZ HECT | scd9k315 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| NO SE REPURO EL CLARO DERIVADO QUE ERA EL UNICO SERVICO ALIENTADO SE REUBICO LA ACOMETIDA DE LA ESCUELA UTILIZANDO 60 MTS DE 1+1 CAL 6 AL PARA SUMINISTRAR EL SERVICIO |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000559 |  | 60.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-OCT-2013 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720840449](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720840449) |
| 2 | 18-NOV-2013 | Q02 - FALSO CONTACTO | CPG10 - JUAREZ MARIN SERGIO M | [M2721673640](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721673640) |
| 3 | 13-ENE-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722586726](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722586726) |
| 4 | 13-FEB-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3EM - ALVARADO CARRASCO IVAN | [M2723114209](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723114209) |
| 5 | 11-NOV-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2732413591](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732413591) |
| 6 | 16-NOV-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48E - RUBIO LOPEZ SERGIO NOE | [M2732416524](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732416524) |
| 7 | 30-DIC-2016 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732444468](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732444468) |
| 8 | 24-ABR-2017 | SC8 - | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732465068](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732465068) |
| 9 | 10-DIC-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733162733](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733162733) |
| 10 | 09-DIC-2019 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733163001](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733163001) |
| 11 | 02-ENE-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2733169220](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169220) |
| 12 | 03-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733170187](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170187) |
| 13 | 30-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733170238](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170238) |
| 14 | 07-ENE-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733171579](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171579) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733170253 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ALCOCER BUSTAMANTE OSCAR | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | MANZANARES S/N CP.00000 | **R.P.U.** | [144150801330](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | CIRUELOS Y CHABACANOS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733170230 | **R.M.U.** | ALBO123456 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27547 - ARENITAS | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 30DM27D013014080 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| MEDIDOR [162W9H](javascript:void(null)) TEL 5510570447 POSTE GOLPEADO, LO ESTA DETENIENDO LA LINEA, LO VE EL RAMAL F0321 |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-ENE-2020 | 19:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 05-FEB-2020 | 15:39 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2734 |
| ASIGNO | 05-FEB-2020 | 15:40 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 05-FEB-2020 | 15:42 | 9K50B | GLEZ. MONTALVO JUAN C. |  | CUADRILLA: M2734 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 05-FEB-2020 | 15:42 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REALIZA REEMPLAZO DE POSTE DE 13 MTS DANADO, SE UTILIZA 1 POSTE PCR 13600, 3 AISLADORES 22PC, 3 AISLADOS ASUS |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 3.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-AGO-2015 | C08 - REGULARIZACION | J293T - LABASTIDA M. GABRIEL O | [M2732058993](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732058993) |
| 2 | 24-AGO-2015 | SMD - REVISION PROG BT | J293T - LABASTIDA M. GABRIEL O | [M2732062121](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732062121) |
| 3 | 27-AGO-2015 | SMD - REVISION PROG BT | J293T - LABASTIDA M. GABRIEL O | [M2732066061](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732066061) |
| 4 | 10-SEP-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732079371](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732079371) |
| 5 | 11-ENE-2016 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732170594](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732170594) |
| 6 | 05-ENE-2016 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732170601](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732170601) |
| 7 | 28-MAR-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8AA - LONA CHAVEZ CRISTIAN G | [M2732438545](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732438545) |
| 8 | 06-ABR-2017 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732510250](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732510250) |
| 9 | 15-SEP-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9MMAT - JIMNEZ VALDVINOS GERMA | [M2732629852](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732629852) |
| 10 | 06-SEP-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2732868567](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732868567) |
| 11 | 29-OCT-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2732868796](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732868796) |
| 12 | 16-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732991039](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732991039) |
| 13 | 15-FEB-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2732991141](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732991141) |
| 14 | 26-MAR-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733014133](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733014133) |
| 15 | 26-MAR-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733014372](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733014372) |
| 16 | 03-ENE-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733170230](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170230) |
| 17 | 05-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50B - GLEZ. MONTALVO JUAN C. | [M2733170253](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170253) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733170269 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CORTES LUNA YOLANDA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA. MINAS MZ3 LT29 CP.56510 | **R.P.U.** | [144131103435](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CK3 - PROF. CARLOS HANK GONZA | **Código Postal** | 56510 | **Cuenta** | 21DM27C012130500 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-ENE-2020 | 21:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 03-ENE-2020 | 21:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 03-ENE-2020 | 21:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 03-ENE-2020 | 21:55 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-ENE-2020 | 21:55 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 AMPER EN TR DE 25 KVA |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-NOV-2013 | C08 - REGULARIZACION | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2721592516](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721592516) |
| 2 | 05-JUL-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732328936](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732328936) |
| 3 | 29-MAY-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732546296](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732546296) |
| 4 | 03-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733170181](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170181) |
| 5 | 03-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733170269](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170269) |
| 6 | 04-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733170282](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170282) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733170272 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GRINALDI OLMO LUIS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | MANUEL M PONCE MZ47A LT6 | **R.P.U.** | [991091201824](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | GAVILANES/LUCHA VILLA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3S - FUNDIDORES | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 07DM27D010714720 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-ENE-2020 | 23:04 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 03-ENE-2020 | 23:07 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 03-ENE-2020 | 23:07 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 03-ENE-2020 | 23:07 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-ENE-2020 | 23:07 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REPONE CONDUCTOR POR QUEMADO 90 M 1+1 |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000559 |  | 90.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-ENE-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722735001](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722735001) |
| 2 | 21-ENE-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2722735427](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722735427) |
| 3 | 01-MAY-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724460372](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724460372) |
| 4 | 05-MAY-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K47T - ALVARADO PEREZ JOSE LU | [M2724461693](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724461693) |
| 5 | 16-DIC-2015 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9L3AW - ANTONIO MENDEZ VICTOR | [M2732160211](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732160211) |
| 6 | 30-ENE-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RU - FLORES NOELLER PABLO | [M2732187439](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732187439) |
| 7 | 27-OCT-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732406189](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732406189) |
| 8 | 29-OCT-2016 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732406743](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732406743) |
| 9 | 22-ENE-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732459373](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459373) |
| 10 | 27-JUN-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732566432](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732566432) |
| 11 | 04-MAR-2018 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732745883](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732745883) |
| 12 | 05-MAR-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2732746078](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732746078) |
| 13 | 03-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733170272](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170272) |
| 14 | 03-ENE-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733170273](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170273) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733170312 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JUANA GARCIA JOSE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PTO MANZANILLO MZ-13 | **R.P.U.** | [144030601361](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CJ9 - AMP DR. JORGE JIMENEZ C | **Código Postal** | 56513 | **Cuenta** | 23DM27C012336520 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 04-ENE-2020 | 18:21 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 04-ENE-2020 | 18:21 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 04-ENE-2020 | 18:23 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 04-ENE-2020 | 18:24 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 04-ENE-2020 | 18:24 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE RETENCIONA CON 1 M DE ACSR 1/0 Y SE RE HACEN 4 PUENTES CON 8 M DE AL FORAD O 3/0 Y SE UTILIZAN 8 CONECTORES H EN TR DE 45 KVA |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 8.0 |
| 000561 |  | 8.0 |
| 011473 |  | 1.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 22-FEB-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732477289](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732477289) |
| 2 | 04-OCT-2019 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9MM7A - LABASTIDA MORALES GABR | [M2732931814](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732931814) |
| 3 | 04-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733170302](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170302) |
| 4 | 04-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733170312](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170312) |
| 5 | 12-ENE-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733172460](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172460) |
| 6 | 21-MAY-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733256910](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733256910) |
| 7 | 19-NOV-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | PENDIENTE | [M2733430793](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733430793) |
| 8 | 31-DIC-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | MMYRC - GONZALEZ CRUZ ANTONIO | [M2733466075](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733466075) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733170318 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CARLOS ESPINOZA MORE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CENICERO # 8 | **R.P.U.** | [513851102318](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CRUZ Y XOTLEMITLA Y XOTLE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733170276 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IM7 - BARRIO LA ASUNCION VMC | **Código Postal** | 56070 | **Cuenta** | 29DM27A052961440 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| MEDIDOR [54D42H](javascript:void(null)) TEL 5959231367 SE REQUEIRE MODERNIZAR CCF, CANILLAS ESTAN MUY VIEJAS |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 04-ENE-2020 | 19:11 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 14:20 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2743 |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 14:21 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 09-ENE-2020 | 14:22 | 9K509 | PEREZ MELENDEZ CARLOS |  | CUADRILLA: M2743 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-ENE-2020 | 14:22 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| REPARACION DE CCF Y SE DESENREDA LINE DE BT |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 30-AGO-2013 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720138417](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720138417) |
| 2 | 26-DIC-2013 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2722385088](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722385088) |
| 3 | 29-DIC-2013 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2722394474](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722394474) |
| 4 | 13-FEB-2014 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2723183451](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723183451) |
| 5 | 13-FEB-2014 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723184418](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723184418) |
| 6 | 14-FEB-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L3FK - GUERRA GARCIA CARLOS | [M2723186936](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723186936) |
| 7 | 14-FEB-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723192905](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723192905) |
| 8 | 05-SEP-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2726731658](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726731658) |
| 9 | 21-AGO-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2726742898](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726742898) |
| 10 | 30-DIC-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729074130](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729074130) |
| 11 | 17-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730794860](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730794860) |
| 12 | 07-JUN-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731633361](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731633361) |
| 13 | 21-ABR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732263056](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732263056) |
| 14 | 19-AGO-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733106349](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733106349) |
| 15 | 23-SEP-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733125755](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733125755) |
| 16 | 01-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169055](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169055) |
| 17 | 04-ENE-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733170276](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170276) |
| 18 | 04-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733170313](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170313) |
| 19 | 09-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2733170318](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170318) |
| 20 | 14-MAY-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733248326](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733248326) |
| 21 | 07-AGO-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | [M2733327137](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733327137) |
| 22 | 17-SEP-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2733367919](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733367919) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733170320 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MA DEL CARMEN D | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CRISANTEMOS | **R.P.U.** | [144050502203](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG6 - LOMA DE BUENA VISTA VM | **Código Postal** | 56338 | **Cuenta** | 13DM27E021320940 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 04-ENE-2020 | 19:59 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 04-ENE-2020 | 19:59 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 04-ENE-2020 | 20:00 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 04-ENE-2020 | 20:02 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 04-ENE-2020 | 20:02 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REPARA TRENSA QUEMADA CON 4 CONECTORES TIPO H Y PARA LOS PUENTES SE UTILIZ AN 8 CONECOTRES TIPO H Y 1 M DE ACSR FORRADO PARA CADA PUENTE |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 12.0 |
| 011473 |  | 4.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733170307](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170307) |
| 2 | 04-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733170320](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170320) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733170322 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MA LUISA T DE CRUZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CALLE 2 MZ-12 LT-17 | **R.P.U.** | [144751204207](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | IXTAPAN Y ACAMBAY | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733170310 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CP1 - VALLE DE LOS REYES | **Código Postal** | 56430 | **Cuenta** | 22DM27C012256770 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 04-ENE-2020 | 20:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 04-ENE-2020 | 20:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 04-ENE-2020 | 20:50 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 04-ENE-2020 | 20:51 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 04-ENE-2020 | 20:51 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE LEVANTAN ACOMETIDAS, SE CORRIGE FALSO EN CONECTOR IPC |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-MAR-2019 | SC2 - REVISION COMERCIAL | K248G - LEZAMA CORRALES GABRIE | [M2732992398](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732992398) |
| 2 | 10-FEB-2020 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9MM7A - LABASTIDA MORALES GABR | [M2733079919](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733079919) |
| 3 | 22-OCT-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2733139490](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733139490) |
| 4 | 06-NOV-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733146598](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733146598) |
| 5 | 05-DIC-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9K510 - DE LA CRUZ AQUINO JESU | [M2733147754](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733147754) |
| 6 | 04-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733170310](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170310) |
| 7 | 04-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733170322](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170322) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733170332 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CPG-53060 | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | AV. CHAMIZAL | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | MOLINO ROJO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IY7 - LA TRINIDAD | **Código Postal** | 56130 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| FALLA DE CIRCUITO T-1065 |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 05-ENE-2020 | 04:06 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 05-ENE-2020 | 04:06 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 05-ENE-2020 | 06:05 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 05-ENE-2020 | 06:05 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 05-ENE-2020 | 06:05 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA ENCONTRANDOSE LINEAS DE MEDIA TENSION REVENTAD AS |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733170333 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CPG-53060 | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | AV. CHAMIZAL | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | MOLINO ROJO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IY7 - LA TRINIDAD | **Código Postal** | 56130 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| SE HABREN PUENTES |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 05-ENE-2020 | 04:07 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 05-ENE-2020 | 04:07 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 05-ENE-2020 | 06:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 05-ENE-2020 | 06:04 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 05-ENE-2020 | 06:04 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REALIZA APERTURA Y CIERRE DE PUENTES EN MEDIA TENSION DEBIDO A QUE SE REVE NTARON LINEAS |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733170334 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AVELINO CASTILLO ALFONSO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV SAN CARLOS MZ 6 LT 28 C-4 | **R.P.U.** | [143100400303](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CF2 - LOMAS CHICOLOAPAN | **Código Postal** | 56380 | **Cuenta** | 33DM27E013334480 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 05-ENE-2020 | 04:09 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 05-ENE-2020 | 04:09 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 05-ENE-2020 | 04:11 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 05-ENE-2020 | 04:11 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 05-ENE-2020 | 04:11 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA CAJA Z CON FALLA EN UNA FASE |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 18-FEB-2016 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732209620](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732209620) |
| 2 | 31-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733168980](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168980) |
| 3 | 01-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733169053](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169053) |
| 4 | 08-ENE-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733170323](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170323) |
| 5 | 05-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733170334](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170334) |
| 6 | 05-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733170347](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170347) |
| 7 | 22-ABR-2020 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | RIVAE - TORRECILLAS LOPEZ HECT | [M2733232686](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733232686) |
| 8 | 12-MAY-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48E - RUBIO LOPEZ SERGIO NOE | [M2733247291](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733247291) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733170335 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CPG-53060 | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | AV. CHAMIZAL | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | MOLINO ROJO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IY7 - LA TRINIDAD | **Código Postal** | 56130 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 05-ENE-2020 | 06:01 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 05-ENE-2020 | 06:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 05-ENE-2020 | 06:04 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 05-ENE-2020 | 06:05 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 05-ENE-2020 | 06:05 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE LEVANTAN LINEAS DE MEDIA TENSION REVENTADAS SE UTILIZA 1 CONECTOR TUBULAR DEJANDO CON SERVICIO AREA |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 1.0 |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733170347 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AVELINO CASTILLO ALFONSO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV SAN CARLOS MZ 6 LT 28 C-4 | **R.P.U.** | [143100400303](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | REAL DEL MONTE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733170323 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CF2 - LOMAS CHICOLOAPAN | **Código Postal** | 56380 | **Cuenta** | 33DM27E013334480 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| MEDIDOR [58T8H3](javascript:void(null)) TEL 5559248282 SE REPONE 1 FUSIBLE MERCURY DE 250 AMPER |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 05-ENE-2020 | 16:43 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 05-ENE-2020 | 16:43 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 05-ENE-2020 | 16:44 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 05-ENE-2020 | 16:44 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 05-ENE-2020 | 16:44 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE MERCURY DE 250 AMPER |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 18-FEB-2016 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732209620](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732209620) |
| 2 | 31-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733168980](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168980) |
| 3 | 01-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733169053](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169053) |
| 4 | 08-ENE-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733170323](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170323) |
| 5 | 05-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733170334](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170334) |
| 6 | 05-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733170347](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170347) |
| 7 | 22-ABR-2020 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | RIVAE - TORRECILLAS LOPEZ HECT | [M2733232686](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733232686) |
| 8 | 12-MAY-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48E - RUBIO LOPEZ SERGIO NOE | [M2733247291](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733247291) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733170349 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | TORRES VELAZQUEZ RUFINA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV HUEYOTLI 6 CP.56240 | **R.P.U.** | [513110411682](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | XACAXOCHITLA Y ZOGUINPAN | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733170342 | **R.M.U.** | TOVR000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1N - SANTA CATARINA DEL MONT | **Código Postal** | 56245 | **Cuenta** | 38DM27A013810020 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| MEDIDOR [06Y3M4](javascript:void(null)) 5959233574 SE REQUIERE GUIA X2 ESTA QUEMADA |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 05-ENE-2020 | 17:39 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:22 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M2742 |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:32 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 09-ENE-2020 | 23:33 | 9K50E | HERNANDEZ HDZ MATEI |  | CUADRILLA: M2742 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-ENE-2020 | 23:33 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REMPLAZAN GUIAS DE TRO E INSTALACIOND E CONECTIRES H |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 26-MAR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730441543](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730441543) |
| 2 | 17-SEP-2015 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2730443112](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730443112) |
| 3 | 27-MAR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730460011](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730460011) |
| 4 | 02-ABR-2015 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2730552301](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730552301) |
| 5 | 08-DIC-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732433122](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732433122) |
| 6 | 05-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733170342](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170342) |
| 7 | 09-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50E - HERNANDEZ HDZ MATEI | [M2733170349](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170349) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733170424 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ELVIA SALAZAR MTZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CALLE IGN ZARAGOZA M6 L30 | **R.P.U.** | [513941001260](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5D - LEYES DE REFORMA | **Código Postal** | 56225 | **Cuenta** | 16DM27A011640165 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 05-ENE-2020 | 20:27 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 05-ENE-2020 | 20:27 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 05-ENE-2020 | 21:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 05-ENE-2020 | 21:20 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 05-ENE-2020 | 21:20 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REPARA NEUTRO REVENTADO EN RED CON 1 CONECTOR TIPO H 3/0 A 1/0 |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 1.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-SEP-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2720007661](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720007661) |
| 2 | 09-DIC-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2722038599](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722038599) |
| 3 | 15-ENE-2014 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722637781](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722637781) |
| 4 | 12-JUN-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725253356](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725253356) |
| 5 | 14-ABR-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730717318](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730717318) |
| 6 | 12-AGO-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732051824](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732051824) |
| 7 | 04-SEP-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732073899](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732073899) |
| 8 | 09-DIC-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732153655](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732153655) |
| 9 | 08-DIC-2016 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732433286](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732433286) |
| 10 | 29-MAR-2019 | SC2 - REVISION COMERCIAL | G591F - LOPEZ MORALES LUIS A | [M2732698577](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732698577) |
| 11 | 28-MAR-2019 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733016693](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733016693) |
| 12 | 30-JUL-2019 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | [M2733095477](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733095477) |
| 13 | 05-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733170424](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170424) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171004 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CUADRILLA M278B | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | T-1062 | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5L - SAN FELIPE (56205) | **Código Postal** | 56205 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| REPONER FUS A RAMAL S/N A UN COSTADO DE T-1062 |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-ENE-2020 | 12:21 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 06-ENE-2020 | 12:21 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M278B |
| ASIGNO | 06-ENE-2020 | 12:21 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 06-ENE-2020 | 12:21 | 9L835 | GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE |  | CUADRILLA: M278B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-ENE-2020 | 12:21 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REP 1 FUS DE 2 AMPS A RAMAL S/N |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171070 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MONTANO VICUNA GUADALUPE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PROL 2 DE MARZO 159-A | **R.P.U.** | [513010200081](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IQ9 - ZARAGOZA-SAN PABLO | **Código Postal** | 56110 | **Cuenta** | 09DM27A020910850 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-ENE-2020 | 14:24 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 06-ENE-2020 | 14:24 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M278C |
| ASIGNO | 06-ENE-2020 | 16:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-ENE-2020 | 16:47 | 9K47U | VLEESCHOWER ARRAZATE G |  | CUADRILLA: M278C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-ENE-2020 | 16:47 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE CORRIGEN 4 PUENTES SE UTILIZAN 8 M DE NEUTRANEL Y 8 CONECTORES H 1/0 |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 8.0 |
| 011473 |  | 8.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 09-NOV-2012 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2715139546](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2715139546) |
| 2 | 22-AGO-2013 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L3DX - COTA RODELO CESAR A | [M2719534366](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719534366) |
| 3 | 01-OCT-2013 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720711352](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720711352) |
| 4 | 20-JUN-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8A6 - VELAZQUEZ ESPINOZA NOR | [M2723862467](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723862467) |
| 5 | 09-MAY-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724563565](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724563565) |
| 6 | 20-JUN-2014 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | J402D - ARREOLA CONEJO LUIS D | [M2725443938](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725443938) |
| 7 | 04-JUL-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725786947](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725786947) |
| 8 | 10-JUL-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2725890049](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725890049) |
| 9 | 05-SEP-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727064966](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727064966) |
| 10 | 16-OCT-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2727820149](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727820149) |
| 11 | 20-OCT-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727874660](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727874660) |
| 12 | 20-OCT-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2727889258](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727889258) |
| 13 | 11-MAR-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2730143898](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730143898) |
| 14 | 20-NOV-2015 | QC3 - RECIBO EXTRAVIADO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732133659](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732133659) |
| 15 | 17-FEB-2016 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732208494](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732208494) |
| 16 | 04-ABR-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732248549](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732248549) |
| 17 | 28-ABR-2016 | C03 - RECONTRATACION ST8 | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2732269495](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732269495) |
| 18 | 28-ABR-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2732269584](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732269584) |
| 19 | 25-MAY-2017 | SC6 - NO SE FACTURA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732544294](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732544294) |
| 20 | 03-JUN-2020 | SC6 - NO SE FACTURA | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2732565735](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732565735) |
| 21 | 20-DIC-2018 | QC2 - CORTE INDEBIDO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732956509](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732956509) |
| 22 | 21-DIC-2018 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732957340](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732957340) |
| 23 | 16-ENE-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2732965828](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732965828) |
| 24 | 18-ENE-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732969198](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732969198) |
| 25 | 21-ENE-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2732970293](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732970293) |
| 26 | 22-ENE-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732971273](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732971273) |
| 27 | 22-ENE-2019 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732971362](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732971362) |
| 28 | 24-ENE-2019 | SC6 - NO SE FACTURA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732973959](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732973959) |
| 29 | 05-JUN-2020 | SC6 - NO SE FACTURA | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2732974033](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732974033) |
| 30 | 18-DIC-2019 | SMD - REVISION PROG BT | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2733166706](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733166706) |
| 31 | 06-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733170737](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170737) |
| 32 | 06-ENE-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2733171020](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171020) |
| 33 | 06-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733171070](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171070) |
| 34 | 06-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733171141](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171141) |
| 35 | 06-ENE-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733171144](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171144) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171135 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ALFREDO MENDEZ CRUZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | LAGO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | INSURGENTES/ NUEVO MEXICO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B3 - JARDINES DE SAN AGUSTIN | **Código Postal** | 56343 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| DISPARO CIERRE R1238 AUR 53110, SIN PROTECCIONES |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-ENE-2020 | 16:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-ENE-2020 | 16:20 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 06-ENE-2020 | 18:33 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-ENE-2020 | 18:34 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-ENE-2020 | 18:34 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| LICENCIA ABIERTA, SE RECORRE NO SE LOCALIZA NADA # LIC 3056 17:29 -ABIERTA |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171139 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HECTOR TORRECILLAS LOPEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | AV DE LA UNION | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | NICOLAS BRAVO, 12 DE DIC | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CZA - AMP SAN PABLO | **Código Postal** | 56530 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| DISPARO CIERRE R1532 LAP 53005 CON 22 A VA RECUPERANDO 50 N |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-ENE-2020 | 16:34 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 29-ENE-2020 | 20:24 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 29-ENE-2020 | 20:24 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 29-ENE-2020 | 20:26 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 29-ENE-2020 | 20:26 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE RECORRE CIRCUITO, CAUSA APARTARRAYO DANADO SOBRE CALLE UNION EN TR DE 37. 5 KVA |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171141 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MONTANO VICUNA GUADALUPE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PROL 2 DE MARZO 159-A | **R.P.U.** | [513010200081](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IQ9 - ZARAGOZA-SAN PABLO | **Código Postal** | 56110 | **Cuenta** | 09DM27A020910850 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-ENE-2020 | 16:47 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-ENE-2020 | 16:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278C |
| ASIGNO | 06-ENE-2020 | 16:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-ENE-2020 | 16:49 | 9K47U | VLEESCHOWER ARRAZATE G |  | CUADRILLA: M278C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-ENE-2020 | 16:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE INSTALAN 8 M DE 1/0 PARA X0 DE NEUTRANEL Y 2 CONECTOR4ES TIPO H |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 2.0 |
| 011473 |  | 1.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 09-NOV-2012 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2715139546](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2715139546) |
| 2 | 22-AGO-2013 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L3DX - COTA RODELO CESAR A | [M2719534366](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719534366) |
| 3 | 01-OCT-2013 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720711352](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720711352) |
| 4 | 20-JUN-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8A6 - VELAZQUEZ ESPINOZA NOR | [M2723862467](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723862467) |
| 5 | 09-MAY-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724563565](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724563565) |
| 6 | 20-JUN-2014 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | J402D - ARREOLA CONEJO LUIS D | [M2725443938](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725443938) |
| 7 | 04-JUL-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725786947](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725786947) |
| 8 | 10-JUL-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2725890049](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725890049) |
| 9 | 05-SEP-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727064966](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727064966) |
| 10 | 16-OCT-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2727820149](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727820149) |
| 11 | 20-OCT-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727874660](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727874660) |
| 12 | 20-OCT-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2727889258](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727889258) |
| 13 | 11-MAR-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2730143898](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730143898) |
| 14 | 20-NOV-2015 | QC3 - RECIBO EXTRAVIADO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732133659](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732133659) |
| 15 | 17-FEB-2016 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732208494](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732208494) |
| 16 | 04-ABR-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732248549](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732248549) |
| 17 | 28-ABR-2016 | C03 - RECONTRATACION ST8 | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2732269495](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732269495) |
| 18 | 28-ABR-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2732269584](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732269584) |
| 19 | 25-MAY-2017 | SC6 - NO SE FACTURA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732544294](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732544294) |
| 20 | 03-JUN-2020 | SC6 - NO SE FACTURA | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2732565735](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732565735) |
| 21 | 20-DIC-2018 | QC2 - CORTE INDEBIDO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732956509](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732956509) |
| 22 | 21-DIC-2018 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732957340](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732957340) |
| 23 | 16-ENE-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2732965828](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732965828) |
| 24 | 18-ENE-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732969198](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732969198) |
| 25 | 21-ENE-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2732970293](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732970293) |
| 26 | 22-ENE-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732971273](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732971273) |
| 27 | 22-ENE-2019 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732971362](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732971362) |
| 28 | 24-ENE-2019 | SC6 - NO SE FACTURA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732973959](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732973959) |
| 29 | 05-JUN-2020 | SC6 - NO SE FACTURA | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2732974033](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732974033) |
| 30 | 18-DIC-2019 | SMD - REVISION PROG BT | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2733166706](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733166706) |
| 31 | 06-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733170737](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170737) |
| 32 | 06-ENE-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2733171020](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171020) |
| 33 | 06-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733171070](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171070) |
| 34 | 06-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733171141](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171141) |
| 35 | 06-ENE-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733171144](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171144) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171153 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ROMERO VISOSO DELFINA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA. LAS MANZANAS NUM 7 | **R.P.U.** | [513130102708](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I9B - SALITRERIA TEXCOCO | **Código Postal** | 56150 | **Cuenta** | 14DM27A016146765 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-ENE-2020 | 18:30 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-ENE-2020 | 18:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2782 |
| ASIGNO | 06-ENE-2020 | 18:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-ENE-2020 | 18:33 | J400D | ROSAS ALBARRAN GERARDO |  | CUADRILLA: M2782 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-ENE-2020 | 18:33 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE UTILIZAN 2 CONECTORES TIPO H SE CONECTA LAS GUIAS, YA QUE ESTABAN ENTORCHA DAS |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733105765](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733105765) |
| 2 | 06-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733171137](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171137) |
| 3 | 06-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733171153](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171153) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171155 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | CALLE UNION | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | WUILFRIDO BUENDIA Y GIRAS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CZA - AMP SAN PABLO | **Código Postal** | 56530 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| CAUSA DEL DISPARO CIERRE LAP 53005 R1532, APARTA RRAYO CALLE UNIN ENTRE WUILF RIDO BUENDIA Y GIRASOL TR DE 37.5 KVA LIC 3054 4:36-6:15 |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-ENE-2020 | 18:38 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 10-ENE-2020 | 13:10 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:11 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 13:12 | 9L7T4 | OSORIO SANCHEZ WILLIAM |  | CUADRILLA: M274C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 13:12 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REALIZA EL REMPLAZO DE APARTARRAYO DANADO DE TRASNFORMADOR CONREGISTRO DM2 72020000021 |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171156 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RIVAS ZAVALA JOSE ERADIO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | RIO JALAPANGO 3 CP.56300 | **R.P.U.** | [513120902455](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | TRUENO Y EUCALIPTO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733171042 | **R.M.U.** | RIZE710608 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IE4 - SAN SALVADOR ATENCO | **Código Postal** | 56300 | **Cuenta** | 19DM27A041922340 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | ATENCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-ENE-2020 | 18:45 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-ENE-2020 | 18:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 06-ENE-2020 | 18:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-ENE-2020 | 18:46 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-ENE-2020 | 18:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE X1 UTILIZANDO CONECTOR H |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 1.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 09-SEP-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2727128907](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727128907) |
| 2 | 17-JUN-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732002654](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732002654) |
| 3 | 08-SEP-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732075968](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732075968) |
| 4 | 30-NOV-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732427108](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732427108) |
| 5 | 02-DIC-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732429276](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732429276) |
| 6 | 24-JUL-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732585677](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732585677) |
| 7 | 18-SEP-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732632621](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732632621) |
| 8 | 27-DIC-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733168502](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168502) |
| 9 | 06-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733171042](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171042) |
| 10 | 06-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733171156](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171156) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171164 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | UNION | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | NICOLAS BRAVO/ 12 DE DIC | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CZA - AMP SAN PABLO | **Código Postal** | 56530 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-ENE-2020 | 19:16 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-ENE-2020 | 19:17 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 06-ENE-2020 | 19:17 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-ENE-2020 | 19:17 | 9N0HE | LANDON CARBAJAL JULIO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-ENE-2020 | 19:17 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL CTO LAP 53005 TR DE 37.5 APARTARRAYO DANADO |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171176 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ANGEL RENDON MORALES | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | XOCHITL MZ-296 LT-6 | **R.P.U.** | [146060100661](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733171174 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27590 - EBANISTAS | **Código Postal** | 56363 | **Cuenta** | 15DM27B011532550 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-ENE-2020 | 20:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-ENE-2020 | 20:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 06-ENE-2020 | 20:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-ENE-2020 | 20:38 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-ENE-2020 | 20:38 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE CAMBIAN CCF , CON DISTRIBUCION |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 09-SEP-2013 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2720305280](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720305280) |
| 2 | 09-SEP-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2720308152](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720308152) |
| 3 | 09-SEP-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2720308160](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720308160) |
| 4 | 09-SEP-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2720308166](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720308166) |
| 5 | 09-SEP-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2720308168](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720308168) |
| 6 | 13-MAR-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2723690601](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723690601) |
| 7 | 18-ABR-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730800998](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730800998) |
| 8 | 10-SEP-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732626858](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732626858) |
| 9 | 10-SEP-2017 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732626907](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732626907) |
| 10 | 19-ENE-2018 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732721095](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732721095) |
| 11 | 06-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733171174](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171174) |
| 12 | 06-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733171176](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171176) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171177 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RAMIREZ JUAREZ REMEDIOS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CEHUAN MZ1 LT1 CP.56336 | **R.P.U.** | [145150300639](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | RARJ | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27590 - EBANISTAS | **Código Postal** | 56363 | **Cuenta** | 15DM27B011532910 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-ENE-2020 | 20:53 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-ENE-2020 | 20:53 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 06-ENE-2020 | 20:53 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-ENE-2020 | 20:54 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-ENE-2020 | 20:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIO CORRECTOS |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-MAR-2015 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2730030299](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730030299) |
| 2 | 09-JUN-2015 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2731675321](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731675321) |
| 3 | 09-JUN-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2731678730](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731678730) |
| 4 | 06-JUL-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3HL - CALZADA MATA JONATHAN | [M2732328099](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732328099) |
| 5 | 21-JUL-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732340559](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732340559) |
| 6 | 19-AGO-2016 | Q08 - MEDIDOR ROBADO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732361582](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732361582) |
| 7 | 02-JUL-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732570092](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732570092) |
| 8 | 01-OCT-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732641144](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732641144) |
| 9 | 30-MAY-2018 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732802714](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732802714) |
| 10 | 20-SEP-2018 | SC2 - REVISION COMERCIAL | 9MM78 - PATONI ACOSTA ROSENDO | [M2732883524](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732883524) |
| 11 | 06-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733171161](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171161) |
| 12 | 06-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733171177](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171177) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171178 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARGARITA CABALLERO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA F BARTOLOME C-D | **R.P.U.** | [513070200233](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | EMILIANO ZAPATA/Y NOCHE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733171175 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IW7 - SANTA URSULA | **Código Postal** | 56150 | **Cuenta** | 14DM27A017144820 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| MEDIDOR A531BY TEL 5536397779. CABLE DANADO EN CAJA ANTIFRAUDE. |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-ENE-2020 | 20:57 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:22 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M2747 |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:44 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 09-ENE-2020 | 23:47 | 9K502 | TRUJILLO PAREDES IVAN |  | CUADRILLA: M2747 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-ENE-2020 | 23:47 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| NO BRINDARON ACCESO |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-ENE-2014 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722571613](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722571613) |
| 2 | 10-JUN-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725187535](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725187535) |
| 3 | 09-OCT-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727678437](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727678437) |
| 4 | 02-OCT-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | G591F - LOPEZ MORALES LUIS A | [M2732895177](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732895177) |
| 5 | 10-OCT-2019 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733133266](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733133266) |
| 6 | 06-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733171175](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171175) |
| 7 | 09-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K502 - TRUJILLO PAREDES IVAN | [M2733171178](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171178) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171182 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JUAN CARLOS REYES | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CONSTITUYENTES S/N | **R.P.U.** | [144010801054](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27582 - AMPLIACION TECAMACHALCO | **Código Postal** | 56500 | **Cuenta** | 20DM27C012052810 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-ENE-2020 | 21:11 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-ENE-2020 | 21:12 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 06-ENE-2020 | 21:12 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-ENE-2020 | 21:14 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-ENE-2020 | 21:14 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REPONEN 2 FUSIBLES EN RAMAL #0851 DE 3 AMPER |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526796 |  | 2.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-JUL-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719416002](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719416002) |
| 2 | 18-NOV-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K915G - MOCTEZUMA CHAVEZ HECTO | [M2732419368](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732419368) |
| 3 | 25-NOV-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732423613](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732423613) |
| 4 | 06-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733171158](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171158) |
| 5 | 06-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733171182](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171182) |
| 6 | 06-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733171183](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171183) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171183 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JUAN CARLOS REYES | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CONSTITUYENTES S/N | **R.P.U.** | [144010801054](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27582 - AMPLIACION TECAMACHALCO | **Código Postal** | 56500 | **Cuenta** | 20DM27C012052810 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-ENE-2020 | 21:15 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-ENE-2020 | 21:15 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2775 |
| CAMBIO SITUACION | 06-ENE-2020 | 21:15 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | de W a 1 |
| PREASIGNO | 06-ENE-2020 | 21:17 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 06-ENE-2020 | 21:17 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-ENE-2020 | 21:17 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-ENE-2020 | 21:17 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIO CORRECTO |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-JUL-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719416002](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719416002) |
| 2 | 18-NOV-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K915G - MOCTEZUMA CHAVEZ HECTO | [M2732419368](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732419368) |
| 3 | 25-NOV-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732423613](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732423613) |
| 4 | 06-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733171158](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171158) |
| 5 | 06-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733171182](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171182) |
| 6 | 06-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733171183](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171183) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171185 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SPICA TELECOM SA DE CV | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | MIRADOR S/N CP.56080 | **R.P.U.** | [513151102392](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | STE141006M | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IO6 - SAN JUAN TOTOLAPAN | **Código Postal** | 56080 | **Cuenta** | 31DM27A053151610 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-ENE-2020 | 21:33 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-ENE-2020 | 21:34 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 06-ENE-2020 | 21:34 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-ENE-2020 | 21:34 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-ENE-2020 | 21:34 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE COLOCAN 2 SEPARADORES |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 18-ABR-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2731859315](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731859315) |
| 2 | 13-NOV-2015 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732130905](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732130905) |
| 3 | 17-JUN-2016 | SC5 - MODIF DAT EN SICOM | 9K48W - QUINTERO CELIS MARCO A | [M2732210285](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732210285) |
| 4 | 18-ABR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732259560](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732259560) |
| 5 | 18-ABR-2016 | E02 - RAMAL FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732260475](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732260475) |
| 6 | 02-SEP-2016 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732372085](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732372085) |
| 7 | 18-NOV-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732418720](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732418720) |
| 8 | 18-NOV-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732419029](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732419029) |
| 9 | 18-NOV-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732419030](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732419030) |
| 10 | 16-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732496269](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732496269) |
| 11 | 09-ABR-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | RECHAZADA | [M2732512000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732512000) |
| 12 | 10-ABR-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732512989](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732512989) |
| 13 | 10-ABR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732513329](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732513329) |
| 14 | 10-ABR-2017 | T05 - MEJORA MENOR A RED | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732513330](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732513330) |
| 15 | 16-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732516201](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732516201) |
| 16 | 17-ABR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732516481](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732516481) |
| 17 | 18-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732519303](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732519303) |
| 18 | 24-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732523410](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732523410) |
| 19 | 25-ABR-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732523960](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732523960) |
| 20 | 25-ABR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732523968](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732523968) |
| 21 | 24-JUL-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732585944](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732585944) |
| 22 | 16-OCT-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732653901](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732653901) |
| 23 | 16-OCT-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732654439](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732654439) |
| 24 | 17-OCT-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732655657](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732655657) |
| 25 | 18-OCT-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732656201](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732656201) |
| 26 | 19-OCT-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732658121](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732658121) |
| 27 | 13-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732701690](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732701690) |
| 28 | 13-DIC-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732702459](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732702459) |
| 29 | 13-DIC-2017 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732702461](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732702461) |
| 30 | 16-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732704539](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732704539) |
| 31 | 24-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732708489](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732708489) |
| 32 | 25-DIC-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732708533](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732708533) |
| 33 | 26-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732709249](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732709249) |
| 34 | 26-DIC-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732709468](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732709468) |
| 35 | 17-ENE-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732719476](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732719476) |
| 36 | 17-ENE-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732719865](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732719865) |
| 37 | 24-ENE-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732723396](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732723396) |
| 38 | 24-ENE-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732723915](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732723915) |
| 39 | 24-ENE-2018 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732723917](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732723917) |
| 40 | 31-ENE-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732727649](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732727649) |
| 41 | 31-ENE-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732728369](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732728369) |
| 42 | 31-ENE-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732728370](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732728370) |
| 43 | 01-MAR-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2732728650](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732728650) |
| 44 | 03-FEB-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732730574](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732730574) |
| 45 | 14-ABR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732768362](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732768362) |
| 46 | 01-JUN-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732804815](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732804815) |
| 47 | 29-JUL-2018 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732840377](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732840377) |
| 48 | 27-AGO-2018 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732859316](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732859316) |
| 49 | 13-SEP-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732879127](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732879127) |
| 50 | 23-SEP-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732888047](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732888047) |
| 51 | 23-SEP-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732888062](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732888062) |
| 52 | 23-SEP-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732888063](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732888063) |
| 53 | 24-SEP-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732888573](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732888573) |
| 54 | 24-SEP-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732888830](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732888830) |
| 55 | 24-SEP-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732888836](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732888836) |
| 56 | 10-OCT-2018 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | K145G - BADILLO AVILEZ JUAN C. | [M2732901811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732901811) |
| 57 | 10-OCT-2018 | T07 - REPARACION EN RED | K145G - BADILLO AVILEZ JUAN C. | [M2732901994](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732901994) |
| 58 | 20-OCT-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732909639](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732909639) |
| 59 | 18-NOV-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732928888](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732928888) |
| 60 | 21-NOV-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732931080](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732931080) |
| 61 | 21-NOV-2018 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732934789](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732934789) |
| 62 | 26-NOV-2018 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732939030](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732939030) |
| 63 | 06-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732946474](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732946474) |
| 64 | 10-ENE-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732963695](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732963695) |
| 65 | 12-ENE-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732965219](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732965219) |
| 66 | 19-ENE-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732969852](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732969852) |
| 67 | 19-ENE-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732969857](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732969857) |
| 68 | 20-ENE-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732969993](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732969993) |
| 69 | 19-MAR-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733009580](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733009580) |
| 70 | 23-ABR-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733028670](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733028670) |
| 71 | 21-MAY-2019 | E03 - SECTOR FUERA | D998L - REYES RODRIGUEZ DAVID | [M2733046337](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733046337) |
| 72 | 13-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733120935](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733120935) |
| 73 | 24-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733126387](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733126387) |
| 74 | 25-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K502 - TRUJILLO PAREDES IVAN | [M2733126440](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733126440) |
| 75 | 27-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733128021](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733128021) |
| 76 | 06-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733171169](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171169) |
| 77 | 06-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733171185](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171185) |
| 78 | 29-JUN-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733291326](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733291326) |
| 79 | 22-JUL-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733311578](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733311578) |
| 80 | 31-JUL-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733317905](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733317905) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171401 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | H.AYTO DE CHIAUTLA\*BOMBEO AGUA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 06 |
| **Dirección** | PLAZA PRINCIPAL CHIAUTLA MEX. | **R.P.U.** | [145750900044](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | AV DEL TRABAJO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | 2 DE ABRIL | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IK4 - CHIAUTLA | **Código Postal** | 56030 | **Cuenta** | 61DM27A036120100 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| SE ENCONTRARON GUIAS DANADAS EN TR 112.5 KVA FAVOR DE REPONER |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 07-ENE-2020 | 12:54 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 20-ENE-2020 | 10:35 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 20-ENE-2020 | 10:38 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 20-ENE-2020 | 10:38 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-ENE-2020 | 10:38 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| C56: PAUL DAMIA CEH CHI, SE LE ASIGNA LA ORDEN SICOS, SE ENCUENTRA SERVICOIOS SERVICIOS CORRECTOS. |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 07-NOV-2013 | SC8 - | K351G - HERRERA TRUJANO MANUEL | [M2721407067](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721407067) |
| 2 | 05-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2725107936](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725107936) |
| 3 | 09-JUL-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725880933](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725880933) |
| 4 | 09-JUL-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2725888849](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725888849) |
| 5 | 03-SEP-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2727019532](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727019532) |
| 6 | 04-NOV-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2728177820](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728177820) |
| 7 | 01-DIC-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2728668442](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728668442) |
| 8 | 10-FEB-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2729600031](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729600031) |
| 9 | 05-OCT-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731787985](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731787985) |
| 10 | 01-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2731872438](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731872438) |
| 11 | 31-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732068497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732068497) |
| 12 | 01-SEP-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2732069866](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732069866) |
| 13 | 24-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2732088498](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732088498) |
| 14 | 01-OCT-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732095755](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732095755) |
| 15 | 30-OCT-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732120058](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732120058) |
| 16 | 09-NOV-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2732125927](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732125927) |
| 17 | 01-DIC-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732146539](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732146539) |
| 18 | 05-ENE-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732170709](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732170709) |
| 19 | 29-ENE-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732190184](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732190184) |
| 20 | 31-MAY-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732297688](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732297688) |
| 21 | 01-JUL-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732326989](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732326989) |
| 22 | 01-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732349912](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732349912) |
| 23 | 21-SEP-2016 | SC8 - | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | [M2732371020](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732371020) |
| 24 | 28-SEP-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3DX - COTA RODELO CESAR A | [M2732387448](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732387448) |
| 25 | 25-OCT-2016 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732398414](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732398414) |
| 26 | 25-NOV-2016 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732419940](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732419940) |
| 27 | 14-DIC-2016 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732435998](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732435998) |
| 28 | 24-ENE-2017 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732454696](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732454696) |
| 29 | 21-FEB-2017 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732473693](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732473693) |
| 30 | 21-MAR-2017 | SC8 - | 9L8LH - SALAZAR ZUNIGA CHRISTI | [M2732483570](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732483570) |
| 31 | 31-MAR-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2732506238](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732506238) |
| 32 | 19-ABR-2017 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732516582](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732516582) |
| 33 | 31-MAY-2017 | SC8 - | 9L8LH - SALAZAR ZUNIGA CHRISTI | [M2732543276](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732543276) |
| 34 | 15-JUN-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732556379](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732556379) |
| 35 | 22-AGO-2017 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2732584420](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732584420) |
| 36 | 28-AGO-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732586617](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732586617) |
| 37 | 28-AGO-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2732614892](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732614892) |
| 38 | 02-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732622168](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732622168) |
| 39 | 09-OCT-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732643036](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732643036) |
| 40 | 16-OCT-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732653361](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732653361) |
| 41 | 28-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G600F - DOMINGUEZ RODRIGUEZ R | [M2732883582](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732883582) |
| 42 | 07-NOV-2018 | SC8 - | 9MLAL - MALPICA PRECOMA JORGE | [M2732915980](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732915980) |
| 43 | 07-NOV-2018 | SC8 - | 9MLAL - MALPICA PRECOMA JORGE | [M2732920564](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732920564) |
| 44 | 09-ABR-2019 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2733021854](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733021854) |
| 45 | 02-AGO-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2733097230](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733097230) |
| 46 | 06-ENE-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733170867](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170867) |
| 47 | 07-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733171312](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171312) |
| 48 | 20-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733171401](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171401) |
| 49 | 17-JUN-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2733284446](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733284446) |
| 50 | 18-ENE-2021 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2733477529](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733477529) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171473 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARGARITA ROMERO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | F MAGON MZ-3 LT-2 | **R.P.U.** | [144831000840](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27552 - TLAZALA | **Código Postal** | 56529 | **Cuenta** | 29DM27C012960960 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 07-ENE-2020 | 14:18 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 07-ENE-2020 | 14:18 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M276E |
| ASIGNO | 07-ENE-2020 | 14:19 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 07-ENE-2020 | 14:20 | 9L83B | GUEVARA FLORES ALEJAND |  | CUADRILLA: M276E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-ENE-2020 | 14:20 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE EMPALMARON 8 MTS DE CABEL MULTIPLE 3/0 SE REPARAN 4 PUENTES DE B.T. |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-JUN-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2731551617](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731551617) |
| 2 | 14-DIC-2018 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2732952043](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732952043) |
| 3 | 07-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2733171337](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171337) |
| 4 | 07-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2733171473](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171473) |
| 5 | 24-NOV-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | MMYRC - GONZALEZ CRUZ ANTONIO | [M2733435048](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733435048) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171553 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HERNANDEZ GARCIA PEDRO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | C SAN MARTIN MZ-2 LT21 CP.0000 | **R.P.U.** | [145120722580](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CAS - LOMAS DE SANTA CRUZ | **Código Postal** | 56380 | **Cuenta** | 15DM27E021510470 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| PRUEVA EN VACIO A TR DE 37.5 KVA |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 07-ENE-2020 | 17:12 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 07-ENE-2020 | 17:12 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 07-ENE-2020 | 18:56 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 07-ENE-2020 | 18:56 | 9N0HE | LANDON CARBAJAL JULIO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-ENE-2020 | 18:56 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 1 AMP N TR DE 37.5 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREEA L AP-53045 |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 357967 |  | 1.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 09-JUL-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732024343](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732024343) |
| 2 | 10-MAR-2016 | SC5 - MODIF DAT EN SICOM | K027G - SILVA ALVAREZ RAFAEL | [M2732229998](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732229998) |
| 3 | 11-OCT-2017 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2732651356](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732651356) |
| 4 | 13-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | [M2732868274](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732868274) |
| 5 | 07-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733171553](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171553) |
| 6 | 11-AGO-2020 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | RIVAE - TORRECILLAS LOPEZ HECT | [M2733174274](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174274) |
| 7 | 14-AGO-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733333133](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733333133) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171562 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | DURAN DELGADILLO ROSA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | PORFIRIO DIAZ S/N | **R.P.U.** | [513111217278](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IJ4 - HUITZNAHUAC | **Código Postal** | 56030 | **Cuenta** | 21DM27A032133420 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 07-ENE-2020 | 18:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 07-ENE-2020 | 18:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 07-ENE-2020 | 18:30 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 07-ENE-2020 | 18:30 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-ENE-2020 | 18:30 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REPARA GUIA FASE X2 EN TR DE 112.5 KVA DEJANDO CON SERVICIO |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 27-AGO-2013 | SMK - REVISION DE MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720076235](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720076235) |
| 2 | 29-AGO-2013 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | RECHAZADA | [M2720119916](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720119916) |
| 3 | 10-SEP-2013 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | [M2720350312](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720350312) |
| 4 | 10-DIC-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2722132217](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722132217) |
| 5 | 11-DIC-2013 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | RECHAZADA | [M2722174381](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722174381) |
| 6 | 12-DIC-2013 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2722199012](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722199012) |
| 7 | 30-ENE-2014 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | [M2722940327](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722940327) |
| 8 | 23-FEB-2014 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2722946242](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722946242) |
| 9 | 12-MAR-2014 | S06 - DESCONEX FINIQUI BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723667936](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723667936) |
| 10 | 26-MAR-2014 | SC8 - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723890933](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723890933) |
| 11 | 23-JUN-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725473877](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725473877) |
| 12 | 12-AGO-2014 | S06 - DESCONEX FINIQUI BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726592757](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726592757) |
| 13 | 28-AGO-2014 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L3FK - GUERRA GARCIA CARLOS | [M2726910493](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726910493) |
| 14 | 22-SEP-2014 | SC8 - | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2727111514](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727111514) |
| 15 | 15-ENE-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729250045](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729250045) |
| 16 | 16-JUL-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2732831859](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732831859) |
| 17 | 22-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732936098](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732936098) |
| 18 | 28-NOV-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732940606](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732940606) |
| 19 | 28-NOV-2018 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732941462](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732941462) |
| 20 | 05-JUN-2019 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733058398](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733058398) |
| 21 | 07-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733171554](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171554) |
| 22 | 07-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733171562](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171562) |
| 23 | 04-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733182906](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182906) |
| 24 | 05-FEB-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2733183387](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183387) |
| 25 | 07-FEB-2020 | S04 - CORTE POR DCTO | K090G - ALMAZAN MARTINEZ PEDRO | [M2733184085](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184085) |
| 26 | 07-FEB-2020 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733184246](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184246) |
| 27 | 09-FEB-2020 | S02 - RECONEXION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733184626](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184626) |
| 28 | 16-FEB-2020 | S06 - DESCONEX FINIQUI BT | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733188382](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188382) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171580 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | TREJO CORONA JOSE GUMERSINDO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ATITLA 1 | **R.P.U.** | [513111231301](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1J - SAN JUAN TEZONTLA | **Código Postal** | 56243 | **Cuenta** | 36DM27A013610004 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 07-ENE-2020 | 20:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 07-ENE-2020 | 20:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 07-ENE-2020 | 20:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 07-ENE-2020 | 20:52 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-ENE-2020 | 20:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 2 AMP EN TR DE 75 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-FEB-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723357377](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723357377) |
| 2 | 26-JUN-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725576452](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725576452) |
| 3 | 27-OCT-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728005824](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728005824) |
| 4 | 25-ENE-2015 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729401347](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729401347) |
| 5 | 26-ENE-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2729424248](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729424248) |
| 6 | 07-SEP-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8LC - GODINEZ AGUIRRE ARTURO | [M2732316931](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732316931) |
| 7 | 07-SEP-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L8LC - GODINEZ AGUIRRE ARTURO | [M2732375002](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732375002) |
| 8 | 07-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733171545](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171545) |
| 9 | 07-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733171580](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171580) |
| 10 | 21-AGO-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733341338](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733341338) |
| 11 | 02-ENE-2021 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733466670](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733466670) |
| 12 | 02-ENE-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733466781](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733466781) |
| 13 | 04-ENE-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733467764](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733467764) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171608 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MENDOZA ESTRADA RENE ALEJANDRO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ACOATL MZA-283 LTE-6 | **R.P.U.** | [145131121847](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | MEEA | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27595 - TEJEDORES | **Código Postal** | 56356 | **Cuenta** | 29DM27B012923900 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 07-ENE-2020 | 22:42 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 07-ENE-2020 | 22:42 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 07-ENE-2020 | 22:43 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 07-ENE-2020 | 22:44 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-ENE-2020 | 22:44 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE SEPARAN GUIAS PEGADAS SE COLOCA CINTA AISLANTE Y SE COLOCA 1 MTS DE ACSR D E 1/0 CON 2 CONECTORES TIPO H EN TR DE 112.5 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 2.0 |
| 011472 |  | 1.0 |

# BITACORA DE SERVICIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-DIC-2013 | C08 - REGULARIZACION | NEZ83 - PEREIRA MOLINA JOSE | [M2721867844](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721867844) |
| 2 | 05-DIC-2013 | SC8 - | J693H - VARELA MALDONADO CARLO | [M2722040386](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722040386) |
| 3 | 24-ENE-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47T - ALVARADO PEREZ JOSE LU | [M2722816973](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722816973) |
| 4 | 27-ENE-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722873324](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722873324) |
| 5 | 28-ENE-2014 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2722873743](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722873743) |
| 6 | 29-ENE-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722905103](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722905103) |
| 7 | 29-ENE-2014 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K493 - HERNANDEZ RGUEZ SALVAD | [M2722905277](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722905277) |
| 8 | 28-FEB-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723470146](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723470146) |
| 9 | 26-MAR-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723904037](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723904037) |
| 10 | 27-MAR-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2723905392](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723905392) |
| 11 | 30-MAR-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723965020](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723965020) |
| 12 | 31-MAR-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2723984015](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723984015) |
| 13 | 31-MAR-2014 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2723987754](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723987754) |
| 14 | 10-ABR-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3M2 - FELIX MEDINA PEDRO A. | [M2723987768](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723987768) |
| 15 | 03-ABR-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | RECHAZADA | [M2724057611](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724057611) |
| 16 | 21-ABR-2014 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K50B - GLEZ. MONTALVO JUAN C. | [M2724174088](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724174088) |
| 17 | 18-JUN-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725389121](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725389121) |
| 18 | 18-JUN-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2725401170](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725401170) |
| 19 | 01-DIC-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728671025](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728671025) |
| 20 | 14-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730713248](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730713248) |
| 21 | 21-ABR-2016 | SCH - DIAGNOSTICO ATNDOM | DM27B - CRUZ REYES NATIVIDAD | [M2732260004](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732260004) |
| 22 | 19-JUN-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733070112](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733070112) |
| 23 | 05-DIC-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9K510 - DE LA CRUZ AQUINO JESU | [M2733159870](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733159870) |
| 24 | 01-DIC-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733159898](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733159898) |
| 25 | 01-DIC-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733159903](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733159903) |
| 26 | 07-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733171582](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171582) |
| 27 | 07-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733171608](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171608) |
| 28 | 07-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733184710](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184710) |
| 29 | 27-OCT-2020 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9N2CL - GARCIA MONTES FIDEL | [M2733408624](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733408624) |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171616 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ELODINA MARTINEZ G | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | MONTE SINAI MZ-39 LT-16 | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | BENITO JUAREZ | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275A7 - CERRO DE LAS PALOMAS | **Código Postal** | 56340 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| REPARAR LINEAS CAIDAS |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-ENE-2020 | 02:13 | 9K30M | ANDRES TAH ADDIEL | scd9k30m |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 08-ENE-2020 | 02:15 | 9K30M | ANDRES TAH ADDIEL | scd9k30m | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27SJ |
| PREASIGNO | 08-ENE-2020 | 02:21 | 9K30M | ANDRES TAH ADDIEL | scd9k30m | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 08-ENE-2020 | 02:24 | 9K30M | ANDRES TAH ADDIEL | scd9k30m |  |
| EJECUTO | 08-ENE-2020 | 02:27 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-ENE-2020 | 02:27 | 9K30M | ANDRES TAH ADDIEL | scd9k30m |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE ATIENDE CON LA LIC 3081 DONDE SE REPARA X2 CON 3 MTS ACSR #2, 2 CONECTORES TUBULARES Y 1 CONECTOR H, LA X1 CON 10 MTS DE ACSR #2, 6 CONECTORES TUBULARE S Y 1 CONECTOR |

# MATERIALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 2.0 |

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171617 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T18 - DESMANT SERV IRREGU | **Atendida como** | T18 - DESMANT SERV IRREGU |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

# INFORMACIÓN DEL SERVICIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ELODINA MARTINEZ G | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | MONTE SINAI MZ-39 LT-16 | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | BENITO JUAREZ | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275A7 - CERRO DE LAS PALOMAS | **Código Postal** | 56340 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

# OBSERVACIONES DE REGISTRO

|  |
| --- |
| DESCONECTAR ILICITOS QUE PROVOCARON LA FALLA |

# BITACORA DE MOVIMIENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-ENE-2020 | 02:22 | 9K30M | ANDRES TAH ADDIEL | scd9k30m |  |
| PREASIGNO | 08-ENE-2020 | 02:23 | 9K30M | ANDRES TAH ADDIEL | scd9k30m | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 08-ENE-2020 | 02:27 | 9K30M | ANDRES TAH ADDIEL | scd9k30m |  |
| EJECUTO | 08-ENE-2020 | 02:27 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-ENE-2020 | 02:27 | 9K30M | ANDRES TAH ADDIEL | scd9k30m |  |

# TRABAJOS REALIZADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

# OBSERVACIONES

|  |
| --- |
| SE DESCONECTARON ILICITOS QUE PROVOCAN FALLAS Y SE LEVANTAN LINEAS DE BAJA TE NSION |