**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171662 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | URAJE ESPINOZA JUANA UBALDA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 2DA CDA PELICANOS MZ 5 LT 12 C | **R.P.U.** | [215150302451](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | A PATOS Y PENON | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | UAEJ670516 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G3 - SAN PEDRO CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 12DM27D011210780 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 7D MANTENIMINEOT EN LA RED YA QUE SE ENCUENTRA DANADA DESDE LA SALIDA DEL TRO FAVOR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-ENE-2020 | 09:01 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 08-ENE-2020 | 09:01 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 25-FEB-2020 | 11:22 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 25-FEB-2020 | 11:25 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 25-FEB-2020 | 11:27 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-FEB-2020 | 11:27 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA INSTALCION DE 4 BASTIDORES B4, INSTALACION DE 36 CONECTORES CDP 3/ 0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 01-MAY-2015 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | J056H - MUNOZ NAVA MARCOS A. | [M2730355174](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730355174) |
| 2 | 21-SEP-2015 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K47T - ALVARADO PEREZ JOSE LU | [M2732079126](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732079126) |
| 3 | 15-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | [M2732302464](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732302464) |
| 4 | 22-OCT-2019 | SC5 - MODIF DAT EN SICOM | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733139250](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733139250) |
| 5 | 08-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733171618](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171618) |
| 6 | 25-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733171662](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171662) |
| 7 | 16-ENE-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733175377](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175377) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171734 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA CV | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 63 |
| **Dirección** | CTO EXT MEXIQUENSE KM 65 945 | **R.P.U.** | [513140303825](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | 0 | **R.M.U.** | CME 030219 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0W - SAN MIGUEL COATLINCHAN | **Código Postal** | 56250 | **Cuenta** | 68DM27A016810220 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-ENE-2020 | 10:52 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 08-ENE-2020 | 10:53 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M275D |
| ASIGNO | 08-ENE-2020 | 10:53 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 08-ENE-2020 | 10:55 | 9L8HW | MUNOZ NAVA MARCO A |  | CUADRILLA: M275D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-ENE-2020 | 10:55 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULA RAMAL DEJNDO SERVICIOS OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 07-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2632286080](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2632286080) |
| 2 | 28-MAR-2014 | C12 - CTO MT 5S,6,7,9M,OM | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2723789058](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723789058) |
| 3 | 03-ABR-2014 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | [M2723981161](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723981161) |
| 4 | 06-MAY-2014 | S03 - CORTE EN RED | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2724477393](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724477393) |
| 5 | 10-MAY-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2724570318](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724570318) |
| 6 | 02-JUN-2014 | S03 - CORTE EN RED | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2724860307](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724860307) |
| 7 | 02-JUN-2014 | S02 - RECONEXION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725024844](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725024844) |
| 8 | 04-JUN-2014 | S02 - RECONEXION EN RED | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2725069405](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725069405) |
| 9 | 11-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2725235208](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725235208) |
| 10 | 03-JUL-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | RECHAZADA | [M2725752564](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725752564) |
| 11 | 07-JUL-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725823795](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725823795) |
| 12 | 20-JUL-2014 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2725826430](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725826430) |
| 13 | 07-JUL-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2725833227](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725833227) |
| 14 | 07-JUL-2014 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2725836890](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725836890) |
| 15 | 07-JUL-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2725836904](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725836904) |
| 16 | 12-JUL-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2725940627](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725940627) |
| 17 | 12-JUL-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2725944369](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725944369) |
| 18 | 12-JUL-2014 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2725944398](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725944398) |
| 19 | 22-DIC-2014 | SMH - REVISION MED MT/LIR | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2728728500](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728728500) |
| 20 | 15-DIC-2014 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728899319](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728899319) |
| 21 | 12-ENE-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3DX - COTA RODELO CESAR A | [M2729201940](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729201940) |
| 22 | 12-SEP-2015 | SMH - REVISION MED MT/LIR | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | [M2731081693](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731081693) |
| 23 | 13-MAY-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2731207596](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731207596) |
| 24 | 10-JUN-2015 | E02 - RAMAL FUERA | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2731700607](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731700607) |
| 25 | 10-JUN-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2731701619](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731701619) |
| 26 | 15-JUL-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732028547](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732028547) |
| 27 | 25-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732059228](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732059228) |
| 28 | 04-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732073192](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732073192) |
| 29 | 06-OCT-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732084432](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732084432) |
| 30 | 24-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2732089904](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732089904) |
| 31 | 01-OCT-2015 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732097173](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732097173) |
| 32 | 06-OCT-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732100148](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732100148) |
| 33 | 06-OCT-2015 | SMF - REVISION NVO SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732100212](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732100212) |
| 34 | 08-OCT-2015 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732101783](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732101783) |
| 35 | 14-OCT-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732106543](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732106543) |
| 36 | 03-DIC-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732148728](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732148728) |
| 37 | 06-ENE-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732171687](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732171687) |
| 38 | 04-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732194627](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732194627) |
| 39 | 08-MAR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732226306](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732226306) |
| 40 | 05-ABR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2732249445](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732249445) |
| 41 | 13-ABR-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3DX - COTA RODELO CESAR A | [M2732256451](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732256451) |
| 42 | 11-MAY-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732281447](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732281447) |
| 43 | 09-JUN-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732307186](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732307186) |
| 44 | 09-JUN-2016 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732307188](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732307188) |
| 45 | 10-JUN-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732307693](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732307693) |
| 46 | 10-JUN-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732308451](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732308451) |
| 47 | 10-JUN-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732308459](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732308459) |
| 48 | 10-JUN-2016 | S02 - RECONEXION EN RED | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732308465](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732308465) |
| 49 | 15-JUL-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2732335621](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732335621) |
| 50 | 22-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | [M2732358223](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732358223) |
| 51 | 19-AGO-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L8E8 - NAVA NIVON ROBERTO | [M2732359703](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732359703) |
| 52 | 22-SEP-2016 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732371141](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732371141) |
| 53 | 27-OCT-2016 | SC8 - | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732398467](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732398467) |
| 54 | 27-OCT-2016 | SC8 - | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2732406510](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732406510) |
| 55 | 02-NOV-2016 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732407311](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732407311) |
| 56 | 25-NOV-2016 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732420019](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732420019) |
| 57 | 23-NOV-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732421577](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732421577) |
| 58 | 15-DIC-2016 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732436564](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732436564) |
| 59 | 25-ENE-2017 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732454747](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732454747) |
| 60 | 31-MAR-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732505490](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732505490) |
| 61 | 31-MAR-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732505909](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732505909) |
| 62 | 31-MAR-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732506122](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732506122) |
| 63 | 19-ABR-2017 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732516632](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732516632) |
| 64 | 31-MAY-2017 | SC8 - | 9L8LH - SALAZAR ZUNIGA CHRISTI | [M2732541102](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732541102) |
| 65 | 14-JUN-2017 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732555823](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732555823) |
| 66 | 31-AGO-2017 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732587868](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732587868) |
| 67 | 15-NOV-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732621905](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732621905) |
| 68 | 04-OCT-2017 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732638628](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732638628) |
| 69 | 09-OCT-2017 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732644497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732644497) |
| 70 | 16-NOV-2017 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732681131](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732681131) |
| 71 | 05-ENE-2018 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732696614](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732696614) |
| 72 | 19-ENE-2018 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732718560](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732718560) |
| 73 | 18-ENE-2018 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2732720444](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732720444) |
| 74 | 30-ENE-2018 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732727308](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732727308) |
| 75 | 30-ENE-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732727435](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732727435) |
| 76 | 30-ENE-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732727439](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732727439) |
| 77 | 28-FEB-2018 | SC8 - | 9MJ4T - AGUILAR FLORES RAFAEL | [M2732734630](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732734630) |
| 78 | 01-MAY-2018 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732780957](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732780957) |
| 79 | 01-MAY-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732780961](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732780961) |
| 80 | 01-MAY-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732780962](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732780962) |
| 81 | 14-MAY-2018 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732782222](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732782222) |
| 82 | 15-MAY-2018 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732790973](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732790973) |
| 83 | 15-MAY-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732790977](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732790977) |
| 84 | 15-MAY-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLX8 - REYES VEGA ALEJANDRO | [M2732952518](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732952518) |
| 85 | 19-DIC-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732955568](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732955568) |
| 86 | 19-MAR-2019 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2733007408](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733007408) |
| 87 | 17-MAY-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2733043381](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733043381) |
| 88 | 03-JUN-2019 | SCS - ACLARA SALDO APP | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733056151](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733056151) |
| 89 | 27-SEP-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2733105272](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733105272) |
| 90 | 31-ENE-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2733170698](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170698) |
| 91 | 08-ENE-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733171710](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171710) |
| 92 | 08-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733171734](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171734) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171740 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MIGUEL HERNANDEZ CRUZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | BENJAMIN HERRERA MZ3 L5 | **R.P.U.** | [145120201059](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3Y - ARBOLEDA | **Código Postal** | 54616 | **Cuenta** | 17DM27D011782855 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-ENE-2020 | 11:03 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 08-ENE-2020 | 11:03 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M277D |
| ASIGNO | 08-ENE-2020 | 11:03 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 08-ENE-2020 | 11:17 | 9L8LT | ROJAS PEREZ RODOLFO N |  | CUADRILLA: M277D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-ENE-2020 | 11:17 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA RAMAL F0177 DEJANDO OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 15-ABR-2016 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2732251879](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732251879) |
| 2 | 23-SEP-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732888046](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732888046) |
| 3 | 08-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733100348](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733100348) |
| 4 | 08-ENE-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733171657](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171657) |
| 5 | 08-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733171740](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171740) |
| 6 | 08-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733171748](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171748) |
| 7 | 03-NOV-2020 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | [M2733413675](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733413675) |
| 8 | 30-NOV-2020 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | RECHAZADA | [M2733441393](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733441393) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171748 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MIGUEL HERNANDEZ CRUZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | BENJAMIN HERRERA MZ3 L5 | **R.P.U.** | [145120201059](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3Y - ARBOLEDA | **Código Postal** | 54616 | **Cuenta** | 17DM27D011782855 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-ENE-2020 | 11:16 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 08-ENE-2020 | 11:17 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M277D |
| ASIGNO | 08-ENE-2020 | 11:17 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 08-ENE-2020 | 11:18 | 9L8LT | ROJAS PEREZ RODOLFO N |  | CUADRILLA: M277D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-ENE-2020 | 11:18 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA UN FUSIBLE DE 1 AMPS A TRO DE 50 KVA DEJANDO OK |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 15-ABR-2016 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2732251879](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732251879) |
| 2 | 23-SEP-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732888046](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732888046) |
| 3 | 08-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733100348](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733100348) |
| 4 | 08-ENE-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733171657](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171657) |
| 5 | 08-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733171740](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171740) |
| 6 | 08-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733171748](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171748) |
| 7 | 03-NOV-2020 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | [M2733413675](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733413675) |
| 8 | 30-NOV-2020 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | RECHAZADA | [M2733441393](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733441393) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171754 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GARCIA VALADEZ VERONICA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | WENCESLAO VICTORIA SOTO M17L22 | **R.P.U.** | [145101001391](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | 0 | **R.M.U.** | GAVV721102 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3U - LUIS CORDOBA REYES | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 15DM27D011597650 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-ENE-2020 | 11:28 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 08-ENE-2020 | 11:28 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M277D |
| ASIGNO | 08-ENE-2020 | 11:28 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 08-ENE-2020 | 11:59 | 9L8LT | ROJAS PEREZ RODOLFO N |  | CUADRILLA: M277D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-ENE-2020 | 11:59 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA RAMAL DEJANDO OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 11-AGO-2012 | T05 - MEJORA MENOR A RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2713632199](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2713632199) |
| 2 | 28-JUN-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2725636362](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725636362) |
| 3 | 14-JUL-2014 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2725974518](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725974518) |
| 4 | 15-JUL-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725975216](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725975216) |
| 5 | 15-JUL-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9K493 - HERNANDEZ RGUEZ SALVAD | [M2725989382](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725989382) |
| 6 | 28-JUL-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726279753](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726279753) |
| 7 | 29-JUL-2014 | Q06 - IMPROC.MEDICION | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2726310010](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726310010) |
| 8 | 31-JUL-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2726338648](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726338648) |
| 9 | 08-ENE-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733171718](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171718) |
| 10 | 08-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733171754](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171754) |
| 11 | 08-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733171776](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171776) |
| 12 | 12-ENE-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733172821](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172821) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171776 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GARCIA VALADEZ VERONICA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | WENCESLAO VICTORIA SOTO M17L22 | **R.P.U.** | [145101001391](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | GAVV721102 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3U - LUIS CORDOBA REYES | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 15DM27D011597650 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-ENE-2020 | 11:56 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 08-ENE-2020 | 11:56 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M277D |
| ASIGNO | 08-ENE-2020 | 11:56 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 08-ENE-2020 | 12:01 | 9L8LT | ROJAS PEREZ RODOLFO N |  | CUADRILLA: M277D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-ENE-2020 | 12:01 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA DOS FUSIBLES DE 1 ASMPS A TRO DE 15 KVA DEJAND OK |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 11-AGO-2012 | T05 - MEJORA MENOR A RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2713632199](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2713632199) |
| 2 | 28-JUN-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2725636362](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725636362) |
| 3 | 14-JUL-2014 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2725974518](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725974518) |
| 4 | 15-JUL-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725975216](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725975216) |
| 5 | 15-JUL-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9K493 - HERNANDEZ RGUEZ SALVAD | [M2725989382](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725989382) |
| 6 | 28-JUL-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726279753](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726279753) |
| 7 | 29-JUL-2014 | Q06 - IMPROC.MEDICION | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2726310010](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726310010) |
| 8 | 31-JUL-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2726338648](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726338648) |
| 9 | 08-ENE-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733171718](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171718) |
| 10 | 08-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733171754](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171754) |
| 11 | 08-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733171776](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171776) |
| 12 | 12-ENE-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733172821](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172821) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171804 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | **Atendida como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PRADO OCAMPO GUILLERMO | **Teléfonos** | 5559216110-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | AV. RIO MANZANO S/N CP.56390 | **R.P.U.** | [305180701376](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | GUADALUPE Y PARAJE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | PAOG800628 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CF4 - SAN VTE CHICOLOAPAN CEN | **Código Postal** | 56370 | **Cuenta** | 20DM27E012010107 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 5D TRO DE 75 KVA NOMENCLATURA 11015 TIRANDO DEMSIADO ACEITE FAVOR DFE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-ENE-2020 | 12:57 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 08-ENE-2020 | 12:57 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| ASIGNO | 07-FEB-2020 | 14:18 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 07-FEB-2020 | 14:34 | 9L7T4 | OSORIO SANCHEZ WILLIAM |  | CUADRILLA: M274C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-FEB-2020 | 14:34 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE BAJA TRANSFORMADOR FUNCIONANDO PARA SU MANTENIMIENTO EN S.E. REYES Y QUEDA R EN SERVICIO NUEVAMENTE |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 6.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 00-00-0000 | C99 - CTO USO ILICITO | - | [M2732842366](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732842366) |
| 2 | 01-AGO-2018 | SMA - RECONX USO INDEBIDO | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732842458](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732842458) |
| 3 | 13-AGO-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732849637](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732849637) |
| 4 | 09-ABR-2019 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8AB - RAMOS VELASCO ALAIN E | [M2733022498](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733022498) |
| 5 | 23-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733073093](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733073093) |
| 6 | 23-JUN-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733073121](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733073121) |
| 7 | 30-JUL-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2733095489](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733095489) |
| 8 | 31-JUL-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733095982](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733095982) |
| 9 | 02-AGO-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733096968](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733096968) |
| 10 | 04-AGO-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T5 - LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM | [M2733097130](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733097130) |
| 11 | 12-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733120044](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733120044) |
| 12 | 23-OCT-2019 | QC5 - IMPROC ALTO CONSUMO | 9MMBG - MARTINEZ RUBIO MARCO A | [M2733138672](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733138672) |
| 13 | 24-OCT-2019 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733140459](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733140459) |
| 14 | 02-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169815](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169815) |
| 15 | 03-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733170028](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170028) |
| 16 | 03-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733170237](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170237) |
| 17 | 08-ENE-2020 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733171628](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171628) |
| 18 | 08-ENE-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733171798](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171798) |
| 19 | 07-FEB-2020 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9L7T4 - OSORIO SANCHEZ WILLIAM | [M2733171804](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171804) |
| 20 | 05-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733183410](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183410) |
| 21 | 26-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733235836](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733235836) |
| 22 | 29-JUN-2020 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9L8LV - PORTILLA GONZALEZ EDGA | [M2733291456](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733291456) |
| 23 | 30-JUN-2020 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J999T - ROMAN GRACIA RAMON | [M2733292298](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733292298) |
| 24 | 25-AGO-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733345178](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733345178) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171830 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T06 - PODA | **Atendida como** | T06 - PODA |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | NAVA MARTINEZ MA TRINIDAD | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | DEL RIO 16 | **R.P.U.** | [513121116534](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 2DA CDA TEXAS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0E - SAN LUIS HUEXOTLA | **Código Postal** | 56220 | **Cuenta** | 16DM27A011621650 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE REQUIERA PODA FAVOR DE APOYAR |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-ENE-2020 | 13:41 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:22 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:33 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 09-ENE-2020 | 23:34 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-ENE-2020 | 23:34 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PROGRAMA ATEMCION DE PODA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733073052](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733073052) |
| 2 | 08-ENE-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733171762](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171762) |
| 3 | 09-ENE-2020 | T06 - PODA | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733171830](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171830) |
| 4 | 28-MAY-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733264270](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733264270) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733171882 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | TERESA ALVAREZ J | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | HERREROS S/N MZ-60 LT-11 | **R.P.U.** | [145010700963](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CANASTEROS Y JUGUETEROS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3M - TLATEL XOCHITENCO | **Código Postal** | 56366 | **Cuenta** | 07DM27B010741870 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 7D BORNE DE A X3 ESTA FUNDIDO Y EL TRO DE 75 KVA ESTA TIRAN DO ACEITE FAVOR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-ENE-2020 | 15:00 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 08-ENE-2020 | 15:01 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:28 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2781 |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 14:06 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 14:06 | 9L7NH | LEON ESPARZA DAVID |  | CUADRILLA: M2781 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 14:06 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZAN OPRESORES X2 X3 Y 1 M DE CABLE CUF 3/0 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 011473 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 17-AGO-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719889013](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719889013) |
| 2 | 17-AGO-2013 | T05 - MEJORA MENOR A RED | CPG25 - TREJO MARTINEZ HECTOR | [M2719891069](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719891069) |
| 3 | 10-JUN-2016 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2731876094](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731876094) |
| 4 | 30-DIC-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732168948](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732168948) |
| 5 | 10-JUN-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732308857](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732308857) |
| 6 | 20-JUL-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732835126](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732835126) |
| 7 | 08-OCT-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | 9MLX5 - PEDRAZA GARCIA FERNAND | [M2733132012](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733132012) |
| 8 | 09-DIC-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9MM79 - MOSQUEDA MATEOS MANUEL | [M2733162737](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733162737) |
| 9 | 08-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733171849](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171849) |
| 10 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733171882](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171882) |
| 11 | 18-MAR-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733208876](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733208876) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733172023 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARGARITA REYES E | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | SN NICOLAS | **R.P.U.** | [513861100615](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3F - TLAMINCA | **Código Postal** | 52667 | **Cuenta** | 32DM27A013211045 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| RAMLA FUERA F-2908 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-ENE-2020 | 19:59 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 08-ENE-2020 | 19:59 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 08-ENE-2020 | 20:24 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 08-ENE-2020 | 20:25 | D998L | REYES RODRIGUEZ DAVID |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-ENE-2020 | 20:25 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 5 AMP EN RAMAL F-2908 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-NOV-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732681650](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732681650) |
| 2 | 25-AGO-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732858582](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732858582) |
| 3 | 27-AGO-2018 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732859529](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732859529) |
| 4 | 24-NOV-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733155919](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733155919) |
| 5 | 25-NOV-2019 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733156684](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733156684) |
| 6 | 17-DIC-2019 | T02 - EVENTO ESPECIAL | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2733156825](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733156825) |
| 7 | 08-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | D998L - REYES RODRIGUEZ DAVID | [M2733171980](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171980) |
| 8 | 08-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | D998L - REYES RODRIGUEZ DAVID | [M2733172023](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172023) |
| 9 | 08-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | D998L - REYES RODRIGUEZ DAVID | [M2733172024](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172024) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733172024 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARGARITA REYES E | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | SN NICOLAS | **R.P.U.** | [513861100615](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3F - TLAMINCA | **Código Postal** | 52667 | **Cuenta** | 32DM27A013211045 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-ENE-2020 | 19:59 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 08-ENE-2020 | 19:59 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 08-ENE-2020 | 20:24 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 08-ENE-2020 | 20:27 | D998L | REYES RODRIGUEZ DAVID |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-ENE-2020 | 20:27 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL RAMAL F-0829 SE ATIENDE CON LA LIC. 3098 HORARIO DE 19:47 A 20:22 ENCONTRANDOSE APARTARRAYO VOLADO TR DE 75 KVA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-NOV-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732681650](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732681650) |
| 2 | 25-AGO-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732858582](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732858582) |
| 3 | 27-AGO-2018 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732859529](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732859529) |
| 4 | 24-NOV-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733155919](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733155919) |
| 5 | 25-NOV-2019 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733156684](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733156684) |
| 6 | 17-DIC-2019 | T02 - EVENTO ESPECIAL | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2733156825](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733156825) |
| 7 | 08-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | D998L - REYES RODRIGUEZ DAVID | [M2733171980](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171980) |
| 8 | 08-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | D998L - REYES RODRIGUEZ DAVID | [M2733172023](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172023) |
| 9 | 08-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | D998L - REYES RODRIGUEZ DAVID | [M2733172024](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172024) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733172061 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LEON ORTIZ MARIA RUFINA | **Teléfonos** | 5555555561-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CAMINO VIEJO A CHALCO S/N CP.5 | **R.P.U.** | [305180300011](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | TRAN180301 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CF4 - SAN VTE CHICOLOAPAN CEN | **Código Postal** | 56370 | **Cuenta** | 63DM27E016390060 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-ENE-2020 | 21:12 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 08-ENE-2020 | 21:12 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 08-ENE-2020 | 21:13 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 08-ENE-2020 | 21:15 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-ENE-2020 | 21:15 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RETIRA MEDIDOR Y MUFA QUEMADA Y SE HABRE TRANSFORMADOR PARA LAS REPARACION ES CORRESPONDIENTEWS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 00-00-0000 | C99 - CTO USO ILICITO | - | [M2732744298](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732744298) |
| 2 | 08-MAR-2018 | SMA - RECONX USO INDEBIDO | 9L3EM - ALVARADO CARRASCO IVAN | [M2732744772](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732744772) |
| 3 | 10-JUL-2018 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732827832](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732827832) |
| 4 | 11-FEB-2020 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732882792](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732882792) |
| 5 | 12-DIC-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732910435](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732910435) |
| 6 | 21-DIC-2018 | S02 - RECONEXION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732957356](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732957356) |
| 7 | 03-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733170223](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170223) |
| 8 | 08-ENE-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733171549](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171549) |
| 9 | 08-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733172061](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172061) |
| 10 | 08-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733172062](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172062) |
| 11 | 05-NOV-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733419545](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733419545) |
| 12 | 06-NOV-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733420413](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733420413) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733172062 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LEON ORTIZ MARIA RUFINA | **Teléfonos** | 5555555561-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CAMINO VIEJO A CHALCO S/N CP.5 | **R.P.U.** | [305180300011](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | TRAN180301 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CF4 - SAN VTE CHICOLOAPAN CEN | **Código Postal** | 56370 | **Cuenta** | 63DM27E016390060 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE REPARA MUFA COLECTIVA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-ENE-2020 | 21:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 08-ENE-2020 | 21:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 08-ENE-2020 | 21:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 08-ENE-2020 | 21:16 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-ENE-2020 | 21:16 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTES SE COLOCA4 MTS DE ACSR FORRADO DE 1/0 Y 4 CONECTORES TIPO H DEJANDO CON SERVICIO |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 4.0 |
| 011472 |  | 4.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 00-00-0000 | C99 - CTO USO ILICITO | - | [M2732744298](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732744298) |
| 2 | 08-MAR-2018 | SMA - RECONX USO INDEBIDO | 9L3EM - ALVARADO CARRASCO IVAN | [M2732744772](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732744772) |
| 3 | 10-JUL-2018 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732827832](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732827832) |
| 4 | 11-FEB-2020 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732882792](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732882792) |
| 5 | 12-DIC-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732910435](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732910435) |
| 6 | 21-DIC-2018 | S02 - RECONEXION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732957356](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732957356) |
| 7 | 03-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733170223](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170223) |
| 8 | 08-ENE-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733171549](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171549) |
| 9 | 08-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733172061](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172061) |
| 10 | 08-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733172062](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172062) |
| 11 | 05-NOV-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733419545](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733419545) |
| 12 | 06-NOV-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733420413](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733420413) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733172087 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SOTO SANCHEZ ROMAN MIGUEL | **Teléfonos** | 5561490345-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | MICHIN MZ281 LT37 | **R.P.U.** | [145180600777](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | SOSR760809 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27595 - TEJEDORES | **Código Postal** | 56356 | **Cuenta** | 29DM27B012926551 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-ENE-2020 | 21:43 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 08-ENE-2020 | 21:43 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 08-ENE-2020 | 21:45 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 08-ENE-2020 | 21:46 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-ENE-2020 | 21:46 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 2 AMP EN TR DE 75 KVA DEJANDO CON SERVICIO VOLTAJES X1-127, X2-127, X3-126 ENTREFASES X1-X2-224, X1-X3-225, X2-X3-225 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-JUL-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732810662](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732810662) |
| 2 | 16-AGO-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RV - RUIZ SALAZAR DAVID | [M2732851843](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732851843) |
| 3 | 14-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXJ - TEJAS HERNANDEZ JOEL I | [M2732876411](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732876411) |
| 4 | 07-OCT-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732899594](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732899594) |
| 5 | 19-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733070084](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733070084) |
| 6 | 19-JUN-2019 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733070173](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733070173) |
| 7 | 01-DIC-2019 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733159890](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733159890) |
| 8 | 08-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733172015](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172015) |
| 9 | 08-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733172087](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172087) |
| 10 | 09-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MP1G - NEQUIZ LUNA JOSE LUIS | [M2733172101](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172101) |
| 11 | 07-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733184045](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184045) |
| 12 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733184060](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184060) |
| 13 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733184227](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184227) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733172287 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ISRAEL ORTEGA MTNEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | GRO SN CHICONCUAC VTA DE ROP | **R.P.U.** | [513030701787](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IS3 - CHICONCUAC | **Código Postal** | 56270 | **Cuenta** | 13DM27A021314020 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICONCUAC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-ENE-2020 | 11:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 11:47 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278A |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 11:47 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 09-ENE-2020 | 11:48 | 9K47V | URBINA GOMEZ CRISTOPHE |  | CUADRILLA: M278A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-ENE-2020 | 11:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA GUIA QUEMADA X0, SE RECORTA Y SE CONECTA EN TR DE 75 KVA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-FEB-2018 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732733151](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732733151) |
| 2 | 16-FEB-2018 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732737298](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732737298) |
| 3 | 24-MAR-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2732758442](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732758442) |
| 4 | 24-MAR-2018 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L3EX - FRAYRE DANIEL RENOVATO | [M2732758449](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732758449) |
| 5 | 24-MAR-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L3EX - FRAYRE DANIEL RENOVATO | [M2732758487](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732758487) |
| 6 | 31-AGO-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G591F - LOPEZ MORALES LUIS A | [M2732860002](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732860002) |
| 7 | 10-ABR-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | G591F - LOPEZ MORALES LUIS A | [M2732940939](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732940939) |
| 8 | 05-JUN-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | 27A01 - GBL TEXCOCO | [M2733057919](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733057919) |
| 9 | 18-JUN-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | 27A01 - GBL TEXCOCO | [M2733068295](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733068295) |
| 10 | 19-JUN-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733069387](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733069387) |
| 11 | 04-JUL-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733081522](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733081522) |
| 12 | 04-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733081532](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733081532) |
| 13 | 04-JUL-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733081871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733081871) |
| 14 | 04-JUL-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733081873](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733081873) |
| 15 | 04-JUL-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733081875](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733081875) |
| 16 | 11-NOV-2019 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733149210](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733149210) |
| 17 | 09-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2733172202](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172202) |
| 18 | 09-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2733172287](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172287) |
| 19 | 10-SEP-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733363754](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733363754) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733172379 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | OLGA L PLATA MTZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PROL MATAMOROS MZ1 LT3 | **R.P.U.** | [144031004324](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27573 - PUEBLO DE SAN SEBAS CH | **Código Postal** | 56520 | **Cuenta** | 27DM27C012721110 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-ENE-2020 | 13:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 13:55 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276E |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 14:38 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 09-ENE-2020 | 14:39 | 9L83B | GUEVARA FLORES ALEJAND |  | CUADRILLA: M276E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-ENE-2020 | 14:39 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REETABLECE RAMAL F0884 CON 1 FUSIBLE DE 5 AMPER |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526795 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-OCT-2012 | T05 - MEJORA MENOR A RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2714660912](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2714660912) |
| 2 | 26-MAR-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723881144](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723881144) |
| 3 | 26-AGO-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726841214](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726841214) |
| 4 | 30-AGO-2014 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L3YU - REYES SOLANO MARTIN G. | [M2726852732](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726852732) |
| 5 | 26-AGO-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2726853456](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726853456) |
| 6 | 27-AGO-2014 | T18 - DESMANT SERV IRREGU | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2726870295](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726870295) |
| 7 | 10-OCT-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732394798](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732394798) |
| 8 | 03-ABR-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9K49N - ALBERTO AVILA ALEJANDR | [M2732507130](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732507130) |
| 9 | 03-ABR-2017 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9K49N - ALBERTO AVILA ALEJANDR | [M2732507131](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732507131) |
| 10 | 19-NOV-2017 | E03 - SECTOR FUERA | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732686546](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732686546) |
| 11 | 19-NOV-2017 | T07 - REPARACION EN RED | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732686557](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732686557) |
| 12 | 07-FEB-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732985799](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732985799) |
| 13 | 19-DIC-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733167425](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733167425) |
| 14 | 09-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2733172343](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172343) |
| 15 | 09-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2733172379](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172379) |
| 16 | 13-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733173469](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173469) |
| 17 | 13-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733173540](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173540) |
| 18 | 11-ENE-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733472408](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733472408) |
| 19 | 11-ENE-2021 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733472927](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733472927) |
| 20 | 11-ENE-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733473209](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733473209) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733172518 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ISIDRO HERNANDEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | NARDO S/N MZ-29 LT-3 | **R.P.U.** | [146901001434](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G6 - TRANSPORTISTAS | **Código Postal** | 56363 | **Cuenta** | 13DM27B011345010 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-ENE-2020 | 17:04 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 17:04 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 17:06 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-ENE-2020 | 17:06 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-ENE-2020 | 17:06 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| EN UN POSTE SE REPARA PUENTE FASE X0 CON 2 CONECTORES TIPO H, UN POSTE MAS AD ELANTE SE REPARA MISMO PUENTE UTILIZNAOD 1.5 MTS DE ACSR DE 3/0 Y 2 CONECTORE S TIPO H QUEDA CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 4.0 |
| 011472 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 16-AGO-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726669992](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726669992) |
| 2 | 06-OCT-2016 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732392288](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732392288) |
| 3 | 11-OCT-2016 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J925T - VENTURA TRUJILLO JOSE | [M2732394181](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732394181) |
| 4 | 11-OCT-2016 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732395165](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732395165) |
| 5 | 09-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733172398](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172398) |
| 6 | 09-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733172518](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172518) |
| 7 | 12-NOV-2020 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | [M2733424535](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733424535) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733172606 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AGUILAR MARTINEZ EUGENIA | **Teléfonos** | 5555555555-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA. JARDINES MZ-1 LT 5 | **R.P.U.** | [145190402141](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | JARDINES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | AGME230419 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B7 - XOCHIACA | **Código Postal** | 56350 | **Cuenta** | 14DM27B011446543 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA TR DE 45 KVA DEL CUAL ESTA QUEMADO FAVOR DE VERIFICAR SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-ENE-2020 | 22:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 21-ENE-2020 | 15:28 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 21-ENE-2020 | 15:30 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 21-ENE-2020 | 15:31 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-ENE-2020 | 15:31 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| TR, SE ENCUENTRA CORRECTO, SERVICIOS OK, SOLO SE DANO EL APARTARRAYO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-ABR-2019 | C08 - REGULARIZACION | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733029233](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733029233) |
| 2 | 20-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733106769](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733106769) |
| 3 | 09-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733172589](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172589) |
| 4 | 21-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733172606](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172606) |
| 5 | 01-DIC-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733442893](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733442893) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733172829 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GOBIERNO DE LA CUIDAD DE MEXIC | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | AUT.PENON-TEXCOC KM.2.5 . CP.0 | **R.P.U.** | [513170203191](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733172664 | **R.M.U.** | GODCM78010 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IU0 - TEXCOCO DE MORA CENTRO | **Código Postal** | 56100 | **Cuenta** | 68DM27A016810300 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 10-ENE-2020 | 13:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278B |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:32 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 13:32 | 9L835 | GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE |  | CUADRILLA: M278B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 13:32 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 PORTAFUSIBLE |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-FEB-2017 | C08 - REGULARIZACION | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2732479755](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732479755) |
| 2 | 27-FEB-2017 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2732480656](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732480656) |
| 3 | 17-OCT-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732655577](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732655577) |
| 4 | 17-OCT-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732655752](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732655752) |
| 5 | 20-FEB-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2732655783](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732655783) |
| 6 | 31-JUL-2018 | SMD - REVISION PROG BT | 9K47X - JILOTEO CASAS RICARDO | [M2732839143](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732839143) |
| 7 | 31-JUL-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9K47X - JILOTEO CASAS RICARDO | [M2732842362](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732842362) |
| 8 | 13-DIC-2019 | SMH - REVISION MED MT/LIR | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2732919141](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732919141) |
| 9 | 25-NOV-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733156300](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733156300) |
| 10 | 25-NOV-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733156789](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733156789) |
| 11 | 25-NOV-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733156791](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733156791) |
| 12 | 30-DIC-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733168833](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168833) |
| 13 | 08-ENE-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733171308](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171308) |
| 14 | 09-ENE-2020 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733172567](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172567) |
| 15 | 10-ENE-2020 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733172664](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172664) |
| 16 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733172829](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172829) |
| 17 | 11-MAR-2020 | SC2 - REVISION COMERCIAL | 9MM14 - SALAZAR ACOSTA RENEE | [M2733203612](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733203612) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733172967 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GLORIA MARTINEZ CRUZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ANO NUEVO MZ-1 LT-66 | **R.P.U.** | [145000100607](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27535 - SAN MIGUEL CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 25DM27D012576860 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 10-ENE-2020 | 17:10 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-ENE-2020 | 17:10 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 17:24 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 17:25 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 17:25 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 2 FUSIBLES DE 5 AMP EN RAMLA F-2096 DEBIDO A QUE POR AVE PROVOCA FALLA SE DEJA CON SERVICIO |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526795 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-MAR-2016 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732230359](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732230359) |
| 2 | 10-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733172948](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172948) |
| 3 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733172967](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172967) |
| 4 | 10-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733172971](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172971) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733172971 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GLORIA MARTINEZ CRUZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ANO NUEVO MZ-1 LT-66 | **R.P.U.** | [145000100607](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27535 - SAN MIGUEL CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 25DM27D012576860 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 10-ENE-2020 | 17:10 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-ENE-2020 | 17:10 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 17:25 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 17:25 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 17:25 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL RAMAL F-2096 SE ENCONTRO AVE PROVOCO FALLA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-MAR-2016 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732230359](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732230359) |
| 2 | 10-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733172948](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172948) |
| 3 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733172967](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172967) |
| 4 | 10-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733172971](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172971) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733172972 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | YESCAS GONZALEZ MARIO ALBERTO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AVE REVOLUCION 34 CP.56300 | **R.P.U.** | [517100306177](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IL2 - SAN FRANCISCO | **Código Postal** | 56030 | **Cuenta** | 15DM27A041530170 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 10-ENE-2020 | 17:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-ENE-2020 | 17:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 17:19 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 17:20 | 9N0HE | LANDON CARBAJAL JULIO |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 17:20 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA GUIA FASE X2 CON 1 CONECTOR TIPO H SE DEJA CON SERVICIO AREA TR DE 75 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-AGO-2013 | SC8 - | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2719853659](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719853659) |
| 2 | 16-AGO-2013 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2719853846](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719853846) |
| 3 | 20-AGO-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719934229](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719934229) |
| 4 | 24-MAR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2723835107](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723835107) |
| 5 | 04-DIC-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2731811678](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731811678) |
| 6 | 04-DIC-2015 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732149070](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732149070) |
| 7 | 07-DIC-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732431856](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732431856) |
| 8 | 25-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732501776](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732501776) |
| 9 | 09-DIC-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732699809](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732699809) |
| 10 | 03-MAR-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732745750](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732745750) |
| 11 | 07-JUN-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732808381](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732808381) |
| 12 | 08-JUN-2018 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732808946](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732808946) |
| 13 | 08-JUN-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2732808948](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732808948) |
| 14 | 08-JUN-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2732809066](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732809066) |
| 15 | 16-SEP-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732883433](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732883433) |
| 16 | 16-SEP-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732883488](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732883488) |
| 17 | 02-ENE-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732960088](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732960088) |
| 18 | 26-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733109746](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109746) |
| 19 | 17-DIC-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733166217](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733166217) |
| 20 | 17-DIC-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733166454](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733166454) |
| 21 | 10-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733172855](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172855) |
| 22 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733172972](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172972) |
| 23 | 14-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733172973](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172973) |
| 24 | 19-MAR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733210250](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733210250) |
| 25 | 08-JUN-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733277702](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733277702) |
| 26 | 06-JUL-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | SOFD1 - REYES RIOS MIRIAM | [M2733298386](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733298386) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733172973 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | YESCAS GONZALEZ MARIO ALBERTO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AVE REVOLUCION 34 CP.56300 | **R.P.U.** | [517100306177](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 4A CDA DE REVOLUCION Y CE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IL2 - SAN FRANCISCO | **Código Postal** | 56030 | **Cuenta** | 15DM27A041530170 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA RED DE BAJA TENSION DEL CUAL REQUIERE MANTENIMIENTO YA QUE TIEN E CABLE MULTIPLE DE 3/0 Y RED ABIERTA DE CU 4 CON ENTORCHES, ASI MISMO GUIAS DE TRANSFORMADOR DANADAS SE REQUIERE MEJORA FAVOR DE VERIFICAR SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 10-ENE-2020 | 17:23 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 14-FEB-2020 | 17:58 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 14-FEB-2020 | 18:00 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 14-FEB-2020 | 18:00 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-FEB-2020 | 18:00 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE VISITA AREA EL CUAL SE ENCUENTRA CORRECTO \*\*\* ATIENDE CUADRILLA DE DISTRIBUCION \*\*\* |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-AGO-2013 | SC8 - | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2719853659](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719853659) |
| 2 | 16-AGO-2013 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2719853846](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719853846) |
| 3 | 20-AGO-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719934229](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719934229) |
| 4 | 24-MAR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2723835107](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723835107) |
| 5 | 04-DIC-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2731811678](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731811678) |
| 6 | 04-DIC-2015 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732149070](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732149070) |
| 7 | 07-DIC-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732431856](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732431856) |
| 8 | 25-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732501776](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732501776) |
| 9 | 09-DIC-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732699809](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732699809) |
| 10 | 03-MAR-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732745750](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732745750) |
| 11 | 07-JUN-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732808381](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732808381) |
| 12 | 08-JUN-2018 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732808946](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732808946) |
| 13 | 08-JUN-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2732808948](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732808948) |
| 14 | 08-JUN-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2732809066](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732809066) |
| 15 | 16-SEP-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732883433](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732883433) |
| 16 | 16-SEP-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732883488](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732883488) |
| 17 | 02-ENE-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732960088](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732960088) |
| 18 | 26-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733109746](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109746) |
| 19 | 17-DIC-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733166217](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733166217) |
| 20 | 17-DIC-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733166454](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733166454) |
| 21 | 10-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733172855](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172855) |
| 22 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733172972](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172972) |
| 23 | 14-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733172973](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172973) |
| 24 | 19-MAR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733210250](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733210250) |
| 25 | 08-JUN-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733277702](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733277702) |
| 26 | 06-JUL-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | SOFD1 - REYES RIOS MIRIAM | [M2733298386](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733298386) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733172976 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | XIXAL TEXTIL SA DE CV | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | JUAN LEON 52 CP.56270 | **R.P.U.** | [513111011645](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** | MORELOS Y CUAUHTEMOC Y | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XIT | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IS6 - SAN DIEGO CHICONCUAC | **Código Postal** | 56270 | **Cuenta** | 11DM27A021110060 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICONCUAC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA TR DE 75 KVA DEL CUAL TIENE GUIAS QUEMADAS FASE X1 Y X2 SE REQ UIERE REEMPLAZO CORRESPONDIENTE FAVOR DE VERIFICAR SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 10-ENE-2020 | 17:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 16-ENE-2020 | 09:56 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 16-ENE-2020 | 09:57 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 16-ENE-2020 | 09:58 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-ENE-2020 | 09:58 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| C56:PAUL DAMIAN CEH CHI, SE LE ASIGNA LA ORDEN SICOS SE CORRIGE FALSO CONTACT O EN ACOMETIDA DE CLIENTE QUEDANDO SERVICIO CORRECTO, VOLTAJES OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 18-MAR-2014 | SC8 - | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2723753484](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723753484) |
| 2 | 20-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2725451152](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725451152) |
| 3 | 09-OCT-2015 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732102778](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732102778) |
| 4 | 10-OCT-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9K47X - JILOTEO CASAS RICARDO | [M2732103326](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732103326) |
| 5 | 26-JUL-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732344574](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732344574) |
| 6 | 26-JUL-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732345288](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732345288) |
| 7 | 13-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2732879868](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732879868) |
| 8 | 10-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733172784](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172784) |
| 9 | 16-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733172976](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172976) |
| 10 | 25-FEB-2020 | SCH - DIAGNOSTICO ATNDOM | 9MLX5 - PEDRAZA GARCIA FERNAND | [M2733189543](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189543) |
| 11 | 27-OCT-2020 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | RECHAZADA | [M2733410343](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733410343) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173040 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AVILA PEREZ JULIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | FULGENCIO SANCHEZ MZ40 LT15 | **R.P.U.** | [215190301644](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | GOMEZ CIPRIANO Y LUIS COR | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | AIPJ520619 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3U - LUIS CORDOBA REYES | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 15DM27D011591790 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA MUY BAJO VOLTAJE FASE X1-96, X2-89, X3-90 FAVOR DE VERIFICAR SE RVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 10-ENE-2020 | 21:48 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 14-ENE-2020 | 12:57 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 14-ENE-2020 | 13:13 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 14-ENE-2020 | 13:13 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-ENE-2020 | 13:13 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE CORRIGEN PUENTES EN DOS ESTRUCTURAS DEJANDO VOLTAJES OK, 5 CONECTORES H |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 27-MAR-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2733014640](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733014640) |
| 2 | 11-ABR-2019 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733024202](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733024202) |
| 3 | 09-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733172346](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172346) |
| 4 | 10-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733172783](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172783) |
| 5 | 14-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733173040](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173040) |
| 6 | 21-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733176877](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176877) |
| 7 | 23-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733178007](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178007) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173050 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AMADOR FIGUEROA ALMA DELIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | NOCHE BUENA MZ1 LT47 INTB CP.5 | **R.P.U.** | [145140609216](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4Y - ACUITLAPILCO 1RA. SECCI | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 25DM27D012576260 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 11-ENE-2020 | 10:59 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 11-ENE-2020 | 11:00 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 11-ENE-2020 | 11:01 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 11-ENE-2020 | 11:02 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-ENE-2020 | 11:02 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 AMPER EN TR DE 75 KVA, |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-JUN-2014 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | CHA20 - | [M2725474412](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725474412) |
| 2 | 10-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733172811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172811) |
| 3 | 11-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733173050](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173050) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173051 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | NUEVA WALMART DE MEXICO SA CV | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 73 |
| **Dirección** | CARRETERA COATEPEC SAN VICENTE | **R.P.U.** | [513111135786](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | NWM 970924 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CE8 - REAL DE COSTITLAN I | **Código Postal** | 56386 | **Cuenta** | 85DM27E017330010 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 11-ENE-2020 | 11:16 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 11-ENE-2020 | 11:16 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 11-ENE-2020 | 11:16 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 11-ENE-2020 | 11:17 | 9N0HE | LANDON CARBAJAL JULIO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-ENE-2020 | 11:17 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 15 AMPER |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 238072 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 16-JUL-2013 | S09 - SOL DE LIBRANZA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719271458](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719271458) |
| 2 | 28-OCT-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3EL - ARECHIGA GUERRERO JESU | [M2721204757](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721204757) |
| 3 | 01-NOV-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3EL - ARECHIGA GUERRERO JESU | [M2721370032](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721370032) |
| 4 | 02-ABR-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2723665772](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723665772) |
| 5 | 02-ABR-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2723666201](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723666201) |
| 6 | 15-MAR-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | RECHAZADA | [M2723730509](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723730509) |
| 7 | 14-ABR-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EL - ARECHIGA GUERRERO JESU | [M2724199334](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724199334) |
| 8 | 14-ABR-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3EK - NUNEZ NORIEGA EDGAR S | [M2724199476](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724199476) |
| 9 | 11-JUN-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K507 - VILLATORIO PINTO SERGI | [M2725147206](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725147206) |
| 10 | 11-JUN-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9E3EH - SANCHEZ VALDEZ JESUS A | [M2725147276](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725147276) |
| 11 | 02-JUL-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EK - NUNEZ NORIEGA EDGAR S | [M2725653645](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725653645) |
| 12 | 14-JUL-2014 | S09 - SOL DE LIBRANZA | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2725863998](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725863998) |
| 13 | 14-JUL-2014 | S10 - RESTAB LIBRANZA | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2725967312](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725967312) |
| 14 | 30-JUL-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EL - ARECHIGA GUERRERO JESU | [M2726338610](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726338610) |
| 15 | 31-OCT-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K507 - VILLATORIO PINTO SERGI | [M2728117090](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728117090) |
| 16 | 06-NOV-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2728131963](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728131963) |
| 17 | 10-NOV-2014 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2728291033](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728291033) |
| 18 | 05-FEB-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2729561511](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729561511) |
| 19 | 30-ABR-2015 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K507 - VILLATORIO PINTO SERGI | [M2731020280](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731020280) |
| 20 | 10-JUN-2015 | S09 - SOL DE LIBRANZA | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2731509868](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731509868) |
| 21 | 10-JUN-2015 | S10 - RESTAB LIBRANZA | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2731687372](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731687372) |
| 22 | 02-JUN-2016 | S10 - RESTAB LIBRANZA | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2731873655](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731873655) |
| 23 | 26-OCT-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L836 - GUZMAN WERTT JUAN CARL | [M2731910434](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731910434) |
| 24 | 08-ENE-2016 | S09 - SOL DE LIBRANZA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732173646](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732173646) |
| 25 | 30-ENE-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732179805](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732179805) |
| 26 | 30-ENE-2016 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732183162](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732183162) |
| 27 | 03-MAR-2016 | SMF - REVISION NVO SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732223819](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732223819) |
| 28 | 17-MAR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR SISTEMA | [M2732237910](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732237910) |
| 29 | 02-JUN-2016 | S09 - SOL DE LIBRANZA | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2732290799](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732290799) |
| 30 | 01-SEP-2016 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732371193](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732371193) |
| 31 | 21-OCT-2016 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732401504](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732401504) |
| 32 | 12-ABR-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732481011](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732481011) |
| 33 | 31-MAY-2017 | S09 - SOL DE LIBRANZA | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2732543000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732543000) |
| 34 | 31-MAY-2017 | S10 - RESTAB LIBRANZA | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2732548122](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732548122) |
| 35 | 05-ABR-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2732620689](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732620689) |
| 36 | 05-ENE-2018 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732713224](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732713224) |
| 37 | 28-MAY-2018 | S09 - SOL DE LIBRANZA | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2732791650](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732791650) |
| 38 | 28-MAY-2018 | S10 - RESTAB LIBRANZA | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2732800183](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732800183) |
| 39 | 10-JUN-2019 | S09 - SOL DE LIBRANZA | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2733051359](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733051359) |
| 40 | 28-MAY-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2733051924](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733051924) |
| 41 | 05-JUN-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2733056587](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733056587) |
| 42 | 11-ENE-2020 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733173046](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173046) |
| 43 | 11-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733173051](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173051) |
| 44 | 03-JUN-2020 | S09 - SOL DE LIBRANZA | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2733254204](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733254204) |
| 45 | 03-JUN-2020 | S10 - RESTAB LIBRANZA | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2733270871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733270871) |
| 46 | 08-JUL-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L7T1 - SALAZAR GARCIA OMAR | [M2733299687](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733299687) |
| 47 | 19-ENE-2021 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2733478237](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733478237) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173054 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GARCIA BEJARANO J JESUS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA CLAVEL MZ 1 LT 9 | **R.P.U.** | [215190200082](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733173042 | **R.M.U.** | GABJ610606 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27535 - SAN MIGUEL CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 10DM27D011033155 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE REQUIERE MEJORA EN LA RED ZONA DE UI Y PUENTES EN MAL ESTADO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 11-ENE-2020 | 12:06 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 14-ENE-2020 | 12:58 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 14-ENE-2020 | 13:13 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 14-ENE-2020 | 13:14 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-ENE-2020 | 13:14 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA AREA CORRECTA , CON CONECTORES Y CABLE MULTIPLE |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 07-FEB-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732982363](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732982363) |
| 2 | 03-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733169084](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169084) |
| 3 | 11-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733173042](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173042) |
| 4 | 14-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733173054](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173054) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173054 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GARCIA BEJARANO J JESUS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA CLAVEL MZ 1 LT 9 | **R.P.U.** | [215190200082](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733173042 | **R.M.U.** | GABJ610606 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27535 - SAN MIGUEL CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 10DM27D011033155 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE REQUIERE MEJORA EN LA RED ZONA DE UI Y PUENTES EN MAL ESTADO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 11-ENE-2020 | 12:06 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 14-ENE-2020 | 12:58 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 14-ENE-2020 | 13:13 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 14-ENE-2020 | 13:14 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-ENE-2020 | 13:14 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA AREA CORRECTA , CON CONECTORES Y CABLE MULTIPLE |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 07-FEB-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732982363](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732982363) |
| 2 | 03-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733169084](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169084) |
| 3 | 11-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733173042](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173042) |
| 4 | 14-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733173054](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173054) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173089 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ROBERTO ROCHA TIRADO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | AV RIO BRAVO MZ-66 LT-27-A | **R.P.U.** | [144020601053](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27580 - LA MAGDALENA ATLICPAC | **Código Postal** | 56525 | **Cuenta** | 31DM27C013123120 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 11-ENE-2020 | 17:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 11-ENE-2020 | 17:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 11-ENE-2020 | 17:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 11-ENE-2020 | 17:55 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-ENE-2020 | 17:55 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARAN SERVICIO A838051, A104082, C275714 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-OCT-2013 | SC8 - | 9L3HL - CALZADA MATA JONATHAN | [M2720733224](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720733224) |
| 2 | 02-OCT-2013 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | K024G - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2720734290](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720734290) |
| 3 | 19-FEB-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723277469](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723277469) |
| 4 | 05-JUN-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K48J - CARDENAS MEDINA ALVARO | [M2724891344](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724891344) |
| 5 | 08-AGO-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MM7A - LABASTIDA MORALES GABR | [M2732938181](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732938181) |
| 6 | 11-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733173089](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173089) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173105 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ALFREDO MENDEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | AGRARISMO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | BORDO DE XOCHIACA Y ACAYE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D2 - TLATELCO | **Código Postal** | 56353 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| DISPARO CIRRE AUR 53040 R1233 50N 24A |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-ENE-2020 | 08:47 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 12-ENE-2020 | 08:47 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 12-ENE-2020 | 09:38 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 12-ENE-2020 | 09:38 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-ENE-2020 | 09:38 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RETIRA PAPALOTE |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173106 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | ENTRADA APIPILHUASCO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | CARR APIZACO-VER | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IO7 - SANTO TOMAS APIPILHUASC | **Código Postal** | 56080 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| DISPARO CIERRE CPG 53010 R1029 50F B 20A A |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-ENE-2020 | 08:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 12-ENE-2020 | 08:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 12-ENE-2020 | 10:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 12-ENE-2020 | 10:31 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-ENE-2020 | 10:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL CTO CPG 53010 R1029 TR OPERADO DE 30 KVA |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173110 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | ENTRADA APIPILHUASCO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | CARR APIZACO-VER | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IO7 - SANTO TOMAS APIPILHUASC | **Código Postal** | 56080 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-ENE-2020 | 10:32 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 12-ENE-2020 | 10:32 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 12-ENE-2020 | 10:32 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 12-ENE-2020 | 10:33 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-ENE-2020 | 10:33 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 AMPER EN TR DE 30 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173112 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BAUTISTA MARTINEZ PEDRO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | RICARDO REYES CALVA MZ 1 L 11 | **R.P.U.** | [513160400215](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | BAMP841221 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I8B - ELSA CORDOBA VMC | **Código Postal** | 56585 | **Cuenta** | 33DM27A013370860 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-ENE-2020 | 11:27 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 12-ENE-2020 | 11:27 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 12-ENE-2020 | 11:27 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 12-ENE-2020 | 11:27 | 9N0HE | LANDON CARBAJAL JULIO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-ENE-2020 | 11:27 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE INSTALA CONECTOR TIPO H PARA X0 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 07-OCT-2016 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731907468](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731907468) |
| 2 | 03-ABR-2016 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732248098](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732248098) |
| 3 | 07-OCT-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732393554](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732393554) |
| 4 | 05-ENE-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732448378](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732448378) |
| 5 | 18-ABR-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732518871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732518871) |
| 6 | 19-ABR-2017 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732520422](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732520422) |
| 7 | 21-ABR-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732521783](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732521783) |
| 8 | 21-ABR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732522251](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732522251) |
| 9 | 02-ABR-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732762126](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732762126) |
| 10 | 12-ENE-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733173083](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173083) |
| 11 | 12-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733173112](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173112) |
| 12 | 12-ENE-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733173151](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173151) |
| 13 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733184759](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184759) |
| 14 | 22-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733192272](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192272) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173122 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AGUIJOSA BRAVO MA DEL SOCORRO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA PENON MZ464 LT3 CP.00000 | **R.P.U.** | [145140504236](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D1 - SARAPEROS | **Código Postal** | 56353 | **Cuenta** | 10DM27B011066940 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-ENE-2020 | 14:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 12-ENE-2020 | 14:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 12-ENE-2020 | 14:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 12-ENE-2020 | 14:09 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-ENE-2020 | 14:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| ACOMETIDA QUEMADA DE SERIVICIOS PROPIOS, SE APRIENTAN OPRESORES |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-MAY-2014 | C08 - REGULARIZACION | CHN01 - LANDON CANDELAS MARTIN | [M2724623979](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724623979) |
| 2 | 23-ENE-2017 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K921G - MENDEZ CRUZ JUAN DANIE | [M2732459739](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459739) |
| 3 | 09-FEB-2017 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G288F - GNDRADE RIVERA DIMAS | [M2732469547](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732469547) |
| 4 | 16-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732952564](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732952564) |
| 5 | 18-ENE-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2732952574](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732952574) |
| 6 | 17-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732953502](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732953502) |
| 7 | 27-DIC-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733168614](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168614) |
| 8 | 12-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733173113](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173113) |
| 9 | 12-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733173122](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173122) |
| 10 | 12-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733173123](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173123) |
| 11 | 22-JUL-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2733311618](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733311618) |
| 12 | 22-JUL-2020 | T07 - REPARACION EN RED | PENDIENTE | [M2733311851](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733311851) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173123 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AGUIJOSA BRAVO MA DEL SOCORRO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA PENON MZ464 LT3 CP.00000 | **R.P.U.** | [145140504236](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D1 - SARAPEROS | **Código Postal** | 56353 | **Cuenta** | 10DM27B011066940 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-ENE-2020 | 14:11 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 12-ENE-2020 | 14:11 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 12-ENE-2020 | 14:11 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 12-ENE-2020 | 14:12 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-ENE-2020 | 14:12 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIO CORRECTOS, CAUSA R1240 EN TR DE 15 KVA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-MAY-2014 | C08 - REGULARIZACION | CHN01 - LANDON CANDELAS MARTIN | [M2724623979](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724623979) |
| 2 | 23-ENE-2017 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K921G - MENDEZ CRUZ JUAN DANIE | [M2732459739](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459739) |
| 3 | 09-FEB-2017 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G288F - GNDRADE RIVERA DIMAS | [M2732469547](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732469547) |
| 4 | 16-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732952564](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732952564) |
| 5 | 18-ENE-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2732952574](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732952574) |
| 6 | 17-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732953502](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732953502) |
| 7 | 27-DIC-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733168614](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168614) |
| 8 | 12-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733173113](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173113) |
| 9 | 12-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733173122](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173122) |
| 10 | 12-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733173123](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173123) |
| 11 | 22-JUL-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2733311618](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733311618) |
| 12 | 22-JUL-2020 | T07 - REPARACION EN RED | PENDIENTE | [M2733311851](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733311851) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173130 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SILVIA LOPEZ CARRILL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | NARANJOS MZ-41 LT-17 | **R.P.U.** | [513000102129](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0E - SAN LUIS HUEXOTLA | **Código Postal** | 56220 | **Cuenta** | 22DM27A012230185 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| RAMLA FUERA F-1162 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-ENE-2020 | 16:16 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 12-ENE-2020 | 16:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 12-ENE-2020 | 16:49 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 12-ENE-2020 | 16:50 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-ENE-2020 | 16:50 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 2 FUSIBLES DE 15 AMP EN EL RAMAL F-1162 SE ATIENDE CON LA LIC. 3 166 HORARIO DE 16:19 A 16:36 QUEDA CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 238072 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 28-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731477290](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731477290) |
| 2 | 07-AGO-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733099625](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733099625) |
| 3 | 13-AGO-2019 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | [M2733102498](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733102498) |
| 4 | 22-NOV-2019 | E02 - RAMAL FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733155836](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733155836) |
| 5 | 22-NOV-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733155849](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733155849) |
| 6 | 26-NOV-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733157238](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733157238) |
| 7 | 12-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733173115](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173115) |
| 8 | 12-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733173130](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173130) |
| 9 | 12-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733173131](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173131) |
| 10 | 24-ABR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733235101](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733235101) |
| 11 | 23-MAY-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733259730](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733259730) |
| 12 | 03-JUN-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733271329](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733271329) |
| 13 | 04-SEP-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733357950](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733357950) |
| 14 | 04-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733490648](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733490648) |
| 15 | 04-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | PENDIENTE | [M2733490816](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733490816) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173131 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SILVIA LOPEZ CARRILL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | NARANJOS MZ-41 LT-17 | **R.P.U.** | [513000102129](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0E - SAN LUIS HUEXOTLA | **Código Postal** | 56220 | **Cuenta** | 22DM27A012230185 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-ENE-2020 | 16:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 12-ENE-2020 | 16:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 12-ENE-2020 | 16:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 12-ENE-2020 | 16:51 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-ENE-2020 | 16:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PARTRULLAJE DEL RAMAL F-1162 SE ENCONTRO AVE PROVOCA FALLA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 28-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731477290](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731477290) |
| 2 | 07-AGO-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733099625](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733099625) |
| 3 | 13-AGO-2019 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | [M2733102498](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733102498) |
| 4 | 22-NOV-2019 | E02 - RAMAL FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733155836](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733155836) |
| 5 | 22-NOV-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733155849](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733155849) |
| 6 | 26-NOV-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733157238](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733157238) |
| 7 | 12-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733173115](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173115) |
| 8 | 12-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733173130](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173130) |
| 9 | 12-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733173131](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173131) |
| 10 | 24-ABR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733235101](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733235101) |
| 11 | 23-MAY-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733259730](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733259730) |
| 12 | 03-JUN-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733271329](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733271329) |
| 13 | 04-SEP-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733357950](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733357950) |
| 14 | 04-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733490648](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733490648) |
| 15 | 04-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | PENDIENTE | [M2733490816](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733490816) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173132 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PEGASO PGSSA DE CV | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | 5 DE MAYO 32 CP.56500 | **R.P.U.** | [144110600170](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | PPGD110621 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27582 - AMPLIACION TECAMACHALCO | **Código Postal** | 56500 | **Cuenta** | 85DM27C017040080 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-ENE-2020 | 16:21 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 12-ENE-2020 | 16:21 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 12-ENE-2020 | 16:24 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 12-ENE-2020 | 16:25 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-ENE-2020 | 16:25 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL RAMAL F-0824 AVE PROVOCA FALLA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-NOV-2013 | SMD - REVISION PROG BT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2721192879](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721192879) |
| 2 | 12-NOV-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2727664086](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727664086) |
| 3 | 26-JUL-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2731761281](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731761281) |
| 4 | 26-JUL-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732037782](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732037782) |
| 5 | 04-JUN-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3YP - VALLE OTANEZ MANUEL A. | [M2732301885](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732301885) |
| 6 | 15-NOV-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8BN - MORALES D L CADENA CUA | [M2732416320](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732416320) |
| 7 | 15-NOV-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8BN - MORALES D L CADENA CUA | [M2732416344](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732416344) |
| 8 | 05-DIC-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8BN - MORALES D L CADENA CUA | [M2732430525](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732430525) |
| 9 | 14-DIC-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732436745](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732436745) |
| 10 | 11-AGO-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732603019](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732603019) |
| 11 | 11-AGO-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732603074](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732603074) |
| 12 | 13-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732702789](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732702789) |
| 13 | 13-DIC-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732702800](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732702800) |
| 14 | 05-MAR-2018 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | [M2732737449](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732737449) |
| 15 | 15-SEP-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732882408](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732882408) |
| 16 | 15-SEP-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732882593](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732882593) |
| 17 | 28-NOV-2018 | SMD - REVISION PROG BT | 9MM7A - LABASTIDA MORALES GABR | [M2732941657](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732941657) |
| 18 | 19-ENE-2019 | SMI - AJUSTE PERMISIONARI | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2732969867](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732969867) |
| 19 | 14-MAR-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2733007313](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733007313) |
| 20 | 20-JUN-2019 | S0L - CORTE POR AJUSTE | K090G - ALMAZAN MARTINEZ PEDRO | [M2733067622](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733067622) |
| 21 | 20-JUN-2019 | S02 - RECONEXION EN RED | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2733071616](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733071616) |
| 22 | 13-AGO-2019 | S0L - CORTE POR AJUSTE | 9L8BN - MORALES D L CADENA CUA | [M2733098798](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733098798) |
| 23 | 08-OCT-2019 | S0L - CORTE POR AJUSTE | 9L8BN - MORALES D L CADENA CUA | [M2733130236](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733130236) |
| 24 | 11-OCT-2019 | SMA - RECONX USO INDEBIDO | K090G - ALMAZAN MARTINEZ PEDRO | [M2733132238](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733132238) |
| 25 | 12-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733173117](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173117) |
| 26 | 12-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733173132](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173132) |
| 27 | 12-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733173133](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173133) |
| 28 | 10-FEB-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2733184049](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184049) |
| 29 | 22-JUN-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733286855](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733286855) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173133 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PEGASO PGSSA DE CV | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | 5 DE MAYO 32 CP.56500 | **R.P.U.** | [144110600170](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | PPGD110621 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27582 - AMPLIACION TECAMACHALCO | **Código Postal** | 56500 | **Cuenta** | 85DM27C017040080 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-ENE-2020 | 16:22 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 12-ENE-2020 | 16:22 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 12-ENE-2020 | 16:24 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 12-ENE-2020 | 16:25 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-ENE-2020 | 16:25 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 15 AMP EN EL RAMAL F-0824 SE ATIENDE CON LIC. 3165 HORARIO DE 15:58 A 16:02 AVE PROVOCA FALLA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 238072 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-NOV-2013 | SMD - REVISION PROG BT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2721192879](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721192879) |
| 2 | 12-NOV-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2727664086](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727664086) |
| 3 | 26-JUL-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2731761281](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731761281) |
| 4 | 26-JUL-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732037782](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732037782) |
| 5 | 04-JUN-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3YP - VALLE OTANEZ MANUEL A. | [M2732301885](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732301885) |
| 6 | 15-NOV-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8BN - MORALES D L CADENA CUA | [M2732416320](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732416320) |
| 7 | 15-NOV-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8BN - MORALES D L CADENA CUA | [M2732416344](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732416344) |
| 8 | 05-DIC-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8BN - MORALES D L CADENA CUA | [M2732430525](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732430525) |
| 9 | 14-DIC-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732436745](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732436745) |
| 10 | 11-AGO-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732603019](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732603019) |
| 11 | 11-AGO-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732603074](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732603074) |
| 12 | 13-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732702789](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732702789) |
| 13 | 13-DIC-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732702800](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732702800) |
| 14 | 05-MAR-2018 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | [M2732737449](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732737449) |
| 15 | 15-SEP-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732882408](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732882408) |
| 16 | 15-SEP-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732882593](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732882593) |
| 17 | 28-NOV-2018 | SMD - REVISION PROG BT | 9MM7A - LABASTIDA MORALES GABR | [M2732941657](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732941657) |
| 18 | 19-ENE-2019 | SMI - AJUSTE PERMISIONARI | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2732969867](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732969867) |
| 19 | 14-MAR-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2733007313](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733007313) |
| 20 | 20-JUN-2019 | S0L - CORTE POR AJUSTE | K090G - ALMAZAN MARTINEZ PEDRO | [M2733067622](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733067622) |
| 21 | 20-JUN-2019 | S02 - RECONEXION EN RED | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2733071616](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733071616) |
| 22 | 13-AGO-2019 | S0L - CORTE POR AJUSTE | 9L8BN - MORALES D L CADENA CUA | [M2733098798](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733098798) |
| 23 | 08-OCT-2019 | S0L - CORTE POR AJUSTE | 9L8BN - MORALES D L CADENA CUA | [M2733130236](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733130236) |
| 24 | 11-OCT-2019 | SMA - RECONX USO INDEBIDO | K090G - ALMAZAN MARTINEZ PEDRO | [M2733132238](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733132238) |
| 25 | 12-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733173117](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173117) |
| 26 | 12-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733173132](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173132) |
| 27 | 12-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733173133](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173133) |
| 28 | 10-FEB-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2733184049](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184049) |
| 29 | 22-JUN-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733286855](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733286855) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173149 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LOPEZ CHAVEZ CATALINO . | **Teléfonos** | 5555555555-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA. 20 DE NOVIEMBRE S/N | **R.P.U.** | [513190906504](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | . | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IO6 - SAN JUAN TOTOLAPAN | **Código Postal** | 56080 | **Cuenta** | 31DM27A053151500 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SIN SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-ENE-2020 | 21:13 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 12-ENE-2020 | 21:13 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 12-ENE-2020 | 21:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 12-ENE-2020 | 21:18 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-ENE-2020 | 21:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 2 FUSIBLES DE 2 AMP EN TR DE 75 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 28-SEP-2019 | C08 - REGULARIZACION | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733128184](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733128184) |
| 2 | 12-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733173149](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173149) |
| 3 | 12-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733173150](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173150) |
| 4 | 04-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733173153](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173153) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173150 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LOPEZ CHAVEZ CATALINO . | **Teléfonos** | 5555555555-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA. 20 DE NOVIEMBRE S/N | **R.P.U.** | [513190906504](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | . | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IO6 - SAN JUAN TOTOLAPAN | **Código Postal** | 56080 | **Cuenta** | 31DM27A053151500 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-ENE-2020 | 21:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 12-ENE-2020 | 21:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 12-ENE-2020 | 21:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 12-ENE-2020 | 21:18 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-ENE-2020 | 21:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 28-SEP-2019 | C08 - REGULARIZACION | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733128184](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733128184) |
| 2 | 12-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733173149](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173149) |
| 3 | 12-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733173150](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173150) |
| 4 | 04-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733173153](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173153) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173153 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LOPEZ CHAVEZ CATALINO . | **Teléfonos** | 5555555555-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA. 20 DE NOVIEMBRE S/N | **R.P.U.** | [513190906504](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | EDUARDO RODRIGUEZ | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | . | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IO6 - SAN JUAN TOTOLAPAN | **Código Postal** | 56080 | **Cuenta** | 31DM27A053151500 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA RED DE BAJA TENSION CU 4 EN MUL MAL ESTADO REQUIERE CAMBIO CORR ESPONDIENTE FAVOR DE VERIFICAR SERVICIO 150 MTS |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-ENE-2020 | 21:43 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 04-FEB-2020 | 09:18 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 04-FEB-2020 | 09:24 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j |  |
| EJECUTO | 04-FEB-2020 | 09:24 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 04-FEB-2020 | 09:24 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA RETIRO DE ILICITOS, INSTALACION DE CONECTORES, TENSIONADO DE LINEA S DE BT, INSTALACION DE SEPARADORES, MEJORA SISTEMA DE TIERRAS, SERVICIOS OK. |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 28-SEP-2019 | C08 - REGULARIZACION | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733128184](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733128184) |
| 2 | 12-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733173149](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173149) |
| 3 | 12-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733173150](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173150) |
| 4 | 04-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733173153](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173153) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173373 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VAZQUEZ GARCIA SYLVIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | SN FRANCISCO 1 | **R.P.U.** | [513950301161](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | . | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0E - SAN LUIS HUEXOTLA | **Código Postal** | 56220 | **Cuenta** | 22DM27A012223525 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 13-ENE-2020 | 11:14 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 13-ENE-2020 | 11:15 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278B |
| ASIGNO | 13-ENE-2020 | 11:17 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 13-ENE-2020 | 11:18 | 9L835 | GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE |  | CUADRILLA: M278B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-ENE-2020 | 11:18 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 18-OCT-2011 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2708643030](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2708643030) |
| 2 | 07-JUN-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731633540](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731633540) |
| 3 | 16-OCT-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732108488](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732108488) |
| 4 | 02-DIC-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | CPG30 - DVMC-16-OP-019/16 | [M2732413328](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732413328) |
| 5 | 21-NOV-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732419682](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732419682) |
| 6 | 02-DIC-2016 | SMD - REVISION PROG BT | CPG30 - DVMC-16-OP-019/16 | [M2732422165](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732422165) |
| 7 | 02-DIC-2016 | SMD - REVISION PROG BT | CPG30 - DVMC-16-OP-019/16 | [M2732429157](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732429157) |
| 8 | 27-DIC-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | K622G - ZAPATA LEAL ALFREDO | [M2732442630](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732442630) |
| 9 | 29-DIC-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732443804](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732443804) |
| 10 | 03-MAR-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732484321](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732484321) |
| 11 | 06-SEP-2017 | SC2 - REVISION COMERCIAL | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732623783](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732623783) |
| 12 | 13-OCT-2017 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732652778](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732652778) |
| 13 | 14-OCT-2017 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 27A03 - GBL TEXCOCO 3 | [M2732653521](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732653521) |
| 14 | 01-MAR-2018 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732743451](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732743451) |
| 15 | 05-MAR-2018 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732745956](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732745956) |
| 16 | 05-JUL-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RY - MENDEZ RODRIGUEZ JOSE | [M2732823876](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732823876) |
| 17 | 24-ENE-2019 | SC5 - MODIF DAT EN SICOM | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732974414](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732974414) |
| 18 | 24-ENE-2019 | SC6 - NO SE FACTURA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732974822](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732974822) |
| 19 | 10-JUL-2019 | SCH - DIAGNOSTICO ATNDOM | 9MLX5 - PEDRAZA GARCIA FERNAND | [M2733079982](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733079982) |
| 20 | 13-ENE-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733173305](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173305) |
| 21 | 13-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733173373](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173373) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173374 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CELIA HERNANDEZ ROME | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA RIO PAPALOAPAN M-27 L-23 | **R.P.U.** | [145980700681](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | 0 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4Q - ACUITLAPILCO 2DA. SECCI | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 23DM27D012373460 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 13-ENE-2020 | 11:15 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 13-ENE-2020 | 11:15 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M277D |
| ASIGNO | 13-ENE-2020 | 11:15 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 13-ENE-2020 | 11:52 | 9L8LT | ROJAS PEREZ RODOLFO N |  | CUADRILLA: M277D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-ENE-2020 | 11:52 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA DEJANDO SERVICIOS OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-AGO-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732350893](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732350893) |
| 2 | 05-ABR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732764110](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732764110) |
| 3 | 16-ABR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2732768674](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732768674) |
| 4 | 18-ABR-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2732770628](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732770628) |
| 5 | 27-ABR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2732779529](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732779529) |
| 6 | 15-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K48E - RUBIO LOPEZ SERGIO NOE | [M2732803510](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732803510) |
| 7 | 13-ENE-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733173348](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173348) |
| 8 | 13-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733173374](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173374) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173400 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ENRIQUE BAYLON MAYO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | DIEZ DE MAYO MZ-2 LT-9 | **R.P.U.** | [144950101662](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27563 - ARENAL | **Código Postal** | 56527 | **Cuenta** | 29DM27C012913010 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 13-ENE-2020 | 12:21 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 13-ENE-2020 | 12:22 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276A |
| ASIGNO | 13-ENE-2020 | 12:25 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 13-ENE-2020 | 12:25 | 9K51H | CERVANTES CONTRESAS EL |  | CUADRILLA: M276A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-ENE-2020 | 12:26 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-AGO-2013 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2719956574](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719956574) |
| 2 | 26-DIC-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729047953](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729047953) |
| 3 | 27-DIC-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2729048251](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729048251) |
| 4 | 27-DIC-2014 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729048506](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729048506) |
| 5 | 17-MAR-2015 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2730259045](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730259045) |
| 6 | 18-MAR-2015 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2730285846](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730285846) |
| 7 | 15-ABR-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | K024G - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2731858556](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731858556) |
| 8 | 29-JUN-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732016017](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732016017) |
| 9 | 15-ABR-2016 | E02 - RAMAL FUERA | K024G - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2732259127](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732259127) |
| 10 | 09-ENE-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732449958](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732449958) |
| 11 | 16-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2732495704](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732495704) |
| 12 | 28-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732526861](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732526861) |
| 13 | 28-ABR-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732526898](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732526898) |
| 14 | 03-MAY-2017 | E02 - RAMAL FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732528575](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732528575) |
| 15 | 24-ENE-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732723998](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732723998) |
| 16 | 31-ENE-2018 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732728006](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732728006) |
| 17 | 29-MAR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732761295](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732761295) |
| 18 | 29-MAR-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732761394](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732761394) |
| 19 | 29-MAR-2018 | T07 - REPARACION EN RED | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732761395](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732761395) |
| 20 | 21-SEP-2018 | E02 - RAMAL FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2732887455](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732887455) |
| 21 | 21-SEP-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2732887462](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732887462) |
| 22 | 02-OCT-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2732895562](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732895562) |
| 23 | 28-SEP-2019 | E02 - RAMAL FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733128221](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733128221) |
| 24 | 28-SEP-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733128243](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733128243) |
| 25 | 13-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733173320](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173320) |
| 26 | 13-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733173400](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173400) |
| 27 | 04-MAY-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733240750](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733240750) |
| 28 | 03-MAY-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733240771](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733240771) |
| 29 | 03-MAY-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733240772](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733240772) |
| 30 | 05-JUN-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733273612](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733273612) |
| 31 | 23-DIC-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | MMYRC - GONZALEZ CRUZ ANTONIO | [M2733462126](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733462126) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173540 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | OLGA L PLATA MTZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PROL MATAMOROS MZ1 LT3 | **R.P.U.** | [144031004324](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27573 - PUEBLO DE SAN SEBAS CH | **Código Postal** | 56520 | **Cuenta** | 27DM27C012721110 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 13-ENE-2020 | 14:33 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 13-ENE-2020 | 14:34 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276A |
| ASIGNO | 13-ENE-2020 | 14:34 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 13-ENE-2020 | 14:35 | 9K51H | CERVANTES CONTRESAS EL |  | CUADRILLA: M276A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-ENE-2020 | 14:35 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRUALLA EL RAMAL F0884 CTO AUR 53110 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-OCT-2012 | T05 - MEJORA MENOR A RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2714660912](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2714660912) |
| 2 | 26-MAR-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723881144](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723881144) |
| 3 | 26-AGO-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726841214](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726841214) |
| 4 | 30-AGO-2014 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L3YU - REYES SOLANO MARTIN G. | [M2726852732](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726852732) |
| 5 | 26-AGO-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2726853456](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726853456) |
| 6 | 27-AGO-2014 | T18 - DESMANT SERV IRREGU | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2726870295](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726870295) |
| 7 | 10-OCT-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732394798](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732394798) |
| 8 | 03-ABR-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9K49N - ALBERTO AVILA ALEJANDR | [M2732507130](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732507130) |
| 9 | 03-ABR-2017 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9K49N - ALBERTO AVILA ALEJANDR | [M2732507131](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732507131) |
| 10 | 19-NOV-2017 | E03 - SECTOR FUERA | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732686546](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732686546) |
| 11 | 19-NOV-2017 | T07 - REPARACION EN RED | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732686557](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732686557) |
| 12 | 07-FEB-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732985799](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732985799) |
| 13 | 19-DIC-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733167425](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733167425) |
| 14 | 09-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2733172343](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172343) |
| 15 | 09-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2733172379](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172379) |
| 16 | 13-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733173469](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173469) |
| 17 | 13-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733173540](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173540) |
| 18 | 11-ENE-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733472408](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733472408) |
| 19 | 11-ENE-2021 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733472927](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733472927) |
| 20 | 11-ENE-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733473209](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733473209) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173578 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RUIZ BAHENA JESUS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | SAN EFREN S/N CP.56373 | **R.P.U.** | [145120729223](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | 0 | **R.M.U.** | RUBJ | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5X - SAN ANTONIO CHICOLOAPAN | **Código Postal** | 56373 | **Cuenta** | 20DM27E012021950 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 13-ENE-2020 | 15:10 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 13-ENE-2020 | 15:10 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M275E |
| ASIGNO | 13-ENE-2020 | 15:10 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 13-ENE-2020 | 15:12 | D998L | REYES RODRIGUEZ DAVID |  | CUADRILLA: M275E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-ENE-2020 | 15:12 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARAN NEUTRO SE INSTALA UN METRO DE ACSR 3/0 Y 6 COMECTORES H DEJANDOMOK |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 6.0 |
| 011472 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-AGO-2013 | S04 - CORTE POR DCTO | K043G - BARRIENTOS RODRIGUEZ L | [M2719961319](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719961319) |
| 2 | 22-AGO-2013 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719984922](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719984922) |
| 3 | 06-SEP-2013 | S04 - CORTE POR DCTO | K043G - BARRIENTOS RODRIGUEZ L | [M2720278189](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720278189) |
| 4 | 01-OCT-2013 | S04 - CORTE POR DCTO | J661T - VILLASIS CHAN JOSE C. | [M2720392564](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720392564) |
| 5 | 15-OCT-2013 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | RECHAZADA | [M2720978120](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720978120) |
| 6 | 21-OCT-2013 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | RECHAZADA | [M2721110687](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721110687) |
| 7 | 09-DIC-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | [M2721533539](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721533539) |
| 8 | 15-NOV-2013 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721653057](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721653057) |
| 9 | 04-DIC-2013 | S04 - CORTE POR DCTO | J661T - VILLASIS CHAN JOSE C. | [M2722025367](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722025367) |
| 10 | 03-ENE-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J725J - MUNDO SOTELO JESUS | [M2722452572](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722452572) |
| 11 | 13-ENE-2014 | SMA - RECONX USO INDEBIDO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722592558](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722592558) |
| 12 | 21-ENE-2014 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2722740754](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722740754) |
| 13 | 10-JUN-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3EX - FRAYRE DANIEL RENOVATO | [M2723122898](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723122898) |
| 14 | 13-FEB-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2723171618](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723171618) |
| 15 | 28-FEB-2014 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | JI17H - | [M2723314505](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723314505) |
| 16 | 28-OCT-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2729263175](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729263175) |
| 17 | 06-MAY-2015 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | K148G - FUENTES SANCHEZ DONOVA | [M2731089497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731089497) |
| 18 | 07-MAY-2015 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731115382](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731115382) |
| 19 | 28-OCT-2015 | SMD - REVISION PROG BT | J293T - LABASTIDA M. GABRIEL O | [M2732118551](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732118551) |
| 20 | 27-ENE-2017 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | K137G - VILLEGAS SANCHEZ ERICK | [M2732462151](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732462151) |
| 21 | 11-JUN-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K48W - QUINTERO CELIS MARCO A | [M2733063151](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733063151) |
| 22 | 09-JUL-2019 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2733083566](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733083566) |
| 23 | 13-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | D998L - REYES RODRIGUEZ DAVID | [M2733173376](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173376) |
| 24 | 13-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | D998L - REYES RODRIGUEZ DAVID | [M2733173578](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173578) |
| 25 | 13-NOV-2020 | SC2 - REVISION COMERCIAL | J999T - ROMAN GRACIA RAMON | [M2733426806](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733426806) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173685 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARTINEZ MIRANDA MARIA GUADALU | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ROSAS MZ8 L2 CP.00000 | **R.P.U.** | [145100914636](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | AV.CUITLAPILCO Y JUANITAS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27554 - LOMAS DE CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 12DM27D011263710 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA CABLE MULTIPLE DE 3+1 DE 3/0 DEL CUAL TIENE DANADO NEUTRO ESTA ABIERTO PERO ES ZONA DE ILICITOS Y NO PERMITEN TRABAJAR EN EL AREA YA QUE PER SONAL AJENO ESTA COLGANDOLOS Y SE PUSIERON AGRESIVOS FAVOR DE VERIFICAR SERVI CIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 13-ENE-2020 | 21:37 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 16-ENE-2020 | 15:50 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 16-ENE-2020 | 15:51 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 16-ENE-2020 | 15:52 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-ENE-2020 | 15:52 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RETENSIONA CONDUCTOR MULTIPLE 3+1 3/0 1/0 Y SE CIERRA PUENTE DE NEUTRO DEJ ANDO SERVCIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 31-ENE-2014 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | [M2722950727](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722950727) |
| 2 | 04-FEB-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2729480556](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729480556) |
| 3 | 23-JUN-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732564419](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732564419) |
| 4 | 03-AGO-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732597122](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732597122) |
| 5 | 13-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733173587](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173587) |
| 6 | 16-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733173685](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173685) |
| 7 | 14-MAR-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733206024](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733206024) |
| 8 | 14-MAR-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733207360](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733207360) |
| 9 | 15-MAR-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | [M2733207513](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733207513) |
| 10 | 18-MAR-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733207608](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733207608) |
| 11 | 21-MAR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733211146](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733211146) |
| 12 | 03-JUL-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2733297874](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733297874) |
| 13 | 07-AGO-2020 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2733326412](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733326412) |
| 14 | 12-OCT-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733393010](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733393010) |
| 15 | 04-DIC-2020 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | [M2733448370](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733448370) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173689 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SR. MENDEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | PRIV. RIO TIBER | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | TECOMATLAN | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4S - UNION ANTORCHISTA | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SECTOR FUERA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 13-ENE-2020 | 22:21 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 13-ENE-2020 | 22:21 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 13-ENE-2020 | 22:23 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 13-ENE-2020 | 22:25 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-ENE-2020 | 22:25 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 2 FUSIBLES DE 1 AMP EN TR DE 15 KVA DEJANDO CON SERVICIO |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 357967 |  | 2.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173872 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SALINAS RUIZ JOSE ISAC | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | RIO EFRATES LT 8 MZ-H CP.00000 | **R.P.U.** | [305150501933](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27549 - CORTE PORTEZUELOS | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 30DM27D013031605 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-ENE-2020 | 11:35 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 14-ENE-2020 | 11:35 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276E |
| ASIGNO | 14-ENE-2020 | 11:38 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 14-ENE-2020 | 11:38 | 9L83B | GUEVARA FLORES ALEJAND |  | CUADRILLA: M276E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-ENE-2020 | 11:38 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 14-MAY-2015 | C08 - REGULARIZACION | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2731181789](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731181789) |
| 2 | 31-OCT-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732407091](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732407091) |
| 3 | 25-JUN-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732565446](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732565446) |
| 4 | 28-JUN-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732567651](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732567651) |
| 5 | 24-FEB-2019 | E03 - SECTOR FUERA | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732997341](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732997341) |
| 6 | 24-FEB-2019 | T07 - REPARACION EN RED | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732997357](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732997357) |
| 7 | 14-ENE-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2733173798](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173798) |
| 8 | 14-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2733173872](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173872) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173963 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ROMERO PEREZ DAVID | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | EJIDO SAN FERMIN S/N CP.00000 | **R.P.U.** | [513120605701](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IS8 - SAN PEDRO CHICONCUAC | **Código Postal** | 56270 | **Cuenta** | 17DM27A041763210 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICONCUAC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-ENE-2020 | 12:55 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 14-ENE-2020 | 12:55 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278E |
| ASIGNO | 14-ENE-2020 | 12:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 14-ENE-2020 | 12:56 | 9L8FC | QUINTERO LANDON RAFAEL |  | CUADRILLA: M278E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-ENE-2020 | 12:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 03-JUN-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2718441621](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2718441621) |
| 2 | 28-ABR-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2724347021](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724347021) |
| 3 | 25-ABR-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | RECHAZADA | [M2724379770](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724379770) |
| 4 | 28-ABR-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2724399545](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724399545) |
| 5 | 29-ABR-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | [M2724426885](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724426885) |
| 6 | 30-ABR-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2724444012](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724444012) |
| 7 | 27-JUN-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725629022](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725629022) |
| 8 | 25-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733168046](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168046) |
| 9 | 14-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733173833](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173833) |
| 10 | 14-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733173963](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173963) |
| 11 | 14-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733173965](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173965) |
| 12 | 27-ABR-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733236390](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733236390) |
| 13 | 27-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733236397](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733236397) |
| 14 | 27-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733236492](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733236492) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173965 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ROMERO PEREZ DAVID | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | EJIDO SAN FERMIN S/N CP.00000 | **R.P.U.** | [513120605701](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IS8 - SAN PEDRO CHICONCUAC | **Código Postal** | 56270 | **Cuenta** | 17DM27A041763210 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICONCUAC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-ENE-2020 | 12:57 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 14-ENE-2020 | 13:00 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278E |
| ASIGNO | 14-ENE-2020 | 13:00 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 14-ENE-2020 | 13:01 | 9L8FC | QUINTERO LANDON RAFAEL |  | CUADRILLA: M278E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-ENE-2020 | 13:01 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REESTABLECE RAMAL F2870 CON 1 FUSIBLE DE 10 AMPER CAUSA AVE |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 348635 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 03-JUN-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2718441621](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2718441621) |
| 2 | 28-ABR-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2724347021](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724347021) |
| 3 | 25-ABR-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | RECHAZADA | [M2724379770](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724379770) |
| 4 | 28-ABR-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2724399545](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724399545) |
| 5 | 29-ABR-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | [M2724426885](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724426885) |
| 6 | 30-ABR-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2724444012](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724444012) |
| 7 | 27-JUN-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725629022](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725629022) |
| 8 | 25-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733168046](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168046) |
| 9 | 14-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733173833](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173833) |
| 10 | 14-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733173963](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173963) |
| 11 | 14-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733173965](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173965) |
| 12 | 27-ABR-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733236390](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733236390) |
| 13 | 27-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733236397](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733236397) |
| 14 | 27-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733236492](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733236492) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733173968 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GUZMAN ESPEJEL MARIA LUISA | **Teléfonos** | 5959230417-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TEXCACHICA S/N | **R.P.U.** | [513181103245](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IO5 - TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | **Código Postal** | 56070 | **Cuenta** | 29DM27A052951310 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-ENE-2020 | 13:02 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 14-ENE-2020 | 13:02 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278E |
| ASIGNO | 14-ENE-2020 | 13:02 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 14-ENE-2020 | 13:02 | 9L8FC | QUINTERO LANDON RAFAEL |  | CUADRILLA: M278E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-ENE-2020 | 13:03 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRUALLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 22-NOV-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732930423](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732930423) |
| 2 | 14-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733173850](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173850) |
| 3 | 14-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733173968](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173968) |
| 4 | 14-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733174113](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174113) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733174003 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | LAGO DE TEXCOCO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | IGNACIO ALLENDE/RIO VERDE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27547 - ARENITAS | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| ORILLERAS SE REQUIERE ANTIFAUNA SOBRE CRUZE DE UN SUBRAMAL, DEL F0063 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-ENE-2020 | 13:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| ASIGNO | 24-ENE-2020 | 16:13 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 24-ENE-2020 | 16:14 | 9MLXK | ORTIZ RODRIGUEZ EDGAR |  | CUADRILLA: M274B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 24-ENE-2020 | 16:14 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE BAJA NIVEL DE CRUCETA Y SE INSTALA PROTECTOR PROFAUNA CON REGISTRO DM27202 0000159 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733174014 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GARCIA ALVARADO TANIA ARACELI | **Teléfonos** | 5959544182-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA IXTLIXOCHITL 12 3 | **R.P.U.** | [513191203523](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | LUIS MORA/I SLAS/ PRINC | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733173855 | **R.M.U.** | GAAT871001 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I7E - XOCOTLAN | **Código Postal** | 56236 | **Cuenta** | 30DM27A013040611 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE REQUIERE MEJORA FALTA X2 UNA LNEA Y ES COLA DE RED, MEDIDOR H196BC TEL 595 9544182 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-ENE-2020 | 14:01 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 12:20 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 13:43 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 13:44 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 13:44 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE INSTALAN CONECTORES VERIFICANDO VOLTAJES CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 27-DIC-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733168516](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168516) |
| 2 | 10-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733172913](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172913) |
| 3 | 14-ENE-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733173855](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173855) |
| 4 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733174014](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174014) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733174039 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARGARITA CARRILLO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 16 DE SEPTIEMBRE 30 | **R.P.U.** | [513970600121](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 5 DE MAYO Y VIA LAGO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733173857 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IW1 - SAN FELIPE (56256) | **Código Postal** | 56256 | **Cuenta** | 35DM27A013563250 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| MEDIDOR 1155306 SE REQUIERE MEJORA EN CAJA ANTIFRAUDE ESTA DANADA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-ENE-2020 | 14:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 13-FEB-2020 | 10:59 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 13-FEB-2020 | 11:06 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 13-FEB-2020 | 11:09 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-FEB-2020 | 11:09 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRAN SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 06-AGO-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726474865](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726474865) |
| 2 | 06-AGO-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2726484027](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726484027) |
| 3 | 07-AGO-2014 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2726484035](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726484035) |
| 4 | 26-JUL-2016 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732343831](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732343831) |
| 5 | 01-NOV-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | K105G - ROJAS OLIVARES RUBEN G | [M2732915637](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732915637) |
| 6 | 27-DIC-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732958920](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732958920) |
| 7 | 29-MAR-2019 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733017248](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733017248) |
| 8 | 26-SEP-2019 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733127185](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733127185) |
| 9 | 02-OCT-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733129807](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733129807) |
| 10 | 09-NOV-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733148646](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733148646) |
| 11 | 14-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733173857](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173857) |
| 12 | 13-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733174039](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174039) |
| 13 | 14-AGO-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733332861](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733332861) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733174118 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PENA FLOR MORALES MARGARITO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CORTE LA PALMA MZ 2 LT 26 | **R.P.U.** | [145120730698](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CAS - LOMAS DE SANTA CRUZ | **Código Postal** | 56380 | **Cuenta** | 15DM27E021510500 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-ENE-2020 | 18:06 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 14-ENE-2020 | 18:07 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 14-ENE-2020 | 18:08 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 14-ENE-2020 | 18:08 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-ENE-2020 | 18:08 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 1 AMPS EN TR DE 37.5 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 357967 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 28-OCT-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721258484](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721258484) |
| 2 | 27-ABR-2016 | SM4 - CAMBIO DE TARIFA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732268271](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732268271) |
| 3 | 03-SEP-2016 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J394T - GALVAN BAEZA JORGE | [M2732372210](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732372210) |
| 4 | 05-SEP-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2732372624](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732372624) |
| 5 | 09-SEP-2016 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732376080](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732376080) |
| 6 | 09-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732489116](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732489116) |
| 7 | 09-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2732489608](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732489608) |
| 8 | 05-OCT-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2732491590](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732491590) |
| 9 | 11-OCT-2017 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2732651359](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732651359) |
| 10 | 15-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | [M2732716075](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732716075) |
| 11 | 24-OCT-2018 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732911258](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732911258) |
| 12 | 21-MAR-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | 9MMBG - MARTINEZ RUBIO MARCO A | [M2732985250](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732985250) |
| 13 | 15-MAY-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | 9MM27 - MAYA ATILANO CARLOS AL | [M2733042702](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733042702) |
| 14 | 12-OCT-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | 9MMBG - MARTINEZ RUBIO MARCO A | [M2733134179](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733134179) |
| 15 | 15-OCT-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J999T - ROMAN GRACIA RAMON | [M2733134843](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733134843) |
| 16 | 14-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733173983](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173983) |
| 17 | 14-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733174100](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174100) |
| 18 | 14-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733174118](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174118) |
| 19 | 29-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733238882](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733238882) |
| 20 | 29-ABR-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733238887](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733238887) |
| 21 | 04-OCT-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733385008](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733385008) |
| 22 | 04-OCT-2020 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9N0E6 - JARAMILLO FIGUEROA DIE | [M2733385042](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733385042) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733174177 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T02 - EVENTO ESPECIAL | **Atendida como** | T02 - EVENTO ESPECIAL |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MANUEL ELIZALDE G | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | FRANCISCO VILLA S/N | **R.P.U.** | [513960800980](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | JUAREZ | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IE6 - LA PASTORIA | **Código Postal** | 56304 | **Cuenta** | 19DM27A041952480 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | ATENCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| ROBO DE CONDUCTOR APROX 50 MTRS DE MULTIPLE 1/0 CU |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-ENE-2020 | 20:22 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 14-ENE-2020 | 20:23 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | C-Ant: M27SJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 04-FEB-2020 | 09:20 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 04-FEB-2020 | 09:25 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j |  |
| EJECUTO | 04-FEB-2020 | 09:26 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 04-FEB-2020 | 09:26 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| NO SE CUENTA CON ROBO DE CONDUCTOR EN EL AREA, REPOSICION CON ANTERIORIDAD, S ERVICIOS OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-NOV-2013 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721708859](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721708859) |
| 2 | 25-MAR-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723861152](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723861152) |
| 3 | 23-MAY-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724828659](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724828659) |
| 4 | 23-JUL-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726159765](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726159765) |
| 5 | 23-SEP-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727354682](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727354682) |
| 6 | 22-ENE-2016 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732183315](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732183315) |
| 7 | 24-MAY-2016 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732291064](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732291064) |
| 8 | 14-ENE-2020 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733174106](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174106) |
| 9 | 04-FEB-2020 | T02 - EVENTO ESPECIAL | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733174177](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174177) |
| 10 | 10-MAY-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733246250](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733246250) |
| 11 | 11-MAY-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733246296](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733246296) |
| 12 | 13-MAY-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733248593](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733248593) |
| 13 | 16-OCT-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2733397959](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733397959) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733174400 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | SANTA CATA | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | AV HUEYOSTLI | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1N - SANTA CATARINA DEL MONT | **Código Postal** | 56245 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-ENE-2020 | 10:27 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 15-ENE-2020 | 10:28 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278B |
| ASIGNO | 15-ENE-2020 | 10:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 15-ENE-2020 | 10:32 | 9L835 | GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE |  | CUADRILLA: M278B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-ENE-2020 | 10:32 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE COLOCAN 3 FUSIBLES DE 3 AMPER EN TR DE 112.5 KVA, Y 3 M DE ACSR, SE INSTAL AN 4 CONECOTORES TIPO H X0-X1 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 4.0 |
| 011473 |  | 3.0 |
| 526796 |  | 3.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733174403 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MACIAS JUAREZ ELDA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | BAJA CALIFORNIA MZ-1 LT-3 CP.0 | **R.P.U.** | [145160700511](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | X | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 01 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B2 - VILLA SAN AGUSTIN ATLAP | **Código Postal** | 56343 | **Cuenta** | 24DM27B012420470 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| GUIA QUEMAD DE FASE X3. FAVOR DEREPARAR |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-ENE-2020 | 10:29 | 9L7PT | MENDEZ CRUZ ALFREDO | scd9l7pt |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 10:59 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 11:08 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 11:09 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 11:09 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA GUIA, 1 METRO DE CABLE CUF 3/0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 07-JUL-2016 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47T - ALVARADO PEREZ JOSE LU | [M2732330358](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732330358) |
| 2 | 15-AGO-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L3ET - VERDUGO VELAZCO CESAR | [M2732357908](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732357908) |
| 3 | 01-SEP-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732620760](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732620760) |
| 4 | 01-SEP-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732620857](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732620857) |
| 5 | 11-OCT-2017 | Q08 - MEDIDOR ROBADO | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2732650560](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732650560) |
| 6 | 12-OCT-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732651800](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732651800) |
| 7 | 15-OCT-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2732653833](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732653833) |
| 8 | 01-AGO-2018 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732842783](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732842783) |
| 9 | 12-DIC-2018 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732950502](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732950502) |
| 10 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733174403](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174403) |
| 11 | 06-MAY-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2733242859](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733242859) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733174408 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SEVERIANO ROMERO ELI | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | DOM CONOCIDO SANTA CATA | **R.P.U.** | [513681200191](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | AV HUEYOSTLI | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733174186 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1N - SANTA CATARINA DEL MONT | **Código Postal** | 56245 | **Cuenta** | 38DM27A019380107 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| MEDIDOR B362797 TEL 5535944567 SE ECNONTRO LA RED EN MAL ESTADO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-ENE-2020 | 10:34 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 13-FEB-2020 | 10:59 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 13-FEB-2020 | 11:06 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 13-FEB-2020 | 11:10 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-FEB-2020 | 11:10 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE DA MANTENIMIENTO A LA RED BT |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-MAY-2016 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732288864](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732288864) |
| 2 | 21-ENE-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733174186](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174186) |
| 3 | 13-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733174408](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174408) |
| 4 | 29-DIC-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | PENDIENTE | [M2733464879](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733464879) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733174464 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SILVIA RAMIREZ MORAL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | LA UNION MZ-1 LT-10 | **R.P.U.** | [145090400434](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CDA PINO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27554 - LOMAS DE CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 16DM27D011617930 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 7D QUE PROTECCION CIVIL RETIRO 40 MTS DE UN C,ARO DE ASCR 1/0 FAVOR DFE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-ENE-2020 | 12:35 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 15-ENE-2020 | 12:35 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 16-ENE-2020 | 15:50 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 16-ENE-2020 | 15:52 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 16-ENE-2020 | 15:53 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-ENE-2020 | 15:53 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONEN 50 METROS DE ACSR 1/0, SERVCIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 09-AGO-2013 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2719739460](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719739460) |
| 2 | 05-NOV-2013 | SCH - DIAGNOSTICO ATNDOM | DM27B - CRUZ REYES NATIVIDAD | [M2721216847](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721216847) |
| 3 | 31-ENE-2014 | SCH - DIAGNOSTICO ATNDOM | DM27B - CRUZ REYES NATIVIDAD | [M2722804969](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722804969) |
| 4 | 08-JUL-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J693H - VARELA MALDONADO CARLO | [M2725756469](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725756469) |
| 5 | 24-FEB-2016 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2732213383](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732213383) |
| 6 | 30-JUN-2016 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2732325721](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732325721) |
| 7 | 13-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | [M2732601855](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732601855) |
| 8 | 14-ENE-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733174119](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174119) |
| 9 | 15-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733174181](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174181) |
| 10 | 16-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733174464](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174464) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733174818 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SALINAS CASTELLANOS EFRAIN | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 20 DE NOVIEMBRE MZA 1 LTE 3 CP | **R.P.U.** | [513120615103](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | APL SAN PABLO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CZA - AMP SAN PABLO | **Código Postal** | 56530 | **Cuenta** | 07DM27E020740130 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON DOS POSTES CHOCADOS DE BAJA TENSION |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-ENE-2020 | 21:13 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 22-ENE-2020 | 19:20 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 22-ENE-2020 | 19:26 | 9L7T4 | OSORIO SANCHEZ WILLIAM |  | CUADRILLA: M274C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 22-ENE-2020 | 19:26 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA POSTE CHOCADO Y SE REALIZA EL REPORTE CORRESPONDIENTE MEDIANTE PR ESUPUESTO |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 012440 |  | 20.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 14-AGO-2013 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9K49N - ALBERTO AVILA ALEJANDR | [M2719825430](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719825430) |
| 2 | 28-FEB-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723455832](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723455832) |
| 3 | 14-NOV-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728396091](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728396091) |
| 4 | 15-NOV-2014 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2728400531](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728400531) |
| 5 | 01-SEP-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732069330](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732069330) |
| 6 | 23-MAY-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2733048372](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733048372) |
| 7 | 23-MAY-2019 | T07 - REPARACION EN RED | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2733048574](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733048574) |
| 8 | 27-MAY-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733050621](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733050621) |
| 9 | 29-MAY-2019 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2733053236](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733053236) |
| 10 | 15-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733174815](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174815) |
| 11 | 22-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T4 - OSORIO SANCHEZ WILLIAM | [M2733174818](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174818) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733174865 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CASTANEDA VALVERDE EDUARDO I | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | AV MORELOS 89 CP.56330 | **R.P.U.** | [215150200268](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | CAVE | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G3 - SAN PEDRO CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 35DM27D013514520 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-ENE-2020 | 06:45 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 16-ENE-2020 | 06:45 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 16-ENE-2020 | 06:46 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 16-ENE-2020 | 06:46 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-ENE-2020 | 06:46 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE GUIA DE LA FASE X2 UTILIZANDO 2 MTRS DE 3/0 CU 1 CONECTOR TIPO H |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-FEB-2015 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | CHA20 - | [M2729520702](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729520702) |
| 2 | 24-JUL-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732036102](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732036102) |
| 3 | 03-NOV-2016 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732408757](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732408757) |
| 4 | 24-NOV-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732422425](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732422425) |
| 5 | 29-AGO-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | K126G - CASTRO CHAVEZ BENJAMIN | [M2732614696](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732614696) |
| 6 | 14-SEP-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | [M2732838048](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732838048) |
| 7 | 04-DIC-2018 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732944405](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732944405) |
| 8 | 26-DIC-2018 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732944454](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732944454) |
| 9 | 06-SEP-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733116685](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733116685) |
| 10 | 10-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733172897](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172897) |
| 11 | 12-ENE-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733173064](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173064) |
| 12 | 12-ENE-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733173126](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173126) |
| 13 | 16-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733174858](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174858) |
| 14 | 16-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733174865](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174865) |
| 15 | 10-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733186184](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186184) |
| 16 | 17-JUL-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733309572](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733309572) |
| 17 | 14-AGO-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733327108](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733327108) |
| 18 | 09-OCT-2020 | SMD - REVISION PROG BT | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | [M2733391753](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733391753) |
| 19 | 29-OCT-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L8AA - LONA CHAVEZ CRISTIAN G | [M2733412623](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733412623) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175100 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SUSANA ALVARADO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA ADOLFO LOPEZ MATEOS # 20 | **R.P.U.** | [513860800494](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5Q - AMPLIACION PRESIDENTES | **Código Postal** | 56377 | **Cuenta** | 32DM27D023250560 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-ENE-2020 | 12:38 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 16-ENE-2020 | 12:38 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M275E |
| ASIGNO | 16-ENE-2020 | 12:38 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 16-ENE-2020 | 12:38 | 9K49T | CANALES ORTIZ MANUEL |  | CUADRILLA: M275E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-ENE-2020 | 12:38 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA RAMAL DEJANDO SERVICIOC OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 27-FEB-2012 | T05 - MEJORA MENOR A RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2710934618](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2710934618) |
| 2 | 04-SEP-2013 | Q02 - FALSO CONTACTO | CPG25 - TREJO MARTINEZ HECTOR | [M2720239100](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720239100) |
| 3 | 05-SEP-2013 | Q02 - FALSO CONTACTO | CPG25 - TREJO MARTINEZ HECTOR | [M2720270829](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720270829) |
| 4 | 10-SEP-2013 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2720347756](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720347756) |
| 5 | 05-MAR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3YP - VALLE OTANEZ MANUEL A. | [M2723556573](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723556573) |
| 6 | 03-ABR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724057838](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724057838) |
| 7 | 10-ABR-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50B - GLEZ. MONTALVO JUAN C. | [M2724058494](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724058494) |
| 8 | 08-ABR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724117159](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724117159) |
| 9 | 12-OCT-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727730334](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727730334) |
| 10 | 24-JUL-2015 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2731760174](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731760174) |
| 11 | 17-MAR-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2731849517](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731849517) |
| 12 | 14-ABR-2016 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L836 - GUZMAN WERTT JUAN CARL | [M2731857569](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731857569) |
| 13 | 07-JUL-2015 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732023020](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732023020) |
| 14 | 24-JUL-2015 | E03 - SECTOR FUERA | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2732036024](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732036024) |
| 15 | 09-AGO-2015 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2732049322](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732049322) |
| 16 | 13-ENE-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732176104](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732176104) |
| 17 | 17-MAR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2732237489](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732237489) |
| 18 | 12-ABR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732255748](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732255748) |
| 19 | 25-MAY-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2732292130](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732292130) |
| 20 | 01-JUL-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2732325074](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732325074) |
| 21 | 23-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732500891](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732500891) |
| 22 | 27-MAR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L836 - GUZMAN WERTT JUAN CARL | [M2732500909](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732500909) |
| 23 | 15-MAY-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732536279](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732536279) |
| 24 | 20-SEP-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732634053](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732634053) |
| 25 | 20-SEP-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2732634162](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732634162) |
| 26 | 20-SEP-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2732634186](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732634186) |
| 27 | 20-SEP-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2732634187](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732634187) |
| 28 | 29-NOV-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2732942308](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732942308) |
| 29 | 25-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732957938](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732957938) |
| 30 | 09-ENE-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2732957963](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732957963) |
| 31 | 27-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2732958670](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732958670) |
| 32 | 01-ENE-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732959994](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732959994) |
| 33 | 06-JUN-2019 | E02 - RAMAL FUERA | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733058844](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733058844) |
| 34 | 06-JUN-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733059499](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733059499) |
| 35 | 03-JUL-2019 | T06 - PODA | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733059617](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733059617) |
| 36 | 06-SEP-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733116314](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733116314) |
| 37 | 16-ENE-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2733175036](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175036) |
| 38 | 16-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2733175100](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175100) |
| 39 | 04-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733221138](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733221138) |
| 40 | 04-ABR-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733221214](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733221214) |
| 41 | 20-JUN-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733286777](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733286777) |
| 42 | 13-OCT-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733394023](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733394023) |
| 43 | 26-NOV-2020 | Q01 - NO LUZ | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733438005](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733438005) |
| 44 | 27-ENE-2021 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | RIVAE - TORRECILLAS LOPEZ HECT | [M2733484331](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733484331) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175109 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HUITRON RIVERA LETICIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | FRANCISCO I. MADERO 44 CP.562 | **R.P.U.** | [513141000761](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3E - TEQUEXQUINAHUAC | **Código Postal** | 56246 | **Cuenta** | 38DM27A013840115 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-ENE-2020 | 12:44 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 16-ENE-2020 | 12:44 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278C |
| ASIGNO | 16-ENE-2020 | 12:50 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 16-ENE-2020 | 12:51 | 9K47U | VLEESCHOWER ARRAZATE G |  | CUADRILLA: M278C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-ENE-2020 | 12:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE CORRIJE GUIA FASE X3 CON 2 MTS DE ALUMINIO DE 1/0 Y 1 CONECTOR RIPO |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 1.0 |
| 011472 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-OCT-2014 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2727531015](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727531015) |
| 2 | 14-DIC-2014 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728878907](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728878907) |
| 3 | 24-ENE-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | J878T - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2729375135](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729375135) |
| 4 | 18-JUL-2015 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732031770](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732031770) |
| 5 | 04-JUN-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732301764](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732301764) |
| 6 | 04-JUN-2016 | T07 - REPARACION EN RED | K622G - ZAPATA LEAL ALFREDO | [M2732301928](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732301928) |
| 7 | 07-JUN-2016 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732301938](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732301938) |
| 8 | 03-MAR-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733000616](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733000616) |
| 9 | 03-MAR-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733000632](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733000632) |
| 10 | 16-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733174895](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174895) |
| 11 | 16-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733175109](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175109) |
| 12 | 01-JUL-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733295096](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733295096) |
| 13 | 01-JUL-2020 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733295319](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733295319) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175111 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | UTRERA RIVERA LETICIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PRIMERA AVENIDA MZ6 LT6 | **R.P.U.** | [144930602151](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CK3 - PROF. CARLOS HANK GONZA | **Código Postal** | 56510 | **Cuenta** | 21DM27C012134700 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-ENE-2020 | 12:45 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 16-ENE-2020 | 12:45 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M276B |
| ASIGNO | 16-ENE-2020 | 12:46 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 16-ENE-2020 | 12:48 | 9L8AD | GONZALEZ MUNOZ JAIME |  | CUADRILLA: M276B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-ENE-2020 | 12:48 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA NEUTRO REVENTADO SE REHACEN PUENTES CON 3 CONECNTORES DEJANDO CON S ERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-JUN-2014 | SCH - DIAGNOSTICO ATNDOM | DM27B - CRUZ REYES NATIVIDAD | [M2725358294](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725358294) |
| 2 | 09-SEP-2014 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9K48A - CABANILLAS RUIZ MARIO | [M2726380342](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726380342) |
| 3 | 25-AGO-2014 | SMK - REVISION DE MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726826721](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726826721) |
| 4 | 09-SEP-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48A - CABANILLAS RUIZ MARIO | [M2727125532](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727125532) |
| 5 | 29-OCT-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732666277](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732666277) |
| 6 | 12-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733173148](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173148) |
| 7 | 13-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733173684](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173684) |
| 8 | 16-ENE-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733175051](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175051) |
| 9 | 16-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733175111](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175111) |
| 10 | 03-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L322 - LOZANO VARELA HECTOR A | [M2733175112](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175112) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175112 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | UTRERA RIVERA LETICIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PRIMERA AVENIDA MZ6 LT6 | **R.P.U.** | [144930602151](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | BARRANCA DEL MUERTO Y SEG | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CK3 - PROF. CARLOS HANK GONZA | **Código Postal** | 56510 | **Cuenta** | 21DM27C012134700 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA RED DE BAJA TENSION Y PUENTES DE BAJA DANADOS TIENE COBRE Y ALU MINIO PRESENTA FALLAS CONSTANTES SE REQUIERE MANTENIMIENTO DEL AREA FAVOR DE VERIFICAR SERVICIO GEO:19.37329000000000000 Y:-98.9363666666667000 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-ENE-2020 | 12:49 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 03-ABR-2020 | 12:55 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b | Cuad:M2723 |
| ASIGNO | 03-ABR-2020 | 12:57 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |
| EJECUTO | 03-ABR-2020 | 13:01 | 9L322 | LOZANO VARELA HECTOR A |  | CUADRILLA: M2723 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-ABR-2020 | 13:01 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| REALIZA REPOSICION DE 1 HILO DE LA BAJA TENSION UTILIZANDO PARA LA REPARACION 45 MTS DE CABLE ACSR Y 8 CONECTORES TIPO H |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-JUN-2014 | SCH - DIAGNOSTICO ATNDOM | DM27B - CRUZ REYES NATIVIDAD | [M2725358294](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725358294) |
| 2 | 09-SEP-2014 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9K48A - CABANILLAS RUIZ MARIO | [M2726380342](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726380342) |
| 3 | 25-AGO-2014 | SMK - REVISION DE MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726826721](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726826721) |
| 4 | 09-SEP-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48A - CABANILLAS RUIZ MARIO | [M2727125532](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727125532) |
| 5 | 29-OCT-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732666277](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732666277) |
| 6 | 12-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733173148](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173148) |
| 7 | 13-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733173684](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173684) |
| 8 | 16-ENE-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733175051](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175051) |
| 9 | 16-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733175111](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175111) |
| 10 | 03-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L322 - LOZANO VARELA HECTOR A | [M2733175112](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175112) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175124 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARIA MORALES D | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ESTRADA JUNCOS S/N | **R.P.U.** | [513020201549](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CAMINO A LOS JUNCOS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0N - SANTIAGO CUAUTLALPANVM | **Código Postal** | 54650 | **Cuenta** | 36DM27D043610290 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 5E MANTENIMIENTO A LA RED YA QUE ESTA MUY DANADA, MUCHOUSUA RIO IRREGULAR |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-ENE-2020 | 13:13 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 16-ENE-2020 | 13:15 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 10:15 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 10:16 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 10:16 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 10:16 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE DA MANTENIMINETO A LA RED, QUEDA PENDIENTE ATENCION DE ILICITOS PRO PARTE DE CCC |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 28-SEP-2011 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2708301303](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2708301303) |
| 2 | 15-JUL-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725979755](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725979755) |
| 3 | 09-MAY-2016 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732278570](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732278570) |
| 4 | 14-MAR-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G591F - LOPEZ MORALES LUIS A | [M2732682113](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732682113) |
| 5 | 09-MAR-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732749490](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732749490) |
| 6 | 18-JUL-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732833279](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732833279) |
| 7 | 01-AGO-2018 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732843029](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732843029) |
| 8 | 06-SEP-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9L8A6 - VELAZQUEZ ESPINOZA NOR | [M2732867764](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732867764) |
| 9 | 16-ENE-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733174982](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174982) |
| 10 | 31-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733175124](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175124) |
| 11 | 18-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733189676](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189676) |
| 12 | 20-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2733190954](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190954) |
| 13 | 28-ABR-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | RECHAZADA | [M2733237930](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733237930) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175151 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CRUZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CAM A TLAMIMINOLPAN 1 | **R.P.U.** | [305150702076](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | CAMINO A TLAMIMILOLPAN | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CF4 - SAN VTE CHICOLOAPAN CEN | **Código Postal** | 56370 | **Cuenta** | 20DM27E012024780 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 5F SALE VOLTAJE ALTO DEL TRO Y TIRA ACEITE X1-131 X2 133 Y X3 132 SE ABRE MEDIDOR POR ALTO VOLATEJ FAVOR DE ATNDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-ENE-2020 | 14:16 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 16-ENE-2020 | 14:17 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| ASIGNO | 07-FEB-2020 | 15:08 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 07-FEB-2020 | 15:10 | 9L7T4 | OSORIO SANCHEZ WILLIAM |  | CUADRILLA: M274C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-FEB-2020 | 15:10 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RELIZA EL REMPLAZO DE TR PARA SU MANTENIMIENTO EN S.E. REYES Y SE HACE MEJ ORA EN BAJA TENSION |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 30.0 |
| 011472 |  | 10.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-AGO-2015 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2732042807](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732042807) |
| 2 | 02-MAR-2016 | SCR - | K171G - TOLEDO OCAMPO MARIO | [M2732222262](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732222262) |
| 3 | 08-MAR-2016 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J394T - GALVAN BAEZA JORGE | [M2732226190](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732226190) |
| 4 | 29-JUN-2016 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732324065](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732324065) |
| 5 | 14-DIC-2018 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732951477](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732951477) |
| 6 | 25-ENE-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | 9L3YK - SANCHEZ HERNANDEZ MARI | [M2732976882](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732976882) |
| 7 | 28-MAY-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | 27E02 - GBL CHICOLOAPAN 2 | [M2733051458](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733051458) |
| 8 | 08-JUN-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J999T - ROMAN GRACIA RAMON | [M2733060629](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733060629) |
| 9 | 13-DIC-2019 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733165021](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165021) |
| 10 | 15-ENE-2020 | Q08 - MEDIDOR ROBADO | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733174032](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174032) |
| 11 | 15-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733174781](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174781) |
| 12 | 07-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T4 - OSORIO SANCHEZ WILLIAM | [M2733175151](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175151) |
| 13 | 27-ENE-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733179591](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179591) |
| 14 | 29-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733180881](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180881) |
| 15 | 07-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733184195](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184195) |
| 16 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733185901](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185901) |
| 17 | 23-SEP-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9L7T1 - SALAZAR GARCIA OMAR | [M2733372882](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733372882) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175178 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MANUEL GARCIA LOPEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | MEMBRILLO S/N MZ-7 LT-29 | **R.P.U.** | [144040501187](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | PACIFICO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CK1 - AMPLIACION MAGDALENA | **Código Postal** | 56514 | **Cuenta** | 19DM27C011914510 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA TR DE 45 KVA DEL CUAL SE ESTABA INCENDIANDO, SE REALIZA APERTUR A PARA REVISION DEL MISMO FAVOR DE VERIFICAR GEO:19.36400000000000000 Y:-98.9391050000000000 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-ENE-2020 | 15:01 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 21-ENE-2020 | 15:11 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b | Cuad:M2726 |
| ASIGNO | 21-ENE-2020 | 15:12 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |
| EJECUTO | 21-ENE-2020 | 15:17 | 9L3YT | REYES SOLANO MARTIN G |  | CUADRILLA: M2726 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-ENE-2020 | 15:17 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZO LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR PARA SU MANTENIMIENTO YA QUE PRE- SENTA FUGA DE ACEITE. QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO CON 127 VOLTS. |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-DIC-2013 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722061386](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722061386) |
| 2 | 06-DIC-2013 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2722072471](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722072471) |
| 3 | 16-JUN-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2724836289](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724836289) |
| 4 | 22-SEP-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727331865](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727331865) |
| 5 | 16-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733175141](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175141) |
| 6 | 21-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3YT - REYES SOLANO MARTIN G | [M2733175178](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175178) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175381 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BANDALA FLORES JUANA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA UNION SN INT 2 CP.56334 | **R.P.U.** | [215150804635](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27587 - SAN PABLO | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 35DM27D013513680 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-ENE-2020 | 18:56 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 16-ENE-2020 | 18:57 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 16-ENE-2020 | 19:00 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-ENE-2020 | 19:00 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA RAMAL S/N CAUSA PAJARO QUE HIZO CORTO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-AGO-2015 | C09 - ELECTRIF. RURAL | J571H - PORTILLO GONZALEZ EDGA | [M2732059810](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732059810) |
| 2 | 16-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733175233](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175233) |
| 3 | 16-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733175381](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175381) |
| 4 | 16-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733175382](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175382) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175382 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BANDALA FLORES JUANA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA UNION SN INT 2 CP.56334 | **R.P.U.** | [215150804635](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27587 - SAN PABLO | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 35DM27D013513680 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-ENE-2020 | 18:57 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 16-ENE-2020 | 18:57 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 16-ENE-2020 | 18:58 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 16-ENE-2020 | 18:59 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-ENE-2020 | 18:59 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 5 AMPS EN RAMAL UBICADO EN CALLE DE LA CRUZ Y CISNE |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526795 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-AGO-2015 | C09 - ELECTRIF. RURAL | J571H - PORTILLO GONZALEZ EDGA | [M2732059810](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732059810) |
| 2 | 16-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733175233](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175233) |
| 3 | 16-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733175381](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175381) |
| 4 | 16-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733175382](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175382) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175385 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CRUZ PAZ IVONNE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | ATLACOMULCO MZ UNICA LT 3 3 | **R.P.U.** | [145101205329](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | CRPI010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27545 - LOMAS DE TOTOLCO TLATEL | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 24DM27D012423355 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-ENE-2020 | 19:08 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 16-ENE-2020 | 19:08 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 16-ENE-2020 | 19:09 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-ENE-2020 | 19:09 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA RAMAL F-0342 DEL CTO AUR-53150 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 16-DIC-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722243520](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722243520) |
| 2 | 21-MAR-2015 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730333300](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730333300) |
| 3 | 07-FEB-2016 | T07 - REPARACION EN RED | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2731833613](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731833613) |
| 4 | 20-AGO-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732059092](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732059092) |
| 5 | 20-AGO-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2732059350](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732059350) |
| 6 | 27-AGO-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9K493 - HERNANDEZ RGUEZ SALVAD | [M2732065317](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732065317) |
| 7 | 06-FEB-2016 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732196497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732196497) |
| 8 | 23-SEP-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732888086](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732888086) |
| 9 | 17-MAY-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733045227](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733045227) |
| 10 | 16-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733175132](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175132) |
| 11 | 16-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733175385](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175385) |
| 12 | 16-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733175386](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175386) |
| 13 | 23-MAR-2020 | SCB - FALLA CFEMATICO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733213060](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733213060) |
| 14 | 06-OCT-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | G537F - GONZALEZ DE LA CRUZ AN | [M2733383993](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733383993) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175386 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CRUZ PAZ IVONNE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | ATLACOMULCO MZ UNICA LT 3 3 | **R.P.U.** | [145101205329](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | CRPI010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27545 - LOMAS DE TOTOLCO TLATEL | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 24DM27D012423355 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-ENE-2020 | 19:08 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 16-ENE-2020 | 19:08 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 16-ENE-2020 | 19:08 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 16-ENE-2020 | 19:09 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-ENE-2020 | 19:09 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 15 AMPS EN RAMAL F-0342 DEL CTO AUR-53150 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 238072 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 16-DIC-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722243520](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722243520) |
| 2 | 21-MAR-2015 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730333300](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730333300) |
| 3 | 07-FEB-2016 | T07 - REPARACION EN RED | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2731833613](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731833613) |
| 4 | 20-AGO-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732059092](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732059092) |
| 5 | 20-AGO-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2732059350](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732059350) |
| 6 | 27-AGO-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9K493 - HERNANDEZ RGUEZ SALVAD | [M2732065317](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732065317) |
| 7 | 06-FEB-2016 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732196497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732196497) |
| 8 | 23-SEP-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732888086](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732888086) |
| 9 | 17-MAY-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733045227](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733045227) |
| 10 | 16-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733175132](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175132) |
| 11 | 16-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733175385](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175385) |
| 12 | 16-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733175386](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175386) |
| 13 | 23-MAR-2020 | SCB - FALLA CFEMATICO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733213060](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733213060) |
| 14 | 06-OCT-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | G537F - GONZALEZ DE LA CRUZ AN | [M2733383993](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733383993) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175425 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RICARDO HERNANDEZ ROSAS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV REFORMA 19 TEQUEXQUINAHUA | **R.P.U.** | [513640300148](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3E - TEQUEXQUINAHUAC | **Código Postal** | 56246 | **Cuenta** | 38DM27A013830795 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-ENE-2020 | 20:16 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 16-ENE-2020 | 20:22 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2782 |
| ASIGNO | 16-ENE-2020 | 20:22 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 16-ENE-2020 | 20:23 | 9MM76 | ROJAS AGUILAR IZAEL |  | CUADRILLA: M2782 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-ENE-2020 | 20:23 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ENCONTRON CON DOS LINEAS REVENTADAS SE REPARAN RESTABLECIENDO EL SERV |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-OCT-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720947944](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720947944) |
| 2 | 14-OCT-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720972981](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720972981) |
| 3 | 18-OCT-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721057458](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721057458) |
| 4 | 18-OCT-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2721067442](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721067442) |
| 5 | 24-OCT-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721199497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721199497) |
| 6 | 25-OCT-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2721199614](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721199614) |
| 7 | 25-OCT-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2721212501](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721212501) |
| 8 | 10-DIC-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722156657](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722156657) |
| 9 | 11-DIC-2013 | E03 - SECTOR FUERA | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2722158168](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722158168) |
| 10 | 02-AGO-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2726394714](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726394714) |
| 11 | 02-AGO-2014 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2726395370](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726395370) |
| 12 | 13-SEP-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727224545](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727224545) |
| 13 | 13-SEP-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3FK - GUERRA GARCIA CARLOS | [M2727226369](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727226369) |
| 14 | 13-SEP-2014 | T18 - DESMANT SERV IRREGU | 9L3FK - GUERRA GARCIA CARLOS | [M2727226371](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727226371) |
| 15 | 14-AGO-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2731768665](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731768665) |
| 16 | 13-AGO-2015 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732053629](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732053629) |
| 17 | 25-AGO-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732062147](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732062147) |
| 18 | 04-AGO-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2732352010](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732352010) |
| 19 | 19-OCT-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732399844](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732399844) |
| 20 | 20-OCT-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732400615](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732400615) |
| 21 | 20-OCT-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732400645](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732400645) |
| 22 | 16-NOV-2016 | SC8 - | 9L31U - DZUL CENTURION LUIS M | [M2732417047](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732417047) |
| 23 | 16-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733175173](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175173) |
| 24 | 16-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733175425](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175425) |
| 25 | 20-AGO-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733338934](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733338934) |
| 26 | 05-OCT-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733381869](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733381869) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175555 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HILDA RIVERA ANTONIO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CARLOS PELLICER MZ136 LT13 | **R.P.U.** | [144090604394](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | 0 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D6 - FILIBERTO GOMEZ | **Código Postal** | 56346 | **Cuenta** | 18DM27B011823270 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-ENE-2020 | 10:55 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 17-ENE-2020 | 10:55 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M277B |
| ASIGNO | 17-ENE-2020 | 10:55 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 17-ENE-2020 | 10:56 | 9L3YN | DE LA GARZA RUIZ EDSON |  | CUADRILLA: M277B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 17-ENE-2020 | 10:56 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA DEJANDO SERVICIOS OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 16-JUN-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725314631](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725314631) |
| 2 | 15-OCT-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727784050](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727784050) |
| 3 | 16-JUN-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732001055](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732001055) |
| 4 | 10-JUN-2016 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732308104](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732308104) |
| 5 | 22-DIC-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K921G - MENDEZ CRUZ JUAN DANIE | [M2732441323](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732441323) |
| 6 | 27-DIC-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RU - FLORES NOELLER PABLO | [32224792](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?%20%20%2032224792) |
| 7 | 17-ENE-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2733175524](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175524) |
| 8 | 17-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2733175555](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175555) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175589 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GARCIA ARRECILLAS ARTURO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV. MORELOS 50 MZ 1 LT33 CP.00 | **R.P.U.** | [513120903249](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0W - SAN MIGUEL COATLINCHAN | **Código Postal** | 56250 | **Cuenta** | 20DM27A012010785 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-ENE-2020 | 11:50 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 17-ENE-2020 | 11:50 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M275E |
| ASIGNO | 17-ENE-2020 | 11:50 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 17-ENE-2020 | 11:51 | 9K49T | CANALES ORTIZ MANUEL |  | CUADRILLA: M275E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 17-ENE-2020 | 11:51 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA DEJANDO SERVICIOS OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 17-ENE-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2733175438](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175438) |
| 2 | 17-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2733175589](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175589) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175630 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RUBEN MOLINA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | LUIS JUAREZ 13 | **R.P.U.** | [513960600425](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IU5 - EL CAPULIN SUR | **Código Postal** | 56227 | **Cuenta** | 24DM27A012243410 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-ENE-2020 | 12:41 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 17-ENE-2020 | 12:41 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278E |
| ASIGNO | 17-ENE-2020 | 12:45 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 17-ENE-2020 | 12:49 | 9L8FC | QUINTERO LANDON RAFAEL |  | CUADRILLA: M278E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 17-ENE-2020 | 12:49 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZ A1 FUSIBLE DE 5 AMP EN RAMAL F-1618 DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526795 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-JUL-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | K021G - GARCIA RUIZ LUIS ALBER | [M2732825553](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732825553) |
| 2 | 17-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733175518](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175518) |
| 3 | 17-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733175630](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175630) |
| 4 | 17-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733175631](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175631) |
| 5 | 03-JUN-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733270164](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733270164) |
| 6 | 24-AGO-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733343368](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733343368) |
| 7 | 07-OCT-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MM7U - GUERRA HERNDZ DANIEL | [M2733388486](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733388486) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175631 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RUBEN MOLINA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | LUIS JUAREZ 13 | **R.P.U.** | [513960600425](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IU5 - EL CAPULIN SUR | **Código Postal** | 56227 | **Cuenta** | 24DM27A012243410 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-ENE-2020 | 12:42 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 17-ENE-2020 | 12:42 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278B |
| CAMBIO SITUACION | 17-ENE-2020 | 12:43 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | de W a 1 |
| PREASIGNO | 17-ENE-2020 | 12:43 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278E |
| ASIGNO | 17-ENE-2020 | 12:49 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 17-ENE-2020 | 12:50 | 9L8FC | QUINTERO LANDON RAFAEL |  | CUADRILLA: M278E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 17-ENE-2020 | 12:50 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA DEBIDO A QUE SE ENCONTRO RAMAL Y TR CON PORTAF USIBLES OPERADO A CASA DE UN AVE SE DEJA RESTABLECIDO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-JUL-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | K021G - GARCIA RUIZ LUIS ALBER | [M2732825553](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732825553) |
| 2 | 17-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733175518](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175518) |
| 3 | 17-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733175630](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175630) |
| 4 | 17-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733175631](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175631) |
| 5 | 03-JUN-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733270164](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733270164) |
| 6 | 24-AGO-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733343368](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733343368) |
| 7 | 07-OCT-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MM7U - GUERRA HERNDZ DANIEL | [M2733388486](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733388486) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175634 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BENIGNA TELLEZ O | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | RIO GRIJALVA MZ-7 LT-9 | **R.P.U.** | [144010801780](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27576 - EL SALADO LA PAZ | **Código Postal** | 56524 | **Cuenta** | 35DM27C013531270 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-ENE-2020 | 12:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 17-ENE-2020 | 12:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 17-ENE-2020 | 12:55 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 17-ENE-2020 | 12:55 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 17-ENE-2020 | 12:55 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA GUIA Y PUENTE FASE X2 CON 2 CONECNTORES TIPO H DE 1/0 A 3/0 SE DEJA CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 16-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733175340](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175340) |
| 2 | 17-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733175634](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175634) |
| 3 | 17-ENE-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733175636](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175636) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175681 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HERNANDEZ . PORFIRIO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CHAPULTEPEC 11 CP.56525 | **R.P.U.** | [144140600395](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | ALLENDE Y HEROES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27573 - PUEBLO DE SAN SEBAS CH | **Código Postal** | 56520 | **Cuenta** | 27DM27C012711380 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA RED DE BAJA TENSION VARIOS CLAROS DEL CUAL TIENE RED ABIERTA CO N CU4 Y ACSR SOLO CON ENTORCHES Y EL FINAL DE RED DOS CLAROS TIENEN CABLE 1+1 PROVOCA VARIACION DE VOLTAJE FAVOR DE VERIFICAR AREA Y DAR MANTENIMIENTO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-ENE-2020 | 14:33 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 27-MAR-2020 | 08:24 | G537F | GONZALEZ DE LA CRUZ AN | scdg537f | Cuad:M276C |
| CAMBIO SITUACION | 27-MAR-2020 | 21:18 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | de W a 1 |
| PREASIGNO | 27-MAR-2020 | 21:18 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2731 |
| ASIGNO | 27-MAR-2020 | 21:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 27-MAR-2020 | 21:20 | 9K50D | RODRIGUEZ MARTINEZ JOA |  | CUADRILLA: M2731 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-MAR-2020 | 21:20 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RETENCIONA LNEA DE BT, Y SE INSTALAN ACOMETIDAS, SE REGULARIZA POR ZONA D E ILCITOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 03-JUN-2014 | C08 - REGULARIZACION | 9K48J - CARDENAS MEDINA ALVARO | [M2725048315](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725048315) |
| 2 | 19-JUN-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9K48J - CARDENAS MEDINA ALVARO | [M2725412221](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725412221) |
| 3 | 31-JUL-2014 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726361173](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726361173) |
| 4 | 15-SEP-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732882880](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732882880) |
| 5 | 24-MAY-2019 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733049345](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733049345) |
| 6 | 25-MAY-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733049988](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733049988) |
| 7 | 17-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733175572](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175572) |
| 8 | 17-ENE-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733175575](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175575) |
| 9 | 27-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50D - RODRIGUEZ MARTINEZ JOA | [M2733175681](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175681) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175755 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T11 - REVISION EQ ELECT | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | FERNANDO RIVERA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | JESUS GARCIA | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | NARCISO MENDOZA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CF7 - SAN SALVADOR TECAMACHAL | **Código Postal** | 56500 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| VERIFICAR FALTA DE VCA DEL EQUIPO R-1754 DEL CIRCUITO LAP-53025 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-ENE-2020 | 18:50 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 17-ENE-2020 | 18:50 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 17-ENE-2020 | 21:05 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 17-ENE-2020 | 21:05 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 17-ENE-2020 | 21:05 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 1 AMPS EN TR DE 10 KVA DE USOS PROPIOS |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175756 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T11 - REVISION EQ ELECT | **Atendida como** | T11 - REVISION EQ ELECT |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | FERNANDO RIVERA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | NARCISO MENDOZA | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | JESUS GARCIA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CF7 - SAN SALVADOR TECAMACHAL | **Código Postal** | 56500 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| VERIFICAR FALTA DE VCA DEL EQUIPO R-1803 DEL CIRCUITO LAP-53025 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-ENE-2020 | 18:51 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 17-ENE-2020 | 18:51 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 17-ENE-2020 | 21:05 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 17-ENE-2020 | 21:06 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 17-ENE-2020 | 21:06 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE VERIFICAR EL SERVICIO SE ENCUENTRA CON TR DE USOS PROPIOS DE 10 KVA CON PORTAFUSIBLE OPERADO |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175795 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | REYES ANTONIO FRANCISCO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA BELTRAN 9 EJIDOS BELTRAN | **R.P.U.** | [513121109112](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IT8 - LAZARO CARDENAS (56265) | **Código Postal** | 56265 | **Cuenta** | 36DM27D043660995 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-ENE-2020 | 11:10 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 18-ENE-2020 | 11:10 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 18-ENE-2020 | 11:13 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 18-ENE-2020 | 11:13 | 9N0HE | LANDON CARBAJAL JULIO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-ENE-2020 | 11:13 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL F-1526 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-MAR-2014 | T17 - CAMBIO INSTAL CFE | SIAD2 - | [M2723752867](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723752867) |
| 2 | 01-ABR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724009279](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724009279) |
| 3 | 18-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733175783](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175783) |
| 4 | 18-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733175795](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175795) |
| 5 | 18-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733175797](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175797) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175797 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | REYES ANTONIO FRANCISCO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA BELTRAN 9 EJIDOS BELTRAN | **R.P.U.** | [513121109112](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IT8 - LAZARO CARDENAS (56265) | **Código Postal** | 56265 | **Cuenta** | 36DM27D043660995 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| RAMLA FUERA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-ENE-2020 | 11:11 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 18-ENE-2020 | 11:11 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 18-ENE-2020 | 11:12 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 18-ENE-2020 | 11:14 | 9N0HE | LANDON CARBAJAL JULIO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-ENE-2020 | 11:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 25 MAP EN EL RAMAL F-1526 SE ATRIENDE CON LA ORDEN CON LA LIC. 3319 HORARIO DE 10:46 A 10:57 DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 068228 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-MAR-2014 | T17 - CAMBIO INSTAL CFE | SIAD2 - | [M2723752867](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723752867) |
| 2 | 01-ABR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724009279](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724009279) |
| 3 | 18-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733175783](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175783) |
| 4 | 18-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733175795](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175795) |
| 5 | 18-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733175797](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175797) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175807 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LAP-53025 | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | NARCISO MENDOZA | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | JESUS GARCIA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG1 - TECAMACHALCO | **Código Postal** | 09860 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE REQUIERE PATRULLA DEL CIRCUITO DEBIDO A DISPARO CIERRE DEL R-1754 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-ENE-2020 | 11:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 18-ENE-2020 | 11:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 18-ENE-2020 | 11:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 18-ENE-2020 | 11:56 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-ENE-2020 | 11:56 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL CIRCUITO SE ENCONTRO QUE UN AVE PROVOCA LA FALLA SE ATIENDE CON LA LIC. 3318 HORARIO DE 10:24 A 11:27 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175815 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VELASCO ZUNIGA MANUEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA CIPRES MZ6 LT15 | **R.P.U.** | [145131007335](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | PUERTO MEXICO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | FCO. I. MADERO | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B3 - JARDINES DE SAN AGUSTIN | **Código Postal** | 56343 | **Cuenta** | 28DM27B012822220 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA LINEA DE MEDIA DANADA YA SOLO ESTA SOSTENIDA POR EL ALMA DE ACE RO SE REQUIERE ATENDER GEO.19.38238500000000000 Y:-98.9664450000000000 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-ENE-2020 | 12:36 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 06-MAR-2020 | 19:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 06-MAR-2020 | 19:15 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 06-MAR-2020 | 19:16 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-MAR-2020 | 19:16 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA REPARACION DE LIENA DE MEDIA TENSION SE INSTALARON CONECTOR DE TEN SION PLENA DE 1/0 QUEDA CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 15-OCT-2013 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | NEZ83 - PEREIRA MOLINA JOSE | [M2720982633](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720982633) |
| 2 | 24-JUN-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732010228](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732010228) |
| 3 | 02-MAR-2017 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | J960T - MIGUEL QUIROZ JAIME | [M2732483134](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732483134) |
| 4 | 03-MAR-2017 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G288F - GNDRADE RIVERA DIMAS | [M2732485000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732485000) |
| 5 | 15-NOV-2017 | S04 - CORTE POR DCTO | 27B04 - GBL CHIMALHUACAN 4 | [M2732683731](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732683731) |
| 6 | 22-NOV-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732687502](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732687502) |
| 7 | 04-DIC-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732695367](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732695367) |
| 8 | 23-NOV-2018 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9MM78 - PATONI ACOSTA ROSENDO | [M2732937337](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732937337) |
| 9 | 28-NOV-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | 9MLX9 - MEJIA SANTANA JOSE LUI | [M2732941330](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732941330) |
| 10 | 06-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733175815](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175815) |
| 11 | 26-AGO-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9L7RU - FLORES NOELLER PABLO | [M2733338742](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733338742) |
| 12 | 26-AGO-2020 | S0L - CORTE POR AJUSTE | 9L7RU - FLORES NOELLER PABLO | [M2733347979](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733347979) |
| 13 | 24-SEP-2020 | S0N - NOTIFICA DE AJUSTE | 9N0TF - ALMAZAN MARTINEZ PEDRO | [M2733365366](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733365366) |
| 14 | 05-NOV-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3ET - VERDUGO VELAZCO CESAR | [M2733403333](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733403333) |
| 15 | 18-DIC-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | PENDIENTE | [M2733459242](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733459242) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175819 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JUVENTINA GLEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA PEDREGAL S/N | **R.P.U.** | [144840700731](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B7 - XOCHIACA | **Código Postal** | 56350 | **Cuenta** | 23DM27B012325270 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-ENE-2020 | 13:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 18-ENE-2020 | 13:09 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 18-ENE-2020 | 13:48 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 18-ENE-2020 | 13:51 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-ENE-2020 | 13:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-AGO-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9E3EH - SANCHEZ VALDEZ JESUS A | [M2719316018](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719316018) |
| 2 | 25-SEP-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47R - CALVO ROMAN MARIO ANTO | [M2727398335](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727398335) |
| 3 | 24-OCT-2017 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732661158](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732661158) |
| 4 | 21-FEB-2018 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9MMM5 - ARELLANO GRANADOS JUAN | [M2732739800](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732739800) |
| 5 | 28-NOV-2019 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9N2CL - GARCIA MONTES FIDEL | [M2733153026](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733153026) |
| 6 | 18-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175792](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175792) |
| 7 | 18-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175819](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175819) |
| 8 | 18-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175820](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175820) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175820 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JUVENTINA GLEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA PEDREGAL S/N | **R.P.U.** | [144840700731](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B7 - XOCHIACA | **Código Postal** | 56350 | **Cuenta** | 23DM27B012325270 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| RAMLA FUERQA F-0235 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-ENE-2020 | 13:09 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 18-ENE-2020 | 13:09 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 18-ENE-2020 | 13:48 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 18-ENE-2020 | 13:50 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-ENE-2020 | 13:50 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 15 AMP EN EL RAMAL F-0235 SE ATIENDE CON LA LIC. 33 21 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 238072 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-AGO-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9E3EH - SANCHEZ VALDEZ JESUS A | [M2719316018](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719316018) |
| 2 | 25-SEP-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47R - CALVO ROMAN MARIO ANTO | [M2727398335](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727398335) |
| 3 | 24-OCT-2017 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732661158](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732661158) |
| 4 | 21-FEB-2018 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9MMM5 - ARELLANO GRANADOS JUAN | [M2732739800](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732739800) |
| 5 | 28-NOV-2019 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9N2CL - GARCIA MONTES FIDEL | [M2733153026](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733153026) |
| 6 | 18-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175792](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175792) |
| 7 | 18-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175819](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175819) |
| 8 | 18-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175820](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175820) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175823 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | NAVA SANCHEZ EDGAR | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 20 DE NOVIEMBRE 75 CP.56217 | **R.P.U.** | [513141113485](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | NASE790528 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IQ5 - SANTA MARIA TULANTONGO | **Código Postal** | 56217 | **Cuenta** | 03DM27A010333170 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| RAMAL FUERA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-ENE-2020 | 13:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 18-ENE-2020 | 13:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 18-ENE-2020 | 13:41 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 18-ENE-2020 | 13:41 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-ENE-2020 | 13:41 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 25 AMP EN RAMAL SIN NOMENCLATURA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 068228 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-NOV-2014 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | TXC43 - ALVAREZ BUCIO GUADALUP | [M2728514376](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728514376) |
| 2 | 25-SEP-2015 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732090529](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732090529) |
| 3 | 28-SEP-2015 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732092876](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732092876) |
| 4 | 19-ENE-2016 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732180929](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732180929) |
| 5 | 05-JUL-2017 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732572795](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732572795) |
| 6 | 13-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G591F - LOPEZ MORALES LUIS A | [M2732676103](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732676103) |
| 7 | 27-JUL-2018 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732838475](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732838475) |
| 8 | 18-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733175805](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175805) |
| 9 | 18-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733175823](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175823) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175824 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VALVERDE CASTANEDA LORENA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | JUAREZ 5 CP.56250 | **R.P.U.** | [513180103594](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | LOVA780503 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0W - SAN MIGUEL COATLINCHAN | **Código Postal** | 56250 | **Cuenta** | 24DM27E032443284 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-ENE-2020 | 13:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 18-ENE-2020 | 13:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 18-ENE-2020 | 13:41 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 18-ENE-2020 | 13:42 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-ENE-2020 | 13:42 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-ENE-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732726384](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732726384) |
| 2 | 14-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2732872677](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732872677) |
| 3 | 18-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733175816](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175816) |
| 4 | 18-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733175824](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175824) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175825 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CTRO COM DE CHIMALHUACAN SA CV | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 73 |
| **Dirección** | AV NETZAHUALCOYOTL LOTE 1 | **R.P.U.** | [513111011416](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | CCC090907 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275F8 - STA MARIA NATIVITAS VM | **Código Postal** | 56330 | **Cuenta** | 82DM27D018210120 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SIN SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-ENE-2020 | 14:00 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 18-ENE-2020 | 14:00 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 18-ENE-2020 | 14:22 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 18-ENE-2020 | 14:23 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-ENE-2020 | 14:23 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 25 AMP EN TRANSICION DEJANDO CON SERVICIO |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 068228 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-JUL-2013 | S09 - SOL DE LIBRANZA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719202164](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719202164) |
| 2 | 28-OCT-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3EL - ARECHIGA GUERRERO JESU | [M2721205692](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721205692) |
| 3 | 27-NOV-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3EL - ARECHIGA GUERRERO JESU | [M2721884220](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721884220) |
| 4 | 08-ENE-2014 | S09 - SOL DE LIBRANZA | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2722320637](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722320637) |
| 5 | 20-DIC-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3EL - ARECHIGA GUERRERO JESU | [M2722337138](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722337138) |
| 6 | 08-ENE-2014 | S10 - RESTAB LIBRANZA | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2722516718](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722516718) |
| 7 | 08-ABR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J925T - VENTURA TRUJILLO JOSE | [M2724121433](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724121433) |
| 8 | 09-ABR-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K507 - VILLATORIO PINTO SERGI | [M2724139971](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724139971) |
| 9 | 09-ABR-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3EK - NUNEZ NORIEGA EDGAR S | [M2724140045](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724140045) |
| 10 | 04-JUN-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K484 - ORTEGA GARCIA EDGAR AL | [M2725036506](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725036506) |
| 11 | 04-JUN-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K484 - ORTEGA GARCIA EDGAR AL | [M2725089436](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725089436) |
| 12 | 20-JUN-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EK - NUNEZ NORIEGA EDGAR S | [M2725405170](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725405170) |
| 13 | 26-JUN-2014 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2725600016](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725600016) |
| 14 | 26-JUN-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2725602843](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725602843) |
| 15 | 26-JUN-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2725602847](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725602847) |
| 16 | 27-JUN-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725633928](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725633928) |
| 17 | 02-JUL-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K484 - ORTEGA GARCIA EDGAR AL | [M2725652765](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725652765) |
| 18 | 31-JUL-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EL - ARECHIGA GUERRERO JESU | [M2726338715](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726338715) |
| 19 | 29-OCT-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K507 - VILLATORIO PINTO SERGI | [M2728079689](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728079689) |
| 20 | 12-FEB-2015 | S09 - SOL DE LIBRANZA | RECHAZADA | [M2729584891](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729584891) |
| 21 | 30-ABR-2015 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K507 - VILLATORIO PINTO SERGI | [M2731020460](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731020460) |
| 22 | 21-MAY-2015 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2731358940](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731358940) |
| 23 | 21-MAY-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2731362764](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731362764) |
| 24 | 11-NOV-2015 | S10 - RESTAB LIBRANZA | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2731802639](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731802639) |
| 25 | 21-ENE-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2731827422](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731827422) |
| 26 | 22-AGO-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2731896127](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731896127) |
| 27 | 22-AGO-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2731896128](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731896128) |
| 28 | 26-AGO-2015 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732065091](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732065091) |
| 29 | 09-SEP-2015 | S09 - SOL DE LIBRANZA | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732069004](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732069004) |
| 30 | 09-SEP-2015 | S10 - RESTAB LIBRANZA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732077337](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732077337) |
| 31 | 31-OCT-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K507 - VILLATORIO PINTO SERGI | [M2732079121](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732079121) |
| 32 | 11-NOV-2015 | S09 - SOL DE LIBRANZA | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2732115465](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732115465) |
| 33 | 31-OCT-2015 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K507 - VILLATORIO PINTO SERGI | [M2732120618](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732120618) |
| 34 | 21-ENE-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2732177219](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732177219) |
| 35 | 21-ENE-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2732182789](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732182789) |
| 36 | 19-OCT-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2732191612](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732191612) |
| 37 | 31-MAY-2016 | S09 - SOL DE LIBRANZA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732294325](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732294325) |
| 38 | 31-MAY-2016 | S10 - RESTAB LIBRANZA | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2732297442](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732297442) |
| 39 | 22-AGO-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732362646](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732362646) |
| 40 | 29-OCT-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732406779](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732406779) |
| 41 | 29-OCT-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732406804](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732406804) |
| 42 | 19-JUL-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L7T1 - SALAZAR GARCIA OMAR | [M2732428442](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732428442) |
| 43 | 10-DIC-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732434170](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732434170) |
| 44 | 10-DIC-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | RECHAZADA | [M2732434172](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732434172) |
| 45 | 29-ENE-2017 | E02 - RAMAL FUERA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732463265](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732463265) |
| 46 | 29-ENE-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732463274](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732463274) |
| 47 | 23-MAR-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2732500597](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732500597) |
| 48 | 23-MAR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2732500820](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732500820) |
| 49 | 02-MAY-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732527323](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732527323) |
| 50 | 02-MAY-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732527324](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732527324) |
| 51 | 11-MAY-2017 | E02 - RAMAL FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732534458](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732534458) |
| 52 | 20-MAY-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732540729](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732540729) |
| 53 | 21-MAY-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732540746](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732540746) |
| 54 | 25-MAY-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732544592](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732544592) |
| 55 | 26-MAY-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2732544602](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732544602) |
| 56 | 26-MAY-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2732544786](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732544786) |
| 57 | 07-JUN-2017 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732552720](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732552720) |
| 58 | 25-JUL-2017 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2732586464](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732586464) |
| 59 | 29-NOV-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K48J - CARDENAS MEDINA ALVARO | [M2732595903](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732595903) |
| 60 | 23-AGO-2017 | S09 - SOL DE LIBRANZA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732601638](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732601638) |
| 61 | 23-AGO-2017 | S10 - RESTAB LIBRANZA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732611093](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732611093) |
| 62 | 12-OCT-2017 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49Y - SALAZAR GARCIA FRANCIS | [M2732620132](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732620132) |
| 63 | 03-SEP-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732622343](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732622343) |
| 64 | 06-OCT-2017 | SC8 - | 9MM1R - NANTOS TOGA CARLOS M | [M2732646899](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732646899) |
| 65 | 19-OCT-2017 | S09 - SOL DE LIBRANZA | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2732651560](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732651560) |
| 66 | 19-OCT-2017 | S10 - RESTAB LIBRANZA | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2732656827](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732656827) |
| 67 | 03-NOV-2017 | S09 - SOL DE LIBRANZA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732672436](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732672436) |
| 68 | 10-NOV-2017 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EK - NUNEZ NORIEGA EDGAR S | [M2732679360](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732679360) |
| 69 | 04-DIC-2017 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EM - ALVARADO CARRASCO IVAN | [M2732695747](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732695747) |
| 70 | 03-ENE-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EM - ALVARADO CARRASCO IVAN | [M2732711469](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732711469) |
| 71 | 13-FEB-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EK - NUNEZ NORIEGA EDGAR S | [M2732735410](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732735410) |
| 72 | 17-FEB-2018 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732738087](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732738087) |
| 73 | 24-FEB-2018 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732741460](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732741460) |
| 74 | 06-MAR-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EK - NUNEZ NORIEGA EDGAR S | [M2732747005](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732747005) |
| 75 | 02-ABR-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EM - ALVARADO CARRASCO IVAN | [M2732762041](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732762041) |
| 76 | 03-MAY-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EK - NUNEZ NORIEGA EDGAR S | [M2732783137](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732783137) |
| 77 | 05-JUN-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K489 - LOPEZ GUZMAN JUAN ANTO | [M2732806506](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732806506) |
| 78 | 06-AGO-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K489 - LOPEZ GUZMAN JUAN ANTO | [M2732845521](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732845521) |
| 79 | 12-SEP-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EK - NUNEZ NORIEGA EDGAR S | [M2732877865](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732877865) |
| 80 | 03-OCT-2018 | S09 - SOL DE LIBRANZA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732896553](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732896553) |
| 81 | 04-OCT-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EK - NUNEZ NORIEGA EDGAR S | [M2732897893](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732897893) |
| 82 | 12-OCT-2018 | S09 - SOL DE LIBRANZA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732898117](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732898117) |
| 83 | 27-OCT-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732913182](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732913182) |
| 84 | 22-NOV-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2732913280](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732913280) |
| 85 | 05-NOV-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EK - NUNEZ NORIEGA EDGAR S | [M2732917851](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732917851) |
| 86 | 10-NOV-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732922926](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732922926) |
| 87 | 27-FEB-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2732939464](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732939464) |
| 88 | 29-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K48J - CARDENAS MEDINA ALVARO | [M2732942753](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732942753) |
| 89 | 10-DIC-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EK - NUNEZ NORIEGA EDGAR S | [M2732948097](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732948097) |
| 90 | 20-DIC-2018 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732956515](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732956515) |
| 91 | 22-MAR-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2732981537](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732981537) |
| 92 | 06-FEB-2019 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L8HY - CLORIO ALVAREZ ISRAEL | [M2732984396](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732984396) |
| 93 | 06-ABR-2019 | SC2 - REVISION COMERCIAL | 9MMB6 - HERDZ ALBRTANTE EDUARD | [M2732993714](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732993714) |
| 94 | 22-MAR-2019 | S09 - SOL DE LIBRANZA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733012989](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733012989) |
| 95 | 05-JUN-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3EM - ALVARADO CARRASCO IVAN | [M2733056826](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733056826) |
| 96 | 26-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733094024](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094024) |
| 97 | 30-AGO-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733113413](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733113413) |
| 98 | 11-NOV-2019 | S09 - SOL DE LIBRANZA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733149335](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733149335) |
| 99 | 12-NOV-2019 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2733150197](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733150197) |
|  | 21-NOV-2019 | SCN - ASESOR.TECNICA A.T. | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733152038](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733152038) |
| 1 | 27-NOV-2019 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2733158181](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733158181) |
| 2 | 03-DIC-2019 | S09 - SOL DE LIBRANZA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733160347](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733160347) |
| 3 | 03-DIC-2019 | S10 - RESTAB LIBRANZA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733160348](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733160348) |
| 4 | 18-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175825](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175825) |
| 5 | 08-MAY-2020 | S09 - SOL DE LIBRANZA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733245766](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733245766) |
| 6 | 12-MAY-2020 | S09 - SOL DE LIBRANZA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733247479](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733247479) |
| 7 | 12-MAY-2020 | S09 - SOL DE LIBRANZA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733247595](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733247595) |
| 8 | 19-MAY-2020 | S09 - SOL DE LIBRANZA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733247836](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733247836) |
| 9 | 20-MAY-2020 | S10 - RESTAB LIBRANZA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733254589](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733254589) |
| 10 | 08-JUN-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2733276800](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733276800) |
| 11 | 23-OCT-2020 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733405517](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733405517) |
| 12 | 10-NOV-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733405518](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733405518) |
| 13 | 29-ENE-2021 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2733487075](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733487075) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175826 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CAMERON JEWELL CAMERON DAVID | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TLAVIXOCO 03 CP.00000 | **R.P.U.** | [513150902387](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | CAPOLITANTLO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | IZOTITLA | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I6E - LA PURIFICACION TEPETIT | **Código Postal** | 56240 | **Cuenta** | 34DM27A013450070 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTAN RED DE BAJA TENSION CORRIDA NO CUENTA CON PUENTES DE BAJA TENS ION DEL CUAL YA ESTA MUY DANADA SE REQUIERE MANTENIMIENTO FAVOR DE VERIFICAR SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-ENE-2020 | 14:03 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 07-FEB-2020 | 09:37 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2743 |
| ASIGNO | 07-FEB-2020 | 09:42 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 07-FEB-2020 | 09:43 | 9K509 | PEREZ MELENDEZ CARLOS |  | CUADRILLA: M2743 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-FEB-2020 | 09:43 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE LE DA MANTTO A RED DEJANDO SERVICIOS CORRECTOS VOLTAJES CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 22-ENE-2016 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7RY - MENDEZ RODRIGUEZ JOSE | [M2731827914](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731827914) |
| 2 | 10-FEB-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2731834752](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731834752) |
| 3 | 10-FEB-2016 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2731834753](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731834753) |
| 4 | 15-SEP-2015 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732082598](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732082598) |
| 5 | 19-DIC-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2732163852](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732163852) |
| 6 | 20-DIC-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2732163938](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732163938) |
| 7 | 12-ENE-2016 | SMK - REVISION DE MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732172379](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732172379) |
| 8 | 04-FEB-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2732194488](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732194488) |
| 9 | 08-MAR-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732227625](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732227625) |
| 10 | 09-MAY-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732279724](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732279724) |
| 11 | 24-OCT-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732403523](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732403523) |
| 12 | 29-NOV-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732425991](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732425991) |
| 13 | 02-MAY-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732528038](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732528038) |
| 14 | 03-MAY-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732528469](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732528469) |
| 15 | 03-MAY-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732528470](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732528470) |
| 16 | 18-MAY-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732539797](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732539797) |
| 17 | 21-MAY-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732540827](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732540827) |
| 18 | 27-MAY-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732545753](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732545753) |
| 19 | 28-MAY-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732545808](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732545808) |
| 20 | 30-MAY-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732546716](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732546716) |
| 21 | 04-JUN-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732550497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732550497) |
| 22 | 11-JUN-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732555414](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732555414) |
| 23 | 20-JUN-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732562263](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732562263) |
| 24 | 28-JUN-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732562676](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732562676) |
| 25 | 21-JUN-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732563300](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732563300) |
| 26 | 05-JUL-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732572650](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732572650) |
| 27 | 07-NOV-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR SISTEMA | [M2732675443](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732675443) |
| 28 | 07-NOV-2017 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732675513](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732675513) |
| 29 | 31-ENE-2018 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732728016](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732728016) |
| 30 | 31-ENE-2018 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732728017](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732728017) |
| 31 | 03-FEB-2018 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732730645](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732730645) |
| 32 | 04-FEB-2018 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732730675](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732730675) |
| 33 | 31-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733113617](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733113617) |
| 34 | 23-DIC-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733167455](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733167455) |
| 35 | 20-DIC-2019 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733167541](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733167541) |
| 36 | 17-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733175776](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175776) |
| 37 | 07-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2733175826](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175826) |
| 38 | 20-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733176523](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176523) |
| 39 | 05-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733183487](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183487) |
| 40 | 09-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733184923](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184923) |
| 41 | 17-MAR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733207603](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733207603) |
| 42 | 03-ABR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733221163](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733221163) |
| 43 | 04-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733221179](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733221179) |
| 44 | 04-ABR-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733221217](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733221217) |
| 45 | 11-MAY-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733246266](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733246266) |
| 46 | 13-MAY-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733248594](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733248594) |