**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175848 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SANCHEZ SANCHEZ YONI | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 16 D SEPTIEMBRE S/N | **R.P.U.** | [513110514236](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1E - STA MARIA NATIVITAS TEX | **Código Postal** | 56246 | **Cuenta** | 40DM27A014010560 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-ENE-2020 | 17:35 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 18-ENE-2020 | 17:35 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2782 |
| ASIGNO | 18-ENE-2020 | 17:36 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 18-ENE-2020 | 17:36 | 9MM76 | ROJAS AGUILAR IZAEL |  | CUADRILLA: M2782 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-ENE-2020 | 17:36 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ENCONTRO CON LINEAS REVENTADAS SE REPARAN FASES X0.X1 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-MAR-2018 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732754708](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732754708) |
| 2 | 21-MAR-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732754998](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732754998) |
| 3 | 18-ABR-2019 | SC2 - REVISION COMERCIAL | 9L8LN - GOVEA BARON ALEJANDRO | [M2732925197](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732925197) |
| 4 | 06-FEB-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732984559](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732984559) |
| 5 | 27-JUN-2019 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733077395](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733077395) |
| 6 | 18-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733175833](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175833) |
| 7 | 18-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733175848](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175848) |
| 8 | 24-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733178710](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178710) |
| 9 | 01-MAR-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733192350](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192350) |
| 10 | 24-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733192674](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192674) |
| 11 | 17-MAR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733207735](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733207735) |
| 12 | 28-ABR-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733237206](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733237206) |
| 13 | 29-JUL-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733316419](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733316419) |
| 14 | 09-SEP-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733361641](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733361641) |
| 15 | 28-SEP-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733378432](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733378432) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175850 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARIO ESCARCEGA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | HORNITO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | OLLITA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4P - TEPALCATE | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-ENE-2020 | 17:39 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 18-ENE-2020 | 17:39 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 18-ENE-2020 | 18:05 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 18-ENE-2020 | 18:06 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-ENE-2020 | 18:06 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 2 AMPS EN TR DE 75 KVA , SE REPARA NEUTRO CON 2 MTRS DE AL 3+1 3/0 SE INSTALAN 2 CONECTORES TIPO H |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175928 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | CANASTEROS | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | EJIDO COLECTIVO Y ARPONER | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733175856 | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3M - TLATEL XOCHITENCO | **Código Postal** | 56366 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 00:33 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 19-ENE-2020 | 00:34 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 19-ENE-2020 | 00:34 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 19-ENE-2020 | 00:34 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-ENE-2020 | 00:34 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 3 AMPER EN TR DE 112.5 KVA |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175929 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | CANASTEROS | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | EJIDO COLECTIVO Y ARPONE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3M - TLATEL XOCHITENCO | **Código Postal** | 56366 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 00:34 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 19-ENE-2020 | 00:35 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 19-ENE-2020 | 00:35 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 19-ENE-2020 | 00:35 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-ENE-2020 | 00:35 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE CAMBIO GUA X2 1 M DE DE GUA 3/0 Y 1 CONECTOR H DE1/0 A 3/0 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 1.0 |
| 001239 |  | 1.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175930 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | NICOLAS BRAVO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | PENON Y VIOLETA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27587 - SAN PABLO | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 01:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 19-ENE-2020 | 01:10 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 19-ENE-2020 | 01:10 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 19-ENE-2020 | 01:10 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-ENE-2020 | 01:11 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 AMPER EN TR DE 37.5 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175932 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | TOPACIO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27555 - SAN JUAN ZAPOTLA | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 02:05 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 19-ENE-2020 | 02:14 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 19-ENE-2020 | 02:16 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 19-ENE-2020 | 02:17 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-ENE-2020 | 02:17 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1 AMPER EN TR DE 45 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 1.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175933 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | VERANO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | PRIMAVERA Y OTONO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G1 - LADERA | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 02:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 19-ENE-2020 | 02:23 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 19-ENE-2020 | 02:23 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 19-ENE-2020 | 02:24 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-ENE-2020 | 02:27 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 AMPER EN TR DE 75 KVA S8N |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175935 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | CIRUELO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | BARRANCA Y 3RA DE PALMAS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27600 - SAN ISIDRO | **Código Postal** | 56240 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 04:13 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 19-ENE-2020 | 04:13 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 19-ENE-2020 | 04:13 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 19-ENE-2020 | 04:14 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-ENE-2020 | 04:14 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSILE DE 1 AMPER EN TR DE 45 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 1.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175957 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GALICIA QUINTERO DOLORES | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CJON DE LAS ARTES 2 CP. 56360 | **R.P.U.** | [145130813117](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 5874 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275A4 - XOCHITENCO 1A SECCION | **Código Postal** | 56360 | **Cuenta** | 21DM27B012140810 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 11:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 19-ENE-2020 | 11:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 19-ENE-2020 | 11:45 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 19-ENE-2020 | 11:46 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-ENE-2020 | 11:46 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 3 AMP EN TR DE 112.5 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526796 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 30-AGO-2013 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | CHA20 - | [M2720138296](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720138296) |
| 2 | 08-ABR-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2731856481](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731856481) |
| 3 | 08-ABR-2016 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2731856482](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731856482) |
| 4 | 08-ABR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732253210](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732253210) |
| 5 | 10-ABR-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732253457](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732253457) |
| 6 | 11-ABR-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732254566](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732254566) |
| 7 | 28-NOV-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732941453](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732941453) |
| 8 | 02-DIC-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732942300](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732942300) |
| 9 | 30-NOV-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732942531](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732942531) |
| 10 | 02-DIC-2018 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732943268](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732943268) |
| 11 | 18-OCT-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2733137602](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733137602) |
| 12 | 18-OCT-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2733137667](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733137667) |
| 13 | 18-OCT-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2733137774](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733137774) |
| 14 | 18-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733175874](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175874) |
| 15 | 19-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175957](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175957) |
| 16 | 19-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175958](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175958) |
| 17 | 20-SEP-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733370553](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733370553) |
| 18 | 21-SEP-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733371141](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733371141) |
| 19 | 26-SEP-2020 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733376816](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733376816) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175958 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GALICIA QUINTERO DOLORES | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CJON DE LAS ARTES 2 CP. 56360 | **R.P.U.** | [145130813117](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275A4 - XOCHITENCO 1A SECCION | **Código Postal** | 56360 | **Cuenta** | 21DM27B012140810 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 11:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 19-ENE-2020 | 11:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 19-ENE-2020 | 11:45 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 19-ENE-2020 | 11:46 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-ENE-2020 | 11:46 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA GUIA FASE X0 CON 2 MTS DE GUIA DE 1/0 DE ALUMINIO EN TR DE 112.5 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 011472 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 30-AGO-2013 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | CHA20 - | [M2720138296](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720138296) |
| 2 | 08-ABR-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2731856481](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731856481) |
| 3 | 08-ABR-2016 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2731856482](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731856482) |
| 4 | 08-ABR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732253210](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732253210) |
| 5 | 10-ABR-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732253457](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732253457) |
| 6 | 11-ABR-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732254566](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732254566) |
| 7 | 28-NOV-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732941453](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732941453) |
| 8 | 02-DIC-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732942300](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732942300) |
| 9 | 30-NOV-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732942531](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732942531) |
| 10 | 02-DIC-2018 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732943268](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732943268) |
| 11 | 18-OCT-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2733137602](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733137602) |
| 12 | 18-OCT-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2733137667](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733137667) |
| 13 | 18-OCT-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2733137774](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733137774) |
| 14 | 18-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733175874](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175874) |
| 15 | 19-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175957](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175957) |
| 16 | 19-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175958](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175958) |
| 17 | 20-SEP-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733370553](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733370553) |
| 18 | 21-SEP-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733371141](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733371141) |
| 19 | 26-SEP-2020 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733376816](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733376816) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175966 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ATANACIO FLANDES YOLANDA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA 12 DE DICIEMBRE LT2 CP.563 | **R.P.U.** | [144150900974](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 12 DE DIC / AV RANCHO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | ATFY800615 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CE3 - EL ARENAL CHICOLOAPAN | **Código Postal** | 56373 | **Cuenta** | 27DM27E012731691 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA TR DE 50 KVA DEL CUAL TIENE DANADO CCF SE VOLO UN DISCO SE REQU IERE VERIFIQUEN TRANSFORMADOR GEO DE REFERENCIA 19.40318000000000000 Y:-98.8791933333333000 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 11:49 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 21-FEB-2020 | 11:29 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M275F |
| ASIGNO | 21-FEB-2020 | 11:30 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 21-FEB-2020 | 11:33 | 9K47N | CASTANEDA RUIZ ALEXAND |  | CUADRILLA: M275F VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-FEB-2020 | 11:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA CAMBIO DE CCF EN TR DE 50 KVA ATIENDE CUADRILLA C-64 CUADRILLA DE DISTRIBUCION QUEDANDO CORRECTO EL SERVICIO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-SEP-2015 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | J383D - CRUZ COBARRUBIAS JUAN | [M2732084874](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732084874) |
| 2 | 19-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733175950](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175950) |
| 3 | 21-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733175966](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175966) |
| 4 | 21-SEP-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E6 - JARAMILLO FIGUEROA DIE | [M2733371140](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733371140) |
| 5 | 21-SEP-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E6 - JARAMILLO FIGUEROA DIE | [M2733371476](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733371476) |
| 6 | 29-DIC-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733464410](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733464410) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175967 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ARRIETA JUAREZ MARIA VICTORIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | VICENTE GUERRERO 17 CP.57300 | **R.P.U.** | [145120729967](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CENTRAL | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | Y FRANCISCO I MADERO | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B8 - SAN LORENZO CHIMALCO | **Código Postal** | 56340 | **Cuenta** | 16DM27B011680060 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA POSTE CR-15 CHOCADO LO MOVIERON 1 MT. LLEVA MEDIA TENSION BAJA TENSIPON Y CABLECOM, PERTENECE AL RAMAL F-0231 SE REQUIERE ATENCION URGENTE S OLO LA MEDIA LO SOSTIENE FAVOR DE VERIFICAR GEO:19.407180 -98.975350 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 12:00 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| CAMBIO DATOS | 19-ENE-2020 | 12:00 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 15:46 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2736 |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 15:47 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| CAMBIO SITUACION | 09-FEB-2020 | 05:30 | SICOS |  |  | de 2 a 1 |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 10:58 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 11:11 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 11:11 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 11:12 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA POSTE, POSTE PCR-13-600, 1 CRUCETA PT-200, 3 AISLADORES 22PC |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-ENE-2016 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732184497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732184497) |
| 2 | 30-MAY-2016 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732296860](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732296860) |
| 3 | 16-JUL-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732337597](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732337597) |
| 4 | 18-JUL-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732338194](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732338194) |
| 5 | 19-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175947](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175947) |
| 6 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733175967](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175967) |
| 7 | 16-OCT-2020 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9MM7E - ORTEGA CEDILLO ANGEL | [M2733398973](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733398973) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175973 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ROGELIO MALPICA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | MORELOS 115 INT 1 | **R.P.U.** | [513960800050](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IU0 - TEXCOCO DE MORA CENTRO | **Código Postal** | 56100 | **Cuenta** | 10DM27A011030610 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| RAMAL FUERA F-1191 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 12:24 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 19-ENE-2020 | 12:25 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 19-ENE-2020 | 12:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 19-ENE-2020 | 12:29 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-ENE-2020 | 12:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 25 AMP EN EL RAMAL F-1191 SE ATIENDE CON LA LIC. 33 44 HORARIO DE 12:15 DEJANDO CON SERVICIO |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 068228 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-ABR-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732513322](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732513322) |
| 2 | 08-JUN-2017 | SC2 - REVISION COMERCIAL | 9L8LN - GOVEA BARON ALEJANDRO | [M2732553565](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732553565) |
| 3 | 24-ENE-2019 | SC5 - MODIF DAT EN SICOM | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732973738](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732973738) |
| 4 | 19-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733175961](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175961) |
| 5 | 19-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733175973](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175973) |
| 6 | 19-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733175974](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175974) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175974 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ROGELIO MALPICA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | MORELOS 115 INT 1 | **R.P.U.** | [513960800050](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IU0 - TEXCOCO DE MORA CENTRO | **Código Postal** | 56100 | **Cuenta** | 10DM27A011030610 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 12:25 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 19-ENE-2020 | 12:25 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 19-ENE-2020 | 12:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 19-ENE-2020 | 12:29 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-ENE-2020 | 12:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-ABR-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732513322](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732513322) |
| 2 | 08-JUN-2017 | SC2 - REVISION COMERCIAL | 9L8LN - GOVEA BARON ALEJANDRO | [M2732553565](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732553565) |
| 3 | 24-ENE-2019 | SC5 - MODIF DAT EN SICOM | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732973738](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732973738) |
| 4 | 19-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733175961](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175961) |
| 5 | 19-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733175973](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175973) |
| 6 | 19-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733175974](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175974) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175976 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PINEDA RANGEL JOSE ALBERTO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | DURAZNO MZ1 LT2 | **R.P.U.** | [215141100439](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | PIRA860105 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G1 - LADERA | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 18DM27D011830460 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 12:41 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 19-ENE-2020 | 12:41 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 19-ENE-2020 | 13:00 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 19-ENE-2020 | 13:01 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-ENE-2020 | 13:01 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE LEVANTA CLARO REVENTADO Y SE REPARA PUENTES FASE X0, X1, X2 CON 3 CONECTOR ES TIPO H SE DEJA CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 3.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-NOV-2014 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | NEZ83 - PEREIRA MOLINA JOSE | [M2728359508](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728359508) |
| 2 | 30-SEP-2016 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732389415](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732389415) |
| 3 | 09-OCT-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732393924](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732393924) |
| 4 | 14-JUN-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732812701](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732812701) |
| 5 | 19-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175940](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175940) |
| 6 | 19-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175976](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175976) |
| 7 | 19-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175977](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175977) |
| 8 | 19-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175978](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175978) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175977 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PINEDA RANGEL JOSE ALBERTO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | DURAZNO MZ1 LT2 | **R.P.U.** | [215141100439](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | PIRA860105 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G1 - LADERA | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 18DM27D011830460 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 12:42 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 19-ENE-2020 | 12:42 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 19-ENE-2020 | 13:01 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 19-ENE-2020 | 13:02 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-ENE-2020 | 13:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 15 AMP EN EL RAMAL F-0226 DEJANDO CON SERVICIO |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 238072 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-NOV-2014 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | NEZ83 - PEREIRA MOLINA JOSE | [M2728359508](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728359508) |
| 2 | 30-SEP-2016 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732389415](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732389415) |
| 3 | 09-OCT-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732393924](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732393924) |
| 4 | 14-JUN-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732812701](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732812701) |
| 5 | 19-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175940](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175940) |
| 6 | 19-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175976](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175976) |
| 7 | 19-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175977](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175977) |
| 8 | 19-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175978](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175978) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733175978 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PINEDA RANGEL JOSE ALBERTO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | DURAZNO MZ1 LT2 | **R.P.U.** | [215141100439](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | PIRA860105 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G1 - LADERA | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 18DM27D011830460 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 12:42 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 19-ENE-2020 | 12:42 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 19-ENE-2020 | 13:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 19-ENE-2020 | 13:03 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-ENE-2020 | 13:03 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA DEBIDO A QUE SE ENCONTRO RAMAL Y TR CON PORTAF USIBLES OPERADOS ENCONTRANDOSE LINEAS Y PUENTES REVENTADOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-NOV-2014 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | NEZ83 - PEREIRA MOLINA JOSE | [M2728359508](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728359508) |
| 2 | 30-SEP-2016 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732389415](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732389415) |
| 3 | 09-OCT-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732393924](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732393924) |
| 4 | 14-JUN-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732812701](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732812701) |
| 5 | 19-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175940](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175940) |
| 6 | 19-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175976](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175976) |
| 7 | 19-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175977](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175977) |
| 8 | 19-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733175978](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175978) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176018 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AMADO LOPEZ PERFECTO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PALMA S/N MZ-2 LT-18 | **R.P.U.** | [145990900793](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27566 - TLAIXCO | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 25DM27D012590490 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 19:53 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 19-ENE-2020 | 19:53 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 19-ENE-2020 | 19:54 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 19-ENE-2020 | 19:55 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-ENE-2020 | 19:55 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 AMPS EN TR DE 75 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-OCT-2014 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727592726](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727592726) |
| 2 | 13-MAR-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730217229](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730217229) |
| 3 | 23-JUL-2019 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733092147](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733092147) |
| 4 | 19-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733175990](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175990) |
| 5 | 19-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733176018](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176018) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176019 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CORONA MARTINEZ JULIAN | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA SANTA MARIA LT56 CP.55585 | **R.P.U.** | [144150103616](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | COMJ730206 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CHB - CORTE SAN PABLO | **Código Postal** | 56530 | **Cuenta** | 09DM27E020942240 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 20:40 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 19-ENE-2020 | 20:40 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 19-ENE-2020 | 20:40 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 19-ENE-2020 | 20:41 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-ENE-2020 | 20:41 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 1 AMPS EN TR DE 30 KVA NUM 28452 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 357967 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 30-ENE-2015 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2729493762](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729493762) |
| 2 | 23-OCT-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733139963](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733139963) |
| 3 | 26-OCT-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733141374](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733141374) |
| 4 | 19-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733175955](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175955) |
| 5 | 19-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733176019](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176019) |
| 6 | 09-MAR-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | RECHAZADA | [M2733201239](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733201239) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176021 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ANTONIO GONZALEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | ACUITLAPILCO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | UNION | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4F - FRANJA ARBOLEDAS | **Código Postal** | 56330 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLA EQUIPO R-1303 DEL CIRCUITO CHN-53015 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 21:17 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 19-ENE-2020 | 21:17 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 19-ENE-2020 | 22:39 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-ENE-2020 | 22:39 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EQUIPO R-1303 DEL CTO CHN-53015 CAUSA APARTARRAYO VOLADO |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176023 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ANTONIO GONZALEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | AGRARISMO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | BORDO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D3 - XALTIPAC | **Código Postal** | 56346 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLA EQUIPO R-1233 DEL CTO AUR-53040 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 21:22 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 19-ENE-2020 | 21:22 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 19-ENE-2020 | 21:44 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-ENE-2020 | 21:44 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EQUIPO SE ENCUENTRA CON GLOBO METALICO SOBRE LA RED SE RETIRA |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176026 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PEDRO M NUNEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV 27 DE SEPTIEMBRE 123 | **R.P.U.** | [513890200491](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | FRESNO Y FLORIDA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IE4 - SAN SALVADOR ATENCO | **Código Postal** | 56300 | **Cuenta** | 17DM27A041722820 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | ATENCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON POSTE DE 9 MTRA LADEADO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN METIENDO EL DRENAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-ENE-2020 | 21:53 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 15:40 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 15:42 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 15:43 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 15:43 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE DA LA ATENCION A LA ORDEN EL CUAL POSTES NO SE ENCUENTRAN LADEADOS, ESTAN CORRECTOS SIN RIESGO TODO ESTA CORRECTO CUADRILLA C56 PAUL DAMIAN CEH CHI |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-ABR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724358985](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724358985) |
| 2 | 08-SEP-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727091531](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727091531) |
| 3 | 12-DIC-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2731814412](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731814412) |
| 4 | 12-DIC-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2731814413](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731814413) |
| 5 | 12-DIC-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2731814414](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731814414) |
| 6 | 12-DIC-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732157356](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732157356) |
| 7 | 19-DIC-2015 | E03 - SECTOR FUERA | J878T - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732163885](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732163885) |
| 8 | 29-FEB-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732220102](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732220102) |
| 9 | 29-FEB-2016 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732220353](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732220353) |
| 10 | 23-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732499999](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732499999) |
| 11 | 10-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732512276](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732512276) |
| 12 | 10-ABR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732512704](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732512704) |
| 13 | 11-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732514331](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732514331) |
| 14 | 03-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732695270](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732695270) |
| 15 | 23-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732708334](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732708334) |
| 16 | 23-DIC-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732708352](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732708352) |
| 17 | 31-ENE-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2732728850](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732728850) |
| 18 | 01-FEB-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732729044](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732729044) |
| 19 | 17-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733122365](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733122365) |
| 20 | 19-SEP-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733123891](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733123891) |
| 21 | 20-SEP-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2733123892](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733123892) |
| 22 | 20-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733124686](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733124686) |
| 23 | 20-SEP-2019 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733124878](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733124878) |
| 24 | 12-ENE-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733173047](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733173047) |
| 25 | 19-ENE-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733175784](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175784) |
| 26 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733176026](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176026) |
| 27 | 04-JUN-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733271577](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733271577) |
| 28 | 25-AGO-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733344207](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733344207) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176029 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JUANA ARUMIR BUENDIA | **Teléfonos** | 0000000005-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA CORREGIDORA 23 | **R.P.U.** | [145030400133](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D1 - SARAPEROS | **Código Postal** | 56353 | **Cuenta** | 14DM27D011461080 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-ENE-2020 | 02:42 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 20-ENE-2020 | 02:43 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 20-ENE-2020 | 02:43 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 20-ENE-2020 | 02:44 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-ENE-2020 | 02:44 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 AMPER EN TR DE 75 KVA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-AGO-2011 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2707234927](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2707234927) |
| 2 | 22-JUL-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719384875](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719384875) |
| 3 | 08-OCT-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2720146486](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720146486) |
| 4 | 12-MAY-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2724503664](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724503664) |
| 5 | 20-OCT-2015 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | RECHAZADA | [M2732111096](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732111096) |
| 6 | 21-OCT-2015 | T18 - DESMANT SERV IRREGU | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732112165](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732112165) |
| 7 | 21-JUN-2016 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2732312064](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732312064) |
| 8 | 15-JUN-2016 | T18 - DESMANT SERV IRREGU | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732312066](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732312066) |
| 9 | 24-AGO-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732611259](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732611259) |
| 10 | 24-AGO-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732611285](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732611285) |
| 11 | 24-AGO-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732611854](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732611854) |
| 12 | 24-AGO-2017 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732612087](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732612087) |
| 13 | 24-AGO-2017 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732612088](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732612088) |
| 14 | 28-ENE-2018 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732726078](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732726078) |
| 15 | 29-ENE-2018 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732726864](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732726864) |
| 16 | 02-FEB-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732729981](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732729981) |
| 17 | 15-FEB-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2732730153](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732730153) |
| 18 | 18-JUL-2018 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732832986](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732832986) |
| 19 | 14-AGO-2018 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732849814](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732849814) |
| 20 | 24-AGO-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2732858247](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732858247) |
| 21 | 30-AGO-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732863024](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732863024) |
| 22 | 11-OCT-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2732863200](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732863200) |
| 23 | 04-SEP-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | K260G - LANDON CORTEZ MANUEL.A | [M2732865782](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732865782) |
| 24 | 04-SEP-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2732866007](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732866007) |
| 25 | 06-SEP-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | K260G - LANDON CORTEZ MANUEL.A | [M2732868113](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732868113) |
| 26 | 07-SEP-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2732870598](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732870598) |
| 27 | 12-DIC-2019 | Q08 - MEDIDOR ROBADO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733164324](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733164324) |
| 28 | 19-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733175994](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175994) |
| 29 | 19-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733176013](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176013) |
| 30 | 20-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733176029](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176029) |
| 31 | 25-ENE-2020 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733179012](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179012) |
| 32 | 30-SEP-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733380083](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733380083) |
| 33 | 03-OCT-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733380118](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733380118) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176030 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CRUZ GONZALEZ LUCIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV EJIDO COLECTIVO MZ18 LT17 C | **R.P.U.** | [145150700408](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | CUGL950916 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27597 - NUEVA STA. CRUZ | **Código Postal** | 56356 | **Cuenta** | 35DM27B013530120 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-ENE-2020 | 04:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 20-ENE-2020 | 04:20 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 20-ENE-2020 | 04:21 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 20-ENE-2020 | 04:24 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-ENE-2020 | 04:24 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE INSTALA 1 CONECTOR TIPO H 3/0 PARA CERRAR PUENTE X0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-JUL-2015 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2732023391](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732023391) |
| 2 | 05-OCT-2015 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2732098880](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732098880) |
| 3 | 05-OCT-2015 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2732098881](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732098881) |
| 4 | 23-FEB-2016 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732214001](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732214001) |
| 5 | 29-JUN-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9MM7E - ORTEGA CEDILLO ANGEL | [M2732561566](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732561566) |
| 6 | 29-JUN-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9MM7M - HERNANDEZ ANGELES EMIL | [M2732568233](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732568233) |
| 7 | 29-ABR-2019 | SC2 - REVISION COMERCIAL | 9MMB3 - RAMIREZ JASSO JUAN DIE | [M2733014490](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733014490) |
| 8 | 28-MAY-2019 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733051160](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733051160) |
| 9 | 19-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733176005](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176005) |
| 10 | 20-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733176030](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176030) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176294 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARICELA CABRERA G | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AXAYACATL 129-A | **R.P.U.** | [145021000211](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4R - JARDINES DE ACUITLAPILC | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 08DM27D010893920 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-ENE-2020 | 10:53 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 20-ENE-2020 | 10:54 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M277D |
| ASIGNO | 20-ENE-2020 | 10:54 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 20-ENE-2020 | 11:21 | 9L8LT | ROJAS PEREZ RODOLFO N |  | CUADRILLA: M277D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-ENE-2020 | 11:21 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA UN FUSIBLE DE 40 AMPS A RAMAL F0398 AUR 53060 DEJANDO SERVICIOS O K |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 357586 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 27-DIC-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729048515](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729048515) |
| 2 | 29-DIC-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K47R - CALVO ROMAN MARIO ANTO | [M2729061583](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729061583) |
| 3 | 09-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47R - CALVO ROMAN MARIO ANTO | [M2731148803](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731148803) |
| 4 | 09-MAY-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47R - CALVO ROMAN MARIO ANTO | [M2731149228](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731149228) |
| 5 | 20-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733176033](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176033) |
| 6 | 20-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733176294](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176294) |
| 7 | 22-JUN-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733286871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733286871) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176305 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T02 - EVENTO ESPECIAL |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | FERNANDEZ FERNANDEZ VIOLETA SU | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA PIRULES MZ-43 LT-33-C | **R.P.U.** | [144820900474](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | TIERRA Y LIBERTAD Y PALMA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG4 - EMILIANO ZAPATA CHICOLO | **Código Postal** | 56390 | **Cuenta** | 19DM27E011926150 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 5D ROBO DE CONDUCTIR 50 MTS X0 CU #4 FAVOR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-ENE-2020 | 11:14 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 20-ENE-2020 | 11:15 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| ASIGNO | 30-ENE-2020 | 09:26 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 30-ENE-2020 | 09:32 | 9L7T5 | LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM |  | CUADRILLA: M274A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 30-ENE-2020 | 09:32 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA LA INSTALACION DE 60 MTS DE CABLE MULTIPLE 3+1 3/0 - 1/0 AL POR RO BO DE CONDUCTOR DE RED ABIERTA, INSTALADO DE IGUAL MANERA 18 CONECTORES H, 3 REMATES Y 2 CINTAS DE AISLAR. DEJANDO LOS SERVICIOS CORRECTOS |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 18.0 |
| 002421 |  | 2.0 |
| 011472 |  | 60.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-OCT-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721283508](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721283508) |
| 2 | 13-MAY-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | RECHAZADA | [M2731201393](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731201393) |
| 3 | 15-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | [M2732230691](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732230691) |
| 4 | 10-SEP-2018 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9MMAX - NAVA LARA ROSA LINO | [M2732873806](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732873806) |
| 5 | 19-DIC-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732954229](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732954229) |
| 6 | 20-ENE-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733176151](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176151) |
| 7 | 30-ENE-2020 | T02 - EVENTO ESPECIAL | 9L7T5 - LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM | [M2733176305](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176305) |
| 8 | 10-SEP-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733360987](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733360987) |
| 9 | 14-SEP-2020 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733367000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733367000) |
| 10 | 30-OCT-2020 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | RIVAE - TORRECILLAS LOPEZ HECT | [M2733412826](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733412826) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176340 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MEDEL QUITERIO MAGDALENA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | JOSE ROSAS MZ 34 LT 14 CP.5630 | **R.P.U.** | [513160504347](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | MEQM730722 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IE6 - LA PASTORIA | **Código Postal** | 56304 | **Cuenta** | 19DM27A041951440 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | ATENCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| RAMLA FUERA F-1305 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-ENE-2020 | 11:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 20-ENE-2020 | 11:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278B |
| ASIGNO | 20-ENE-2020 | 11:55 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 20-ENE-2020 | 11:55 | 9L835 | GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE |  | CUADRILLA: M278B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-ENE-2020 | 11:55 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 10 AMP DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 348635 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 28-MAY-2016 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732294277](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732294277) |
| 2 | 20-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733176187](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176187) |
| 3 | 20-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733176340](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176340) |
| 4 | 20-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733176341](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176341) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176341 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MEDEL QUITERIO MAGDALENA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | JOSE ROSAS MZ 34 LT 14 CP.5630 | **R.P.U.** | [513160504347](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | MEQM730722 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IE6 - LA PASTORIA | **Código Postal** | 56304 | **Cuenta** | 19DM27A041951440 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | ATENCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-ENE-2020 | 11:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 20-ENE-2020 | 11:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278B |
| ASIGNO | 20-ENE-2020 | 11:55 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 20-ENE-2020 | 11:55 | 9L835 | GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE |  | CUADRILLA: M278B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-ENE-2020 | 11:55 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL F-1305 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 28-MAY-2016 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732294277](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732294277) |
| 2 | 20-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733176187](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176187) |
| 3 | 20-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733176340](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176340) |
| 4 | 20-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733176341](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176341) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176407 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PLACIDO CRUZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | MARIANO ESCOBEDO MZ35 LT23 | **R.P.U.** | [144840800158](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CL8 - EMILIANO ZAPATA LA PAZ | **Código Postal** | 56490 | **Cuenta** | 16DM27C011627410 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-ENE-2020 | 13:43 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 20-ENE-2020 | 13:44 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 20-ENE-2020 | 13:50 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 20-ENE-2020 | 13:50 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-ENE-2020 | 13:50 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPAR APUENTE X0 EN OTRO POSTE SE COLOCA 1 MTS DE ACSR DE 1/0 Y 2 CONECTOR ES TIPO H DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 1.0 |
| 011473 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-JUL-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719073716](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719073716) |
| 2 | 21-DIC-2018 | SC2 - REVISION COMERCIAL | 9MMAW - MURILLO PONCE DE LEON | [M2732924115](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732924115) |
| 3 | 20-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733176283](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176283) |
| 4 | 20-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733176407](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176407) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176449 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CORREA MEDINA SALOMON | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ZARAGOZA 3 CP.56200 | **R.P.U.** | [513110503307](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IQ5 - SANTA MARIA TULANTONGO | **Código Postal** | 56217 | **Cuenta** | 03DM27A010331290 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-ENE-2020 | 14:47 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 20-ENE-2020 | 14:47 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278C |
| ASIGNO | 20-ENE-2020 | 14:47 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 20-ENE-2020 | 14:50 | 9K47U | VLEESCHOWER ARRAZATE G |  | CUADRILLA: M278C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-ENE-2020 | 14:50 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE LEVANTA LINEA REVENTADA X2 Y SE RETENCIONA X1 SE COLOCA 1 CONECTOR CILINDR ICO DE 1/0 SE DEJA CON SERVICIO |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 16-JUL-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2726009809](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726009809) |
| 2 | 20-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733176377](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176377) |
| 3 | 20-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733176449](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176449) |
| 4 | 20-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733231474](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733231474) |
| 5 | 23-JUL-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733312289](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733312289) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176545 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VALENZUELA COVARRUBIAS ANNEL J | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | MARGARITAS 2 | **R.P.U.** | [145120810268](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | VXCA841201 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G3 - SAN PEDRO CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 12DM27D011223170 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-ENE-2020 | 21:13 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 20-ENE-2020 | 21:14 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 20-ENE-2020 | 21:14 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 20-ENE-2020 | 21:14 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-ENE-2020 | 21:14 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RPEONE FUSIBLE DE 1 AMPS EN TR DE 45 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 357967 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-OCT-2014 | SCH - DIAGNOSTICO ATNDOM | RECHAZADA | [M2727901242](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727901242) |
| 2 | 06-FEB-2015 | QC5 - IMPROC ALTO CONSUMO | DM27B - CRUZ REYES NATIVIDAD | [M2729573008](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729573008) |
| 3 | 22-OCT-2015 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732112795](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732112795) |
| 4 | 15-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | [M2732192780](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732192780) |
| 5 | 20-ENE-2020 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733176536](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176536) |
| 6 | 20-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733176545](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176545) |
| 7 | 21-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733176941](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176941) |
| 8 | 17-JUL-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2733308838](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733308838) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176547 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JUAN JOSE JIMENEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | BALTAZAR NUNEZ S/N | **R.P.U.** | [513950200895](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IE6 - LA PASTORIA | **Código Postal** | 56304 | **Cuenta** | 19DM27A041953530 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | ATENCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-ENE-2020 | 21:19 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 20-ENE-2020 | 21:19 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 20-ENE-2020 | 21:19 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 20-ENE-2020 | 21:20 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-ENE-2020 | 21:20 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE DE LA FASE X2Y GUIA EN TR DE 75 KVA FASE X0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-DIC-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722361000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722361000) |
| 2 | 25-DIC-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | [M2722361066](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722361066) |
| 3 | 17-MAY-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | J839T - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2731868109](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731868109) |
| 4 | 17-MAY-2016 | T12 - TOMA DE CARGA | J839T - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2731868110](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731868110) |
| 5 | 22-SEP-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732086913](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732086913) |
| 6 | 24-MAY-2016 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2732183519](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732183519) |
| 7 | 17-MAY-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732286194](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732286194) |
| 8 | 24-MAY-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2732291843](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732291843) |
| 9 | 02-JUN-2016 | SM7 - DIAGNOSTICOS ENERGE | RECHAZADA | [M2732300635](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732300635) |
| 10 | 20-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733176534](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176534) |
| 11 | 20-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733176547](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176547) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176553 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | EDGAR RUIZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | LAS FLORES | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | LA PAZ | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27555 - SAN JUAN ZAPOTLA | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAR EQUIPO R-1331 DEL CIRCUITO AUR-53150 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-ENE-2020 | 21:55 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 21-ENE-2020 | 00:02 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 21-ENE-2020 | 07:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 21-ENE-2020 | 07:53 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-ENE-2020 | 07:53 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJ DEL AREA CON LIC. 3377 HORARIO DE 01.45 DEL CUAL QUEDA A BIERTA PARA PATRULLAJE DE DIA |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176561 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RUIZ VILLAREAL GLORIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | POPOCATEPETL MZ23 LT4 | **R.P.U.** | [145970100197](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27538 - RANCHO DE LAS NIEVES | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 22DM27D012230401 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-ENE-2020 | 03:03 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 21-ENE-2020 | 03:03 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 21-ENE-2020 | 03:03 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 21-ENE-2020 | 03:04 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-ENE-2020 | 03:04 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE UTIOLIZA 1 CONECTOR TIPO H PARA CORREGIR X0 TR DE 45 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 16-DIC-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722238587](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722238587) |
| 2 | 16-JUN-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725314827](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725314827) |
| 3 | 15-OCT-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727784799](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727784799) |
| 4 | 10-DIC-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732154379](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732154379) |
| 5 | 01-OCT-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732389587](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732389587) |
| 6 | 20-ENE-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732458414](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732458414) |
| 7 | 20-ENE-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732458438](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732458438) |
| 8 | 29-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733094329](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094329) |
| 9 | 29-JUL-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733094508](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094508) |
| 10 | 13-OCT-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733134301](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733134301) |
| 11 | 31-DIC-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733168951](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168951) |
| 12 | 31-DIC-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733168957](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168957) |
| 13 | 21-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733176549](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176549) |
| 14 | 21-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733176561](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176561) |
| 15 | 31-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733181965](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181965) |
| 16 | 13-FEB-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733187845](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187845) |
| 17 | 28-OCT-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733411942](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733411942) |
| 18 | 18-ENE-2021 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733477254](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733477254) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176803 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LOPEZ SANTIAGO MARIA ENCARNACI | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 1RA CDA RIO DE LA LOZA M2 L-12 | **R.P.U.** | [145120715346](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | RIO DE LA LOZA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | LOSE600325 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4X - APAPASCO | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 12DM27D011261250 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILA 7C VARIACIONES DE VOLTAJE , EL TRO ALIMENTA 3 POSTES, HAY QU E CHECAR MANGAS Y NEUTRO FAVOR FDE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-ENE-2020 | 10:33 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 21-ENE-2020 | 10:33 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 10:58 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 11:12 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 11:13 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 11:13 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CAJA ANTIFRAUDE DESCONECTADA Y ACOMETIDAS DIRECTAS A CONDUCTOR MULTIPLE 2+1 3/0-1/0 CON VOLTAJES CORRECTOS ASI COMO EN EL RESTO DEL SECTOR |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 26-ABR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR SISTEMA | [M2732267189](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732267189) |
| 2 | 08-AGO-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732354233](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732354233) |
| 3 | 28-JUN-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733078416](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733078416) |
| 4 | 08-ENE-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733171077](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171077) |
| 5 | 20-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733176045](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176045) |
| 6 | 21-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2733176640](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176640) |
| 7 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733176803](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176803) |
| 8 | 22-AGO-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | [M2733341985](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733341985) |
| 9 | 06-NOV-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733420340](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733420340) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176837 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PEGASO,PCS,S.A. DE C.V. | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | FRANCISCO I. MADERO 31 | **R.P.U.** | [513111206004](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** | 6182 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | PPC980624U | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3E - TEQUEXQUINAHUAC | **Código Postal** | 56246 | **Cuenta** | 85DM27A017040290 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-ENE-2020 | 10:50 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 21-ENE-2020 | 10:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278D |
| ASIGNO | 21-ENE-2020 | 11:23 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 21-ENE-2020 | 11:23 | 9K487 | GUZMAN DE LA CRUZ ULIS |  | CUADRILLA: M278D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-ENE-2020 | 11:23 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE COLOCAN DOS CONECTORES AZUKL CON CAFE A LAS FASES SE DEJA RESTABLECIDO SER VICIO |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-DIC-2016 | E03 - SECTOR FUERA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732434183](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732434183) |
| 2 | 19-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732497670](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732497670) |
| 3 | 19-MAR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732497701](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732497701) |
| 4 | 19-MAR-2017 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732497702](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732497702) |
| 5 | 21-MAY-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732540754](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732540754) |
| 6 | 21-MAY-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732540793](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732540793) |
| 7 | 21-MAY-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732540794](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732540794) |
| 8 | 23-MAY-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732542687](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732542687) |
| 9 | 26-MAY-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732542699](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732542699) |
| 10 | 01-JUN-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732548831](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732548831) |
| 11 | 01-JUN-2017 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732548916](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732548916) |
| 12 | 06-JUN-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732551343](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732551343) |
| 13 | 09-JUN-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732553251](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732553251) |
| 14 | 13-JUL-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732577908](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732577908) |
| 15 | 13-JUL-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732577983](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732577983) |
| 16 | 22-JUL-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732584843](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732584843) |
| 17 | 23-JUL-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732584854](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732584854) |
| 18 | 07-AGO-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732600290](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732600290) |
| 19 | 23-AGO-2017 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732611095](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732611095) |
| 20 | 05-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732697082](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732697082) |
| 21 | 06-DIC-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2732697413](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732697413) |
| 22 | 08-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732699757](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732699757) |
| 23 | 09-DIC-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732699772](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732699772) |
| 24 | 12-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732701644](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732701644) |
| 25 | 29-DIC-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732701669](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732701669) |
| 26 | 15-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732704430](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732704430) |
| 27 | 16-DIC-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732704433](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732704433) |
| 28 | 16-DIC-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | RECHAZADA | [M2732704536](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732704536) |
| 29 | 20-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732707123](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732707123) |
| 30 | 28-DIC-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | RECHAZADA | [M2732710688](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732710688) |
| 31 | 20-FEB-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2732710734](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732710734) |
| 32 | 29-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732710916](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732710916) |
| 33 | 31-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732711135](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732711135) |
| 34 | 03-ENE-2018 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732712087](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732712087) |
| 35 | 04-ENE-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732712681](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732712681) |
| 36 | 15-ENE-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732717476](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732717476) |
| 37 | 15-ENE-2018 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732717477](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732717477) |
| 38 | 15-ENE-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732717955](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732717955) |
| 39 | 16-ENE-2018 | E03 - SECTOR FUERA | K024G - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2732718862](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732718862) |
| 40 | 02-ABR-2018 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2732718870](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732718870) |
| 41 | 22-ENE-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732721988](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732721988) |
| 42 | 29-ENE-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732726886](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732726886) |
| 43 | 06-FEB-2018 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732731539](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732731539) |
| 44 | 23-MAR-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2732757203](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732757203) |
| 45 | 26-MAR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732758841](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732758841) |
| 46 | 27-MAR-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2732760136](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732760136) |
| 47 | 28-MAR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2732760927](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732760927) |
| 48 | 30-MAR-2018 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732761534](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732761534) |
| 49 | 28-MAY-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732800142](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732800142) |
| 50 | 29-MAY-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732800652](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732800652) |
| 51 | 27-JUL-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2732800791](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732800791) |
| 52 | 31-MAY-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732803662](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732803662) |
| 53 | 31-MAY-2018 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732804327](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732804327) |
| 54 | 07-JUL-2018 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2732804349](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732804349) |
| 55 | 03-JUN-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732805142](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732805142) |
| 56 | 23-JUN-2018 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2732805145](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732805145) |
| 57 | 11-JUL-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | [M2732828841](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732828841) |
| 58 | 11-JUL-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | [M2732828867](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732828867) |
| 59 | 14-JUL-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | [M2732831414](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732831414) |
| 60 | 19-JUL-2018 | E03 - SECTOR FUERA | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2732834491](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732834491) |
| 61 | 20-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733176182](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176182) |
| 62 | 21-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733176837](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176837) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176841 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ARNULFO ROSARIO O | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | BUGAMBILIA MZ-4 LT-3 | **R.P.U.** | [144910805489](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CK7 - LOMAS DE ALTAVISTA | **Código Postal** | 56514 | **Cuenta** | 17DM27C011732070 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-ENE-2020 | 11:06 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 21-ENE-2020 | 11:06 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 21-ENE-2020 | 11:09 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 21-ENE-2020 | 11:09 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-ENE-2020 | 11:09 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-JUL-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733090893](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733090893) |
| 2 | 15-ENE-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733174265](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174265) |
| 3 | 21-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733176697](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176697) |
| 4 | 21-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733176841](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176841) |
| 5 | 21-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733176842](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176842) |
| 6 | 31-MAY-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | MMYRC - GONZALEZ CRUZ ANTONIO | [M2733263224](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733263224) |
| 7 | 10-AGO-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733327999](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733327999) |
| 8 | 10-SEP-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2733363596](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733363596) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176842 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ARNULFO ROSARIO O | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | BUGAMBILIA MZ-4 LT-3 | **R.P.U.** | [144910805489](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CK7 - LOMAS DE ALTAVISTA | **Código Postal** | 56514 | **Cuenta** | 17DM27C011732070 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| RAMLA FUERA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-ENE-2020 | 11:06 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 21-ENE-2020 | 11:07 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 21-ENE-2020 | 11:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 21-ENE-2020 | 11:08 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-ENE-2020 | 11:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZAN 2 FUSIBLES DE 25 AMP EN RAMAL F-0814 SE ATIENDE CON LA LIC. 339 2 HOPRARIO DE 10:30 A 10:52 SE DEJA CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 068228 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-JUL-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733090893](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733090893) |
| 2 | 15-ENE-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733174265](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174265) |
| 3 | 21-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733176697](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176697) |
| 4 | 21-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733176841](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176841) |
| 5 | 21-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733176842](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176842) |
| 6 | 31-MAY-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | MMYRC - GONZALEZ CRUZ ANTONIO | [M2733263224](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733263224) |
| 7 | 10-AGO-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733327999](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733327999) |
| 8 | 10-SEP-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2733363596](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733363596) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176871 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GARCIA BARRANCO ROBERTO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CALLE LOMA GRANDE MZ 2 LT 17 C | **R.P.U.** | [145100812850](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | LOMA ALTA Y CORREGIDORA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | PROL. LA PAZ | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27545 - LOMAS DE TOTOLCO TLATEL | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 24DM27D012432951 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA TR DE 75 KVA CON NOMENCLATURA 11352 DEL CUAL TIENE VOLADO CCF L ADO CALLE SE REQUIERE VERIFICAR SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-ENE-2020 | 12:16 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 21-ENE-2020 | 14:35 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 21-ENE-2020 | 14:36 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 21-ENE-2020 | 14:36 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-ENE-2020 | 14:36 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA REVISION DEL TRANSFORMADOR SE REEMPLAZA PORTAFUSIBLE DANADO SE DEJ A CON SERVICIO ATIENDE ING. EDGAR RUIZ DISTRI CHIMALHUACAN |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-FEB-2015 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729680058](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729680058) |
| 2 | 17-AGO-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | RECHAZADA | [M2732055163](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732055163) |
| 3 | 27-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732526355](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732526355) |
| 4 | 01-FEB-2018 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732729885](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732729885) |
| 5 | 21-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733176851](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176851) |
| 6 | 21-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733176871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176871) |
| 7 | 12-FEB-2020 | SMK - REVISION DE MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733187168](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187168) |
| 8 | 14-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733187736](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187736) |
| 9 | 12-DIC-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | MMYRC - GONZALEZ CRUZ ANTONIO | [M2733455633](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733455633) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176872 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ARVIZU TORRES BEATRIZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | C VIEJO CHIMALHUACAN A M1 L1 | **R.P.U.** | [145100815450](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XXX010101X | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27545 - LOMAS DE TOTOLCO TLATEL | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 24DM27D012432402 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-ENE-2020 | 12:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 21-ENE-2020 | 12:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 21-ENE-2020 | 12:23 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 21-ENE-2020 | 12:23 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-ENE-2020 | 12:23 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA ENCONTRNADOSE TR CON CCF DANADO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-JUN-2016 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2731876599](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731876599) |
| 2 | 11-JUN-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732309480](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732309480) |
| 3 | 21-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733176717](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176717) |
| 4 | 21-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733176872](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176872) |
| 5 | 06-NOV-2020 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | [M2733420217](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733420217) |
| 6 | 06-NOV-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | [M2733420556](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733420556) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176951 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JAMES JOSEPH CRUPI\*GRANJA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 03 |
| **Dirección** | C SIN NOMBRE 2 N 7\*LA CONCEPCI | **R.P.U.** | [145081002825](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | 6518 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IO5 - TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | **Código Postal** | 56070 | **Cuenta** | 61DM27A056170220 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-ENE-2020 | 14:04 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 21-ENE-2020 | 14:04 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278E |
| ASIGNO | 21-ENE-2020 | 14:23 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 21-ENE-2020 | 14:24 | 9L8FC | QUINTERO LANDON RAFAEL |  | CUADRILLA: M278E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-ENE-2020 | 14:24 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 3 AMP. EN EL RAMAL F-1287 SE DEJA CON SERVICIO |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526796 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 31-JUL-2012 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2713430634](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2713430634) |
| 2 | 13-AGO-2013 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2719799139](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719799139) |
| 3 | 06-SEP-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720274948](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720274948) |
| 4 | 27-DIC-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2722373782](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722373782) |
| 5 | 22-ENE-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2722726184](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722726184) |
| 6 | 20-FEB-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2723304171](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723304171) |
| 7 | 12-MAR-2014 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723666549](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723666549) |
| 8 | 09-JUN-2014 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725161499](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725161499) |
| 9 | 18-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2725380629](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725380629) |
| 10 | 18-SEP-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3DX - COTA RODELO CESAR A | [M2727254829](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727254829) |
| 11 | 01-DIC-2014 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728656723](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728656723) |
| 12 | 04-DIC-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2728730844](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728730844) |
| 13 | 26-ABR-2015 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730927728](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730927728) |
| 14 | 28-ABR-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3DX - COTA RODELO CESAR A | [M2730970871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730970871) |
| 15 | 14-SEP-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2731780149](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731780149) |
| 16 | 14-SEP-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2731780150](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731780150) |
| 17 | 15-JUL-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732028650](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732028650) |
| 18 | 27-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732066560](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732066560) |
| 19 | 14-SEP-2015 | E03 - SECTOR FUERA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732081756](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732081756) |
| 20 | 15-OCT-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732107750](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732107750) |
| 21 | 13-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732131487](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732131487) |
| 22 | 04-ENE-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732169775](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732169775) |
| 23 | 27-ENE-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2732188227](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732188227) |
| 24 | 16-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732206295](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732206295) |
| 25 | 18-MAY-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732286372](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732286372) |
| 26 | 02-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732300302](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732300302) |
| 27 | 21-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732315021](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732315021) |
| 28 | 20-JUL-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732339270](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732339270) |
| 29 | 25-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732364762](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732364762) |
| 30 | 21-SEP-2016 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732381610](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732381610) |
| 31 | 27-OCT-2016 | SC8 - | 9MLX6 - HERNANDEZ DEL BOSQUE J | [M2732396942](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732396942) |
| 32 | 29-NOV-2016 | SC8 - | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732420227](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732420227) |
| 33 | 16-DIC-2016 | SC8 - | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732437390](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732437390) |
| 34 | 25-ENE-2017 | SC8 - | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732454984](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732454984) |
| 35 | 22-FEB-2017 | SC8 - | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732474785](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732474785) |
| 36 | 25-MAR-2017 | SC8 - | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732496537](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732496537) |
| 37 | 24-ABR-2017 | SC8 - | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732521811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732521811) |
| 38 | 29-MAY-2017 | SC8 - | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732541070](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732541070) |
| 39 | 15-JUN-2017 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732557399](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732557399) |
| 40 | 04-OCT-2017 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732588569](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732588569) |
| 41 | 13-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | YN209 - VERA PEREZ JULIO | [M2732621752](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732621752) |
| 42 | 12-OCT-2017 | SC8 - | 9MLX6 - HERNANDEZ DEL BOSQUE J | [M2732646143](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732646143) |
| 43 | 13-OCT-2017 | SC8 - | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | [M2732653195](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732653195) |
| 44 | 23-OCT-2017 | SC8 - | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732660663](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732660663) |
| 45 | 16-NOV-2017 | SC8 - | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2732681158](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732681158) |
| 46 | 27-NOV-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732690218](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732690218) |
| 47 | 09-ENE-2018 | SC8 - | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2732711940](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732711940) |
| 48 | 26-FEB-2018 | SC8 - | 9MLX6 - HERNANDEZ DEL BOSQUE J | [M2732732854](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732732854) |
| 49 | 17-MAY-2018 | SC8 - | 9MLAL - MALPICA PRECOMA JORGE | [M2732792881](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732792881) |
| 50 | 13-JUN-2018 | SC8 - | 9MLX6 - HERNANDEZ DEL BOSQUE J | [M2732811540](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732811540) |
| 51 | 31-OCT-2018 | SC8 - | 9MM14 - SALAZAR ACOSTA RENEE | [M2732907677](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732907677) |
| 52 | 07-NOV-2018 | SC8 - | 9MLAL - MALPICA PRECOMA JORGE | [M2732916951](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732916951) |
| 53 | 02-NOV-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732916967](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732916967) |
| 54 | 18-DIC-2018 | SC8 - | 9MM14 - SALAZAR ACOSTA RENEE | [M2732943057](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732943057) |
| 55 | 18-ENE-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732968312](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732968312) |
| 56 | 17-ENE-2019 | SMF - REVISION NVO SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732968975](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732968975) |
| 57 | 06-DIC-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733162154](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733162154) |
| 58 | 20-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733176518](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176518) |
| 59 | 21-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733176951](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176951) |
| 60 | 21-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733176952](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176952) |
| 61 | 22-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2733177351](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177351) |
| 62 | 12-JUN-2020 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2733278860](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733278860) |
| 63 | 27-JUL-2020 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733314752](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733314752) |
| 64 | 14-OCT-2020 | Q08 - MEDIDOR ROBADO | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2733386009](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733386009) |
| 65 | 22-DIC-2020 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733462248](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733462248) |
| 66 | 06-ENE-2021 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733470588](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733470588) |
| 67 | 19-ENE-2021 | S06 - DESCONEX FINIQUI BT | 9L8A6 - VELAZQUEZ ESPINOZA NOR | [M2733474948](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733474948) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733176952 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JAMES JOSEPH CRUPI\*GRANJA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 03 |
| **Dirección** | C SIN NOMBRE 2 N 7\*LA CONCEPCI | **R.P.U.** | [145081002825](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IO5 - TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | **Código Postal** | 56070 | **Cuenta** | 61DM27A056170220 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-ENE-2020 | 14:04 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 21-ENE-2020 | 14:05 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278E |
| ASIGNO | 21-ENE-2020 | 14:24 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 21-ENE-2020 | 14:24 | 9L8FC | QUINTERO LANDON RAFAEL |  | CUADRILLA: M278E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-ENE-2020 | 14:24 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALZIA PATRULLAJE DEL AREA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 31-JUL-2012 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2713430634](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2713430634) |
| 2 | 13-AGO-2013 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2719799139](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719799139) |
| 3 | 06-SEP-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720274948](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720274948) |
| 4 | 27-DIC-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2722373782](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722373782) |
| 5 | 22-ENE-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2722726184](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722726184) |
| 6 | 20-FEB-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2723304171](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723304171) |
| 7 | 12-MAR-2014 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723666549](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723666549) |
| 8 | 09-JUN-2014 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725161499](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725161499) |
| 9 | 18-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2725380629](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725380629) |
| 10 | 18-SEP-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3DX - COTA RODELO CESAR A | [M2727254829](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727254829) |
| 11 | 01-DIC-2014 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728656723](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728656723) |
| 12 | 04-DIC-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2728730844](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728730844) |
| 13 | 26-ABR-2015 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730927728](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730927728) |
| 14 | 28-ABR-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3DX - COTA RODELO CESAR A | [M2730970871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730970871) |
| 15 | 14-SEP-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2731780149](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731780149) |
| 16 | 14-SEP-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2731780150](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731780150) |
| 17 | 15-JUL-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732028650](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732028650) |
| 18 | 27-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732066560](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732066560) |
| 19 | 14-SEP-2015 | E03 - SECTOR FUERA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732081756](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732081756) |
| 20 | 15-OCT-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732107750](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732107750) |
| 21 | 13-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732131487](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732131487) |
| 22 | 04-ENE-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732169775](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732169775) |
| 23 | 27-ENE-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2732188227](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732188227) |
| 24 | 16-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732206295](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732206295) |
| 25 | 18-MAY-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732286372](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732286372) |
| 26 | 02-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732300302](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732300302) |
| 27 | 21-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732315021](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732315021) |
| 28 | 20-JUL-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732339270](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732339270) |
| 29 | 25-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732364762](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732364762) |
| 30 | 21-SEP-2016 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732381610](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732381610) |
| 31 | 27-OCT-2016 | SC8 - | 9MLX6 - HERNANDEZ DEL BOSQUE J | [M2732396942](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732396942) |
| 32 | 29-NOV-2016 | SC8 - | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732420227](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732420227) |
| 33 | 16-DIC-2016 | SC8 - | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732437390](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732437390) |
| 34 | 25-ENE-2017 | SC8 - | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732454984](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732454984) |
| 35 | 22-FEB-2017 | SC8 - | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732474785](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732474785) |
| 36 | 25-MAR-2017 | SC8 - | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732496537](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732496537) |
| 37 | 24-ABR-2017 | SC8 - | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732521811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732521811) |
| 38 | 29-MAY-2017 | SC8 - | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732541070](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732541070) |
| 39 | 15-JUN-2017 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732557399](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732557399) |
| 40 | 04-OCT-2017 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732588569](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732588569) |
| 41 | 13-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | YN209 - VERA PEREZ JULIO | [M2732621752](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732621752) |
| 42 | 12-OCT-2017 | SC8 - | 9MLX6 - HERNANDEZ DEL BOSQUE J | [M2732646143](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732646143) |
| 43 | 13-OCT-2017 | SC8 - | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | [M2732653195](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732653195) |
| 44 | 23-OCT-2017 | SC8 - | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732660663](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732660663) |
| 45 | 16-NOV-2017 | SC8 - | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2732681158](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732681158) |
| 46 | 27-NOV-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732690218](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732690218) |
| 47 | 09-ENE-2018 | SC8 - | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2732711940](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732711940) |
| 48 | 26-FEB-2018 | SC8 - | 9MLX6 - HERNANDEZ DEL BOSQUE J | [M2732732854](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732732854) |
| 49 | 17-MAY-2018 | SC8 - | 9MLAL - MALPICA PRECOMA JORGE | [M2732792881](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732792881) |
| 50 | 13-JUN-2018 | SC8 - | 9MLX6 - HERNANDEZ DEL BOSQUE J | [M2732811540](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732811540) |
| 51 | 31-OCT-2018 | SC8 - | 9MM14 - SALAZAR ACOSTA RENEE | [M2732907677](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732907677) |
| 52 | 07-NOV-2018 | SC8 - | 9MLAL - MALPICA PRECOMA JORGE | [M2732916951](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732916951) |
| 53 | 02-NOV-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732916967](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732916967) |
| 54 | 18-DIC-2018 | SC8 - | 9MM14 - SALAZAR ACOSTA RENEE | [M2732943057](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732943057) |
| 55 | 18-ENE-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732968312](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732968312) |
| 56 | 17-ENE-2019 | SMF - REVISION NVO SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732968975](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732968975) |
| 57 | 06-DIC-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733162154](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733162154) |
| 58 | 20-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733176518](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176518) |
| 59 | 21-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733176951](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176951) |
| 60 | 21-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733176952](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176952) |
| 61 | 22-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2733177351](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177351) |
| 62 | 12-JUN-2020 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2733278860](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733278860) |
| 63 | 27-JUL-2020 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733314752](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733314752) |
| 64 | 14-OCT-2020 | Q08 - MEDIDOR ROBADO | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2733386009](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733386009) |
| 65 | 22-DIC-2020 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733462248](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733462248) |
| 66 | 06-ENE-2021 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733470588](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733470588) |
| 67 | 19-ENE-2021 | S06 - DESCONEX FINIQUI BT | 9L8A6 - VELAZQUEZ ESPINOZA NOR | [M2733474948](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733474948) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177002 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GODOY ARELLANO PERLA | **Teléfonos** | 5586261604-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TODOS LOS SANTOS MZ-1 L 19 | **R.P.U.** | [145191000623](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | GOAP041019 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B7 - XOCHIACA | **Código Postal** | 56350 | **Cuenta** | 23DM27B012322275 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| 00 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-ENE-2020 | 15:19 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 21-ENE-2020 | 15:19 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M277D |
| ASIGNO | 21-ENE-2020 | 15:21 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 21-ENE-2020 | 15:24 | 9L8LT | ROJAS PEREZ RODOLFO N |  | CUADRILLA: M277D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-ENE-2020 | 15:24 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA UN FUSIBLE DE 1 AMPS A TRO DE 45 KVA DEJANDO OK |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-OCT-2019 | C08 - REGULARIZACION | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733130820](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733130820) |
| 2 | 21-ENE-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733176938](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176938) |
| 3 | 21-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733177002](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177002) |
| 4 | 21-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733177003](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177003) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177003 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GODOY ARELLANO PERLA | **Teléfonos** | 5586261604-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TODOS LOS SANTOS MZ-1 L 19 | **R.P.U.** | [145191000623](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | GOAP041019 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B7 - XOCHIACA | **Código Postal** | 56350 | **Cuenta** | 23DM27B012322275 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| 0 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-ENE-2020 | 15:21 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 21-ENE-2020 | 15:21 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M277D |
| ASIGNO | 21-ENE-2020 | 15:21 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 21-ENE-2020 | 15:21 | 9L8LT | ROJAS PEREZ RODOLFO N |  | CUADRILLA: M277D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-ENE-2020 | 15:21 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA RAMAL DEJANDO OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-OCT-2019 | C08 - REGULARIZACION | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733130820](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733130820) |
| 2 | 21-ENE-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733176938](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176938) |
| 3 | 21-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733177002](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177002) |
| 4 | 21-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733177003](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177003) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177055 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ZARAGOZA FRUTES PACOMIO N | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 16 DE SEPTIEMBRE NO 14 CP.5639 | **R.P.U.** | [144140301908](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | ZAFN640509 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CHB - CORTE SAN PABLO | **Código Postal** | 56530 | **Cuenta** | 05DM27E020541110 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SAVOR DE INSTALAR TIERRA FISICA TR 50 KVA} |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-ENE-2020 | 17:33 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 21-ENE-2020 | 17:33 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 14:29 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 14:31 | 9MLXK | ORTIZ RODRIGUEZ EDGAR |  | CUADRILLA: M274B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 14:31 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ATERRIZA TRANSFORMADOR INSTALANDO 11MTS DE ACSR 1/0, VARILLA CONECTOR MET |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 2.0 |
| 011473 |  | 11.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-MAR-2014 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2723546422](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723546422) |
| 2 | 17-AGO-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732607080](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732607080) |
| 3 | 17-AGO-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732607384](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732607384) |
| 4 | 18-AGO-2017 | T11 - REVISION EQ ELECT | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732607555](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732607555) |
| 5 | 29-AGO-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732616603](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732616603) |
| 6 | 29-AGO-2017 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732616720](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732616720) |
| 7 | 30-AGO-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732616722](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732616722) |
| 8 | 30-AGO-2017 | T18 - DESMANT SERV IRREGU | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732617710](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732617710) |
| 9 | 30-AGO-2017 | T18 - DESMANT SERV IRREGU | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732618474](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732618474) |
| 10 | 02-OCT-2019 | E03 - SECTOR FUERA | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2733129490](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733129490) |
| 11 | 02-OCT-2019 | T07 - REPARACION EN RED | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2733129515](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733129515) |
| 12 | 02-OCT-2019 | T07 - REPARACION EN RED | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2733129516](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733129516) |
| 13 | 21-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733176977](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176977) |
| 14 | 31-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MLXK - ORTIZ RODRIGUEZ EDGAR | [M2733177055](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177055) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177061 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VENADO ROMERO TERESA DE JESUS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV HIDALGO 48 | **R.P.U.** | [513641000156](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | INSURGENTES E ITURBIDE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IS8 - SAN PEDRO CHICONCUAC | **Código Postal** | 56270 | **Cuenta** | 09DM27A020950210 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICONCUAC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| 45 MTS DE CONDUCTOR DANADO DE B.T. FAVOR DE REEMPLAZAR |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-ENE-2020 | 18:18 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 09:03 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2741 |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 09:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 09:14 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE |  | CUADRILLA: M2741 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 09:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SERVICIO NO SE LOCALIZA SE MARCA POR TELEFONO A USUARIO MANDA A BUZON |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-DIC-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722027600](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722027600) |
| 2 | 02-ENE-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732444829](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732444829) |
| 3 | 21-FEB-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732477265](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732477265) |
| 4 | 24-FEB-2017 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732479729](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732479729) |
| 5 | 28-FEB-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732481469](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732481469) |
| 6 | 14-JUN-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732558376](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732558376) |
| 7 | 14-JUN-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732558613](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732558613) |
| 8 | 22-JUN-2017 | T07 - REPARACION EN RED | J839T - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2732564134](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732564134) |
| 9 | 21-ENE-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733176267](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176267) |
| 10 | 19-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K508 - DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | [M2733177061](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177061) |
| 11 | 17-AGO-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733334820](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733334820) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177088 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | RIO TUXPAN MZ 9 LT 28 | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | CAM AJIDLA Y LAGO DE CHAP | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27549 - CORTE PORTEZUELOS | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 22-ENE-2020 | 01:15 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 22-ENE-2020 | 01:16 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 22-ENE-2020 | 01:17 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 22-ENE-2020 | 01:17 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 22-ENE-2020 | 01:17 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1 AMPER EN TR DE 45 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 1.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177392 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CIRILO AYALA RMREZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CANDELARIA S/N | **R.P.U.** | [513840200296](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IS6 - SAN DIEGO CHICONCUAC | **Código Postal** | 56270 | **Cuenta** | 24DM27A015245795 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICONCUAC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 22-ENE-2020 | 11:23 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 22-ENE-2020 | 11:23 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278E |
| ASIGNO | 22-ENE-2020 | 11:26 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 22-ENE-2020 | 11:28 | 9L8FC | QUINTERO LANDON RAFAEL |  | CUADRILLA: M278E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 22-ENE-2020 | 11:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RESTABLECE RAMAL F-1630 CON 2 FUSIBLES DE 8 AMP DEJANDO CON SERVICIO ARE |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 193665 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-OCT-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727756377](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727756377) |
| 2 | 14-OCT-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2727762811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727762811) |
| 3 | 23-OCT-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2727765773](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727765773) |
| 4 | 01-JUL-2016 | T07 - REPARACION EN RED | J839T - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2731882529](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731882529) |
| 5 | 17-JUN-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732314382](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732314382) |
| 6 | 01-JUL-2016 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | J839T - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2732326281](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732326281) |
| 7 | 17-OCT-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732655819](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732655819) |
| 8 | 18-OCT-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732655822](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732655822) |
| 9 | 18-OCT-2017 | E03 - SECTOR FUERA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732655832](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732655832) |
| 10 | 03-FEB-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2732730549](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732730549) |
| 11 | 03-FEB-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2732730552](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732730552) |
| 12 | 11-ABR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732766592](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732766592) |
| 13 | 11-ABR-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732766786](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732766786) |
| 14 | 22-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733177131](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177131) |
| 15 | 22-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733177392](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177392) |
| 16 | 10-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2733177393](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177393) |
| 17 | 22-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733177396](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177396) |
| 18 | 29-MAY-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733264982](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733264982) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177393 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CIRILO AYALA RMREZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CANDELARIA S/N | **R.P.U.** | [513840200296](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | ITURBIDE Y INSURGENTES Y | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IS6 - SAN DIEGO CHICONCUAC | **Código Postal** | 56270 | **Cuenta** | 24DM27A015245795 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICONCUAC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA TR DE 45 KVA DEL CUAL SE LE REALIZA PRUEVA ESTA DANADO YA ESTAR IANDO MUCHO ACEITE ESTA CERCA DEL RAMAL F-1630 FAVOR DE VERIFICAR QUEDA FUERA TRANSFORMADOR GEO:19.49861166666670000 Y:-98.8625483333333000 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 22-ENE-2020 | 11:24 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-MAR-2020 | 15:07 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2743 |
| ASIGNO | 10-MAR-2020 | 15:08 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 10-MAR-2020 | 15:10 | 9K509 | PEREZ MELENDEZ CARLOS |  | CUADRILLA: M2743 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-MAR-2020 | 15:10 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| C52: CARLOS SANTANA PEREZ MELENDEZ, SE LE ASIGNA LA ORDEN SICOS, PARA SU ATEN CION EL CUAL SE LLEGA AL PUNTO ENCONTRANDO UN TR DE 45 KVA VERIFICA VOLTAJES Y SE ENCUENTRA TODO CORRECTO VOLTAJES OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-OCT-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727756377](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727756377) |
| 2 | 14-OCT-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2727762811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727762811) |
| 3 | 23-OCT-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2727765773](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727765773) |
| 4 | 01-JUL-2016 | T07 - REPARACION EN RED | J839T - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2731882529](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731882529) |
| 5 | 17-JUN-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732314382](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732314382) |
| 6 | 01-JUL-2016 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | J839T - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2732326281](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732326281) |
| 7 | 17-OCT-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732655819](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732655819) |
| 8 | 18-OCT-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732655822](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732655822) |
| 9 | 18-OCT-2017 | E03 - SECTOR FUERA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732655832](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732655832) |
| 10 | 03-FEB-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2732730549](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732730549) |
| 11 | 03-FEB-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2732730552](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732730552) |
| 12 | 11-ABR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732766592](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732766592) |
| 13 | 11-ABR-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732766786](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732766786) |
| 14 | 22-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733177131](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177131) |
| 15 | 22-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733177392](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177392) |
| 16 | 10-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2733177393](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177393) |
| 17 | 22-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733177396](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177396) |
| 18 | 29-MAY-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733264982](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733264982) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177396 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CIRILO AYALA RMREZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CANDELARIA S/N | **R.P.U.** | [513840200296](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IS6 - SAN DIEGO CHICONCUAC | **Código Postal** | 56270 | **Cuenta** | 24DM27A015245795 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICONCUAC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 22-ENE-2020 | 11:26 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 22-ENE-2020 | 11:26 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278E |
| ASIGNO | 22-ENE-2020 | 11:26 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 22-ENE-2020 | 11:28 | 9L8FC | QUINTERO LANDON RAFAEL |  | CUADRILLA: M278E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 22-ENE-2020 | 11:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALZIA PATRULLAJ DEL F-1630 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-OCT-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727756377](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727756377) |
| 2 | 14-OCT-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2727762811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727762811) |
| 3 | 23-OCT-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2727765773](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727765773) |
| 4 | 01-JUL-2016 | T07 - REPARACION EN RED | J839T - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2731882529](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731882529) |
| 5 | 17-JUN-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732314382](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732314382) |
| 6 | 01-JUL-2016 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | J839T - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2732326281](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732326281) |
| 7 | 17-OCT-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732655819](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732655819) |
| 8 | 18-OCT-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732655822](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732655822) |
| 9 | 18-OCT-2017 | E03 - SECTOR FUERA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732655832](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732655832) |
| 10 | 03-FEB-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2732730549](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732730549) |
| 11 | 03-FEB-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2732730552](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732730552) |
| 12 | 11-ABR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732766592](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732766592) |
| 13 | 11-ABR-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732766786](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732766786) |
| 14 | 22-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733177131](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177131) |
| 15 | 22-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733177392](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177392) |
| 16 | 10-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2733177393](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177393) |
| 17 | 22-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733177396](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177396) |
| 18 | 29-MAY-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733264982](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733264982) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177396 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CIRILO AYALA RMREZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CANDELARIA S/N | **R.P.U.** | [513840200296](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IS6 - SAN DIEGO CHICONCUAC | **Código Postal** | 56270 | **Cuenta** | 24DM27A015245795 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICONCUAC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 22-ENE-2020 | 11:26 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 22-ENE-2020 | 11:26 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278E |
| ASIGNO | 22-ENE-2020 | 11:26 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 22-ENE-2020 | 11:28 | 9L8FC | QUINTERO LANDON RAFAEL |  | CUADRILLA: M278E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 22-ENE-2020 | 11:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALZIA PATRULLAJ DEL F-1630 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-OCT-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727756377](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727756377) |
| 2 | 14-OCT-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2727762811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727762811) |
| 3 | 23-OCT-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2727765773](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727765773) |
| 4 | 01-JUL-2016 | T07 - REPARACION EN RED | J839T - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2731882529](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731882529) |
| 5 | 17-JUN-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732314382](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732314382) |
| 6 | 01-JUL-2016 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | J839T - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2732326281](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732326281) |
| 7 | 17-OCT-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732655819](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732655819) |
| 8 | 18-OCT-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732655822](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732655822) |
| 9 | 18-OCT-2017 | E03 - SECTOR FUERA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732655832](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732655832) |
| 10 | 03-FEB-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2732730549](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732730549) |
| 11 | 03-FEB-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2732730552](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732730552) |
| 12 | 11-ABR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732766592](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732766592) |
| 13 | 11-ABR-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732766786](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732766786) |
| 14 | 22-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733177131](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177131) |
| 15 | 22-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733177392](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177392) |
| 16 | 10-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2733177393](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177393) |
| 17 | 22-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733177396](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177396) |
| 18 | 29-MAY-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733264982](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733264982) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177438 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BENJAMIN VARGAS S | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | EMILIANO ZAPATA 24 | **R.P.U.** | [513930500396](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | VASB630331 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IE3 - SAN FRANCISCO ACUEXCOMA | **Código Postal** | 56300 | **Cuenta** | 03DM27A010331670 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | ATENCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 22-ENE-2020 | 11:50 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 22-ENE-2020 | 11:50 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278A |
| ASIGNO | 22-ENE-2020 | 11:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 22-ENE-2020 | 11:52 | 9K47V | URBINA GOMEZ CRISTOPHE |  | CUADRILLA: M278A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 22-ENE-2020 | 11:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 5 AMP DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526795 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 06-SEP-2011 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2707899859](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2707899859) |
| 2 | 04-ENE-2014 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2722463008](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722463008) |
| 3 | 13-FEB-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723185423](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723185423) |
| 4 | 20-JUN-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732561887](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732561887) |
| 5 | 14-JUL-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732579251](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732579251) |
| 6 | 05-AGO-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732598605](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732598605) |
| 7 | 07-AGO-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732599086](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732599086) |
| 8 | 16-AGO-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2732606498](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732606498) |
| 9 | 21-AGO-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732608583](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732608583) |
| 10 | 25-AGO-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732612743](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732612743) |
| 11 | 31-AGO-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732619833](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732619833) |
| 12 | 24-SEP-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732620673](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732620673) |
| 13 | 18-MAR-2018 | E02 - RAMAL FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732753498](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732753498) |
| 14 | 18-MAR-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732753511](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732753511) |
| 15 | 18-MAR-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732753512](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732753512) |
| 16 | 19-MAR-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732753567](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732753567) |
| 17 | 23-NOV-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732936612](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732936612) |
| 18 | 23-NOV-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732937535](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732937535) |
| 19 | 12-MAR-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2732947008](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732947008) |
| 20 | 16-MAR-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2733009032](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733009032) |
| 21 | 31-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733096357](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733096357) |
| 22 | 10-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733101053](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733101053) |
| 23 | 22-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2733177176](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177176) |
| 24 | 22-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2733177438](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177438) |
| 25 | 22-DIC-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733462428](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733462428) |
| 26 | 23-DIC-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733462441](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733462441) |
| 27 | 07-ENE-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733462442](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733462442) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177445 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BONIFACIO MENDOZA P | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AARON SAENZ 21 | **R.P.U.** | [513050508398](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IK3 - SAN SEBASTIAN CHIAUTLA | **Código Postal** | 56030 | **Cuenta** | 30DM27A013022020 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 22-ENE-2020 | 11:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 22-ENE-2020 | 11:53 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278B |
| ASIGNO | 22-ENE-2020 | 11:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 22-ENE-2020 | 12:08 | 9L835 | GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE |  | CUADRILLA: M278B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 22-ENE-2020 | 12:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| ASE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 10 AMP EN RAMAL SIN NOMENCLATURA SE DEJA CON SERVI CIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 348635 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-AGO-2015 | SC8 - | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732058504](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732058504) |
| 2 | 23-OCT-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9K489 - LOPEZ GUZMAN JUAN ANTO | [M2732113389](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732113389) |
| 3 | 30-NOV-2015 | S04 - CORTE POR DCTO | K344G - HERNANDEZ CHAGOYA MARI | [M2732132619](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732132619) |
| 4 | 02-DIC-2015 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732147669](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732147669) |
| 5 | 08-DIC-2015 | SMA - RECONX USO INDEBIDO | 9L7RY - MENDEZ RODRIGUEZ JOSE | [M2732148653](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732148653) |
| 6 | 08-DIC-2015 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L7RY - MENDEZ RODRIGUEZ JOSE | [M2732152401](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732152401) |
| 7 | 08-DIC-2015 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L7RY - MENDEZ RODRIGUEZ JOSE | [M2732152402](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732152402) |
| 8 | 08-DIC-2015 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L7RY - MENDEZ RODRIGUEZ JOSE | [M2732152404](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732152404) |
| 9 | 08-DIC-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9L7RY - MENDEZ RODRIGUEZ JOSE | [M2732152447](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732152447) |
| 10 | 08-MAR-2016 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732227617](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732227617) |
| 11 | 21-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733177077](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177077) |
| 12 | 22-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733177445](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177445) |
| 13 | 10-AGO-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733328228](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733328228) |
| 14 | 05-FEB-2021 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | PENDIENTE | [M2733491773](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733491773) |
| 15 | 06-FEB-2021 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733491889](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733491889) |
| 16 | 06-FEB-2021 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733491931](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733491931) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177548 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ORTIZ MEJIA ABEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CIRUELOS MZ 94 L 1 CP.56226 | **R.P.U.** | [513160100149](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I9C - SECTOR POPULAR | **Código Postal** | 56226 | **Cuenta** | 22DM27A012230865 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 22-ENE-2020 | 13:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 22-ENE-2020 | 13:55 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278E |
| ASIGNO | 22-ENE-2020 | 13:55 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 22-ENE-2020 | 13:56 | 9L8FC | QUINTERO LANDON RAFAEL |  | CUADRILLA: M278E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 22-ENE-2020 | 13:56 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 12 AMP. SE DEJA CON SERVICIO F-1162 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 348638 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 01-ENE-2016 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | K027G - SILVA ALVAREZ RAFAEL | [M2732169152](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732169152) |
| 2 | 10-AGO-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732602799](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732602799) |
| 3 | 11-JUN-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | CPG90 - AYUDANTE CANCELACION S | [M2732804850](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732804850) |
| 4 | 05-AGO-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732844684](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732844684) |
| 5 | 05-AGO-2018 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732844688](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732844688) |
| 6 | 13-AGO-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732849193](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732849193) |
| 7 | 01-OCT-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732894246](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732894246) |
| 8 | 03-OCT-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732896370](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732896370) |
| 9 | 13-OCT-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732905016](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732905016) |
| 10 | 27-JUL-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733094226](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094226) |
| 11 | 30-JUL-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733095329](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733095329) |
| 12 | 05-AGO-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733097461](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733097461) |
| 13 | 21-OCT-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733138381](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733138381) |
| 14 | 12-NOV-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733149931](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733149931) |
| 15 | 05-DIC-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733157132](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733157132) |
| 16 | 22-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733177377](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177377) |
| 17 | 22-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733177548](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177548) |
| 18 | 03-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733182386](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182386) |
| 19 | 10-ABR-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733224330](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733224330) |
| 20 | 25-MAY-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733259733](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733259733) |
| 21 | 24-JUN-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733288243](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733288243) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177565 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BARANDA ESPINOZA EZEQUIEL | **Teléfonos** | 5570867073-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA. OCOTE MZ-. 36 LT | **R.P.U.** | [305191001872](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | OLIVOS Y EUCALIPTO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | TME840315K | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG3 - CORTE LA PALMA 1RA SECC | **Código Postal** | 56338 | **Cuenta** | 11DM27E021193234 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 5D TRO 30 KVA SE LE HACE PRUEBA EN VACIO Y TRONO EL TRO FAV OR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 22-ENE-2020 | 14:15 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 22-ENE-2020 | 14:16 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 17:39 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 17:39 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 17:41 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 17:41 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ATIENDE LA SOLICITUD REMPLAZANDO TR DE 30 KVA DEJANDO CORRECTOS LOS SERVICIOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 16-OCT-2019 | C08 - REGULARIZACION | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2733135595](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733135595) |
| 2 | 22-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733177245](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177245) |
| 3 | 22-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733177516](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177516) |
| 4 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733177565](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177565) |
| 5 | 22-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733177568](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177568) |
| 6 | 30-NOV-2020 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | 27E02 - GBL CHICOLOAPAN 2 | [M2733440717](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733440717) |
| 7 | 02-DIC-2020 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 27E01 - GBL CHICOLOAPAN | [M2733443593](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733443593) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177568 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BARANDA ESPINOZA EZEQUIEL | **Teléfonos** | 5570867073-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA. OCOTE MZ-. 36 LT | **R.P.U.** | [305191001872](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | TME840315K | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG3 - CORTE LA PALMA 1RA SECC | **Código Postal** | 56338 | **Cuenta** | 11DM27E021193234 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE RELIZA PRUEB EN BACIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 22-ENE-2020 | 14:28 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 22-ENE-2020 | 14:29 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M275D |
| ASIGNO | 22-ENE-2020 | 14:29 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 22-ENE-2020 | 14:29 | 9L8HW | MUNOZ NAVA MARCO A |  | CUADRILLA: M275D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 22-ENE-2020 | 14:29 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE LE HACE PRUEBA EN BACIO AL TRO DE 30 KVA RESULTO SER NEGATIVA TRO EL TYRO SE GEBERA ORDEN PARA SU ATENCION M2733177565 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 16-OCT-2019 | C08 - REGULARIZACION | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2733135595](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733135595) |
| 2 | 22-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733177245](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177245) |
| 3 | 22-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733177516](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177516) |
| 4 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733177565](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177565) |
| 5 | 22-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733177568](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177568) |
| 6 | 30-NOV-2020 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | 27E02 - GBL CHICOLOAPAN 2 | [M2733440717](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733440717) |
| 7 | 02-DIC-2020 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 27E01 - GBL CHICOLOAPAN | [M2733443593](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733443593) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177584 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | OJEDA HERRERA JULIAN | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TEPECHPAN MZ11 L10 | **R.P.U.** | [513181106520](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CHIAHUTLA Y OTOMPAN | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | OEHJ70083Y | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I6D - LOMAS DE CRISTO | **Código Postal** | 56225 | **Cuenta** | 18DM27A011812475 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLE 5E CAIDA DE LA X2 DE TRO 75 KVA S/N GUIA DEL CALIBRE 2 RCAL ENTADO, Y SE ROBAN 30 MTS CU #4 FASES Y NEUTRO FAVOR DFE ATENFER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 22-ENE-2020 | 14:40 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 22-ENE-2020 | 14:41 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 14:18 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 14:57 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 14:59 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 14:59 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPUSO 2 1/2 DE GUIA CON 4 CONECTORES H Y 2 UD |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-DIC-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2732943397](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732943397) |
| 2 | 20-JUL-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733090750](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733090750) |
| 3 | 21-JUL-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J780T - HERNANDEZ ARBOTANTE ED | [M2733090820](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733090820) |
| 4 | 22-ENE-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733177510](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177510) |
| 5 | 10-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733177584](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177584) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177694 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CLAUSTRO EDUCATIVO Y CULTURAL | **Teléfonos** | 5550442976-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | BARRANCA 1 | **R.P.U.** | [215190701804](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | MORELOS Y LAS CRUCES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | CEC190629 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G3 - SAN PEDRO CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 35DM27D013515081 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| CABLE MULTIPLE QUEMADO 60 MTS APROX, GUIA Y PUENTES DANADOS, FAVOR DE APOYAR |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 22-ENE-2020 | 19:47 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 17:09 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2736 |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 17:10 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 17:13 | 9K47G | RAMIREZ HERNANDEZ JAIM |  | CUADRILLA: M2736 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 17:13 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA REEMPLAZO DE 40 MTS DE CABLE MULTIBLE 3+1 3/0-1/0, SE UTILIZAN 8 C ONECTORES CDP Y SE REPARA NEUTRO REVENTADO EN CABLE MULTIPLE---SERVICIOS CORR ECTOS--- |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 8.0 |
| 011472 |  | 40.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 27-JUL-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733093978](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733093978) |
| 2 | 10-SEP-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733118116](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733118116) |
| 3 | 13-SEP-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733121261](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733121261) |
| 4 | 13-SEP-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733121262](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733121262) |
| 5 | 13-SEP-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733121283](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733121283) |
| 6 | 14-NOV-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733151637](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733151637) |
| 7 | 22-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733177277](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177277) |
| 8 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47G - RAMIREZ HERNANDEZ JAIM | [M2733177694](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177694) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177723 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JESUS GONZALEZ DGUEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | LIBRA 3 M9 L10 | **R.P.U.** | [513040405515](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | LEO Y VIRGO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I6L - CIUDAD GALAXIA LOS REYE | **Código Postal** | 56383 | **Cuenta** | 16DM27E011631180 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 23-ENE-2020 | 01:18 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 23-ENE-2020 | 01:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 23-ENE-2020 | 01:21 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 23-ENE-2020 | 01:22 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 23-ENE-2020 | 01:22 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRLLA EL AREA. SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733177713](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177713) |
| 2 | 23-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733177723](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177723) |
| 3 | 23-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733177724](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177724) |
| 4 | 27-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733179308](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179308) |
| 5 | 09-FEB-2020 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9MM27 - MAYA ATILANO CARLOS AL | [M2733184903](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184903) |
| 6 | 10-NOV-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2733345240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733345240) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177724 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JESUS GONZALEZ DGUEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | LIBRA 3 M9 L10 | **R.P.U.** | [513040405515](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | LEO Y VIRGO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I6L - CIUDAD GALAXIA LOS REYE | **Código Postal** | 56383 | **Cuenta** | 16DM27E011631180 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 23-ENE-2020 | 01:22 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 23-ENE-2020 | 01:23 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 23-ENE-2020 | 01:30 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 23-ENE-2020 | 01:31 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 23-ENE-2020 | 01:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 348635 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733177713](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177713) |
| 2 | 23-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733177723](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177723) |
| 3 | 23-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733177724](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177724) |
| 4 | 27-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733179308](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179308) |
| 5 | 09-FEB-2020 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9MM27 - MAYA ATILANO CARLOS AL | [M2733184903](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184903) |
| 6 | 10-NOV-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2733345240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733345240) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177957 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GUERRERO PEREZ PETRA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | IGNACIO ALLENDE MZ 423 LT 1 CP | **R.P.U.** | [145111009498](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | GPPE710427 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27587 - SAN PABLO | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 35DM27D013575010 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 23-ENE-2020 | 11:03 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 23-ENE-2020 | 11:04 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M277A |
| ASIGNO | 23-ENE-2020 | 11:05 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 23-ENE-2020 | 11:06 | 9L3NV | REYES ALVAREZ CESAR IS |  | CUADRILLA: M277A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 23-ENE-2020 | 11:06 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA GUIA X2 Y SE INSTALA UN METRO DE ACSR 1/0 Y DOS CONECTRES H DEJANDO OK |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 18-MAR-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723751443](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723751443) |
| 2 | 07-OCT-2014 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727640507](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727640507) |
| 3 | 07-OCT-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2727649474](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727649474) |
| 4 | 07-OCT-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2727649475](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727649475) |
| 5 | 21-MAR-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2730332677](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730332677) |
| 6 | 14-MAY-2015 | SMD - REVISION PROG BT | K085G - FUENTES GOMEZ CARLOS | [M2731235545](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731235545) |
| 7 | 24-NOV-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732139015](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732139015) |
| 8 | 13-AGO-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9K484 - ORTEGA GARCIA EDGAR AL | [M2732236252](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732236252) |
| 9 | 06-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2732697225](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732697225) |
| 10 | 24-FEB-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732741402](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732741402) |
| 11 | 25-FEB-2018 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732741517](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732741517) |
| 12 | 31-JUL-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732842269](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732842269) |
| 13 | 31-AGO-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2732863629](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732863629) |
| 14 | 17-DIC-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L8AB - RAMOS VELASCO ALAIN E | [M2732953202](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732953202) |
| 15 | 19-MAY-2017 | SC5 - MODIF DAT EN SICOM | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2732973769](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732973769) |
| 16 | 23-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2733177812](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177812) |
| 17 | 23-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2733177957](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177957) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733177998 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SALCEDO ENG RAMON | **Teléfonos** | 5613425027-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | ALAMOS MZ2 LT17 INT C | **R.P.U.** | [215190501627](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | SAER870410 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G1 - LADERA | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 18DM27D011833221 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 23-ENE-2020 | 11:41 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 23-ENE-2020 | 11:42 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 23-ENE-2020 | 11:42 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M277C |
| ASIGNO | 23-ENE-2020 | 11:42 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 23-ENE-2020 | 11:42 | 9L7P5 | DE LA GARZA RUIZ ZABDI |  | CUADRILLA: M277C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 23-ENE-2020 | 11:42 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA UN FUSIBLE DE 2 AMSPA TRO DE 75 JVA DEJANDO OK |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-MAY-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733048301](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733048301) |
| 2 | 23-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2733177761](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177761) |
| 3 | 23-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2733177998](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177998) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733178018 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ROSALBA MEDINA C | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA DEL RINCON 12 INT1 | **R.P.U.** | [144911200025](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CN8 - RINCON DE LOS REYES | **Código Postal** | 56410 | **Cuenta** | 06DM27C010610585 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 23-ENE-2020 | 12:10 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 23-ENE-2020 | 12:10 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 23-ENE-2020 | 12:10 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 23-ENE-2020 | 12:11 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 23-ENE-2020 | 12:11 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARAN PUENTES EN LA RED DE BAJA TENSION UTILIZANDO 2 CONECTORES TIPO H |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 07-AGO-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719699273](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719699273) |
| 2 | 27-AGO-2014 | SM7 - DIAGNOSTICOS ENERGE | DM27B - CRUZ REYES NATIVIDAD | [M2726843247](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726843247) |
| 3 | 30-ABR-2015 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2731020764](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731020764) |
| 4 | 23-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733177905](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177905) |
| 5 | 23-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733178018](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178018) |
| 6 | 18-DIC-2020 | Q01 - NO LUZ | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733459632](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733459632) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733178060 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HERNANDEZ SANCHEZ ODILIA | **Teléfonos** | 5540763888-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | PROL EMILIANO ZAPATA 15 | **R.P.U.** | [144190802231](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | HESO560701 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CQ5 - LOS REYES ACAQUILPAN CE | **Código Postal** | 56400 | **Cuenta** | 12DM27C011215478 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 23-ENE-2020 | 12:49 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 23-ENE-2020 | 12:49 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 23-ENE-2020 | 12:50 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 23-ENE-2020 | 12:50 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 23-ENE-2020 | 12:50 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE EN LA RED DE BAJA TENSION SE INSTALA UN CONECTOR TIPO H |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-AGO-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733108398](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733108398) |
| 2 | 22-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733177551](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177551) |
| 3 | 23-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733178060](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178060) |
| 4 | 28-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733180090](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180090) |
| 5 | 03-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733182415](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182415) |
| 6 | 03-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733182450](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182450) |
| 7 | 06-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733222159](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733222159) |
| 8 | 14-SEP-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733367170](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733367170) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733178072 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GRUPO AEROPUERTARIO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | AUT TEXCOCO-PENON | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IU0 - TEXCOCO DE MORA CENTRO | **Código Postal** | 56100 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| VERIFICAR SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 23-ENE-2020 | 13:27 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 23-ENE-2020 | 13:27 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M278B |
| ASIGNO | 23-ENE-2020 | 14:44 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 23-ENE-2020 | 14:44 | 9L835 | GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE |  | CUADRILLA: M278B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 23-ENE-2020 | 14:44 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RESTABLECE EL SERVICIO HACIENDO PRUEBA AL EQUIPO |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733178256 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CUAQDRILLA M2783 | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | CARR MEX TEXCOCO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0E - SAN LUIS HUEXOTLA | **Código Postal** | 56220 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 23-ENE-2020 | 22:54 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 23-ENE-2020 | 22:54 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 23-ENE-2020 | 22:54 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 23-ENE-2020 | 22:54 | 9N0HD | GUTIERREZ ORTEGA CESAR |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 23-ENE-2020 | 22:54 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RECONECTAN ACOMETIDAS EN APOYO A DIST |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733178546 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | NORMANDIA CEDILLO ROSARIO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | LA BARRANCA 3 | **R.P.U.** | [145140302854](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** | MORELOS Y CRUCES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27587 - SAN PABLO | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 35DM27D013516230 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 7A CABLE QUEMADO TRENSADO TIENE MUCHO PARCHE 25 MTS FAVOR D E ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-ENE-2020 | 10:34 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 24-ENE-2020 | 10:35 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 30-ENE-2020 | 15:00 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2734 |
| ASIGNO | 30-ENE-2020 | 15:01 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 30-ENE-2020 | 15:06 | 9K50B | GLEZ. MONTALVO JUAN C. |  | CUADRILLA: M2734 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 30-ENE-2020 | 15:06 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZAN 30 MTS DE CABLE MULTIPLE 3 + 1 3/0 - 1/0 Y SE REPARA ENOTRO CLA RO NEUTRO REVENTADO, SERVICIOS CORRECTOS |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 8.0 |
| 011472 |  | 30.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 14-MAR-2014 | C08 - REGULARIZACION | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2723715316](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723715316) |
| 2 | 14-MAR-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2723715715](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723715715) |
| 3 | 14-MAR-2014 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | K105G - ROJAS OLIVARES RUBEN G | [M2723717338](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723717338) |
| 4 | 14-MAR-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | K105G - ROJAS OLIVARES RUBEN G | [M2723717406](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723717406) |
| 5 | 09-JUN-2014 | S04 - CORTE POR DCTO | K107G - HERNANDEZ GUERRA SERGI | [M2724622392](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724622392) |
| 6 | 24-MAR-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47T - ALVARADO PEREZ JOSE LU | [M2730375351](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730375351) |
| 7 | 06-ABR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50B - GLEZ. MONTALVO JUAN C. | [M2730381153](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730381153) |
| 8 | 05-MAY-2015 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731072296](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731072296) |
| 9 | 05-OCT-2015 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732098937](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732098937) |
| 10 | 09-OCT-2015 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732102910](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732102910) |
| 11 | 19-OCT-2015 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732110962](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732110962) |
| 12 | 22-OCT-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2732110976](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732110976) |
| 13 | 08-AGO-2017 | SMK - REVISION DE MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732600557](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732600557) |
| 14 | 05-OCT-2017 | S04 - CORTE POR DCTO | 27D03 - GBL CHIMALHUACAN ORIT3 | [M2732645736](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732645736) |
| 15 | 12-MAY-2018 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9MMB5 - PAEZ MONTES VICTOR | [M2732789110](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732789110) |
| 16 | 26-DIC-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732958344](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732958344) |
| 17 | 11-NOV-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733149342](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733149342) |
| 18 | 24-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733178425](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178425) |
| 19 | 30-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50B - GLEZ. MONTALVO JUAN C. | [M2733178546](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178546) |
| 20 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733178690](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178690) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733178578 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AMADEO GARCIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 18 DE MARZO MZ-1 LT-110 | **R.P.U.** | [144950101697](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27563 - ARENAL | **Código Postal** | 56527 | **Cuenta** | 29DM27C012911280 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-ENE-2020 | 12:02 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 24-ENE-2020 | 12:03 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 24-ENE-2020 | 12:09 | 9L83B | GUEVARA FLORES ALEJAND |  | CUADRILLA: M276E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 24-ENE-2020 | 12:09 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA RAMAL F-0871 DEL CTO AUR-53110 LIC 3485 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 09-ENE-2017 | E02 - RAMAL FUERA | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2732449954](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732449954) |
| 2 | 24-ENE-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2733178545](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178545) |
| 3 | 24-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2733178578](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178578) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733178965 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ABRAHAM ROSALES | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | SENTIMIENTOS DE LA NACION | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0U - LAS TIJERAS | **Código Postal** | 56257 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAR EQUIPO R-1058 DEL CIRCUITO CPG-53070 PROTECCIONES 50-FAC |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-ENE-2020 | 10:30 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 25-ENE-2020 | 10:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 25-ENE-2020 | 16:34 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-ENE-2020 | 16:34 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA DISPARO CIERRE |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733178977 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | AV NETZAHUALCOYOTL ESQ ABASOLO | **R.P.U.** | [145111124301](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | CCO860523 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27537 - STA MARIA NATIVITAS CHI | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 85DM27D017100010 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-ENE-2020 | 12:23 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 25-ENE-2020 | 12:23 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 25-ENE-2020 | 12:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 25-ENE-2020 | 12:25 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-ENE-2020 | 12:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 8 AMPS EN RAMAL F-1913 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-SEP-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3EK - NUNEZ NORIEGA EDGAR S | [M2727396048](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727396048) |
| 2 | 21-ENE-2016 | E03 - SECTOR FUERA | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2732183148](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732183148) |
| 3 | 26-ENE-2016 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732187545](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732187545) |
| 4 | 11-MAY-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732281711](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732281711) |
| 5 | 07-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | [M2732303941](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732303941) |
| 6 | 26-SEP-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732386314](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732386314) |
| 7 | 14-OCT-2016 | SC8 - | J657T - PAEZ MONTES VICTOR ALB | [M2732397013](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732397013) |
| 8 | 02-NOV-2016 | SC8 - | J657T - PAEZ MONTES VICTOR ALB | [M2732407677](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732407677) |
| 9 | 23-ENE-2017 | SC8 - | J657T - PAEZ MONTES VICTOR ALB | [M2732459663](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459663) |
| 10 | 03-FEB-2017 | SC8 - | J657T - PAEZ MONTES VICTOR ALB | [M2732465338](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732465338) |
| 11 | 17-MAR-2017 | SMB - TOMA DE LECT MT | J657T - PAEZ MONTES VICTOR ALB | [M2732496775](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732496775) |
| 12 | 17-MAR-2017 | SC8 - | J657T - PAEZ MONTES VICTOR ALB | [M2732496884](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732496884) |
| 13 | 03-MAY-2017 | SC8 - | J657T - PAEZ MONTES VICTOR ALB | [M2732527800](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732527800) |
| 14 | 05-MAY-2017 | SC8 - | J829T - MARGAIN LOPEZ CARLOS | [M2732530539](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732530539) |
| 15 | 09-JUN-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732553691](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732553691) |
| 16 | 30-JUN-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9L7T1 - SALAZAR GARCIA OMAR | [M2732569179](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732569179) |
| 17 | 30-JUN-2017 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L7T1 - SALAZAR GARCIA OMAR | [M2732569219](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732569219) |
| 18 | 12-ABR-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L7T1 - SALAZAR GARCIA OMAR | [M2732633446](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732633446) |
| 19 | 27-MAR-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7T1 - SALAZAR GARCIA OMAR | [M2732755762](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732755762) |
| 20 | 31-ENE-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L3EM - ALVARADO CARRASCO IVAN | [M2732980179](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732980179) |
| 21 | 31-ENE-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3EM - ALVARADO CARRASCO IVAN | [M2732980858](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732980858) |
| 22 | 12-FEB-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3EM - ALVARADO CARRASCO IVAN | [M2732988483](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732988483) |
| 23 | 11-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733118727](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733118727) |
| 24 | 11-SEP-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733118744](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733118744) |
| 25 | 08-OCT-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733131783](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733131783) |
| 26 | 25-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733178977](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178977) |
| 27 | 12-MAR-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733204700](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733204700) |
| 28 | 16-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733205046](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733205046) |
| 29 | 03-AGO-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2733319630](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733319630) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733178978 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PEREZ SANCHEZ GABRIEL | **Teléfonos** | 5555555555-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA ALAMOS 7 CP.56160 | **R.P.U.** | [513180501841](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | PESG101010 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IW4 - LOS SAUCES | **Código Postal** | 56160 | **Cuenta** | 35DM27A013530900 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-ENE-2020 | 12:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 25-ENE-2020 | 12:28 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 25-ENE-2020 | 12:28 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-ENE-2020 | 12:28 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA RAMAL F-1700 DEL CTO CPG-53000 LIC 3500 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-MAY-2018 | C08 - REGULARIZACION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732788941](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732788941) |
| 2 | 30-MAY-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RY - MENDEZ RODRIGUEZ JOSE | [M2732801096](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732801096) |
| 3 | 25-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733178962](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178962) |
| 4 | 25-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733178978](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178978) |
| 5 | 25-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733178979](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178979) |
| 6 | 27-ENE-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | [M2733179475](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179475) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733178979 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PEREZ SANCHEZ GABRIEL | **Teléfonos** | 5555555555-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA ALAMOS 7 CP.56160 | **R.P.U.** | [513180501841](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | PESG101010 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IW4 - LOS SAUCES | **Código Postal** | 56160 | **Cuenta** | 35DM27A013530900 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-ENE-2020 | 12:27 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 25-ENE-2020 | 12:27 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 25-ENE-2020 | 12:28 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 25-ENE-2020 | 12:28 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-ENE-2020 | 12:28 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 5 AMPS EN RAMAL F-1700 DEL CTO CPG-53000 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526795 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-MAY-2018 | C08 - REGULARIZACION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732788941](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732788941) |
| 2 | 30-MAY-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RY - MENDEZ RODRIGUEZ JOSE | [M2732801096](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732801096) |
| 3 | 25-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733178962](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178962) |
| 4 | 25-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733178978](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178978) |
| 5 | 25-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733178979](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178979) |
| 6 | 27-ENE-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | [M2733179475](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179475) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733178980 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T18 - DESMANT SERV IRREGU | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CONTRERAS SERRATO MARIA AZALIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV TOREES MZ 9 LT 25 CP.10290 | **R.P.U.** | [144130907018](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | LUIS CERON/AV DEL PASTOR | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CK2 - BOSQUES DE LA MAGDALENA | **Código Postal** | 56508 | **Cuenta** | 09DM27C010964890 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| VERIFICAR SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-ENE-2020 | 12:31 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 25-ENE-2020 | 13:40 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| CAMBIO DATOS | 25-ENE-2020 | 13:41 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 25-ENE-2020 | 14:46 | 9L7NE | HERNANDEZ ELIZALDE MAR |  | CUADRILLA: M276C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-ENE-2020 | 14:46 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 AMPS EN TR DE 45 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 357967 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-SEP-2013 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | TX003 - VOLTIUM SA DE CV | [M2720614016](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720614016) |
| 2 | 06-OCT-2013 | E03 - SECTOR FUERA | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2720808495](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720808495) |
| 3 | 26-SEP-2015 | E03 - SECTOR FUERA | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732091839](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732091839) |
| 4 | 30-MAY-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732547519](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732547519) |
| 5 | 31-MAY-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732547812](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732547812) |
| 6 | 27-AGO-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732613796](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732613796) |
| 7 | 27-AGO-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732613807](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732613807) |
| 8 | 27-AGO-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732613809](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732613809) |
| 9 | 28-AGO-2017 | T18 - DESMANT SERV IRREGU | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2732613810](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732613810) |
| 10 | 25-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733178968](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178968) |
| 11 | 25-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733178980](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178980) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179015 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BENITA GAMEZ DE A | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | IGNACIO ZARAGOZA MZ-33 LT-18 | **R.P.U.** | [144911100713](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D3 - XALTIPAC | **Código Postal** | 56346 | **Cuenta** | 16DM27B011643805 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-ENE-2020 | 14:43 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 25-ENE-2020 | 14:43 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 25-ENE-2020 | 14:43 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 25-ENE-2020 | 14:45 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-ENE-2020 | 14:45 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE CORRIGE FALSO CONTACTO EN CONECTORES DERIVADORES IPC |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-OCT-2011 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2708510128](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2708510128) |
| 2 | 09-DIC-2011 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2709601778](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2709601778) |
| 3 | 21-JUL-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K921G - MENDEZ CRUZ JUAN DANIE | [M2732340626](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732340626) |
| 4 | 27-JUL-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RU - FLORES NOELLER PABLO | [M2732346302](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732346302) |
| 5 | 25-ENE-2020 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733178793](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178793) |
| 6 | 25-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733179015](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179015) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179028 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | EDGAR RUIZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | TEJOCOTE | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | AHUAHUETE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27568 - BALCONES DE SAN AGUSTIN | **Código Postal** | 56343 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| VERIFICAR SERVICIO R-1228 DEL CTO AUR-53100 ACOMETIDA REVENTADA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-ENE-2020 | 16:35 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 25-ENE-2020 | 16:36 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2762 |
| CAMBIO DATOS | 25-ENE-2020 | 16:37 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 25-ENE-2020 | 18:47 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 25-ENE-2020 | 18:48 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-ENE-2020 | 18:48 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA ACOMETIDA UTILIZANDO 25 MTRS DE 1+1 2 CONECTORES NARANJAS LIC 3509 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000559 |  | 25.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179045 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | EDGAR RUIZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | CORREGIDORA | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | NEZAHUALCOYOTL/VENUSTIANO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27537 - STA MARIA NATIVITAS CHI | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| VERIFICAR FALTA DE VCA DEL EQUIPO R-1273 DEL CIRCUITO AUR-53060 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-ENE-2020 | 19:38 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 25-ENE-2020 | 19:38 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 25-ENE-2020 | 22:57 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 25-ENE-2020 | 20:53 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-ENE-2020 | 22:57 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA ACOMETIDA QUE ALIMENTA EL EQUIPO LIC 3512 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179058 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | FLORES HERNANDEZ MARIA ROSA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 3RA CDA JACARANDAS MZ 8 LT 68 | **R.P.U.** | [145110319922](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4Q - ACUITLAPILCO 2DA. SECCI | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 25DM27D012561530 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-ENE-2020 | 22:14 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 25-ENE-2020 | 22:14 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 25-ENE-2020 | 22:14 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 25-ENE-2020 | 22:14 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-ENE-2020 | 22:14 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARAN ACOMETIDA EN LADO POSTE |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-DIC-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721972984](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721972984) |
| 2 | 15-SEP-2015 | SC5 - MODIF DAT EN SICOM | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2732082649](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732082649) |
| 3 | 12-OCT-2015 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732104928](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732104928) |
| 4 | 21-DIC-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2732158721](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732158721) |
| 5 | 07-NOV-2017 | S06 - DESCONEX FINIQUI BT | RECHAZADA | [M2732675172](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732675172) |
| 6 | 15-SEP-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | [M2732834476](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732834476) |
| 7 | 30-AGO-2018 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732862704](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732862704) |
| 8 | 02-SEP-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733113826](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733113826) |
| 9 | 25-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733179032](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179032) |
| 10 | 25-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733179058](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179058) |
| 11 | 20-AGO-2020 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733338370](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733338370) |
| 12 | 03-SEP-2020 | S04 - CORTE POR DCTO | RECHAZADA | [M2733355588](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733355588) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179059 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T06 - PODA | **Atendida como** | T06 - PODA |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ARAUJO ABUNDEZ GUADALUPE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | GRANADA MZ 18 LT15 CP.56363 | **R.P.U.** | [145111208971](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G6 - TRANSPORTISTAS | **Código Postal** | 56363 | **Cuenta** | 13DM27B011341935 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-ENE-2020 | 22:16 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 25-ENE-2020 | 22:16 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 25-ENE-2020 | 22:17 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 25-ENE-2020 | 22:17 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-ENE-2020 | 22:17 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PODA EN BAJA TENSION YA QUE SE ENCONTRARON RAMAS SOBRE LA RED |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-NOV-2015 | SC8 - | J693H - VARELA MALDONADO CARLO | [M2732131601](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732131601) |
| 2 | 25-NOV-2015 | SMK - REVISION DE MEDIDOR | RECHAZADA | [M2732140612](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732140612) |
| 3 | 17-DIC-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8LL - SANCHEZ ROLDAN W. GABR | [M2732148867](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732148867) |
| 4 | 17-DIC-2015 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L8LL - SANCHEZ ROLDAN W. GABR | [M2732161921](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732161921) |
| 5 | 17-DIC-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8LL - SANCHEZ ROLDAN W. GABR | [M2732161924](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732161924) |
| 6 | 01-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732506586](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732506586) |
| 7 | 25-ENE-2020 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733179049](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179049) |
| 8 | 25-ENE-2020 | T06 - PODA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733179059](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179059) |
| 9 | 25-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733179060](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179060) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179060 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ARAUJO ABUNDEZ GUADALUPE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | GRANADA MZ 18 LT15 CP.56363 | **R.P.U.** | [145111208971](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G6 - TRANSPORTISTAS | **Código Postal** | 56363 | **Cuenta** | 13DM27B011341935 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-ENE-2020 | 22:16 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 25-ENE-2020 | 22:16 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 25-ENE-2020 | 22:17 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 25-ENE-2020 | 22:17 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-ENE-2020 | 22:17 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 2 AMPS EN TR DE 75 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-NOV-2015 | SC8 - | J693H - VARELA MALDONADO CARLO | [M2732131601](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732131601) |
| 2 | 25-NOV-2015 | SMK - REVISION DE MEDIDOR | RECHAZADA | [M2732140612](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732140612) |
| 3 | 17-DIC-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8LL - SANCHEZ ROLDAN W. GABR | [M2732148867](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732148867) |
| 4 | 17-DIC-2015 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L8LL - SANCHEZ ROLDAN W. GABR | [M2732161921](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732161921) |
| 5 | 17-DIC-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8LL - SANCHEZ ROLDAN W. GABR | [M2732161924](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732161924) |
| 6 | 01-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732506586](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732506586) |
| 7 | 25-ENE-2020 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733179049](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179049) |
| 8 | 25-ENE-2020 | T06 - PODA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733179059](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179059) |
| 9 | 25-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733179060](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179060) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179061 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ROMAN M SOTO S | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CDA SANTA CECILIA S/N | **R.P.U.** | [145090900119](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | AMAPOLA Y JOSE DE LOS REY | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4X - APAPASCO | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 12DM27D011263000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON APARTARRAYO VOLADO EN TR DE 30 KVA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-ENE-2020 | 22:19 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 07-MAR-2020 | 21:57 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 07-MAR-2020 | 22:01 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 07-MAR-2020 | 22:02 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-MAR-2020 | 22:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PROGRAMA REGISTRO PARA CAMBIO DE APARTARRAYO FASE B CON ESTRIBOS Y PERICOS SE TOMA EL REGISTRO DM272020000971 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-AGO-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719653865](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719653865) |
| 2 | 23-NOV-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728514608](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728514608) |
| 3 | 15-AGO-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2732054846](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732054846) |
| 4 | 12-SEP-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2732628162](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732628162) |
| 5 | 12-SEP-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2732628297](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732628297) |
| 6 | 25-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733179017](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179017) |
| 7 | 07-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733179061](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179061) |
| 8 | 25-MAY-2020 | Q04 - FALLA MEDIDOR | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733260358](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733260358) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179063 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | FERNANDEZ ESCAMILLA ALICIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | LOMA CHICA MZ 1 LT 16 CP.56337 | **R.P.U.** | [215150902912](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CORREGIDORA/LOMA GRANDE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27545 - LOMAS DE TOTOLCO TLATEL | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 24DM27D012433020 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON ESTRIBO HACIENDO FALTO CONTACTO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-ENE-2020 | 22:39 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 15:44 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2736 |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 15:54 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 15:57 | 9K47G | RAMIREZ HERNANDEZ JAIM |  | CUADRILLA: M2736 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 15:57 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PONCHA ESTRIBO DE TRANSFORMADOR QUE ESTABA FLOJO, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-SEP-2015 | C09 - ELECTRIF. RURAL | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732088199](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732088199) |
| 2 | 24-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733178804](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178804) |
| 3 | 25-ENE-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733178805](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178805) |
| 4 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47G - RAMIREZ HERNANDEZ JAIM | [M2733179063](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179063) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179067 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BERNAL MARIN JUAN CARLOS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | RICARDO F MAGON LT-3 MZ-75 CP. | **R.P.U.** | [145111114640](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG9 - REVOLUCION | **Código Postal** | 56390 | **Cuenta** | 21DM27E012126360 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-ENE-2020 | 04:45 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 26-ENE-2020 | 04:46 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 26-ENE-2020 | 05:32 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 26-ENE-2020 | 05:33 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 26-ENE-2020 | 05:33 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA SE ENCONTRO RESTABLECIDO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-SEP-2013 | SC8 - | 9L3EX - FRAYRE DANIEL RENOVATO | [M2720345123](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720345123) |
| 2 | 23-AGO-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732610591](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732610591) |
| 3 | 13-DIC-2018 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | G164F - HERNANDEZ HERNANDZ JOS | [M2732947098](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732947098) |
| 4 | 25-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733179034](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179034) |
| 5 | 26-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733179067](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179067) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179068 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | COLIN JACOME ELISA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CHIMALHUACAN 36 | **R.P.U.** | [513110320075](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I6D - LOMAS DE CRISTO | **Código Postal** | 56225 | **Cuenta** | 18DM27A011821945 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-ENE-2020 | 04:46 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 26-ENE-2020 | 04:47 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 26-ENE-2020 | 05:33 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 26-ENE-2020 | 05:34 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 26-ENE-2020 | 05:34 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA SE ENCONTRO QUE HAY UN ENRREJADO NO HAY ACCESO PERO SE VE CON ENERGIA AREA LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO ENCENDIDO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-FEB-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722976994](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722976994) |
| 2 | 03-FEB-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | [M2722977007](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722977007) |
| 3 | 04-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730562312](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730562312) |
| 4 | 06-ABR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2730562833](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730562833) |
| 5 | 05-ABR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2730562927](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730562927) |
| 6 | 05-ABR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2730562937](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730562937) |
| 7 | 05-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730563851](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730563851) |
| 8 | 06-ABR-2015 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2730579670](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730579670) |
| 9 | 06-ABR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2730580455](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730580455) |
| 10 | 02-AGO-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732043863](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732043863) |
| 11 | 12-ABR-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | RECHAZADA | [M2732515083](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732515083) |
| 12 | 12-ABR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2732515123](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732515123) |
| 13 | 15-ABR-2017 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | RECHAZADA | [M2732516081](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732516081) |
| 14 | 06-SEP-2017 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732516087](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732516087) |
| 15 | 08-MAY-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732531399](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732531399) |
| 16 | 05-ENE-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732712436](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732712436) |
| 17 | 25-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733179030](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179030) |
| 18 | 26-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733179068](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179068) |
| 19 | 26-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733179092](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179092) |
| 20 | 29-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733179120](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179120) |
| 21 | 10-AGO-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733327932](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733327932) |
| 22 | 10-AGO-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733328330](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733328330) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179070 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ABRAHAM ROSALES | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | MATAMOROS | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | MOCTEZUMA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CF4 - SAN VTE CHICOLOAPAN CEN | **Código Postal** | 56370 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAR EQUIPO R-1527 DEL CIRCUITO LAP-53035 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-ENE-2020 | 07:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 26-ENE-2020 | 07:27 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 26-ENE-2020 | 12:13 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 26-ENE-2020 | 12:14 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 26-ENE-2020 | 12:14 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EQUIPO R-1527 SE ENCUENTRA CON PAPALOTE SOBRE LA RED |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179077 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MORALES RIVERA ITZA DIANA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 1RA CDA CORREGIDORA #6 CP.0000 | **R.P.U.** | [145131202197](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G0 - STA MARIA DE CHIMAL CE | **Código Postal** | 56330 | **Cuenta** | 14DM27D011461020 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-ENE-2020 | 09:47 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 26-ENE-2020 | 09:47 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 26-ENE-2020 | 09:47 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 26-ENE-2020 | 09:47 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 26-ENE-2020 | 09:47 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 2 AMPS EN TR DE 75 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-DIC-2013 | C08 - REGULARIZACION | NEZ83 - PEREIRA MOLINA JOSE | [M2722032444](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722032444) |
| 2 | 30-JUL-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726317828](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726317828) |
| 3 | 30-JUL-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726333312](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726333312) |
| 4 | 04-AGO-2014 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2726421425](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726421425) |
| 5 | 11-MAR-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | RECHAZADA | [M2730149424](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730149424) |
| 6 | 16-MAR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730228679](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730228679) |
| 7 | 01-ABR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50B - GLEZ. MONTALVO JUAN C. | [M2730228779](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730228779) |
| 8 | 20-MAR-2015 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730325440](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730325440) |
| 9 | 21-MAR-2015 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2730332084](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730332084) |
| 10 | 06-AGO-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732047703](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732047703) |
| 11 | 05-ENE-2016 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732170598](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732170598) |
| 12 | 08-FEB-2017 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732467590](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732467590) |
| 13 | 14-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | [M2732698034](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732698034) |
| 14 | 17-JUL-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732832082](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732832082) |
| 15 | 17-JUL-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732832711](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732832711) |
| 16 | 17-JUL-2018 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732832831](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732832831) |
| 17 | 05-SEP-2018 | E03 - SECTOR FUERA | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732868234](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732868234) |
| 18 | 20-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733176524](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176524) |
| 19 | 25-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733179064](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179064) |
| 20 | 26-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733179077](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179077) |
| 21 | 26-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733179078](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179078) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179078 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MORALES RIVERA ITZA DIANA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 1RA CDA CORREGIDORA #6 CP.0000 | **R.P.U.** | [145131202197](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G0 - STA MARIA DE CHIMAL CE | **Código Postal** | 56330 | **Cuenta** | 14DM27D011461020 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-ENE-2020 | 09:48 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 26-ENE-2020 | 09:48 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 26-ENE-2020 | 09:50 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 26-ENE-2020 | 09:51 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 26-ENE-2020 | 09:51 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA GUIA DE LA FASE X3 UTILIZANDO 1 CONECTOR TIPO H EN TR DE 75 KVA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-DIC-2013 | C08 - REGULARIZACION | NEZ83 - PEREIRA MOLINA JOSE | [M2722032444](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722032444) |
| 2 | 30-JUL-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726317828](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726317828) |
| 3 | 30-JUL-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726333312](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726333312) |
| 4 | 04-AGO-2014 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2726421425](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726421425) |
| 5 | 11-MAR-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | RECHAZADA | [M2730149424](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730149424) |
| 6 | 16-MAR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730228679](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730228679) |
| 7 | 01-ABR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50B - GLEZ. MONTALVO JUAN C. | [M2730228779](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730228779) |
| 8 | 20-MAR-2015 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730325440](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730325440) |
| 9 | 21-MAR-2015 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2730332084](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730332084) |
| 10 | 06-AGO-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732047703](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732047703) |
| 11 | 05-ENE-2016 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732170598](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732170598) |
| 12 | 08-FEB-2017 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732467590](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732467590) |
| 13 | 14-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | [M2732698034](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732698034) |
| 14 | 17-JUL-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732832082](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732832082) |
| 15 | 17-JUL-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732832711](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732832711) |
| 16 | 17-JUL-2018 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732832831](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732832831) |
| 17 | 05-SEP-2018 | E03 - SECTOR FUERA | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732868234](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732868234) |
| 18 | 20-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733176524](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176524) |
| 19 | 25-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733179064](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179064) |
| 20 | 26-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733179077](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179077) |
| 21 | 26-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733179078](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179078) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179097 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JOSUE N REYES PEREZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | LIRIO SN HB TEPALCA | **R.P.U.** | [145040200728](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4I - CUATRO DE FEBRERO | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 19DM27D011994500 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-ENE-2020 | 18:01 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 26-ENE-2020 | 18:01 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 26-ENE-2020 | 18:02 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 26-ENE-2020 | 18:02 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 26-ENE-2020 | 18:02 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA CABLE MULTIPLE UTILIZANDO 4 MTRS DE CABLE FORRADO 3 CONECTORES TIPO H RESTABLECIENDO EL SERVICIO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 09-NOV-2011 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2709075704](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2709075704) |
| 2 | 20-NOV-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2732930332](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732930332) |
| 3 | 26-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733179093](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179093) |
| 4 | 26-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733179097](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179097) |
| 5 | 06-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733183476](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183476) |
| 6 | 19-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733231006](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733231006) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179120 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | COLIN JACOME ELISA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CHIMALHUACAN 36 | **R.P.U.** | [513110320075](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CACAMAC | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I6D - LOMAS DE CRISTO | **Código Postal** | 56225 | **Cuenta** | 18DM27A011821945 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON RED EN MAL ESTADO 3 CLAROS DE CU 4 Y UNO ACSR 1/0, AISLADORES EN MAL ESTADO APROX 50 MTRS POR CLARO, SE REQUIERE INSTALAR CONECTORES |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-ENE-2020 | 20:41 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 29-ENE-2020 | 15:42 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 29-ENE-2020 | 15:43 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 29-ENE-2020 | 15:44 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 29-ENE-2020 | 15:44 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-FEB-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722976994](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722976994) |
| 2 | 03-FEB-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | [M2722977007](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722977007) |
| 3 | 04-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730562312](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730562312) |
| 4 | 06-ABR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2730562833](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730562833) |
| 5 | 05-ABR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2730562927](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730562927) |
| 6 | 05-ABR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2730562937](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730562937) |
| 7 | 05-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730563851](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730563851) |
| 8 | 06-ABR-2015 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2730579670](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730579670) |
| 9 | 06-ABR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2730580455](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730580455) |
| 10 | 02-AGO-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732043863](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732043863) |
| 11 | 12-ABR-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | RECHAZADA | [M2732515083](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732515083) |
| 12 | 12-ABR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2732515123](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732515123) |
| 13 | 15-ABR-2017 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | RECHAZADA | [M2732516081](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732516081) |
| 14 | 06-SEP-2017 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732516087](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732516087) |
| 15 | 08-MAY-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732531399](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732531399) |
| 16 | 05-ENE-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732712436](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732712436) |
| 17 | 25-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733179030](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179030) |
| 18 | 26-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733179068](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179068) |
| 19 | 26-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733179092](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179092) |
| 20 | 29-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733179120](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179120) |
| 21 | 10-AGO-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733327932](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733327932) |
| 22 | 10-AGO-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733328330](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733328330) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179122 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | **Atendida como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HONORIO ZARAGOZA V | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | GRANADAS MZ-18 LT-23 | **R.P.U.** | [146030600929](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | EMILIANO ZAPATA/TORRES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G6 - TRANSPORTISTAS | **Código Postal** | 56363 | **Cuenta** | 13DM27B011341975 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON TR DE 30 KVA TIRANDO ACEITE DEL BORNE X0 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-ENE-2020 | 21:07 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 10:57 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 11:15 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 11:16 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 11:16 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| S ELE DA MANTENIMIENTO A BORNE CON FUGA, SE SELLA FUGA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-MAR-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723615532](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723615532) |
| 2 | 08-ENE-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729146735](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729146735) |
| 3 | 26-ENE-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733179094](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179094) |
| 4 | 11-FEB-2020 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733179122](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179122) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179126 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ORTEGA PEREZ SOFIA | **Teléfonos** | 5511249363-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | FAROLES 11. | **R.P.U.** | [513191002382](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | URSULO GALVAN/DURAZNOS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | OEPS690919 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I9B - SALITRERIA TEXCOCO | **Código Postal** | 56150 | **Cuenta** | 14DM27A014146631 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON CONDUCTOR QUEMADO APROX 50 MTRS DE AL CALIBRE 6 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-ENE-2020 | 22:12 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| CAMBIO DATOS | 26-ENE-2020 | 22:13 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 13-FEB-2020 | 11:01 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 13-FEB-2020 | 11:06 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 13-FEB-2020 | 11:10 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-FEB-2020 | 11:10 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE CONDUCTOR |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000559 |  | 60.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 17-OCT-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733136357](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733136357) |
| 2 | 26-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733179121](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179121) |
| 3 | 13-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733179126](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179126) |
| 4 | 21-FEB-2020 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733191590](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191590) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179135 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | DE JESUS RAMIREZ LEONOR | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA. DE PINO NO. 15 | **R.P.U.** | [145121000723](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG8 - LOMAS DE SAN ISIDRO | **Código Postal** | 56300 | **Cuenta** | 11DM27E021184010 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 27-ENE-2020 | 01:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 01:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 01:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 01:57 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 01:57 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REQALIZA PATRULLAJ POR DISPARO DE CIRCUITO SE REALIZAN MANIOBRA DEN DIVERS OS PUNTOS SE ENCONTRO CUACHILLAS C-0812 CON PUNTO CALIENTE |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-OCT-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720749061](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720749061) |
| 2 | 02-ABR-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724016044](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724016044) |
| 3 | 09-SEP-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48E - RUBIO LOPEZ SERGIO NOE | [M2726404369](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726404369) |
| 4 | 17-SEP-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | K024G - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2727255806](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727255806) |
| 5 | 08-JUN-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48J - CARDENAS MEDINA ALVARO | [M2731108914](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731108914) |
| 6 | 06-SEP-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9L7T1 - SALAZAR GARCIA OMAR | [M2732171297](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732171297) |
| 7 | 10-FEB-2017 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J394T - GALVAN BAEZA JORGE | [M2732470434](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732470434) |
| 8 | 02-MAR-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2732483329](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732483329) |
| 9 | 15-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | [M2732532518](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732532518) |
| 10 | 27-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733179134](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179134) |
| 11 | 27-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733179135](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179135) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179136 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T02 - EVENTO ESPECIAL | **Atendida como** | T02 - EVENTO ESPECIAL |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BENITO MONTOYA B | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | M HIDALGO S/N | **R.P.U.** | [513080104208](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | AZCPOTZALCO Y ALDAMA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3F - TLAMINCA | **Código Postal** | 52667 | **Cuenta** | 32DM27A013211655 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA FALTANTE DE CONDUCTOR ACSR Y CU4 APROX 40 MTS DE C/U FAVOR DE REPONER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 27-ENE-2020 | 08:03 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 15:40 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 15:43 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 15:45 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 15:45 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| C58 AURELIO MOLINA FLORES, SE TRASLADA A LA ORDEN SICOSS, SE TENSIONA FASE B SE REPOSO 2 FUSIBLES, SE VERIFICAN VOLATAJES CORRECTOS. |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 03-FEB-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729531671](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729531671) |
| 2 | 03-FEB-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J878T - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2729536130](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729536130) |
| 3 | 09-FEB-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2729536143](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729536143) |
| 4 | 25-SEP-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | [M2732633469](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732633469) |
| 5 | 25-SEP-2017 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | [M2732633470](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732633470) |
| 6 | 23-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733178248](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178248) |
| 7 | 27-ENE-2020 | T02 - EVENTO ESPECIAL | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733179136](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179136) |
| 8 | 09-FEB-2021 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733493302](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733493302) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179573 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARIA DE JESUS REYES | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | NARDOS MZ-6 LT-1 | **R.P.U.** | [144060702111](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B1 - VILLA LOS COLORINES | **Código Postal** | 56344 | **Cuenta** | 24DM27B011241120 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 27-ENE-2020 | 12:42 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 12:42 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 12:42 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 12:42 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 12:42 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REP 1 FUS DE 15 AMPS A F1858 CAUSA . AVE |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-SEP-2016 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732384720](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732384720) |
| 2 | 21-JUL-2017 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | G289F - BENAVIDES GONZALEZ DOM | [M2732584080](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732584080) |
| 3 | 31-JUL-2017 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G288F - GNDRADE RIVERA DIMAS | [M2732594439](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732594439) |
| 4 | 27-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733179170](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179170) |
| 5 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733179573](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179573) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179575 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ARMANDO ARRIAGA E | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | KIWI MZ8 LT1 | **R.P.U.** | [144031003191](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CK1 - AMPLIACION MAGDALENA | **Código Postal** | 56514 | **Cuenta** | 19DM27C011921950 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 27-ENE-2020 | 12:43 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 12:44 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 12:44 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 12:44 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 12:44 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE EN ATENCION A RAMAL OPERADO F1858 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-FEB-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723308587](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723308587) |
| 2 | 21-FEB-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2723342885](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723342885) |
| 3 | 06-JUN-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732302118](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732302118) |
| 4 | 26-JUL-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732587448](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732587448) |
| 5 | 26-JUL-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732588816](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732588816) |
| 6 | 27-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733179127](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179127) |
| 7 | 27-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733179575](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179575) |
| 8 | 29-MAY-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | MMYRC - GONZALEZ CRUZ ANTONIO | [M2733266765](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733266765) |
| 9 | 23-NOV-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | [M2733433370](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733433370) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179742 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AMILPAS URBANO CANDIDO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | HEROES DEL 47 MZ 428 LT 17 | **R.P.U.** | [145901100835](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | ARENAL Y DALIA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4T - CANASTEROS | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 13DM27D011376420 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON TR DE 75 KVA CON BORNE DE LA FASE X2 TIRANDO ACEITE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 27-ENE-2020 | 18:21 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 10:58 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 11:14 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 11:15 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 11:15 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA REVISION ENCONTRANDOLO CORRECTO Y SIN FUGAS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-JUL-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719090747](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719090747) |
| 2 | 07-MAR-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723585599](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723585599) |
| 3 | 08-JUL-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725845230](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725845230) |
| 4 | 04-NOV-2015 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | J293T - LABASTIDA M. GABRIEL O | [M2732062517](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732062517) |
| 5 | 20-NOV-2015 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2732136189](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732136189) |
| 6 | 23-NOV-2015 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732138240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732138240) |
| 7 | 11-OCT-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732651540](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732651540) |
| 8 | 25-ABR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732778279](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732778279) |
| 9 | 27-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733179683](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179683) |
| 10 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733179742](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179742) |
| 11 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733179743](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179743) |
| 12 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733179785](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179785) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179743 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AMILPAS URBANO CANDIDO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | HEROES DEL 47 MZ 428 LT 17 | **R.P.U.** | [145901100835](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4T - CANASTEROS | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 13DM27D011376420 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 27-ENE-2020 | 18:22 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 18:24 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 22:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 22:26 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 22:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 2 AMPS EN TR DE 75 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-JUL-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719090747](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719090747) |
| 2 | 07-MAR-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723585599](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723585599) |
| 3 | 08-JUL-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725845230](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725845230) |
| 4 | 04-NOV-2015 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | J293T - LABASTIDA M. GABRIEL O | [M2732062517](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732062517) |
| 5 | 20-NOV-2015 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2732136189](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732136189) |
| 6 | 23-NOV-2015 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732138240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732138240) |
| 7 | 11-OCT-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732651540](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732651540) |
| 8 | 25-ABR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732778279](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732778279) |
| 9 | 27-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733179683](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179683) |
| 10 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733179742](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179742) |
| 11 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733179743](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179743) |
| 12 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733179785](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179785) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179752 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BERNAL ANEL ABEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ESPA#A INT-B MNZ 14 L10 CP.000 | **R.P.U.** | [145140910684](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G6 - TRANSPORTISTAS | **Código Postal** | 56363 | **Cuenta** | 11DM27B011141306 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 27-ENE-2020 | 19:31 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 19:31 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 19:32 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 19:32 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 19:32 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE EN LA RED DE BAJA TENSION |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-SEP-2014 | C08 - REGULARIZACION | 9L7RV - RUIZ SALAZAR DAVID | [M2727480308](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727480308) |
| 2 | 30-MAY-2018 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9N0E1 - JURADO ALLENDE OSCAR | [M2732801911](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732801911) |
| 3 | 01-JUN-2018 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | K172G - MEJIA MENDEZ JESUS | [M2732804465](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732804465) |
| 4 | 20-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733176476](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176476) |
| 5 | 27-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733179676](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179676) |
| 6 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733179752](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179752) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179766 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CESAR EUGENIO S | **Teléfonos** | 0000000002-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | R LORETO M26 L5 A DOMESTICO | **R.P.U.** | [513050522790](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CX4 - VILLAS DE COSTITLAN | **Código Postal** | 56396 | **Cuenta** | 33DM27E013310645 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 27-ENE-2020 | 20:39 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 20:39 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 20:39 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 20:40 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 20:40 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 250 AMPS TIPO MERCURY |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-JUL-2014 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2726290950](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726290950) |
| 2 | 27-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733179675](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179675) |
| 3 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733179766](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179766) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733179785 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AMILPAS URBANO CANDIDO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | HEROES DEL 47 MZ 428 LT 17 | **R.P.U.** | [145901100835](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4T - CANASTEROS | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 13DM27D011376420 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 27-ENE-2020 | 22:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 22:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 22:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 22:26 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 22:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA CABLE MULTIPLE UTILIZANDO 6 MTRS DE ACSR 3/0 4 CONECTORES TIPO H |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-JUL-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719090747](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719090747) |
| 2 | 07-MAR-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723585599](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723585599) |
| 3 | 08-JUL-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725845230](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725845230) |
| 4 | 04-NOV-2015 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | J293T - LABASTIDA M. GABRIEL O | [M2732062517](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732062517) |
| 5 | 20-NOV-2015 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2732136189](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732136189) |
| 6 | 23-NOV-2015 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732138240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732138240) |
| 7 | 11-OCT-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732651540](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732651540) |
| 8 | 25-ABR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732778279](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732778279) |
| 9 | 27-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733179683](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179683) |
| 10 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733179742](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179742) |
| 11 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733179743](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179743) |
| 12 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733179785](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179785) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733180007 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T06 - PODA | **Atendida como** | T06 - PODA |
| **Origen** | CAC - CENTRO ATENCION A CLIENTES | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ARVIZU HERNANDEZ RAMON | **Teléfonos** | 5528305169-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PROL MATAMOROS M3 L1DOMESTICO | **R.P.U.** | [144031004332](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | MATAMOROS/PROL MATAMOROS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27573 - PUEBLO DE SAN SEBAS CH | **Código Postal** | 56520 | **Cuenta** | 27DM27C012721360 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SOLICITANDO REALIZAR PODA DEBIDO A QUE YA SON 2 SEMANAS TENIENDO FALLAS EN EL SERVICIO DEBIDO A QUE LAS LINEAS DE MEDIA TENSION ESTAN PEGANDO CON ARBOLES Y LOS ESTAN QUEMANDO. |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 28-ENE-2020 | 12:13 | 9K503 | ZAMORA ZAMORA JORGE IV | scd9k503 |  |
| PREASIGNO | 08-MAR-2020 | 18:08 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b | Cuad:M2723 |
| ASIGNO | 08-MAR-2020 | 18:13 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |
| EJECUTO | 08-MAR-2020 | 18:17 | 9L322 | LOZANO VARELA HECTOR A |  | CUADRILLA: M2723 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-MAR-2020 | 18:17 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZO PODA DE 5 ARBOLES QUEDANDO USUARIOS CON SERVICIO NORMAL |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 16-AGO-2013 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2719879623](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719879623) |
| 2 | 26-MAY-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724852980](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724852980) |
| 3 | 18-MAY-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731291032](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731291032) |
| 4 | 08-MAR-2020 | T06 - PODA | 9L322 - LOZANO VARELA HECTOR A | [M2733180007](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180007) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733180057 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T02 - EVENTO ESPECIAL | **Atendida como** | T02 - EVENTO ESPECIAL |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARIA ARRIOLA JIMENE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA OLIVO S/N | **R.P.U.** | [513070600215](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CDA MOCTEZUMA/2 DE MARZO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IAC - EL CARMEN | **Código Postal** | 56140 | **Cuenta** | 12DM27A011127547 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON ROBO DE CONDUCTOR APROX 45 MTRS DE 3+1 CU NUM 4 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 28-ENE-2020 | 13:40 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 28-ENE-2020 | 15:06 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | C-Ant: M27SJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 29-ENE-2020 | 14:50 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 29-ENE-2020 | 14:51 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 29-ENE-2020 | 14:52 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 29-ENE-2020 | 14:52 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 45 MTS DE CONDUCTOR 3+1 Y 8 CONECTORES TIPO H |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000563 |  | 45.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 07-NOV-2011 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2709038268](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2709038268) |
| 2 | 14-DIC-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732436289](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732436289) |
| 3 | 14-DIC-2016 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732436391](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732436391) |
| 4 | 15-DIC-2016 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732436968](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732436968) |
| 5 | 22-FEB-2019 | SCS - ACLARA SALDO APP | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732996443](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732996443) |
| 6 | 28-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733179910](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179910) |
| 7 | 29-ENE-2020 | T02 - EVENTO ESPECIAL | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733180057](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180057) |
| 8 | 22-OCT-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733404613](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733404613) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733180067 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | **Atendida como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GARCIA GARCIA MA EUGENIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | RICARDO FLORES MAGON 48 | **R.P.U.** | [513140403897](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | BUSTAMANTE Y BRAVO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IAH - LAS AMERICAS | **Código Postal** | 56170 | **Cuenta** | 08DM27A010823830 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON TR DE 75 KVA TIRANDO ACEITE DE LA BASE DEL MISMO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 28-ENE-2020 | 13:51 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 13-FEB-2020 | 10:59 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 13-FEB-2020 | 11:06 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 13-FEB-2020 | 11:07 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-FEB-2020 | 11:07 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE DA MANTIENIMINETO A TR QUEDANDO SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-ABR-2014 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | CPG27 - C AGUILAR JUAN ANTONIO | [M2724377708](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724377708) |
| 2 | 17-SEP-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2732883598](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732883598) |
| 3 | 28-ENE-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733179993](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179993) |
| 4 | 13-FEB-2020 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733180067](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180067) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733180206 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PEREZ TRUJILLO ELOY | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CONSTITUYENTES MZ-3 LT-16 | **R.P.U.** | [513120804453](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | BLVD REFORMA Y ALTAMIRANO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | PETE840911 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5D - LEYES DE REFORMA | **Código Postal** | 56225 | **Cuenta** | 16DM27A011641305 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLE 5E PUENTES DANADOS FAVOR DE ATDNERD |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 28-ENE-2020 | 15:23 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 28-ENE-2020 | 15:23 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 29-ENE-2020 | 15:43 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 29-ENE-2020 | 15:44 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 29-ENE-2020 | 15:45 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 29-ENE-2020 | 15:45 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA MEJORA EN RED, REPOSICION DE BASTIDORES Y CAMBIO DE CONECTORES |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-OCT-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727561105](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727561105) |
| 2 | 29-NOV-2015 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732144331](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732144331) |
| 3 | 05-ENE-2016 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732171075](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732171075) |
| 4 | 09-ENE-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732174048](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732174048) |
| 5 | 27-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733179759](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179759) |
| 6 | 28-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2733180026](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180026) |
| 7 | 29-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733180206](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180206) |
| 8 | 28-DIC-2020 | SC3 - CORTE CON ARO SEG | 27A03 - GBL TEXCOCO 3 | [M2733463768](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733463768) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733180217 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PINEDA CERVANTES HERMELINDA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CTO E PUON CRUZ D-202 EDI-5 | **R.P.U.** | [144190100555](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | HEPI890850 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CK2 - BOSQUES DE LA MAGDALENA | **Código Postal** | 56508 | **Cuenta** | 17DM27C011712380 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 28-ENE-2020 | 15:40 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 28-ENE-2020 | 15:40 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276B |
| ASIGNO | 28-ENE-2020 | 15:41 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 28-ENE-2020 | 15:41 | 9L8AD | GONZALEZ MUNOZ JAIME |  | CUADRILLA: M276B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 28-ENE-2020 | 15:41 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 15-ENE-2019 | C08 - REGULARIZACION | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2732967102](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732967102) |
| 2 | 28-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733179985](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179985) |
| 3 | 28-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733180217](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180217) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733180222 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | EDUARDO COLLADO L | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA TRES MZ-1 LT-60 | **R.P.U.** | [144960600616](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | C.F.E. S | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | A DE CONTROL DE SOLICITUD | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CK6 - LAS ROSAS | **Código Postal** | 56514 | **Cuenta** | 17DM27C011711820 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| ES SICOSS G.DISTRIBUCION \* \*TRABAJOS PROGRAMADOS\*\* CCC2 06 \*\*\*RPU:144960600616\*\*\*\*\*\*\*\*\* T07 REPARACION EN RETELEF: 0000000000\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 28-ENE-2020 | 15:50 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 28-ENE-2020 | 15:52 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276A |
| ASIGNO | 28-ENE-2020 | 15:57 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 28-ENE-2020 | 15:57 | 9K51H | CERVANTES CONTRESAS EL |  | CUADRILLA: M276A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 28-ENE-2020 | 15:57 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIO CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-MAR-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3HL - CALZADA MATA JONATHAN | [M2723616732](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723616732) |
| 2 | 12-MAR-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3HL - CALZADA MATA JONATHAN | [M2723666019](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723666019) |
| 3 | 12-MAR-2014 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723666030](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723666030) |
| 4 | 12-MAR-2014 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2723666038](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723666038) |
| 5 | 18-JUL-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726088251](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726088251) |
| 6 | 19-NOV-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728459169](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728459169) |
| 7 | 29-MAY-2015 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2731501257](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731501257) |
| 8 | 14-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733179981](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179981) |
| 9 | 28-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733180222](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180222) |
| 10 | 28-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733180224](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180224) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733180224 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | EDUARDO COLLADO L | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA TRES MZ-1 LT-60 | **R.P.U.** | [144960600616](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CK6 - LAS ROSAS | **Código Postal** | 56514 | **Cuenta** | 17DM27C011711820 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 28-ENE-2020 | 15:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 28-ENE-2020 | 15:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276A |
| ASIGNO | 28-ENE-2020 | 15:57 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 28-ENE-2020 | 15:57 | 9K51H | CERVANTES CONTRESAS EL |  | CUADRILLA: M276A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 28-ENE-2020 | 15:57 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-MAR-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3HL - CALZADA MATA JONATHAN | [M2723616732](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723616732) |
| 2 | 12-MAR-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3HL - CALZADA MATA JONATHAN | [M2723666019](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723666019) |
| 3 | 12-MAR-2014 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723666030](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723666030) |
| 4 | 12-MAR-2014 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2723666038](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723666038) |
| 5 | 18-JUL-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726088251](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726088251) |
| 6 | 19-NOV-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728459169](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728459169) |
| 7 | 29-MAY-2015 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2731501257](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731501257) |
| 8 | 14-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733179981](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179981) |
| 9 | 28-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733180222](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180222) |
| 10 | 28-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733180224](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180224) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733180250 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | A BERTHA SALGADO R | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | BEGONIAS S/N | **R.P.U.** | [513890400423](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I2F - SAN MIGUEL TLAIXPAN | **Código Postal** | 56247 | **Cuenta** | 32DM27A013230195 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 28-ENE-2020 | 17:45 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 28-ENE-2020 | 17:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 28-ENE-2020 | 17:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 28-ENE-2020 | 17:46 | 9N0HD | GUTIERREZ ORTEGA CESAR |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 28-ENE-2020 | 17:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA GUA X0 Y GUA X1 CON 2 CONECTORES TIPO H, TR DE 75 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 30-MAY-2017 | SC5 - MODIF DAT EN SICOM | 9L8LN - GOVEA BARON ALEJANDRO | [M2732973882](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732973882) |
| 2 | 28-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733180212](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180212) |
| 3 | 28-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733180250](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180250) |
| 4 | 02-ABR-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733219709](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733219709) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733180272 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JOSE POZOS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | A BUSTAMANTE MZ-7 LT-6 | **R.P.U.** | [144960300701](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | DIAZ ORDAZ Y LUIS ECHEVER | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733180244 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D3 - XALTIPAC | **Código Postal** | 56346 | **Cuenta** | 18DM27B011815920 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 28-ENE-2020 | 18:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 28-ENE-2020 | 18:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 28-ENE-2020 | 18:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 28-ENE-2020 | 18:37 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 28-ENE-2020 | 18:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SECTOR FUERA TR DE 15 KVA #7815 CALLE BUSTAMANTE CASI ESQ ECHEVERRIA SE REPON E 1 FUSIBLE DE 1 AMPER 119V Y 120V ENTRE FASE 220 V |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 15-OCT-2012 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2714667358](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2714667358) |
| 2 | 17-MAY-2016 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732285552](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732285552) |
| 3 | 06-JUL-2016 | SCR - | K172G - MEJIA MENDEZ JESUS | [M2732330286](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732330286) |
| 4 | 31-MAY-2017 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K921G - MENDEZ CRUZ JUAN DANIE | [M2732547625](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732547625) |
| 5 | 02-JUN-2017 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J925T - VENTURA TRUJILLO JOSE | [M2732548656](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732548656) |
| 6 | 01-JUN-2017 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G288F - GNDRADE RIVERA DIMAS | [M2732549009](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732549009) |
| 7 | 24-JUL-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732586356](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732586356) |
| 8 | 28-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733180244](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180244) |
| 9 | 28-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733180272](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180272) |
| 10 | 02-ABR-2020 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733220179](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733220179) |
| 11 | 02-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733220195](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733220195) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733180334 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | LAS FLORES | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | ASI ESQ CHABACANO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275I3 - LA MINA | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 28-ENE-2020 | 20:57 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 28-ENE-2020 | 20:58 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 28-ENE-2020 | 20:59 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 28-ENE-2020 | 20:59 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 28-ENE-2020 | 20:59 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1 AMPER EN TR DE 45 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 1.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733180338 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CRUZ REYES ALBERTA | **Teléfonos** | 5555555555-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | FRANCISCO MARQUEZ. S/N 00 | **R.P.U.** | [145190902313](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | FERNANDO MONTES DE OCA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733180214 | **R.M.U.** | CURA690708 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D8 - SAN LORENZO CHIMALHUACA | **Código Postal** | 56340 | **Cuenta** | 16DM27B011684335 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 28-ENE-2020 | 21:47 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 28-ENE-2020 | 21:47 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 28-ENE-2020 | 21:47 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 28-ENE-2020 | 21:48 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 28-ENE-2020 | 21:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE CORRIGEN PUNTAS QUEMADAS DE LOS MEDIDORES, M329 WV H711BM H606BM H709BM CON 1 CONECTOR TIPO H 124V |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-SEP-2019 | C08 - REGULARIZACION | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733120314](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733120314) |
| 2 | 28-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733180214](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180214) |
| 3 | 28-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733180338](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180338) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733180340 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | 5 DE MAYO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | ESQ DALIA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4O - CARPINTEROS | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 28-ENE-2020 | 22:11 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 28-ENE-2020 | 22:11 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 28-ENE-2020 | 22:12 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 28-ENE-2020 | 22:12 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 28-ENE-2020 | 22:12 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| TR DE 30 KVA EN 5 DE MAYO DALIA Y ARENAL SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 AMPER |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 2.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733180355 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MONROY PRADO JOSE GENARO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ALLENDE NO.14 . CP.56030 | **R.P.U.** | [513110409777](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CRUZ DE MAYO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733180330 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IL6 - SAN LUCAS HUITZILHUACAN | **Código Postal** | 56040 | **Cuenta** | 25DM27A032541470 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 28-ENE-2020 | 22:51 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 28-ENE-2020 | 22:51 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 28-ENE-2020 | 22:52 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 28-ENE-2020 | 22:55 | 9N0HD | GUTIERREZ ORTEGA CESAR |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 28-ENE-2020 | 22:55 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA GUIA X1 CON 1 CONECTOR TIPO H EN TR DE 75 KVA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-JUN-2016 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2731879556](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731879556) |
| 2 | 14-NOV-2015 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | K024G - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2732131685](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732131685) |
| 3 | 22-JUN-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732319012](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732319012) |
| 4 | 28-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733180330](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180330) |
| 5 | 28-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733180355](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180355) |
| 6 | 18-MAY-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733251822](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733251822) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733180809 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | REYES CANO LORENA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PRIV JAMIZ S/N 0 . | **R.P.U.** | [215190101084](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 2DA CERRADA DE LA PAZ Y L | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | CAAD980226 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27554 - LOMAS DE CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 16DM27D011616350 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| CUADRILLA 7C NO ACUDE AL SECTOR POR LAS INSTRUCCIONES DE LA ORDEN, 50 MTS 3/0 -1/0 ,FAVOR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 29-ENE-2020 | 13:30 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 29-ENE-2020 | 13:30 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 04-FEB-2020 | 13:29 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 04-FEB-2020 | 13:30 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 04-FEB-2020 | 13:31 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 04-FEB-2020 | 13:31 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA CONDUCTOR YA QUE TENIA CONEXIONES CU-AL, SE INSTALAN CONECTORES Y S E DEJAN SERVICOS OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 22-ENE-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K49Y - SALAZAR GARCIA FRANCIS | [M2732971008](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732971008) |
| 2 | 28-ENE-2019 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2732978185](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732978185) |
| 3 | 09-FEB-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732986271](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732986271) |
| 4 | 29-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733180793](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180793) |
| 5 | 04-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733180809](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180809) |
| 6 | 03-MAR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2733196900](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733196900) |
| 7 | 03-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733197607](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733197607) |
| 8 | 03-MAR-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2733197610](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733197610) |
| 9 | 18-NOV-2020 | S0N - NOTIFICA DE AJUSTE | 9N0TF - ALMAZAN MARTINEZ PEDRO | [M2733297481](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733297481) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733180842 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ALBERTO J JIMENEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | SAGITARIO # 6 M9 L3 | **R.P.U.** | [513040405345](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I6L - CIUDAD GALAXIA LOS REYE | **Código Postal** | 56383 | **Cuenta** | 16DM27E011630950 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 29-ENE-2020 | 14:13 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 29-ENE-2020 | 14:13 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M275F |
| ASIGNO | 29-ENE-2020 | 14:13 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 29-ENE-2020 | 15:08 | 9K47N | CASTANEDA RUIZ ALEXAND |  | CUADRILLA: M275F VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 29-ENE-2020 | 15:08 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA ELAREA DEJANDO SERVICIOS OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 27-AGO-2013 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2720066685](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720066685) |
| 2 | 27-AGO-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720074993](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720074993) |
| 3 | 28-AGO-2013 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2720095688](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720095688) |
| 4 | 23-JUN-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | RECHAZADA | [M2725497603](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725497603) |
| 5 | 01-JUL-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2725556655](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725556655) |
| 6 | 29-ENE-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733180813](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180813) |
| 7 | 29-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733180842](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180842) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733180901 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | CAR LECHERIA | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | TOCUILA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IT9 - SAN MIGUEL TOCUILA | **Código Postal** | 56208 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 29-ENE-2020 | 15:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 29-ENE-2020 | 15:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278D |
| ASIGNO | 29-ENE-2020 | 15:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 29-ENE-2020 | 15:20 | 9K487 | GUZMAN DE LA CRUZ ULIS |  | CUADRILLA: M278D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 29-ENE-2020 | 15:20 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1 AMPER EN TR DE 30 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 1.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181024 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ZARAGOZA RAMOS BERTHA MIREYA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA ARGENTINA 14 | **R.P.U.** | [513120502236](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | PROLONGACION COLON Y MIGU | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733180864 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IAH - LAS AMERICAS | **Código Postal** | 56170 | **Cuenta** | 08DM27A010822330 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| MEDIDOR [32X93C](javascript:void(null)) TEL 5545184438 SE REQUIRE SEPARADORES |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 29-ENE-2020 | 19:00 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| CAMBIO DATOS | 29-ENE-2020 | 19:12 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 14-FEB-2020 | 17:58 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 14-FEB-2020 | 18:00 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 14-FEB-2020 | 18:01 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-FEB-2020 | 18:01 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA INSTALACION DE SEPARADORES EN TRES CLAROS, SERVICIOS CORRECTOS \*\*\* ATIENDE CUADRILLA DE DISTRIBUCION \*\*\* |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 28-OCT-2013 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721268992](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721268992) |
| 2 | 09-DIC-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2722038272](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722038272) |
| 3 | 16-ENE-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732454429](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732454429) |
| 4 | 23-JUL-2017 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732585066](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732585066) |
| 5 | 03-AGO-2017 | SC8 - | 9K48A - CABANILLAS RUIZ MARIO | [M2732587714](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732587714) |
| 6 | 07-NOV-2017 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | 27A04 - GBL TEXCOCO 4 | [M2732674324](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732674324) |
| 7 | 29-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733180864](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180864) |
| 8 | 14-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733181024](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181024) |
| 9 | 05-OCT-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733385263](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733385263) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181033 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MENDEZ VAZQUEZ LUZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TECALLI MZ-8 L-17 CP.00000 | **R.P.U.** | [145111028956](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3P - LABRADORES | **Código Postal** | 56366 | **Cuenta** | 11DM27B011135530 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 29-ENE-2020 | 19:35 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 29-ENE-2020 | 19:35 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 29-ENE-2020 | 19:35 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 29-ENE-2020 | 19:36 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 29-ENE-2020 | 19:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 AMPER EN TR DE 75 KVA S/N |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-FEB-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J503B - | [M2722989468](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722989468) |
| 2 | 10-FEB-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2723105778](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723105778) |
| 3 | 29-ABR-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50B - GLEZ. MONTALVO JUAN C. | [M2724170874](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724170874) |
| 4 | 08-JUL-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725844464](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725844464) |
| 5 | 10-FEB-2017 | SM7 - DIAGNOSTICOS ENERGE | 9MM7V - HERNDZ GUERRERO MIGUEL | [M2732464590](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732464590) |
| 6 | 08-FEB-2017 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L8HV - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2732467070](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732467070) |
| 7 | 25-AGO-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732612606](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732612606) |
| 8 | 14-FEB-2018 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9L8LF - NARVAEZ VILLANUEVA SAL | [M2732736450](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732736450) |
| 9 | 28-JUN-2018 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9MM78 - PATONI ACOSTA ROSENDO | [M2732822020](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732822020) |
| 10 | 29-ENE-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733180811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180811) |
| 11 | 29-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733181033](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181033) |
| 12 | 29-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733181034](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181034) |
| 13 | 29-ENE-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733181041](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181041) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181034 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MENDEZ VAZQUEZ LUZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TECALLI MZ-8 L-17 CP.00000 | **R.P.U.** | [145111028956](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3P - LABRADORES | **Código Postal** | 56366 | **Cuenta** | 11DM27B011135530 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 29-ENE-2020 | 19:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 29-ENE-2020 | 19:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 29-ENE-2020 | 19:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 29-ENE-2020 | 19:37 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 29-ENE-2020 | 19:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE CAMBIA OPRESORES X0 CON 1 M DE GUA 1 H 3/0 PARA X1 Y SE COLOCAN 2 UDC VE RDES PARA ACOMETIDAS DE NEUTRO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-FEB-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J503B - | [M2722989468](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722989468) |
| 2 | 10-FEB-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2723105778](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723105778) |
| 3 | 29-ABR-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50B - GLEZ. MONTALVO JUAN C. | [M2724170874](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724170874) |
| 4 | 08-JUL-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725844464](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725844464) |
| 5 | 10-FEB-2017 | SM7 - DIAGNOSTICOS ENERGE | 9MM7V - HERNDZ GUERRERO MIGUEL | [M2732464590](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732464590) |
| 6 | 08-FEB-2017 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L8HV - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2732467070](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732467070) |
| 7 | 25-AGO-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732612606](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732612606) |
| 8 | 14-FEB-2018 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9L8LF - NARVAEZ VILLANUEVA SAL | [M2732736450](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732736450) |
| 9 | 28-JUN-2018 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9MM78 - PATONI ACOSTA ROSENDO | [M2732822020](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732822020) |
| 10 | 29-ENE-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733180811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180811) |
| 11 | 29-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733181033](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181033) |
| 12 | 29-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733181034](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181034) |
| 13 | 29-ENE-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733181041](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181041) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181051 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GARCIA ESPINOZA ARACELI | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PROL 15 DE ENERO MZ-10 L-31 CP | **R.P.U.** | [145101208751](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275A9 - SAN JOSE BUENAVISTA | **Código Postal** | 56343 | **Cuenta** | 22DM27B012230700 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 29-ENE-2020 | 21:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 29-ENE-2020 | 21:10 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 29-ENE-2020 | 21:10 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 29-ENE-2020 | 21:10 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 29-ENE-2020 | 21:10 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 AMPER EN TR DE 75 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-OCT-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2720367417](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720367417) |
| 2 | 20-OCT-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727869237](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727869237) |
| 3 | 19-DIC-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | 9L8AA - LONA CHAVEZ CRISTIAN G | [M2728940344](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728940344) |
| 4 | 23-FEB-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729840812](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729840812) |
| 5 | 19-JUN-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732004935](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732004935) |
| 6 | 12-FEB-2016 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732202312](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732202312) |
| 7 | 02-MAR-2017 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K912G - FERRER GONZALEZ ELSA G | [M2732483193](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732483193) |
| 8 | 03-MAR-2017 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G288F - GNDRADE RIVERA DIMAS | [M2732484988](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732484988) |
| 9 | 09-AGO-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733100476](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733100476) |
| 10 | 29-ENE-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733180941](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180941) |
| 11 | 29-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733181051](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181051) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181066 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GUILLERMO GALICIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | SABAS CERVANTES S/N | **R.P.U.** | [513911000391](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0N - SANTIAGO CUAUTLALPANVM | **Código Postal** | 54650 | **Cuenta** | 24DM27E032432740 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 29-ENE-2020 | 21:39 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 29-ENE-2020 | 21:39 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 29-ENE-2020 | 21:41 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 29-ENE-2020 | 21:41 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 29-ENE-2020 | 21:41 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-ENE-2014 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722724158](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722724158) |
| 2 | 16-JUN-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725317257](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725317257) |
| 3 | 16-OCT-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727813492](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727813492) |
| 4 | 12-FEB-2015 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729659990](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729659990) |
| 5 | 26-FEB-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2732217594](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732217594) |
| 6 | 09-MAR-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L31U - DZUL CENTURION LUIS M | [M2732228907](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732228907) |
| 7 | 29-MAR-2016 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2732243888](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732243888) |
| 8 | 23-JUN-2016 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732320177](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732320177) |
| 9 | 31-JUL-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | K158G - ANAYA GONZALEZ GERARDO | [M2732594368](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732594368) |
| 10 | 29-AGO-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732616936](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732616936) |
| 11 | 29-AGO-2017 | T18 - DESMANT SERV IRREGU | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732617041](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732617041) |
| 12 | 16-NOV-2017 | S04 - CORTE POR DCTO | 27E04 - GBL CHICOLOAPAN 4 | [M2732684100](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732684100) |
| 13 | 22-NOV-2017 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732687009](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732687009) |
| 14 | 23-NOV-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732688454](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732688454) |
| 15 | 24-NOV-2017 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9L8LV - PORTILLA GONZALEZ EDGA | [M2732689058](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732689058) |
| 16 | 29-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733181021](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181021) |
| 17 | 29-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733181066](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181066) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181185 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | EDUARDO SANCHEZ R | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CAMELIA 7-B | **R.P.U.** | [513900800751](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 1001 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IJ8 - ATENGUILLO | **Código Postal** | 56036 | **Cuenta** | 25DM27A032590425 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SIN SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 29-ENE-2020 | 23:34 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 30-ENE-2020 | 00:09 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 30-ENE-2020 | 01:05 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 30-ENE-2020 | 01:05 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 30-ENE-2020 | 01:05 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 2 AMP EN TR DE 75 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 17-SEP-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732083770](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732083770) |
| 2 | 29-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733181001](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181001) |
| 3 | 30-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733181185](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181185) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181186 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MIRANDA CUELLAR GALDINA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | BUCARELI 85 CP.56087 | **R.P.U.** | [513180704555](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 1020 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | NICG620418 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IQ2 - SAN PEDRO CHIAUTZINGO | **Código Postal** | 56087 | **Cuenta** | 31DM27A053130360 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SIN SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 29-ENE-2020 | 23:35 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 30-ENE-2020 | 00:09 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 30-ENE-2020 | 01:41 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 30-ENE-2020 | 01:41 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 30-ENE-2020 | 01:41 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA AREA PERO ES ZONA PELIGROSA NO SE PUEDE TRABAJAR GENTE EN EL AREA AGREDE A CUADRILLA SE RETIRA PARA EVITAR RIESGOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 26-JUL-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732837666](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732837666) |
| 2 | 09-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L3EX - FRAYRE DANIEL RENOVATO | [M2732873232](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732873232) |
| 3 | 29-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733181020](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181020) |
| 4 | 30-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733181186](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181186) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181187 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ELVIA DEL C TORRES V | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | LOMA SN GABRIEL CP.56070 | **R.P.U.** | [513040603571](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IM7 - BARRIO LA ASUNCION VMC | **Código Postal** | 56070 | **Cuenta** | 29DM27A052921160 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 29-ENE-2020 | 23:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 29-ENE-2020 | 23:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 29-ENE-2020 | 23:39 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 29-ENE-2020 | 23:42 | 9N0HD | GUTIERREZ ORTEGA CESAR |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 29-ENE-2020 | 23:42 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RETENCIONA DOS CLAORS DE LINEA ABIERTA CON 3 CONECTORES TUBULARES Y 7 SEPA RADORES DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 3.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-ABR-2016 | E02 - RAMAL FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732263265](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732263265) |
| 2 | 21-ABR-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732263311](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732263311) |
| 3 | 20-ENE-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732459164](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459164) |
| 4 | 21-ENE-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732459187](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459187) |
| 5 | 21-ENE-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732459322](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459322) |
| 6 | 21-ENE-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732459367](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459367) |
| 7 | 01-MAY-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732527234](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732527234) |
| 8 | 14-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733165138](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165138) |
| 9 | 16-DIC-2019 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733165616](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165616) |
| 10 | 20-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733165754](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165754) |
| 11 | 29-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733181009](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181009) |
| 12 | 29-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733181187](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181187) |
| 13 | 29-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733181188](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181188) |
| 14 | 29-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733181189](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181189) |
| 15 | 29-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733181190](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181190) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181188 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ELVIA DEL C TORRES V | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | LOMA SN GABRIEL CP.56070 | **R.P.U.** | [513040603571](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IM7 - BARRIO LA ASUNCION VMC | **Código Postal** | 56070 | **Cuenta** | 29DM27A052921160 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 29-ENE-2020 | 23:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 29-ENE-2020 | 23:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 29-ENE-2020 | 23:43 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 29-ENE-2020 | 23:43 | 9N0HD | GUTIERREZ ORTEGA CESAR |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 29-ENE-2020 | 23:43 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARAN 3 PUENTES CON 3 CONECTORES TIPO H DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 3.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-ABR-2016 | E02 - RAMAL FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732263265](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732263265) |
| 2 | 21-ABR-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732263311](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732263311) |
| 3 | 20-ENE-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732459164](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459164) |
| 4 | 21-ENE-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732459187](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459187) |
| 5 | 21-ENE-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732459322](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459322) |
| 6 | 21-ENE-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732459367](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459367) |
| 7 | 01-MAY-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732527234](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732527234) |
| 8 | 14-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733165138](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165138) |
| 9 | 16-DIC-2019 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733165616](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165616) |
| 10 | 20-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733165754](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165754) |
| 11 | 29-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733181009](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181009) |
| 12 | 29-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733181187](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181187) |
| 13 | 29-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733181188](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181188) |
| 14 | 29-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733181189](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181189) |
| 15 | 29-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733181190](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181190) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181189 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ELVIA DEL C TORRES V | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | LOMA SN GABRIEL CP.56070 | **R.P.U.** | [513040603571](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IM7 - BARRIO LA ASUNCION VMC | **Código Postal** | 56070 | **Cuenta** | 29DM27A052921160 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 29-ENE-2020 | 23:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 29-ENE-2020 | 23:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 29-ENE-2020 | 23:43 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 29-ENE-2020 | 23:44 | 9N0HD | GUTIERREZ ORTEGA CESAR |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 29-ENE-2020 | 23:44 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALZIA PATRULLAJE DEL AREA SE ENCONTRO LINEA DE CU 4 ABIERTA DANADAS SE R REQUIERE RETENCIONADO, Y CMABIO DE FUSIBLES |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-ABR-2016 | E02 - RAMAL FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732263265](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732263265) |
| 2 | 21-ABR-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732263311](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732263311) |
| 3 | 20-ENE-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732459164](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459164) |
| 4 | 21-ENE-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732459187](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459187) |
| 5 | 21-ENE-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732459322](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459322) |
| 6 | 21-ENE-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732459367](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459367) |
| 7 | 01-MAY-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732527234](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732527234) |
| 8 | 14-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733165138](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165138) |
| 9 | 16-DIC-2019 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733165616](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165616) |
| 10 | 20-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733165754](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165754) |
| 11 | 29-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733181009](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181009) |
| 12 | 29-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733181187](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181187) |
| 13 | 29-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733181188](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181188) |
| 14 | 29-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733181189](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181189) |
| 15 | 29-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733181190](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181190) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181190 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ELVIA DEL C TORRES V | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | LOMA SN GABRIEL CP.56070 | **R.P.U.** | [513040603571](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IM7 - BARRIO LA ASUNCION VMC | **Código Postal** | 56070 | **Cuenta** | 29DM27A052921160 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 29-ENE-2020 | 23:43 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 29-ENE-2020 | 23:43 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 29-ENE-2020 | 23:44 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 29-ENE-2020 | 23:45 | 9N0HD | GUTIERREZ ORTEGA CESAR |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 29-ENE-2020 | 23:45 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZAN 3 FUSIBLES DE 3 AMP EN TR DE 112.5 KVA DEJANDO CON SERVICIO ARE A |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526796 |  | 3.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-ABR-2016 | E02 - RAMAL FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732263265](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732263265) |
| 2 | 21-ABR-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732263311](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732263311) |
| 3 | 20-ENE-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732459164](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459164) |
| 4 | 21-ENE-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732459187](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459187) |
| 5 | 21-ENE-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732459322](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459322) |
| 6 | 21-ENE-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732459367](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459367) |
| 7 | 01-MAY-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732527234](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732527234) |
| 8 | 14-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733165138](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165138) |
| 9 | 16-DIC-2019 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733165616](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165616) |
| 10 | 20-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733165754](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165754) |
| 11 | 29-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733181009](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181009) |
| 12 | 29-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733181187](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181187) |
| 13 | 29-ENE-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733181188](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181188) |
| 14 | 29-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733181189](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181189) |
| 15 | 29-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733181190](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181190) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181400 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T02 - EVENTO ESPECIAL |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JOSE VELAZQUEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 4TO CJON SN ALBERTO M15 L13 42 | **R.P.U.** | [513090305236](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CAMINO ALMONTE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CF2 - LOMAS CHICOLOAPAN | **Código Postal** | 56380 | **Cuenta** | 33DM27E013323870 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 5D ROBO DE CONDUCTOR 20 MRS CU 3/0 FAVOR DE ATENDEER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 30-ENE-2020 | 10:07 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 30-ENE-2020 | 10:07 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| ASIGNO | 01-FEB-2020 | 09:52 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 01-FEB-2020 | 09:54 | 9L7T4 | OSORIO SANCHEZ WILLIAM |  | CUADRILLA: M274C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-FEB-2020 | 09:54 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZO LA INSTALACION DE 23 MTS DE CABLE MULTIPLE 3+1 3/0 - 1/0 DE AL, AS I COMO INSTALACION DE 4 CONECTORES H, 4 CONECTORES CRU 3/0, 2 CINTAS 23 Y 33. DEJANDO LOS SERVICIOS CON ENERGIA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 8.0 |
| 002421 |  | 2.0 |
| 011472 |  | 23.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-FEB-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729593063](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729593063) |
| 2 | 30-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733181203](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181203) |
| 3 | 01-FEB-2020 | T02 - EVENTO ESPECIAL | 9L7T4 - OSORIO SANCHEZ WILLIAM | [M2733181400](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181400) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181505 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | FRANCO SANCHEZ ESTELA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | MIGUEL HERNANDEZ MZ.36 LT.46 | **R.P.U.** | [513130901210](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | MORAN Y CERVANTES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5N - VICTOR PUEBLA | **Código Postal** | 56205 | **Cuenta** | 36DM27D043642740 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 5E GUIAS QUEMADAS TRO 75 KVA FAVOR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 30-ENE-2020 | 12:16 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 30-ENE-2020 | 12:16 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 16:07 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| CAMBIO SITUACION | 31-ENE-2020 | 17:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | de W a 1 |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 17:55 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 21:02 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 21:02 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 21:02 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA GUIA QUEMADA CON LA MISMA SE INSTALA 1 CONECTOR TIPO H TR DE 75 KVA LAS 4 GUIAS SON DE AL |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-SEP-2013 | C08 - REGULARIZACION | JI17H - | [M2720168537](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720168537) |
| 2 | 02-DIC-2013 | SCH - DIAGNOSTICO ATNDOM | DM27B - CRUZ REYES NATIVIDAD | [M2721974325](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721974325) |
| 3 | 30-SEP-2019 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8AB - RAMOS VELASCO ALAIN E | [M2733128695](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733128695) |
| 4 | 30-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733181381](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181381) |
| 5 | 31-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733181505](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181505) |
| 6 | 04-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733182231](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182231) |
| 7 | 04-FEB-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2733182744](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182744) |
| 8 | 11-JUN-2020 | T18 - DESMANT SERV IRREGU | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733266716](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733266716) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181550 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MENDEZ PEREZ JORGE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CDA. IGNACIO ALLENDE NO-1 CP.5 | **R.P.U.** | [145121007884](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | PROL PINO Y GUERRERO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27554 - LOMAS DE CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 06DM27D010672900 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 7C TIENE UN CLARO DE ACOMETIDA 3+1 3+1 #6 COMO RED DE BT, S ESTN LAS ACOMETIDAS ENTORCHADAS FAVOR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 30-ENE-2020 | 13:23 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 30-ENE-2020 | 13:23 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 04-FEB-2020 | 13:28 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 04-FEB-2020 | 13:29 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 04-FEB-2020 | 13:30 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 04-FEB-2020 | 13:30 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| NO ES RED DE BT, ES UNA ACOMETIDA QUE ALIMENTA 3 SERVICIOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-NOV-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2721369533](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721369533) |
| 2 | 27-NOV-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728598267](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728598267) |
| 3 | 21-JUN-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K493 - HERNANDEZ RGUEZ SALVAD | [M2732816151](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732816151) |
| 4 | 12-JUL-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2732829245](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732829245) |
| 5 | 18-OCT-2018 | SC2 - REVISION COMERCIAL | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732908787](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732908787) |
| 6 | 30-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733181208](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181208) |
| 7 | 04-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733181550](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181550) |
| 8 | 12-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733187073](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187073) |
| 9 | 29-MAY-2020 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | 27D02 - GBL CHIMALHUACAN ORIT2 | [M2733266126](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733266126) |
| 10 | 05-JUN-2020 | SC2 - REVISION COMERCIAL | 27A01 - GBL TEXCOCO | [M2733269050](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733269050) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181653 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | **Atendida como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | PEDRO MORENO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | LEANDRO VALLE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IU0 - TEXCOCO DE MORA CENTRO | **Código Postal** | 56100 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| TR DE 45 KVA TIRO ACEITE DE BOQUILAS SECUNDARIAS |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 30-ENE-2020 | 17:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 04-FEB-2020 | 09:18 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 04-FEB-2020 | 09:26 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j |  |
| EJECUTO | 04-FEB-2020 | 09:27 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 04-FEB-2020 | 09:27 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RETIRA TR PARA MANTENIMIENTO INSTALANDO UNO DE MISMA CAPACIDAD, DEJANDO SE RVICIOS CORRECTOS. |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181664 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | TOMAS RODRIGUEZ R | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | PINO 18 | **R.P.U.** | [513750300224](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CH4 - VENUSTIANO CARRANZA | **Código Postal** | 56377 | **Cuenta** | 34DM27E013421300 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 30-ENE-2020 | 18:01 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 30-ENE-2020 | 18:02 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 30-ENE-2020 | 18:02 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 30-ENE-2020 | 18:03 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 30-ENE-2020 | 18:03 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIO CORRECTOS EL TR ES DE 45 KVA ESTA OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-DIC-2013 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2722146364](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722146364) |
| 2 | 20-MAY-2014 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2724746056](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724746056) |
| 3 | 22-JUL-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NJ - VAZQUEZ MACARIO EMILIO | [M2724748579](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724748579) |
| 4 | 11-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733101183](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733101183) |
| 5 | 10-NOV-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733148762](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733148762) |
| 6 | 30-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733181567](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181567) |
| 7 | 30-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733181664](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181664) |
| 8 | 09-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733492996](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733492996) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181670 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ARREGUIN ANDRADE JENY ARLETT | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | EMILIANO ZAPATA SN CP.00000 | **R.P.U.** | [513121003021](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | ARAJ000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0E - SAN LUIS HUEXOTLA | **Código Postal** | 56220 | **Cuenta** | 22DM27A012260131 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 30-ENE-2020 | 18:42 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 30-ENE-2020 | 18:42 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| CAMBIO SITUACION | 30-ENE-2020 | 18:43 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | de W a 1 |
| PREASIGNO | 30-ENE-2020 | 18:43 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2782 |
| ASIGNO | 30-ENE-2020 | 21:35 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 30-ENE-2020 | 21:35 | J400D | ROSAS ALBARRAN GERARDO |  | CUADRILLA: M2782 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 30-ENE-2020 | 21:35 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA NEUTRO CON CONECTOR TIPO H |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 09-AGO-2013 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2719725384](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719725384) |
| 2 | 27-AGO-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2720007536](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720007536) |
| 3 | 29-AGO-2013 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720113368](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720113368) |
| 4 | 29-AGO-2013 | QC7 - RECONEXION TARDIA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2720113685](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720113685) |
| 5 | 30-OCT-2013 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2721309458](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721309458) |
| 6 | 19-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733175875](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175875) |
| 7 | 19-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733175951](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175951) |
| 8 | 19-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733175959](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733175959) |
| 9 | 20-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733176398](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176398) |
| 10 | 30-ENE-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733176450](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733176450) |
| 11 | 30-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733181670](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181670) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181674 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LUIS ALONSO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | RIO BRAVO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | MORELOS/TLALNEPANTLA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IM1 - SAN PABLO JOLALPAN | **Código Postal** | 56070 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| DISPARO CIERRE CPG 53090 R1097 23A 51AN |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 30-ENE-2020 | 19:12 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 30-ENE-2020 | 19:12 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 30-ENE-2020 | 21:25 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 30-ENE-2020 | 21:25 | 9N0HD | GUTIERREZ ORTEGA CESAR |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 30-ENE-2020 | 21:25 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| CAUSA CUCHILLA EN F1232 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181683 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JAVIER RAMOS PE A | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | JASPE MZ-5 LT-11 VIV-43 | **R.P.U.** | [145080218735](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | AV PIEDRAS NEGRAS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733181663 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275F0 - HACIENDA PIEDRAS NEGRAS | **Código Postal** | 56375 | **Cuenta** | 32DM27D023273925 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 30-ENE-2020 | 20:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 30-ENE-2020 | 20:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 30-ENE-2020 | 20:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 30-ENE-2020 | 20:32 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 30-ENE-2020 | 20:32 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUETNE X1 SE UTILIZA 1 CONECTOR TIPO H DE 1/0 A 3/0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-ENE-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722818188](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722818188) |
| 2 | 30-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733181663](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181663) |
| 3 | 30-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733181683](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181683) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181691 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | TEPETLAPA | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | DALIA Y NVO LEON | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27559 - ADOLFO LOPEZ MATEOS LA | **Código Postal** | 56528 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 30-ENE-2020 | 21:24 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 30-ENE-2020 | 21:24 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 30-ENE-2020 | 21:28 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 30-ENE-2020 | 21:29 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 30-ENE-2020 | 21:29 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE COLOCA 1 H 3/0 X 1/0 EN TR DE 112.5 KVA PARA GUIA Y PUENTE DE X1 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 1.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181692 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GALVES ROSAS DELFINO | **Teléfonos** | 5959555555-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 1RA CDA DE BUCARRELLI 1 A CP.5 | **R.P.U.** | [513170801943](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IQ2 - SAN PEDRO CHIAUTZINGO | **Código Postal** | 56087 | **Cuenta** | 31DM27A053150009 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 30-ENE-2020 | 22:30 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 30-ENE-2020 | 22:30 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 30-ENE-2020 | 22:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 30-ENE-2020 | 22:31 | 9N0HD | GUTIERREZ ORTEGA CESAR |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 30-ENE-2020 | 22:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 AMPER EN TR DE 75 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 17-AGO-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732606145](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732606145) |
| 2 | 09-JUL-2018 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732827424](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732827424) |
| 3 | 30-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733181571](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181571) |
| 4 | 30-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733181692](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181692) |
| 5 | 10-ABR-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733224327](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733224327) |
| 6 | 10-ABR-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733224366](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733224366) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181697 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CORNEJO PERALTA FATIMA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | LA PAZ 9 INT 3 CP.56330 | **R.P.U.** | [215170600513](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | COPF740309 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G0 - STA MARIA DE CHIMAL CE | **Código Postal** | 56330 | **Cuenta** | 14DM27D011462730 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 31-ENE-2020 | 01:06 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 01:06 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 01:06 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 01:06 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 01:06 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA PERO ES ZONA PELIGROSA SE REQUIERE ATENCION DE DIA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-JUN-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2732556157](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732556157) |
| 2 | 25-JUL-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732586381](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732586381) |
| 3 | 26-JUL-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732588777](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732588777) |
| 4 | 26-JUL-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732589076](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732589076) |
| 5 | 18-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733068639](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733068639) |
| 6 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733068846](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733068846) |
| 7 | 20-JUN-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733071152](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733071152) |
| 8 | 31-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2733181690](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181690) |
| 9 | 31-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733181697](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181697) |
| 10 | 14-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733182073](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182073) |
| 11 | 02-DIC-2020 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733445154](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733445154) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733181968 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JAVIER HERNANDEZ G | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | VOLCAN POPOCATEPETL MZ-21 LT-6 | **R.P.U.** | [145000900166](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27538 - RANCHO DE LAS NIEVES | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 22DM27D012230281 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 31-ENE-2020 | 11:34 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 11:34 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M277D |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 11:34 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 11:36 | 9L8LT | ROJAS PEREZ RODOLFO N |  | CUADRILLA: M277D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 11:36 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA UN FUSIBLE DE 3 AMPS A TRO DE 112.5 NOMENCATURA 10893 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526796 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 06-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733098775](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733098775) |
| 2 | 31-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733181693](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181693) |
| 3 | 31-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733181968](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181968) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182057 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GONZALEZ GALLARDO JOEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | XOCOYOTL MZ 2 B LT01 CP.00000 | **R.P.U.** | [215150203160](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4M - PESCADORES | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 09DM27D010947220 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 31-ENE-2020 | 13:12 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 13:13 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M277A |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 13:13 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 13:13 | 9L3NV | REYES ALVAREZ CESAR IS |  | CUADRILLA: M277A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 13:13 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RECONECTAN VARIOS SERVICIOS DEJANDO SEERVGICIOS OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-FEB-2015 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | J056H - MUNOZ NAVA MARCOS A. | [M2729862335](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729862335) |
| 2 | 31-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2733182057](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182057) |
| 3 | 29-ABR-2020 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733238103](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733238103) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182185 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | DEL BARRO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | ESQ ACUITLAPILCO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4P - TEPALCATE | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 31-ENE-2020 | 16:42 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 16:42 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 16:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 16:48 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 16:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1 AMPER EN TR DE 45 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 1.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182196 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | DEL BARRO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | ESQ ACUITLAPILCO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4P - TEPALCATE | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 31-ENE-2020 | 17:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 17:20 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 17:22 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 17:22 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 17:22 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RESSTABLECE CORTADOR, RAMAL F0171 CON 1 FUSIBLE DE 25 AMPER |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 038423 |  | 1.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182197 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | DEL BARRO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | ESQ ACUITLAPILCO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4P - TEPALCATE | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 31-ENE-2020 | 17:23 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 17:23 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 17:23 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 17:23 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 17:23 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182218 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ISABEL TORRES GONZAL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | IGNACIO ALLENDE S/N MZ-7 LT-22 | **R.P.U.** | [145080501666](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4I - CUATRO DE FEBRERO | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 19DM27D011991300 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 31-ENE-2020 | 19:35 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 19:35 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 19:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 19:36 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 19:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RECORRE LA ZONA, SE ENCONTRO CORRECTO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 03-MAR-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48E - RUBIO LOPEZ SERGIO NOE | [M2729296827](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729296827) |
| 2 | 04-MAR-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2730012196](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730012196) |
| 3 | 27-MAR-2015 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730460708](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730460708) |
| 4 | 24-NOV-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733141383](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733141383) |
| 5 | 31-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733182114](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182114) |
| 6 | 31-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733182218](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182218) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182222 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CHAVEZ BAUTISTA HERMELINDA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | JGE JIMENEZ CANTU MZ4. LTS/N C | **R.P.U.** | [144171100285](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | ORIENTE 15 Y ORIENTE 16 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733182203 | **R.M.U.** | CABH611028 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CK3 - PROF. CARLOS HANK GONZA | **Código Postal** | 56510 | **Cuenta** | 21DM27C012141100 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 31-ENE-2020 | 19:57 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 19:57 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 19:58 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 19:58 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 19:58 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE INSTALA 1 CONECTOR TIPO H 500 PARA X1 Y X0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-NOV-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2732674819](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732674819) |
| 2 | 17-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G594F - RICANO HERRERA MOISES | [M2732883631](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732883631) |
| 3 | 31-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733182203](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182203) |
| 4 | 31-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733182222](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182222) |
| 5 | 28-MAR-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | MMYRC - GONZALEZ CRUZ ANTONIO | [M2733217095](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733217095) |
| 6 | 20-AGO-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2733338588](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733338588) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182225 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GARCIA FONSECA DANIEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | MICHIN MZ-291 LT-50 6 CP.56356 | **R.P.U.** | [145120916163](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27594 - VIDRIEROS | **Código Postal** | 56356 | **Cuenta** | 13DM27B011373145 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 31-ENE-2020 | 20:30 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 20:30 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 20:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 20:31 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 20:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE CORRIGE C12147 45X79B 55P88X 55P86X 55P85X SE COLOCA 1 CONECTOR TIPO H T07 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 07-ABR-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2724044836](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724044836) |
| 2 | 31-ENE-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733182083](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182083) |
| 3 | 31-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733182225](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182225) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182228 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GUILLERMO NUEVO R | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | EJIDO 3 | **R.P.U.** | [513050202604](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I7E - XOCOTLAN | **Código Postal** | 56236 | **Cuenta** | 30DM27A013042315 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 31-ENE-2020 | 20:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 20:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2782 |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 20:52 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 20:52 | J400D | ROSAS ALBARRAN GERARDO |  | CUADRILLA: M2782 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 20:52 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-OCT-2013 | SM3 - CAMB MED DANADO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721189988](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721189988) |
| 2 | 06-FEB-2014 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723037506](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723037506) |
| 3 | 17-FEB-2014 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | K179G - LEZAMA BENITEZ JOSE E | [M2723066526](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723066526) |
| 4 | 17-FEB-2014 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L8AB - RAMOS VELASCO ALAIN E | [M2723218491](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723218491) |
| 5 | 05-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733161893](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733161893) |
| 6 | 06-DIC-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733161901](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733161901) |
| 7 | 28-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733168680](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168680) |
| 8 | 31-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733182211](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182211) |
| 9 | 31-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733182228](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182228) |
| 10 | 23-MAR-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733213265](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733213265) |
| 11 | 23-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733213309](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733213309) |
| 12 | 02-ABR-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733220188](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733220188) |
| 13 | 08-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733223587](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733223587) |
| 14 | 02-ENE-2021 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733466702](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733466702) |
| 15 | 02-ENE-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733466764](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733466764) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182231 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | FRANCO SANCHEZ ESTELA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | MIGUEL HERNANDEZ MZ.36 LT.46 | **R.P.U.** | [513130901210](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | MORAN Y CERVANTES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733181505 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5N - VICTOR PUEBLA | **Código Postal** | 56205 | **Cuenta** | 36DM27D043642740 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| MEDIDOR [487RP1](javascript:void(null)) GEO 19.43122666666670000 Y:-98.91826500000, CON REFERENCIA AL A ORDEN M2733181505SE REPARA GUIA, FAVOR DE CAMBIARLAS LAS 4 GUIAS CON DE AL |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 31-ENE-2020 | 21:04 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 04-FEB-2020 | 09:18 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 04-FEB-2020 | 09:27 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j |  |
| EJECUTO | 04-FEB-2020 | 09:28 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 04-FEB-2020 | 09:28 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| REPARACION CON ANTERIORIDAD, SERVICIOS CORRECTOS EN EL AREA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-SEP-2013 | C08 - REGULARIZACION | JI17H - | [M2720168537](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720168537) |
| 2 | 02-DIC-2013 | SCH - DIAGNOSTICO ATNDOM | DM27B - CRUZ REYES NATIVIDAD | [M2721974325](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721974325) |
| 3 | 30-SEP-2019 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8AB - RAMOS VELASCO ALAIN E | [M2733128695](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733128695) |
| 4 | 30-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733181381](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181381) |
| 5 | 31-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733181505](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181505) |
| 6 | 04-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733182231](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182231) |
| 7 | 04-FEB-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2733182744](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182744) |
| 8 | 11-JUN-2020 | T18 - DESMANT SERV IRREGU | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733266716](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733266716) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182241 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T06 - PODA | **Atendida como** | T06 - PODA |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BONIFACIO ISLAS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV EJIDO 3 CP 56236 | **R.P.U.** | [513930101505](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | RANCHOS LOS FRESNOS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | AV 100 O AV TOLUCA | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I7E - XOCOTLAN | **Código Postal** | 56236 | **Cuenta** | 30DM27A013042560 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA REQUIERE PODA EN BAJA TENSION FAVOR DE VERIFICAR GEO: 19.51835500000000000 Y:-98.8516333333333000 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-FEB-2020 | 01:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 04-FEB-2020 | 09:19 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 04-FEB-2020 | 09:28 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j |  |
| EJECUTO | 04-FEB-2020 | 09:29 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 04-FEB-2020 | 09:29 | J710J | MANRIQUEZ ROJAS ERIC A | scdj710j |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| NO SE REQUIERE PODA, SE INSTALAN SEPARADORES EN CLARO CON LINEA ABIERTA EL CU AL POR LOS VIENTOS PROVOCAN C.C. ENTRE ELLAS. |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 15-JUN-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732559181](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732559181) |
| 2 | 16-JUN-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732559494](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732559494) |
| 3 | 23-JUN-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732559682](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732559682) |
| 4 | 16-JUN-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732560148](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732560148) |
| 5 | 19-JUN-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732560770](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732560770) |
| 6 | 19-JUN-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732560849](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732560849) |
| 7 | 19-JUN-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732560852](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732560852) |
| 8 | 21-JUN-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732563305](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732563305) |
| 9 | 23-JUN-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732564819](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732564819) |
| 10 | 26-SEP-2017 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732637827](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732637827) |
| 11 | 20-FEB-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2732637844](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732637844) |
| 12 | 28-MAR-2018 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732761162](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732761162) |
| 13 | 29-MAR-2018 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732761281](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732761281) |
| 14 | 26-FEB-2019 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2732997902](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732997902) |
| 15 | 06-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733162217](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733162217) |
| 16 | 10-DIC-2019 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733163670](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733163670) |
| 17 | 20-DIC-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50E - HERNANDEZ HDZ MATEI | [M2733163711](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733163711) |
| 18 | 17-DIC-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733166399](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733166399) |
| 19 | 23-DIC-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733167177](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733167177) |
| 20 | 01-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733182212](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182212) |
| 21 | 31-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733182217](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182217) |
| 22 | 04-FEB-2020 | T06 - PODA | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733182241](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182241) |
| 23 | 23-MAR-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733213264](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733213264) |
| 24 | 06-ABR-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733222279](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733222279) |
| 25 | 06-ABR-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733222301](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733222301) |
| 26 | 13-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9AN2X - MARTINEZ REYES JOSE R | [M2733222308](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733222308) |
| 27 | 17-ABR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733230303](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733230303) |
| 28 | 22-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733233439](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733233439) |
| 29 | 28-ENE-2021 | SCH - DIAGNOSTICO ATNDOM | 9MLX5 - PEDRAZA GARCIA FERNAND | [M2733485638](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733485638) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182242 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JOSE BALDOMERO HERNA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA 5 DE MAYO 81 INT 4 | **R.P.U.** | [513760500060](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IW1 - SAN FELIPE (56256) | **Código Postal** | 56256 | **Cuenta** | 35DM27A013564920 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-FEB-2020 | 04:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 01-FEB-2020 | 04:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 01-FEB-2020 | 04:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 01-FEB-2020 | 04:19 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-FEB-2020 | 04:19 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE LEVANTA CLARO REVENTADO SE UTILIZAN 10 CONECTPORES TIPO H Y 20 MTS DE 3+1 DE 3/0 DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 10.0 |
| 011472 |  | 20.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 27-MAY-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724898606](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724898606) |
| 2 | 31-AGO-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9L31U - DZUL CENTURION LUIS M | [M2732613782](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732613782) |
| 3 | 01-SEP-2017 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | RECHAZADA | [M2732620604](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732620604) |
| 4 | 04-DIC-2017 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | RECHAZADA | [M2732695905](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732695905) |
| 5 | 04-DIC-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732695975](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732695975) |
| 6 | 06-DIC-2017 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732697400](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732697400) |
| 7 | 01-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733182240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182240) |
| 8 | 01-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733182242](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182242) |
| 9 | 01-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733182243](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182243) |
| 10 | 26-MAY-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733260828](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733260828) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182243 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JOSE BALDOMERO HERNA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA 5 DE MAYO 81 INT 4 | **R.P.U.** | [513760500060](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IW1 - SAN FELIPE (56256) | **Código Postal** | 56256 | **Cuenta** | 35DM27A013564920 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-FEB-2020 | 04:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 01-FEB-2020 | 04:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 01-FEB-2020 | 04:19 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 01-FEB-2020 | 04:20 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-FEB-2020 | 04:20 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RETIRA CAJA ANTIFRAUDE QUEMADA LA CUAL PROVOCA LA FALLA Y SE RECONECTAN AC OMETIDAS DEJANDO CON SERVICIO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 27-MAY-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724898606](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724898606) |
| 2 | 31-AGO-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9L31U - DZUL CENTURION LUIS M | [M2732613782](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732613782) |
| 3 | 01-SEP-2017 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | RECHAZADA | [M2732620604](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732620604) |
| 4 | 04-DIC-2017 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | RECHAZADA | [M2732695905](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732695905) |
| 5 | 04-DIC-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732695975](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732695975) |
| 6 | 06-DIC-2017 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732697400](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732697400) |
| 7 | 01-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733182240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182240) |
| 8 | 01-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733182242](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182242) |
| 9 | 01-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733182243](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182243) |
| 10 | 26-MAY-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733260828](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733260828) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182284 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MORALES MORALES FABIAN CARLOS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | MORELOS M-102 L-37 | **R.P.U.** | [145131203509](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | TIERRA Y LIBERTAD Y PALMA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733182264 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG4 - EMILIANO ZAPATA CHICOLO | **Código Postal** | 56390 | **Cuenta** | 19DM27E011922233 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| MED [330RU1](javascript:void(null)) SE REQUIERE MANTENIMIENTO ALA RED, ESTAN QUEMADOS LOS PUENTES, TRE S POSTES ANTES DEL SERVICIO ESTA LA FALLA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-FEB-2020 | 17:01 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 16:16 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 16:37 | 9L7T5 | LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM |  | CUADRILLA: M274A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 16:37 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE DIO MANTENIMIENTO A LA RED SE REALIZARON ESCUADRAS EN POSTERIA Y SE REMPLA ZARON 6 MTS DE TWH EN GUIAS DE TR |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 10.0 |
| 000364 |  | 30.0 |
| 001239 |  | 6.0 |
| 353970 |  | 6.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 06-DIC-2013 | C08 - REGULARIZACION | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2722048601](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722048601) |
| 2 | 09-MAY-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2724553733](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724553733) |
| 3 | 15-OCT-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727794607](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727794607) |
| 4 | 30-MAY-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2732801456](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732801456) |
| 5 | 20-JUN-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732815956](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732815956) |
| 6 | 15-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733174587](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174587) |
| 7 | 01-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733182264](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182264) |
| 8 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T5 - LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM | [M2733182284](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182284) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182285 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARIA GPE MARTINEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AZABACHE M1 L20 -10 9 DOMESTIC | **R.P.U.** | [513081107821](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CE9 - GEOVILLAS DE COSTITLAN | **Código Postal** | 56386 | **Cuenta** | 29DM27E012925623 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-FEB-2020 | 17:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 01-FEB-2020 | 17:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 01-FEB-2020 | 17:57 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 01-FEB-2020 | 17:57 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-FEB-2020 | 17:57 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 200 A, EN CAJA Z |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 357111 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 01-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733182257](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182257) |
| 2 | 01-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733182285](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182285) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182290 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JIMENEZ MARTINEZ JUAN | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | NAUCALPAN MZ743 LT28 CP.56353 | **R.P.U.** | [145160500849](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | AMANALCO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | JIMJ340624 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27599 - ORFEBRES | **Código Postal** | 56353 | **Cuenta** | 08DM27B010812070 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-FEB-2020 | 18:25 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 01-FEB-2020 | 18:25 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 01-FEB-2020 | 18:28 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 01-FEB-2020 | 18:28 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-FEB-2020 | 18:28 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 20 AMPER EN F1893 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 038423 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-MAY-2016 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47T - ALVARADO PEREZ JOSE LU | [M2732274651](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732274651) |
| 2 | 25-MAY-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K921G - MENDEZ CRUZ JUAN DANIE | [M2732292396](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732292396) |
| 3 | 20-JUN-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLX8 - REYES VEGA ALEJANDRO | [M2732304709](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732304709) |
| 4 | 01-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733182282](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182282) |
| 5 | 01-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733182290](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182290) |
| 6 | 01-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733182291](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182291) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182291 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JIMENEZ MARTINEZ JUAN | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | NAUCALPAN MZ743 LT28 CP.56353 | **R.P.U.** | [145160500849](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | JIMJ340624 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27599 - ORFEBRES | **Código Postal** | 56353 | **Cuenta** | 08DM27B010812070 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-FEB-2020 | 18:29 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 01-FEB-2020 | 18:30 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 01-FEB-2020 | 18:30 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 01-FEB-2020 | 18:30 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-FEB-2020 | 18:30 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-MAY-2016 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47T - ALVARADO PEREZ JOSE LU | [M2732274651](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732274651) |
| 2 | 25-MAY-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K921G - MENDEZ CRUZ JUAN DANIE | [M2732292396](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732292396) |
| 3 | 20-JUN-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLX8 - REYES VEGA ALEJANDRO | [M2732304709](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732304709) |
| 4 | 01-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733182282](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182282) |
| 5 | 01-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733182290](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182290) |
| 6 | 01-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733182291](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182291) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182296 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LOZA ESCUTIA GLORIA CLEMENTINA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CHIMALHUACAN LT 24 MZ 6 CP.562 | **R.P.U.** | [513111018887](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | LOEG | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I6D - LOMAS DE CRISTO | **Código Postal** | 56225 | **Cuenta** | 18DM27A011821855 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-FEB-2020 | 19:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 01-FEB-2020 | 19:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 01-FEB-2020 | 20:05 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 01-FEB-2020 | 20:06 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-FEB-2020 | 20:06 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| TR DE 75 KVA NO TENIA GUA DE X0, SE LE INSTALA CON 2 M DE GUA #6 DE CU Y CON ECTOR H |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000563 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 22-ABR-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2724299540](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724299540) |
| 2 | 16-MAY-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2724493658](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724493658) |
| 3 | 15-JUL-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2725976370](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725976370) |
| 4 | 24-OCT-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727978857](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727978857) |
| 5 | 04-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730561911](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730561911) |
| 6 | 04-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730562142](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730562142) |
| 7 | 04-ABR-2015 | T06 - PODA | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2730562284](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730562284) |
| 8 | 04-ABR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2730562300](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730562300) |
| 9 | 06-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730571738](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730571738) |
| 10 | 29-NOV-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732692982](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732692982) |
| 11 | 01-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733182296](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182296) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182297 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | PASCUAL OROZCO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | CASAS GRANDES/CAM VIEJO A | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27540 - FRANCISCO VILLA | **Código Postal** | 56390 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-FEB-2020 | 19:58 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 01-FEB-2020 | 20:00 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 01-FEB-2020 | 22:06 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 01-FEB-2020 | 22:07 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-FEB-2020 | 22:07 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| 4TA CDA DOROTEO ARANGO ESQ CDA PORFIRIO DIAZ GLOBO METALICO |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182300 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SOSA LUNA JORGE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 1RA CDA DE LOS ARBOLIT OS 4 B | **R.P.U.** | [513181000012](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | AV ARBOLITOS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733182289 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5B - SAN BERNARDINO | **Código Postal** | 56260 | **Cuenta** | 33DM27A013333320 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-FEB-2020 | 20:44 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 01-FEB-2020 | 20:44 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 01-FEB-2020 | 20:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 01-FEB-2020 | 20:46 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-FEB-2020 | 20:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1 AMPER EN TR DE 15 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-OCT-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732894632](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732894632) |
| 2 | 01-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733182289](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182289) |
| 3 | 01-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733182300](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182300) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182302 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | JESUS GARCIA | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | NARCISO MENDOZA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CN4 - ANCON DE LOS REYES | **Código Postal** | 56410 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| FALTA DE VCA R1803 LAP 53025 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 01-FEB-2020 | 20:59 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 01-FEB-2020 | 21:00 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 01-FEB-2020 | 21:14 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 01-FEB-2020 | 21:15 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-FEB-2020 | 21:15 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RETIRAN 2 ILICITOS QUE SE COLGARON DE LA ACOMETIDA |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182331 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ORDONEZ SANTIAGO RICARDO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | INSURGENTES MZ-3 LT-44 CP.0000 | **R.P.U.** | [513120710874](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CZA - AMP SAN PABLO | **Código Postal** | 56530 | **Cuenta** | 07DM27E020741800 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-FEB-2020 | 11:29 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 02-FEB-2020 | 11:29 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 02-FEB-2020 | 11:30 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 02-FEB-2020 | 11:31 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 02-FEB-2020 | 11:31 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE EN ATENCION A RAMAL OPERADO EN EL AREA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 03-MAY-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724471177](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724471177) |
| 2 | 23-JUN-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725493683](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725493683) |
| 3 | 23-JUN-2014 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2725499979](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725499979) |
| 4 | 23-JUN-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2725499995](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725499995) |
| 5 | 23-JUN-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2725499999](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725499999) |
| 6 | 26-DIC-2015 | E03 - SECTOR FUERA | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2732166830](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732166830) |
| 7 | 09-NOV-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732412434](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732412434) |
| 8 | 27-MAR-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | CPG90 - AYUDANTE CANCELACION S | [M2732753520](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732753520) |
| 9 | 20-MAY-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732794121](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732794121) |
| 10 | 02-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733182325](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182325) |
| 11 | 02-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733182331](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182331) |
| 12 | 11-ENE-2021 | SMG - REVISION MED BT/LIR | PENDIENTE | [M2733472683](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733472683) |
| 13 | 30-ENE-2021 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733487466](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733487466) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182343 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LEON ALONSO V | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | EMILIANO ZAPATA 42 | **R.P.U.** | [144920900064](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CQ5 - LOS REYES ACAQUILPAN CE | **Código Postal** | 56400 | **Cuenta** | 08DM27C010836550 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-FEB-2020 | 16:40 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 02-FEB-2020 | 16:40 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 02-FEB-2020 | 16:41 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 02-FEB-2020 | 16:41 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 02-FEB-2020 | 16:41 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RECORRE LA ZONA. SERVICIOS CORRECTOS TR DE 45 KVA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 28-DIC-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9MM4L - MEJIA CARMONA GERARDO | [M2732710169](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732710169) |
| 2 | 14-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733182313](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182313) |
| 3 | 02-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733182343](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182343) |
| 4 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733185105](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185105) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182344 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ORTEGA VILLEGAS MA. ISABEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PIRULES MZ23 LT5 | **R.P.U.** | [144101101381](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CK3 - PROF. CARLOS HANK GONZA | **Código Postal** | 56510 | **Cuenta** | 21DM27C012133000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-FEB-2020 | 17:28 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 02-FEB-2020 | 17:29 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 02-FEB-2020 | 17:29 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 02-FEB-2020 | 17:29 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 02-FEB-2020 | 17:29 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SERVICIOS ESTAN CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 06-AGO-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3YU - REYES SOLANO MARTIN G. | [M2717609297](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2717609297) |
| 2 | 11-ENE-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2729184632](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729184632) |
| 3 | 15-MAY-2017 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732536875](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732536875) |
| 4 | 06-JUN-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732551594](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732551594) |
| 5 | 02-AGO-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732596210](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732596210) |
| 6 | 14-AGO-2018 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732850184](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732850184) |
| 7 | 19-OCT-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732909233](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732909233) |
| 8 | 27-OCT-2018 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732913610](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732913610) |
| 9 | 06-MAR-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733002725](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733002725) |
| 10 | 14-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733182319](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182319) |
| 11 | 02-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733182344](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182344) |
| 12 | 22-ABR-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733233699](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733233699) |
| 13 | 09-MAY-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733245855](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733245855) |
| 14 | 14-MAY-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733249138](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733249138) |
| 15 | 08-SEP-2020 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | [M2733360807](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733360807) |
| 16 | 08-SEP-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L8LX - HOYO SALDIVAR ESTEBAN | [M2733361178](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733361178) |
| 17 | 04-NOV-2020 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733417208](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733417208) |
| 18 | 04-NOV-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733417983](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733417983) |
| 19 | 31-ENE-2021 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733487562](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733487562) |
| 20 | 31-ENE-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733487582](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733487582) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182345 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | FERNANDEZ URIOSTEGUI BREIDY | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA AZTLAN MZ1 LT19 CP.56335 | **R.P.U.** | [215180100403](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27535 - SAN MIGUEL CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 12DM27D011261990 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-FEB-2020 | 17:43 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 02-FEB-2020 | 17:43 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 02-FEB-2020 | 17:43 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 02-FEB-2020 | 17:43 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 02-FEB-2020 | 17:43 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 11-ENE-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732716328](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732716328) |
| 2 | 24-MAR-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K49Y - SALAZAR GARCIA FRANCIS | [M2732756621](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732756621) |
| 3 | 08-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732871167](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732871167) |
| 4 | 12-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L3EM - ALVARADO CARRASCO IVAN | [M2732877932](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732877932) |
| 5 | 02-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733182339](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182339) |
| 6 | 02-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733182345](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182345) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182347 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CORAZA VEGA GLORIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | COMONFORT MZ 3 LT 17 CP.56335 | **R.P.U.** | [215151102162](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I99 - ACUITLAPILCO | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 12DM27D011263190 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-FEB-2020 | 17:45 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 02-FEB-2020 | 17:45 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 02-FEB-2020 | 17:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 02-FEB-2020 | 17:46 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 02-FEB-2020 | 17:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SERVICIO ESTAN CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 17-NOV-2015 | C08 - REGULARIZACION | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732132221](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732132221) |
| 2 | 17-NOV-2015 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732133209](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732133209) |
| 3 | 24-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732997322](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732997322) |
| 4 | 14-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733182335](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182335) |
| 5 | 02-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733182347](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182347) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182348 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SEGURA SALINAS MIGUEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | AV GONZALEZ 16 CP.56250 | **R.P.U.** | [513120308642](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | SESM101042 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0W - SAN MIGUEL COATLINCHAN | **Código Postal** | 56250 | **Cuenta** | 20DM27A012072805 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-FEB-2020 | 17:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 02-FEB-2020 | 17:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 02-FEB-2020 | 17:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 02-FEB-2020 | 17:49 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 02-FEB-2020 | 17:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE SE UTILIZA 1 CONECTOR TIPO H |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-MAY-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2724516298](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724516298) |
| 2 | 04-JUL-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2725790268](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725790268) |
| 3 | 02-JUN-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2731567276](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731567276) |
| 4 | 12-JUN-2015 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | K086G - LOZANO VAZQUEZ CHRISTI | [M2731724579](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731724579) |
| 5 | 02-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733182326](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182326) |
| 6 | 02-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733182348](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182348) |
| 7 | 08-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733184753](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184753) |
| 8 | 08-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733184837](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184837) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182355 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | ARIES | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | ATOYAC/ CAPRICORNIO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27600 - SAN ISIDRO | **Código Postal** | 56240 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| R1751 LAP 53015 FALTA DE VCA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-FEB-2020 | 18:14 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 02-FEB-2020 | 18:14 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 02-FEB-2020 | 19:06 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 02-FEB-2020 | 19:09 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 02-FEB-2020 | 19:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ABREN CUCHILLAS T1853 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182366 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ARTEMIO ZAVALETA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PEDRO MORENO MZ2 LT14 | **R.P.U.** | [144870200074](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CL8 - EMILIANO ZAPATA LA PAZ | **Código Postal** | 56490 | **Cuenta** | 16DM27C011616000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-FEB-2020 | 22:02 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 02-FEB-2020 | 22:03 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 02-FEB-2020 | 22:03 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 02-FEB-2020 | 22:03 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 02-FEB-2020 | 22:03 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA GUIA DE X0 ALA RED, EN TR DE 75 KVA SE INSTALA CONECTOR TIPO H |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-DIC-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3YP - VALLE OTANEZ MANUEL A. | [M2728727034](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728727034) |
| 2 | 26-FEB-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2729921579](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729921579) |
| 3 | 09-FEB-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732198230](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732198230) |
| 4 | 09-FEB-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732198826](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732198826) |
| 5 | 22-ABR-2016 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L3YP - VALLE OTANEZ MANUEL A. | [M2732259866](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732259866) |
| 6 | 19-ABR-2016 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732261043](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732261043) |
| 7 | 17-JUL-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732832852](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732832852) |
| 8 | 17-JUL-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732832978](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732832978) |
| 9 | 17-JUL-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732832980](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732832980) |
| 10 | 17-JUL-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732832983](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732832983) |
| 11 | 17-JUL-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732832985](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732832985) |
| 12 | 20-SEP-2018 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732885869](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732885869) |
| 13 | 25-OCT-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2732911947](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732911947) |
| 14 | 25-OCT-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2732912254](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732912254) |
| 15 | 25-OCT-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2732912255](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732912255) |
| 16 | 02-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733182364](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182364) |
| 17 | 02-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733182366](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182366) |
| 18 | 10-JUN-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733278900](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733278900) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182397 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | FAUSTO LOPEZ ANA C | **Teléfonos** | 5511505766-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | JUAN DE LA BARRERA 7 MZ325 | **R.P.U.** | [215200101126](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | FALA910610 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M2758A - HERREROS | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 29DM27D012964586 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-FEB-2020 | 13:30 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 03-FEB-2020 | 13:30 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M277A |
| ASIGNO | 03-FEB-2020 | 14:45 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 03-FEB-2020 | 14:45 | 9L3NV | REYES ALVAREZ CESAR IS |  | CUADRILLA: M277A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-FEB-2020 | 14:45 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REP 1 FUS DE 2 AMPS A TR 75 KVA QUEDANDO OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 30-ENE-2020 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2733180909](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180909) |
| 2 | 03-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2733182397](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182397) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182423 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | L SILVIANO RUBIO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ACOLHUACAN 57 | **R.P.U.** | [513840900204](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** | IXTLIXOCHITL/ Y CTO. ACOL | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733182419 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4D - AMPLIACION LEYES DE REF | **Código Postal** | 56225 | **Cuenta** | 18DM27A011820500 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-FEB-2020 | 15:59 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 03-FEB-2020 | 16:00 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| CAMBIO SITUACION | 03-FEB-2020 | 16:32 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | de W a 1 |
| PREASIGNO | 03-FEB-2020 | 16:33 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 03-FEB-2020 | 16:39 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 03-FEB-2020 | 16:39 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-FEB-2020 | 16:39 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 01-JUL-2014 | SC8 - | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2725666615](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725666615) |
| 2 | 23-SEP-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732384635](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732384635) |
| 3 | 23-SEP-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732384927](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732384927) |
| 4 | 23-SEP-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732384930](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732384930) |
| 5 | 23-SEP-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732384934](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732384934) |
| 6 | 04-OCT-2018 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732897701](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732897701) |
| 7 | 03-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733182419](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182419) |
| 8 | 03-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733182423](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182423) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182424 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PRIMARIA TENOCHTITLA . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CERRADA LAS CRUCES S/N CP.0000 | **R.P.U.** | [513110700137](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3S - FUNDIDORES | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 05DM27D010532140 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-FEB-2020 | 16:02 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 03-FEB-2020 | 16:02 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M277A |
| ASIGNO | 03-FEB-2020 | 16:03 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 03-FEB-2020 | 16:04 | 9L3NV | REYES ALVAREZ CESAR IS |  | CUADRILLA: M277A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-FEB-2020 | 16:04 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REAPRA PUENTE DE BAJA TENSION SE INSTALA CONECTOR |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-MAR-2015 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2729980184](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729980184) |
| 2 | 24-AGO-2015 | S04 - CORTE POR DCTO | K127G - DEL VALLE NAYARTH | [M2732059405](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732059405) |
| 3 | 15-SEP-2015 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2732083136](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732083136) |
| 4 | 19-OCT-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9L7T1 - SALAZAR GARCIA OMAR | [M2732325254](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732325254) |
| 5 | 21-MAR-2017 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | RECHAZADA | [M2732498151](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732498151) |
| 6 | 21-MAR-2017 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | K344G - HERNANDEZ CHAGOYA MARI | [M2732498504](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732498504) |
| 7 | 24-FEB-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7T1 - SALAZAR GARCIA OMAR | [M2732651808](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732651808) |
| 8 | 21-MAR-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2732754517](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732754517) |
| 9 | 25-JUL-2018 | Q08 - MEDIDOR ROBADO | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732837706](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732837706) |
| 10 | 01-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733182311](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182311) |
| 11 | 03-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2733182424](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182424) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182425 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MACORRA CONTRERAS JOSE ODILON | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | MEMBRILLOS MZ-C LT-13 CP 56250 | **R.P.U.** | [513110901396](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CHABACANOS Y PERALES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | MACJ430419 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I9C - SECTOR POPULAR | **Código Postal** | 56226 | **Cuenta** | 22DM27A012231070 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-FEB-2020 | 16:15 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 03-FEB-2020 | 16:15 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 03-FEB-2020 | 16:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 03-FEB-2020 | 16:36 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-FEB-2020 | 16:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733064970](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733064970) |
| 2 | 03-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733182391](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182391) |
| 3 | 03-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733182425](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182425) |
| 4 | 03-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733182431](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182431) |
| 5 | 17-MAR-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733204780](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733204780) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182429 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | TRUJANO HUESCAS JUAN | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CARR MOLINO DE LAS FLORES 3.5 | **R.P.U.** | [513110506233](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | TRHJ510624 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5B - SAN BERNARDINO | **Código Postal** | 56260 | **Cuenta** | 70DM27A017010180 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-FEB-2020 | 16:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 03-FEB-2020 | 16:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 03-FEB-2020 | 16:39 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 03-FEB-2020 | 16:40 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-FEB-2020 | 16:40 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PARTULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-AGO-2013 | SC8 - | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2719521857](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719521857) |
| 2 | 15-OCT-2013 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721000757](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721000757) |
| 3 | 30-JUL-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2726328634](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726328634) |
| 4 | 31-JUL-2014 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2726359421](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726359421) |
| 5 | 31-JUL-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2726366651](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726366651) |
| 6 | 25-SEP-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | J878T - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2731784248](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731784248) |
| 7 | 21-AGO-2015 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732060367](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732060367) |
| 8 | 23-AGO-2015 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732060638](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732060638) |
| 9 | 23-AGO-2015 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732060722](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732060722) |
| 10 | 07-ABR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2732060723](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732060723) |
| 11 | 10-SEP-2015 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | RECHAZADA | [M2732079378](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732079378) |
| 12 | 25-SEP-2015 | E03 - SECTOR FUERA | J878T - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732091806](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732091806) |
| 13 | 14-OCT-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732107521](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732107521) |
| 14 | 14-DIC-2015 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732157649](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732157649) |
| 15 | 16-DIC-2015 | SC8 - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732161179](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732161179) |
| 16 | 07-ABR-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2732251530](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732251530) |
| 17 | 12-JUL-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2732303542](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732303542) |
| 18 | 23-JUL-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732342382](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732342382) |
| 19 | 23-JUL-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | K197G - MELLADO HDEZ ALEJANDRO | [M2732342398](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732342398) |
| 20 | 01-SEP-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732620154](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732620154) |
| 21 | 02-SEP-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732621335](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732621335) |
| 22 | 04-SEP-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732622451](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732622451) |
| 23 | 20-OCT-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2732659493](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732659493) |
| 24 | 29-OCT-2018 | E02 - RAMAL FUERA | K260G - LANDON CORTEZ MANUEL.A | [M2732914255](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732914255) |
| 25 | 29-OCT-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | K260G - LANDON CORTEZ MANUEL.A | [M2732914344](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732914344) |
| 26 | 19-NOV-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732929092](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732929092) |
| 27 | 03-MAY-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733034502](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733034502) |
| 28 | 06-MAY-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733035147](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733035147) |
| 29 | 24-OCT-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733140593](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733140593) |
| 30 | 03-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733182405](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182405) |
| 31 | 03-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733182429](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182429) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182431 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MACORRA CONTRERAS JOSE ODILON | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | MEMBRILLOS MZ-C LT-13 CP 56250 | **R.P.U.** | [513110901396](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | MACJ430419 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I9C - SECTOR POPULAR | **Código Postal** | 56226 | **Cuenta** | 22DM27A012231070 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-FEB-2020 | 16:35 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 03-FEB-2020 | 16:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 03-FEB-2020 | 16:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 03-FEB-2020 | 16:37 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-FEB-2020 | 16:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REESTABLECE TR DE 30 KVA LIC 3030 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733064970](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733064970) |
| 2 | 03-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733182391](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182391) |
| 3 | 03-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733182425](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182425) |
| 4 | 03-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733182431](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182431) |
| 5 | 17-MAR-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733204780](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733204780) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182434 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | DURAN MIRAMONTES MARIO JOSE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA SAN CRISTOBAL 4 | **R.P.U.** | [513120315045](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | DUMM621219 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IQ8 - SANTIAGUITO | **Código Postal** | 56217 | **Cuenta** | 84DM27A018422010 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-FEB-2020 | 17:05 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 03-FEB-2020 | 17:05 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2748 |
| CAMBIO SITUACION | 03-FEB-2020 | 17:07 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | de W a 1 |
| PREASIGNO | 03-FEB-2020 | 17:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2782 |
| ASIGNO | 03-FEB-2020 | 17:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 03-FEB-2020 | 17:08 | 9MM76 | ROJAS AGUILAR IZAEL |  | CUADRILLA: M2782 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-FEB-2020 | 17:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA ,SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 28-AGO-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8A6 - VELAZQUEZ ESPINOZA NOR | [M2726899604](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726899604) |
| 2 | 28-AGO-2014 | T05 - MEJORA MENOR A RED | J389T - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2726899617](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726899617) |
| 3 | 27-MAR-2015 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730446294](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730446294) |
| 4 | 15-ABR-2015 | E02 - RAMAL FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2730749230](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730749230) |
| 5 | 15-ABR-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2730750932](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730750932) |
| 6 | 15-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2730751982](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730751982) |
| 7 | 25-ABR-2015 | T08 - RETIRO DESPERDICIOS | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2730890769](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730890769) |
| 8 | 25-ABR-2015 | T11 - REVISION EQ ELECT | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2730890806](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730890806) |
| 9 | 25-ABR-2015 | T08 - RETIRO DESPERDICIOS | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2730891073](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730891073) |
| 10 | 25-ABR-2015 | T11 - REVISION EQ ELECT | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2730891158](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730891158) |
| 11 | 20-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731334634](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731334634) |
| 12 | 16-FEB-2016 | SMD - REVISION PROG BT | K090G - ALMAZAN MARTINEZ PEDRO | [M2732206120](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732206120) |
| 13 | 05-MAY-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2732530663](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732530663) |
| 14 | 23-AGO-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732610973](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732610973) |
| 15 | 04-SEP-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732623003](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732623003) |
| 16 | 06-SEP-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732623957](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732623957) |
| 17 | 07-SEP-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732624703](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732624703) |
| 18 | 08-SEP-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732626187](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732626187) |
| 19 | 11-SEP-2017 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732627342](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732627342) |
| 20 | 08-MAY-2018 | SC1 - VALIDA INTERCONEXIO | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | [M2732785377](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732785377) |
| 21 | 14-MAY-2018 | C0B - INST MED GENER BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732789678](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732789678) |
| 22 | 18-MAY-2018 | SC1 - VALIDA INTERCONEXIO | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732791745](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732791745) |
| 23 | 22-MAY-2018 | C0B - INST MED GENER BT | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | [M2732795151](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732795151) |
| 24 | 09-AGO-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733100653](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733100653) |
| 25 | 12-SEP-2019 | SC1 - VALIDA INTERCONEXIO | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2733119485](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733119485) |
| 26 | 12-SEP-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733120450](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733120450) |
| 27 | 18-SEP-2019 | C0B - INST MED GENER BT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2733121571](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733121571) |
| 28 | 23-DIC-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733167420](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733167420) |
| 29 | 19-DIC-2019 | SM4 - CAMBIO DE TARIFA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733167421](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733167421) |
| 30 | 19-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733167438](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733167438) |
| 31 | 03-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733182393](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182393) |
| 32 | 03-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733182434](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182434) |
| 33 | 03-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733182435](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182435) |
| 34 | 21-OCT-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733404435](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733404435) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182435 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | DURAN MIRAMONTES MARIO JOSE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA SAN CRISTOBAL 4 | **R.P.U.** | [513120315045](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | DUMM621219 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IQ8 - SANTIAGUITO | **Código Postal** | 56217 | **Cuenta** | 84DM27A018422010 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-FEB-2020 | 17:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 03-FEB-2020 | 17:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2782 |
| ASIGNO | 03-FEB-2020 | 17:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 03-FEB-2020 | 17:10 | 9MM76 | ROJAS AGUILAR IZAEL |  | CUADRILLA: M2782 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-FEB-2020 | 17:10 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE DE BT |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 28-AGO-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8A6 - VELAZQUEZ ESPINOZA NOR | [M2726899604](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726899604) |
| 2 | 28-AGO-2014 | T05 - MEJORA MENOR A RED | J389T - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2726899617](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726899617) |
| 3 | 27-MAR-2015 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730446294](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730446294) |
| 4 | 15-ABR-2015 | E02 - RAMAL FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2730749230](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730749230) |
| 5 | 15-ABR-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2730750932](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730750932) |
| 6 | 15-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2730751982](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730751982) |
| 7 | 25-ABR-2015 | T08 - RETIRO DESPERDICIOS | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2730890769](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730890769) |
| 8 | 25-ABR-2015 | T11 - REVISION EQ ELECT | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2730890806](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730890806) |
| 9 | 25-ABR-2015 | T08 - RETIRO DESPERDICIOS | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2730891073](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730891073) |
| 10 | 25-ABR-2015 | T11 - REVISION EQ ELECT | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2730891158](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730891158) |
| 11 | 20-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731334634](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731334634) |
| 12 | 16-FEB-2016 | SMD - REVISION PROG BT | K090G - ALMAZAN MARTINEZ PEDRO | [M2732206120](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732206120) |
| 13 | 05-MAY-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2732530663](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732530663) |
| 14 | 23-AGO-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732610973](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732610973) |
| 15 | 04-SEP-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732623003](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732623003) |
| 16 | 06-SEP-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732623957](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732623957) |
| 17 | 07-SEP-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732624703](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732624703) |
| 18 | 08-SEP-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732626187](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732626187) |
| 19 | 11-SEP-2017 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732627342](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732627342) |
| 20 | 08-MAY-2018 | SC1 - VALIDA INTERCONEXIO | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | [M2732785377](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732785377) |
| 21 | 14-MAY-2018 | C0B - INST MED GENER BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732789678](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732789678) |
| 22 | 18-MAY-2018 | SC1 - VALIDA INTERCONEXIO | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732791745](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732791745) |
| 23 | 22-MAY-2018 | C0B - INST MED GENER BT | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | [M2732795151](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732795151) |
| 24 | 09-AGO-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733100653](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733100653) |
| 25 | 12-SEP-2019 | SC1 - VALIDA INTERCONEXIO | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2733119485](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733119485) |
| 26 | 12-SEP-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733120450](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733120450) |
| 27 | 18-SEP-2019 | C0B - INST MED GENER BT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2733121571](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733121571) |
| 28 | 23-DIC-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733167420](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733167420) |
| 29 | 19-DIC-2019 | SM4 - CAMBIO DE TARIFA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733167421](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733167421) |
| 30 | 19-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733167438](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733167438) |
| 31 | 03-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733182393](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182393) |
| 32 | 03-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733182434](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182434) |
| 33 | 03-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733182435](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182435) |
| 34 | 21-OCT-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733404435](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733404435) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182438 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | CARR MOLINO DE FLORES | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I2F - SAN MIGUEL TLAIXPAN | **Código Postal** | 56247 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-FEB-2020 | 17:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 03-FEB-2020 | 17:20 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 03-FEB-2020 | 17:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 03-FEB-2020 | 17:32 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-FEB-2020 | 17:32 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE F1194 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 15 AMPER |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 238072 |  | 1.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182439 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PERALES RODRIGUEZ DORA ESTELA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | XOCHIQUETZAL 9 | **R.P.U.** | [513120902919](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | PERD000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I2F - SAN MIGUEL TLAIXPAN | **Código Postal** | 56247 | **Cuenta** | 32DM27A013220530 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-FEB-2020 | 17:20 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 03-FEB-2020 | 17:20 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 03-FEB-2020 | 17:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 03-FEB-2020 | 17:31 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-FEB-2020 | 17:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRUALLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 15-OCT-2013 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721001412](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721001412) |
| 2 | 26-MAY-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724854879](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724854879) |
| 3 | 26-JUL-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | [M2726241831](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726241831) |
| 4 | 03-AGO-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3FK - GUERRA GARCIA CARLOS | [M2726400864](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726400864) |
| 5 | 03-AGO-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9LFT2 - HDEZ. GARCIA ALFREDO | [M2731764662](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731764662) |
| 6 | 03-AGO-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9LFT2 - HDEZ. GARCIA ALFREDO | [M2732045101](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732045101) |
| 7 | 19-SEP-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732085488](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732085488) |
| 8 | 14-OCT-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9LFT2 - HDEZ. GARCIA ALFREDO | [M2732107536](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732107536) |
| 9 | 26-AGO-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732367000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732367000) |
| 10 | 22-MAY-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2732796053](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732796053) |
| 11 | 22-MAY-2018 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732796450](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732796450) |
| 12 | 29-MAY-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2732800261](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732800261) |
| 13 | 06-JUN-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2732807583](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732807583) |
| 14 | 11-JUN-2018 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732810353](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732810353) |
| 15 | 15-AGO-2018 | E03 - SECTOR FUERA | K105G - ROJAS OLIVARES RUBEN G | [M2732851004](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732851004) |
| 16 | 15-AGO-2018 | T07 - REPARACION EN RED | K105G - ROJAS OLIVARES RUBEN G | [M2732851218](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732851218) |
| 17 | 15-AGO-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732851224](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732851224) |
| 18 | 15-AGO-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | K105G - ROJAS OLIVARES RUBEN G | [M2732851240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732851240) |
| 19 | 03-SEP-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K488 - PALACIOS OLGUIN ARTURO | [M2732851263](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732851263) |
| 20 | 21-AGO-2018 | E03 - SECTOR FUERA | K105G - ROJAS OLIVARES RUBEN G | [M2732855491](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732855491) |
| 21 | 19-NOV-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732929071](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732929071) |
| 22 | 03-MAY-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733034556](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733034556) |
| 23 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733182399](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182399) |
| 24 | 03-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733182439](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182439) |
| 25 | 24-JUL-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733313643](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733313643) |
| 26 | 28-AGO-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733350880](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733350880) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182440 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | JOSE MA MORELOS | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I7E - XOCOTLAN | **Código Postal** | 56236 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| EQUIPO F1194 -3D NO HIZO JUEGO , PARA QUE SE PRGRAME LA REVISION Y MANTENIMIE NTO, CPG 53050 CAMINO A SANTA CATARINO DEL MONTE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-FEB-2020 | 17:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 11:26 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 11:45 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 11:45 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 11:46 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA REMPLAZO DE CCFS DE TRIPLE DISPARO DEJANDO SERVICIOS CORRECTOS |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182441 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SANCHEZ MORALES J MANUEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TLAPANCUETZIN 11 CP.56080 | **R.P.U.** | [513150404620](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** | XAHUATENCO Y CARRETERA TE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733182412 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IP3 - BARRIO EL CALVARIO VMC | **Código Postal** | 56080 | **Cuenta** | 29DM27A052920890 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| MEDIDOR [953T8J](javascript:void(null)) TEL 5951062821 SE REQUIERE GUA, ESTA QUEMADA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-FEB-2020 | 17:40 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 15:29 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 15:45 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 15:46 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 15:46 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE CORRIGE PUENTE VOLADO EN FASE B, SE REALIZA PODA EN BAJA TENSION DANDO MA NTTO A LA RED SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-ABR-2015 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2730908841](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730908841) |
| 2 | 05-SEP-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2732372213](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732372213) |
| 3 | 11-DIC-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732949130](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732949130) |
| 4 | 03-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733182412](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182412) |
| 5 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733182441](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182441) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182448 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ROSA E GARNICA SORIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | JUAREZ MZ-1 LT-5 | **R.P.U.** | [145020100336](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | LERMA/CUAUHTEMOC | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733182432 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27545 - LOMAS DE TOTOLCO TLATEL | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 24DM27D012424075 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-FEB-2020 | 19:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 03-FEB-2020 | 19:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 03-FEB-2020 | 19:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 03-FEB-2020 | 19:37 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-FEB-2020 | 19:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-MAY-2015 | SCH - DIAGNOSTICO ATNDOM | DM27B - CRUZ REYES NATIVIDAD | [M2731183481](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731183481) |
| 2 | 14-DIC-2018 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732951831](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732951831) |
| 3 | 03-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733182432](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182432) |
| 4 | 03-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733182448](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182448) |
| 5 | 03-SEP-2020 | SM3 - CAMB MED DANADO | RECHAZADA | [M2733355925](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733355925) |
| 6 | 29-SEP-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | G537F - GONZALEZ DE LA CRUZ AN | [M2733375545](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733375545) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182450 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HERNANDEZ SANCHEZ ODILIA | **Teléfonos** | 5540763888-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | PROL EMILIANO ZAPATA 15 | **R.P.U.** | [144190802231](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | HESO560701 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CQ5 - LOS REYES ACAQUILPAN CE | **Código Postal** | 56400 | **Cuenta** | 12DM27C011215478 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-FEB-2020 | 20:17 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 03-FEB-2020 | 20:18 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| CAMBIO SITUACION | 03-FEB-2020 | 20:18 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | de W a 1 |
| PREASIGNO | 03-FEB-2020 | 20:18 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 03-FEB-2020 | 20:18 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 03-FEB-2020 | 20:19 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-FEB-2020 | 20:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 2 AMPER EN TR DE 75 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-AGO-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733108398](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733108398) |
| 2 | 22-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733177551](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177551) |
| 3 | 23-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733178060](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178060) |
| 4 | 28-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733180090](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180090) |
| 5 | 03-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733182415](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182415) |
| 6 | 03-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733182450](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182450) |
| 7 | 06-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733222159](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733222159) |
| 8 | 14-SEP-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733367170](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733367170) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182752 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RAMIREZ SALDANA CHRISTIAN J | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA MARGARITAS MZ-2 LT-14 | **R.P.U.** | [513911000421](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | GARDENIA Y MARGATITA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | RASC871214 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CY4 - AMPLIACION SANTA ROSA | **Código Postal** | 56376 | **Cuenta** | 30DM27E013052260 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 5D QUE HAY TRES POSTES DANADOS Y NO TARDA EN TRONAR EL CABK E FAVOR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 04-FEB-2020 | 11:16 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 04-FEB-2020 | 11:17 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| ASIGNO | 18-FEB-2020 | 16:14 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 18-FEB-2020 | 16:20 | 9MLXK | ORTIZ RODRIGUEZ EDGAR |  | CUADRILLA: M274B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-FEB-2020 | 16:20 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA LA MEJORA INTEGRAL EN CONJUNTO CON CCC REMPLAZANDO 3 POSTES DE 9MT S E INSTALANDO 10 MTS DE CABLE MULTIPLE 3+1 3/0 - 1/0, SE RELIZAN ESCUADRAS Y SE HACEN CORTES Y SE INSTALAN CONECTORES |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 10.0 |
| 000364 |  | 20.0 |
| 011472 |  | 10.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 26-OCT-2011 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2708774629](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2708774629) |
| 2 | 18-FEB-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48E - RUBIO LOPEZ SERGIO NOE | [M2723261616](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723261616) |
| 3 | 25-NOV-2014 | SMG - REVISION MED BT/LIR | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2725534668](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725534668) |
| 4 | 13-FEB-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729683252](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729683252) |
| 5 | 18-DIC-2019 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733166907](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733166907) |
| 6 | 31-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733181829](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181829) |
| 7 | 04-FEB-2020 | Q08 - MEDIDOR ROBADO | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733182690](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182690) |
| 8 | 18-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MLXK - ORTIZ RODRIGUEZ EDGAR | [M2733182752](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182752) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182795 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MOYA VILLALOBOS MARIA DEL CARM | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 12VO CJON AL MONTE M15 L25 1 | **R.P.U.** | [145120523951](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | 0 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CF4 - SAN VTE CHICOLOAPAN CEN | **Código Postal** | 56370 | **Cuenta** | 33DM27E013326110 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 04-FEB-2020 | 12:17 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 04-FEB-2020 | 12:18 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M275A |
| ASIGNO | 04-FEB-2020 | 12:18 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 04-FEB-2020 | 12:18 | 9K519 | DIAZ SANCHEZ JUNGLY |  | CUADRILLA: M275A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 04-FEB-2020 | 12:18 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZAN DOS FUSIBLES MERCURY DE 250 AMPS A CAJA Z DEJANDO OK |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 357111 |  | 2.0 |
| 357586 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-MAR-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2717166726](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2717166726) |
| 2 | 26-DIC-2019 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9N0EB - GALVAN BAEZA JORGE CAR | [M2733156106](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733156106) |
| 3 | 03-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733182414](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182414) |
| 4 | 04-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2733182795](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182795) |
| 5 | 09-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733224144](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733224144) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182852 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VEGA PALMA GUADALUPE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | REFORMA 16 CP.56247 | **R.P.U.** | [513150703732](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 5 DE MAYO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 1 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0W - SAN MIGUEL COATLINCHAN | **Código Postal** | 56250 | **Cuenta** | 20DM27A012020840 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 5E POSTE CAIDO Y LINEAS DE MT TIRADAS ESTA TODO EN MAL ESTA DO FAVOR DE ATENDR |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 04-FEB-2020 | 13:54 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 04-FEB-2020 | 13:55 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| ASIGNO | 20-FEB-2020 | 08:53 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 20-FEB-2020 | 08:55 | 9MLXK | ORTIZ RODRIGUEZ EDGAR |  | CUADRILLA: M274B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-FEB-2020 | 08:55 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA EL REMPLAZO DE POSTE DE 9MTS CHOCADO POR CAMION JARRITOS Y SE TRAS PASA BAJA TENSION A POSTERIA NUEVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 10.0 |
| 000364 |  | 10.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-JUL-2015 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2732032182](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732032182) |
| 2 | 29-MAR-2019 | SC2 - REVISION COMERCIAL | G591F - LOPEZ MORALES LUIS A | [M2732701247](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732701247) |
| 3 | 28-MAR-2019 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733016699](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733016699) |
| 4 | 04-FEB-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733182808](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182808) |
| 5 | 20-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MLXK - ORTIZ RODRIGUEZ EDGAR | [M2733182852](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182852) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182912 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | DARIO HERNANDEZ LOPE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TECAJETE S/N MZ-14 | **R.P.U.** | [513061200930](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | SAN TOMAS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IO7 - SANTO TOMAS APIPILHUASC | **Código Postal** | 56080 | **Cuenta** | 31DM27A053160490 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA TR QUEMANDOSE REQUIERE ATENCION FAVOR DE VERIFICAR SERVICIO GEO:19.516403 -98.877136 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 04-FEB-2020 | 16:41 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 04-FEB-2020 | 16:41 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 04-FEB-2020 | 18:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 04-FEB-2020 | 18:57 | 9N0HD | GUTIERREZ ORTEGA CESAR |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 04-FEB-2020 | 18:57 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| ARTEA PRESNETA TR DE 30 KVA CON DOS PORTAFUSIBLES QUEMADOS, ASI COMO RED DE B AJA TENSION CABLE TRENZADO DE 1/0 QUEMADO APROXIMADAMENTE 35 MTS SE REQWUIERE REEMPLAZO CORRESPONDIENTE SE TURNA A DISTRBUCION CON LA ORDEN M2733182946 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733182912](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182912) |
| 2 | 04-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733182946](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182946) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182929 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ALBINO ESPINOZA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TEPOPOCO LT-3 | **R.P.U.** | [513941100985](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | ATLAHUYECA Y ZINCOLTITLA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1N - SANTA CATARINA DEL MONT | **Código Postal** | 56245 | **Cuenta** | 38DM27A013820415 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA TR DE 75 KVA CON NOMENCLATURA 9198 DEL CUAL ESTA TIRANDO MUCHO ACEITE DEL BORNE X1, ASI MISMO LA GUIA ESTA DANADA, PUENTES TIENEN ENTORCHE Y SACA VOLTAJES UNO BAJO DE X1-48 Y OTRO ALTOS DE X2-132, X3-125 VOLTS. FAVOR DE VERIFICAR SERVICIO DAR MANTENIMIENTO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 04-FEB-2020 | 17:57 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 18-FEB-2020 | 09:47 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 18-FEB-2020 | 09:47 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 18-FEB-2020 | 09:48 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-FEB-2020 | 09:48 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE CAMBIA TR PARA MANTENIMINETO, QUEDAN SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 22-SEP-2013 | E03 - SECTOR FUERA | ZOC27 - VELAZQUEZ ORTIZ RAIMUN | [M2720552546](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720552546) |
| 2 | 02-ENE-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2722442537](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722442537) |
| 3 | 02-ENE-2014 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2722442874](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722442874) |
| 4 | 02-ENE-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2722442947](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722442947) |
| 5 | 02-ENE-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2722443092](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722443092) |
| 6 | 03-ENE-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2722443093](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722443093) |
| 7 | 11-MAR-2014 | E02 - RAMAL FUERA | RYS14 - GODINEZ CANDELAS MIGUE | [M2723651889](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723651889) |
| 8 | 20-NOV-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728482011](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728482011) |
| 9 | 20-NOV-2014 | T07 - REPARACION EN RED | J878T - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2728484138](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728484138) |
| 10 | 24-FEB-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2729858661](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729858661) |
| 11 | 24-FEB-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2729861717](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729861717) |
| 12 | 24-FEB-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2729862400](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729862400) |
| 13 | 15-JUN-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732312455](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732312455) |
| 14 | 23-NOV-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732421647](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732421647) |
| 15 | 08-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G591F - LOPEZ MORALES LUIS A | [M2732616232](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732616232) |
| 16 | 04-SEP-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732623006](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732623006) |
| 17 | 12-OCT-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732904117](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732904117) |
| 18 | 18-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732954502](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732954502) |
| 19 | 24-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733092734](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733092734) |
| 20 | 04-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733182884](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182884) |
| 21 | 18-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733182929](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182929) |
| 22 | 06-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733183507](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183507) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182961 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RUIZ ZARATE MAXIMINO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | BORDO XOCHIACA MZ6 LT5 2 CP.56 | **R.P.U.** | [145160802403](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D3 - XALTIPAC | **Código Postal** | 56346 | **Cuenta** | 16DM27B011645485 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 04-FEB-2020 | 19:32 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 04-FEB-2020 | 19:32 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 04-FEB-2020 | 19:35 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 04-FEB-2020 | 19:36 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 04-FEB-2020 | 19:36 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE APRIETAN BORNES DE IPC Y GUIA DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA DEJANDO CON SERVI CIO FASES X0, X1, X2 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 16-AGO-2016 | C08 - REGULARIZACION | K921G - MENDEZ CRUZ JUAN DANIE | [M2732358925](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732358925) |
| 2 | 22-AGO-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLX8 - REYES VEGA ALEJANDRO | [M2732363128](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732363128) |
| 3 | 02-OCT-2017 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732639681](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732639681) |
| 4 | 13-MAR-2018 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732751265](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732751265) |
| 5 | 04-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733182866](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182866) |
| 6 | 04-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733182961](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182961) |
| 7 | 28-SEP-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733377714](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733377714) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733182968 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | FLORES FRANCO MARIA GUADALUPE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA LA PISTA MZ2 L3A CP.00000 | **R.P.U.** | [145110605852](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0U - LAS TIJERAS | **Código Postal** | 56257 | **Cuenta** | 14DM27B011442880 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 04-FEB-2020 | 21:31 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 04-FEB-2020 | 21:31 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 04-FEB-2020 | 21:32 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 04-FEB-2020 | 21:33 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 04-FEB-2020 | 21:33 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA FASE X0 CON 1 CONECTORE TIPO H DE 3/0 A 1/0 Y 1 CONECTORE TIPO H A LA GUIA X2 DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733182960](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182960) |
| 2 | 04-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733182968](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182968) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183449 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | DE LA O ROMERO EDUARDO JESUS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | REPUBLICA DEL PERU 15 | **R.P.U.** | [513190600405](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | OXRE820917 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IAH - LAS AMERICAS | **Código Postal** | 56170 | **Cuenta** | 08DM27A010822840 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 05-FEB-2020 | 17:19 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 05-FEB-2020 | 17:19 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 05-FEB-2020 | 18:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 05-FEB-2020 | 18:52 | 9N0HD | GUTIERREZ ORTEGA CESAR |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 05-FEB-2020 | 18:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE COLOCA SEPARADOR DE LINEA SE DEJA CON SERVICIO AREA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-JUN-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2733057198](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733057198) |
| 2 | 28-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733179781](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179781) |
| 3 | 05-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733183306](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183306) |
| 4 | 05-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733183449](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183449) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183464 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | DOMINGUEZ HERNANDEZ EDITH VANE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | VICTORIA 4 CP.00000 | **R.P.U.** | [305160500200](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | CAMINO AL MONTE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | DMHR881111 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CF4 - SAN VTE CHICOLOAPAN CEN | **Código Postal** | 56370 | **Cuenta** | 22DM27E012212870 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA TR DE 45 KVA DEL CUAL ESTA TRABAJANDO NORMAL, PERO EN LA RED DE BAJA TENSION HAY MUCHOS ILICITOS PROVOCANDO VARIACIONES CONSTANTES SE REQUIE RE MANTENIMIENTO EN EL AREA Y COLOCAR VENDAS PARA EVITAR ILICITOS FAVOR DE VE RIFICAR AREA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 05-FEB-2020 | 17:37 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 20:01 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 20:04 | 9MLXK | ORTIZ RODRIGUEZ EDGAR |  | CUADRILLA: M274B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 20:04 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZO MEJORA EN BAJA TENSION Y RETIRO DE ILICITOS SE PARTE AREA CON TRAN SFORMADOR DE 30 KVA, TRABAJOS EN CONJUNTO CON CCC |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 30.0 |
| 000364 |  | 40.0 |
| 011472 |  | 10.0 |
| 353970 |  | 6.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-MAY-2016 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2732273476](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732273476) |
| 2 | 28-ABR-2017 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2732526419](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732526419) |
| 3 | 27-JUL-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | K137G - VILLEGAS SANCHEZ ERICK | [M2732587523](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732587523) |
| 4 | 22-AGO-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | J394T - GALVAN BAEZA JORGE | [M2732609818](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732609818) |
| 5 | 14-NOV-2017 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732682380](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732682380) |
| 6 | 26-MAR-2018 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9L8AB - RAMOS VELASCO ALAIN E | [M2732736027](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732736027) |
| 7 | 13-AGO-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732849620](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732849620) |
| 8 | 14-JUN-2019 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2732952258](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732952258) |
| 9 | 15-MAY-2019 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | RECHAZADA | [M2733043484](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733043484) |
| 10 | 18-JUN-2019 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733068049](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733068049) |
| 11 | 16-AGO-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733105180](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733105180) |
| 12 | 17-AGO-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J999T - ROMAN GRACIA RAMON | [M2733105252](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733105252) |
| 13 | 04-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2733182739](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182739) |
| 14 | 05-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733183380](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183380) |
| 15 | 19-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MLXK - ORTIZ RODRIGUEZ EDGAR | [M2733183464](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183464) |
| 16 | 08-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733184739](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184739) |
| 17 | 16-JUN-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733283809](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733283809) |
| 18 | 17-AGO-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733334278](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733334278) |
| 19 | 18-AGO-2020 | S04 - CORTE POR DCTO | K187G - ARELLANO BENITEZ MARTI | [M2733335694](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733335694) |
| 20 | 22-OCT-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48J - CARDENAS MEDINA ALVARO | [M2733397593](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733397593) |
| 21 | 17-NOV-2020 | SC2 - REVISION COMERCIAL | G462F - JUAREZ DIAZ JOSE JUAN | [M2733428003](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733428003) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183483 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HERNANDEZ URIBE DANIEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | EJIDO COLECTIVO M-383 L-26 | **R.P.U.** | [145120704581](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27598 - PLATEROS | **Código Postal** | 56356 | **Cuenta** | 33DM27B013335090 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 05-FEB-2020 | 19:50 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 05-FEB-2020 | 19:50 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 05-FEB-2020 | 19:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 05-FEB-2020 | 19:52 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 05-FEB-2020 | 19:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBOLE DE 25 MAP EN RAMLA F-0272 SE ATIENDE CON LIC. 3092 HO RARIO DE 19:25 A 19:42 DEJANDO CON SERVICIO, AVE PROVOCA FALLA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 068228 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 01-AGO-2012 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2713473627](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2713473627) |
| 2 | 25-JUL-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726228065](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726228065) |
| 3 | 04-AGO-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726410883](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726410883) |
| 4 | 12-FEB-2015 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729671825](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729671825) |
| 5 | 06-MAR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730072875](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730072875) |
| 6 | 06-MAR-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2730080455](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730080455) |
| 7 | 06-MAR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2730080471](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730080471) |
| 8 | 29-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730987871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730987871) |
| 9 | 29-ABR-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47T - ALVARADO PEREZ JOSE LU | [M2730994844](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730994844) |
| 10 | 04-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731051578](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731051578) |
| 11 | 16-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731265290](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731265290) |
| 12 | 16-MAY-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2731266114](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731266114) |
| 13 | 16-MAY-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2731266148](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731266148) |
| 14 | 19-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2731315785](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731315785) |
| 15 | 19-MAY-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2731317362](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731317362) |
| 16 | 04-MAY-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2731864798](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731864798) |
| 17 | 24-JUN-2016 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2731864801](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731864801) |
| 18 | 24-DIC-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732166684](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732166684) |
| 19 | 03-FEB-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732193226](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732193226) |
| 20 | 04-MAY-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732275099](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732275099) |
| 21 | 11-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732491348](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732491348) |
| 22 | 12-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732491404](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732491404) |
| 23 | 07-NOV-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR SISTEMA | [M2732675069](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732675069) |
| 24 | 29-NOV-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2732941980](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732941980) |
| 25 | 06-JUN-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2733058811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733058811) |
| 26 | 07-JUN-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2733059929](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733059929) |
| 27 | 25-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733168021](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168021) |
| 28 | 25-DIC-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733168052](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168052) |
| 29 | 25-DIC-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733168054](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168054) |
| 30 | 02-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169487](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169487) |
| 31 | 03-ENE-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733169820](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169820) |
| 32 | 05-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733183382](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183382) |
| 33 | 05-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733183483](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183483) |
| 34 | 05-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733183484](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183484) |
| 35 | 13-ABR-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733225655](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733225655) |
| 36 | 13-ABR-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733225656](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733225656) |
| 37 | 13-ABR-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733225782](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733225782) |
| 38 | 25-DIC-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733463135](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733463135) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183484 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HERNANDEZ URIBE DANIEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | EJIDO COLECTIVO M-383 L-26 | **R.P.U.** | [145120704581](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27598 - PLATEROS | **Código Postal** | 56356 | **Cuenta** | 33DM27B013335090 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 05-FEB-2020 | 19:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 05-FEB-2020 | 19:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 05-FEB-2020 | 19:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 05-FEB-2020 | 19:53 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 05-FEB-2020 | 19:53 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA POR RAMAL CON PORTAFUSIBLE OPERADO F-0272 ENCO NTRANDOSE QUE AVE PROVOCA FALLA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 01-AGO-2012 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2713473627](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2713473627) |
| 2 | 25-JUL-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726228065](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726228065) |
| 3 | 04-AGO-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726410883](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726410883) |
| 4 | 12-FEB-2015 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729671825](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729671825) |
| 5 | 06-MAR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730072875](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730072875) |
| 6 | 06-MAR-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2730080455](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730080455) |
| 7 | 06-MAR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2730080471](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730080471) |
| 8 | 29-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730987871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730987871) |
| 9 | 29-ABR-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47T - ALVARADO PEREZ JOSE LU | [M2730994844](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730994844) |
| 10 | 04-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731051578](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731051578) |
| 11 | 16-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731265290](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731265290) |
| 12 | 16-MAY-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2731266114](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731266114) |
| 13 | 16-MAY-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2731266148](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731266148) |
| 14 | 19-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2731315785](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731315785) |
| 15 | 19-MAY-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2731317362](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731317362) |
| 16 | 04-MAY-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2731864798](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731864798) |
| 17 | 24-JUN-2016 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2731864801](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731864801) |
| 18 | 24-DIC-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732166684](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732166684) |
| 19 | 03-FEB-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732193226](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732193226) |
| 20 | 04-MAY-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732275099](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732275099) |
| 21 | 11-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732491348](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732491348) |
| 22 | 12-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732491404](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732491404) |
| 23 | 07-NOV-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR SISTEMA | [M2732675069](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732675069) |
| 24 | 29-NOV-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2732941980](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732941980) |
| 25 | 06-JUN-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2733058811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733058811) |
| 26 | 07-JUN-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2733059929](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733059929) |
| 27 | 25-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733168021](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168021) |
| 28 | 25-DIC-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733168052](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168052) |
| 29 | 25-DIC-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733168054](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168054) |
| 30 | 02-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169487](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169487) |
| 31 | 03-ENE-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733169820](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169820) |
| 32 | 05-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733183382](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183382) |
| 33 | 05-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733183483](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183483) |
| 34 | 05-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733183484](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183484) |
| 35 | 13-ABR-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733225655](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733225655) |
| 36 | 13-ABR-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733225656](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733225656) |
| 37 | 13-ABR-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733225782](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733225782) |
| 38 | 25-DIC-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733463135](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733463135) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183488 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T02 - EVENTO ESPECIAL | **Atendida como** | T02 - EVENTO ESPECIAL |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LUCRECIA GIL LIRA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PRIV PINOS 5 MZ-3 LT-14 | **R.P.U.** | [513090100456](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | MELCHOR OCAMPO/GUERRERO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IT9 - SAN MIGUEL TOCUILA | **Código Postal** | 56208 | **Cuenta** | 39DM27A013911710 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA ROBO DE CONDUCTOR LINEA ABIERTA 45 MTS DE CU 4, FAVOR DE VERIFI CAR SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 05-FEB-2020 | 20:32 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 05-FEB-2020 | 20:32 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | C-Ant: M27SJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 09:03 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2741 |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 09:13 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 09:13 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE |  | CUADRILLA: M2741 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 09:13 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA AREA SE ENCONTRO EFECTIVAMENTE ROBO DE CONDUCTOR PERO ES ZONA DE ILICITOS SOLO HAY UN SERVICIO EL CUAL YA ESTA REUBICADO A OTRA LINEA YA CUENT A CON SERVICIO NO SE REEMPLAZA CONDUCTOR |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 14-SEP-2011 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2708116666](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2708116666) |
| 2 | 26-MAR-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723879335](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723879335) |
| 3 | 26-MAY-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724862102](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724862102) |
| 4 | 24-JUL-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726190317](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726190317) |
| 5 | 24-JUL-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732036284](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732036284) |
| 6 | 25-MAY-2016 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732292370](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732292370) |
| 7 | 03-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G591F - LOPEZ MORALES LUIS A | [M2732889089](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732889089) |
| 8 | 21-MAY-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733046607](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733046607) |
| 9 | 23-DIC-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733165697](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165697) |
| 10 | 19-DIC-2019 | T02 - EVENTO ESPECIAL | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2733165817](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165817) |
| 11 | 05-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733183334](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183334) |
| 12 | 19-FEB-2020 | T02 - EVENTO ESPECIAL | 9K508 - DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | [M2733183488](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183488) |
| 13 | 13-ABR-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733191305](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191305) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183493 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | DIAZ GAMBOA ADRIANA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | RIO VERDE 16 B | **R.P.U.** | [215190201437](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27549 - CORTE PORTEZUELOS | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 30DM27D013033187 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 05-FEB-2020 | 21:21 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 05-FEB-2020 | 21:21 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 05-FEB-2020 | 21:21 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 05-FEB-2020 | 21:22 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 05-FEB-2020 | 21:22 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA GUIA FASE X0 EN TR DE 45 KVA SE UTILIZA 1 CONECTOR TIPO H DEJANDO C ON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-FEB-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2732996437](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732996437) |
| 2 | 10-MAY-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L8AB - RAMOS VELASCO ALAIN E | [M2733039543](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733039543) |
| 3 | 29-JUL-2019 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2733094908](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094908) |
| 4 | 24-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733178758](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178758) |
| 5 | 05-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733183467](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183467) |
| 6 | 05-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733183493](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183493) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183496 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | DAMIAN CASTILLO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CORONA MZ-29 LT-37 | **R.P.U.** | [146910601304](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275A6 - SAN LORENZO PARTE ALTA | **Código Postal** | 56340 | **Cuenta** | 14DM27B011423200 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| RAMLA FUERA F-0245 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 05-FEB-2020 | 21:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 05-FEB-2020 | 21:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 05-FEB-2020 | 22:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 05-FEB-2020 | 22:19 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 05-FEB-2020 | 22:19 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 15 AMP EN RAMAL F-0245 SE ATIENDE CON LA LIC. 3093 HORARIO DE 21:56 A 22:04 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 038423 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-NOV-2013 | Q02 - FALSO CONTACTO | CPG21 - AVALOS MONTES JOSE MAN | [M2721527762](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721527762) |
| 2 | 10-NOV-2013 | Q06 - IMPROC.MEDICION | CPG23 - ALMANZA RODRIGUEZ FCO | [M2721528196](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721528196) |
| 3 | 30-DIC-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50B - GLEZ. MONTALVO JUAN C. | [M2721530040](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721530040) |
| 4 | 15-NOV-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721656946](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721656946) |
| 5 | 21-NOV-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732136993](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732136993) |
| 6 | 31-JUL-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732349391](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732349391) |
| 7 | 31-MAY-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2732802981](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732802981) |
| 8 | 02-SEP-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | G238F - VILLEGAS CORZO FERMIN | [M2732809566](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732809566) |
| 9 | 16-JUN-2018 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732813830](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732813830) |
| 10 | 23-JUN-2018 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732818112](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732818112) |
| 11 | 09-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXJ - TEJAS HERNANDEZ JOEL I | [M2732872328](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732872328) |
| 12 | 17-ABR-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733026734](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733026734) |
| 13 | 17-ABR-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733026788](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733026788) |
| 14 | 05-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733183451](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183451) |
| 15 | 05-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733183496](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183496) |
| 16 | 05-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733183497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183497) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183497 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | DAMIAN CASTILLO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CORONA MZ-29 LT-37 | **R.P.U.** | [146910601304](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275A6 - SAN LORENZO PARTE ALTA | **Código Postal** | 56340 | **Cuenta** | 14DM27B011423200 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 05-FEB-2020 | 21:53 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 05-FEB-2020 | 21:53 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 05-FEB-2020 | 22:19 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 05-FEB-2020 | 22:19 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 05-FEB-2020 | 22:19 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL F-0245 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-NOV-2013 | Q02 - FALSO CONTACTO | CPG21 - AVALOS MONTES JOSE MAN | [M2721527762](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721527762) |
| 2 | 10-NOV-2013 | Q06 - IMPROC.MEDICION | CPG23 - ALMANZA RODRIGUEZ FCO | [M2721528196](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721528196) |
| 3 | 30-DIC-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50B - GLEZ. MONTALVO JUAN C. | [M2721530040](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721530040) |
| 4 | 15-NOV-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721656946](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721656946) |
| 5 | 21-NOV-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732136993](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732136993) |
| 6 | 31-JUL-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732349391](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732349391) |
| 7 | 31-MAY-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2732802981](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732802981) |
| 8 | 02-SEP-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | G238F - VILLEGAS CORZO FERMIN | [M2732809566](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732809566) |
| 9 | 16-JUN-2018 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732813830](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732813830) |
| 10 | 23-JUN-2018 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732818112](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732818112) |
| 11 | 09-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXJ - TEJAS HERNANDEZ JOEL I | [M2732872328](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732872328) |
| 12 | 17-ABR-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733026734](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733026734) |
| 13 | 17-ABR-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733026788](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733026788) |
| 14 | 05-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733183451](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183451) |
| 15 | 05-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733183496](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183496) |
| 16 | 05-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733183497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183497) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183694 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ESTRADA SAMUEL . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV IRRIGACION 7 CP.56272 | **R.P.U.** | [513111108177](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IS4 - SAN PABLITO CALMIMILOLC | **Código Postal** | 56272 | **Cuenta** | 13DM27A021341980 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICONCUAC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 10:38 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 10:38 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278C |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 10:39 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 10:39 | 9K47U | VLEESCHOWER ARRAZATE G |  | CUADRILLA: M278C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 10:39 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ENCONTRO EL SERVICIO CORRECTO Y VARIOS, SE RETIRA NIDO DE TR DE 45 KVA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-NOV-2014 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | TXC41 - PEREZ NILA JESUS | [M2727669029](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727669029) |
| 2 | 05-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733183501](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183501) |
| 3 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733183694](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183694) |
| 4 | 20-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733191676](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191676) |
| 5 | 06-MAR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733199137](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733199137) |
| 6 | 20-MAY-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733255049](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733255049) |
| 7 | 21-AGO-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733340436](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733340436) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183697 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CARLOS JIMENEZ C | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | DE MINAS M28 L2 A | **R.P.U.** | [513051102409](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | 0 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CX7 - REAL DE COSTITLAN II | **Código Postal** | 56386 | **Cuenta** | 29DM27E012937560 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 10:41 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 10:41 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M275F |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 10:41 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 10:42 | 9K47N | CASTANEDA RUIZ ALEXAND |  | CUADRILLA: M275F VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 10:42 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZAN 1 FUSIBLE MERCURI DE 250 AMPS DEJANDO SERVICIOS OK |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 357111 |  | 2.0 |
| 357586 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733183499](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183499) |
| 2 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733183697](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183697) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183723 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JARDINES DE ORIENTE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CARR MEX TEX KM-26.5 | **R.P.U.** | [145060300460](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | AV FERROCARRIL | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | JOR780610G | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27539 - EJERCITO DEL TRABAJO | **Código Postal** | 56390 | **Cuenta** | 34DM27D023421560 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 7C ROBO DE LINEAS 100 MTS ALUMINIO 1/0 EN LA SALIDA DEL TRO DE 45 KVA NOMENCLATURA 01036 FAVOR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 11:29 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 06-FEB-2020 | 11:29 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 23:12 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 07-FEB-2020 | 00:28 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 07-FEB-2020 | 00:30 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-FEB-2020 | 00:30 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REP 70 MTS DE CONDUCTOR 3+1 AL CAL 2 Y SE REP 1 FUS DE 1 AMP TR 45 KVA SE INST 3 CONECTORES TIPO H Y 5 DE 1/0 - 2, QUEDANDO TODO OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-AGO-2012 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2713849877](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2713849877) |
| 2 | 29-JUN-2016 | SMD - REVISION PROG BT | J293T - LABASTIDA M. GABRIEL O | [M2732221078](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732221078) |
| 3 | 15-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732883208](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732883208) |
| 4 | 05-FEB-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K48J - CARDENAS MEDINA ALVARO | [M2732939422](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732939422) |
| 5 | 09-FEB-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2732986746](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732986746) |
| 6 | 10-FEB-2019 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732986952](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732986952) |
| 7 | 21-MAY-2019 | SMD - REVISION PROG BT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2732987633](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732987633) |
| 8 | 20-FEB-2019 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2732994308](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732994308) |
| 9 | 06-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733183512](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183512) |
| 10 | 07-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733183723](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183723) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183864 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | OPERADORA SALMARI SA DE CV | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 03 |
| **Dirección** | CARR MEXICO TEXCOCO KM21 LOS R | **R.P.U.** | [144031005525](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | OSA080229Q | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CQ5 - LOS REYES ACAQUILPAN CE | **Código Postal** | 56400 | **Cuenta** | 61DM27C016140220 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 12:41 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 12:41 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276C |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 12:43 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 12:44 | 9L7NE | HERNANDEZ ELIZALDE MAR |  | CUADRILLA: M276C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 12:44 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-AGO-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2719817323](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719817323) |
| 2 | 10-SEP-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | R8515 - | [M2720357234](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720357234) |
| 3 | 10-SEP-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | R8515 - | [M2720357240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720357240) |
| 4 | 10-SEP-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | R8515 - | [M2720357247](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720357247) |
| 5 | 01-NOV-2013 | SMB - TOMA DE LECT MT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721370551](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721370551) |
| 6 | 01-NOV-2013 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2721370682](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721370682) |
| 7 | 13-NOV-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2721533649](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721533649) |
| 8 | 10-FEB-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2722887180](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722887180) |
| 9 | 20-MAR-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | [M2723787000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723787000) |
| 10 | 12-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J725J - MUNDO SOTELO JESUS | [M2725266871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725266871) |
| 11 | 02-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J725J - MUNDO SOTELO JESUS | [M2725701376](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725701376) |
| 12 | 04-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | [M2725748236](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725748236) |
| 13 | 04-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J429H - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2725793466](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725793466) |
| 14 | 10-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | [M2725883919](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725883919) |
| 15 | 22-AGO-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2726504892](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726504892) |
| 16 | 24-MAR-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2729617580](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729617580) |
| 17 | 19-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K348G - DIAZ CASTRO MANUEL | [M2729758179](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729758179) |
| 18 | 12-MAY-2015 | E02 - RAMAL FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2731175731](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731175731) |
| 19 | 12-MAY-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2731176157](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731176157) |
| 20 | 20-AGO-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731770744](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731770744) |
| 21 | 28-OCT-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2731796299](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731796299) |
| 22 | 28-OCT-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2731796300](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731796300) |
| 23 | 28-OCT-2015 | T06 - PODA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731796301](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731796301) |
| 24 | 11-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732050303](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732050303) |
| 25 | 10-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732078224](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732078224) |
| 26 | 24-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | [M2732089765](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732089765) |
| 27 | 02-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732101788](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732101788) |
| 28 | 27-OCT-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732117326](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732117326) |
| 29 | 04-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732122287](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732122287) |
| 30 | 25-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732214408](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732214408) |
| 31 | 29-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732219317](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732219317) |
| 32 | 29-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732219583](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732219583) |
| 33 | 10-MAR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732229550](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732229550) |
| 34 | 06-ABR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732250561](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732250561) |
| 35 | 10-JUN-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732307322](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732307322) |
| 36 | 10-JUN-2016 | T10 - REVISION DE OBRA | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732307327](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732307327) |
| 37 | 20-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732316492](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732316492) |
| 38 | 07-JUL-2016 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2732328941](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732328941) |
| 39 | 07-JUL-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732331336](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732331336) |
| 40 | 09-JUL-2016 | SMF - REVISION NVO SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732332807](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732332807) |
| 41 | 22-JUL-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | [M2732341736](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732341736) |
| 42 | 18-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732360440](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732360440) |
| 43 | 09-SEP-2016 | SC8 - | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732375430](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732375430) |
| 44 | 22-OCT-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732402448](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732402448) |
| 45 | 09-NOV-2016 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732412305](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732412305) |
| 46 | 29-NOV-2016 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732425759](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732425759) |
| 47 | 06-ENE-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732448519](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732448519) |
| 48 | 19-ENE-2017 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2732452616](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732452616) |
| 49 | 02-FEB-2017 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2732459337](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459337) |
| 50 | 07-JUN-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3HL - CALZADA MATA JONATHAN | [M2732463656](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732463656) |
| 51 | 03-FEB-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732465553](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732465553) |
| 52 | 12-FEB-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732471057](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732471057) |
| 53 | 12-FEB-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732471066](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732471066) |
| 54 | 12-FEB-2017 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732471067](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732471067) |
| 55 | 12-FEB-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732471068](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732471068) |
| 56 | 02-MAR-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732482395](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732482395) |
| 57 | 11-ABR-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732512318](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732512318) |
| 58 | 03-MAY-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732528721](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732528721) |
| 59 | 12-JUN-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732556059](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732556059) |
| 60 | 05-JUL-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732572455](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732572455) |
| 61 | 09-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9ML5N - GIL LINARES EMMANUEL | [M2732621912](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732621912) |
| 62 | 08-SEP-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732626209](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732626209) |
| 63 | 02-OCT-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732641925](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732641925) |
| 64 | 05-OCT-2017 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2732645720](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732645720) |
| 65 | 06-NOV-2017 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2732672908](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732672908) |
| 66 | 07-DIC-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732698429](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732698429) |
| 67 | 16-ENE-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732718640](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732718640) |
| 68 | 01-FEB-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732729473](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732729473) |
| 69 | 06-MAR-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732747139](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732747139) |
| 70 | 06-ABR-2018 | SC8 - | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732764663](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732764663) |
| 71 | 04-MAY-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732784230](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732784230) |
| 72 | 04-JUN-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732805641](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732805641) |
| 73 | 28-SEP-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732812079](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732812079) |
| 74 | 09-AGO-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732822121](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732822121) |
| 75 | 02-JUL-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732824126](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732824126) |
| 76 | 01-AGO-2018 | SC8 - | 9MM7W - NUNEZ ALMAGUER GUILLER | [M2732842927](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732842927) |
| 77 | 04-SEP-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732866241](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732866241) |
| 78 | 29-MAY-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732890836](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732890836) |
| 79 | 06-NOV-2018 | SC8 - | 9N0E1 - JURADO ALLENDE OSCAR | [M2732919196](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732919196) |
| 80 | 17-DIC-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732953061](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732953061) |
| 81 | 09-ENE-2019 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2732962856](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732962856) |
| 82 | 05-FEB-2019 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2732982751](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732982751) |
| 83 | 13-MAR-2019 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733007658](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733007658) |
| 84 | 07-AGO-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733099196](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733099196) |
| 85 | 24-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733109272](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109272) |
| 86 | 24-AGO-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733109280](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109280) |
| 87 | 10-SEP-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733118181](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733118181) |
| 88 | 14-NOV-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733151529](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733151529) |
| 89 | 27-ENE-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2733177136](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177136) |
| 90 | 06-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183699](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183699) |
| 91 | 06-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183864](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183864) |
| 92 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183865](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183865) |
| 93 | 06-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183869](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183869) |
| 94 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183870](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183870) |
| 95 | 26-MAR-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733215571](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733215571) |
| 96 | 26-MAR-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733215575](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733215575) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183865 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | OPERADORA SALMARI SA DE CV | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 03 |
| **Dirección** | CARR MEXICO TEXCOCO KM21 LOS R | **R.P.U.** | [144031005525](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | OSA080229Q | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CQ5 - LOS REYES ACAQUILPAN CE | **Código Postal** | 56400 | **Cuenta** | 61DM27C016140220 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 12:41 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 12:42 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276C |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 12:44 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 12:46 | 9L7NE | HERNANDEZ ELIZALDE MAR |  | CUADRILLA: M276C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 12:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 12:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 10 AMPER EN F0845 LIC 3119 12:20-12:29 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 238072 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-AGO-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2719817323](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719817323) |
| 2 | 10-SEP-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | R8515 - | [M2720357234](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720357234) |
| 3 | 10-SEP-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | R8515 - | [M2720357240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720357240) |
| 4 | 10-SEP-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | R8515 - | [M2720357247](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720357247) |
| 5 | 01-NOV-2013 | SMB - TOMA DE LECT MT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721370551](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721370551) |
| 6 | 01-NOV-2013 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2721370682](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721370682) |
| 7 | 13-NOV-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2721533649](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721533649) |
| 8 | 10-FEB-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2722887180](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722887180) |
| 9 | 20-MAR-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | [M2723787000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723787000) |
| 10 | 12-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J725J - MUNDO SOTELO JESUS | [M2725266871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725266871) |
| 11 | 02-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J725J - MUNDO SOTELO JESUS | [M2725701376](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725701376) |
| 12 | 04-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | [M2725748236](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725748236) |
| 13 | 04-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J429H - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2725793466](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725793466) |
| 14 | 10-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | [M2725883919](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725883919) |
| 15 | 22-AGO-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2726504892](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726504892) |
| 16 | 24-MAR-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2729617580](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729617580) |
| 17 | 19-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K348G - DIAZ CASTRO MANUEL | [M2729758179](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729758179) |
| 18 | 12-MAY-2015 | E02 - RAMAL FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2731175731](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731175731) |
| 19 | 12-MAY-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2731176157](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731176157) |
| 20 | 20-AGO-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731770744](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731770744) |
| 21 | 28-OCT-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2731796299](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731796299) |
| 22 | 28-OCT-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2731796300](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731796300) |
| 23 | 28-OCT-2015 | T06 - PODA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731796301](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731796301) |
| 24 | 11-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732050303](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732050303) |
| 25 | 10-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732078224](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732078224) |
| 26 | 24-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | [M2732089765](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732089765) |
| 27 | 02-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732101788](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732101788) |
| 28 | 27-OCT-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732117326](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732117326) |
| 29 | 04-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732122287](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732122287) |
| 30 | 25-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732214408](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732214408) |
| 31 | 29-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732219317](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732219317) |
| 32 | 29-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732219583](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732219583) |
| 33 | 10-MAR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732229550](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732229550) |
| 34 | 06-ABR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732250561](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732250561) |
| 35 | 10-JUN-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732307322](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732307322) |
| 36 | 10-JUN-2016 | T10 - REVISION DE OBRA | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732307327](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732307327) |
| 37 | 20-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732316492](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732316492) |
| 38 | 07-JUL-2016 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2732328941](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732328941) |
| 39 | 07-JUL-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732331336](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732331336) |
| 40 | 09-JUL-2016 | SMF - REVISION NVO SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732332807](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732332807) |
| 41 | 22-JUL-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | [M2732341736](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732341736) |
| 42 | 18-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732360440](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732360440) |
| 43 | 09-SEP-2016 | SC8 - | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732375430](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732375430) |
| 44 | 22-OCT-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732402448](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732402448) |
| 45 | 09-NOV-2016 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732412305](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732412305) |
| 46 | 29-NOV-2016 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732425759](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732425759) |
| 47 | 06-ENE-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732448519](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732448519) |
| 48 | 19-ENE-2017 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2732452616](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732452616) |
| 49 | 02-FEB-2017 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2732459337](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459337) |
| 50 | 07-JUN-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3HL - CALZADA MATA JONATHAN | [M2732463656](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732463656) |
| 51 | 03-FEB-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732465553](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732465553) |
| 52 | 12-FEB-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732471057](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732471057) |
| 53 | 12-FEB-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732471066](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732471066) |
| 54 | 12-FEB-2017 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732471067](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732471067) |
| 55 | 12-FEB-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732471068](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732471068) |
| 56 | 02-MAR-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732482395](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732482395) |
| 57 | 11-ABR-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732512318](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732512318) |
| 58 | 03-MAY-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732528721](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732528721) |
| 59 | 12-JUN-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732556059](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732556059) |
| 60 | 05-JUL-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732572455](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732572455) |
| 61 | 09-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9ML5N - GIL LINARES EMMANUEL | [M2732621912](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732621912) |
| 62 | 08-SEP-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732626209](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732626209) |
| 63 | 02-OCT-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732641925](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732641925) |
| 64 | 05-OCT-2017 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2732645720](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732645720) |
| 65 | 06-NOV-2017 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2732672908](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732672908) |
| 66 | 07-DIC-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732698429](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732698429) |
| 67 | 16-ENE-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732718640](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732718640) |
| 68 | 01-FEB-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732729473](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732729473) |
| 69 | 06-MAR-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732747139](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732747139) |
| 70 | 06-ABR-2018 | SC8 - | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732764663](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732764663) |
| 71 | 04-MAY-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732784230](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732784230) |
| 72 | 04-JUN-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732805641](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732805641) |
| 73 | 28-SEP-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732812079](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732812079) |
| 74 | 09-AGO-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732822121](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732822121) |
| 75 | 02-JUL-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732824126](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732824126) |
| 76 | 01-AGO-2018 | SC8 - | 9MM7W - NUNEZ ALMAGUER GUILLER | [M2732842927](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732842927) |
| 77 | 04-SEP-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732866241](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732866241) |
| 78 | 29-MAY-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732890836](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732890836) |
| 79 | 06-NOV-2018 | SC8 - | 9N0E1 - JURADO ALLENDE OSCAR | [M2732919196](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732919196) |
| 80 | 17-DIC-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732953061](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732953061) |
| 81 | 09-ENE-2019 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2732962856](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732962856) |
| 82 | 05-FEB-2019 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2732982751](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732982751) |
| 83 | 13-MAR-2019 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733007658](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733007658) |
| 84 | 07-AGO-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733099196](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733099196) |
| 85 | 24-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733109272](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109272) |
| 86 | 24-AGO-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733109280](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109280) |
| 87 | 10-SEP-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733118181](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733118181) |
| 88 | 14-NOV-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733151529](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733151529) |
| 89 | 27-ENE-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2733177136](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177136) |
| 90 | 06-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183699](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183699) |
| 91 | 06-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183864](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183864) |
| 92 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183865](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183865) |
| 93 | 06-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183869](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183869) |
| 94 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183870](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183870) |
| 95 | 26-MAR-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733215571](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733215571) |
| 96 | 26-MAR-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733215575](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733215575) |