**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183869 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISIÓN CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISIÓN CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | OPERADORA SALMARI SA DE CV | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 03 |
| **Dirección** | PROLONGACIÓN PUEBLA | **R.P.U.** | [144031005525](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | OSA080229Q | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CQ5 - LOS REYES ACAQUILPAN CE | **Código Postal** | 56400 | **Cuenta** | 61DM27C016140220 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 12:47 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 12:47 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276C |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 12:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 12:49 | 9L7NE | HERNANDEZ ELIZALDE MAR |  | CUADRILLA: M276C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 12:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIO CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-AGO-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2719817323](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719817323) |
| 2 | 10-SEP-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | R8515 - | [M2720357234](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720357234) |
| 3 | 10-SEP-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | R8515 - | [M2720357240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720357240) |
| 4 | 10-SEP-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | R8515 - | [M2720357247](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720357247) |
| 5 | 01-NOV-2013 | SMB - TOMA DE LECT MT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721370551](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721370551) |
| 6 | 01-NOV-2013 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2721370682](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721370682) |
| 7 | 13-NOV-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2721533649](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721533649) |
| 8 | 10-FEB-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2722887180](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722887180) |
| 9 | 20-MAR-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | [M2723787000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723787000) |
| 10 | 12-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J725J - MUNDO SOTELO JESUS | [M2725266871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725266871) |
| 11 | 02-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J725J - MUNDO SOTELO JESUS | [M2725701376](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725701376) |
| 12 | 04-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | [M2725748236](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725748236) |
| 13 | 04-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J429H - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2725793466](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725793466) |
| 14 | 10-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | [M2725883919](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725883919) |
| 15 | 22-AGO-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2726504892](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726504892) |
| 16 | 24-MAR-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2729617580](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729617580) |
| 17 | 19-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K348G - DIAZ CASTRO MANUEL | [M2729758179](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729758179) |
| 18 | 12-MAY-2015 | E02 - RAMAL FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2731175731](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731175731) |
| 19 | 12-MAY-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2731176157](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731176157) |
| 20 | 20-AGO-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731770744](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731770744) |
| 21 | 28-OCT-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2731796299](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731796299) |
| 22 | 28-OCT-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2731796300](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731796300) |
| 23 | 28-OCT-2015 | T06 - PODA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731796301](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731796301) |
| 24 | 11-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732050303](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732050303) |
| 25 | 10-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732078224](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732078224) |
| 26 | 24-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | [M2732089765](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732089765) |
| 27 | 02-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732101788](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732101788) |
| 28 | 27-OCT-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732117326](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732117326) |
| 29 | 04-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732122287](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732122287) |
| 30 | 25-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732214408](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732214408) |
| 31 | 29-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732219317](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732219317) |
| 32 | 29-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732219583](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732219583) |
| 33 | 10-MAR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732229550](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732229550) |
| 34 | 06-ABR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732250561](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732250561) |
| 35 | 10-JUN-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732307322](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732307322) |
| 36 | 10-JUN-2016 | T10 - REVISION DE OBRA | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732307327](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732307327) |
| 37 | 20-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732316492](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732316492) |
| 38 | 07-JUL-2016 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2732328941](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732328941) |
| 39 | 07-JUL-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732331336](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732331336) |
| 40 | 09-JUL-2016 | SMF - REVISION NVO SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732332807](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732332807) |
| 41 | 22-JUL-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | [M2732341736](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732341736) |
| 42 | 18-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732360440](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732360440) |
| 43 | 09-SEP-2016 | SC8 - | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732375430](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732375430) |
| 44 | 22-OCT-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732402448](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732402448) |
| 45 | 09-NOV-2016 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732412305](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732412305) |
| 46 | 29-NOV-2016 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732425759](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732425759) |
| 47 | 06-ENE-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732448519](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732448519) |
| 48 | 19-ENE-2017 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2732452616](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732452616) |
| 49 | 02-FEB-2017 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2732459337](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459337) |
| 50 | 07-JUN-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3HL - CALZADA MATA JONATHAN | [M2732463656](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732463656) |
| 51 | 03-FEB-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732465553](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732465553) |
| 52 | 12-FEB-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732471057](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732471057) |
| 53 | 12-FEB-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732471066](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732471066) |
| 54 | 12-FEB-2017 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732471067](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732471067) |
| 55 | 12-FEB-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732471068](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732471068) |
| 56 | 02-MAR-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732482395](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732482395) |
| 57 | 11-ABR-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732512318](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732512318) |
| 58 | 03-MAY-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732528721](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732528721) |
| 59 | 12-JUN-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732556059](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732556059) |
| 60 | 05-JUL-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732572455](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732572455) |
| 61 | 09-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9ML5N - GIL LINARES EMMANUEL | [M2732621912](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732621912) |
| 62 | 08-SEP-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732626209](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732626209) |
| 63 | 02-OCT-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732641925](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732641925) |
| 64 | 05-OCT-2017 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2732645720](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732645720) |
| 65 | 06-NOV-2017 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2732672908](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732672908) |
| 66 | 07-DIC-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732698429](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732698429) |
| 67 | 16-ENE-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732718640](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732718640) |
| 68 | 01-FEB-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732729473](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732729473) |
| 69 | 06-MAR-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732747139](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732747139) |
| 70 | 06-ABR-2018 | SC8 - | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732764663](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732764663) |
| 71 | 04-MAY-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732784230](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732784230) |
| 72 | 04-JUN-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732805641](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732805641) |
| 73 | 28-SEP-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732812079](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732812079) |
| 74 | 09-AGO-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732822121](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732822121) |
| 75 | 02-JUL-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732824126](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732824126) |
| 76 | 01-AGO-2018 | SC8 - | 9MM7W - NUNEZ ALMAGUER GUILLER | [M2732842927](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732842927) |
| 77 | 04-SEP-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732866241](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732866241) |
| 78 | 29-MAY-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732890836](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732890836) |
| 79 | 06-NOV-2018 | SC8 - | 9N0E1 - JURADO ALLENDE OSCAR | [M2732919196](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732919196) |
| 80 | 17-DIC-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732953061](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732953061) |
| 81 | 09-ENE-2019 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2732962856](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732962856) |
| 82 | 05-FEB-2019 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2732982751](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732982751) |
| 83 | 13-MAR-2019 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733007658](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733007658) |
| 84 | 07-AGO-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733099196](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733099196) |
| 85 | 24-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733109272](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109272) |
| 86 | 24-AGO-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733109280](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109280) |
| 87 | 10-SEP-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733118181](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733118181) |
| 88 | 14-NOV-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733151529](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733151529) |
| 89 | 27-ENE-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2733177136](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177136) |
| 90 | 06-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183699](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183699) |
| 91 | 06-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183864](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183864) |
| 92 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183865](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183865) |
| 93 | 06-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183869](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183869) |
| 94 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183870](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183870) |
| 95 | 26-MAR-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733215571](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733215571) |
| 96 | 26-MAR-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733215575](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733215575) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183870 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | OPERADORA SALMARI SA DE CV | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 03 |
| **Dirección** | PROLONGACION PUEBLA | **R.P.U.** | [144031005525](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | OSA080229Q | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CQ5 - LOS REYES ACAQUILPAN CE | **Código Postal** | 56400 | **Cuenta** | 61DM27C016140220 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 12:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 12:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276C |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 12:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 12:49 | 9L7NE | HERNANDEZ ELIZALDE MAR |  | CUADRILLA: M276C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 12:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SOBRE PROL PUEBLA RAMAL S/N SE REPONE 1 FUSIBLE DE 10 AMPER LIC 3119 12:20-12 :29 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 348635 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-AGO-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2719817323](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719817323) |
| 2 | 10-SEP-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | R8515 - | [M2720357234](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720357234) |
| 3 | 10-SEP-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | R8515 - | [M2720357240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720357240) |
| 4 | 10-SEP-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | R8515 - | [M2720357247](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720357247) |
| 5 | 01-NOV-2013 | SMB - TOMA DE LECT MT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721370551](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721370551) |
| 6 | 01-NOV-2013 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2721370682](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721370682) |
| 7 | 13-NOV-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2721533649](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721533649) |
| 8 | 10-FEB-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2722887180](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722887180) |
| 9 | 20-MAR-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | [M2723787000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723787000) |
| 10 | 12-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J725J - MUNDO SOTELO JESUS | [M2725266871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725266871) |
| 11 | 02-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J725J - MUNDO SOTELO JESUS | [M2725701376](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725701376) |
| 12 | 04-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | [M2725748236](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725748236) |
| 13 | 04-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J429H - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2725793466](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725793466) |
| 14 | 10-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | [M2725883919](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725883919) |
| 15 | 22-AGO-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2726504892](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726504892) |
| 16 | 24-MAR-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2729617580](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729617580) |
| 17 | 19-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K348G - DIAZ CASTRO MANUEL | [M2729758179](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729758179) |
| 18 | 12-MAY-2015 | E02 - RAMAL FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2731175731](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731175731) |
| 19 | 12-MAY-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2731176157](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731176157) |
| 20 | 20-AGO-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731770744](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731770744) |
| 21 | 28-OCT-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2731796299](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731796299) |
| 22 | 28-OCT-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2731796300](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731796300) |
| 23 | 28-OCT-2015 | T06 - PODA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731796301](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731796301) |
| 24 | 11-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732050303](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732050303) |
| 25 | 10-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732078224](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732078224) |
| 26 | 24-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | [M2732089765](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732089765) |
| 27 | 02-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732101788](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732101788) |
| 28 | 27-OCT-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732117326](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732117326) |
| 29 | 04-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732122287](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732122287) |
| 30 | 25-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732214408](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732214408) |
| 31 | 29-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732219317](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732219317) |
| 32 | 29-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732219583](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732219583) |
| 33 | 10-MAR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732229550](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732229550) |
| 34 | 06-ABR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732250561](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732250561) |
| 35 | 10-JUN-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732307322](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732307322) |
| 36 | 10-JUN-2016 | T10 - REVISION DE OBRA | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732307327](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732307327) |
| 37 | 20-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732316492](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732316492) |
| 38 | 07-JUL-2016 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2732328941](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732328941) |
| 39 | 07-JUL-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732331336](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732331336) |
| 40 | 09-JUL-2016 | SMF - REVISION NVO SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732332807](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732332807) |
| 41 | 22-JUL-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | [M2732341736](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732341736) |
| 42 | 18-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732360440](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732360440) |
| 43 | 09-SEP-2016 | SC8 - | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732375430](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732375430) |
| 44 | 22-OCT-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732402448](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732402448) |
| 45 | 09-NOV-2016 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732412305](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732412305) |
| 46 | 29-NOV-2016 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732425759](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732425759) |
| 47 | 06-ENE-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732448519](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732448519) |
| 48 | 19-ENE-2017 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2732452616](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732452616) |
| 49 | 02-FEB-2017 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2732459337](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459337) |
| 50 | 07-JUN-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3HL - CALZADA MATA JONATHAN | [M2732463656](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732463656) |
| 51 | 03-FEB-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732465553](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732465553) |
| 52 | 12-FEB-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732471057](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732471057) |
| 53 | 12-FEB-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732471066](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732471066) |
| 54 | 12-FEB-2017 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732471067](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732471067) |
| 55 | 12-FEB-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732471068](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732471068) |
| 56 | 02-MAR-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732482395](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732482395) |
| 57 | 11-ABR-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732512318](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732512318) |
| 58 | 03-MAY-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732528721](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732528721) |
| 59 | 12-JUN-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732556059](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732556059) |
| 60 | 05-JUL-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732572455](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732572455) |
| 61 | 09-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9ML5N - GIL LINARES EMMANUEL | [M2732621912](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732621912) |
| 62 | 08-SEP-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732626209](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732626209) |
| 63 | 02-OCT-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732641925](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732641925) |
| 64 | 05-OCT-2017 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2732645720](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732645720) |
| 65 | 06-NOV-2017 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2732672908](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732672908) |
| 66 | 07-DIC-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732698429](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732698429) |
| 67 | 16-ENE-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732718640](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732718640) |
| 68 | 01-FEB-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732729473](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732729473) |
| 69 | 06-MAR-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732747139](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732747139) |
| 70 | 06-ABR-2018 | SC8 - | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732764663](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732764663) |
| 71 | 04-MAY-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732784230](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732784230) |
| 72 | 04-JUN-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732805641](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732805641) |
| 73 | 28-SEP-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732812079](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732812079) |
| 74 | 09-AGO-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732822121](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732822121) |
| 75 | 02-JUL-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732824126](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732824126) |
| 76 | 01-AGO-2018 | SC8 - | 9MM7W - NUNEZ ALMAGUER GUILLER | [M2732842927](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732842927) |
| 77 | 04-SEP-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732866241](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732866241) |
| 78 | 29-MAY-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732890836](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732890836) |
| 79 | 06-NOV-2018 | SC8 - | 9N0E1 - JURADO ALLENDE OSCAR | [M2732919196](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732919196) |
| 80 | 17-DIC-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2732953061](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732953061) |
| 81 | 09-ENE-2019 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2732962856](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732962856) |
| 82 | 05-FEB-2019 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2732982751](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732982751) |
| 83 | 13-MAR-2019 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733007658](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733007658) |
| 84 | 07-AGO-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733099196](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733099196) |
| 85 | 24-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733109272](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109272) |
| 86 | 24-AGO-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733109280](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109280) |
| 87 | 10-SEP-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733118181](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733118181) |
| 88 | 14-NOV-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733151529](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733151529) |
| 89 | 27-ENE-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2733177136](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177136) |
| 90 | 06-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183699](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183699) |
| 91 | 06-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183864](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183864) |
| 92 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183865](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183865) |
| 93 | 06-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183869](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183869) |
| 94 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733183870](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183870) |
| 95 | 26-MAR-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733215571](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733215571) |
| 96 | 26-MAR-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | [M2733215575](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733215575) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183874 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SAAVEDRA VERGARA ALEJANDRO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV SANTA CRUZ 112 | **R.P.U.** | [513140205653](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 3 DE MAYO Y FRESNO Y CIRU | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733183504 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IT3 - SANTA CRUZ MEXICAPA | **Código Postal** | 56243 | **Cuenta** | 34DM27A013421260 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 12:52 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 12:52 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276C |
| CAMBIO SITUACION | 06-FEB-2020 | 12:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | de W a 1 |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 12:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278C |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 12:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 12:54 | 9K47U | VLEESCHOWER ARRAZATE G |  | CUADRILLA: M278C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 12:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE DE BT CON CONECTOR TIPO H |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 26-FEB-2014 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2723384779](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723384779) |
| 2 | 08-MAY-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724556786](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724556786) |
| 3 | 11-OCT-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727721228](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727721228) |
| 4 | 11-FEB-2015 | E03 - SECTOR FUERA | K258G - | [M2729635616](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729635616) |
| 5 | 06-AGO-2015 | T07 - REPARACION EN RED | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2731765462](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731765462) |
| 6 | 06-AGO-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2731765463](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731765463) |
| 7 | 06-AGO-2015 | T07 - REPARACION EN RED | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2731765464](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731765464) |
| 8 | 23-FEB-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2731765465](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731765465) |
| 9 | 03-JUL-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9LFT2 - HDEZ. GARCIA ALFREDO | [M2732021031](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732021031) |
| 10 | 04-JUL-2015 | E02 - RAMAL FUERA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732021051](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732021051) |
| 11 | 24-JUL-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732037390](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732037390) |
| 12 | 05-AGO-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732047558](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732047558) |
| 13 | 14-AGO-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | [M2732054279](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732054279) |
| 14 | 27-MAR-2016 | E02 - RAMAL FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732242273](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732242273) |
| 15 | 27-MAR-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732242279](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732242279) |
| 16 | 22-JUL-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732341527](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732341527) |
| 17 | 10-AGO-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733100979](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733100979) |
| 18 | 06-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733183504](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183504) |
| 19 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733183874](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183874) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183915 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | IMARCO SA DE CV | **Teléfonos** | 5573552105-0000000000 | **Tarifa** | 73 |
| **Dirección** | AV CICUNVALACION 10 | **R.P.U.** | [513190602131](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | IMA 081009 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1J - SAN JUAN TEZONTLA | **Código Postal** | 56243 | **Cuenta** | 82DM27A018225300 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 13:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 13:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278C |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 13:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 13:36 | 9K47U | VLEESCHOWER ARRAZATE G |  | CUADRILLA: M278C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 13:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PARTULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-JUN-2019 | C13 - CTO TARIFA HORARIA | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2733062847](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733062847) |
| 2 | 09-JUL-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | [M2733080723](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733080723) |
| 3 | 29-JUL-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733094478](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094478) |
| 4 | 27-NOV-2019 | SMH - REVISION MED MT/LIR | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2733146432](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733146432) |
| 5 | 27-NOV-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2733158405](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733158405) |
| 6 | 21-DIC-2019 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2733167458](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733167458) |
| 7 | 06-FEB-2020 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733183646](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183646) |
| 8 | 06-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733183915](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183915) |
| 9 | 08-JUN-2020 | S04 - CORTE POR DCTO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733260457](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733260457) |
| 10 | 14-JUL-2020 | S0L - CORTE POR AJUSTE | 9K50E - HERNANDEZ HDZ MATEI | [M2733301475](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733301475) |
| 11 | 21-JUL-2020 | SM5 - DESC/DESMANTEL MT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733311434](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733311434) |
| 12 | 06-AGO-2020 | SM5 - DESC/DESMANTEL MT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733325075](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733325075) |
| 13 | 13-AGO-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2733331678](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733331678) |
| 14 | 30-SEP-2020 | SM6 - DESC FINIQUITO MT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2733377594](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733377594) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183970 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ARREGUIN PAEZ ERICK APOLO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA PINO MZ5 CP.09270 | **R.P.U.** | [305171100700](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | AEPE870422 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG5 - LA PALMA VMC | **Código Postal** | 09270 | **Cuenta** | 11DM27E021190910 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 16:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 16:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 16:22 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 16:22 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 16:22 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL F-2228 POR PORTAFUSIBLE OPERADO ASI COMO DE TRANSFO RMADRO DE 37.5 KVA ENCONTRANDOSE AVE PROVOCA FALLA LIC. DE ATENCION 3130 HORA RIO DE 16:03 A 16:14 QUEDA CON SERVICIO AREA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-NOV-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732679383](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732679383) |
| 2 | 12-DIC-2017 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2732701086](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732701086) |
| 3 | 09-MAY-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732786974](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732786974) |
| 4 | 07-AGO-2018 | T06 - PODA | 9L7T4 - OSORIO SANCHEZ WILLIAM | [M2732787576](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732787576) |
| 5 | 30-MAY-2018 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732802731](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732802731) |
| 6 | 26-AGO-2018 | SC2 - REVISION COMERCIAL | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732858811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732858811) |
| 7 | 28-NOV-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732941559](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732941559) |
| 8 | 05-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2732945206](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732945206) |
| 9 | 06-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733183925](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183925) |
| 10 | 06-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733183935](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183935) |
| 11 | 06-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733183970](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183970) |
| 12 | 22-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733233624](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733233624) |
| 13 | 22-ABR-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733233636](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733233636) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733183998 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | TORRES CLAVIJO JUAN \_ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | DOM CONOCIDO S/N DOM\_ | **R.P.U.** | [513111126655](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | ATZOYATLA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1N - SANTA CATARINA DEL MONT | **Código Postal** | 56245 | **Cuenta** | 38DM27A013810625 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA FALTANTES DE LINEA DE BAJA TENSION EN DIFERENTES CLAROS NEUTRO Y FASE SE REQUIERE MANTENIMIENTO DEL AREA ES LINEA ABIERTA LLEVA CU 4 Y ACSR DE 1/0 TODO ESTA ENTORCHADO REQUIERE MANTENIMIENTO FAVOR DE VERIFICAR |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 20:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 20-MAR-2020 | 13:28 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 20-MAR-2020 | 13:29 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 20-MAR-2020 | 13:29 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-MAR-2020 | 13:29 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRAN SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-ENE-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722788638](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722788638) |
| 2 | 04-JUN-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2725052032](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725052032) |
| 3 | 29-JUN-2015 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732016170](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732016170) |
| 4 | 20-ENE-2016 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732181801](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732181801) |
| 5 | 06-FEB-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733183956](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183956) |
| 6 | 20-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733183998](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183998) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184003 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ANDRES I SORIANO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | REFORMA 6 | **R.P.U.** | [513930700425](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IQ5 - SANTA MARIA TULANTONGO | **Código Postal** | 56217 | **Cuenta** | 03DM27A010341140 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 21:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 21:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 21:23 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 21:24 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 21:24 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 2 AMP EN TR DE 75 KVA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-DIC-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732444032](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732444032) |
| 2 | 06-MAY-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732531074](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732531074) |
| 3 | 06-MAY-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732531271](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732531271) |
| 4 | 06-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733184000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184000) |
| 5 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733184003](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184003) |
| 6 | 23-OCT-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733405714](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733405714) |
| 7 | 27-OCT-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733409168](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733409168) |
| 8 | 05-NOV-2020 | SM3 - CAMB MED DANADO | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | [M2733417888](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733417888) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184227 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SOTO SANCHEZ ROMAN MIGUEL | **Teléfonos** | 5561490345-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | MICHIN MZ281 LT37 | **R.P.U.** | [145180600777](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | ESQ SINDICALISMO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | SOSR760809 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27595 - TEJEDORES | **Código Postal** | 56356 | **Cuenta** | 29DM27B012926551 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 7C QUE REVISO LA B.T. Y TODO ESTA OK Y CUANDO METIO FUSIBKL NO ENTRO Y SE QUEDA FUERA TRO 112.5 KVA S/N A DOS FASES BANQUETA Y CALLE, FAV OR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 07-FEB-2020 | 11:32 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 07-FEB-2020 | 11:32 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| CAMBIO DATOS | 07-FEB-2020 | 11:41 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 10:59 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 11:09 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 11:10 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 11:10 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARAN PUENTES EN SALIDA DE TR. ,ESTABAN PEGADAS 2 FASES |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-JUL-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732810662](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732810662) |
| 2 | 16-AGO-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RV - RUIZ SALAZAR DAVID | [M2732851843](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732851843) |
| 3 | 14-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXJ - TEJAS HERNANDEZ JOEL I | [M2732876411](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732876411) |
| 4 | 07-OCT-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2732899594](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732899594) |
| 5 | 19-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733070084](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733070084) |
| 6 | 19-JUN-2019 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733070173](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733070173) |
| 7 | 01-DIC-2019 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733159890](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733159890) |
| 8 | 08-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733172015](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172015) |
| 9 | 08-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733172087](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172087) |
| 10 | 09-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MP1G - NEQUIZ LUNA JOSE LUIS | [M2733172101](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172101) |
| 11 | 07-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733184045](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184045) |
| 12 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733184060](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184060) |
| 13 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733184227](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184227) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184279 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | URIBE MONTECINOS YOLANDA | **Teléfonos** | 5563298715-0000000000 | **Tarifa** | 63 |
| **Dirección** | 16 DE SEPTIEMBRE 3 | **R.P.U.** | [513180901890](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | UIMY490610 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IQ6 - VICENTE RIVA PALACIO | **Código Postal** | 56200 | **Cuenta** | 63DM27A016310330 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 07-FEB-2020 | 12:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 07-FEB-2020 | 12:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278B |
| ASIGNO | 07-FEB-2020 | 12:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 07-FEB-2020 | 12:37 | 9L835 | GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE |  | CUADRILLA: M278B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-FEB-2020 | 12:38 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 14-SEP-2018 | C12 - CTO MT 5S,6,7,9M,OM | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2732880335](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732880335) |
| 2 | 29-ENE-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732979096](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732979096) |
| 3 | 02-FEB-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2732981760](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732981760) |
| 4 | 24-JUN-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733073498](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733073498) |
| 5 | 22-AGO-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2733108592](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733108592) |
| 6 | 29-ENE-2020 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733181035](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181035) |
| 7 | 07-FEB-2020 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733184231](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184231) |
| 8 | 07-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733184279](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184279) |
| 9 | 14-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733184313](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184313) |
| 10 | 08-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733184830](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184830) |
| 11 | 15-JUN-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2733280579](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733280579) |
| 12 | 23-JUN-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2733287267](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733287267) |
| 13 | 29-JUN-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2733291690](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733291690) |
| 14 | 18-NOV-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | [M2733429094](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733429094) |
| 15 | 23-NOV-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2733433604](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733433604) |
| 16 | 04-FEB-2021 | SME - REVISION PROG MT/AT | PENDIENTE | [M2733490349](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733490349) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184342 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T02 - EVENTO ESPECIAL |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARIA S ALVARADO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV CONSTITUCION MZ-19 LT-40 | **R.P.U.** | [144051203137](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | ESQ BELIARIO DOMIGUEZ | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CAS - LOMAS DE SANTA CRUZ | **Código Postal** | 56380 | **Cuenta** | 09DM27E020942080 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 5D ROBO DE CONDUCTOR 50 MTS X0 ASCR EN LA SALID DEL TRO 45 KVA FAVOR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 07-FEB-2020 | 13:36 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 07-FEB-2020 | 13:37 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| ASIGNO | 13-FEB-2020 | 13:31 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 13-FEB-2020 | 13:36 | 9L7T5 | LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM |  | CUADRILLA: M274A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-FEB-2020 | 13:36 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE INSTALARON 40 MTS DE CABLE ACSR 3/0 DEJANDO LOS SERVICIOS CORRECTOS |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 011472 |  | 40.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-AGO-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | [M2719468254](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719468254) |
| 2 | 06-MAR-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723570067](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723570067) |
| 3 | 30-MAR-2015 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730488895](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730488895) |
| 4 | 03-NOV-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9L7T1 - SALAZAR GARCIA OMAR | [M2732657151](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732657151) |
| 5 | 07-JUN-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9K489 - LOPEZ GUZMAN JUAN ANTO | [M2732808656](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732808656) |
| 6 | 15-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L3EM - ALVARADO CARRASCO IVAN | [M2732881582](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732881582) |
| 7 | 06-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733184009](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184009) |
| 8 | 13-FEB-2020 | T02 - EVENTO ESPECIAL | 9L7T5 - LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM | [M2733184342](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184342) |
| 9 | 11-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733186791](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186791) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184698 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | COPPEL S.A. DE C.V. | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 73 |
| **Dirección** | CALLE HIDALGO 300 | **R.P.U.** | [513130305501](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | COP920428Q | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IU0 - TEXCOCO DE MORA CENTRO | **Código Postal** | 56100 | **Cuenta** | 82DM27A018215210 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 07-FEB-2020 | 17:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 07-FEB-2020 | 17:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 07-FEB-2020 | 17:30 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 07-FEB-2020 | 17:30 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-FEB-2020 | 17:30 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA POR TRANSICION OPERADA F-1333 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-FEB-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2722996364](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722996364) |
| 2 | 03-MAR-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2723487342](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723487342) |
| 3 | 24-MAR-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | [M2723846723](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723846723) |
| 4 | 23-ABR-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2724338698](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724338698) |
| 5 | 19-JUN-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2725198352](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725198352) |
| 6 | 07-NOV-2014 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2728244644](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728244644) |
| 7 | 11-NOV-2014 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2728304210](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728304210) |
| 8 | 11-DIC-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2728842708](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728842708) |
| 9 | 06-ENE-2015 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | [M2729073258](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729073258) |
| 10 | 04-MAY-2015 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | [M2731047619](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731047619) |
| 11 | 27-OCT-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2731596662](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731596662) |
| 12 | 04-MAR-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | [M2732223389](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732223389) |
| 13 | 27-ABR-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732267386](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732267386) |
| 14 | 29-ABR-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2732270511](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732270511) |
| 15 | 02-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732621639](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732621639) |
| 16 | 24-NOV-2017 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2732686742](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732686742) |
| 17 | 01-DIC-2017 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732695081](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732695081) |
| 18 | 06-MAY-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2732746627](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732746627) |
| 19 | 19-DIC-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732955562](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732955562) |
| 20 | 02-FEB-2019 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732981681](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732981681) |
| 21 | 22-ENE-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2733169685](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169685) |
| 22 | 07-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733184698](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184698) |
| 23 | 16-JUN-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2733282044](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733282044) |
| 24 | 23-NOV-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2733433713](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733433713) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184703 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LAP-53045 | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | ASFALTADORA | **R.P.U.** | [000000000000](about:blank) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG6 - LOMA DE BUENA VISTA VM | **Código Postal** | 56338 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE DEL R-1510 POR DISPARO CIERRE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 07-FEB-2020 | 17:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 07-FEB-2020 | 17:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 07-FEB-2020 | 17:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 07-FEB-2020 | 17:40 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-FEB-2020 | 17:40 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA S EENCONTRO QUE LONA PEGA CON LINEAS DE MEDIA TENSION PROVOCANDO EL RECIERRE DEL EQUIPO SE ATIENDE CON LA LIC. 3156 HORARIO DE 16.11 A 17:29 AREA RESTABLECIDA |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184715 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ISEM/LA FLORESTA\*CENTRO DE SA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | ABEDULES S/N \*LA FLORESTA\*NEZA | **R.P.U.** | [144050402110](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | ISE870331C | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CP8 - FRACC LA FLORESTA VMC | **Código Postal** | 09810 | **Cuenta** | 62DM27C016260110 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| VERIFICAR SERVICIO } |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 07-FEB-2020 | 19:15 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 07-FEB-2020 | 19:15 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 07-FEB-2020 | 22:26 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 07-FEB-2020 | 22:26 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-FEB-2020 | 22:26 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE CORRIJE SERVICIO EN FALSO CONTACTO SE DEJA RESTABLECIDO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-JUN-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | [M2725096765](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725096765) |
| 2 | 30-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J429H - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2725383060](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725383060) |
| 3 | 03-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | [M2725744135](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725744135) |
| 4 | 09-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | [M2725863971](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725863971) |
| 5 | 10-OCT-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727713983](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727713983) |
| 6 | 10-OCT-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2727720756](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727720756) |
| 7 | 09-JUL-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9K506 - IXTA VASQUEZ ROBERTO | [M2728695743](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728695743) |
| 8 | 13-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K348G - DIAZ CASTRO MANUEL | [M2729688852](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729688852) |
| 9 | 19-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K348G - DIAZ CASTRO MANUEL | [M2729751985](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729751985) |
| 10 | 11-JUL-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9K506 - IXTA VASQUEZ ROBERTO | [M2732026362](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732026362) |
| 11 | 12-JUL-2015 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732026504](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732026504) |
| 12 | 04-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8LW - VARELA MALDONADO CARLO | [M2732073630](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732073630) |
| 13 | 07-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J429H - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2732074937](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732074937) |
| 14 | 22-JUN-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9L7RW - VARAS TELLEZ SAUL DIEG | [M2732485380](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732485380) |
| 15 | 09-MAR-2018 | SC8 - | 9L8LP - GUZMAN ESTRADA CESAR P | [M2732749356](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732749356) |
| 16 | 31-JUL-2019 | SMD - REVISION PROG BT | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2733014813](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733014813) |
| 17 | 07-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733184715](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184715) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184736 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | CARR FEDERAL MEXICO TEXCOCO | **R.P.U.** | [000000000000](about:blank) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | CAMINOI A HUIZACHAL | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5B - SAN BERNARDINO | **Código Postal** | 56260 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| DISPARO CIERRE CPG 53080 OPERA 50N 6AMPER-2 AMPER RECUPERADOS |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-FEB-2020 | 08:38 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 08-FEB-2020 | 08:39 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 08-FEB-2020 | 10:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 08-FEB-2020 | 10:38 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-FEB-2020 | 10:38 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, LIC 3164 10:33 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184751 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VICTOR PORTILLA F | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | GPE M 27 LT 12 CS D DOMESTICO | **R.P.U.** | [513041109367](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I6J - REAL DE SAN VICENTE II | **Código Postal** | 56383 | **Cuenta** | 10DM27E011034590 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-FEB-2020 | 11:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 08-FEB-2020 | 11:47 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2784 |
| PREASIGNO | 08-FEB-2020 | 11:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 08-FEB-2020 | 11:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 08-FEB-2020 | 11:50 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-FEB-2020 | 11:50 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, CAUSA UN ANIMALES |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-JUN-2011 | SCF - CORTE BT RECLAM SOC | CANCELADA POR OPERADOR | [M2706394287](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2706394287) |
| 2 | 14-JUN-2016 | SM7 - DIAGNOSTICOS ENERGE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732311354](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732311354) |
| 3 | 08-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733184746](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184746) |
| 4 | 08-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733184747](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184747) |
| 5 | 08-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733184751](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184751) |
| 6 | 30-ABR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733240153](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733240153) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184754 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GARCIA SIMBRON WULFRANO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PRIVADA JARDINES MZ-2 LT-3 . C | **R.P.U.** | [145120922139](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | JUAN ESCUTIA Y JARDINES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733184734 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0U - LAS TIJERAS | **Código Postal** | 56257 | **Cuenta** | 14DM27B011444880 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| MEDIDOR [18P07V](about:blank) TEL 5522285266 LA PLATAFORMA SE ESTA CARCOMIENDO DEL TR DE 45 KVA, PARA REVISION |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-FEB-2020 | 12:00 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 10:56 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 11:17 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 11:18 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 11:18 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE INSTALN BAJANTES DE TIERRA Y SE ATERRIZA TRANSFORMADOR |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 07-FEB-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2732985102](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732985102) |
| 2 | 08-FEB-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733184734](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184734) |
| 3 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733184754](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184754) |
| 4 | 10-MAR-2020 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9MMM5 - ARELLANO GRANADOS JUAN | [M2733202366](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733202366) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184765 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ALBORES LOBATO ANAYELI | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA PIRULES 6 | **R.P.U.** | [513190302536](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | ALLA560503 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IE6 - LA PASTORIA | **Código Postal** | 56304 | **Cuenta** | 17DM27A041730670 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | ATENCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-FEB-2020 | 14:45 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 08-FEB-2020 | 14:45 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 08-FEB-2020 | 14:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 08-FEB-2020 | 14:46 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-FEB-2020 | 14:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 5 AMPER F1011 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526795 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-MAR-2019 | C08 - REGULARIZACION | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733004378](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733004378) |
| 2 | 18-ABR-2019 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8A6 - VELAZQUEZ ESPINOZA NOR | [M2733027373](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733027373) |
| 3 | 06-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733058812](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733058812) |
| 4 | 06-JUN-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733058840](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733058840) |
| 5 | 06-JUN-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733058841](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733058841) |
| 6 | 28-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733094281](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094281) |
| 7 | 28-JUL-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733094288](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094288) |
| 8 | 28-JUL-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733094289](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094289) |
| 9 | 27-NOV-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733158131](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733158131) |
| 10 | 08-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733184760](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184760) |
| 11 | 08-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733184765](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184765) |
| 12 | 08-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733184766](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184766) |
| 13 | 31-AGO-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733351903](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733351903) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184766 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ALBORES LOBATO ANAYELI | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA PIRULES 6 | **R.P.U.** | [513190302536](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | ALLA560503 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IE6 - LA PASTORIA | **Código Postal** | 56304 | **Cuenta** | 17DM27A041730670 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | ATENCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-FEB-2020 | 14:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 08-FEB-2020 | 14:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 08-FEB-2020 | 14:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 08-FEB-2020 | 14:48 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-FEB-2020 | 14:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-MAR-2019 | C08 - REGULARIZACION | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733004378](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733004378) |
| 2 | 18-ABR-2019 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8A6 - VELAZQUEZ ESPINOZA NOR | [M2733027373](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733027373) |
| 3 | 06-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733058812](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733058812) |
| 4 | 06-JUN-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733058840](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733058840) |
| 5 | 06-JUN-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733058841](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733058841) |
| 6 | 28-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733094281](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094281) |
| 7 | 28-JUL-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733094288](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094288) |
| 8 | 28-JUL-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733094289](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094289) |
| 9 | 27-NOV-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733158131](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733158131) |
| 10 | 08-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733184760](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184760) |
| 11 | 08-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733184765](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184765) |
| 12 | 08-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733184766](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184766) |
| 13 | 31-AGO-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733351903](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733351903) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184791 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GEORGINA ESPINOZA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA 18 DE MARZO LT-12 | **R.P.U.** | [144000100082](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CQ5 - LOS REYES ACAQUILPAN CE | **Código Postal** | 56400 | **Cuenta** | 10DM27C011025070 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| RAMAL FUERA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-FEB-2020 | 19:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 08-FEB-2020 | 19:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 08-FEB-2020 | 21:00 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 08-FEB-2020 | 21:01 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-FEB-2020 | 21:01 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 5 AMP EN RAMAL F-2422 SE ATIENDE CON LA LIC. 3174 H ORARIO DE 19:31 A 19:37 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526795 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-NOV-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721412057](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721412057) |
| 2 | 27-ENE-2014 | SC8 - | 9K48W - QUINTERO CELIS MARCO A | [M2722854035](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722854035) |
| 3 | 28-ENE-2014 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K48W - QUINTERO CELIS MARCO A | [M2722891268](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722891268) |
| 4 | 03-NOV-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728136591](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728136591) |
| 5 | 21-OCT-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L8LP - GUZMAN ESTRADA CESAR P | [M2732401656](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732401656) |
| 6 | 26-JUN-2018 | SMV - PBA X VERIF CAMPO | 9MM7A - LABASTIDA MORALES GABR | [M2732820279](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732820279) |
| 7 | 12-SEP-2018 | SMD - REVISION PROG BT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732878854](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732878854) |
| 8 | 24-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733109377](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109377) |
| 9 | 08-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733184780](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184780) |
| 10 | 08-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733184791](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184791) |
| 11 | 08-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733184792](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184792) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184791 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GEORGINA ESPINOZA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA 18 DE MARZO LT-12 | **R.P.U.** | [144000100082](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CQ5 - LOS REYES ACAQUILPAN CE | **Código Postal** | 56400 | **Cuenta** | 10DM27C011025070 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| RAMAL FUERA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-FEB-2020 | 19:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 08-FEB-2020 | 19:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 08-FEB-2020 | 21:00 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 08-FEB-2020 | 21:01 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-FEB-2020 | 21:01 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 5 AMP EN RAMAL F-2422 SE ATIENDE CON LA LIC. 3174 H ORARIO DE 19:31 A 19:37 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526795 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-NOV-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721412057](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721412057) |
| 2 | 27-ENE-2014 | SC8 - | 9K48W - QUINTERO CELIS MARCO A | [M2722854035](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722854035) |
| 3 | 28-ENE-2014 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K48W - QUINTERO CELIS MARCO A | [M2722891268](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722891268) |
| 4 | 03-NOV-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728136591](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728136591) |
| 5 | 21-OCT-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L8LP - GUZMAN ESTRADA CESAR P | [M2732401656](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732401656) |
| 6 | 26-JUN-2018 | SMV - PBA X VERIF CAMPO | 9MM7A - LABASTIDA MORALES GABR | [M2732820279](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732820279) |
| 7 | 12-SEP-2018 | SMD - REVISION PROG BT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732878854](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732878854) |
| 8 | 24-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733109377](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109377) |
| 9 | 08-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733184780](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184780) |
| 10 | 08-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733184791](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184791) |
| 11 | 08-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733184792](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184792) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184833 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GILES MIRANDA KARLA M | **Teléfonos** | 5959230712-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | JAZMIN 9 CP.56243 | **R.P.U.** | [513180204587](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | GIMK831104 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1J - SAN JUAN TEZONTLA | **Código Postal** | 56243 | **Cuenta** | 36DM27A013611515 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-FEB-2020 | 21:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 08-FEB-2020 | 21:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 08-FEB-2020 | 21:04 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 08-FEB-2020 | 21:05 | 9N0HD | GUTIERREZ ORTEGA CESAR |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-FEB-2020 | 21:05 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA FASE X0 EN UN CLARO Y EN OTRO CLARO X1 CON 2 CONECTORES TIPO H EN T R DE 75 KVA DEJAND CON SERVICIO AREA, |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 3.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-MAR-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732744069](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732744069) |
| 2 | 26-MAR-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | [M2732758195](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732758195) |
| 3 | 14-JUN-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732812712](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732812712) |
| 4 | 10-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733163368](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733163368) |
| 5 | 08-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733184769](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184769) |
| 6 | 08-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733184833](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184833) |
| 7 | 08-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733184834](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184834) |
| 8 | 11-AGO-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733329777](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733329777) |
| 9 | 12-AGO-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733331366](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733331366) |
| 10 | 14-AGO-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733332974](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733332974) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184834 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GILES MIRANDA KARLA M | **Teléfonos** | 5959230712-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | JAZMIN 9 CP.56243 | **R.P.U.** | [513180204587](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | GIMK831104 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1J - SAN JUAN TEZONTLA | **Código Postal** | 56243 | **Cuenta** | 36DM27A013611515 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 08-FEB-2020 | 21:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 08-FEB-2020 | 21:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 08-FEB-2020 | 21:05 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 08-FEB-2020 | 21:06 | 9N0HD | GUTIERREZ ORTEGA CESAR |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-FEB-2020 | 21:06 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE DESENRREDAN LINEAS Y SE COLOCAN 5 SEPARADORES, SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 2 AMP EN TR DE 75 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-MAR-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732744069](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732744069) |
| 2 | 26-MAR-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | [M2732758195](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732758195) |
| 3 | 14-JUN-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732812712](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732812712) |
| 4 | 10-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733163368](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733163368) |
| 5 | 08-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733184769](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184769) |
| 6 | 08-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733184833](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184833) |
| 7 | 08-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733184834](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184834) |
| 8 | 11-AGO-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733329777](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733329777) |
| 9 | 12-AGO-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733331366](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733331366) |
| 10 | 14-AGO-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733332974](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733332974) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184841 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CUADRILLA 62 | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | GRAL GLZ | **R.P.U.** | [000000000000](about:blank) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | MEXICO-TEXCOCO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5H - MONTECILLO | **Código Postal** | 56264 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLANDO R1082 DISPARADO CPG 53110 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 02:53 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 02:54 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 02:54 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 03:45 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 03:45 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| APOYO AL ING OSCAR PARA EL PETRULLAJE DEL DISPARO CGG53110 DEJANDO OK |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184849 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | OSCAR MU&OZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | 5 DE MAYO | **R.P.U.** | [000000000000](about:blank) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | 16 DE SEP/PARAISO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I52 - EMILIANO ZAPATA TEXCOCO | **Código Postal** | 56204 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| DISPARO CIERRE CPG 53102 R1040 50 FASE B 34A-18A |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 10:23 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 10:24 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 12:20 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 12:21 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 12:21 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RETIA MADEJA DE HILO. LIC 3177 11:36-12:39 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184863 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ACOSTA TOVAR CARMELO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV ACAMBAY M88 L 14A CP.56430 | **R.P.U.** | [144170902141](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CALLE 10 Y CALLE 11 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CP1 - VALLE DE LOS REYES | **Código Postal** | 56430 | **Cuenta** | 26DM27C012633475 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 12:43 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 12:44 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 12:45 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 12:45 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 12:45 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 1 AMPER EN TR DE 25 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-SEP-2017 | C08 - REGULARIZACION | K912G - FERRER GONZALEZ ELSA G | [M2732635508](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732635508) |
| 2 | 26-SEP-2017 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G288F - GNDRADE RIVERA DIMAS | [M2732637969](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732637969) |
| 3 | 09-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733184850](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184850) |
| 4 | 09-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733184863](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184863) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733184870 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T06 - PODA | **Atendida como** | T06 - PODA |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARTHA E HERRERA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PRIV BELEM 8 | **R.P.U.** | [513960101305](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | EN ACCESO A LA CANTERA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733184852 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IM3 - LA CANDELARIA JOLALAPA | **Código Postal** | 56300 | **Cuenta** | 27DM27A052742320 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| MEDIDOR A479202 SOBRE EL CAMINO A BELEN, FRENTE A UN JAGUEY, SE REQUIERE PODA TEL 5959230502 SR JOSE LUIS |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 13:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| CAMBIO DATOS | 09-FEB-2020 | 13:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 14-FEB-2020 | 17:58 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 14-FEB-2020 | 18:01 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 14-FEB-2020 | 18:01 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-FEB-2020 | 18:01 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PODA EN BAJA TENSION \*\*\*\* ATIENDE CUADRILLA DE DISTRIBUCION \*\*\*\* |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-NOV-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728548256](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728548256) |
| 2 | 12-MAR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730185378](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730185378) |
| 3 | 22-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731382235](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731382235) |
| 4 | 28-OCT-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2731796681](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731796681) |
| 5 | 28-OCT-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2731796682](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731796682) |
| 6 | 03-JUL-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732021019](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732021019) |
| 7 | 19-AGO-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732057789](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732057789) |
| 8 | 28-OCT-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732118763](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732118763) |
| 9 | 27-ENE-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732188966](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732188966) |
| 10 | 28-ENE-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732189460](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732189460) |
| 11 | 10-MAR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732229612](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732229612) |
| 12 | 06-ABR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732251128](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732251128) |
| 13 | 05-NOV-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732409676](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732409676) |
| 14 | 05-NOV-2016 | T07 - REPARACION EN RED | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732409791](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732409791) |
| 15 | 08-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G591F - LOPEZ MORALES LUIS A | [M2732580324](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732580324) |
| 16 | 22-ENE-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732722020](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732722020) |
| 17 | 22-ENE-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732722296](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732722296) |
| 18 | 09-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733184852](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184852) |
| 19 | 14-FEB-2020 | T06 - PODA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733184870](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733184870) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733185044 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CPG-53050 | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | VIA LAGO S/N | **R.P.U.** | [000000000000](about:blank) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5L - SAN FELIPE (56205) | **Código Postal** | 56205 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE DE CIRCUTIO CPG-53050 INTERRUPTOR POR DISPARO CIERRE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 17:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 17:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:37 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 20:37 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 20:37 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL CIRCUTIO NO SE ENCONTRO FALLA ALGUNA |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733185064 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HERNANDEZ BARRERA ALEJANDRA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | JAVIER SOLIS MZ156 LT14 | **R.P.U.** | [145111010976](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3S - FUNDIDORES | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 05DM27D010540990 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 20:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 20:18 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 20:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZNA 2 FUSIBLES DE 2 AMP EN RAMAL SIN NOMENCLATURA SE ATIENDE CON LA LIC. 3185 HORAIRO DE 19:26 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-NOV-2013 | SC8 - | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2721508321](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721508321) |
| 2 | 08-NOV-2013 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2721508337](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721508337) |
| 3 | 15-ABR-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2724178313](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724178313) |
| 4 | 16-OCT-2017 | S04 - CORTE POR DCTO | 27D01 - GBL CHIMALHUACAN ORIEN | [M2732654366](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732654366) |
| 5 | 17-OCT-2017 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 27D01 - GBL CHIMALHUACAN ORIEN | [M2732655458](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732655458) |
| 6 | 18-NOV-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732928944](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732928944) |
| 7 | 18-NOV-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732928971](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732928971) |
| 8 | 09-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733185045](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185045) |
| 9 | 09-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733185064](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185064) |
| 10 | 09-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733185066](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185066) |
| 11 | 15-JUN-2020 | S06 - DESCONEX FINIQUI BT | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2733278361](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733278361) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733185066 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HERNANDEZ BARRERA ALEJANDRA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | JAVIER SOLIS MZ156 LT14 | **R.P.U.** | [145111010976](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3S - FUNDIDORES | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 05DM27D010540990 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE } |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 20:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:09 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 20:18 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 20:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DE RAMAL SIN NOMENCLATURA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-NOV-2013 | SC8 - | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2721508321](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721508321) |
| 2 | 08-NOV-2013 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2721508337](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721508337) |
| 3 | 15-ABR-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2724178313](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724178313) |
| 4 | 16-OCT-2017 | S04 - CORTE POR DCTO | 27D01 - GBL CHIMALHUACAN ORIEN | [M2732654366](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732654366) |
| 5 | 17-OCT-2017 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 27D01 - GBL CHIMALHUACAN ORIEN | [M2732655458](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732655458) |
| 6 | 18-NOV-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732928944](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732928944) |
| 7 | 18-NOV-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732928971](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732928971) |
| 8 | 09-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733185045](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185045) |
| 9 | 09-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733185064](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185064) |
| 10 | 09-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733185066](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185066) |
| 11 | 15-JUN-2020 | S06 - DESCONEX FINIQUI BT | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2733278361](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733278361) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733185067 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RAMIREZ GOMEZ PEDRO ANTONIO | **Teléfonos** | 5951708499-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CAMINO A CHAPINGO PZ 10 | **R.P.U.** | [513200103529](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | RAGR991031 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1B - NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS | **Código Postal** | 56263 | **Cuenta** | 35DM27A013540231 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SECTOR FUERA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 20:15 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:16 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:34 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 20:34 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 20:34 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 5 AMP EN RAMAL SIN NOMENCLATURA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526795 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-ENE-2020 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733178159](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178159) |
| 2 | 09-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733185067](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185067) |
| 3 | 09-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733185076](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185076) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733185072 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VARGAS RAMIREZ RICARDO SAMUEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | JUAREZ 3 B CP.56250 | **R.P.U.** | [513180103578](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0W - SAN MIGUEL COATLINCHAN | **Código Postal** | 56250 | **Cuenta** | 24DM27E032443282 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| RAMLA FUERA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 20:27 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 20:30 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 20:30 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 12 AMP EN RAMAL F-1406 SE ATIENDE CON LIC. 3182 HOR ARIO DE 20:00 A 20:21 DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 348638 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-ENE-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732726377](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732726377) |
| 2 | 09-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732872675](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732872675) |
| 3 | 09-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733185053](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185053) |
| 4 | 09-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733185072](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185072) |
| 5 | 09-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733185073](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185073) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733185073 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VARGAS RAMIREZ RICARDO SAMUEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | JUAREZ 3 B CP.56250 | **R.P.U.** | [513180103578](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0W - SAN MIGUEL COATLINCHAN | **Código Postal** | 56250 | **Cuenta** | 24DM27E032443282 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 20:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:30 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 20:30 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 20:30 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA DEBIDO A QUE SE PRESENTA RAMAL FUERA F-1406 DE BIDO A AVE PROVOCA FALLA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-ENE-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732726377](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732726377) |
| 2 | 09-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732872675](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732872675) |
| 3 | 09-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733185053](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185053) |
| 4 | 09-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733185072](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185072) |
| 5 | 09-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733185073](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185073) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733185076 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RAMIREZ GOMEZ PEDRO ANTONIO | **Teléfonos** | 5951708499-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CAMINO A CHAPINGO PZ 10 | **R.P.U.** | [513200103529](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | RAGR991031 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1B - NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS | **Código Postal** | 56263 | **Cuenta** | 35DM27A013540231 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 20:34 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:34 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:35 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 20:35 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 20:35 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALZIA PATRULLAJE DEL ARA POR RAMAL FUERA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-ENE-2020 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733178159](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178159) |
| 2 | 09-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733185067](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185067) |
| 3 | 09-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733185076](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185076) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733185161 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RUBEN CRUZ CRUZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | PROL CHIMALHUACAN MZ-24 LT-8 | **R.P.U.** | [146080400262](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B3 - JARDINES DE SAN AGUSTIN | **Código Postal** | 56343 | **Cuenta** | 34DM27B010014200 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 22:13 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 22:13 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 22:25 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 22:26 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 22:26 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 2 FUSIBL3ES DE 25 AMP EN EL RAMAL F-0301 SE ATIENDE CON LIC. 318 3 HORARIO DE 22:09 QUEDA CON SERVICIO |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 068228 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-AGO-2011 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2707563773](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2707563773) |
| 2 | 05-SEP-2013 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720269768](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720269768) |
| 3 | 05-SEP-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2720272126](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720272126) |
| 4 | 06-SEP-2013 | Q02 - FALSO CONTACTO | CPG23 - ALMANZA RODRIGUEZ FCO | [M2720288186](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720288186) |
| 5 | 26-DIC-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722379458](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722379458) |
| 6 | 13-MAR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2723687379](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723687379) |
| 7 | 14-MAR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723711465](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723711465) |
| 8 | 14-MAR-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723718722](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723718722) |
| 9 | 14-MAR-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723723835](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723723835) |
| 10 | 22-JUL-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726156890](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726156890) |
| 11 | 24-JUL-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2726187718](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726187718) |
| 12 | 29-SEP-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2727487391](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727487391) |
| 13 | 06-DIC-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728765329](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728765329) |
| 14 | 07-DIC-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2728765726](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728765726) |
| 15 | 22-SEP-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2731754971](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731754971) |
| 16 | 15-DIC-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2731815464](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731815464) |
| 17 | 12-JUL-2015 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732026482](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732026482) |
| 18 | 15-DIC-2015 | E02 - RAMAL FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732160878](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732160878) |
| 19 | 18-MAY-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732286844](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732286844) |
| 20 | 28-FEB-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732744033](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732744033) |
| 21 | 14-MAY-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2732789719](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732789719) |
| 22 | 14-MAY-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2732789749](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732789749) |
| 23 | 06-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733059848](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733059848) |
| 24 | 03-NOV-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733144960](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733144960) |
| 25 | 09-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733185052](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185052) |
| 26 | 09-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733185161](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185161) |
| 27 | 09-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733185162](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185162) |
| 28 | 18-MAR-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733207508](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733207508) |
| 29 | 13-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733225784](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733225784) |
| 30 | 13-ABR-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733225914](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733225914) |
| 31 | 13-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733225924](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733225924) |
| 32 | 22-JUL-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733312118](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733312118) |
| 33 | 23-JUL-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733313055](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733313055) |
| 34 | 30-OCT-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733413616](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733413616) |
| 35 | 23-DIC-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733462657](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733462657) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733185162 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RUBEN CRUZ CRUZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | PROL CHIMALHUACAN MZ-24 LT-8 | **R.P.U.** | [146080400262](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B3 - JARDINES DE SAN AGUSTIN | **Código Postal** | 56343 | **Cuenta** | 34DM27B010014200 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 22:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 22:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 22:26 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 22:26 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 22:26 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL F-0301 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-AGO-2011 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2707563773](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2707563773) |
| 2 | 05-SEP-2013 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720269768](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720269768) |
| 3 | 05-SEP-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2720272126](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720272126) |
| 4 | 06-SEP-2013 | Q02 - FALSO CONTACTO | CPG23 - ALMANZA RODRIGUEZ FCO | [M2720288186](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720288186) |
| 5 | 26-DIC-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722379458](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722379458) |
| 6 | 13-MAR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2723687379](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723687379) |
| 7 | 14-MAR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723711465](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723711465) |
| 8 | 14-MAR-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723718722](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723718722) |
| 9 | 14-MAR-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723723835](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723723835) |
| 10 | 22-JUL-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726156890](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726156890) |
| 11 | 24-JUL-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2726187718](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726187718) |
| 12 | 29-SEP-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2727487391](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727487391) |
| 13 | 06-DIC-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728765329](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728765329) |
| 14 | 07-DIC-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2728765726](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728765726) |
| 15 | 22-SEP-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2731754971](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731754971) |
| 16 | 15-DIC-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2731815464](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731815464) |
| 17 | 12-JUL-2015 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732026482](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732026482) |
| 18 | 15-DIC-2015 | E02 - RAMAL FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732160878](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732160878) |
| 19 | 18-MAY-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732286844](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732286844) |
| 20 | 28-FEB-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732744033](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732744033) |
| 21 | 14-MAY-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2732789719](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732789719) |
| 22 | 14-MAY-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2732789749](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732789749) |
| 23 | 06-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733059848](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733059848) |
| 24 | 03-NOV-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733144960](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733144960) |
| 25 | 09-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733185052](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185052) |
| 26 | 09-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733185161](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185161) |
| 27 | 09-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733185162](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185162) |
| 28 | 18-MAR-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733207508](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733207508) |
| 29 | 13-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733225784](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733225784) |
| 30 | 13-ABR-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733225914](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733225914) |
| 31 | 13-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733225924](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733225924) |
| 32 | 22-JUL-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733312118](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733312118) |
| 33 | 23-JUL-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733313055](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733313055) |
| 34 | 30-OCT-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733413616](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733413616) |
| 35 | 23-DIC-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733462657](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733462657) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733185780 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JORGE LOPEZ MIRANDA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | FLORES MAGON 48 | **R.P.U.** | [513850700530](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | COLON Y BRAVO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733185521 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IAH - LAS AMERICAS | **Código Postal** | 56170 | **Cuenta** | 08DM27A010823820 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 12:18 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 12:18 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278A |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 12:18 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 12:19 | 9K47V | URBINA GOMEZ CRISTOPHE |  | CUADRILLA: M278A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 12:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L3EX - FRAYRE DANIEL RENOVATO | [M2732890138](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732890138) |
| 2 | 10-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2733185521](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185521) |
| 3 | 10-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2733185780](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185780) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733185835 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HERNANDEZ ESCOBAR ARIANA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | AV DE LAS FLORES 27 | **R.P.U.** | [513190700884](about:blank) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** | JAZMIN Y 3 DE MAYO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733185326 | **R.M.U.** | HEEA931230 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3E - TEQUEXQUINAHUAC | **Código Postal** | 56246 | **Cuenta** | 38DM27A013850591 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 13:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 13:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278B |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 13:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 13:09 | 9L835 | GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE |  | CUADRILLA: M278B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 13:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRUALLA EL AREA, 124V, ZONA DE UI |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-JUL-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733080813](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733080813) |
| 2 | 10-FEB-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733185326](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185326) |
| 3 | 10-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733185835](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185835) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733185878 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BAEZ BONORAT ANTONIO | **Teléfonos** | 5959529717-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | FLOR DE TONACAYOTL 5 | **R.P.U.** | [513190906555](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XXXX710505 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1J - SAN JUAN TEZONTLA | **Código Postal** | 56243 | **Cuenta** | 36DM27A013610206 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 14:12 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 14:12 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278E |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 14:12 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 14:12 | 9L8FC | QUINTERO LANDON RAFAEL |  | CUADRILLA: M278E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 14:12 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RETIRAN ILICITOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 28-SEP-2019 | C08 - REGULARIZACION | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733128196](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733128196) |
| 2 | 21-ABR-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733172794](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172794) |
| 3 | 15-ENE-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733174448](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174448) |
| 4 | 23-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733178225](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178225) |
| 5 | 25-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733178799](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178799) |
| 6 | 09-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733185078](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185078) |
| 7 | 10-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733185878](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185878) |
| 8 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733188959](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188959) |
| 9 | 05-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733189463](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189463) |
| 10 | 12-MAY-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9AN2X - MARTINEZ REYES JOSE R | [M2733232359](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733232359) |
| 11 | 26-ABR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733235823](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733235823) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733186121 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | TEXTILERA LA PALMA SA DE CV | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | CORTE LA PALMA 72 EJIDO STA MA | **R.P.U.** | [000000000000](about:blank) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | RIA CHIMALHUA | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG3 - CORTE LA PALMA 1RA SECC | **Código Postal** | 56338 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 17:23 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 17:24 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 17:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 17:29 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 17:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZAN 2 FUSIBLES DE 5 AMP EN EL RAMA F-0741 SE ATIENDE CON LA LIC. 32 19 HORAIRO DE 16:40 A 17:11 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526795 |  | 2.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733186122 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | TEXTILERA LA PALMA SA DE CV | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | CORTE LA PALMA 72 EJIDO STA MA | **R.P.U.** | [000000000000](about:blank) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG3 - CORTE LA PALMA 1RA SECC | **Código Postal** | 56338 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 17:25 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 17:25 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 17:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 17:29 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 17:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL RAMAL F-0741 POR PORTAFUSIBNLE OPERADO SE ENCONTRO CAUS AUN AVE |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733186130 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ALEJO JIMENEZ GLEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CAPULIN MZ-11 LT-19 | **R.P.U.** | [144031002208](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CK1 - AMPLIACION MAGDALENA | **Código Postal** | 56514 | **Cuenta** | 19DM27C011914810 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 17:33 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 17:33 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 17:33 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 17:34 | 9K51H | CERVANTES CONTRESAS EL |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 17:34 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE QUEMADO FASE X3 SE COLOCA 1 CONECTOR TIPO H DE 3/0 DEJANDO C ON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-ABR-2014 | SC8 - | J429H - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2723994155](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723994155) |
| 2 | 10-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733185845](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185845) |
| 3 | 10-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733186130](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186130) |
| 4 | 05-JUN-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | MMYRC - GONZALEZ CRUZ ANTONIO | [M2733274585](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733274585) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733186175 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VIRGINIA SANTIAGO M | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | DIEZ DE MAYO MZ-24 LT 2 | **R.P.U.** | [146040202476](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27597 - NUEVA STA. CRUZ | **Código Postal** | 56356 | **Cuenta** | 35DM27B013512055 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 19:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 19:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 19:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 19:19 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 19:19 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE X1 Y X3 CON 4 CONE3CTORES TIPO H DE 1/0 A 3/0 QUEDA CON SERV ICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 4.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-FEB-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729672919](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729672919) |
| 2 | 12-FEB-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2729677253](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729677253) |
| 3 | 04-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731051861](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731051861) |
| 4 | 01-NOV-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732120656](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732120656) |
| 5 | 24-DIC-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732166687](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732166687) |
| 6 | 04-MAY-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732530203](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732530203) |
| 7 | 05-MAY-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732530217](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732530217) |
| 8 | 03-JUN-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732550049](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732550049) |
| 9 | 07-NOV-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR SISTEMA | [M2732675113](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732675113) |
| 10 | 03-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MP1G - NEQUIZ LUNA JOSE LUIS | [M2733170038](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170038) |
| 11 | 10-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733186046](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186046) |
| 12 | 10-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733186175](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186175) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733186181 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HERMENEGILDO CARBAJAL FABILA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | MARY GARAY LT 35 CP.56030 | **R.P.U.** | [513120716414](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0R - SAN JUAN TEXCOCO | **Código Postal** | 56253 | **Cuenta** | 21DM27A032114520 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 20:05 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 20:05 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 20:07 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 20:08 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 20:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUNTA QUEMADA EN BORNE X0 DE TRANSFORMADOR, YA QUE NO CUENTA CON GU IAS ENTRA DIRECTO A LA RED EN TR DE 75 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-MAR-2014 | SC8 - | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2723793951](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723793951) |
| 2 | 29-AGO-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732368319](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732368319) |
| 3 | 10-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733186125](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186125) |
| 4 | 10-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733186181](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186181) |
| 5 | 18-FEB-2020 | S06 - DESCONEX FINIQUI BT | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733189331](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189331) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733186187 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VIRUES CRISTOBAL JONATHAN | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CERRADA COTOLIN MZ 2 LT6A CP.0 | **R.P.U.** | [145120822991](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D1 - SARAPEROS | **Código Postal** | 56353 | **Cuenta** | 10DM27B011065440 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| TR OPERADO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 21:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 21:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 21:16 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 21:16 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 21:16 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 1 AMP EN TR DE 30 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 357967 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 14-FEB-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9L3ET - VERDUGO VELAZCO CESAR | [M2723031253](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723031253) |
| 2 | 21-FEB-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723340098](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723340098) |
| 3 | 22-FEB-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2723343436](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723343436) |
| 4 | 08-ABR-2014 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L3EW - CHOIX RAMIREZ LEONARDO | [M2724119400](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724119400) |
| 5 | 10-FEB-2020 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733186171](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186171) |
| 6 | 10-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733186187](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186187) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733186192 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | QUINTANA SANCHEZ EUGENIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CJON. COTOLIN MZ-479 LT-7 CP.0 | **R.P.U.** | [145140603650](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D1 - SARAPEROS | **Código Postal** | 56353 | **Cuenta** | 10DM27B011065690 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SERVICIOS FUERA [841C9U](about:blank) , 841C8U, 655GGX |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 21:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 21:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 21:21 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 21:21 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 21:21 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE COLOCAN 60 MTS DE 1+1 SE DEJA CON SERVICIO LOS MEDIDORES 6 UDC VERDES |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 6.0 |
| 000559 |  | 60.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 09-JUN-2014 | C08 - REGULARIZACION | CHN01 - LANDON CANDELAS MARTIN | [M2725172279](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725172279) |
| 2 | 03-NOV-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K921G - MENDEZ CRUZ JUAN DANIE | [M2732408205](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732408205) |
| 3 | 17-NOV-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L3M3 - ORLANDO RIVERA HECTOR | [M2732418496](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732418496) |
| 4 | 10-FEB-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733186188](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186188) |
| 5 | 10-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733186192](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186192) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733186572 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RAQUEL GARCIA N | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | VIOLETAS MZ-2 LT-4 CP.56337 | **R.P.U.** | [145090202217](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27548 - COPALERA | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 28DM27D012811600 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 11-FEB-2020 | 12:40 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 12:40 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 12:40 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 12:41 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 12:41 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 01-MAR-2012 | T05 - MEJORA MENOR A RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2711007993](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2711007993) |
| 2 | 12-AGO-2013 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2719790745](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719790745) |
| 3 | 18-JUL-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J693H - VARELA MALDONADO CARLO | [M2726000737](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726000737) |
| 4 | 09-SEP-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727140440](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727140440) |
| 5 | 23-SEP-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47R - CALVO ROMAN MARIO ANTO | [M2727353077](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727353077) |
| 6 | 29-DIC-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2728947802](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728947802) |
| 7 | 15-FEB-2019 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9MM2H - MURILLO BCERRIL ANTONI | [M2732991496](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732991496) |
| 8 | 04-MAR-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733001355](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733001355) |
| 9 | 11-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733186507](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186507) |
| 10 | 11-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733186572](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186572) |
| 11 | 06-ABR-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733220358](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733220358) |
| 12 | 28-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733220576](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733220576) |
| 13 | 09-MAY-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733245860](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733245860) |
| 14 | 09-MAY-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733245978](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733245978) |
| 15 | 03-JUN-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733270488](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733270488) |
| 16 | 08-JUN-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733270494](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733270494) |
| 17 | 03-JUN-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733271529](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733271529) |
| 18 | 04-JUN-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733273423](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733273423) |
| 19 | 14-JUL-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733306464](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733306464) |
| 20 | 09-SEP-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | G537F - GONZALEZ DE LA CRUZ AN | [M2733349749](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733349749) |
| 21 | 05-ENE-2021 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733468978](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733468978) |
| 22 | 05-ENE-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733469449](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733469449) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733186604 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T06 - PODA | **Atendida como** | T06 - PODA |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PEREZ FLORES CONRADO PABLO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | JUAREZ 59 CP.56360 | **R.P.U.** | [145150701129](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | EMBARCADERO Y ASTURIAS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | PEFC470420 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275A4 - XOCHITENCO 1A SECCION | **Código Postal** | 56360 | **Cuenta** | 23DM27B012335710 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 7D SE REQUIERE UNA PODA YA QUE ARBOL YA ESTA POR LLEGAR A L A M.T, FAVOR DE ATENDFER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 11-FEB-2020 | 13:46 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 11-FEB-2020 | 13:46 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 20-FEB-2020 | 09:35 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 20-FEB-2020 | 09:37 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 20-FEB-2020 | 09:37 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-FEB-2020 | 09:37 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PODA CERCANA A LINEA DE MEDIA TENSION |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 11-AGO-2015 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2732034714](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732034714) |
| 2 | 27-OCT-2015 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732116523](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732116523) |
| 3 | 01-NOV-2015 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732116525](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732116525) |
| 4 | 15-AGO-2016 | Q08 - MEDIDOR ROBADO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732358350](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732358350) |
| 5 | 03-JUN-2017 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K915G - MOCTEZUMA CHAVEZ HECTO | [M2732550331](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732550331) |
| 6 | 10-JUN-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732555188](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732555188) |
| 7 | 10-JUN-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732555367](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732555367) |
| 8 | 01-NOV-2017 | T06 - PODA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732669926](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732669926) |
| 9 | 05-AGO-2019 | T06 - PODA | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733094702](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094702) |
| 10 | 10-ENE-2020 | T06 - PODA | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733152909](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733152909) |
| 11 | 26-NOV-2019 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733155541](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733155541) |
| 12 | 11-FEB-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733186500](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186500) |
| 13 | 20-FEB-2020 | T06 - PODA | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733186604](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186604) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733186813 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LORENZO GONZALEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CARR MEX TEXCOCO KM-27 N 44 | **R.P.U.** | [145770300027](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | .. | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27539 - EJERCITO DEL TRABAJO | **Código Postal** | 56390 | **Cuenta** | 34DM27D023421870 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 11-FEB-2020 | 21:37 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| RECLASIFICO | 11-FEB-2020 | 21:37 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Nueva: T07 |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 21:37 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:00 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 22:00 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 22:00 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE DE LA FASE X2 UTILIZANDO 1 CONECTOR TIPO H |

**MEDIDORES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Medidores reportados** | | |
| **Tipo** | **Número** | **Lectura** |
| 1 | [8891288](about:blank) | 07198 |
| 2 | [7867908](about:blank) | 02491 |
| 3 | [1801805](about:blank) | 01753 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 03-DIC-2012 | T05 - MEJORA MENOR A RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2715522298](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2715522298) |
| 2 | 01-MAR-2016 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR SISTEMA | [M2732221035](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732221035) |
| 3 | 20-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732520726](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732520726) |
| 4 | 11-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733186762](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186762) |
| 5 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733186813](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186813) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733186819 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | REYNOSO PACHECO JUAN CARLOS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | VASCO DE QUIROGA MZ 30 LT 27 C | **R.P.U.** | [145101000581](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27587 - SAN PABLO | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 35DM27D013541830 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 11-FEB-2020 | 22:24 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 22:26 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 22:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 15 AMPS EN RAMAL F-0374 DEL CTO AUR-53130 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-FEB-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723276539](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723276539) |
| 2 | 23-SEP-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727355597](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727355597) |
| 3 | 03-AGO-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2732003153](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732003153) |
| 4 | 25-AGO-2015 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732063249](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732063249) |
| 5 | 20-MAY-2019 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | J780T - HERNANDEZ ARBOTANTE ED | [M2732885497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732885497) |
| 6 | 11-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733186717](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186717) |
| 7 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733186819](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186819) |
| 8 | 11-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733186820](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186820) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733186820 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | REYNOSO PACHECO JUAN CARLOS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | VASCO DE QUIROGA MZ 30 LT 27 C | **R.P.U.** | [145101000581](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27587 - SAN PABLO | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 35DM27D013541830 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 11-FEB-2020 | 22:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 22:27 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 22:27 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA RAMAL F-0374 DEL CTO AUR-53130 LIC 3255 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-FEB-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723276539](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723276539) |
| 2 | 23-SEP-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727355597](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727355597) |
| 3 | 03-AGO-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2732003153](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732003153) |
| 4 | 25-AGO-2015 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732063249](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732063249) |
| 5 | 20-MAY-2019 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | J780T - HERNANDEZ ARBOTANTE ED | [M2732885497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732885497) |
| 6 | 11-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733186717](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186717) |
| 7 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733186819](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186819) |
| 8 | 11-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733186820](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186820) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733186821 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | REYNOSO PACHECO ENRIQUETA EDIT | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | VASCO DE QUIROGA MZ 30 LT 27 C | **R.P.U.** | [145101000590](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27587 - SAN PABLO | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 35DM27D013541840 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 11-FEB-2020 | 22:27 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:27 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:28 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 22:28 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 22:28 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 1 AMPS EN TR DE 30 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 357967 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-FEB-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723276540](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723276540) |
| 2 | 23-SEP-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727355599](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727355599) |
| 3 | 13-JUL-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2732003174](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732003174) |
| 4 | 25-AGO-2015 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732063260](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732063260) |
| 5 | 25-SEP-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | [M2732885498](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732885498) |
| 6 | 11-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733186781](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186781) |
| 7 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733186821](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186821) |
| 8 | 08-JUN-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733275740](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733275740) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733186822 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | DIAZ RAMIREZ EMMA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV JALISCO 3 CP.56036 | **R.P.U.** | [513180900362](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | DIRE630419 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IJ9 - AMAJAC | **Código Postal** | 56036 | **Cuenta** | 23DM27A032320540 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 11-FEB-2020 | 22:32 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:32 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2782 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 22:34 | 9MM76 | ROJAS AGUILAR IZAEL |  | CUADRILLA: M2782 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 22:34 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 15 AMPS EN RAMAL F-0559 DEL CTO CPG-53160 LIC 3256 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 07-SEP-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732869497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732869497) |
| 2 | 11-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733186789](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186789) |
| 3 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733186822](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186822) |
| 4 | 11-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733186823](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186823) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733186823 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | DIAZ RAMIREZ EMMA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV JALISCO 3 CP.56036 | **R.P.U.** | [513180900362](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | DIRE630419 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IJ9 - AMAJAC | **Código Postal** | 56036 | **Cuenta** | 23DM27A032320540 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 11-FEB-2020 | 22:32 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 22:35 | 9MM76 | ROJAS AGUILAR IZAEL |  | CUADRILLA: M2782 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 22:35 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA RAMAL F-0559 DEL CTO CPG-53160 LIC 3256 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 07-SEP-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732869497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732869497) |
| 2 | 11-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733186789](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186789) |
| 3 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733186822](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186822) |
| 4 | 11-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733186823](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186823) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733187167 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ROSALIA CUEVAS DE LA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | FLOR DE CANELA M-39 L-8 | **R.P.U.** | [145020400801](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27548 - COPALERA | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 28DM27D012811830 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-FEB-2020 | 12:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 12-FEB-2020 | 12:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276B |
| ASIGNO | 12-FEB-2020 | 12:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 12-FEB-2020 | 12:08 | 9L8AD | GONZALEZ MUNOZ JAIME |  | CUADRILLA: M276B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-FEB-2020 | 12:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-OCT-2013 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720732551](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720732551) |
| 2 | 09-OCT-2013 | T05 - MEJORA MENOR A RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720874045](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720874045) |
| 3 | 09-OCT-2013 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2720891417](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720891417) |
| 4 | 13-ENE-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722595455](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722595455) |
| 5 | 27-OCT-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728014697](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728014697) |
| 6 | 24-DIC-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732166606](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732166606) |
| 7 | 28-MAR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732243826](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732243826) |
| 8 | 18-MAY-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732287648](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732287648) |
| 9 | 27-JUN-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2732287662](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732287662) |
| 10 | 08-NOV-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732411708](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732411708) |
| 11 | 08-NOV-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732411729](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732411729) |
| 12 | 11-DIC-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732434234](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732434234) |
| 13 | 29-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732504941](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732504941) |
| 14 | 08-ABR-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732511693](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732511693) |
| 15 | 10-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732512660](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732512660) |
| 16 | 15-ABR-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732516075](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732516075) |
| 17 | 24-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2732523123](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732523123) |
| 18 | 08-JUN-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732553949](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732553949) |
| 19 | 12-JUL-2017 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732569739](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732569739) |
| 20 | 31-AGO-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732619732](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732619732) |
| 21 | 31-AGO-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732619840](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732619840) |
| 22 | 31-AGO-2017 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732619842](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732619842) |
| 23 | 13-NOV-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732680406](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732680406) |
| 24 | 13-NOV-2017 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732681274](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732681274) |
| 25 | 14-NOV-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732681775](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732681775) |
| 26 | 28-ENE-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732726116](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732726116) |
| 27 | 28-ENE-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732726149](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732726149) |
| 28 | 28-ENE-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732726150](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732726150) |
| 29 | 21-AGO-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732854739](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732854739) |
| 30 | 28-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732959496](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732959496) |
| 31 | 15-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733104480](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733104480) |
| 32 | 15-AGO-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733104698](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733104698) |
| 33 | 06-DIC-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733162188](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733162188) |
| 34 | 18-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733166649](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733166649) |
| 35 | 12-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733186972](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186972) |
| 36 | 12-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733187167](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187167) |
| 37 | 15-MAY-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733249737](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733249737) |
| 38 | 09-SEP-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | G537F - GONZALEZ DE LA CRUZ AN | [M2733349761](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733349761) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733187210 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BERNARDINO CRUZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA MATAMOROS MZ-7 LT-29 | **R.P.U.** | [144950102219](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27573 - PUEBLO DE SAN SEBAS CH | **Código Postal** | 56520 | **Cuenta** | 27DM27C012720870 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-FEB-2020 | 13:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 12-FEB-2020 | 13:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276B |
| ASIGNO | 12-FEB-2020 | 13:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 12-FEB-2020 | 13:10 | 9L8AD | GONZALEZ MUNOZ JAIME |  | CUADRILLA: M276B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-FEB-2020 | 13:10 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARAN PUENTES DE X1 Y X2 Y X3 4 COBNECTORES TIPO H Y 1M DE SEMIAISLADO 3 /0 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 4.0 |
| 011473 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-AGO-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2726931469](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726931469) |
| 2 | 01-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733169079](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169079) |
| 3 | 17-ENE-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9MM5P - LAMAS MONTALVO RUBEN | [M2532974945](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2532974945) |
| 4 | 26-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2532980811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2532980811) |
| 5 | 30-ENE-2020 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | 9MM5U - MENESES RAMIREZ JESUS | [M2532983530](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2532983530) |
| 6 | 03-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | 9MMAC - ISLAS SANCHEZ EDMUNDO | [M2532984385](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2532984385) |
| 7 | 05-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | 9MMAC - ISLAS SANCHEZ EDMUNDO | [M2532985188](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2532985188) |
| 8 | 11-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733186809](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186809) |
| 9 | 12-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733187210](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187210) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733187286 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | FRANCISCA F TRUJILLO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PALOMA MZ-13 LT-22 | **R.P.U.** | [144030203722](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CZ3 - LOMAS DE SAN ISIDRO 1RA | **Código Postal** | 56516 | **Cuenta** | 15DM27C011522320 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-FEB-2020 | 14:18 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 12-FEB-2020 | 14:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 12-FEB-2020 | 14:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 12-FEB-2020 | 14:19 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-FEB-2020 | 14:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE INSTALA UN CONECTOR TIPO H |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-OCT-2011 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2708692614](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2708692614) |
| 2 | 01-AGO-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | [M2719420923](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719420923) |
| 3 | 13-MAR-2017 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732491532](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732491532) |
| 4 | 12-FEB-2020 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733187070](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187070) |
| 5 | 12-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733187286](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187286) |
| 6 | 22-DIC-2020 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733461884](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733461884) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733187353 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JACINTO GARDUNO GARDUNO \* RIEG | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 9C |
| **Dirección** | CARR.LOS REYES LECHERIA KM 28. | **R.P.U.** | [145970601315](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | GAGJ321224 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IU0 - TEXCOCO DE MORA CENTRO | **Código Postal** | 56100 | **Cuenta** | 62DM27A046210320 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-FEB-2020 | 17:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 12-FEB-2020 | 17:35 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 14-FEB-2020 | 18:04 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 14-FEB-2020 | 18:04 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-FEB-2020 | 18:04 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 10 AMPS EN RAMAL F-2891 DEL CTO CPG-53020 \*\*\*\* ATIENDE CUADRILLA DE DISTRIBUCION \*\*\*\* |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 348635 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-NOV-2013 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | [M2721413189](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721413189) |
| 2 | 27-NOV-2013 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2721881203](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721881203) |
| 3 | 18-MAR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723749571](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723749571) |
| 4 | 11-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2725228449](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725228449) |
| 5 | 31-JUL-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2726353515](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726353515) |
| 6 | 21-AGO-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2726739096](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726739096) |
| 7 | 03-FEB-2015 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | [M2729531545](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729531545) |
| 8 | 03-FEB-2015 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729535583](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729535583) |
| 9 | 03-FEB-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | [M2729535773](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729535773) |
| 10 | 06-ABR-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2730576496](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730576496) |
| 11 | 24-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730906335](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730906335) |
| 12 | 20-AGO-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2731693883](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731693883) |
| 13 | 13-JUN-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2731876762](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731876762) |
| 14 | 13-JUN-2016 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2731876763](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731876763) |
| 15 | 20-JUN-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2731878494](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731878494) |
| 16 | 20-JUN-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2731878495](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731878495) |
| 17 | 12-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732052524](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732052524) |
| 18 | 19-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732057796](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732057796) |
| 19 | 11-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732079332](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732079332) |
| 20 | 12-OCT-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732104669](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732104669) |
| 21 | 12-OCT-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | [M2732105222](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732105222) |
| 22 | 11-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732129165](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732129165) |
| 23 | 10-DIC-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732154903](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732154903) |
| 24 | 11-MAR-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732190752](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732190752) |
| 25 | 16-MAY-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732283556](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732283556) |
| 26 | 21-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732303702](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732303702) |
| 27 | 12-JUN-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732309557](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732309557) |
| 28 | 20-JUN-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732315607](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732315607) |
| 29 | 19-JUL-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732338882](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732338882) |
| 30 | 30-SEP-2016 | SC8 - | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | [M2732387573](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732387573) |
| 31 | 01-NOV-2016 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732401563](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732401563) |
| 32 | 15-NOV-2016 | SC8 - | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732416005](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732416005) |
| 33 | 23-NOV-2016 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732417742](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732417742) |
| 34 | 13-DIC-2016 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732435860](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732435860) |
| 35 | 23-FEB-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732474733](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732474733) |
| 36 | 23-MAR-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732495770](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732495770) |
| 37 | 21-ABR-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732521784](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732521784) |
| 38 | 30-MAY-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732542082](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732542082) |
| 39 | 15-JUN-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732557120](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732557120) |
| 40 | 13-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | J440U - PEREZ LOPEZ ALEJO | [M2732621455](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732621455) |
| 41 | 12-OCT-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732647335](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732647335) |
| 42 | 10-OCT-2017 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732649370](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732649370) |
| 43 | 21-NOV-2017 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732676498](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732676498) |
| 44 | 18-NOV-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2732686474](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732686474) |
| 45 | 01-AGO-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732843097](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732843097) |
| 46 | 06-AGO-2018 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732845038](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732845038) |
| 47 | 23-OCT-2018 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | K260G - LANDON CORTEZ MANUEL.A | [M2732910815](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732910815) |
| 48 | 26-OCT-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2732911295](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732911295) |
| 49 | 02-ABR-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2732913579](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732913579) |
| 50 | 25-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732957953](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732957953) |
| 51 | 28-MAR-2019 | S02 - RECONEXION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733016113](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733016113) |
| 52 | 27-MAY-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733050254](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733050254) |
| 53 | 31-MAY-2019 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2733054751](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733054751) |
| 54 | 26-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733093396](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733093396) |
| 55 | 17-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733122285](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733122285) |
| 56 | 17-SEP-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733122316](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733122316) |
| 57 | 17-SEP-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733122317](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733122317) |
| 58 | 17-SEP-2019 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733122341](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733122341) |
| 59 | 18-SEP-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733122374](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733122374) |
| 60 | 25-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733127040](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733127040) |
| 61 | 26-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733127184](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733127184) |
| 62 | 26-SEP-2019 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733127435](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733127435) |
| 63 | 31-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733127671](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733127671) |
| 64 | 22-OCT-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733139155](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733139155) |
| 65 | 23-OCT-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733139482](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733139482) |
| 66 | 23-OCT-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733139538](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733139538) |
| 67 | 30-OCT-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733143952](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733143952) |
| 68 | 31-OCT-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733144197](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733144197) |
| 69 | 15-DIC-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733165198](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165198) |
| 70 | 31-ENE-2020 | T06 - PODA | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733165209](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165209) |
| 71 | 15-DIC-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733165211](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165211) |
| 72 | 28-MAY-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2733169661](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169661) |
| 73 | 12-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733187088](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187088) |
| 74 | 14-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733187353](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187353) |
| 75 | 21-MAR-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733211519](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733211519) |
| 76 | 21-MAR-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733211639](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733211639) |
| 77 | 04-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733221194](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733221194) |
| 78 | 06-ABR-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733221708](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733221708) |
| 79 | 09-JUN-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733278040](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733278040) |
| 80 | 09-JUN-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733278695](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733278695) |
| 81 | 22-JUL-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733311585](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733311585) |
| 82 | 16-SEP-2020 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733368439](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733368439) |
| 83 | 16-ENE-2021 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733477060](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733477060) |
| 84 | 02-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2733487854](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733487854) |
| 85 | 02-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733488649](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733488649) |
| 86 | 02-FEB-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733488860](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733488860) |
| 87 | 04-FEB-2021 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2733490317](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733490317) |
| 88 | 05-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733491259](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733491259) |
| 89 | 06-FEB-2021 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733491826](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733491826) |
| 90 | 06-FEB-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733491860](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733491860) |
| 91 | 06-FEB-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733491861](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733491861) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733187371 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BEATRIZ SANCHEZ B | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 3RA CDA DE LAS PALOMAS 21 | **R.P.U.** | [145920400572](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | BARRANCA/PALMA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G3 - SAN PEDRO CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 14DM27D011450770 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON GUIAS DANADA X0.X1 EN TR DE 112.5 KVA ADEMAS DE CABLE MULTIPLE DANADO APROX 4 MTRS |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-FEB-2020 | 21:42 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 14-FEB-2020 | 15:10 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2734 |
| ASIGNO | 14-FEB-2020 | 15:12 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 14-FEB-2020 | 15:16 | 9K50B | GLEZ. MONTALVO JUAN C. |  | CUADRILLA: M2734 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-FEB-2020 | 15:16 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA GUIA X0 Y SE REPARAN GUIAS X1 Y X3 SE INSTALAN 3 MTS CUF 3/0, SE REPARA NEUTRO DANADO SE INSTALA CONECTOR CRU 1/0 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 1.0 |
| 000364 |  | 3.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733187366](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187366) |
| 2 | 14-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50B - GLEZ. MONTALVO JUAN C. | [M2733187371](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187371) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733187373 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LUCAS SANTOS JOSEFA | **Teléfonos** | 5558514362-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | RIO GRANDE MZ4 LT19 CP.56806 | **R.P.U.** | [145170504656](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | LUSJ610323 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B3 - JARDINES DE SAN AGUSTIN | **Código Postal** | 56343 | **Cuenta** | 28DM27B012823450 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 12-FEB-2020 | 22:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 12-FEB-2020 | 22:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 12-FEB-2020 | 22:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 12-FEB-2020 | 22:26 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-FEB-2020 | 22:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 1 AMPS EN TR DE 25 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-MAY-2017 | C08 - REGULARIZACION | G303F - TRUJILLO CABALLERO MAR | [M2732542290](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732542290) |
| 2 | 30-MAY-2017 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G288F - GNDRADE RIVERA DIMAS | [M2732547479](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732547479) |
| 3 | 12-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733187349](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187349) |
| 4 | 12-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733187373](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187373) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733187385 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ALTAN REDES SAPI DE CV | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | BRASIL 30 CP.56036 | **R.P.U.** | [513170500129](about:blank) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** | ESQ HOMBRES ILUSTRES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | ARE161205B | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IJ8 - ATENGUILLO | **Código Postal** | 56036 | **Cuenta** | 23DM27A032332290 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| CEL.5587509900 REPORTA US FALLA GENERAL, COMO REFERENCIA ESTA LA ANTENA DE RA \*\*IO BASE FAVOR DE ATENDER GRACIAS |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 13-FEB-2020 | 06:02 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| CAMBIO DATOS | 13-FEB-2020 | 06:04 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 13-FEB-2020 | 06:07 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27SJ |
| PREASIGNO | 13-FEB-2020 | 10:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278D |
| ASIGNO | 13-FEB-2020 | 11:47 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 13-FEB-2020 | 11:49 | 9K487 | GUZMAN DE LA CRUZ ULIS |  | CUADRILLA: M278D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-FEB-2020 | 11:49 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 5 AMP EN EL RAMAL F-0554 SE ATIENDE CON LIC. 3606 H ORARIO DE 11:20 A 11:27 SE DEJA CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526795 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 03-MAY-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732528260](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732528260) |
| 2 | 15-DIC-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732952450](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732952450) |
| 3 | 17-DIC-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732952631](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732952631) |
| 4 | 26-DIC-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732957999](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732957999) |
| 5 | 26-ENE-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | K622G - ZAPATA LEAL ALFREDO | [M2732977257](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732977257) |
| 6 | 01-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732981006](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732981006) |
| 7 | 03-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732981772](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732981772) |
| 8 | 20-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732994537](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732994537) |
| 9 | 22-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2732995715](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732995715) |
| 10 | 08-ABR-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2733021734](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733021734) |
| 11 | 04-JUL-2019 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733081558](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733081558) |
| 12 | 30-AGO-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L8A6 - VELAZQUEZ ESPINOZA NOR | [M2733113444](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733113444) |
| 13 | 12-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733187384](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187384) |
| 14 | 13-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733187385](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187385) |
| 15 | 13-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733187716](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187716) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733187386 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ISMAEL BALCAZAR GOME | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AZCAPOTZALCO M19 L 20 | **R.P.U.** | [513090107558](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | INSURGENTES E HIDALGO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3F - TLAMINCA | **Código Postal** | 52667 | **Cuenta** | 32DM27A013211710 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| CEL.5959280822 CLIENTE REPORTA SIN EE EN LA ZONA INIDCA FALLA EN TRO FAVOR DE \*ATENDER REF. FRENTE AL COLEGIO GRACIAS. |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 13-FEB-2020 | 06:06 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 13-FEB-2020 | 06:06 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27PJ |
| CAMBIO DE CENTRO | 13-FEB-2020 | 06:06 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | C-Ant: M27PJ C-Nvo: ...M27DJ |
| CAMBIO DE CENTRO | 13-FEB-2020 | 06:07 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27SJ |
| PREASIGNO | 13-FEB-2020 | 10:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278D |
| ASIGNO | 13-FEB-2020 | 14:37 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 13-FEB-2020 | 14:42 | 9K487 | GUZMAN DE LA CRUZ ULIS |  | CUADRILLA: M278D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-FEB-2020 | 14:42 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 3 AMP EN TR DE 75 KVA CON NOMENCLATURA 28541 ESTRUC TURA CH-85606 SE ATIENDE ON LIC. 3316 HORARIO DE 14:24 A 14:30 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526796 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | [M2733161873](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733161873) |
| 2 | 08-DIC-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733161889](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733161889) |
| 3 | 25-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733179024](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733179024) |
| 4 | 12-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733187374](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187374) |
| 5 | 13-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733187386](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187386) |
| 6 | 08-JUL-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733300414](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733300414) |
| 7 | 20-JUL-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L837 - ORTEGA GONZALEZ OSCAR | [M2733300504](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733300504) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733187716 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ALTAN REDES SAPI DE CV | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | BRASIL 30 CP.56036 | **R.P.U.** | [513170500129](about:blank) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | ARE161205B | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IJ8 - ATENGUILLO | **Código Postal** | 56036 | **Cuenta** | 23DM27A032332290 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 13-FEB-2020 | 11:48 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 13-FEB-2020 | 11:48 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278D |
| ASIGNO | 13-FEB-2020 | 11:49 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 13-FEB-2020 | 11:50 | 9K487 | GUZMAN DE LA CRUZ ULIS |  | CUADRILLA: M278D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-FEB-2020 | 11:50 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA SE ENCONTRO QUE SE OPERO EL RAMAL F-0554 DEL C UAL LO PROVOCA TRANSICION DE UNA ANTENA PARTICULAR SE DEJA FUERA PARA QUE RE PAREN SU INSTALACION SE QUEMO CABLE DE POTENCIA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 03-MAY-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732528260](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732528260) |
| 2 | 15-DIC-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732952450](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732952450) |
| 3 | 17-DIC-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732952631](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732952631) |
| 4 | 26-DIC-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732957999](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732957999) |
| 5 | 26-ENE-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | K622G - ZAPATA LEAL ALFREDO | [M2732977257](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732977257) |
| 6 | 01-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732981006](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732981006) |
| 7 | 03-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732981772](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732981772) |
| 8 | 20-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732994537](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732994537) |
| 9 | 22-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2732995715](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732995715) |
| 10 | 08-ABR-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2733021734](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733021734) |
| 11 | 04-JUL-2019 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733081558](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733081558) |
| 12 | 30-AGO-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L8A6 - VELAZQUEZ ESPINOZA NOR | [M2733113444](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733113444) |
| 13 | 12-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733187384](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187384) |
| 14 | 13-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733187385](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187385) |
| 15 | 13-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733187716](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187716) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733187738 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JOSE HERNANDEZ G | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | BUGAMBILIA MZ-20 LT-40 | **R.P.U.** | [513830900672](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CLAVEL Y PETUNIA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CY4 - AMPLIACION SANTA ROSA | **Código Postal** | 56376 | **Cuenta** | 30DM27E013051530 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 5F FALTA MANTENIMIENTO EN LA RED YA QUE ESTA MUY DANADA EN DOS POSTES |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 13-FEB-2020 | 12:22 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 13-FEB-2020 | 12:23 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 20-FEB-2020 | 13:05 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M275F |
| ASIGNO | 20-FEB-2020 | 13:05 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 20-FEB-2020 | 13:06 | 9K47N | CASTANEDA RUIZ ALEXAND |  | CUADRILLA: M275F VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-FEB-2020 | 13:06 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REUBICAN ACOMETIDA Y SE DA LIMPIEZA A CAJA ANTIFRAUDE DEJANDO SERVICIOS CORRECTOS ATIENDE CUADRILLA C-64 DISTRIBUCION CHICOLOAPAN |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-MAY-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732288793](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732288793) |
| 2 | 31-OCT-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2732915611](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732915611) |
| 3 | 06-MAR-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733002636](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733002636) |
| 4 | 31-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733181950](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181950) |
| 5 | 12-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733187364](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187364) |
| 6 | 13-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733187701](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187701) |
| 7 | 20-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733187738](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187738) |
| 8 | 23-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733192307](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192307) |
| 9 | 23-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733192321](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192321) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733187782 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T12 - TOMA DE CARGA | **Atendida como** | T12 - TOMA DE CARGA |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GOMEZ HERNANDEZ ALEX SHAMEED | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | PROL.EMILIANO ZAPATA 54 . CP.0 | **R.P.U.** | [513161001250](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | M GONZALES Y SALVADOR Y S | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | GOHA811025 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IE3 - SAN FRANCISCO ACUEXCOMA | **Código Postal** | 56300 | **Cuenta** | 84DM27A048411001 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | ATENCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE REQUIERE VERIFIAR AREA YA QUE USUARIOS SE QUEJAN DE VARIACION DE VOLTAJE P OR LAS NOCHES, FAVOR DE VERIFICAR SERVICIO, YA QUE SE PARA DE DIA PERO TRANSF ORMADOR ESTA CORRECTO, GEO: 19.56150000000000000 Y:-98.9252200000000000 CASA TABIQUE ROJO , DE MALL ACICLONICA , CEL 5517642153 FAV DE ATEN GRACIA.S |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 13-FEB-2020 | 14:03 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-MAR-2020 | 15:43 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2748 |
| ASIGNO | 09-MAR-2020 | 15:45 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 09-MAR-2020 | 15:46 | 9L837 | ORTEGA GONZALEZ OSCAR |  | CUADRILLA: M2748 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-MAR-2020 | 15:46 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| C57: OSCAR FERNANDO ORTEGA GONZALEZ, SE LE ASIGNA LA ORDEN SICOS PARA SU ATEN CION, SE INSTALAN CONECTORES VERIFICANDO VOLTAJES CORRESCTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-OCT-2016 | C08 - REGULARIZACION | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732396298](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732396298) |
| 2 | 13-OCT-2016 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732397059](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732397059) |
| 3 | 03-NOV-2016 | SMA - RECONX USO INDEBIDO | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | [M2732406384](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732406384) |
| 4 | 03-NOV-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | [M2732408588](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732408588) |
| 5 | 25-ENE-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732461820](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732461820) |
| 6 | 27-ENE-2017 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732462770](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732462770) |
| 7 | 16-FEB-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732462781](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732462781) |
| 8 | 10-FEB-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732470404](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732470404) |
| 9 | 17-FEB-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732475616](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732475616) |
| 10 | 01-MAR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L837 - ORTEGA GONZALEZ OSCAR | [M2732475830](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732475830) |
| 11 | 21-FEB-2017 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | RECHAZADA | [M2732477277](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732477277) |
| 12 | 02-MAR-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732484244](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732484244) |
| 13 | 02-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732484246](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732484246) |
| 14 | 02-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732484263](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732484263) |
| 15 | 03-MAR-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732484575](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732484575) |
| 16 | 23-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732500814](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732500814) |
| 17 | 27-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732502283](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732502283) |
| 18 | 27-MAR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732502525](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732502525) |
| 19 | 10-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732513320](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732513320) |
| 20 | 26-ABR-2017 | Q10 - APARATOS DANADOS | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732525103](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732525103) |
| 21 | 26-ABR-2017 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732525107](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732525107) |
| 22 | 01-JUN-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732548070](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732548070) |
| 23 | 01-JUN-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732548908](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732548908) |
| 24 | 01-SEP-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9L31U - DZUL CENTURION LUIS M | [M2732618964](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732618964) |
| 25 | 29-SEP-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732630635](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732630635) |
| 26 | 26-OCT-2017 | T18 - DESMANT SERV IRREGU | 9NH7E - HUERTA AGUILAR NOSE LU | [M2732640933](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732640933) |
| 27 | 12-OCT-2018 | SM7 - DIAGNOSTICOS ENERGE | J925T - VENTURA TRUJILLO JOSE | [M2732903517](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732903517) |
| 28 | 17-ABR-2019 | SC1 - VALIDA INTERCONEXIO | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | [M2733025593](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733025593) |
| 29 | 23-ABR-2019 | C0B - INST MED GENER BT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2733028336](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733028336) |
| 30 | 12-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733187365](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187365) |
| 31 | 09-MAR-2020 | T12 - TOMA DE CARGA | 9L837 - ORTEGA GONZALEZ OSCAR | [M2733187782](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187782) |
| 32 | 12-MAR-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733204276](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733204276) |
| 33 | 13-JUN-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733280621](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733280621) |
| 34 | 26-JUN-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733290765](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733290765) |
| 35 | 26-JUN-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733290911](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733290911) |
| 36 | 27-JUL-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733314755](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733314755) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188046 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CASTILLO COLULA MARIA DEL R | **Teléfonos** | 5555555555-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TLATELCO MZ7 L2A CP.56353 | **R.P.U.** | [145171100249](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | CAMR171101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D2 - TLATELCO | **Código Postal** | 56353 | **Cuenta** | 12DM27B011261505 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 13-FEB-2020 | 18:31 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 13-FEB-2020 | 18:32 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 13-FEB-2020 | 18:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 13-FEB-2020 | 18:33 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-FEB-2020 | 18:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARAN ACOMETIDA EN CONECTOR DERIVADOR IPC |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-NOV-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K493 - HERNANDEZ RGUEZ SALVAD | [M2732669986](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732669986) |
| 2 | 15-OCT-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9MM7T - GUADARRAMA E RICARDO | [M2732901652](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732901652) |
| 3 | 13-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733187811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187811) |
| 4 | 13-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733188046](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188046) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188055 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GALVEZ SALAS RUBICELIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | BLVD XOCHIMILCO 6 | **R.P.U.** | [145110516337](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IS8 - SAN PEDRO CHICONCUAC | **Código Postal** | 56270 | **Cuenta** | 09DM27A020932110 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICONCUAC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 13-FEB-2020 | 18:57 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 13-FEB-2020 | 18:58 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 13-FEB-2020 | 19:00 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 13-FEB-2020 | 19:01 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-FEB-2020 | 19:01 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARAN PUENTES EN LA RED DE BAJA TENSION UTILIZANDO 8 CONECTORES TIPO H 5 MTRS DE CABLE MULTIPLE 3/0 AL |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-MAR-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732491586](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732491586) |
| 2 | 28-JUN-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732567292](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732567292) |
| 3 | 13-FEB-2020 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733187820](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187820) |
| 4 | 13-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733188055](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188055) |
| 5 | 01-AGO-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733318821](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733318821) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188072 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BEATRIZ RIOS T | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | EBANO MZ-29 LT-12 CP 56420 | **R.P.U.** | [144721100121](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | TEXCOCO/ABEDULES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CP8 - FRACC LA FLORESTA VMC | **Código Postal** | 09810 | **Cuenta** | 34DM27C013411610 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON POSTE DE 9 MTRS DESPOSTILLADO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-FEB-2020 | 01:37 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 08-MAR-2020 | 18:09 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b | Cuad:M2723 |
| ASIGNO | 08-MAR-2020 | 18:13 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |
| EJECUTO | 08-MAR-2020 | 18:20 | 9L322 | LOZANO VARELA HECTOR A |  | CUADRILLA: M2723 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-MAR-2020 | 18:20 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZO SUSTITUCION DE POSTE PCR 9-450 CON ESTRUCTURA 1P4 Y SE REPUSO UN TRAMO DE RED SECUNDARIA UTILIZANDO 23 METROS DE CABLE MULTIPLE 3+1 CALIBRE 3/0-1/0, 2 REMATES PREFORMADOS DE 1/0 Y 12 CONECTORES TIPO H |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 17-ENE-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722700063](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722700063) |
| 2 | 12-JUN-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9K49N - ALBERTO AVILA ALEJANDR | [M2727216247](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727216247) |
| 3 | 13-ENE-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729213921](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729213921) |
| 4 | 30-ENE-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729507216](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729507216) |
| 5 | 31-ENE-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2729507753](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729507753) |
| 6 | 31-ENE-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2729507754](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729507754) |
| 7 | 31-ENE-2015 | T18 - DESMANT SERV IRREGU | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2729509073](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729509073) |
| 8 | 12-MAR-2015 | SMD - REVISION PROG BT | K096G - AGUILAR URIBE JULIO C | [M2730179351](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730179351) |
| 9 | 12-MAR-2015 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | K096G - AGUILAR URIBE JULIO C | [M2730179364](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730179364) |
| 10 | 13-MAR-2015 | SMD - REVISION PROG BT | K096G - AGUILAR URIBE JULIO C | [M2730202084](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730202084) |
| 11 | 09-JUN-2016 | SCR - | K096G - AGUILAR URIBE JULIO C | [M2732306049](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732306049) |
| 12 | 18-JUL-2016 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732337847](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732337847) |
| 13 | 14-SEP-2016 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732379717](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732379717) |
| 14 | 20-NOV-2018 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732931614](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732931614) |
| 15 | 05-DIC-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | 9L8LP - GUZMAN ESTRADA CESAR P | [M2732945039](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732945039) |
| 16 | 23-FEB-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | 9MMAW - MURILLO PONCE DE LEON | [M2732997047](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732997047) |
| 17 | 14-FEB-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733188067](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188067) |
| 18 | 08-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L322 - LOZANO VARELA HECTOR A | [M2733188072](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188072) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188294 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T06 - PODA | **Atendida como** | T06 - PODA |
| **Origen** | M7B - | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JUAREZ DIAZ NICOLAS | **Teléfonos** | 0000000000-5528319972 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CENZONTLE MZ3 LT28 CP.56356 | **R.P.U.** | [145170403680](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | SINDICALISMO/AGRARISMO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 56356170419JUDN6412060101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27595 - TEJEDORES | **Código Postal** | 56356 | **Cuenta** | 29DM27B012923710 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| CEL.5528319972 USUARIO REPORTA QUE HAY UN RBOL EL CUAL YA ROMPI SU CABLE Y E STA LLEGANDO A LOS CABLES DE BAJA TENCI N FAVOR DE ATENDER SERVICIO GRACIAS. |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-FEB-2020 | 10:38 | K217G | ROCIO GALINDO MARIA | logint |  |
| PREASIGNO | 25-FEB-2020 | 11:23 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 25-FEB-2020 | 11:23 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 25-FEB-2020 | 11:24 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-FEB-2020 | 11:24 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PODA EN BT. |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-ABR-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2732519962](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732519962) |
| 2 | 25-FEB-2020 | T06 - PODA | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733188294](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188294) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188319 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T12 - TOMA DE CARGA | **Atendida como** | T12 - TOMA DE CARGA |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LICEO EURO DE TEXCOCO SC | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | AV. CHAMIZAL S/N CP 56178 | **R.P.U.** | [513120105075](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | HIDALGO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | LET030821D | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IY7 - LA TRINIDAD | **Código Postal** | 56130 | **Cuenta** | 26DM27A013266470 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SOLICITUD DE INTERCONEXIN [SI2001](about:blank) 2714243558 Y SI20012714174611 REALIZAR TOMA DE CARGA. |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-FEB-2020 | 11:59 | 9K30M | ANDRES TAH ADDIEL | scd9k30m |  |
| ASIGNO | 14-FEB-2020 | 12:00 | 9K30M | ANDRES TAH ADDIEL | scd9k30m |  |
| EJECUTO | 14-FEB-2020 | 13:23 | 9K487 | GUZMAN DE LA CRUZ ULIS |  | CUADRILLA: M278D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-FEB-2020 | 13:23 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA TOMA DE CARGA A TR DE 30 KVA, VOLTAJE X1-123.6, X2-126.8, X3-126.3 ENTREFASES X1-X2-219, X1-X3-219.8, X2-X3-220.04, Y SE TOMA AMPERAJE EN BASE A MED. 117W1G X0-15.08, X1-31.45, X2-24.75, X3-29.94 TR AL 40% DE SU CAPAC MED. 06F23F X0-16.80, X1-24.75, X2-17.85, X3-11.98 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-ENE-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722557846](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722557846) |
| 2 | 11-FEB-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723126686](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723126686) |
| 3 | 26-FEB-2015 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729931697](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729931697) |
| 4 | 04-JUN-2015 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731592684](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731592684) |
| 5 | 04-JUN-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2731598296](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731598296) |
| 6 | 04-JUN-2015 | SC8 - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731606657](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731606657) |
| 7 | 11-SEP-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2731779249](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731779249) |
| 8 | 11-SEP-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2731779251](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731779251) |
| 9 | 11-SEP-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2731779252](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731779252) |
| 10 | 11-SEP-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2731779253](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731779253) |
| 11 | 11-SEP-2015 | E02 - RAMAL FUERA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732079971](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732079971) |
| 12 | 10-NOV-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48J - CARDENAS MEDINA ALVARO | [M2732125336](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732125336) |
| 13 | 25-AGO-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732612941](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732612941) |
| 14 | 08-NOV-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733148335](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733148335) |
| 15 | 08-NOV-2019 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733148450](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733148450) |
| 16 | 07-FEB-2020 | C05 - CTO AUM DE CARG BT | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733183266](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733183266) |
| 17 | 14-FEB-2020 | T12 - TOMA DE CARGA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733188319](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188319) |
| 18 | 18-FEB-2020 | C0B - INST MED GENER BT | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | [M2733189173](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189173) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188355 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CASTILLO FLORES MA DE LOURDES | **Teléfonos** | 2212723977-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | AV ARCA DE NOE MZ 3 LT 34 | **R.P.U.** | [215200101142](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | MELCHOR OCAMPO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4R - JARDINES DE ACUITLAPILC | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 08DM27D010894711 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 7C NO LLEGA LA X1 REVISANDO LA RED DE B.T ENTRES POSTES EL CABLE ESTA RECALENTADO Y HAY ENTOCHES , FAVOR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-FEB-2020 | 13:21 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 14-FEB-2020 | 13:22 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 14-FEB-2020 | 16:37 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 14-FEB-2020 | 22:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 14-FEB-2020 | 22:26 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-FEB-2020 | 22:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARAN PUENTES EN LA RED DE BAJA TENSION SE INSTALAN 8 CONECTORES TIPO H |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 30-ENE-2020 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733181407](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181407) |
| 2 | 14-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733188312](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188312) |
| 3 | 14-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733188355](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188355) |
| 4 | 18-JUN-2020 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | 27D02 - GBL CHIMALHUACAN ORIT2 | [M2733285301](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733285301) |
| 5 | 19-JUN-2020 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 27D06 - GBL CHIMALHUACAN ORIT6 | [M2733286286](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733286286) |
| 6 | 15-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733496910](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733496910) |
| 7 | 15-FEB-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733497139](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733497139) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188436 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARTINEZ ORTIZ EVANGELINA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | OCEANIA 11. | **R.P.U.** | [513190202400](about:blank) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** | ASI Y AMERICA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IW5 - TEX PLUS | **Código Postal** | 56160 | **Cuenta** | 08DM27A010827760 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON TR DE 75 KVA CON ALTOS VOLTAJES 134.135.134 ENTRE FASES 235.232.234 SE REQUIERE BAJAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-FEB-2020 | 15:43 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 01-ABR-2020 | 12:51 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M2710 |
| ASIGNO | 01-ABR-2020 | 13:10 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 01-ABR-2020 | 13:10 | K355G | CHINCHILLAS NIEBLA SER |  | CUADRILLA: M2710 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-ABR-2020 | 13:10 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA RETIRO DE ILICITOS, RETIRO DE ENTORCHES E INSTALACION DE CONECTORE S, BALANCEO DE CARGAS, DEJANDO SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 14-FEB-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732989372](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732989372) |
| 2 | 14-AGO-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733103423](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733103423) |
| 3 | 14-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733188324](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188324) |
| 4 | 01-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | K355G - CHINCHILLAS NIEBLA SER | [M2733188436](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188436) |
| 5 | 18-JUN-2020 | QC4 - IMPROC COMERCIAL | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | [M2733284408](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733284408) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188508 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | FERNANDO RIVERA CASTILLO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | CEDRO | **R.P.U.** | [000000000000](about:blank) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | CAMINO AL CERRITO/AMADO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CK8 - LOMAS DE SAN SEBASTIAN | **Código Postal** | 09850 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAR DISAPRO CIERRE DEL EQUIPO R-1793 DEL CIRCUITO LAP-53075 19.42432333333330000 -98.9758700000000000 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-FEB-2020 | 20:01 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 14-FEB-2020 | 20:01 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 14-FEB-2020 | 22:33 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-FEB-2020 | 22:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EQUIPO R-1793 CAUSA DESCARGAS ATMOSFERICAS LIC 3349 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188511 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | EDGAR RUIZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | AV DE LOS PATOS | **R.P.U.** | [000000000000](about:blank) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | MORELOS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G3 - SAN PEDRO CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| VERIFICAR FALTA DE VCA DEL EQUIPO R-1293 DEL CIRCUITO AUR-53060 19.422416, -98.950410 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 14-FEB-2020 | 20:20 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 14-FEB-2020 | 20:21 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2773 |
| CAMBIO DATOS | 14-FEB-2020 | 20:22 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 14-FEB-2020 | 21:32 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 14-FEB-2020 | 21:33 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-FEB-2020 | 21:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ENCONTRO CON ACOMETIDA DANADA SE REPARA UTILIZANDO 1 CONECTOR ROJO LIC 3347 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188521 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARIA E SANCHEZ G | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | RIO MAYO MZ-28 LT-22 VIV-175 | **R.P.U.** | [513051026648](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CF1 - HACIENDA DE COSTITLAN | **Código Postal** | 56386 | **Cuenta** | 23DM27E012326064 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 01:21 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 01:21 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 01:21 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 01:21 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA RAMAL F-2176 DEL CTO LAP-53005 LIC 3350 CAUSA DESCARGAS ATMOSFERICAS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 15-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733188514](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188514) |
| 2 | 15-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733188521](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188521) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188522 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CPG-53010 | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | CARRET FED. MEXICO VERACRUZ | **R.P.U.** | [000000000000](about:blank) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IO7 - SANTO TOMAS APIPILHUASC | **Código Postal** | 56080 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE DEL R-1029 POR DISPARO CIERRE 50 FASE A GEO: 19.548927 -98.772267 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 07:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 07:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 12:10 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 12:10 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 12:10 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DE EQUIPO |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188526 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AUR-53080 | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | CANTEROS S/N | **R.P.U.** | [000000000000](about:blank) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | BENITO JUAREZ | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | 1RA CDA. DE CANTEROS | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275A4 - XOCHITENCO 1A SECCION | **Código Postal** | 56360 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE REQUIERE VERIFICAR SERVICIO R-1205 POR FALTA DE VCA VERIFICAR CONEXION DE SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 09:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 09:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 10:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 10:29 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 10:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 2 FUSIBLES DE 1 AMP EN TR DE 15 KVA SE ATIENDE CON LIC. 3355 HOR ARIO DE 10:08 A 10:23 DEJANDO CON SERVICIO CORRECTO EQUIPO |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 357967 |  | 2.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188527 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MENDOZA TORRENTERA SARA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CARR FED MEX PUE KM18.5 28A | **R.P.U.** | [144111200191](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | ENTRE DIVISION DEL NORTE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CQ3 - AMPLIACION LOS REYES | **Código Postal** | 56400 | **Cuenta** | 06DM27C010614285 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SIN SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 09:31 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 09:31 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 10:10 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 10:11 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 10:11 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 3 AMP EN TR DE 112.5 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA Y SE REPARA CABLE QUE ESTABA PEGANDO CON CABLE DE LAMPARA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526796 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 11-JUN-2013 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2718604579](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2718604579) |
| 2 | 28-ABR-2014 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724405052](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724405052) |
| 3 | 19-MAY-2014 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724731124](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724731124) |
| 4 | 05-AGO-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2726452605](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726452605) |
| 5 | 26-AGO-2014 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K48J - CARDENAS MEDINA ALVARO | [M2726632047](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726632047) |
| 6 | 13-ABR-2015 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730707333](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730707333) |
| 7 | 27-MAY-2015 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2731467070](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731467070) |
| 8 | 29-MAY-2015 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | RECHAZADA | [M2731504813](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731504813) |
| 9 | 31-MAY-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | RECHAZADA | [M2731523975](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731523975) |
| 10 | 21-JUL-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8LW - VARELA MALDONADO CARLO | [M2732309971](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732309971) |
| 11 | 21-JUL-2016 | SM7 - DIAGNOSTICOS ENERGE | J925T - VENTURA TRUJILLO JOSE | [M2732340283](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732340283) |
| 12 | 08-NOV-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RW - VARAS TELLEZ SAUL DIEG | [M2732411401](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732411401) |
| 13 | 11-MAR-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2733165306](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733165306) |
| 14 | 14-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733188509](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188509) |
| 15 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733188527](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188527) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188530 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CPG-53170 | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | FRANCISCO SARABIA | **R.P.U.** | [000000000000](about:blank) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | TENERIA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IX6 - LA CONCHITA | **Código Postal** | 56130 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE REQUIERE PATRULLAJE DEL R-1069 POR DISPARO CIERRE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 09:45 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 09:45 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 12:10 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 12:11 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 12:11 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL EQUIPO SE ENCONTRO APARTARRAYO VOLADO EN TR DE 75 K VA SALIO DISCO CRISTAL DE AISLAMIENTO DE SUSPENCION SE ATIENDE CON LA LIC. 33 59 HORARIO DE 11.20 A 11.55 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188554 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | INSTITUTO DE SALUD DEL E DE ME | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 03 |
| **Dirección** | AV EJIDO POPULAR SN BO FUNDIDO | **R.P.U.** | [145940101059](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XOXO010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4O - CARPINTEROS | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 61DM27D016250410 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 12:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 12:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 12:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 12:29 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 12:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 2 AMP EN TR DE 75 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-MAR-2013 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2717053058](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2717053058) |
| 2 | 06-DIC-2013 | SM3 - CAMB MED DANADO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722084548](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722084548) |
| 3 | 24-FEB-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J512B - MEDINA DIAZ MIGUEL E | [M2723355937](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723355937) |
| 4 | 25-FEB-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J512B - MEDINA DIAZ MIGUEL E | [M2723392446](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723392446) |
| 5 | 28-FEB-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J512B - MEDINA DIAZ MIGUEL E | [M2723456174](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723456174) |
| 6 | 20-MAR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2723790118](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723790118) |
| 7 | 24-MAR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K098G - MADERO NAVA FRANCISCO | [M2723834992](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723834992) |
| 8 | 28-MAR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K098G - MADERO NAVA FRANCISCO | [M2723940394](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723940394) |
| 9 | 31-MAR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K098G - MADERO NAVA FRANCISCO | [M2723980257](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723980257) |
| 10 | 01-ABR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2724005281](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724005281) |
| 11 | 03-ABR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J925T - VENTURA TRUJILLO JOSE | [M2724046042](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724046042) |
| 12 | 01-SEP-2014 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K507 - VILLATORIO PINTO SERGI | [M2724051187](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724051187) |
| 13 | 08-ABR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J693H - VARELA MALDONADO CARLO | [M2724116263](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724116263) |
| 14 | 09-MAY-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2724560017](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724560017) |
| 15 | 14-MAY-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2724642288](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724642288) |
| 16 | 23-MAY-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K341G - VALENCIA CORTAZAR RAUL | [M2724827841](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724827841) |
| 17 | 28-MAY-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K098G - MADERO NAVA FRANCISCO | [M2724922773](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724922773) |
| 18 | 02-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K098G - MADERO NAVA FRANCISCO | [M2725012427](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725012427) |
| 19 | 09-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8AA - LONA CHAVEZ CRISTIAN G | [M2725163148](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725163148) |
| 20 | 12-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J925T - VENTURA TRUJILLO JOSE | [M2725265205](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725265205) |
| 21 | 17-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2725364953](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725364953) |
| 22 | 27-JUN-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K507 - VILLATORIO PINTO SERGI | [M2725480702](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725480702) |
| 23 | 26-JUN-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K507 - VILLATORIO PINTO SERGI | [M2725480737](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725480737) |
| 24 | 01-JUL-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725692716](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725692716) |
| 25 | 05-SEP-2014 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9E3EH - SANCHEZ VALDEZ JESUS A | [M2725692724](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725692724) |
| 26 | 02-SEP-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K507 - VILLATORIO PINTO SERGI | [M2726888991](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726888991) |
| 27 | 18-SEP-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727284370](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727284370) |
| 28 | 03-OCT-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2727580350](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727580350) |
| 29 | 18-NOV-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2728430383](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728430383) |
| 30 | 23-DIC-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8AA - LONA CHAVEZ CRISTIAN G | [M2728987216](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728987216) |
| 31 | 03-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2729503922](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729503922) |
| 32 | 24-MAR-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2730376795](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730376795) |
| 33 | 29-ABR-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2730895380](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730895380) |
| 34 | 05-MAY-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2731077636](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731077636) |
| 35 | 03-JUN-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2731582298](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731582298) |
| 36 | 09-JUL-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732024928](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732024928) |
| 37 | 05-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732045985](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732045985) |
| 38 | 09-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732077821](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732077821) |
| 39 | 05-OCT-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732098811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732098811) |
| 40 | 03-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732121701](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732121701) |
| 41 | 08-NOV-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3E9 - GAITAN MENENDEZ CARLOS | [M2732154548](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732154548) |
| 42 | 03-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732190479](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732190479) |
| 43 | 03-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732193649](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732193649) |
| 44 | 31-MAR-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2732213637](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732213637) |
| 45 | 23-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732213871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732213871) |
| 46 | 07-MAR-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732225788](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732225788) |
| 47 | 07-MAR-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732226123](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732226123) |
| 48 | 07-ABR-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3EM - ALVARADO CARRASCO IVAN | [M2732250357](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732250357) |
| 49 | 20-OCT-2016 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2732258463](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732258463) |
| 50 | 07-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732303803](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732303803) |
| 51 | 01-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732348936](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732348936) |
| 52 | 06-SEP-2016 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732373781](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732373781) |
| 53 | 24-OCT-2016 | SC8 - | K172G - MEJIA MENDEZ JESUS | [M2732403298](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732403298) |
| 54 | 02-NOV-2016 | SC8 - | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | [M2732407776](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732407776) |
| 55 | 18-ENE-2017 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732455976](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732455976) |
| 56 | 02-FEB-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3E9 - GAITAN MENENDEZ CARLOS | [M2732459968](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459968) |
| 57 | 13-FEB-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732471401](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732471401) |
| 58 | 28-FEB-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732481491](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732481491) |
| 59 | 17-ABR-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732489018](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732489018) |
| 60 | 25-ABR-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732523874](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732523874) |
| 61 | 03-MAY-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732527886](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732527886) |
| 62 | 05-JUN-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732548027](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732548027) |
| 63 | 07-JUL-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2732574064](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732574064) |
| 64 | 07-JUL-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2732574219](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732574219) |
| 65 | 21-JUL-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732581971](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732581971) |
| 66 | 30-OCT-2017 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732595192](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732595192) |
| 67 | 22-MAY-2018 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732620190](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732620190) |
| 68 | 02-NOV-2017 | SC8 - | J780T - HERNANDEZ ARBOTANTE ED | [M2732669642](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732669642) |
| 69 | 19-ENE-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732719636](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732719636) |
| 70 | 25-ENE-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732724654](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732724654) |
| 71 | 31-ENE-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732728037](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732728037) |
| 72 | 26-FEB-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732742366](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732742366) |
| 73 | 16-ABR-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732768924](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732768924) |
| 74 | 03-MAY-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732778009](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732778009) |
| 75 | 30-MAY-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732801337](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732801337) |
| 76 | 30-JUL-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732841347](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732841347) |
| 77 | 24-OCT-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2733138157](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733138157) |
| 78 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733188554](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188554) |
| 79 | 18-FEB-2020 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733189413](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189413) |
| 80 | 17-MAR-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2733199447](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733199447) |
| 81 | 31-AGO-2020 | SCN - ASESOR.TECNICA A.T. | [M2733352816](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733352816) |  |
| 82 | 29-ENE-2021 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K48J - CARDENAS MEDINA ALVARO | [M2733486806](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733486806) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188570 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CASTILLO GOMEZ MONICA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CALLE 17 M143 L17 | **R.P.U.** | [144181102111](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | CAGM650502 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CP2 - VALLE DE LOS REYES 2 | **Código Postal** | 56430 | **Cuenta** | 26DM27C012643841 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SIN SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 14:31 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 14:31 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 14:32 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 14:32 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 14:32 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REAPARA BORNES EN FALSO CONTACTO DE TRANSFORMADOR Y SE APRIETAN CONECTORES DEJANDO CON SERVICIO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-DIC-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732943428](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732943428) |
| 2 | 03-ENE-2020 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9JY81 - MARTINEZ DE JESUS RAUL | [M2733170215](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170215) |
| 3 | 10-ENE-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9N2CX - REINA SIVAJA EDUARDO | [M2733170246](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170246) |
| 4 | 25-ENE-2020 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733178998](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178998) |
| 5 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733188520](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188520) |
| 6 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733188570](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188570) |
| 7 | 29-ENE-2021 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | RECHAZADA | [M2733485984](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733485984) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188583 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ANTONIO GONZALEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | INSURGENTES NO. 31 LT-34 | **R.P.U.** | [513950503065](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | JUAREZ | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | GORA640421 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1E - STA MARIA NATIVITAS TEX | **Código Postal** | 56246 | **Cuenta** | 40DM27A014020182 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON TR DE 75 KVA CON BORNE DE LA FASE X3 DANADO Y GUIA DANADA, SE REQUIERE REMPLAZO DE AMBOS |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 16:48 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 13-MAR-2020 | 08:27 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 13-MAR-2020 | 08:29 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 13-MAR-2020 | 08:31 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-MAR-2020 | 08:31 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE DA MANTENIMIENTO A TR Y QUEDAN SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 31-DIC-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729090265](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729090265) |
| 2 | 01-ENE-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J878T - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2729091835](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729091835) |
| 3 | 12-JUN-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2731876553](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731876553) |
| 4 | 12-JUN-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2731876554](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731876554) |
| 5 | 12-JUN-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732309521](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732309521) |
| 6 | 26-ABR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732779137](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732779137) |
| 7 | 26-ABR-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732779355](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732779355) |
| 8 | 26-ABR-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732779357](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732779357) |
| 9 | 27-ABR-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733031245](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733031245) |
| 10 | 27-ABR-2019 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733031251](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733031251) |
| 11 | 11-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733101123](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733101123) |
| 12 | 01-OCT-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733129353](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733129353) |
| 13 | 15-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733188573](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188573) |
| 14 | 13-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733188583](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188583) |
| 15 | 01-MAR-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733195523](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733195523) |
| 16 | 22-ABR-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733231209](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733231209) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188587 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | COM - AGEN COMERCIAL | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RUIZ BOJORGES FCO GERARDO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 5 DE MAYO S/N INTERIOR 4 | **R.P.U.** | [513090203492](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | PIRULES Y CHABACANOS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IS2 - BARRIO STA MA VMC | **Código Postal** | 56270 | **Cuenta** | 11DM27A021150680 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICONCUAC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| FAVOR DE RE CONECTAR SERVICIOS CORTADOS DE POSTE MEDIDORES D948592,D948595, E732463, 1326888 GRACIAS |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 17:12 | 9N0NV | CID FLORES JAZMIN | scd9n0nv |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 17:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2783 |
| CAMBIO SITUACION | 15-FEB-2020 | 22:35 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | de W a 1 |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 11:26 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 11:46 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 11:47 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 11:47 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ENVIA CORREO CON SOLICITUD AL AREA CORRESPONDIENTE |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 27-NOV-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2721865926](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721865926) |
| 2 | 31-ENE-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722948504](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722948504) |
| 3 | 20-FEB-2014 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723307082](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723307082) |
| 4 | 07-MAR-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723586318](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723586318) |
| 5 | 16-MAY-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2724221060](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724221060) |
| 6 | 08-MAY-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724542799](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724542799) |
| 7 | 27-JUN-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725621333](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725621333) |
| 8 | 30-ENE-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2729495606](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729495606) |
| 9 | 08-MAY-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731128829](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731128829) |
| 10 | 11-SEP-2019 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733118944](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733118944) |
| 11 | 13-FEB-2020 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2733187710](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187710) |
| 12 | 19-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733188587](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188587) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188590 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ESTEBAN HDEZ GIRON | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ABEDULES MZ-36 LT-3 | **R.P.U.** | [144700100059](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CP8 - FRACC LA FLORESTA VMC | **Código Postal** | 09810 | **Cuenta** | 34DM27C013410170 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 17:52 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 17:52 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 17:53 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 17:53 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 17:53 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE EN LA RED DE BAJA TENSION SE INSTALA UN CONECTOR TIPO H |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 15-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733188571](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188571) |
| 2 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733188590](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188590) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188594 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | QUEVEDO OLIVER GINA MARIENE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | JUAN RULFO MZ 7 LT11 | **R.P.U.** | [513130709939](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5N - VICTOR PUEBLA | **Código Postal** | 56205 | **Cuenta** | 36DM27D043681305 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 19:03 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 19:03 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 19:05 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 19:05 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 19:05 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA GUIA EN TR DE 75 KVA UTILIZANDO 1 MTRO DE CU 1/0 SE INSTALA UN CONECTOR TIPO H |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-FEB-2015 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729548438](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729548438) |
| 2 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733188594](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188594) |
| 3 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733188595](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188595) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188595 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | QUEVEDO OLIVER GINA MARIENE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | JUAN RULFO MZ 7 LT11 | **R.P.U.** | [513130709939](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5N - VICTOR PUEBLA | **Código Postal** | 56205 | **Cuenta** | 36DM27D043681305 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 19:06 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 19:06 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 19:09 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 19:09 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 19:09 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 AMPS EN TR DE 75 KVA LIC 3316 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-FEB-2015 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729548438](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729548438) |
| 2 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733188594](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188594) |
| 3 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733188595](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188595) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188608 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | COM NAL DEL AGUA/GCIA V DE MEX | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 06 |
| **Dirección** | CAM PE�ON TEXCOCO S/N LAGO TEX | **R.P.U.** | [145021100674](about:blank) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | CNA890116S | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IU0 - TEXCOCO DE MORA CENTRO | **Código Postal** | 56100 | **Cuenta** | 65DM27A016510220 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 20:31 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 20:31 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 20:31 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 20:31 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 20:31 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 25 AMPS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-OCT-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2720884661](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720884661) |
| 2 | 17-ENE-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2722698077](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722698077) |
| 3 | 23-FEB-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723349798](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723349798) |
| 4 | 12-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2725257002](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725257002) |
| 5 | 29-JUN-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725645092](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725645092) |
| 6 | 29-JUN-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | RECHAZADA | [M2725646041](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725646041) |
| 7 | 01-JUL-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725694355](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725694355) |
| 8 | 01-JUL-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2725703937](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725703937) |
| 9 | 04-AGO-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2725710010](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725710010) |
| 10 | 08-JUL-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725871571](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725871571) |
| 11 | 09-JUL-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2725880168](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725880168) |
| 12 | 15-JUL-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726004478](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726004478) |
| 13 | 16-JUL-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2726012960](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726012960) |
| 14 | 27-AGO-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2726836420](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726836420) |
| 15 | 24-FEB-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2729599426](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729599426) |
| 16 | 03-MAR-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729998249](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729998249) |
| 17 | 03-MAR-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2729998788](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729998788) |
| 18 | 24-MAR-2015 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730374129](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730374129) |
| 19 | 24-SEP-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2731904283](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731904283) |
| 20 | 24-SEP-2016 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2731904284](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731904284) |
| 21 | 20-OCT-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2731904291](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731904291) |
| 22 | 26-SEP-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2731904642](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731904642) |
| 23 | 12-SEP-2015 | SMH - REVISION MED MT/LIR | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | [M2732021757](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732021757) |
| 24 | 04-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2732073409](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732073409) |
| 25 | 06-OCT-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2732099858](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732099858) |
| 26 | 05-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732123948](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732123948) |
| 27 | 04-DIC-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2732149204](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732149204) |
| 28 | 06-ENE-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2732171733](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732171733) |
| 29 | 31-ENE-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | RECHAZADA | [M2732191491](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732191491) |
| 30 | 04-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732194593](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732194593) |
| 31 | 08-MAR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732226137](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732226137) |
| 32 | 05-MAY-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732268783](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732268783) |
| 33 | 06-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J919T - RAMIREZ GONZALEZ ARMAN | [M2732302538](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732302538) |
| 34 | 21-SEP-2016 | SC8 - | J919T - RAMIREZ GONZALEZ ARMAN | [M2732371042](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732371042) |
| 35 | 12-SEP-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732377933](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732377933) |
| 36 | 13-SEP-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2732379210](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732379210) |
| 37 | 13-SEP-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732379349](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732379349) |
| 38 | 24-SEP-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732385339](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732385339) |
| 39 | 26-SEP-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | RECHAZADA | [M2732385880](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732385880) |
| 40 | 25-OCT-2016 | SC8 - | J919T - RAMIREZ GONZALEZ ARMAN | [M2732393279](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732393279) |
| 41 | 29-MAR-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732504877](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732504877) |
| 42 | 30-MAR-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732504980](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732504980) |
| 43 | 30-MAR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732505084](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732505084) |
| 44 | 04-ABR-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2732508876](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732508876) |
| 45 | 06-JUL-2017 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732573213](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732573213) |
| 46 | 29-SEP-2017 | SC8 - | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2732619121](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732619121) |
| 47 | 20-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9JKC0 - RAMIREZ GONZALEZ JORGE | [M2732621518](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732621518) |
| 48 | 10-OCT-2017 | SC8 - | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732644683](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732644683) |
| 49 | 18-OCT-2017 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732653486](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732653486) |
| 50 | 28-NOV-2017 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732692117](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732692117) |
| 51 | 20-JUN-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K34X - VALDEZ MORALES BENNY | [M2732701581](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732701581) |
| 52 | 17-ABR-2018 | SMF - REVISION NVO SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732772997](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732772997) |
| 53 | 24-ABR-2018 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | [M2732776663](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732776663) |
| 54 | 23-ABR-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47X - JILOTEO CASAS RICARDO | [M2732777408](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732777408) |
| 55 | 24-ABR-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | [M2732778119](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732778119) |
| 56 | 28-MAY-2018 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | [M2732800269](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732800269) |
| 57 | 22-SEP-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732887067](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732887067) |
| 58 | 05-OCT-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | [M2732899000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732899000) |
| 59 | 08-OCT-2018 | SC8 - | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732900298](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732900298) |
| 60 | 18-DIC-2018 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732954501](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732954501) |
| 61 | 19-DIC-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732954891](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732954891) |
| 62 | 31-MAY-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L3EX - FRAYRE DANIEL RENOVATO | [M2733012311](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733012311) |
| 63 | 29-JUL-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2733169336](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169336) |
| 64 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733188529](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188529) |
| 65 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733188608](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188608) |
| 66 | 10-JUL-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733304136](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733304136) |
| 67 | 10-JUL-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733304139](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733304139) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188609 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AGUSTIN GUZMAN RICARDO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ACOLCHICHI MZ 29 LT 3 CP.56334 | **R.P.U.** | [215160101292](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4N - MINEROS | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 33DM27D013325850 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 20:42 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 20:42 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 20:42 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 20:42 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 20:43 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARAN GUIAS EN TR DE 30 KVA UTILIZANDO 2 CONECTORES TIPO H |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-ENE-2016 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2732175459](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732175459) |
| 2 | 15-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | [M2732542780](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732542780) |
| 3 | 31-MAR-2019 | SCS - ACLARA SALDO APP | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733018030](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733018030) |
| 4 | 15-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733188578](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188578) |
| 5 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733188609](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188609) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188778 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AYALA VILLAREAL GASTON ANTONIO | **Teléfonos** | 5515727106-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PRIV EL TEJOCOTE 9 V 6 MZ 1 L | **R.P.U.** | [513200104371](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CARR MEX- CALPULALPAN | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733188605 | **R.M.U.** | AAVG541124 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IQ3 - FRACC HDA SAN JAVIER (T | **Código Postal** | 56217 | **Cuenta** | 03DM27A010352515 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 03:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 16-FEB-2020 | 03:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 16-FEB-2020 | 03:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 16-FEB-2020 | 03:54 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-FEB-2020 | 03:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SE DEJAN LOS SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-ENE-2020 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733180239](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180239) |
| 2 | 16-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733188605](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188605) |
| 3 | 16-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733188778](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188778) |
| 4 | 16-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733188779](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188779) |
| 5 | 05-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733188780](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188780) |
| 6 | 21-ABR-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733232058](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733232058) |
| 7 | 28-OCT-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | PENDIENTE | [M2733410941](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733410941) |
| 8 | 28-OCT-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733410943](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733410943) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188779 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AYALA VILLAREAL GASTON ANTONIO | **Teléfonos** | 5515727106-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PRIV EL TEJOCOTE 9 V 6 MZ 1 L | **R.P.U.** | [513200104371](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CARR TEXCOCO-CALPULALPAN | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733188605 | **R.M.U.** | AAVG541124 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IQ3 - FRACC HDA SAN JAVIER (T | **Código Postal** | 56217 | **Cuenta** | 03DM27A010352515 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 03:55 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 16-FEB-2020 | 03:55 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 16-FEB-2020 | 03:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 16-FEB-2020 | 03:56 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-FEB-2020 | 03:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE DE MT DE CU#4, CON EL MISMO MATERIAL, SE ABRE TR DE 30 KVA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-ENE-2020 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733180239](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180239) |
| 2 | 16-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733188605](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188605) |
| 3 | 16-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733188778](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188778) |
| 4 | 16-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733188779](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188779) |
| 5 | 05-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733188780](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188780) |
| 6 | 21-ABR-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733232058](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733232058) |
| 7 | 28-OCT-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | PENDIENTE | [M2733410941](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733410941) |
| 8 | 28-OCT-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733410943](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733410943) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188780 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AYALA VILLAREAL GASTON ANTONIO | **Teléfonos** | 5515727106-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PRIV EL TEJOCOTE 9 V 6 MZ 1 L | **R.P.U.** | [513200104371](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CARR- TEXCOCO/ CALPULALPA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733188605 | **R.M.U.** | AAVG541124 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IQ3 - FRACC HDA SAN JAVIER (T | **Código Postal** | 56217 | **Cuenta** | 03DM27A010352515 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| TR DE 30 KVA CPN 2 APARTARRAYOS VOLADOS, |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 03:59 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 05-MAR-2020 | 12:04 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 05-MAR-2020 | 12:05 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 05-MAR-2020 | 12:07 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 05-MAR-2020 | 12:07 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| C56:PAUL DAMIAN CHE CHI, SE LE ASIGNA LA ORDEN SICOS, EL CUAL SE TRASLADA AL DOMICILIO Y NO DETECTA NINGUN APARTARRAYO OPERADO EN TR DE 30 KVA VERIFICA SE RVICIOS CORRECTOS RED CORRECTA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-ENE-2020 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733180239](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733180239) |
| 2 | 16-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733188605](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188605) |
| 3 | 16-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733188778](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188778) |
| 4 | 16-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733188779](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188779) |
| 5 | 05-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733188780](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188780) |
| 6 | 21-ABR-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733232058](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733232058) |
| 7 | 28-OCT-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | PENDIENTE | [M2733410941](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733410941) |
| 8 | 28-OCT-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733410943](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733410943) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188782 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CPG-53090 | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | FRANCISCO I MADERO | **R.P.U.** | [000000000000](about:blank) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | EMILIANO ZAPATA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5L - SAN FELIPE (56205) | **Código Postal** | 56205 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE REQUIERE PATRULLAJE DEL CIRCUITO CPG-53090 A PARTIR DEL INTERRUPTOR YA QUE PRESENTA DISPARO CIERRE 51 FASE B Y C TOMAR EVIDENCIA DE LO ENCONTRADO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 08:01 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 16-FEB-2020 | 08:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 16-FEB-2020 | 08:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 16-FEB-2020 | 10:05 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-FEB-2020 | 10:05 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA SE ENCONTRO CUCHILLAS DE TRIPLE DISPARO OPERAD AS F-1240 SE ATIENDE CON LIC. 3669 HORARIO DE 08:33 A 09:33 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188792 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | FRANCISO LUCIA DOMINGO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PALMA MZ 8 LT 62 CP.09270 | **R.P.U.** | [305160600557](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | . | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | SALD670804 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG5 - LA PALMA VMC | **Código Postal** | 09270 | **Cuenta** | 15DM27E021590630 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 08:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 16-FEB-2020 | 08:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 16-FEB-2020 | 09:42 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 16-FEB-2020 | 09:42 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-FEB-2020 | 09:42 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 1 AMP EN TR DE 25 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 357967 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 06-JUN-2016 | C08 - REGULARIZACION | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2732302750](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732302750) |
| 2 | 12-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733187225](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187225) |
| 3 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733187822](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733187822) |
| 4 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733188755](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188755) |
| 5 | 16-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733188792](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188792) |
| 6 | 27-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733192981](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192981) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188862 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VERA RAMIREZ ROSA MARIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | C. FRANCISCO VILLA 8 CP.56120 | **R.P.U.** | [513111130202](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | VERR680206 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IQ8 - SANTIAGUITO | **Código Postal** | 56217 | **Cuenta** | 03DM27A010310860 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 10:04 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 16-FEB-2020 | 10:04 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 16-FEB-2020 | 10:04 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 16-FEB-2020 | 10:06 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-FEB-2020 | 10:06 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RESTABLECE RAMAL TRIPLE DISPARO F-1240 CON 1 FUSIBLE DE 25 AMP DEJANDO CON SERVICIO AREA LIC. 3669 HORARIO DE 08:33 A 09:33 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 068228 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 04-DIC-2014 | E03 - SECTOR FUERA | J878T - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2728736252](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728736252) |
| 2 | 04-DIC-2014 | T09 - REVISION CIRCUITO | J878T - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2728737768](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728737768) |
| 3 | 24-AGO-2016 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | K024G - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2732364139](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732364139) |
| 4 | 03-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733182385](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182385) |
| 5 | 16-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733188791](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188791) |
| 6 | 16-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733188862](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188862) |
| 7 | 22-JUL-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733311808](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733311808) |
| 8 | 31-DIC-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733466328](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733466328) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188866 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GUADALUPE ARRIETA A | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CRISTO REY MZ-1 | **R.P.U.** | [146070200630](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B2 - VILLA SAN AGUSTIN ATLAP | **Código Postal** | 56343 | **Cuenta** | 21DM27B012152940 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| RAMAL FUERA F-0353 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 10:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 16-FEB-2020 | 10:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 16-FEB-2020 | 10:30 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 16-FEB-2020 | 10:30 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-FEB-2020 | 10:30 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 2 FUSIBLES DE 15 AMP EN EL RAMAL F-0353 SE DEJA CON SERVICIO AVE PROVOCA FALLA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 238072 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 01-SEP-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J693H - VARELA MALDONADO CARLO | [M2726537398](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726537398) |
| 2 | 16-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733188783](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188783) |
| 3 | 16-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733188866](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188866) |
| 4 | 16-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733188867](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188867) |
| 5 | 05-JUN-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | [M2733273215](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733273215) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188867 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GUADALUPE ARRIETA A | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CRISTO REY MZ-1 | **R.P.U.** | [146070200630](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B2 - VILLA SAN AGUSTIN ATLAP | **Código Postal** | 56343 | **Cuenta** | 21DM27B012152940 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 10:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 16-FEB-2020 | 10:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 16-FEB-2020 | 10:30 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 16-FEB-2020 | 10:31 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-FEB-2020 | 10:31 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA DEBIDO A QUE SE ENCONTRO OPERADO F-0353 AVE PR OVOCA FALLA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 01-SEP-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J693H - VARELA MALDONADO CARLO | [M2726537398](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726537398) |
| 2 | 16-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733188783](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188783) |
| 3 | 16-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733188866](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188866) |
| 4 | 16-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733188867](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188867) |
| 5 | 05-JUN-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | [M2733273215](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733273215) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188877 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | J MARTIN T CASTILLO HERNANDEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AGUSTIN DE ITURBIDE # 23 | **R.P.U.** | [144811000568](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D3 - XALTIPAC | **Código Postal** | 56346 | **Cuenta** | 16DM27B011640925 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 11:57 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 16-FEB-2020 | 11:57 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 16-FEB-2020 | 12:01 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 16-FEB-2020 | 12:18 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-FEB-2020 | 12:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZAN 2 FUSIBLES DE 15 AMP EN RAMAL F-1856 PAJARO PROVOCA FALLA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 238072 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-SEP-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K921G - MENDEZ CRUZ JUAN DANIE | [M2732371547](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732371547) |
| 2 | 06-SEP-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RU - FLORES NOELLER PABLO | [M2732374395](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732374395) |
| 3 | 17-DIC-2016 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732438698](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732438698) |
| 4 | 16-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733188806](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188806) |
| 5 | 16-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733188877](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188877) |
| 6 | 16-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733188878](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188878) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733188878 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | J MARTIN T CASTILLO HERNANDEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AGUSTIN DE ITURBIDE # 23 | **R.P.U.** | [144811000568](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D3 - XALTIPAC | **Código Postal** | 56346 | **Cuenta** | 16DM27B011640925 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLAJE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 11:57 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 16-FEB-2020 | 11:57 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 16-FEB-2020 | 12:01 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 16-FEB-2020 | 12:19 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-FEB-2020 | 12:19 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA POR RAMAL F-1856 AVE PROVOCA FALLA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-SEP-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K921G - MENDEZ CRUZ JUAN DANIE | [M2732371547](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732371547) |
| 2 | 06-SEP-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RU - FLORES NOELLER PABLO | [M2732374395](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732374395) |
| 3 | 17-DIC-2016 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732438698](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732438698) |
| 4 | 16-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733188806](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188806) |
| 5 | 16-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733188877](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188877) |
| 6 | 16-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733188878](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188878) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733189002 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | 5 DE MAYO | **R.P.U.** | [000000000000](about:blank) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | BUENOS AIRES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0W - SAN MIGUEL COATLINCHAN | **Código Postal** | 56250 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| DISPARO CIERRE CPG 53070 R1060 50 FASE ABC |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-FEB-2020 | 02:55 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 17-FEB-2020 | 02:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| PREASIGNO | 17-FEB-2020 | 02:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 17-FEB-2020 | 05:29 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 17-FEB-2020 | 05:30 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 17-FEB-2020 | 05:30 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS LIC 3378 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733189003 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | CORREGIDORA | **R.P.U.** | [000000000000](about:blank) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | ESQ REFORA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0W - SAN MIGUEL COATLINCHAN | **Código Postal** | 56250 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-FEB-2020 | 05:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 17-FEB-2020 | 05:32 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 17-FEB-2020 | 05:32 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 17-FEB-2020 | 05:33 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 17-FEB-2020 | 05:33 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1 AMPER EN TR DE 15 LVA LIC 3378 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 1.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733189349 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MATUZ RUIZ LUCERO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | JUAN ESCUTIA MZ1 LT22 2 CP.563 | **R.P.U.** | [145150301341](about:blank) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | MARL750425 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D8 - SAN LORENZO CHIMALHUACA | **Código Postal** | 56340 | **Cuenta** | 16DM27B011683110 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](about:blank) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-FEB-2020 | 10:46 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 17-FEB-2020 | 10:46 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M277B |
| ASIGNO | 17-FEB-2020 | 10:46 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 17-FEB-2020 | 10:48 | 9L3YN | DE LA GARZA RUIZ EDSON |  | CUADRILLA: M277B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 17-FEB-2020 | 10:48 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA UN FUSIBLE DE 1 AMSPA TRO DE 485 KVA DEJANOD OK |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 11-MAR-2015 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K493 - HERNANDEZ RGUEZ SALVAD | [M2730125402](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730125402) |
| 2 | 06-NOV-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR SISTEMA | [M2732673777](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732673777) |
| 3 | 23-MAY-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K493 - HERNANDEZ RGUEZ SALVAD | [M2732796994](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732796994) |
| 4 | 15-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733103898](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733103898) |
| 5 | 26-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733110277](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733110277) |
| 6 | 29-AGO-2019 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733112772](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733112772) |
| 7 | 29-AGO-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733112863](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733112863) |
| 8 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733188973](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188973) |
| 9 | 17-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2733189349](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189349) |