**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733189393 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T06 - PODA | **Atendida como** | T06 - PODA |
| **Origen** | M7A - | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VENADO MARTINEZ MA DE LA LUZ | **Teléfonos** | 5951028616-5951028616 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV ADOLFO LOPEZ MATEO 100 | **R.P.U.** | [513190711657](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | BUGAMBILIAS Y CIPRES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 56270190729VEML6004240101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IZD - SANTA MARIA | **Código Postal** | 56270 | **Cuenta** | 11DM27A021144450 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICONCUAC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| CEL.5951028616 CEL.5951028616 REF CERCA DE LA CARNICER A LA FAVORITA Y UN G YM CASA NO. 100 PORT N AMARILLO COMENTA LOS ARBOLES EST N MUY CERCA DE LOS CAB LES FAVOR DE ATENDER GRACIAS |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-FEB-2020 | 12:06 | 9L30H | MACIAS CALZADA ANGELA | logint |  |
| PREASIGNO | 20-FEB-2020 | 15:53 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2743 |
| ASIGNO | 20-FEB-2020 | 15:55 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 20-FEB-2020 | 15:56 | 9K509 | PEREZ MELENDEZ CARLOS |  | CUADRILLA: M2743 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-FEB-2020 | 15:56 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| LOS ARBOLES ESTAN RETIRADOS DE LA LINEA DE MEDIA TENSION POR LO QUE NO ES PRO CEDENTE LA PODA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 30-JUL-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733094801](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094801) |
| 2 | 20-FEB-2020 | T06 - PODA | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2733189393](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189393) |
| 3 | 28-OCT-2020 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | J999T - ROMAN GRACIA RAMON | [M2733410418](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733410418) |
| 4 | 04-NOV-2020 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2733416864](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733416864) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733189400 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | INMO-ARCE S.A. DE C.V. | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | AMPUERO # 23 | **R.P.U.** | [513141112705](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | INM130402G | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0G - EL TEJOCOTE | **Código Postal** | 56265 | **Cuenta** | 36DM27D043670720 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-FEB-2020 | 12:13 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 17-FEB-2020 | 12:13 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M275E |
| ASIGNO | 17-FEB-2020 | 12:13 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 17-FEB-2020 | 12:32 | 9K49T | CANALES ORTIZ MANUEL |  | CUADRILLA: M275E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 17-FEB-2020 | 12:32 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA RAMAL F1703 DEJANDO SERVICIOS OK, NO SE ENCONTRO CAUSA APARETNE |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-NOV-2014 | C08 - REGULARIZACION | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2728499150](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728499150) |
| 2 | 21-NOV-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2728500366](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728500366) |
| 3 | 05-ENE-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2729103333](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729103333) |
| 4 | 04-MAR-2015 | QC3 - RECIBO EXTRAVIADO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730021531](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730021531) |
| 5 | 06-ABR-2015 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730565529](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730565529) |
| 6 | 06-ABR-2015 | SC8 - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730576902](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730576902) |
| 7 | 16-ABR-2015 | SMK - REVISION DE MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730755710](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730755710) |
| 8 | 26-MAY-2015 | SMK - REVISION DE MEDIDOR | RECHAZADA | [M2731435892](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731435892) |
| 9 | 25-JUL-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2731881371](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731881371) |
| 10 | 02-JUL-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2731882969](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731882969) |
| 11 | 02-OCT-2015 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732097263](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732097263) |
| 12 | 28-JUN-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732323973](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732323973) |
| 13 | 01-JUL-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732327346](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732327346) |
| 14 | 19-JUL-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732582229](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732582229) |
| 15 | 09-SEP-2017 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732626763](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732626763) |
| 16 | 04-OCT-2017 | S04 - CORTE POR DCTO | 27D02 - GBL CHIMALHUACAN ORIT2 | [M2732644120](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732644120) |
| 17 | 06-OCT-2017 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 27D01 - GBL CHIMALHUACAN ORIEN | [M2732646109](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732646109) |
| 18 | 25-NOV-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732690053](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732690053) |
| 19 | 27-NOV-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732690819](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732690819) |
| 20 | 29-NOV-2017 | T06 - PODA | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732690889](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732690889) |
| 21 | 30-ABR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732780879](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732780879) |
| 22 | 04-ENE-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732960505](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732960505) |
| 23 | 06-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2733082364](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733082364) |
| 24 | 17-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2733189135](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189135) |
| 25 | 17-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2733189400](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189400) |
| 26 | 20-FEB-2021 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733500565](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733500565) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733189405 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ANTONIO SANTIAGO CESAREO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA GIRASOL MZ 3 LT 69 | **R.P.U.** | [305160600204](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | GIRASOL | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG5 - LA PALMA VMC | **Código Postal** | 09270 | **Cuenta** | 15DM27E021590680 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 5C BARRA DE LA FASE 2 QUEMADA FAVOR DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-FEB-2020 | 12:30 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 17-FEB-2020 | 12:31 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| ASIGNO | 20-FEB-2020 | 15:43 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 20-FEB-2020 | 15:44 | 9L7T5 | LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM |  | CUADRILLA: M274A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-FEB-2020 | 15:44 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA EL REMPLAZO DE LAS 2 ACOMETIDAS A LA FASE X1 DEJANDO LOS SERVICIOS CORRECTOS Y SE REALIZA LIMPIEZA DE NIDO DE AVES |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 01-JUN-2016 | C08 - REGULARIZACION | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2732299040](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732299040) |
| 2 | 17-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2733189099](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189099) |
| 3 | 20-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T5 - LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM | [M2733189405](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189405) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733189442 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ALFREDO DIAZ ORDAZ BORJA\*IRRIG | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 9A |
| **Dirección** | RANCHO EL BATAN TEXCOCO MEX. | **R.P.U.** | [145671100032](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | 8953 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | RBA840913R | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IU0 - TEXCOCO DE MORA CENTRO | **Código Postal** | 56100 | **Cuenta** | 71DM27A017120240 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| TR FUERA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-FEB-2020 | 13:50 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 17-FEB-2020 | 13:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278B |
| ASIGNO | 17-FEB-2020 | 13:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 17-FEB-2020 | 13:51 | 9L835 | GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE |  | CUADRILLA: M278B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 17-FEB-2020 | 13:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 2 AMP EN TR DE 75 KVA DEJANDO CON SERVICIO ARE A |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 01-NOV-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | [M2721369531](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721369531) |
| 2 | 13-DIC-2013 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | [M2722218428](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722218428) |
| 3 | 17-DIC-2013 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2722272343](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722272343) |
| 4 | 18-DIC-2013 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | [M2722284588](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722284588) |
| 5 | 07-ABR-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724091400](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724091400) |
| 6 | 07-ABR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2724101524](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724101524) |
| 7 | 09-MAY-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2724561729](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724561729) |
| 8 | 23-MAY-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | [M2724823105](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724823105) |
| 9 | 16-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2725319570](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725319570) |
| 10 | 28-JUL-2014 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726260060](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726260060) |
| 11 | 12-AGO-2014 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2726584638](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726584638) |
| 12 | 12-AGO-2014 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2726590483](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726590483) |
| 13 | 20-OCT-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3YU - REYES SOLANO MARTIN G. | [M2726592722](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726592722) |
| 14 | 15-OCT-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2727774206](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727774206) |
| 15 | 31-OCT-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2728121031](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728121031) |
| 16 | 13-MAR-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2730218530](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730218530) |
| 17 | 31-MAR-2015 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730522627](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730522627) |
| 18 | 16-MAY-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2731867907](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731867907) |
| 19 | 16-MAY-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2731867908](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731867908) |
| 20 | 22-MAY-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2731869631](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731869631) |
| 21 | 22-MAY-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2731869632](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731869632) |
| 22 | 27-MAY-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2731871235](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731871235) |
| 23 | 27-MAY-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2731871236](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731871236) |
| 24 | 27-MAY-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731871237](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731871237) |
| 25 | 27-MAY-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2731871238](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731871238) |
| 26 | 24-JUL-2015 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732037406](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732037406) |
| 27 | 26-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732064191](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732064191) |
| 28 | 10-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732079016](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732079016) |
| 29 | 13-OCT-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732105924](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732105924) |
| 30 | 13-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732129336](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732129336) |
| 31 | 10-DIC-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732155320](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732155320) |
| 32 | 27-ENE-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2732188259](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732188259) |
| 33 | 17-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732207932](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732207932) |
| 34 | 16-MAY-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732283422](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732283422) |
| 35 | 16-MAY-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732285321](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732285321) |
| 36 | 22-MAY-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732289989](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732289989) |
| 37 | 25-MAY-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2732292697](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732292697) |
| 38 | 25-MAY-2016 | T07 - REPARACION EN RED | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2732292826](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732292826) |
| 39 | 27-MAY-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732294710](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732294710) |
| 40 | 20-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732314358](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732314358) |
| 41 | 19-JUL-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732338177](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732338177) |
| 42 | 23-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732363556](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732363556) |
| 43 | 21-SEP-2016 | SC8 - | J919T - RAMIREZ GONZALEZ ARMAN | [M2732381668](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732381668) |
| 44 | 25-OCT-2016 | SC8 - | J919T - RAMIREZ GONZALEZ ARMAN | [M2732393325](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732393325) |
| 45 | 08-DIC-2016 | SC8 - | J829T - MARGAIN LOPEZ CARLOS | [M2732433109](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732433109) |
| 46 | 22-DIC-2016 | SC8 - | J919T - RAMIREZ GONZALEZ ARMAN | [M2732439944](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732439944) |
| 47 | 08-FEB-2017 | SC8 - | J919T - RAMIREZ GONZALEZ ARMAN | [M2732454877](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732454877) |
| 48 | 17-FEB-2017 | SC8 - | J919T - RAMIREZ GONZALEZ ARMAN | [M2732472624](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732472624) |
| 49 | 25-MAR-2017 | SC8 - | J919T - RAMIREZ GONZALEZ ARMAN | [M2732496566](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732496566) |
| 50 | 17-MAR-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732497207](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732497207) |
| 51 | 18-ABR-2017 | SC8 - | J919T - RAMIREZ GONZALEZ ARMAN | [M2732518194](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732518194) |
| 52 | 19-ABR-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732519530](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732519530) |
| 53 | 30-MAY-2017 | SC8 - | J919T - RAMIREZ GONZALEZ ARMAN | [M2732542114](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732542114) |
| 54 | 14-JUN-2017 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732555805](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732555805) |
| 55 | 01-SEP-2017 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732588295](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732588295) |
| 56 | 11-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9M66B - TREVINO VENTURA OSCAR | [M2732622302](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732622302) |
| 57 | 10-OCT-2017 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732645534](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732645534) |
| 58 | 14-DIC-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3EX - FRAYRE DANIEL RENOVATO | [M2732681717](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732681717) |
| 59 | 03-MAY-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732783774](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732783774) |
| 60 | 13-JUN-2018 | SC8 - | 9MLX6 - HERNANDEZ DEL BOSQUE J | [M2732811580](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732811580) |
| 61 | 15-AGO-2018 | SC8 - | 9MLX6 - HERNANDEZ DEL BOSQUE J | [M2732850917](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732850917) |
| 62 | 30-OCT-2018 | SC8 - | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | [M2732914746](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732914746) |
| 63 | 03-DIC-2018 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | [M2732934207](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732934207) |
| 64 | 19-DIC-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | [M2732953723](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732953723) |
| 65 | 12-FEB-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732988840](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732988840) |
| 66 | 16-JUL-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2733085833](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733085833) |
| 67 | 19-AGO-2019 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733105982](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733105982) |
| 68 | 02-ENE-2020 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733169780](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169780) |
| 69 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733188953](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188953) |
| 70 | 17-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733189442](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189442) |
| 71 | 04-MAY-2020 | SMH - REVISION MED MT/LIR | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2733240966](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733240966) |
| 72 | 06-MAY-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2733241457](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733241457) |
| 73 | 15-JUL-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2733307467](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733307467) |
| 74 | 04-SEP-2020 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733357938](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733357938) |
| 75 | 28-SEP-2020 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733377863](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733377863) |
| 76 | 08-FEB-2021 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733492715](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733492715) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733189463 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BAEZ BONORAT ANTONIO | **Teléfonos** | 5959529717-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | FLOR DE TONACAYOTL 5 | **R.P.U.** | [513190906555](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | DIEGO DE BETANZOS Y CUAUH | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | BABA560312 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1J - SAN JUAN TEZONTLA | **Código Postal** | 56243 | **Cuenta** | 36DM27A013610206 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA RED DE BAJA TENSION RED ABIERTA MUY DANADA HAY BAJO VOLTAJE EN EL AREA, SE REQUIERE DEN MANTENIMIENTO YA QUE HAY ENTORCHES, ES RED CU 4 FAVO R DE VERIFICAR SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-FEB-2020 | 14:01 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 05-MAR-2020 | 12:03 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 05-MAR-2020 | 12:07 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 05-MAR-2020 | 12:08 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 05-MAR-2020 | 12:08 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| C57:OSCAR FERNANDO ORTEGA GONZALEZ, SE LE ASIGNA LA ORDEN SICOS EL CUAL PROCE DE A SU ATENCION SE INSTALAN 4 CONECTORES H EN SALIDA DE TR QUEDANDO SERVICI OS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 28-SEP-2019 | C08 - REGULARIZACION | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733128196](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733128196) |
| 2 | 21-ABR-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733172794](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172794) |
| 3 | 15-ENE-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733174448](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174448) |
| 4 | 23-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733178225](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178225) |
| 5 | 25-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733178799](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733178799) |
| 6 | 09-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733185078](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185078) |
| 7 | 10-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733185878](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185878) |
| 8 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733188959](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188959) |
| 9 | 05-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733189463](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189463) |
| 10 | 12-MAY-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9AN2X - MARTINEZ REYES JOSE R | [M2733232359](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733232359) |
| 11 | 26-ABR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733235823](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733235823) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733189621 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BARRERA JOSE LUIS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | GRANADA MZ 2 LT 12 CP.52930 | **R.P.U.** | [305160202900](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CHE - LA JOYA | **Código Postal** | 52930 | **Cuenta** | 17DM27E021725857 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-FEB-2020 | 18:10 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 17-FEB-2020 | 18:11 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 17-FEB-2020 | 18:15 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 17-FEB-2020 | 18:16 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 17-FEB-2020 | 18:16 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA F-2030 DEL CTO LAP-53045 LICENCIA 3410, CAUSA PAJAROS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-SEP-2016 | T07 - REPARACION EN RED | K188G - RAMIREZ GARCIA JOSE | [M2731902894](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731902894) |
| 2 | 15-FEB-2016 | C09 - ELECTRIF. RURAL | CPG29 - LANDON CANDELAS JUAN M | [M2732204733](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732204733) |
| 3 | 15-FEB-2016 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2732205127](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732205127) |
| 4 | 19-SEP-2016 | E03 - SECTOR FUERA | K188G - RAMIREZ GARCIA JOSE | [M2732381926](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732381926) |
| 5 | 09-NOV-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2732412135](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732412135) |
| 6 | 24-JUL-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732585812](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732585812) |
| 7 | 24-JUL-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2732585999](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732585999) |
| 8 | 11-AGO-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732602828](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732602828) |
| 9 | 14-AGO-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732604138](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732604138) |
| 10 | 08-SEP-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732626555](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732626555) |
| 11 | 18-ABR-2018 | E02 - RAMAL FUERA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732775158](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732775158) |
| 12 | 05-MAY-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732784746](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732784746) |
| 13 | 14-SEP-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732881368](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732881368) |
| 14 | 30-OCT-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2732914829](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732914829) |
| 15 | 30-OCT-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2732914905](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732914905) |
| 16 | 30-OCT-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2732914910](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732914910) |
| 17 | 20-ENE-2019 | E03 - SECTOR FUERA | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732970005](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732970005) |
| 18 | 20-ENE-2019 | T07 - REPARACION EN RED | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732970028](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732970028) |
| 19 | 05-JUN-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733057606](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733057606) |
| 20 | 05-JUN-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733057637](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733057637) |
| 21 | 05-JUN-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733058240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733058240) |
| 22 | 05-JUN-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733058704](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733058704) |
| 23 | 10-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733084750](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733084750) |
| 24 | 10-JUL-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733085009](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733085009) |
| 25 | 06-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733098185](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733098185) |
| 26 | 23-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733109115](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109115) |
| 27 | 23-AGO-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733109202](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109202) |
| 28 | 23-AGO-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733109203](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733109203) |
| 29 | 05-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733115726](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733115726) |
| 30 | 16-OCT-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733136262](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733136262) |
| 31 | 17-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733189575](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189575) |
| 32 | 17-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733189621](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189621) |
| 33 | 06-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E6 - JARAMILLO FIGUEROA DIE | [M2733222258](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733222258) |
| 34 | 15-AGO-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733333564](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733333564) |
| 35 | 14-AGO-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733333741](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733333741) |
| 36 | 14-AGO-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733333766](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733333766) |
| 37 | 19-AGO-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733334210](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733334210) |
| 38 | 16-AGO-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733334227](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733334227) |
| 39 | 18-AGO-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733335800](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733335800) |
| 40 | 26-AGO-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733347447](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733347447) |
| 41 | 03-SEP-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E6 - JARAMILLO FIGUEROA DIE | [M2733356876](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733356876) |
| 42 | 12-SEP-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733365828](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733365828) |
| 43 | 12-SEP-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733365848](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733365848) |
| 44 | 17-SEP-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733368913](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733368913) |
| 45 | 17-SEP-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733368969](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733368969) |
| 46 | 17-SEP-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733369003](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733369003) |
| 47 | 19-SEP-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T5 - LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM | [M2733369045](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733369045) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733189624 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ROSA DE VEGA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA VERACRUZ 9 | **R.P.U.** | [144751000113](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | VEGS641227 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CQ5 - LOS REYES ACAQUILPAN CE | **Código Postal** | 56400 | **Cuenta** | 08DM27C010824225 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-FEB-2020 | 18:35 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 17-FEB-2020 | 18:35 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 17-FEB-2020 | 18:39 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 17-FEB-2020 | 18:39 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA RAMAL F-0926 DEL CTO RES-53120 LIC 3411 CAUSA PAJARO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 01-OCT-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9L3E9 - GAITAN MENENDEZ CARLOS | [M2725738684](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725738684) |
| 2 | 18-NOV-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9L3E9 - GAITAN MENENDEZ CARLOS | [M2728135763](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728135763) |
| 3 | 31-MAR-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | RECHAZADA | [M2730528739](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730528739) |
| 4 | 30-SEP-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9K49N - ALBERTO AVILA ALEJANDR | [M2732389082](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732389082) |
| 5 | 15-DIC-2017 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2732703441](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732703441) |
| 6 | 14-DIC-2017 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2732703543](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732703543) |
| 7 | 23-OCT-2019 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733139827](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733139827) |
| 8 | 17-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733189598](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189598) |
| 9 | 17-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733189624](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189624) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733189696 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MACEDO LOPEZ JORGE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | MORELOS 4 CP.00000 | **R.P.U.** | [144131204312](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | MALJ | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG1 - TECAMACHALCO | **Código Postal** | 09860 | **Cuenta** | 31DM27C013131820 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 17-FEB-2020 | 21:23 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 17-FEB-2020 | 21:23 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 17-FEB-2020 | 21:24 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 17-FEB-2020 | 21:24 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 17-FEB-2020 | 21:24 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 2 AMPS EN TR DE 75 KVA CON NUM 03144 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 11-DIC-2013 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2722167570](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722167570) |
| 2 | 07-FEB-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9L83A - GUILLEN CERVANTES ALFO | [M2723071550](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723071550) |
| 3 | 07-FEB-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L83A - GUILLEN CERVANTES ALFO | [M2723074875](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723074875) |
| 4 | 07-FEB-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2723074894](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723074894) |
| 5 | 09-FEB-2014 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723087258](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723087258) |
| 6 | 09-FEB-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | RECHAZADA | [M2723087667](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723087667) |
| 7 | 24-ABR-2014 | SMG - REVISION MED BT/LIR | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | [M2723762451](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723762451) |
| 8 | 01-JUL-2014 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725695588](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725695588) |
| 9 | 13-OCT-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2727686824](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727686824) |
| 10 | 09-MAR-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9K506 - IXTA VASQUEZ ROBERTO | [M2730043533](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730043533) |
| 11 | 29-DIC-2015 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731820410](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731820410) |
| 12 | 04-ENE-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2731821703](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731821703) |
| 13 | 14-JUL-2015 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732028059](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732028059) |
| 14 | 29-DIC-2015 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732168400](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732168400) |
| 15 | 04-ENE-2016 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732169523](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732169523) |
| 16 | 01-JUN-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732298272](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732298272) |
| 17 | 28-MAR-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MM7A - LABASTIDA MORALES GABR | [M2733006438](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733006438) |
| 18 | 17-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733189027](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189027) |
| 19 | 17-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733189696](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189696) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733190085 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GARCIA GOMEZ AUSENCIO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 0DA GIRASOL MZ3 LT71 | **R.P.U.** | [305160600336](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | GAGA760828 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG5 - LA PALMA VMC | **Código Postal** | 09270 | **Cuenta** | 15DM27E021590670 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| 0 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-FEB-2020 | 12:16 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 18-FEB-2020 | 12:16 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M275F |
| ASIGNO | 18-FEB-2020 | 12:17 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 18-FEB-2020 | 12:17 | 9K47N | CASTANEDA RUIZ ALEXAND |  | CUADRILLA: M275F VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-FEB-2020 | 12:17 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA UN FUSIBLE DE 2 AMSP A TRO DE 37.5 KVA DEJANDO OK |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 01-JUN-2016 | C08 - REGULARIZACION | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2732299068](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732299068) |
| 2 | 18-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733189946](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189946) |
| 3 | 18-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733190085](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190085) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733190086 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JUAN DIAZ CORONA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | DOM CONOCIDO SN JUAN TE | **R.P.U.** | [513750500339](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 9738 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1J - SAN JUAN TEZONTLA | **Código Postal** | 56243 | **Cuenta** | 36DM27A013611235 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-FEB-2020 | 12:19 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 18-FEB-2020 | 12:20 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278E |
| ASIGNO | 18-FEB-2020 | 12:33 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 18-FEB-2020 | 12:33 | 9L8FC | QUINTERO LANDON RAFAEL |  | CUADRILLA: M278E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-FEB-2020 | 12:33 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA AREA SE ENCONTRO QUE SERVICIOS ILICITOS PROVOCARON LA FALLA EN EL AREA SE REALIZA EL RETIRO DE CABLES ILICITOS DEJANDO CON SERVICIO AREA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 30-MAY-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | RECHAZADA | [M2731520698](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731520698) |
| 2 | 08-JUN-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2731635709](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731635709) |
| 3 | 08-JUN-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2731647424](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731647424) |
| 4 | 17-OCT-2016 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732399104](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732399104) |
| 5 | 10-DIC-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732699900](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732699900) |
| 6 | 10-DIC-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732699914](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732699914) |
| 7 | 05-ABR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732764216](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732764216) |
| 8 | 10-ABR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732766583](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732766583) |
| 9 | 10-ABR-2018 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732766601](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732766601) |
| 10 | 10-ABR-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732766602](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732766602) |
| 11 | 12-OCT-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732904622](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732904622) |
| 12 | 15-MAY-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733042609](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733042609) |
| 13 | 06-JUN-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733059475](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733059475) |
| 14 | 06-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733059850](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733059850) |
| 15 | 06-JUN-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733059852](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733059852) |
| 16 | 09-JUN-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733061277](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733061277) |
| 17 | 09-JUN-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733061374](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733061374) |
| 18 | 11-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733119436](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733119436) |
| 19 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733189738](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189738) |
| 20 | 18-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733190086](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190086) |
| 21 | 06-MAR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2733199167](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733199167) |
| 22 | 09-ABR-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733223849](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733223849) |
| 23 | 09-ABR-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733224344](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733224344) |
| 24 | 03-JUL-2020 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733298024](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733298024) |
| 25 | 04-AGO-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733320908](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733320908) |
| 26 | 22-ENE-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733481534](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733481534) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733190090 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RAFAEL ZAMORA L | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 1ER CDA MIGUEL HIDALGO LT2 | **R.P.U.** | [513990300566](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 9745 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IY7 - LA TRINIDAD | **Código Postal** | 56130 | **Cuenta** | 26DM27A013262620 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-FEB-2020 | 12:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 18-FEB-2020 | 12:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278B |
| ASIGNO | 18-FEB-2020 | 12:33 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 18-FEB-2020 | 12:34 | 9L835 | GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE |  | CUADRILLA: M278B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-FEB-2020 | 12:34 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARAN 2 GUIAS QUEMADAS, SE RECORTAN Y SE LE COLOCAN 2 CONECTORES TIPO H SE DEJQA CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-MAR-2015 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | [M2729965030](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729965030) |
| 2 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733189745](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189745) |
| 3 | 18-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733190090](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190090) |
| 4 | 17-MAR-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733204901](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733204901) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733190117 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VELAZQUEZ URBINA ALFREDO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | TONANTZIN MZ5 LT4 CP.56527 | **R.P.U.** | [144160501083](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 9724 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | VEUA700516 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275F6 - ANAHUAC | **Código Postal** | 56527 | **Cuenta** | 29DM27C012920980 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-FEB-2020 | 12:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 18-FEB-2020 | 12:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M276C |
| ASIGNO | 18-FEB-2020 | 13:12 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 18-FEB-2020 | 13:14 | 9L7NE | HERNANDEZ ELIZALDE MAR |  | CUADRILLA: M276C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-FEB-2020 | 13:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA Y SE RETENCINA FASE X0 Y X 1 EN UN POSTE SE UTILIZAN 4 CONECTORES C ILINDRICOS DDEJANDO CON SERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 4.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-MAY-2016 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L3YP - VALLE OTANEZ MANUEL A. | [M2732291315](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732291315) |
| 2 | 09-JUN-2017 | Q08 - MEDIDOR ROBADO | RECHAZADA | [M2732554736](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732554736) |
| 3 | 10-JUN-2017 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732555374](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732555374) |
| 4 | 20-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2732956025](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732956025) |
| 5 | 20-DIC-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2732956394](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732956394) |
| 6 | 24-MAY-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2733048515](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733048515) |
| 7 | 24-MAY-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2733049465](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733049465) |
| 8 | 06-OCT-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733131242](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733131242) |
| 9 | 06-OCT-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733131248](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733131248) |
| 10 | 28-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733168672](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168672) |
| 11 | 28-DIC-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733168744](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168744) |
| 12 | 28-DIC-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733168746](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168746) |
| 13 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733189724](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189724) |
| 14 | 18-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733190117](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190117) |
| 15 | 18-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733190134](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190134) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733190134 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VELAZQUEZ URBINA ALFREDO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | TONANTZIN MZ5 LT4 CP.56527 | **R.P.U.** | [144160501083](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | VEUA700516 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275F6 - ANAHUAC | **Código Postal** | 56527 | **Cuenta** | 29DM27C012920980 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-FEB-2020 | 13:20 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 18-FEB-2020 | 13:20 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M276C |
| ASIGNO | 18-FEB-2020 | 13:27 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 18-FEB-2020 | 13:28 | 9L7NE | HERNANDEZ ELIZALDE MAR |  | CUADRILLA: M276C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-FEB-2020 | 13:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| EN EL SEGUNDO POSTE SE REPARA PUENTE S FASE X0 Y X1 CON 3 MTS DE ACSR DE 1/0 Y 2 CONECTORES CILINDRICOS DE 3/0 DEJANDO CON SERVICIO AREA EN TR DE 112.5 KV A |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 2.0 |
| 011472 |  | 3.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-MAY-2016 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L3YP - VALLE OTANEZ MANUEL A. | [M2732291315](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732291315) |
| 2 | 09-JUN-2017 | Q08 - MEDIDOR ROBADO | RECHAZADA | [M2732554736](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732554736) |
| 3 | 10-JUN-2017 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732555374](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732555374) |
| 4 | 20-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2732956025](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732956025) |
| 5 | 20-DIC-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2732956394](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732956394) |
| 6 | 24-MAY-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2733048515](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733048515) |
| 7 | 24-MAY-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2733049465](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733049465) |
| 8 | 06-OCT-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733131242](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733131242) |
| 9 | 06-OCT-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733131248](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733131248) |
| 10 | 28-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733168672](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168672) |
| 11 | 28-DIC-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733168744](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168744) |
| 12 | 28-DIC-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733168746](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733168746) |
| 13 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733189724](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189724) |
| 14 | 18-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733190117](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190117) |
| 15 | 18-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733190134](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190134) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733190147 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE HIGINIO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TULIPAN MZ-1 L-5 CP.56515 | **R.P.U.** | [144120815433](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | . | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | 9590 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CY6 - DR. JORGE JIMENEZ CANT | **Código Postal** | 54190 | **Cuenta** | 25DM27C012513730 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-FEB-2020 | 13:43 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 18-FEB-2020 | 13:43 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M276B |
| ASIGNO | 18-FEB-2020 | 13:44 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| CAMBIO SITUACION | 18-FEB-2020 | 13:48 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | de 2 a 1 |
| RECLASIFICO | 18-FEB-2020 | 13:49 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Nueva: T05 |
| PREASIGNO | 18-FEB-2020 | 13:49 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M276B |
| ASIGNO | 18-FEB-2020 | 13:49 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 18-FEB-2020 | 13:49 | 9L8AD | GONZALEZ MUNOZ JAIME |  | CUADRILLA: M276B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-FEB-2020 | 13:49 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE FASE X1 QUEMADO SE COLOCAN 1 CONECTOR TIPO H SE DEJA CON SER VICIO AREA |

**MEDIDORES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Medidores reportados** | | |
| **Tipo** | **Número** | **Lectura** |
| 1 | [53N41F](javascript:void(null)) | 02797 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 15-ABR-2019 | SC2 - REVISION COMERCIAL | 9MMAW - MURILLO PONCE DE LEON | [M2732891841](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732891841) |
| 2 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733189590](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189590) |
| 3 | 18-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733190147](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190147) |
| 4 | 29-JUL-2020 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | [M2733212484](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733212484) |
| 5 | 17-SEP-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L8LW - VARELA MALDONADO CARLO | [M2733369214](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733369214) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733190288 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MIRIAM LIMON Z | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CALLE 7 MZ-66 LT-9 | **R.P.U.** | [144070500860](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CP1 - VALLE DE LOS REYES | **Código Postal** | 56430 | **Cuenta** | 22DM27C012238810 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SERVICIOS FUERA E465152, E465154, E465153, E465155 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-FEB-2020 | 14:45 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 18-FEB-2020 | 14:45 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 18-FEB-2020 | 15:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 18-FEB-2020 | 15:33 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-FEB-2020 | 15:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA FALSO CONTACTO EN LADO POSTE SE DEJA CON 126 SE INSTALAN 2 CONECTORES ROJOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-JUN-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725570448](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725570448) |
| 2 | 18-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733190288](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190288) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733190289 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MIRIAM LIMON | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CALLE 7 MZ-66 | **R.P.U.** | [144070800987](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CP1 - VALLE DE LOS REYES | **Código Postal** | 56430 | **Cuenta** | 22DM27C012238780 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SERVICIOS FUERA E590437, E590439, F126366, F126367 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-FEB-2020 | 14:45 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 18-FEB-2020 | 14:45 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 18-FEB-2020 | 15:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 18-FEB-2020 | 15:35 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-FEB-2020 | 15:35 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA FALSO CONTACTO EN LADO POSTE SE DEJA CON 127 SE INSTALAN 2 CONECTORES ROJOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-AGO-2013 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9L3MA - PASCASIO MARRUQUINANDR | [M2719982361](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719982361) |
| 2 | 25-JUN-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725570465](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725570465) |
| 3 | 18-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733190289](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190289) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733190442 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | DOMINGA SRTA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | MANUEL ALTAMIRANO M | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | CEHUAN Y AMILOTL | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733190413 | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4L - CESTEROS | **Código Postal** | 56366 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-FEB-2020 | 23:13 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 18-FEB-2020 | 23:13 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 18-FEB-2020 | 23:13 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 18-FEB-2020 | 23:15 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 18-FEB-2020 | 23:15 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 AMPER EN TR DE 30 KVA LIC 3467 23:07 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 2.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733190443 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | H AYTO TEXCOCO \* ESC SBC N 130 | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | ARTEAGA ESQ J O DE DMGUEZ COL | **R.P.U.** | [145930100577](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | SN PEDRO TEXCOCO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733189821 | **R.M.U.** | TMT750101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IS8 - SAN PEDRO CHICONCUAC | **Código Postal** | 56270 | **Cuenta** | 08DM27A010840035 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICONCUAC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-FEB-2020 | 01:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 01:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 01:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 01:56 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 01:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE DE BT |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 18-OCT-2011 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2708641450](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2708641450) |
| 2 | 14-NOV-2011 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2709195457](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2709195457) |
| 3 | 23-AGO-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720009913](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720009913) |
| 4 | 26-NOV-2013 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | K042G - HERRERA TRUJANO MANUEL | [M2721848410](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721848410) |
| 5 | 26-NOV-2013 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | K042G - HERRERA TRUJANO MANUEL | [M2721848695](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721848695) |
| 6 | 26-NOV-2013 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | K042G - HERRERA TRUJANO MANUEL | [M2721848813](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721848813) |
| 7 | 13-MAR-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723695469](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723695469) |
| 8 | 27-DIC-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2729051404](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729051404) |
| 9 | 23-FEB-2015 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729843603](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729843603) |
| 10 | 28-NOV-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | CPG30 - DVMC-16-OP-019/16 | [M2732410107](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732410107) |
| 11 | 09-NOV-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9MLXM - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732412318](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732412318) |
| 12 | 28-NOV-2016 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR SISTEMA | [M2732424558](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732424558) |
| 13 | 13-ENE-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9K47X - JILOTEO CASAS RICARDO | [M2732450488](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732450488) |
| 14 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733189821](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733189821) |
| 15 | 19-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733190443](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190443) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733190698 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GABRIELA ROMAN M | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PLUTON MZ-33 LT-3 CASA-3 | **R.P.U.** | [513060907258](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I6L - CIUDAD GALAXIA LOS REYE | **Código Postal** | 56383 | **Cuenta** | 16DM27E011610430 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-FEB-2020 | 12:08 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 12:09 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M275F |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 12:09 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 12:10 | 9K47N | CASTANEDA RUIZ ALEXAND |  | CUADRILLA: M275F VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 12:10 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE X1 Y X2 Y SE IONSTALAN 3 CONECTORES H DEJANDOMOK |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 3.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 15-JUL-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719241024](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719241024) |
| 2 | 02-SEP-2015 | SC9 - PAGO NO PROCESADO | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2720062872](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720062872) |
| 3 | 07-ABR-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724085384](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724085384) |
| 4 | 07-ABR-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2724103900](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724103900) |
| 5 | 01-JUL-2014 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2725684673](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725684673) |
| 6 | 11-MAR-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2730138817](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730138817) |
| 7 | 01-MAR-2016 | SCR - | K171G - TOLEDO OCAMPO MARIO | [M2732220836](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732220836) |
| 8 | 22-SEP-2016 | E03 - SECTOR FUERA | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2732384083](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732384083) |
| 9 | 13-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732515604](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732515604) |
| 10 | 17-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732516515](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732516515) |
| 11 | 02-AGO-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732596214](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732596214) |
| 12 | 27-OCT-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732664872](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732664872) |
| 13 | 23-MAR-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | J999T - ROMAN GRACIA RAMON | [M2733013190](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733013190) |
| 14 | 30-NOV-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J999T - ROMAN GRACIA RAMON | [M2733159474](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733159474) |
| 15 | 09-FEB-2020 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9MM27 - MAYA ATILANO CARLOS AL | [M2733185009](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185009) |
| 16 | 15-FEB-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9MM27 - MAYA ATILANO CARLOS AL | [M2733188716](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188716) |
| 17 | 18-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733190426](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190426) |
| 18 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733190444](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190444) |
| 19 | 19-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733190698](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190698) |
| 20 | 19-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733190699](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190699) |
| 21 | 16-JUN-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733283854](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733283854) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733190699 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GABRIELA ROMAN M | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PLUTON MZ-33 LT-3 CASA-3 | **R.P.U.** | [513060907258](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I6L - CIUDAD GALAXIA LOS REYE | **Código Postal** | 56383 | **Cuenta** | 16DM27E011610430 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-FEB-2020 | 12:09 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 12:10 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M275F |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 12:10 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 12:10 | 9K47N | CASTANEDA RUIZ ALEXAND |  | CUADRILLA: M275F VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 12:10 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA UN FUSIBLE DE 1 AMPSA TRO DE 30 KVA S/N DEJNDO SERVICISO OK |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 15-JUL-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719241024](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719241024) |
| 2 | 02-SEP-2015 | SC9 - PAGO NO PROCESADO | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2720062872](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720062872) |
| 3 | 07-ABR-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724085384](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724085384) |
| 4 | 07-ABR-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2724103900](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724103900) |
| 5 | 01-JUL-2014 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2725684673](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725684673) |
| 6 | 11-MAR-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2730138817](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730138817) |
| 7 | 01-MAR-2016 | SCR - | K171G - TOLEDO OCAMPO MARIO | [M2732220836](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732220836) |
| 8 | 22-SEP-2016 | E03 - SECTOR FUERA | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2732384083](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732384083) |
| 9 | 13-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732515604](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732515604) |
| 10 | 17-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732516515](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732516515) |
| 11 | 02-AGO-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732596214](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732596214) |
| 12 | 27-OCT-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732664872](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732664872) |
| 13 | 23-MAR-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | J999T - ROMAN GRACIA RAMON | [M2733013190](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733013190) |
| 14 | 30-NOV-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J999T - ROMAN GRACIA RAMON | [M2733159474](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733159474) |
| 15 | 09-FEB-2020 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9MM27 - MAYA ATILANO CARLOS AL | [M2733185009](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733185009) |
| 16 | 15-FEB-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9MM27 - MAYA ATILANO CARLOS AL | [M2733188716](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188716) |
| 17 | 18-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733190426](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190426) |
| 18 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733190444](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190444) |
| 19 | 19-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733190698](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190698) |
| 20 | 19-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733190699](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190699) |
| 21 | 16-JUN-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733283854](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733283854) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733190776 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | COMITE POZO COL GUADALUPE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 06 |
| **Dirección** | VICTORIA S/N COL GUADALUPE | **R.P.U.** | [145110314068](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275F9 - GUADALUPE VMC | **Código Postal** | 56330 | **Cuenta** | 61DM27D016220160 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-FEB-2020 | 14:31 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 14:31 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M277A |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 14:31 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 14:33 | 9L3NV | REYES ALVAREZ CESAR IS |  | CUADRILLA: M277A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 14:33 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA UN FUYSIBLE DE 2 AMPS A TRO DE 122.5 KVA S/N DEJNADO OK SE TOMA C ARGA X0-48, X1-55,X2-9, X3-3,X0X1-124,X0X2-124,X0X3-125V, X1X2-227,X1X3-227 Y X2X3-225 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-JUL-2013 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719410039](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719410039) |
| 2 | 18-AGO-2013 | QC1 - CONSUMO ANORMAL | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719893726](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719893726) |
| 3 | 08-OCT-2014 | S04 - CORTE POR DCTO | K027G - SILVA ALVAREZ RAFAEL | [M2720125414](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720125414) |
| 4 | 21-OCT-2013 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721109520](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721109520) |
| 5 | 13-NOV-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J503B - | [M2721122253](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721122253) |
| 6 | 06-NOV-2013 | S03 - CORTE EN RED | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2721224377](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721224377) |
| 7 | 13-NOV-2013 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721612876](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721612876) |
| 8 | 17-FEB-2014 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | K108G - ZEPEDA ESTRADA IVAN | [M2723239908](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723239908) |
| 9 | 21-FEB-2014 | SM3 - CAMB MED DANADO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723327980](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723327980) |
| 10 | 01-ABR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K098G - MADERO NAVA FRANCISCO | [M2723999488](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723999488) |
| 11 | 03-ABR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J693H - VARELA MALDONADO CARLO | [M2724038772](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724038772) |
| 12 | 07-ABR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J693H - VARELA MALDONADO CARLO | [M2724101261](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724101261) |
| 13 | 09-ABR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J693H - VARELA MALDONADO CARLO | [M2724140390](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724140390) |
| 14 | 14-ABR-2014 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724198803](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724198803) |
| 15 | 22-MAY-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2724802522](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724802522) |
| 16 | 30-MAY-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2724959658](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724959658) |
| 17 | 05-JUN-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725095907](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725095907) |
| 18 | 05-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J925T - VENTURA TRUJILLO JOSE | [M2725102475](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725102475) |
| 19 | 07-JUN-2014 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K484 - ORTEGA GARCIA EDGAR AL | [M2725127814](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725127814) |
| 20 | 06-JUN-2014 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725127862](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725127862) |
| 21 | 07-JUN-2014 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K484 - ORTEGA GARCIA EDGAR AL | [M2725127895](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725127895) |
| 22 | 09-JUN-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K484 - ORTEGA GARCIA EDGAR AL | [M2725127942](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725127942) |
| 23 | 07-JUN-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K484 - ORTEGA GARCIA EDGAR AL | [M2725127966](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725127966) |
| 24 | 10-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K341G - VALENCIA CORTAZAR RAUL | [M2725202097](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725202097) |
| 25 | 16-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8AA - LONA CHAVEZ CRISTIAN G | [M2725318582](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725318582) |
| 26 | 23-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2725497783](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725497783) |
| 27 | 19-SEP-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727302969](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727302969) |
| 28 | 08-OCT-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2727670806](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727670806) |
| 29 | 21-NOV-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2728489233](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728489233) |
| 30 | 23-DIC-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2729028845](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729028845) |
| 31 | 10-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2729608063](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729608063) |
| 32 | 27-MAR-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2730431261](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730431261) |
| 33 | 29-ABR-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2730945928](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730945928) |
| 34 | 19-MAY-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2731302025](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731302025) |
| 35 | 11-JUN-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2731709579](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731709579) |
| 36 | 05-ABR-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732000820](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732000820) |
| 37 | 16-JUN-2015 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732000867](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732000867) |
| 38 | 23-JUL-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732025996](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732025996) |
| 39 | 14-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732053906](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732053906) |
| 40 | 09-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732078099](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732078099) |
| 41 | 12-OCT-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732104550](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732104550) |
| 42 | 10-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732126726](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732126726) |
| 43 | 04-ENE-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732169492](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732169492) |
| 44 | 23-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732198717](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732198717) |
| 45 | 19-ABR-2016 | SMF - REVISION NVO SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732261357](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732261357) |
| 46 | 22-ABR-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732264300](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732264300) |
| 47 | 07-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732304103](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732304103) |
| 48 | 08-NOV-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3E9 - GAITAN MENENDEZ CARLOS | [M2732313095](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732313095) |
| 49 | 02-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732350161](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732350161) |
| 50 | 26-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732366869](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732366869) |
| 51 | 14-OCT-2016 | SC8 - | J657T - PAEZ MONTES VICTOR ALB | [M2732397546](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732397546) |
| 52 | 02-NOV-2016 | SC8 - | J657T - PAEZ MONTES VICTOR ALB | [M2732407715](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732407715) |
| 53 | 10-NOV-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2732412821](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732412821) |
| 54 | 23-ENE-2017 | SC8 - | J657T - PAEZ MONTES VICTOR ALB | [M2732459715](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732459715) |
| 55 | 21-MAR-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732463364](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732463364) |
| 56 | 03-FEB-2017 | SC8 - | J657T - PAEZ MONTES VICTOR ALB | [M2732465353](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732465353) |
| 57 | 17-MAR-2017 | SC8 - | J657T - PAEZ MONTES VICTOR ALB | [M2732496808](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732496808) |
| 58 | 22-ABR-2017 | SC8 - | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732505610](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732505610) |
| 59 | 03-MAY-2017 | SC8 - | J657T - PAEZ MONTES VICTOR ALB | [M2732527816](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732527816) |
| 60 | 05-MAY-2017 | SC8 - | J829T - MARGAIN LOPEZ CARLOS | [M2732530555](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732530555) |
| 61 | 09-JUN-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | [M2732553729](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732553729) |
| 62 | 11-JUL-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3E9 - GAITAN MENENDEZ CARLOS | [M2732559210](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732559210) |
| 63 | 21-JUL-2017 | SC8 - | K127G - DEL VALLE NAYARTH | [M2732582114](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732582114) |
| 64 | 21-JUL-2017 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732584570](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732584570) |
| 65 | 24-JUL-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2732586018](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732586018) |
| 66 | 08-AGO-2017 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L3E9 - GAITAN MENENDEZ CARLOS | [M2732600739](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732600739) |
| 67 | 19-OCT-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7T1 - SALAZAR GARCIA OMAR | [M2732620098](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732620098) |
| 68 | 25-OCT-2017 | SC8 - | K127G - DEL VALLE NAYARTH | [M2732663403](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732663403) |
| 69 | 22-ENE-2018 | SC8 - | K127G - DEL VALLE NAYARTH | [M2732722332](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732722332) |
| 70 | 31-ENE-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | [M2732728165](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732728165) |
| 71 | 03-FEB-2018 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | RECHAZADA | [M2732730643](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732730643) |
| 72 | 01-MAR-2018 | SC8 - | K127G - DEL VALLE NAYARTH | [M2732744689](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732744689) |
| 73 | 13-ABR-2018 | SC8 - | 9MMB4 - RODRIGUEZ FLORES JAVIE | [M2732768112](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732768112) |
| 74 | 03-MAY-2018 | SC8 - | 9MMB4 - RODRIGUEZ FLORES JAVIE | [M2732783701](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732783701) |
| 75 | 06-JUN-2018 | SC8 - | J657T - PAEZ MONTES VICTOR ALB | [M2732807517](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732807517) |
| 76 | 23-OCT-2018 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L7T1 - SALAZAR GARCIA OMAR | [M2732909468](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732909468) |
| 77 | 22-OCT-2018 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2732910265](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732910265) |
| 78 | 06-NOV-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | [M2732919018](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732919018) |
| 79 | 07-NOV-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732920310](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732920310) |
| 80 | 28-DIC-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2732959295](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732959295) |
| 81 | 29-DIC-2018 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732959546](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732959546) |
| 82 | 29-DIC-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732959589](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732959589) |
| 83 | 31-DIC-2018 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732959935](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732959935) |
| 84 | 02-ENE-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732960108](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732960108) |
| 85 | 09-ENE-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732962899](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732962899) |
| 86 | 25-ENE-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T4 - OSORIO SANCHEZ WILLIAM | [M2732962928](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732962928) |
| 87 | 16-JUL-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733088279](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733088279) |
| 88 | 15-AGO-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2733090083](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733090083) |
| 89 | 19-FEB-2020 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2733190669](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190669) |
| 90 | 19-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2733190776](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190776) |
| 91 | 18-MAY-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2733252801](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733252801) |
| 92 | 27-OCT-2020 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2733409179](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733409179) |
| 93 | 23-DIC-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733460357](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733460357) |
| 94 | 20-DIC-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733460380](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733460380) |
| 95 | 15-ENE-2021 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2733476671](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733476671) |
| 96 | 20-ENE-2021 | SC2 - REVISION COMERCIAL | PENDIENTE | [M2733479145](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733479145) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733190782 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SANCHEZ GONZALEZ VICTOR | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | BENITO JUAREZ 1979 CP.56208 | **R.P.U.** | [513110812296](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | SAGV520122 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IT9 - SAN MIGUEL TOCUILA | **Código Postal** | 56208 | **Cuenta** | 39DM27A013914470 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SIN SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-FEB-2020 | 14:46 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 14:46 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278B |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 14:57 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 14:58 | 9L835 | GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE |  | CUADRILLA: M278B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 14:58 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 5 AMP EN RAMAL SIN NOMENCLATURA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526795 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-SEP-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2727061770](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727061770) |
| 2 | 09-SEP-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2727112856](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727112856) |
| 3 | 20-ABR-2015 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730828865](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730828865) |
| 4 | 12-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | K086G - LOZANO VAZQUEZ CHRISTI | [M2731198824](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731198824) |
| 5 | 12-MAY-2015 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731200240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731200240) |
| 6 | 13-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2731218452](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731218452) |
| 7 | 06-OCT-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2731906288](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731906288) |
| 8 | 25-SEP-2015 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732090715](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732090715) |
| 9 | 06-OCT-2015 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732100225](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732100225) |
| 10 | 02-OCT-2016 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732389711](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732389711) |
| 11 | 14-JUL-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8AB - RAMOS VELASCO ALAIN E | [M2732542842](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732542842) |
| 12 | 14-JUL-2017 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L8AB - RAMOS VELASCO ALAIN E | [M2732579273](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732579273) |
| 13 | 22-FEB-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732740278](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732740278) |
| 14 | 25-JUL-2019 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733093260](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733093260) |
| 15 | 19-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733190782](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190782) |
| 16 | 19-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733190786](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190786) |
| 17 | 27-JUN-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733290811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733290811) |
| 18 | 30-DIC-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733465877](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733465877) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733190786 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SANCHEZ GONZALEZ VICTOR | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | BENITO JUAREZ 1979 CP.56208 | **R.P.U.** | [513110812296](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | SAGV520122 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IT9 - SAN MIGUEL TOCUILA | **Código Postal** | 56208 | **Cuenta** | 39DM27A013914470 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-FEB-2020 | 14:57 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 14:57 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278B |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 14:58 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 14:58 | 9L835 | GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE |  | CUADRILLA: M278B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 14:58 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 2 AMP EN TR DE 75 KVA DEJANDO CONS ERVICIO AREA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-SEP-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2727061770](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727061770) |
| 2 | 09-SEP-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2727112856](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727112856) |
| 3 | 20-ABR-2015 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730828865](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730828865) |
| 4 | 12-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | K086G - LOZANO VAZQUEZ CHRISTI | [M2731198824](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731198824) |
| 5 | 12-MAY-2015 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731200240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731200240) |
| 6 | 13-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2731218452](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731218452) |
| 7 | 06-OCT-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2731906288](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731906288) |
| 8 | 25-SEP-2015 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732090715](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732090715) |
| 9 | 06-OCT-2015 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732100225](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732100225) |
| 10 | 02-OCT-2016 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732389711](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732389711) |
| 11 | 14-JUL-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8AB - RAMOS VELASCO ALAIN E | [M2732542842](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732542842) |
| 12 | 14-JUL-2017 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L8AB - RAMOS VELASCO ALAIN E | [M2732579273](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732579273) |
| 13 | 22-FEB-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732740278](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732740278) |
| 14 | 25-JUL-2019 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733093260](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733093260) |
| 15 | 19-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733190782](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190782) |
| 16 | 19-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733190786](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190786) |
| 17 | 27-JUN-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733290811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733290811) |
| 18 | 30-DIC-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733465877](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733465877) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733190872 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AZUCENA GUZMAN | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | VIOLETA MZ-5 LT12 CASA-2075 | **R.P.U.** | [144000301843](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CH9 - GEOVILLAS DE SAN ISIDR | **Código Postal** | 13270 | **Cuenta** | 05DM27C010521070 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-FEB-2020 | 15:25 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 15:26 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M276D |
| CAMBIO SITUACION | 19-FEB-2020 | 15:27 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | de W a 1 |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 15:28 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M276C |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 15:28 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 15:29 | 9L7NE | HERNANDEZ ELIZALDE MAR |  | CUADRILLA: M276C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 15:29 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE DESAGUA REGISTRO INHUNDADO PARA LA ATENCION DE SECTOR FUERA M2733190737 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733190737](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190737) |
| 2 | 19-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733190872](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190872) |
| 3 | 20-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733191478](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191478) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733190887 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SHCP/SAT\* OFICINAS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 03 |
| **Dirección** | NETZAHUALCOYOTL 14 CENTRO DE T | **R.P.U.** | [145020201825](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | JUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | SAT970701N | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IU0 - TEXCOCO DE MORA CENTRO | **Código Postal** | 56100 | **Cuenta** | 64DM27A016420050 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| FAVOR DE VERIFICAR TR ARROJA ALTO VOLTAJE 112.5 KVA X1 134.5 X2 134.6 X3 133 VOLTS /FASES 232 232 232 VOLTS |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-FEB-2020 | 16:05 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 13-MAR-2020 | 08:28 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 13-MAR-2020 | 08:29 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 13-MAR-2020 | 08:31 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-MAR-2020 | 08:31 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE DA MANTENIMINETO A TR Y QUEDAN SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-SEP-2013 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2720349812](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720349812) |
| 2 | 20-SEP-2013 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2720540764](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720540764) |
| 3 | 27-DIC-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2722374522](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722374522) |
| 4 | 21-ENE-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2722725977](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722725977) |
| 5 | 22-ENE-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2722768375](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722768375) |
| 6 | 07-MAY-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2724525042](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724525042) |
| 7 | 12-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2725267006](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725267006) |
| 8 | 01-SEP-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2726965802](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726965802) |
| 9 | 28-NOV-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2728614624](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728614624) |
| 10 | 18-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2729760375](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729760375) |
| 11 | 19-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2729767673](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729767673) |
| 12 | 20-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2729793703](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729793703) |
| 13 | 23-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2729814233](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729814233) |
| 14 | 23-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2729837112](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729837112) |
| 15 | 25-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2729885725](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729885725) |
| 16 | 23-ABR-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2730836351](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730836351) |
| 17 | 28-ABR-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2730973712](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730973712) |
| 18 | 13-MAY-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2731209685](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731209685) |
| 19 | 08-JUN-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2731649240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731649240) |
| 20 | 07-JUL-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732022332](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732022332) |
| 21 | 20-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732059079](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732059079) |
| 22 | 07-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732074754](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732074754) |
| 23 | 28-SEP-2015 | E02 - RAMAL FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732092643](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732092643) |
| 24 | 09-OCT-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732101289](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732101289) |
| 25 | 09-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732126011](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732126011) |
| 26 | 25-NOV-2015 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L3DX - COTA RODELO CESAR A | [M2732140630](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732140630) |
| 27 | 25-NOV-2015 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9L3DX - COTA RODELO CESAR A | [M2732140799](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732140799) |
| 28 | 04-DIC-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732149899](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732149899) |
| 29 | 08-ENE-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732173335](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732173335) |
| 30 | 12-MAY-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2732281516](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732281516) |
| 31 | 10-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732307403](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732307403) |
| 32 | 14-JUL-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732335470](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732335470) |
| 33 | 20-JUL-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3DX - COTA RODELO CESAR A | [M2732340192](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732340192) |
| 34 | 19-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732357988](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732357988) |
| 35 | 21-SEP-2016 | SC8 - | J780T - HERNANDEZ ARBOTANTE ED | [M2732373692](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732373692) |
| 36 | 24-OCT-2016 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732391885](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732391885) |
| 37 | 24-NOV-2016 | SC8 - | J829T - MARGAIN LOPEZ CARLOS | [M2732419878](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732419878) |
| 38 | 13-DIC-2016 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732435953](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732435953) |
| 39 | 18-ENE-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732454546](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732454546) |
| 40 | 23-FEB-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732475551](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732475551) |
| 41 | 21-MAR-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732485877](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732485877) |
| 42 | 24-ABR-2017 | SC8 - | K158G - ANAYA GONZALEZ GERARDO | [M2732521967](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732521967) |
| 43 | 30-MAY-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732541201](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732541201) |
| 44 | 15-JUN-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732556989](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732556989) |
| 45 | 31-AGO-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732588019](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732588019) |
| 46 | 14-SEP-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732621195](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732621195) |
| 47 | 02-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732621815](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732621815) |
| 48 | 09-OCT-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732644546](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732644546) |
| 49 | 16-OCT-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732653332](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732653332) |
| 50 | 16-NOV-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732681031](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732681031) |
| 51 | 08-ENE-2018 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732711833](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732711833) |
| 52 | 16-ENE-2018 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2732718481](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732718481) |
| 53 | 19-ENE-2018 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732719497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732719497) |
| 54 | 12-FEB-2018 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732732742](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732732742) |
| 55 | 02-ABR-2018 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732759209](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732759209) |
| 56 | 07-MAY-2018 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732782078](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732782078) |
| 57 | 17-MAY-2018 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732793142](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732793142) |
| 58 | 30-JUL-2018 | SC8 - | 9MLX6 - HERNANDEZ DEL BOSQUE J | [M2732803244](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732803244) |
| 59 | 31-OCT-2018 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732907541](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732907541) |
| 60 | 02-NOV-2018 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732915824](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732915824) |
| 61 | 29-NOV-2018 | SC8 - | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | [M2732926166](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732926166) |
| 62 | 19-DIC-2018 | SC8 - | K187G - ARELLANO BENITEZ MARTI | [M2732943459](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732943459) |
| 63 | 17-ENE-2019 | SC8 - | 9MM14 - SALAZAR ACOSTA RENEE | [M2732966018](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732966018) |
| 64 | 31-ENE-2019 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732980694](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732980694) |
| 65 | 11-MAR-2019 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2733001013](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733001013) |
| 66 | 13-MAR-2019 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2733007366](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733007366) |
| 67 | 08-NOV-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | [M2733055544](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733055544) |
| 68 | 28-FEB-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2733170621](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170621) |
| 69 | 16-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733188888](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188888) |
| 70 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733190577](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190577) |
| 71 | 13-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733190887](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190887) |
| 72 | 03-AGO-2020 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733319534](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733319534) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733191002 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VICTOR VIDAL ROJAS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CALLE 14 MZ-114 LT-21 | **R.P.U.** | [144080400901](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CP2 - VALLE DE LOS REYES 2 | **Código Postal** | 56430 | **Cuenta** | 26DM27C012621290 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-FEB-2020 | 22:29 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 22:29 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 22:29 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 22:29 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 22:29 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA CONECTO DERIVADOR, SE REPARA GUIA QUEDANDO SECTOR OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-MAR-2017 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | G172F - GOMEZ PALMEROS KARINA | [M2732488112](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732488112) |
| 2 | 13-MAR-2017 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G288F - GNDRADE RIVERA DIMAS | [M2732492398](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732492398) |
| 3 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733190923](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190923) |
| 4 | 19-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733190924](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190924) |
| 5 | 19-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733191002](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191002) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733191013 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | TELLEZ COPADO GILBERTO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CAMINO VECINAL 40 CP.56230 | **R.P.U.** | [513120303942](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | TECG530118 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1B - NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS | **Código Postal** | 56263 | **Cuenta** | 35DM27A013520370 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-FEB-2020 | 22:54 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 22:54 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 22:54 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 22:55 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 22:55 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE LEVANTAN ACOMETIDAS EN ATENCION A SECTOR FUERA EN EL AREA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-ABR-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732515128](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732515128) |
| 2 | 03-DIC-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9NH7E - HUERTA AGUILAR NOSE LU | [M2732695148](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732695148) |
| 3 | 08-FEB-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | [M2732732878](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732732878) |
| 4 | 29-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733078562](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733078562) |
| 5 | 29-JUN-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733078604](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733078604) |
| 6 | 19-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733190916](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190916) |
| 7 | 19-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733191013](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191013) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733191014 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ADDIEL ANDRES THA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | AUTOPISTA PENON TEXCOCO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | CARR FED | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IU0 - TEXCOCO DE MORA CENTRO | **Código Postal** | 56100 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| DISPARO CIERRE CPG 53030 R1050 51 FASE N |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 19-FEB-2020 | 23:15 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 23:16 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2783 |
| CAMBIO DATOS | 19-FEB-2020 | 23:21 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| ASIGNO | 20-FEB-2020 | 05:29 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 20-FEB-2020 | 05:30 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-FEB-2020 | 05:30 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE APOYA CON EL SECCIONAMIENTO A DISTRIBUCION |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733191017 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CECILIO R. CABALLERO RODRIGUEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ZARAGOZA 2 | **R.P.U.** | [513020502042](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | RIO JALAPNAGO Y CHAPILTEP | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IT1 - LOS REYES SAN SALVADOR | **Código Postal** | 56214 | **Cuenta** | 07DM27A010721300 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-FEB-2020 | 06:23 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 20-FEB-2020 | 06:23 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 20-FEB-2020 | 06:26 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 20-FEB-2020 | 06:27 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-FEB-2020 | 06:27 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUNETE DE BAJA TENSION, MISMO MATERIAL |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-DIC-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729033489](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729033489) |
| 2 | 12-JUL-2015 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731754977](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731754977) |
| 3 | 12-JUL-2015 | E03 - SECTOR FUERA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732026471](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732026471) |
| 4 | 13-JUL-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732027361](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732027361) |
| 5 | 26-JUL-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732037752](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732037752) |
| 6 | 15-JUL-2016 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | J780T - HERNANDEZ ARBOTANTE ED | [M2732295067](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732295067) |
| 7 | 26-AGO-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732366071](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732366071) |
| 8 | 26-AGO-2016 | T07 - REPARACION EN RED | K024G - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2732366588](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732366588) |
| 9 | 06-SEP-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732366593](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732366593) |
| 10 | 12-JUL-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732577971](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732577971) |
| 11 | 06-AGO-2017 | T07 - REPARACION EN RED | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732578641](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732578641) |
| 12 | 06-AGO-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732598768](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732598768) |
| 13 | 05-ENE-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732713231](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732713231) |
| 14 | 16-JUL-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K502 - TRUJILLO PAREDES IVAN | [M2732713236](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732713236) |
| 15 | 17-AGO-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732852677](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732852677) |
| 16 | 09-OCT-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732901632](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732901632) |
| 17 | 13-OCT-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L837 - ORTEGA GONZALEZ OSCAR | [M2732901649](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732901649) |
| 18 | 16-NOV-2018 | E03 - SECTOR FUERA | D998L - REYES RODRIGUEZ DAVID | [M2732927854](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732927854) |
| 19 | 22-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732957671](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732957671) |
| 20 | 16-MAY-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733043411](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733043411) |
| 21 | 23-OCT-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733139528](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733139528) |
| 22 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733190922](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190922) |
| 23 | 20-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733191017](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191017) |
| 24 | 19-MAR-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733209594](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733209594) |
| 25 | 20-MAR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733210849](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733210849) |
| 26 | 09-OCT-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733390686](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733390686) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733191375 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GUTIERREZ HILARIA VERONICA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV DE LAS TORRES MZ98 LT1 | **R.P.U.** | [513900200657](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | GUHV640228 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CAT - SANTA ROSA | **Código Postal** | 56376 | **Cuenta** | 30DM27E013033860 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-FEB-2020 | 11:06 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 20-FEB-2020 | 11:06 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M275F |
| ASIGNO | 20-FEB-2020 | 11:06 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 20-FEB-2020 | 11:08 | 9K47N | CASTANEDA RUIZ ALEXAND |  | CUADRILLA: M275F VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-FEB-2020 | 11:08 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA NEUTYRO REVENTADO CON UN METRO DE CABLE 2/0 Y DOS CONECTORES H DEJA NDO OK |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 2.0 |
| 001203 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-FEB-2018 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732741616](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732741616) |
| 2 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733190957](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190957) |
| 3 | 20-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733191375](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191375) |
| 4 | 04-JUN-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733272346](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733272346) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733191392 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VALDES BASILIO AURORA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | DURAZNO MZ38 LT5 CP.56393 | **R.P.U.** | [305160601642](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG3 - CORTE LA PALMA 1RA SECC | **Código Postal** | 56338 | **Cuenta** | 11DM27E021183340 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-FEB-2020 | 11:41 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 20-FEB-2020 | 11:41 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M275F |
| ASIGNO | 20-FEB-2020 | 11:41 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 20-FEB-2020 | 11:47 | 9K47N | CASTANEDA RUIZ ALEXAND |  | CUADRILLA: M275F VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-FEB-2020 | 11:47 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA UN FUSIBLE DE 2 AMSPA TRO DE 37.5 KVA EN CALLE LA CUCHILLA DEJAN DO OK |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 09-JUN-2016 | C08 - REGULARIZACION | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2732307798](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732307798) |
| 2 | 20-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733191235](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191235) |
| 3 | 20-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733191392](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191392) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733191413 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GUILERMINA GARCIA G | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | EBANO MZ-29 LT-13 | **R.P.U.** | [144010300675](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | COLORINES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CP8 - FRACC LA FLORESTA VMC | **Código Postal** | 09810 | **Cuenta** | 34DM27C013411560 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON FALTANTE DE UNA FASE APROX 45 MTRS DE ACSR 1/0 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-FEB-2020 | 12:23 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 08-MAR-2020 | 18:10 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b | Cuad:M2723 |
| ASIGNO | 08-MAR-2020 | 18:14 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |
| EJECUTO | 08-MAR-2020 | 18:22 | 9L322 | LOZANO VARELA HECTOR A |  | CUADRILLA: M2723 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-MAR-2020 | 18:22 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE UN TRAMO DE RED SECUNDARIA UTILIZANDO 45 METROS DE CABLE MULTIPLE 3+1 CALIBRE 3/0-1/0, 2 REMATES PREFORMADOS Y 8 CONECTORES TIPO H. |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-MAR-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9K49N - ALBERTO AVILA ALEJANDR | [M2730179849](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730179849) |
| 2 | 12-MAR-2015 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9K49N - ALBERTO AVILA ALEJANDR | [M2730179863](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730179863) |
| 3 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733190953](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190953) |
| 4 | 08-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L322 - LOZANO VARELA HECTOR A | [M2733191413](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191413) |
| 5 | 20-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733191415](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191415) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733191415 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GUILERMINA GARCIA G | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | EBANO MZ-29 LT-13 | **R.P.U.** | [144010300675](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CP8 - FRACC LA FLORESTA VMC | **Código Postal** | 09810 | **Cuenta** | 34DM27C013411560 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-FEB-2020 | 12:24 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 20-FEB-2020 | 12:24 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 20-FEB-2020 | 12:24 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 20-FEB-2020 | 12:26 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-FEB-2020 | 12:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARAN PUENTES EN LA RED DE BAJA TENSION FASE X0 EN DOS ESTRUCTURAS SE REPARA PUENTE DE LA FASE X2 EN OTRA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA CON FALTANTE DE UNA FASE APROX 45 MTRS DE ACSAR 1/0 SE DE SEGUIMIENTO CON LA ORDEN 33191413 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-MAR-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9K49N - ALBERTO AVILA ALEJANDR | [M2730179849](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730179849) |
| 2 | 12-MAR-2015 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9K49N - ALBERTO AVILA ALEJANDR | [M2730179863](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730179863) |
| 3 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733190953](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190953) |
| 4 | 08-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L322 - LOZANO VARELA HECTOR A | [M2733191413](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191413) |
| 5 | 20-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733191415](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191415) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733191417 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CUADRILLA 7B | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | ICHCATZINTLI | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | ESQ TEOYOQUILMA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27535 - SAN MIGUEL CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 7B ROBO DE CONDUCTOR 60 MTS CABLE MULTILPLE 3/0 1/0 AL FAVO R DE ATENDER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-FEB-2020 | 12:27 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 20-FEB-2020 | 12:28 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 25-FEB-2020 | 11:23 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 25-FEB-2020 | 11:25 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 25-FEB-2020 | 11:25 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-FEB-2020 | 11:25 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| NO SE LOCALIZA ROBO DE CONDUCTOR USUARIOS CON SERVICOS CORRECTOS |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733191444 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | EVA OLEA DIAZ\*TALL DE COSTURA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 63 |
| **Dirección** | FCO I MADERO #22 LA RESURECCIO | **R.P.U.** | [145980701261](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | OEDE741029 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IU0 - TEXCOCO DE MORA CENTRO | **Código Postal** | 56100 | **Cuenta** | 71DM27A017130150 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-FEB-2020 | 12:52 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 20-FEB-2020 | 12:52 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M278D |
| ASIGNO | 20-FEB-2020 | 13:03 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 20-FEB-2020 | 13:04 | 9K487 | GUZMAN DE LA CRUZ ULIS |  | CUADRILLA: M278D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-FEB-2020 | 13:04 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA RAMAL F-1236 DEL CTO CPG-53140 LIC 3541 CAUSA PAJARO QUE ROMPE DISTANCIA EN CALLE FCO I MADERO ESQ ZARAGOZA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-SEP-2013 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CPG27 - C AGUILAR JUAN ANTONIO | [M2720548487](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720548487) |
| 2 | 19-DIC-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2722307975](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722307975) |
| 3 | 09-MAY-2014 | S03 - CORTE EN RED | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2724541804](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724541804) |
| 4 | 09-MAY-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2724552147](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724552147) |
| 5 | 10-JUN-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | [M2725174178](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725174178) |
| 6 | 03-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2725718248](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725718248) |
| 7 | 10-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2725902679](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725902679) |
| 8 | 03-SEP-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2727030036](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727030036) |
| 9 | 29-SEP-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2727486839](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727486839) |
| 10 | 01-OCT-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2727522256](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727522256) |
| 11 | 04-NOV-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2728177732](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728177732) |
| 12 | 01-DIC-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2728668386](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728668386) |
| 13 | 14-ENE-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | [M2729234299](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729234299) |
| 14 | 14-ENE-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2729238246](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729238246) |
| 15 | 19-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2729767490](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729767490) |
| 16 | 20-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2729793593](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729793593) |
| 17 | 20-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2729813421](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729813421) |
| 18 | 23-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2729836957](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729836957) |
| 19 | 15-JUN-2015 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2729939374](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729939374) |
| 20 | 27-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2729943143](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729943143) |
| 21 | 08-MAY-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2731138441](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731138441) |
| 22 | 26-MAY-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2731425141](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731425141) |
| 23 | 15-JUN-2015 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2732000491](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732000491) |
| 24 | 15-JUL-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732028533](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732028533) |
| 25 | 27-OCT-2015 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9L3DX - COTA RODELO CESAR A | [M2732028909](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732028909) |
| 26 | 17-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732055748](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732055748) |
| 27 | 26-OCT-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732115121](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732115121) |
| 28 | 17-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732132524](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732132524) |
| 29 | 04-ENE-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732169562](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732169562) |
| 30 | 15-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732204907](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732204907) |
| 31 | 16-MAR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2732236399](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732236399) |
| 32 | 06-ABR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732251085](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732251085) |
| 33 | 15-ABR-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732258913](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732258913) |
| 34 | 17-MAY-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732285998](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732285998) |
| 35 | 21-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732314844](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732314844) |
| 36 | 20-JUL-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732340160](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732340160) |
| 37 | 19-AGO-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K321 - CANALIZO ROSALES ROBER | [M2732357442](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732357442) |
| 38 | 25-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | [M2732364847](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732364847) |
| 39 | 21-SEP-2016 | SC8 - | 9MLX6 - HERNANDEZ DEL BOSQUE J | [M2732378988](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732378988) |
| 40 | 01-NOV-2016 | SC8 - | 9MLX6 - HERNANDEZ DEL BOSQUE J | [M2732401585](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732401585) |
| 41 | 01-DIC-2016 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732421441](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732421441) |
| 42 | 21-DIC-2016 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732437934](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732437934) |
| 43 | 25-ENE-2017 | SC8 - | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | [M2732455065](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732455065) |
| 44 | 23-FEB-2017 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732475513](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732475513) |
| 45 | 24-MAR-2017 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732495804](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732495804) |
| 46 | 22-ABR-2017 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732521580](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732521580) |
| 47 | 30-MAY-2017 | SC8 - | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732543102](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732543102) |
| 48 | 15-JUN-2017 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732557360](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732557360) |
| 49 | 02-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732622051](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732622051) |
| 50 | 12-OCT-2017 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732646775](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732646775) |
| 51 | 16-OCT-2017 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732653400](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732653400) |
| 52 | 15-ENE-2018 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732717773](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732717773) |
| 53 | 31-ENE-2018 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2732728659](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732728659) |
| 54 | 28-FEB-2018 | SC8 - | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2732735387](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732735387) |
| 55 | 13-MAR-2018 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | RECHAZADA | [M2732751323](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732751323) |
| 56 | 16-JUL-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732751329](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732751329) |
| 57 | 12-JUL-2018 | SC8 - | 9MLAL - MALPICA PRECOMA JORGE | [M2732803438](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732803438) |
| 58 | 18-JUL-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732833335](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732833335) |
| 59 | 27-JUL-2018 | SC8 - | 9MLAL - MALPICA PRECOMA JORGE | [M2732839436](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732839436) |
| 60 | 25-SEP-2018 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732890429](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732890429) |
| 61 | 31-OCT-2018 | SC8 - | 9MLAL - MALPICA PRECOMA JORGE | [M2732915512](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732915512) |
| 62 | 07-NOV-2018 | SC8 - | 9MLAL - MALPICA PRECOMA JORGE | [M2732916978](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732916978) |
| 63 | 27-NOV-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732939620](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732939620) |
| 64 | 28-NOV-2018 | S07 - LIBRANZA EN BAJA TE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732940838](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732940838) |
| 65 | 28-NOV-2018 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732940840](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732940840) |
| 66 | 14-DIC-2018 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732951155](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732951155) |
| 67 | 27-MAR-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732971935](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732971935) |
| 68 | 27-MAR-2019 | S02 - RECONEXION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733014832](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733014832) |
| 69 | 08-ABR-2019 | SC8 - | 9MJ4T - AGUILAR FLORES RAFAEL | [M2733021950](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733021950) |
| 70 | 23-ABR-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2733028286](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733028286) |
| 71 | 03-MAY-2019 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | [M2733033520](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733033520) |
| 72 | 21-OCT-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733138675](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733138675) |
| 73 | 22-OCT-2019 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733139375](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733139375) |
| 74 | 22-NOV-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2733155598](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733155598) |
| 75 | 18-MAR-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2733170643](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170643) |
| 76 | 24-ENE-2020 | SCN - ASESOR.TECNICA A.T. | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733177900](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177900) |
| 77 | 20-FEB-2020 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733191173](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191173) |
| 78 | 20-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733191444](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191444) |
| 79 | 20-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733191457](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191457) |
| 80 | 26-MAY-2020 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733261735](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733261735) |
| 81 | 11-AGO-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2733323481](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733323481) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733191457 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | EVA OLEA DIAZ\*TALL DE COSTURA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 63 |
| **Dirección** | FCO I MADERO #22 LA RESURECCIO | **R.P.U.** | [145980701261](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | OEDE741029 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IU0 - TEXCOCO DE MORA CENTRO | **Código Postal** | 56100 | **Cuenta** | 71DM27A017130150 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-FEB-2020 | 13:01 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 20-FEB-2020 | 13:01 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M278D |
| ASIGNO | 20-FEB-2020 | 13:01 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 20-FEB-2020 | 13:03 | 9K487 | GUZMAN DE LA CRUZ ULIS |  | CUADRILLA: M278D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-FEB-2020 | 13:03 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 15 AMPS EN RAMAL F-1236 LIC 3541 DEL CTO CPG-53140 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 238072 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-SEP-2013 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CPG27 - C AGUILAR JUAN ANTONIO | [M2720548487](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720548487) |
| 2 | 19-DIC-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2722307975](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722307975) |
| 3 | 09-MAY-2014 | S03 - CORTE EN RED | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2724541804](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724541804) |
| 4 | 09-MAY-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2724552147](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724552147) |
| 5 | 10-JUN-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | [M2725174178](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725174178) |
| 6 | 03-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2725718248](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725718248) |
| 7 | 10-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2725902679](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725902679) |
| 8 | 03-SEP-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2727030036](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727030036) |
| 9 | 29-SEP-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2727486839](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727486839) |
| 10 | 01-OCT-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2727522256](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727522256) |
| 11 | 04-NOV-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2728177732](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728177732) |
| 12 | 01-DIC-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2728668386](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728668386) |
| 13 | 14-ENE-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | [M2729234299](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729234299) |
| 14 | 14-ENE-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2729238246](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729238246) |
| 15 | 19-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2729767490](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729767490) |
| 16 | 20-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2729793593](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729793593) |
| 17 | 20-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2729813421](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729813421) |
| 18 | 23-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2729836957](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729836957) |
| 19 | 15-JUN-2015 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2729939374](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729939374) |
| 20 | 27-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2729943143](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729943143) |
| 21 | 08-MAY-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2731138441](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731138441) |
| 22 | 26-MAY-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2731425141](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731425141) |
| 23 | 15-JUN-2015 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2732000491](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732000491) |
| 24 | 15-JUL-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732028533](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732028533) |
| 25 | 27-OCT-2015 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9L3DX - COTA RODELO CESAR A | [M2732028909](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732028909) |
| 26 | 17-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732055748](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732055748) |
| 27 | 26-OCT-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732115121](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732115121) |
| 28 | 17-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732132524](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732132524) |
| 29 | 04-ENE-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732169562](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732169562) |
| 30 | 15-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732204907](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732204907) |
| 31 | 16-MAR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2732236399](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732236399) |
| 32 | 06-ABR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732251085](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732251085) |
| 33 | 15-ABR-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732258913](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732258913) |
| 34 | 17-MAY-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732285998](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732285998) |
| 35 | 21-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732314844](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732314844) |
| 36 | 20-JUL-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732340160](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732340160) |
| 37 | 19-AGO-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K321 - CANALIZO ROSALES ROBER | [M2732357442](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732357442) |
| 38 | 25-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | [M2732364847](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732364847) |
| 39 | 21-SEP-2016 | SC8 - | 9MLX6 - HERNANDEZ DEL BOSQUE J | [M2732378988](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732378988) |
| 40 | 01-NOV-2016 | SC8 - | 9MLX6 - HERNANDEZ DEL BOSQUE J | [M2732401585](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732401585) |
| 41 | 01-DIC-2016 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732421441](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732421441) |
| 42 | 21-DIC-2016 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732437934](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732437934) |
| 43 | 25-ENE-2017 | SC8 - | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | [M2732455065](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732455065) |
| 44 | 23-FEB-2017 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732475513](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732475513) |
| 45 | 24-MAR-2017 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732495804](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732495804) |
| 46 | 22-ABR-2017 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732521580](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732521580) |
| 47 | 30-MAY-2017 | SC8 - | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732543102](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732543102) |
| 48 | 15-JUN-2017 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732557360](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732557360) |
| 49 | 02-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732622051](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732622051) |
| 50 | 12-OCT-2017 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732646775](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732646775) |
| 51 | 16-OCT-2017 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732653400](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732653400) |
| 52 | 15-ENE-2018 | SC8 - | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | [M2732717773](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732717773) |
| 53 | 31-ENE-2018 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2732728659](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732728659) |
| 54 | 28-FEB-2018 | SC8 - | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2732735387](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732735387) |
| 55 | 13-MAR-2018 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | RECHAZADA | [M2732751323](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732751323) |
| 56 | 16-JUL-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732751329](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732751329) |
| 57 | 12-JUL-2018 | SC8 - | 9MLAL - MALPICA PRECOMA JORGE | [M2732803438](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732803438) |
| 58 | 18-JUL-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732833335](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732833335) |
| 59 | 27-JUL-2018 | SC8 - | 9MLAL - MALPICA PRECOMA JORGE | [M2732839436](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732839436) |
| 60 | 25-SEP-2018 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732890429](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732890429) |
| 61 | 31-OCT-2018 | SC8 - | 9MLAL - MALPICA PRECOMA JORGE | [M2732915512](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732915512) |
| 62 | 07-NOV-2018 | SC8 - | 9MLAL - MALPICA PRECOMA JORGE | [M2732916978](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732916978) |
| 63 | 27-NOV-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732939620](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732939620) |
| 64 | 28-NOV-2018 | S07 - LIBRANZA EN BAJA TE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732940838](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732940838) |
| 65 | 28-NOV-2018 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732940840](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732940840) |
| 66 | 14-DIC-2018 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2732951155](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732951155) |
| 67 | 27-MAR-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732971935](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732971935) |
| 68 | 27-MAR-2019 | S02 - RECONEXION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733014832](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733014832) |
| 69 | 08-ABR-2019 | SC8 - | 9MJ4T - AGUILAR FLORES RAFAEL | [M2733021950](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733021950) |
| 70 | 23-ABR-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2733028286](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733028286) |
| 71 | 03-MAY-2019 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | [M2733033520](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733033520) |
| 72 | 21-OCT-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733138675](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733138675) |
| 73 | 22-OCT-2019 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733139375](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733139375) |
| 74 | 22-NOV-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2733155598](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733155598) |
| 75 | 18-MAR-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2733170643](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733170643) |
| 76 | 24-ENE-2020 | SCN - ASESOR.TECNICA A.T. | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733177900](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733177900) |
| 77 | 20-FEB-2020 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733191173](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191173) |
| 78 | 20-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733191444](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191444) |
| 79 | 20-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733191457](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191457) |
| 80 | 26-MAY-2020 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733261735](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733261735) |
| 81 | 11-AGO-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2733323481](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733323481) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733191511 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GARCIA CARRILLO ROBERTO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA JUAN MENDEZ M3 LT13 | **R.P.U.** | [145110107925](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | PRIMAVERA Y PETUNIAS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | GCRO610513 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27545 - LOMAS DE TOTOLCO TLATEL | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 24DM27D012436210 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA AREA CON CABLE 3+1 DEL NUM 6 AL APROX 70 MTRS SE REQUIERE REMPLAZAR CABLE POR CABLE MULTIPLE AL 3/0 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-FEB-2020 | 13:52 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 25-FEB-2020 | 11:23 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 25-FEB-2020 | 11:24 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 25-FEB-2020 | 11:24 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-FEB-2020 | 11:24 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| ZONA DE EILICTOS ALIMENTA SOLO 10 SERVICIOS APROX. CON MEDICION TODOS, CUENTA N CON ENERGIA ELECTRICA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 01-OCT-2013 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2720712146](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720712146) |
| 2 | 20-NOV-2013 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | RECHAZADA | [M2721729041](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721729041) |
| 3 | 13-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731221964](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731221964) |
| 4 | 19-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2731293542](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731293542) |
| 5 | 28-NOV-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2731809412](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731809412) |
| 6 | 28-NOV-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2731809413](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731809413) |
| 7 | 17-AGO-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | RECHAZADA | [M2732055193](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732055193) |
| 8 | 28-NOV-2015 | E03 - SECTOR FUERA | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2732144203](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732144203) |
| 9 | 15-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | [M2732256028](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732256028) |
| 10 | 27-AGO-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732613827](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732613827) |
| 11 | 27-AGO-2017 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | RECHAZADA | [M2732614477](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732614477) |
| 12 | 04-SEP-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2732614480](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732614480) |
| 13 | 03-SEP-2019 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2733113811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733113811) |
| 14 | 20-FEB-2020 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733191239](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191239) |
| 15 | 25-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733191511](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191511) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733191601 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | COLIN RODRIGUEZ MARIO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | RIO SUCHIATE M 99 LT 6 CP. | **R.P.U.** | [144100600066](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | CORM | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27576 - EL SALADO LA PAZ | **Código Postal** | 56524 | **Cuenta** | 33DM27C013312155 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-FEB-2020 | 15:57 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 20-FEB-2020 | 16:00 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 20-FEB-2020 | 16:01 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 20-FEB-2020 | 16:02 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-FEB-2020 | 16:02 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REP CAB MULTIPLE USANDO 1 CONECTOR CILINDRICO Y 2 TIPO H, SE REP LIN X1 SE RETENSIONAN LINEAS X1 X3 QUEDANDO SECTOR OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-ENE-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2732970174](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732970174) |
| 2 | 20-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733191517](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191517) |
| 3 | 20-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733191601](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191601) |
| 4 | 03-DIC-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | MMYRC - GONZALEZ CRUZ ANTONIO | [M2733444006](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733444006) |
| 5 | 07-DIC-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | PENDIENTE | [M2733451032](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733451032) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733191703 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JOSE DEL RIO SANDOVA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CAMINO A SAN NICOLAS S/N | **R.P.U.** | [513830700380](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IM3 - LA CANDELARIA JOLALAPA | **Código Postal** | 56300 | **Cuenta** | 61DM27A056170170 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-FEB-2020 | 22:22 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 20-FEB-2020 | 22:22 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 20-FEB-2020 | 22:22 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 20-FEB-2020 | 22:22 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-FEB-2020 | 22:22 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE INSTALAN CONECTORES H EN RED QUEDANDO 118 114 119 V |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 14-SEP-2012 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | CANCELADA POR OPERADOR | [M2714165283](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2714165283) |
| 2 | 27-DIC-2013 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722401893](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722401893) |
| 3 | 27-DIC-2013 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | [M2722401951](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722401951) |
| 4 | 30-ENE-2014 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722925931](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722925931) |
| 5 | 11-FEB-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723136487](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723136487) |
| 6 | 12-FEB-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723139400](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723139400) |
| 7 | 16-FEB-2014 | T07 - REPARACION EN RED | HER38 - | [M2723214491](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723214491) |
| 8 | 26-FEB-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | RECHAZADA | [M2723420519](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723420519) |
| 9 | 26-FEB-2014 | T06 - PODA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723420643](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723420643) |
| 10 | 31-MAR-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723970445](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723970445) |
| 11 | 01-ABR-2014 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L3FK - GUERRA GARCIA CARLOS | [M2723989139](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723989139) |
| 12 | 31-MAY-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | [M2724986538](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724986538) |
| 13 | 18-JUN-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3FK - GUERRA GARCIA CARLOS | [M2725402133](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725402133) |
| 14 | 18-JUN-2014 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L3FK - GUERRA GARCIA CARLOS | [M2725404770](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725404770) |
| 15 | 19-JUN-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725406273](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725406273) |
| 16 | 19-JUN-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725425590](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725425590) |
| 17 | 18-SEP-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727279652](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727279652) |
| 18 | 24-NOV-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728540261](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728540261) |
| 19 | 25-NOV-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2728546568](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728546568) |
| 20 | 25-NOV-2014 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2728546608](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728546608) |
| 21 | 25-NOV-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728555299](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728555299) |
| 22 | 23-FEB-2015 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2729834717](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729834717) |
| 23 | 11-MAR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730140673](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730140673) |
| 24 | 11-MAR-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2730166276](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730166276) |
| 25 | 12-MAR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730169430](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730169430) |
| 26 | 13-MAR-2015 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | J878T - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2730196774](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730196774) |
| 27 | 13-MAR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730198000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730198000) |
| 28 | 13-MAR-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2730212635](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730212635) |
| 29 | 28-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730987403](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730987403) |
| 30 | 16-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2731261478](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731261478) |
| 31 | 16-MAY-2015 | T07 - REPARACION EN RED | K086G - LOZANO VAZQUEZ CHRISTI | [M2731262854](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731262854) |
| 32 | 03-DIC-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9LFT2 - HDEZ. GARCIA ALFREDO | [M2731811511](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731811511) |
| 33 | 03-DIC-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9LFT2 - HDEZ. GARCIA ALFREDO | [M2731811512](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731811512) |
| 34 | 03-DIC-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2731811516](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731811516) |
| 35 | 05-DIC-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9LFT2 - HDEZ. GARCIA ALFREDO | [M2731812040](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731812040) |
| 36 | 05-DIC-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9LFT2 - HDEZ. GARCIA ALFREDO | [M2731812118](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731812118) |
| 37 | 05-DIC-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9LFT2 - HDEZ. GARCIA ALFREDO | [M2731812119](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731812119) |
| 38 | 06-ABR-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2731855659](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731855659) |
| 39 | 06-ABR-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2731855692](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731855692) |
| 40 | 06-ABR-2016 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2731855694](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731855694) |
| 41 | 29-JUL-2015 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732040669](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732040669) |
| 42 | 03-DIC-2015 | E03 - SECTOR FUERA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732149051](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732149051) |
| 43 | 03-DIC-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732149067](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732149067) |
| 44 | 04-DIC-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732149073](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732149073) |
| 45 | 06-ABR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732251083](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732251083) |
| 46 | 02-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8LK - MIRANDA GRIFALDO ARMAN | [M2732300324](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732300324) |
| 47 | 22-SEP-2016 | E02 - RAMAL FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732383526](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732383526) |
| 48 | 22-SEP-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732383846](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732383846) |
| 49 | 22-SEP-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732383849](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732383849) |
| 50 | 09-MAY-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732533316](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732533316) |
| 51 | 01-JUN-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732548945](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732548945) |
| 52 | 28-JUN-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732549740](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732549740) |
| 53 | 13-JUN-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732556911](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732556911) |
| 54 | 22-JUN-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732564165](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732564165) |
| 55 | 07-JUL-2017 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732574240](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732574240) |
| 56 | 20-JUL-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732582647](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732582647) |
| 57 | 20-JUL-2017 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732583351](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732583351) |
| 58 | 01-OCT-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732641137](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732641137) |
| 59 | 01-OCT-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732641167](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732641167) |
| 60 | 18-OCT-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732656453](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732656453) |
| 61 | 13-NOV-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732656798](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732656798) |
| 62 | 14-NOV-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732681971](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732681971) |
| 63 | 28-NOV-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9NH7E - HUERTA AGUILAR NOSE LU | [M2732691533](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732691533) |
| 64 | 13-ENE-2018 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732696555](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732696555) |
| 65 | 22-DIC-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732707482](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732707482) |
| 66 | 14-FEB-2018 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732736663](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732736663) |
| 67 | 08-MAR-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2732736680](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732736680) |
| 68 | 08-MAR-2018 | T06 - PODA | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2732736681](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732736681) |
| 69 | 11-JUL-2018 | SC8 - | 9MLAL - MALPICA PRECOMA JORGE | [M2732817170](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732817170) |
| 70 | 04-JUL-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733081338](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733081338) |
| 71 | 09-JUL-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733083574](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733083574) |
| 72 | 10-OCT-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733083766](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733083766) |
| 73 | 03-OCT-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2733130408](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733130408) |
| 74 | 04-NOV-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733144969](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733144969) |
| 75 | 04-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2733161128](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733161128) |
| 76 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733191168](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191168) |
| 77 | 20-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733191703](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191703) |
| 78 | 02-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733219881](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733219881) |
| 79 | 02-ABR-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733220029](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733220029) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733191704 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO\* | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 73 |
| **Dirección** | CARR MEXICO TEXCOCO KM 38.5 CH | **R.P.U.** | [145960400532](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | CHAPINGO EDO DE MEX | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | COL MARTE R DE GOMEZ | **R.M.U.** | UAC7712309 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IY6 - SAN DIEGO TEXCOCO | **Código Postal** | 56230 | **Cuenta** | 82DM27A018225010 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| LIC 3551 ABIERTA CPG 53150 F0563 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-FEB-2020 | 23:24 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 20-FEB-2020 | 23:25 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 21-FEB-2020 | 04:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 21-FEB-2020 | 04:09 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-FEB-2020 | 04:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE CIERRAN CUCHILLAS, NO SE UTILIZA FUSIBLE |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 16-AGO-2013 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | RECHAZADA | [M2719866180](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719866180) |
| 2 | 16-AGO-2013 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | CPG27 - C AGUILAR JUAN ANTONIO | [M2719879375](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719879375) |
| 3 | 19-DIC-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2722307535](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722307535) |
| 4 | 14-ENE-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2722621477](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722621477) |
| 5 | 12-FEB-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2723149597](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723149597) |
| 6 | 10-MAR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2723628388](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723628388) |
| 7 | 05-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2725106340](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725106340) |
| 8 | 05-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2725108060](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725108060) |
| 9 | 06-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2725119395](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725119395) |
| 10 | 27-AGO-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2726880071](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726880071) |
| 11 | 03-SEP-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2726989053](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726989053) |
| 12 | 17-SEP-2014 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727244937](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727244937) |
| 13 | 29-SEP-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2727487245](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727487245) |
| 14 | 17-OCT-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3DX - COTA RODELO CESAR A | [M2727819462](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727819462) |
| 15 | 01-DIC-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2728668516](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728668516) |
| 16 | 28-FEB-2015 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K47X - JILOTEO CASAS RICARDO | [M2729075604](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729075604) |
| 17 | 15-ENE-2015 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729251965](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729251965) |
| 18 | 17-FEB-2015 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729732820](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729732820) |
| 19 | 28-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K47X - JILOTEO CASAS RICARDO | [M2729959447](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729959447) |
| 20 | 20-MAR-2015 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730313020](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730313020) |
| 21 | 04-MAY-2015 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | [M2731048807](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731048807) |
| 22 | 24-ENE-2016 | S10 - RESTAB LIBRANZA | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2731828278](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731828278) |
| 23 | 03-JUL-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2732016588](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732016588) |
| 24 | 28-SEP-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2732086487](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732086487) |
| 25 | 28-OCT-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9K47X - JILOTEO CASAS RICARDO | [M2732116883](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732116883) |
| 26 | 06-NOV-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732124736](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732124736) |
| 27 | 14-ENE-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732167318](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732167318) |
| 28 | 24-ENE-2016 | S09 - SOL DE LIBRANZA | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | [M2732182184](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732182184) |
| 29 | 04-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732194654](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732194654) |
| 30 | 02-MAR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2732222738](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732222738) |
| 31 | 04-MAR-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | [M2732223448](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732223448) |
| 32 | 01-ABR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732247899](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732247899) |
| 33 | 19-ABR-2016 | S03 - CORTE EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732260557](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732260557) |
| 34 | 04-MAY-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732274646](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732274646) |
| 35 | 22-MAY-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | RECHAZADA | [M2732290010](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732290010) |
| 36 | 02-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732299550](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732299550) |
| 37 | 04-JUL-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732328270](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732328270) |
| 38 | 16-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732359110](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732359110) |
| 39 | 16-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732359164](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732359164) |
| 40 | 19-AGO-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732362115](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732362115) |
| 41 | 19-AGO-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732362186](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732362186) |
| 42 | 22-AGO-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732362188](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732362188) |
| 43 | 21-SEP-2016 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732372932](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732372932) |
| 44 | 24-OCT-2016 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732391906](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732391906) |
| 45 | 23-NOV-2016 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732415113](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732415113) |
| 46 | 13-DIC-2016 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732435929](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732435929) |
| 47 | 05-ENE-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732448755](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732448755) |
| 48 | 06-ENE-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732448904](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732448904) |
| 49 | 06-ENE-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732448909](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732448909) |
| 50 | 18-ENE-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732454577](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732454577) |
| 51 | 23-FEB-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732474858](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732474858) |
| 52 | 21-MAR-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732485928](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732485928) |
| 53 | 21-ABR-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732519756](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732519756) |
| 54 | 30-MAY-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | [M2732543333](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732543333) |
| 55 | 04-JUL-2017 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2732551237](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732551237) |
| 56 | 18-JUL-2017 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2732570234](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732570234) |
| 57 | 14-JUL-2017 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732579300](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732579300) |
| 58 | 20-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9JKC0 - RAMIREZ GONZALEZ JORGE | [M2732621664](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732621664) |
| 59 | 03-OCT-2017 | SC8 - | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | [M2732638694](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732638694) |
| 60 | 09-OCT-2017 | SC8 - | 9MLX6 - HERNANDEZ DEL BOSQUE J | [M2732644286](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732644286) |
| 61 | 01-DIC-2017 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732695024](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732695024) |
| 62 | 18-DIC-2017 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | [M2732705366](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732705366) |
| 63 | 05-ENE-2018 | SC8 - | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | [M2732712950](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732712950) |
| 64 | 08-ENE-2018 | SMF - REVISION NVO SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732713552](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732713552) |
| 65 | 11-ENE-2018 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9L3EX - FRAYRE DANIEL RENOVATO | [M2732716453](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732716453) |
| 66 | 15-FEB-2018 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732736870](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732736870) |
| 67 | 08-MAR-2018 | SMD - REVISION PROG BT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2732748934](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732748934) |
| 68 | 26-MAR-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732759598](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732759598) |
| 69 | 18-JUL-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732833249](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732833249) |
| 70 | 27-JUL-2018 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732839930](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732839930) |
| 71 | 27-JUL-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L8AF - GUEVARA FLORES ADAN E | [M2732839933](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732839933) |
| 72 | 22-ENE-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732971466](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732971466) |
| 73 | 04-MAR-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2732981662](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732981662) |
| 74 | 05-JUN-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2733056472](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733056472) |
| 75 | 09-ENE-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | [M2733169390](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733169390) |
| 76 | 14-FEB-2020 | SCN - ASESOR.TECNICA A.T. | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733182552](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182552) |
| 77 | 21-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733191704](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191704) |
| 78 | 23-DIC-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733462909](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733462909) |
| 79 | 12-FEB-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733495122](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733495122) |
| 80 | 12-FEB-2021 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2733495384](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733495384) |
| 81 | 25-FEB-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733504340](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733504340) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733191706 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PEDRO GARCIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PROL MATAMOROS 4 | **R.P.U.** | [513850800411](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I0N - SANTIAGO CUAUTLALPANVM | **Código Postal** | 54650 | **Cuenta** | 24DM27E032420250 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-FEB-2020 | 01:16 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 21-FEB-2020 | 01:17 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 21-FEB-2020 | 01:17 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 21-FEB-2020 | 01:18 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-FEB-2020 | 01:18 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUNTA DE GUIA X2 Y X2 CON 2 CONECTORES TIPO H |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-FEB-2019 | E03 - SECTOR FUERA | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2732986935](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732986935) |
| 2 | 21-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733191702](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191702) |
| 3 | 21-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733191706](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191706) |
| 4 | 08-DIC-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733452805](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733452805) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733191707 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RUIZ AGUILAR FRANCISCO GUADALU | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | FRAY PEDRO DE GANTE NORTE 117 | **R.P.U.** | [513121015720](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | BRAVO Y COLON | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | . | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IU0 - TEXCOCO DE MORA CENTRO | **Código Postal** | 56100 | **Cuenta** | 10DM27A011033060 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-FEB-2020 | 04:06 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 21-FEB-2020 | 04:06 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 21-FEB-2020 | 04:06 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 21-FEB-2020 | 04:07 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-FEB-2020 | 04:07 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE DE BAJA TENSION |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-ENE-2014 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722515202](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722515202) |
| 2 | 05-JUN-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725090966](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725090966) |
| 3 | 06-DIC-2019 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733161964](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733161964) |
| 4 | 14-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733174117](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174117) |
| 5 | 15-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733174446](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733174446) |
| 6 | 04-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733182433](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182433) |
| 7 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733191488](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191488) |
| 8 | 21-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733191707](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191707) |
| 9 | 01-MAR-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733194359](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733194359) |
| 10 | 15-DIC-2020 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | G180F - RIVERO LEDESMA JOSE R | [M2733457613](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733457613) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733191995 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ORTEGA HERNANDEZ LUIS | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AZTECA 33 | **R.P.U.** | [513011000620](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | MOCTEZUMA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | OEHL610621 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IX2 - SANTA MARIA TECUANULCO | **Código Postal** | 56244 | **Cuenta** | 34DM27A013460165 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON LINEAS REVENTADAS EN TRES CLAROS SE REQUIERE LLEVAR APROX 150 MTRS YA QUE HAY TRAMOS DONDE HAY CABLE 1+1 EN LA RED ZONA DE ILICITOS QUE NO PERMITIERON ABRIR PUENTES PARA PODER TRABAJAR EN EL AREA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-FEB-2020 | 10:54 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 13-MAR-2020 | 08:27 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 13-MAR-2020 | 08:29 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 13-MAR-2020 | 08:32 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-MAR-2020 | 08:32 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRAN SERVICIOS CORRECTOS, ATENDIDO CON ANTERIORIDAD |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-OCT-2013 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721088377](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721088377) |
| 2 | 21-OCT-2013 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | CPG27 - C AGUILAR JUAN ANTONIO | [M2721091658](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721091658) |
| 3 | 23-AGO-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726809431](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726809431) |
| 4 | 08-MAY-2015 | S04 - CORTE POR DCTO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | [M2731136410](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731136410) |
| 5 | 20-MAR-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2731850332](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731850332) |
| 6 | 20-MAR-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2731850336](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731850336) |
| 7 | 12-ABR-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2731850337](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731850337) |
| 8 | 24-ABR-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | J839T - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2731861695](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731861695) |
| 9 | 24-ABR-2016 | T07 - REPARACION EN RED | J839T - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2731861696](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731861696) |
| 10 | 18-AGO-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731895312](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731895312) |
| 11 | 03-JUL-2015 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732020000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732020000) |
| 12 | 07-JUL-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732023033](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732023033) |
| 13 | 06-OCT-2015 | SC5 - MODIF DAT EN SICOM | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732028838](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732028838) |
| 14 | 14-JUL-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732028841](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732028841) |
| 15 | 23-AGO-2015 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732060721](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732060721) |
| 16 | 17-SEP-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732083383](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732083383) |
| 17 | 18-SEP-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732084572](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732084572) |
| 18 | 16-MAR-2016 | Q06 - IMPROC.MEDICION | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2732236666](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732236666) |
| 19 | 17-MAR-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732237885](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732237885) |
| 20 | 17-MAR-2016 | T12 - TOMA DE CARGA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732237890](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732237890) |
| 21 | 17-MAR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732238342](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732238342) |
| 22 | 15-ABR-2016 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732238356](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732238356) |
| 23 | 19-MAR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732239551](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732239551) |
| 24 | 19-MAR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732239594](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732239594) |
| 25 | 26-MAR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732242226](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732242226) |
| 26 | 24-ABR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732265001](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732265001) |
| 27 | 24-ABR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732265031](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732265031) |
| 28 | 16-AGO-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732359696](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732359696) |
| 29 | 18-AGO-2016 | T07 - REPARACION EN RED | K024G - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2732361133](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732361133) |
| 30 | 20-SEP-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732382153](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732382153) |
| 31 | 02-JUN-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732549236](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732549236) |
| 32 | 02-JUN-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732549759](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732549759) |
| 33 | 02-JUN-2017 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732549761](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732549761) |
| 34 | 16-JUL-2018 | SC2 - REVISION COMERCIAL | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732831921](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732831921) |
| 35 | 24-AGO-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732857649](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732857649) |
| 36 | 24-AGO-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732857780](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732857780) |
| 37 | 24-AGO-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732858188](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732858188) |
| 38 | 12-NOV-2018 | SM7 - DIAGNOSTICOS ENERGE | J925T - VENTURA TRUJILLO JOSE | [M2732900014](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732900014) |
| 39 | 03-NOV-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732917596](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732917596) |
| 40 | 03-NOV-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732917612](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732917612) |
| 41 | 07-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732947077](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732947077) |
| 42 | 20-DIC-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732955668](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732955668) |
| 43 | 28-ENE-2019 | SM3 - CAMB MED DANADO | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | [M2732975869](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732975869) |
| 44 | 29-ENE-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | K622G - ZAPATA LEAL ALFREDO | [M2732978802](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732978802) |
| 45 | 29-ENE-2019 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | RECHAZADA | [M2732978803](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732978803) |
| 46 | 02-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2732981445](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732981445) |
| 47 | 07-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732985343](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732985343) |
| 48 | 06-MAR-2019 | QC5 - IMPROC ALTO CONSUMO | 9MLX5 - PEDRAZA GARCIA FERNAND | [M2733000561](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733000561) |
| 49 | 23-MAR-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733012890](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733012890) |
| 50 | 29-MAR-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733016971](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733016971) |
| 51 | 29-MAR-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733017381](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733017381) |
| 52 | 31-MAR-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733017551](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733017551) |
| 53 | 31-MAR-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733017995](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733017995) |
| 54 | 31-MAR-2019 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733017996](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733017996) |
| 55 | 13-JUL-2019 | QC1 - CONSUMO ANORMAL | J780T - HERNANDEZ ARBOTANTE ED | [M2733086451](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733086451) |
| 56 | 29-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733094397](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733094397) |
| 57 | 02-AGO-2019 | SC5 - MODIF DAT EN SICOM | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733097174](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733097174) |
| 58 | 20-AGO-2019 | SCH - DIAGNOSTICO ATNDOM | 9MLX5 - PEDRAZA GARCIA FERNAND | [M2733101848](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733101848) |
| 59 | 21-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733191747](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191747) |
| 60 | 13-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733191995](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733191995) |
| 61 | 26-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733505794](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733505794) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192153 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | II DIGITAL S DE RL DE CV | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | PARCELA 376 LT3 | **R.P.U.** | [305150200321](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | 0 | **R.M.U.** | NDI100716Q | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CF4 - SAN VTE CHICOLOAPAN CEN | **Código Postal** | 56370 | **Cuenta** | 61DM27E016140190 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-FEB-2020 | 15:48 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 21-FEB-2020 | 15:48 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M275E |
| ASIGNO | 21-FEB-2020 | 15:48 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 21-FEB-2020 | 15:49 | 9K49T | CANALES ORTIZ MANUEL |  | CUADRILLA: M275E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-FEB-2020 | 15:49 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SWE REMPLAZA UN FUSIBLE DE 2 AMPS A TRO DE 75 KVA DEJANDO OK |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-FEB-2015 | C08 - REGULARIZACION | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2729565551](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729565551) |
| 2 | 16-FEB-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2729722030](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729722030) |
| 3 | 26-MAR-2015 | S04 - CORTE POR DCTO | J393T - MOSQUEDA MATEOS MANUEL | [M2730372978](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730372978) |
| 4 | 29-MAY-2015 | SMA - RECONX USO INDEBIDO | 9K48A - CABANILLAS RUIZ MARIO | [M2730458503](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730458503) |
| 5 | 20-MAY-2015 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731340825](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731340825) |
| 6 | 22-MAY-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2731373902](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731373902) |
| 7 | 12-JUN-2016 | T07 - REPARACION EN RED | K074G - SALLAS MONTECINOS IVAN | [M2731876476](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731876476) |
| 8 | 13-JUN-2016 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731876711](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731876711) |
| 9 | 13-JUN-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2731876712](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731876712) |
| 10 | 14-OCT-2015 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732106428](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732106428) |
| 11 | 11-JUN-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732309502](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732309502) |
| 12 | 13-JUN-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732309583](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732309583) |
| 13 | 07-JUL-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | [M2732330132](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732330132) |
| 14 | 27-ABR-2017 | SC8 - | K137G - VILLEGAS SANCHEZ ERICK | [M2732525712](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732525712) |
| 15 | 27-FEB-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | K093G - HERNANDEZ CERVANTES CA | [M2732742222](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732742222) |
| 16 | 11-MAY-2018 | SC8 - | K158G - ANAYA GONZALEZ GERARDO | [M2732787195](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732787195) |
| 17 | 01-JUN-2018 | SC8 - | K093G - HERNANDEZ CERVANTES CA | [M2732804873](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732804873) |
| 18 | 21-JUN-2018 | SC8 - | 9N0EB - GALVAN BAEZA JORGE CAR | [M2732816197](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732816197) |
| 19 | 26-JUL-2018 | SC8 - | 9MMBG - MARTINEZ RUBIO MARCO A | [M2732838817](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732838817) |
| 20 | 03-SEP-2018 | SC8 - | 9MMBG - MARTINEZ RUBIO MARCO A | [M2732863924](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732863924) |
| 21 | 03-SEP-2018 | SC8 - | 9MMBG - MARTINEZ RUBIO MARCO A | [M2732865641](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732865641) |
| 22 | 11-NOV-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732923220](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732923220) |
| 23 | 11-NOV-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2732923246](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732923246) |
| 24 | 08-DIC-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2732947605](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732947605) |
| 25 | 23-MAY-2019 | SC5 - MODIF DAT EN SICOM | 9MM0A - MANDARIN JIMENEZ ALBER | [M2733036386](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733036386) |
| 26 | 23-MAY-2019 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9MM0A - MANDARIN JIMENEZ ALBER | [M2733048250](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733048250) |
| 27 | 24-SEP-2019 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2733126278](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733126278) |
| 28 | 21-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2733192052](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192052) |
| 29 | 21-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2733192153](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192153) |
| 30 | 01-MAR-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733193987](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733193987) |
| 31 | 06-MAR-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | [M2733198549](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733198549) |
| 32 | 09-MAY-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733246191](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733246191) |
| 33 | 10-MAY-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733246270](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733246270) |
| 34 | 08-SEP-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2733359626](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733359626) |
| 35 | 08-SEP-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2733359884](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733359884) |
| 36 | 21-SEP-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733371104](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733371104) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192170 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ANAYA VALDEZ PEDRO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ING GEOLOGOS MZ-103 L-37 | **R.P.U.** | [145120406751](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4Q - ACUITLAPILCO 2DA. SECCI | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 25DM27D012567650 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-FEB-2020 | 17:01 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 21-FEB-2020 | 17:01 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 21-FEB-2020 | 17:34 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 21-FEB-2020 | 17:34 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-FEB-2020 | 17:34 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE EN ATENCION A RAMAL OPERADO EN EL AREA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-JUL-2015 | QC3 - RECIBO EXTRAVIADO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732019379](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732019379) |
| 2 | 21-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733192103](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192103) |
| 3 | 21-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733192170](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192170) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192192 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | AURORA PEREZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | SINDICALISMO MZ-27 LT-21 | **R.P.U.** | [146910618711](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275D2 - TLATELCO | **Código Postal** | 56353 | **Cuenta** | 12DM27B011219600 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-FEB-2020 | 19:16 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 21-FEB-2020 | 19:16 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 21-FEB-2020 | 19:17 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 21-FEB-2020 | 19:17 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-FEB-2020 | 19:17 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE EN ATENCION A SECTOR FUERA EN EL AREA ENCONTRANDOSE TODO CORRECTO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 06-DIC-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722080739](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722080739) |
| 2 | 17-JUN-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K921G - MENDEZ CRUZ JUAN DANIE | [M2732314484](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732314484) |
| 3 | 23-JUN-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RU - FLORES NOELLER PABLO | [M2732317957](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732317957) |
| 4 | 24-JUL-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9MM7M - HERNANDEZ ANGELES EMIL | [M2732585705](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732585705) |
| 5 | 25-JUL-2017 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J925T - VENTURA TRUJILLO JOSE | [M2732586652](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732586652) |
| 6 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733192183](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192183) |
| 7 | 21-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733192192](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192192) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192225 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RUIZ LUNA RICARDO J | **Teléfonos** | 5558528439-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | AV VICENTE GUERRERO M47 LT38 | **R.P.U.** | [305200202533](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | RULR740924 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CHB - CORTE SAN PABLO | **Código Postal** | 56530 | **Cuenta** | 09DM27E020934131 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-FEB-2020 | 20:38 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 21-FEB-2020 | 20:38 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 21-FEB-2020 | 20:38 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 21-FEB-2020 | 20:39 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-FEB-2020 | 20:39 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE INSTALA CONECTOR TIPO H EN RED QUEDANDO TODO OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-FEB-2020 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733190760](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190760) |
| 2 | 21-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733192225](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192225) |
| 3 | 05-OCT-2020 | S04 - CORTE POR DCTO | RECHAZADA | [M2733385179](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733385179) |
| 4 | 02-FEB-2021 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | RECHAZADA | [M2733488346](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733488346) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192227 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CRISTINA ANDON | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CAPULINES MZ-32 LT-23 | **R.P.U.** | [145900906593](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | TOXTLI Y CHAPULINES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4O - CARPINTEROS | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 11DM27D011175940 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| CONDUCTOR MULTIPLE QUEMADO 60 MTS APROX FAVOR DE REPONER |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-FEB-2020 | 21:10 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 28-FEB-2020 | 09:05 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 28-FEB-2020 | 09:06 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 28-FEB-2020 | 09:06 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 28-FEB-2020 | 09:06 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA CONDUCTOR DANADO , UTILIZANDO 4 CONECTORES |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 15-MAY-2017 | SC1 - VALIDA INTERCONEXIO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732536494](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732536494) |
| 2 | 21-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733192181](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192181) |
| 3 | 28-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733192227](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192227) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192234 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CARLOS ESTEBAN SIERR | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | 18 DE MARZO MZ5 LT27 | **R.P.U.** | [144040800249](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CL8 - EMILIANO ZAPATA LA PAZ | **Código Postal** | 56490 | **Cuenta** | 14DM27C011431680 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-FEB-2020 | 22:48 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 21-FEB-2020 | 22:48 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 21-FEB-2020 | 22:48 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 21-FEB-2020 | 22:49 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-FEB-2020 | 22:49 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REP 3 FUS DE 3 AMPS TR 112.5 KVA QUEDANDO TODO OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 09-SEP-2013 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3YP - VALLE OTANEZ MANUEL A. | [M2720315980](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720315980) |
| 2 | 09-SEP-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3YP - VALLE OTANEZ MANUEL A. | [M2720324179](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720324179) |
| 3 | 04-JUN-2014 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725080716](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725080716) |
| 4 | 03-JUL-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2725761735](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725761735) |
| 5 | 20-ENE-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732970106](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732970106) |
| 6 | 11-FEB-2019 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732987700](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732987700) |
| 7 | 21-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733192228](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192228) |
| 8 | 21-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733192234](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192234) |
| 9 | 21-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733192235](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192235) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192235 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CARLOS ESTEBAN SIERR | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | 18 DE MARZO MZ5 LT27 | **R.P.U.** | [144040800249](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CL8 - EMILIANO ZAPATA LA PAZ | **Código Postal** | 56490 | **Cuenta** | 14DM27C011431680 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-FEB-2020 | 22:49 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 21-FEB-2020 | 22:49 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 21-FEB-2020 | 22:50 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 21-FEB-2020 | 22:50 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 21-FEB-2020 | 22:50 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE EN ATENCION A RAMAL OPERADO EN EL AREA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 09-SEP-2013 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3YP - VALLE OTANEZ MANUEL A. | [M2720315980](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720315980) |
| 2 | 09-SEP-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3YP - VALLE OTANEZ MANUEL A. | [M2720324179](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720324179) |
| 3 | 04-JUN-2014 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725080716](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725080716) |
| 4 | 03-JUL-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2725761735](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725761735) |
| 5 | 20-ENE-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732970106](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732970106) |
| 6 | 11-FEB-2019 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732987700](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732987700) |
| 7 | 21-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733192228](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192228) |
| 8 | 21-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733192234](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192234) |
| 9 | 21-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733192235](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192235) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192270 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VELASCO TORRES SATURNINO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TLALTECAMAC S/N | **R.P.U.** | [513941101108](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1N - SANTA CATARINA DEL MONT | **Código Postal** | 56245 | **Cuenta** | 38DM27A013820505 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 22-FEB-2020 | 14:40 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 22-FEB-2020 | 14:40 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 22-FEB-2020 | 14:40 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 22-FEB-2020 | 14:41 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 22-FEB-2020 | 14:41 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARAN LINEAS REVENTADAS UTILIZANDO EL MISMO MATERIAL SE REPARA GUIA DE LA FAS X3 EN TR DE 75 KVA REQUIERE CAMBIO GUIA SE GENERA ORDEN PARA SU ATENCION |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-SEP-2013 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2720603614](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720603614) |
| 2 | 13-MAR-2015 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2730211246](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730211246) |
| 3 | 30-MAR-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | K083G - ALBERTO PEREZ ANTONIO | [M2730475965](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730475965) |
| 4 | 01-AGO-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2731890945](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731890945) |
| 5 | 01-AGO-2016 | T07 - REPARACION EN RED | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2731890946](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731890946) |
| 6 | 01-AGO-2016 | T05 - MEJORA MENOR A RED | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2731891000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731891000) |
| 7 | 09-NOV-2015 | QC3 - RECIBO EXTRAVIADO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732125678](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732125678) |
| 8 | 01-AGO-2016 | E03 - SECTOR FUERA | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2732350251](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732350251) |
| 9 | 16-FEB-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732474672](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732474672) |
| 10 | 22-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733192251](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192251) |
| 11 | 22-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733192270](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192270) |
| 12 | 14-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733192271](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192271) |
| 13 | 23-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733502144](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733502144) |
| 14 | 23-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733502307](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733502307) |
| 15 | 23-FEB-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733502352](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733502352) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192271 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | VELASCO TORRES SATURNINO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TLALTECAMAC S/N | **R.P.U.** | [513941101108](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | HUEXOTITLA Y OCOMOZOTITLA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1N - SANTA CATARINA DEL MONT | **Código Postal** | 56245 | **Cuenta** | 38DM27A013820505 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON GUIA DANADA DE LA FASE X3 EN TR DE 75 KVA REQUIERE SU REMPLAZO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 22-FEB-2020 | 14:42 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 14-ABR-2020 | 09:26 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 14-ABR-2020 | 09:27 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 14-ABR-2020 | 09:28 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-ABR-2020 | 09:28 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE DA MANTENIMIENTO Y QUEDAN SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-SEP-2013 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2720603614](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720603614) |
| 2 | 13-MAR-2015 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2730211246](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730211246) |
| 3 | 30-MAR-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | K083G - ALBERTO PEREZ ANTONIO | [M2730475965](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730475965) |
| 4 | 01-AGO-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2731890945](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731890945) |
| 5 | 01-AGO-2016 | T07 - REPARACION EN RED | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2731890946](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731890946) |
| 6 | 01-AGO-2016 | T05 - MEJORA MENOR A RED | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2731891000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731891000) |
| 7 | 09-NOV-2015 | QC3 - RECIBO EXTRAVIADO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732125678](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732125678) |
| 8 | 01-AGO-2016 | E03 - SECTOR FUERA | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2732350251](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732350251) |
| 9 | 16-FEB-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732474672](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732474672) |
| 10 | 22-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733192251](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192251) |
| 11 | 22-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733192270](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192270) |
| 12 | 14-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733192271](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192271) |
| 13 | 23-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733502144](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733502144) |
| 14 | 23-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733502307](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733502307) |
| 15 | 23-FEB-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733502352](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733502352) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192295 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GAYTAN CORTES DAVID | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | AV PIRULES MZ10 LT13 CP.56530 | **R.P.U.** | [305180400783](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CHB - CORTE SAN PABLO | **Código Postal** | 56530 | **Cuenta** | 05DM27E020531121 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 22-FEB-2020 | 19:34 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 22-FEB-2020 | 19:34 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 22-FEB-2020 | 19:34 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 22-FEB-2020 | 19:35 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 22-FEB-2020 | 19:35 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE RETENCIONA CABLE MULTIPLE UTILIZANDO 1 REMATE SE REPARAN GUIA Y PUENTE DE LA FASE X0 UTILIZANDO 2 CONECTORES TIPO H |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-ABR-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2732774465](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732774465) |
| 2 | 27-JUN-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K48J - CARDENAS MEDINA ALVARO | [M2732821777](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732821777) |
| 3 | 13-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L8AB - RAMOS VELASCO ALAIN E | [M2732878224](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732878224) |
| 4 | 13-SEP-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732879599](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732879599) |
| 5 | 07-NOV-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | 9MMBG - MARTINEZ RUBIO MARCO A | [M2732920118](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732920118) |
| 6 | 20-FEB-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | J999T - ROMAN GRACIA RAMON | [M2732994750](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732994750) |
| 7 | 02-MAR-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J999T - ROMAN GRACIA RAMON | [M2733000225](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733000225) |
| 8 | 22-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733192256](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192256) |
| 9 | 22-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733192295](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192295) |
| 10 | 09-MAR-2021 | SM3 - CAMB MED DANADO | PREASIGNADA | [M2733514100](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733514100) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192299 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CONDE AGUIRRE ANTOLIN DANIEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CONDESA 7 | **R.P.U.** | [513190405076](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | COAA750404 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IJ8 - ATENGUILLO | **Código Postal** | 56036 | **Cuenta** | 23DM27A032330450 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 22-FEB-2020 | 19:57 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 22-FEB-2020 | 19:57 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2782 |
| ASIGNO | 22-FEB-2020 | 20:31 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 22-FEB-2020 | 20:31 | 9MM76 | ROJAS AGUILAR IZAEL |  | CUADRILLA: M2782 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 22-FEB-2020 | 20:31 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA RAMAL F-2733 DEL CIRCUITO CPG-53160 LIC 3584 CAUSA AVE QUE ROMPE DISTANCIA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 30-ABR-2019 | C08 - REGULARIZACION | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733032741](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733032741) |
| 2 | 22-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733192282](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192282) |
| 3 | 22-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733192299](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192299) |
| 4 | 22-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733192301](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192301) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192301 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CONDE AGUIRRE ANTOLIN DANIEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CONDESA 7 | **R.P.U.** | [513190405076](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | COAA750404 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IJ8 - ATENGUILLO | **Código Postal** | 56036 | **Cuenta** | 23DM27A032330450 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 22-FEB-2020 | 20:27 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 22-FEB-2020 | 20:27 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2782 |
| ASIGNO | 22-FEB-2020 | 20:31 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 22-FEB-2020 | 20:35 | 9MM76 | ROJAS AGUILAR IZAEL |  | CUADRILLA: M2782 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 22-FEB-2020 | 20:35 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 AMPS EN TR DE 30 KVA LIC 3584 CAUSA AVE |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 357967 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 30-ABR-2019 | C08 - REGULARIZACION | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733032741](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733032741) |
| 2 | 22-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733192282](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192282) |
| 3 | 22-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733192299](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192299) |
| 4 | 22-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733192301](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192301) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192308 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LABORATORIO CLINICO LEAN SA DE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | FRAY PEDRO DE GANTE 129 | **R.P.U.** | [513111012854](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | ESQ EM ZAPATA INT 2 Y 3 Y | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IY8 - CONDOMINIOS LA PALMA | **Código Postal** | 56130 | **Cuenta** | 08DM27A010841515 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON TR DE 30 KVA CON ACOMETIDA QUE ALIMENTA AL USUARIO ENTORCHADA DE LOS BORNES SE REQUIERE PONER GUIAS AL TR PARA PODER CONECTAR LA ACOMETIDA DEL USUARIO YA QUE BORNES HACEN FALSO CONTACTO CON ACOMETIDA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 22-FEB-2020 | 22:50 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 13-MAR-2020 | 08:28 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 13-MAR-2020 | 08:29 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 13-MAR-2020 | 08:32 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-MAR-2020 | 08:32 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE DA MANTENIMIENTO Y QUEDA SERVICIO CORRECTO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-OCT-2013 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2719511891](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719511891) |
| 2 | 12-DIC-2013 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2722199605](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722199605) |
| 3 | 13-DIC-2013 | SMD - REVISION PROG BT | 9K483 - GARCIA VELAZQUEZ MANUE | [M2722220472](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722220472) |
| 4 | 19-DIC-2013 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | JI17H - | [M2722307239](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722307239) |
| 5 | 09-JUN-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3FK - GUERRA GARCIA CARLOS | [M2725165963](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725165963) |
| 6 | 20-AGO-2014 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726738736](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726738736) |
| 7 | 21-AGO-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726761306](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726761306) |
| 8 | 31-MAR-2015 | SMD - REVISION PROG BT | K186G - CARDENAS DE LA ROSA BR | [M2730526401](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730526401) |
| 9 | 05-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733182887](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182887) |
| 10 | 10-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733186180](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733186180) |
| 11 | 19-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733190502](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733190502) |
| 12 | 22-FEB-2020 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733192237](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192237) |
| 13 | 13-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733192308](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192308) |
| 14 | 01-MAR-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733193884](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733193884) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192319 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | P VELAZQUEZ V | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ITURBIDE 7 | **R.P.U.** | [513700500338](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5B - SAN BERNARDINO | **Código Postal** | 56260 | **Cuenta** | 33DM27A013343420 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 23-FEB-2020 | 10:29 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 23-FEB-2020 | 10:29 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 23-FEB-2020 | 11:12 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 23-FEB-2020 | 10:47 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 23-FEB-2020 | 11:13 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA RAMAL F-2915 DEL CTO CPG-53080 LIC 3586 CAUSA PAJARO ROMPE DISTANCIA EN TR UBICADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ/CENTENARIO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 03-ABR-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733019417](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733019417) |
| 2 | 22-JUN-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | 27A02 - GBL TEXCOCO 2 | [M2733072743](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733072743) |
| 3 | 23-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733192313](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192313) |
| 4 | 23-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733192319](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192319) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192326 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | BENJAMIN PADILLA T | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PROL CHIHUAHUA 9 | **R.P.U.** | [144970601122](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27573 - PUEBLO DE SAN SEBAS CH | **Código Postal** | 56520 | **Cuenta** | 27DM27C012737050 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 23-FEB-2020 | 11:17 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 23-FEB-2020 | 11:17 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 23-FEB-2020 | 11:22 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 23-FEB-2020 | 11:22 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA RAMAL F-0863 DEL CTO AUR-53110 LIC 3587 AVE ROMPE DISTANCIA EN UBICACION DEL RAMAL |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-ABR-2015 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | J534C - | [M2730906970](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730906970) |
| 2 | 12-SEP-2015 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9L8LX - HOYO SALDIVAR ESTEBAN | [M2732080603](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732080603) |
| 3 | 15-SEP-2015 | QC7 - RECONEXION TARDIA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732082729](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732082729) |
| 4 | 17-SEP-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2732083759](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732083759) |
| 5 | 07-JUN-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733060018](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733060018) |
| 6 | 06-SEP-2019 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K187G - ARELLANO BENITEZ MARTI | [M2733113904](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733113904) |
| 7 | 23-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733192318](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192318) |
| 8 | 23-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733192326](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192326) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192327 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RAUL ZAMORA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | SAN ISIDRO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | AV DEL TRABAJO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5B - SAN BERNARDINO | **Código Postal** | 56260 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| PATRULLA EQUIPO R-1008 DEL CIRCUITO CPG-53080 19.477308, -98.907805 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 23-FEB-2020 | 11:24 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 23-FEB-2020 | 11:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 23-FEB-2020 | 14:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 23-FEB-2020 | 14:27 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 23-FEB-2020 | 14:27 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON APARTARRAYO VOLADO EN TR DE 75 KVA SE GENERA ORDEN PARA SU ATENCION EN CALLE JOSEFA ORTIZ/CENTENARIO |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192334 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ARTURO SANCHEZ ADORN | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA SALINAS MZ-1 LT-25 | **R.P.U.** | [145021100097](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27537 - STA MARIA NATIVITAS CHI | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 20DM27D012022860 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 23-FEB-2020 | 13:08 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 23-FEB-2020 | 13:08 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 23-FEB-2020 | 13:08 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 23-FEB-2020 | 13:09 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 23-FEB-2020 | 13:09 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE DE LA FASE X3 UTILIZANDO 2 CONECTORES TIPO H 1 MTRO DE ACSR FORRADO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-AGO-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3M2 - FELIX MEDINA PEDRO A. | [M2716796375](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2716796375) |
| 2 | 30-AGO-2013 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2720139672](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720139672) |
| 3 | 11-OCT-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2720928686](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720928686) |
| 4 | 05-FEB-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723031512](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723031512) |
| 5 | 12-JUN-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725251158](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725251158) |
| 6 | 09-DIC-2015 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732152843](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732152843) |
| 7 | 15-ENE-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | J293T - LABASTIDA M. GABRIEL O | [M2732155373](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732155373) |
| 8 | 14-ENE-2016 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732177301](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732177301) |
| 9 | 18-ENE-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2732178331](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732178331) |
| 10 | 24-ENE-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732184299](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732184299) |
| 11 | 28-ENE-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732726069](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732726069) |
| 12 | 28-ENE-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732726126](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732726126) |
| 13 | 28-ENE-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732726127](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732726127) |
| 14 | 28-ENE-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732726128](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732726128) |
| 15 | 22-MAR-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732755478](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732755478) |
| 16 | 05-DIC-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9K510 - DE LA CRUZ AQUINO JESU | [M2733161379](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733161379) |
| 17 | 24-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733192297](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192297) |
| 18 | 23-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733192314](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192314) |
| 19 | 23-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733192334](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192334) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192335 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GILES BRITO EMMA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | ALLENDE M28 L14 CP.56507 | **R.P.U.** | [144121206015](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CL8 - EMILIANO ZAPATA LA PAZ | **Código Postal** | 56490 | **Cuenta** | 07DM27C010732170 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 23-FEB-2020 | 13:11 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 23-FEB-2020 | 13:11 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 23-FEB-2020 | 13:11 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 23-FEB-2020 | 13:12 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 23-FEB-2020 | 13:12 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 1 AMPS EN TR DE 45 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 357967 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-FEB-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723101142](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723101142) |
| 2 | 16-MAY-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9L3MA - PASCASIO MARRUQUINANDR | [M2724670613](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724670613) |
| 3 | 11-JUN-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725220797](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725220797) |
| 4 | 16-JUL-2014 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726024536](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726024536) |
| 5 | 28-MAY-2015 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731488154](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731488154) |
| 6 | 18-DIC-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9MM77 - GARCIA BARRAGAN OSCAR | [M2732704019](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732704019) |
| 7 | 27-AGO-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732859304](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732859304) |
| 8 | 27-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733192309](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192309) |
| 9 | 23-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733192335](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192335) |
| 10 | 23-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733192336](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192336) |
| 11 | 31-ENE-2021 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733485633](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733485633) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192336 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GILES BRITO EMMA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | ALLENDE M28 L14 CP.56507 | **R.P.U.** | [144121206015](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CL8 - EMILIANO ZAPATA LA PAZ | **Código Postal** | 56490 | **Cuenta** | 07DM27C010732170 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 23-FEB-2020 | 13:12 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 23-FEB-2020 | 13:12 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 23-FEB-2020 | 13:14 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 23-FEB-2020 | 13:15 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 23-FEB-2020 | 13:15 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA GUIA DE LA FASE X1 UTILIZANDO 2 CONECTORES TIPO H 1 MTRO DE CABLE FORRADO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-FEB-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723101142](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723101142) |
| 2 | 16-MAY-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9L3MA - PASCASIO MARRUQUINANDR | [M2724670613](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724670613) |
| 3 | 11-JUN-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725220797](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725220797) |
| 4 | 16-JUL-2014 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726024536](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726024536) |
| 5 | 28-MAY-2015 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731488154](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731488154) |
| 6 | 18-DIC-2017 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | 9MM77 - GARCIA BARRAGAN OSCAR | [M2732704019](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732704019) |
| 7 | 27-AGO-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732859304](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732859304) |
| 8 | 27-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733192309](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192309) |
| 9 | 23-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733192335](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192335) |
| 10 | 23-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733192336](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192336) |
| 11 | 31-ENE-2021 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733485633](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733485633) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192341 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PEREZ PACHECO JACINTA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ITURBIDE 6 CP 56238 | **R.P.U.** | [513801100292](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | FCO I MADERO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | PEPJ490911 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5B - SAN BERNARDINO | **Código Postal** | 56260 | **Cuenta** | 33DM27A013341630 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON APARTARRAYO VOLADO EN TR DE 75 KVA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 23-FEB-2020 | 14:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 14-ABR-2020 | 09:27 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 14-ABR-2020 | 09:27 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 14-ABR-2020 | 09:28 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-ABR-2020 | 09:28 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE DA MANTENIMIENTO Y QUEDAN SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 01-JUL-2019 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733078901](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733078901) |
| 2 | 01-JUL-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733079242](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733079242) |
| 3 | 23-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733192328](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192328) |
| 4 | 14-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733192341](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192341) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192361 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARIA VAZQUEZ LOPEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA GEMA MZ-5 LT-30 LT-7-B | **R.P.U.** | [144090701390](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** | GEMA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CP3 - CONJUNTO LA PAZ | **Código Postal** | 56509 | **Cuenta** | 12DM27C011213940 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON TR DE 75 KVA CON BORNE DANADO DE LA FASE X3 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 23-FEB-2020 | 22:22 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 08-MAR-2020 | 18:11 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b | Cuad:M2723 |
| ASIGNO | 08-MAR-2020 | 18:14 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |
| EJECUTO | 08-MAR-2020 | 18:24 | 9L322 | LOZANO VARELA HECTOR A |  | CUADRILLA: M2723 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-MAR-2020 | 18:24 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE SUSTITUYO PROVISIONALMENTE TR 75 KVA PARA REPARAR BORNE X3, APLICARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ELECTRICAS. |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 17-JUN-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2724534775](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724534775) |
| 2 | 23-FEB-2020 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733192348](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192348) |
| 3 | 08-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L322 - LOZANO VARELA HECTOR A | [M2733192361](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192361) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192671 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PASTOR CARRILLO R | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA HIDALGO | **R.P.U.** | [513041208349](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CF4 - SAN VTE CHICOLOAPAN CEN | **Código Postal** | 56370 | **Cuenta** | 26DM27E012620630 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-FEB-2020 | 11:38 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 24-FEB-2020 | 11:38 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M275E |
| ASIGNO | 24-FEB-2020 | 11:38 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 24-FEB-2020 | 11:39 | 9K49T | CANALES ORTIZ MANUEL |  | CUADRILLA: M275E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 24-FEB-2020 | 11:39 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA UN FUSIBLE DE 1 AMPS A TRO DE 45 KVA SE TOMA CARGA X1 127 X2 125 Y X3 127 , X1X2-210 X1X3-215 X2X3-221 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2066A1 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-MAR-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2730168789](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730168789) |
| 2 | 12-MAR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730178479](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730178479) |
| 3 | 03-OCT-2018 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732897165](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732897165) |
| 4 | 04-OCT-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732897166](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732897166) |
| 5 | 13-MAR-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733007571](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733007571) |
| 6 | 27-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733192353](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192353) |
| 7 | 24-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | [M2733192671](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192671) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192673 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PIEDAD SANTIAGO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | BUGAMBILIA MZ-8 LT-2 | **R.P.U.** | [146910612837](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275A9 - SAN JOSE BUENAVISTA | **Código Postal** | 56343 | **Cuenta** | 22DM27B012231770 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-FEB-2020 | 11:40 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 24-FEB-2020 | 11:40 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M276C |
| ASIGNO | 24-FEB-2020 | 11:56 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 24-FEB-2020 | 11:57 | 9L7NE | HERNANDEZ ELIZALDE MAR |  | CUADRILLA: M276C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 24-FEB-2020 | 11:57 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA RAMAL F-1890 DEL CTO AUR-53100 LIC 3614 SE ENCUENTRA CON TR DE 75 KVA CON AVE QUE ROMPE DISTANCIA EN CALLE TULIPAN/BUGAMBILIA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-JUN-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732004963](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732004963) |
| 2 | 12-FEB-2016 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732202346](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732202346) |
| 3 | 22-FEB-2017 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K912G - FERRER GONZALEZ ELSA G | [M2732478516](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732478516) |
| 4 | 23-FEB-2017 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RV - RUIZ SALAZAR DAVID | [M2732479393](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732479393) |
| 5 | 24-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733192505](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192505) |
| 6 | 24-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733192673](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192673) |
| 7 | 24-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733192681](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192681) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192681 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PIEDAD SANTIAGO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | BUGAMBILIA MZ-8 LT-2 | **R.P.U.** | [146910612837](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275A9 - SAN JOSE BUENAVISTA | **Código Postal** | 56343 | **Cuenta** | 22DM27B012231770 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-FEB-2020 | 11:57 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 24-FEB-2020 | 11:57 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M276C |
| ASIGNO | 24-FEB-2020 | 11:57 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 24-FEB-2020 | 11:58 | 9L7NE | HERNANDEZ ELIZALDE MAR |  | CUADRILLA: M276C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 24-FEB-2020 | 11:58 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 AMPS EN TR DE 75 KVA LIC 3614 CAUSA AVE ROMPE DISTANCIA EN CALLE TULIPAN /BUGAMBILIA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 19-JUN-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732004963](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732004963) |
| 2 | 12-FEB-2016 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732202346](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732202346) |
| 3 | 22-FEB-2017 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K912G - FERRER GONZALEZ ELSA G | [M2732478516](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732478516) |
| 4 | 23-FEB-2017 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RV - RUIZ SALAZAR DAVID | [M2732479393](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732479393) |
| 5 | 24-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733192505](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192505) |
| 6 | 24-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733192673](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192673) |
| 7 | 24-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733192681](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192681) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192727 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SARA HERNANDEZ C | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ANGELINA S/N MZ-15 LT-3 | **R.P.U.** | [144030204508](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CZ4 - LOMAS DE SAN ISIDRO 2DA | **Código Postal** | 56516 | **Cuenta** | 15DM27C011541410 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-FEB-2020 | 13:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 24-FEB-2020 | 13:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M276B |
| ASIGNO | 24-FEB-2020 | 13:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 24-FEB-2020 | 13:26 | 9L8AD | GONZALEZ MUNOZ JAIME |  | CUADRILLA: M276B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 24-FEB-2020 | 13:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FUSIBLE DE 3 AMPS EN TR DE 112.5 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 526796 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 27-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733192356](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192356) |
| 2 | 24-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733192727](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192727) |
| 3 | 24-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733192729](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192729) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192729 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SARA HERNANDEZ C | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ANGELINA S/N MZ-15 LT-3 | **R.P.U.** | [144030204508](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CZ4 - LOMAS DE SAN ISIDRO 2DA | **Código Postal** | 56516 | **Cuenta** | 15DM27C011541410 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-FEB-2020 | 13:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 24-FEB-2020 | 13:27 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M276C |
| ASIGNO | 24-FEB-2020 | 13:27 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 24-FEB-2020 | 13:27 | 9L7NE | HERNANDEZ ELIZALDE MAR |  | CUADRILLA: M276C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 24-FEB-2020 | 13:27 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA GUIA DE LA FASE X1 EN TR DE 112.5 KVA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 27-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733192356](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192356) |
| 2 | 24-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733192727](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192727) |
| 3 | 24-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | [M2733192729](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192729) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192732 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T13 - TRABAJOS RED SUBTER | **Atendida como** | T13 - TRABAJOS RED SUBTER |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CIRILO AGUILAR L | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | VIOLETA MZ-5 LT12 CASA-2070 | **R.P.U.** | [144000401481](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | SAGITARIO Y TULIPAN | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CH9 - GEOVILLAS DE SAN ISIDR | **Código Postal** | 13270 | **Cuenta** | 05DM27C010521170 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE REQUIERE DESASOLVAR REGISTRO YA QUE SE ENCUENTRA LLENO DE AGUA PARA PODER VERIFICAR FALLA EN LA RED SUBTERRANEA EN BAJA TENSION |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-FEB-2020 | 13:35 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 08-MAR-2020 | 18:11 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b | Cuad:M2723 |
| ASIGNO | 08-MAR-2020 | 18:14 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |
| EJECUTO | 08-MAR-2020 | 18:27 | 9L322 | LOZANO VARELA HECTOR A |  | CUADRILLA: M2723 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-MAR-2020 | 18:27 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA EL DESASOLVE DE 2 REGISTROS DE BAJA TENSION Y SE SUSTITUYE 1 TRAMO DE RED SECUNDARIA UTILIZANDO 25 METROS DE CABLE MULTIPLE 3+1 CALIBRE 3/0-1/0 Y 8 CONECTORES TIPO H |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 03-OCT-2014 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3YV - REYES VELAZQUEZ JAVIER | [M2727580266](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727580266) |
| 2 | 03-OCT-2014 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L3YV - REYES VELAZQUEZ JAVIER | [M2727581509](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727581509) |
| 3 | 07-AGO-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733099606](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733099606) |
| 4 | 24-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | [M2733192638](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192638) |
| 5 | 08-MAR-2020 | T13 - TRABAJOS RED SUBTER | 9L322 - LOZANO VARELA HECTOR A | [M2733192732](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192732) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192755 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | RUIZ PALMA HUMBERTO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | FLOR DE DURAZNO MZ1 LT1 | **R.P.U.** | [145121020767](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | 0 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | RUPH500325 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG6 - LOMA DE BUENA VISTA VM | **Código Postal** | 56338 | **Cuenta** | 13DM27E021384270 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-FEB-2020 | 14:26 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 24-FEB-2020 | 14:26 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M275F |
| ASIGNO | 24-FEB-2020 | 14:27 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 24-FEB-2020 | 14:29 | 9K47N | CASTANEDA RUIZ ALEXAND |  | CUADRILLA: M275F VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 24-FEB-2020 | 14:29 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZA UN FUSIBLE DE 2 AMPSA TRO DE 45 KVA DEJANDO OK |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-ENE-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2722426547](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722426547) |
| 2 | 02-ENE-2014 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2722430586](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722430586) |
| 3 | 08-ENE-2014 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | RECHAZADA | [M2722520049](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722520049) |
| 4 | 08-ENE-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | RECHAZADA | [M2722520261](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722520261) |
| 5 | 20-ENE-2014 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L3EX - FRAYRE DANIEL RENOVATO | [M2722715863](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722715863) |
| 6 | 20-ENE-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L3EX - FRAYRE DANIEL RENOVATO | [M2722715885](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722715885) |
| 7 | 24-NOV-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728521766](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728521766) |
| 8 | 12-MAR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730184567](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730184567) |
| 9 | 13-MAY-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | RECHAZADA | [M2732283276](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732283276) |
| 10 | 17-MAY-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2732286094](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732286094) |
| 11 | 19-MAY-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2732287824](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732287824) |
| 12 | 17-MAY-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L8AA - LONA CHAVEZ CRISTIAN G | [M2732604614](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732604614) |
| 13 | 18-JUL-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732833504](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732833504) |
| 14 | 23-AGO-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732857360](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732857360) |
| 15 | 28-NOV-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2732941461](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732941461) |
| 16 | 09-ABR-2019 | SC2 - REVISION COMERCIAL | 9MMAX - NAVA LARA ROSA LINO | [M2733007045](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733007045) |
| 17 | 06-JUN-2019 | SM3 - CAMB MED DANADO | 9K48W - QUINTERO CELIS MARCO A | [M2733057242](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733057242) |
| 18 | 03-OCT-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733130106](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733130106) |
| 19 | 24-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733192677](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192677) |
| 20 | 24-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2733192755](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192755) |
| 21 | 06-AGO-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733324885](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733324885) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192756 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ERNESTO CARRANZA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CARRIZALES 169 | **R.P.U.** | [145901200180](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CARDENAS Y ARCA DE NOE | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4R - JARDINES DE ACUITLAPILC | **Código Postal** | 56335 | **Cuenta** | 08DM27D010893320 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 7D ZONA DE ILICITOS Y HAY PUENTES QUEMADOS FAVIOR DE ATENDE R |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-FEB-2020 | 14:30 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 24-FEB-2020 | 14:30 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 07-MAR-2020 | 22:21 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 07-MAR-2020 | 22:21 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 07-MAR-2020 | 22:22 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-MAR-2020 | 22:22 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PROGRAMA PARA SUSTITUCION REGISTRO NUM. DM272020000988 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-AGO-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2733107059](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733107059) |
| 2 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733188879](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733188879) |
| 3 | 24-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2733192588](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192588) |
| 4 | 07-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733192756](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192756) |
| 5 | 05-OCT-2020 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733385766](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733385766) |
| 6 | 11-NOV-2020 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | [M2733423860](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733423860) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192844 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CLAUDIO CARCAMO DE L | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TIERRA Y LIBERTAD MZ-2 LT-3 | **R.P.U.** | [145991200388](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CY9 - PASO DE MINAS | **Código Postal** | 56514 | **Cuenta** | 19DM27D011983000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-FEB-2020 | 16:42 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 24-FEB-2020 | 16:42 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 24-FEB-2020 | 22:44 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 24-FEB-2020 | 22:44 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 24-FEB-2020 | 22:44 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REP 1 FUS DE 2 AMPS A TR 75 KVA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 14-OCT-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | K127G - DEL VALLE NAYARTH | [M2727766163](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727766163) |
| 2 | 11-NOV-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728319445](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728319445) |
| 3 | 11-NOV-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728319538](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728319538) |
| 4 | 12-DIC-2014 | QC1 - CONSUMO ANORMAL | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728858010](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728858010) |
| 5 | 22-ENE-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2729345962](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729345962) |
| 6 | 10-FEB-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2729629647](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729629647) |
| 7 | 08-JUN-2015 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731640843](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731640843) |
| 8 | 02-AGO-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732596206](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732596206) |
| 9 | 08-AGO-2017 | Q08 - MEDIDOR ROBADO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732600526](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732600526) |
| 10 | 24-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733192844](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192844) |
| 11 | 24-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733192845](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192845) |
| 12 | 24-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733192846](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192846) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192845 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CLAUDIO CARCAMO DE L | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TIERRA Y LIBERTAD MZ-2 LT-3 | **R.P.U.** | [145991200388](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CY9 - PASO DE MINAS | **Código Postal** | 56514 | **Cuenta** | 19DM27D011983000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-FEB-2020 | 16:42 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 24-FEB-2020 | 16:42 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 24-FEB-2020 | 18:20 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 24-FEB-2020 | 18:20 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 24-FEB-2020 | 18:20 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE EN ATENCION A RAMAL OPERADO EN EL AREA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 14-OCT-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | K127G - DEL VALLE NAYARTH | [M2727766163](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727766163) |
| 2 | 11-NOV-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728319445](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728319445) |
| 3 | 11-NOV-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728319538](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728319538) |
| 4 | 12-DIC-2014 | QC1 - CONSUMO ANORMAL | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728858010](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728858010) |
| 5 | 22-ENE-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2729345962](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729345962) |
| 6 | 10-FEB-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2729629647](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729629647) |
| 7 | 08-JUN-2015 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731640843](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731640843) |
| 8 | 02-AGO-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732596206](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732596206) |
| 9 | 08-AGO-2017 | Q08 - MEDIDOR ROBADO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732600526](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732600526) |
| 10 | 24-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733192844](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192844) |
| 11 | 24-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733192845](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192845) |
| 12 | 24-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733192846](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192846) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192846 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T05 - MEJORA MENOR A RED | **Atendida como** | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CLAUDIO CARCAMO DE L | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TIERRA Y LIBERTAD MZ-2 LT-3 | **R.P.U.** | [145991200388](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CY9 - PASO DE MINAS | **Código Postal** | 56514 | **Cuenta** | 19DM27D011983000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-FEB-2020 | 17:00 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 24-FEB-2020 | 17:00 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 24-FEB-2020 | 18:19 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 24-FEB-2020 | 18:20 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 24-FEB-2020 | 18:20 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REP 2 FUS DE 5 AMPS LIC 3625 QUEDANDO TODO CORRECTO CHN 53015 R1312 CAUSA: GLOBO METALICO ROMPE DIST CON LA RED |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 14-OCT-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | K127G - DEL VALLE NAYARTH | [M2727766163](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727766163) |
| 2 | 11-NOV-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728319445](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728319445) |
| 3 | 11-NOV-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728319538](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728319538) |
| 4 | 12-DIC-2014 | QC1 - CONSUMO ANORMAL | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728858010](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728858010) |
| 5 | 22-ENE-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2729345962](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729345962) |
| 6 | 10-FEB-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L893 - HDEZ TORRES GUADALUPE | [M2729629647](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729629647) |
| 7 | 08-JUN-2015 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731640843](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731640843) |
| 8 | 02-AGO-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732596206](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732596206) |
| 9 | 08-AGO-2017 | Q08 - MEDIDOR ROBADO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732600526](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732600526) |
| 10 | 24-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733192844](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192844) |
| 11 | 24-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733192845](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192845) |
| 12 | 24-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733192846](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192846) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192895 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MA MARTHA HDEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | EMILIANO ZAPATA 14 | **R.P.U.** | [513000700981](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IE4 - SAN SALVADOR ATENCO | **Código Postal** | 56300 | **Cuenta** | 17DM27A041713060 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | ATENCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-FEB-2020 | 19:19 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 24-FEB-2020 | 19:19 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M278D |
| ASIGNO | 24-FEB-2020 | 19:19 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 24-FEB-2020 | 19:20 | 9K487 | GUZMAN DE LA CRUZ ULIS |  | CUADRILLA: M278D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 24-FEB-2020 | 19:20 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REP 1 FUS DE 2 AMPS A TR 75 KVA QUEDANDO SERV OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-JUL-2013 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719400467](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719400467) |
| 2 | 19-NOV-2013 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721698026](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721698026) |
| 3 | 19-NOV-2013 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | ZOC27 - VELAZQUEZ ORTIZ RAIMUN | [M2721703513](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721703513) |
| 4 | 19-NOV-2013 | T07 - REPARACION EN RED | ZOC27 - VELAZQUEZ ORTIZ RAIMUN | [M2721703853](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721703853) |
| 5 | 21-NOV-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721757679](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721757679) |
| 6 | 14-MAY-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | [M2724652306](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724652306) |
| 7 | 14-ENE-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729237660](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729237660) |
| 8 | 14-ENE-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | [M2729239057](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729239057) |
| 9 | 29-ENE-2015 | T18 - DESMANT SERV IRREGU | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2729246674](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729246674) |
| 10 | 01-OCT-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2731757930](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731757930) |
| 11 | 19-JUL-2015 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732031839](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732031839) |
| 12 | 13-SEP-2018 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732880296](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732880296) |
| 13 | 07-OCT-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732899395](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732899395) |
| 14 | 24-FEB-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733192743](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192743) |
| 15 | 24-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733192895](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192895) |
| 16 | 18-ABR-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733230579](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733230579) |
| 17 | 17-AGO-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733325831](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733325831) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733192907 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | FEDERICO ACOSTA H | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ENCINO MZ-7 LT-11 | **R.P.U.** | [144060601919](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CK8 - LOMAS DE SAN SEBASTIAN | **Código Postal** | 09850 | **Cuenta** | 23DM27C012346000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-FEB-2020 | 19:42 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 24-FEB-2020 | 19:43 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 24-FEB-2020 | 19:43 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 24-FEB-2020 | 19:43 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 24-FEB-2020 | 19:43 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA PATRULLAJE EN ATENCION A RAMAL OPERADO EN EL AREA |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 29-ABR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724435310](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724435310) |
| 2 | 30-ABR-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2724435703](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724435703) |
| 3 | 30-ABR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724455226](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724455226) |
| 4 | 01-MAY-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | [M2724455604](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724455604) |
| 5 | 07-MAY-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2724515813](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724515813) |
| 6 | 07-MAY-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2724532048](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724532048) |
| 7 | 07-MAY-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2724532907](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724532907) |
| 8 | 07-MAY-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L83A - GUILLEN CERVANTES ALFO | [M2724532913](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724532913) |
| 9 | 07-MAY-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L83A - GUILLEN CERVANTES ALFO | [M2724532923](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724532923) |
| 10 | 26-JUN-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725601488](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725601488) |
| 11 | 26-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733076279](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733076279) |
| 12 | 26-JUN-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733076327](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733076327) |
| 13 | 26-JUN-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733076328](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733076328) |
| 14 | 24-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733192835](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192835) |
| 15 | 24-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2733192907](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192907) |
| 16 | 13-MAY-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | MMYRC - GONZALEZ CRUZ ANTONIO | [M2733248435](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733248435) |
| 17 | 08-JUL-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733299590](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733299590) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733193032 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ING. ABRAHAM ROSALES | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | ESCALERILLA | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CZA - AMP SAN PABLO | **Código Postal** | 56530 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| TRABAJOS SOBRE POSTE DANADO POR TRABAJOS DEL MUNICIPIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 24-FEB-2020 | 21:46 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| CAMBIO DATOS | 24-FEB-2020 | 21:46 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| ASIGNO | 25-FEB-2020 | 13:09 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 25-FEB-2020 | 13:10 | 9L7T5 | LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM |  | CUADRILLA: M274A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-FEB-2020 | 13:10 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA EL PLOMEADO DEL POSTE CAIDO MISMO QUE REQUIERE SER REMPLAZADO DEBI DO AL DANO QUE OBTUVO SE DESCABEZO, DEJANDO SERVICIOS CORRECTOS |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000363 |  | 3.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733193296 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | ISC - ING DE SERVICIO AL CLIENTE | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SANTIAGO SANTIAGO ISRAEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA GOLONDRINA MZ 1 LT 4 CP.52 | **R.P.U.** | [305161201729](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CHF - BOSQUE DE LA CRUZ | **Código Postal** | 52930 | **Cuenta** | 17DM27E021740545 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHICOLOAPAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-FEB-2020 | 01:28 | 9K517 | MTZ. ORTEGA GUILLERMO | scd9k517 |  |
| PREASIGNO | 25-FEB-2020 | 01:30 | 9K517 | MTZ. ORTEGA GUILLERMO | scd9k517 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 25-FEB-2020 | 01:35 | 9K517 | MTZ. ORTEGA GUILLERMO | scd9k517 |  |
| EJECUTO | 25-FEB-2020 | 01:40 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-FEB-2020 | 01:40 | 9K517 | MTZ. ORTEGA GUILLERMO | scd9k517 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE DA APOYO A DISTRIBUCION PARA CAMBIAR POSTE DE 9 MTS REALIZANDO CEPA, SUBIE NDO Y TENSIONANDO CONDUCTOR 3+1 3/0, SE CIERRAN PUENTES UTILIZANDO 6 CONECTOR ES TIPO H DE 3/0 A 3/0 E INSTALANDO 3 FUSIBLES DE 2 AMPERS A TR DE 75 KVA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 408885 |  | 3.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-DIC-2016 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2732433192](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732433192) |
| 2 | 10-AGO-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2732848459](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732848459) |
| 3 | 31-OCT-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L322 - LOZANO VARELA HECTOR A | [M2732848514](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732848514) |
| 4 | 10-AGO-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2732848565](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732848565) |
| 5 | 29-AGO-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2732861420](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732861420) |
| 6 | 18-FEB-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2732992434](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732992434) |
| 7 | 14-AGO-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733103765](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733103765) |
| 8 | 05-NOV-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733146450](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733146450) |
| 9 | 27-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733192927](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192927) |
| 10 | 25-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733193296](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733193296) |
| 11 | 05-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733221658](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733221658) |
| 12 | 06-JUN-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E6 - JARAMILLO FIGUEROA DIE | [M2733275364](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733275364) |
| 13 | 22-JUN-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733286922](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733286922) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733193712 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MEJIA TERCERO ANASTASIA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PROL PALMAS MZ 2 LT 25 CP.5633 | **R.P.U.** | [145110212729](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | PIRULES/INDEPENDECIA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | META680502 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27554 - LOMAS DE CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 06DM27D010662980 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON LINEA REVENTADA EN RED DE BAJA TENSION SE REQUIERE LLEVAR APROX 40 MTRS DE ACSR 3/0 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-FEB-2020 | 12:53 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 28-FEB-2020 | 09:05 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 28-FEB-2020 | 09:08 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 28-FEB-2020 | 09:08 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 28-FEB-2020 | 09:08 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE LEVANTA LINEA REVENTADA, SE UTILIZA CONECTOR CRU 1/0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 26-JUL-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719476374](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719476374) |
| 2 | 28-MAY-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724912337](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724912337) |
| 3 | 02-OCT-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2727560896](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727560896) |
| 4 | 27-MAR-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2730448707](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730448707) |
| 5 | 25-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2733193555](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733193555) |
| 6 | 28-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733193712](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733193712) |
| 7 | 11-DIC-2020 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | [M2733454231](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733454231) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733193923 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ULISES GUZMAN | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | MAGDALENA OLIVA | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | ALFONSO MALDONADO/JUAREZ | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IR6 - PAPALOTLA | **Código Postal** | 56050 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | PAPALOTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON RAMAL 3D F-1314 CON FALTANTE DE DOS PORTAFUSIBLES DEL CTO CPG-53090 SE REQUIERE EL APOYO PARA SU INSTALACION |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-FEB-2020 | 15:23 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 03-MAR-2020 | 14:43 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 03-MAR-2020 | 14:43 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 03-MAR-2020 | 14:46 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 03-MAR-2020 | 14:46 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| C55: IVAN DAGOBERTO TRUJILLO PAREDES, SE LE ASIGNA LA ORDEN PARA SU ATENCION, EL CUAL EN REPETIDAS OCASIONES ESTE MISMO PUNTO LE ROBAN LOS PORTAFUSIBLES PO R LO QUE EL COMPAERO RESTABLECE DEJA NORMALIZADO Y TOMA FOTOGRAFIAS DEL ANTES Y DESPUES DE LOS TRABAJOS PARA DEJAR EVIENCIAS DE LAS MISMAS VERIFICANDO SERV |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733194000 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | PEDRO DOMECQ MEXICO SA CV\* BOD | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 73 |
| **Dirección** | KM 17.5 CARRT MEX-PUEBLA | **R.P.U.** | [144820900873](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | PDM580614 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CQ5 - LOS REYES ACAQUILPAN CE | **Código Postal** | 56400 | **Cuenta** | 82DM27C018240040 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-FEB-2020 | 18:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 25-FEB-2020 | 18:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 25-FEB-2020 | 18:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 25-FEB-2020 | 18:32 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-FEB-2020 | 18:32 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 06-AGO-2013 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3E9 - GAITAN MENENDEZ CARLOS | [M2719651910](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719651910) |
| 2 | 20-AGO-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3E9 - GAITAN MENENDEZ CARLOS | [M2719809835](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719809835) |
| 3 | 10-SEP-2013 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | [M2720341305](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720341305) |
| 4 | 04-OCT-2013 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | [M2720694178](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720694178) |
| 5 | 29-OCT-2013 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2721291418](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721291418) |
| 6 | 01-NOV-2013 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2721347244](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721347244) |
| 7 | 05-DIC-2013 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K37Y - CABRERA DEL RIO SERGIO | [M2721937799](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721937799) |
| 8 | 05-DIC-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K37Y - CABRERA DEL RIO SERGIO | [M2722057850](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722057850) |
| 9 | 03-ENE-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2722377282](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722377282) |
| 10 | 03-ENE-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2722454012](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722454012) |
| 11 | 06-FEB-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | [M2723034811](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723034811) |
| 12 | 31-MAR-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | [M2723881830](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723881830) |
| 13 | 08-ABR-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3E9 - GAITAN MENENDEZ CARLOS | [M2724110080](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724110080) |
| 14 | 05-MAY-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3E9 - GAITAN MENENDEZ CARLOS | [M2724452391](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724452391) |
| 15 | 03-JUN-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2725013493](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725013493) |
| 16 | 04-AGO-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | [M2725623695](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725623695) |
| 17 | 01-SEP-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3MA - PASCASIO MARRUQUINANDR | [M2726925483](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726925483) |
| 18 | 03-OCT-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3MA - PASCASIO MARRUQUINANDR | [M2727512177](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727512177) |
| 19 | 10-OCT-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727720581](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727720581) |
| 20 | 11-OCT-2014 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | [M2727721131](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727721131) |
| 21 | 11-OCT-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L3YP - VALLE OTANEZ MANUEL A. | [M2727721314](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727721314) |
| 22 | 10-NOV-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2728156016](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728156016) |
| 23 | 03-DIC-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3E9 - GAITAN MENENDEZ CARLOS | [M2728684515](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728684515) |
| 24 | 14-ENE-2015 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | [M2729061724](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729061724) |
| 25 | 14-ABR-2015 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2730578108](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730578108) |
| 26 | 05-JUN-2015 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2731625182](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731625182) |
| 27 | 12-JUN-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J429H - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2731735360](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731735360) |
| 28 | 13-ENE-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731824605](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731824605) |
| 29 | 18-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2731878169](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731878169) |
| 30 | 24-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732061246](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732061246) |
| 31 | 09-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732126584](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732126584) |
| 32 | 29-JUL-2016 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2732221770](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732221770) |
| 33 | 05-ABR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732249650](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732249650) |
| 34 | 05-MAY-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | [M2732275879](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732275879) |
| 35 | 18-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2732315483](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732315483) |
| 36 | 01-JUL-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2732326943](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732326943) |
| 37 | 04-JUL-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2732327202](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732327202) |
| 38 | 01-JUL-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2732327203](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732327203) |
| 39 | 17-OCT-2016 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | [M2732351069](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732351069) |
| 40 | 11-OCT-2016 | SC8 - | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732393303](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732393303) |
| 41 | 02-NOV-2016 | SC8 - | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2732407574](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732407574) |
| 42 | 14-NOV-2016 | SC8 - | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | [M2732411896](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732411896) |
| 43 | 16-NOV-2016 | SC8 - | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732416011](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732416011) |
| 44 | 05-DIC-2016 | SC8 - | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732428294](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732428294) |
| 45 | 03-ENE-2017 | SC8 - | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2732445561](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732445561) |
| 46 | 02-FEB-2017 | SC8 - | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732465264](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732465264) |
| 47 | 03-MAR-2017 | SC8 - | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2732484490](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732484490) |
| 48 | 02-ABR-2017 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732506798](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732506798) |
| 49 | 04-ABR-2017 | SC8 - | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2732507112](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732507112) |
| 50 | 05-MAY-2017 | SC8 - | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2732530497](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732530497) |
| 51 | 13-JUN-2017 | SC8 - | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2732556401](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732556401) |
| 52 | 08-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9ML5N - GIL LINARES EMMANUEL | [M2732621828](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732621828) |
| 53 | 06-SEP-2017 | SC8 - | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2732623804](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732623804) |
| 54 | 02-OCT-2017 | SC8 - | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732641818](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732641818) |
| 55 | 02-NOV-2017 | SC8 - | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2732670908](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732670908) |
| 56 | 01-DIC-2017 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732694909](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732694909) |
| 57 | 04-DIC-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | [M2732695804](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732695804) |
| 58 | 03-ENE-2018 | SC8 - | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732711727](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732711727) |
| 59 | 02-MAR-2018 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | [M2732745549](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732745549) |
| 60 | 16-MAY-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | [M2732746572](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732746572) |
| 61 | 05-ABR-2018 | SC8 - | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | [M2732763740](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732763740) |
| 62 | 08-MAY-2018 | SC8 - | 9MM77 - GARCIA BARRAGAN OSCAR | [M2732786071](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732786071) |
| 63 | 06-JUN-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9MM7A - LABASTIDA MORALES GABR | [M2732807317](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732807317) |
| 64 | 12-JUL-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732815429](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732815429) |
| 65 | 13-JUL-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2732824186](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732824186) |
| 66 | 02-AGO-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3HL - CALZADA MATA JONATHAN | [M2732843675](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732843675) |
| 67 | 05-SEP-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | [M2732867589](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732867589) |
| 68 | 09-OCT-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | [M2732901476](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732901476) |
| 69 | 07-NOV-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K506 - IXTA VASQUEZ ROBERTO | [M2732920089](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732920089) |
| 70 | 10-DIC-2018 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K506 - IXTA VASQUEZ ROBERTO | [M2732948284](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732948284) |
| 71 | 22-ENE-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2732971682](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732971682) |
| 72 | 26-NOV-2019 | SMH - REVISION MED MT/LIR | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | [M2732981609](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732981609) |
| 73 | 08-FEB-2019 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | [M2732986251](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732986251) |
| 74 | 14-FEB-2019 | SC8 - | 9MM7A - LABASTIDA MORALES GABR | [M2732990364](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732990364) |
| 75 | 04-MAR-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733000721](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733000721) |
| 76 | 04-MAR-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733001284](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733001284) |
| 77 | 03-JUN-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733055607](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733055607) |
| 78 | 25-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733193982](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733193982) |
| 79 | 25-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733194000](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733194000) |
| 80 | 13-ABR-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733225579](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733225579) |
| 81 | 02-JUL-2020 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9MM7A - LABASTIDA MORALES GABR | [M2733296422](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733296422) |
| 82 | 29-JUL-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | [M2733316881](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733316881) |
| 83 | 31-JUL-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | RECHAZADA | [M2733318389](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733318389) |
| 84 | 20-ENE-2021 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733479487](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733479487) |
| 85 | 26-ENE-2021 | SME - REVISION PROG MT/AT | RECHAZADA | [M2733483392](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733483392) |
| 86 | 09-MAR-2021 | SMB - TOMA DE LECT MT | PENDIENTE | [M2733514396](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733514396) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733194038 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ANGELA BUENDIA R | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | AV JUAREZ MZ-60 | **R.P.U.** | [145030300431](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275A4 - XOCHITENCO 1A SECCION | **Código Postal** | 56360 | **Cuenta** | 21DM27B012140040 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-FEB-2020 | 22:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 25-FEB-2020 | 22:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 25-FEB-2020 | 22:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 25-FEB-2020 | 22:10 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-FEB-2020 | 22:10 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE CAMBIA GUIA X3 SE UTILIZAN 2 M DE GUIA 3/0 Y SE COLOCA CONECTOR TIPO H DE 1/0 A 3/0 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 1.0 |
| 445670 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-NOV-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732131663](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732131663) |
| 2 | 18-MAY-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3ET - VERDUGO VELAZCO CESAR | [M2732178050](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732178050) |
| 3 | 16-FEB-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732205694](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732205694) |
| 4 | 27-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733193995](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733193995) |
| 5 | 25-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733194038](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733194038) |
| 6 | 29-MAY-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733267347](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733267347) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733194040 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | . | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | LAZARO CARDENAS | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | ZAPATA Y NARCISO MENDOZA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CG1 - TECAMACHALCO | **Código Postal** | 09860 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 25-FEB-2020 | 22:29 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 25-FEB-2020 | 22:29 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 25-FEB-2020 | 22:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 25-FEB-2020 | 22:32 | MMYRC | GONZALEZ CRUZ ANTONIO |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-FEB-2020 | 22:32 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA LIC 3675 20:35-21:02 CAUSA AVE, TR DE 25 KVA, LAZARO CAR DENAS ENTRE ZAPATA Y NARCISO MENDOZA |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733194131 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | ISC - ING DE SERVICIO AL CLIENTE | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MARGARITA CASTRO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | YACATLIL MZ-305 LT-34 | **R.P.U.** | [146900403521](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | PANTLI Y AGRARISMO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | FALLA EN LA ZONA | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27595 - TEJEDORES | **Código Postal** | 56356 | **Cuenta** | 29DM27B012920370 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE REQUIERE INSTALAR GUIA X2 EN TR DE 112.5 KVA GEOREFERENCIA 19.427696,-98.969926 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-FEB-2020 | 06:20 | 9K517 | MTZ. ORTEGA GUILLERMO | scd9k517 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 26-FEB-2020 | 06:21 | 9K517 | MTZ. ORTEGA GUILLERMO | scd9k517 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| CAMBIO DE CENTRO | 26-FEB-2020 | 06:22 | 9K517 | MTZ. ORTEGA GUILLERMO | scd9k517 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 28-FEB-2020 | 09:05 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 28-FEB-2020 | 09:08 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 28-FEB-2020 | 09:09 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 28-FEB-2020 | 09:09 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE FASE 2, 1.5 METROS DE CUF 3/0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-NOV-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732937997](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732937997) |
| 2 | 27-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733194018](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733194018) |
| 3 | 01-MAR-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733194020](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733194020) |
| 4 | 28-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733194131](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733194131) |
| 5 | 19-AGO-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733335265](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733335265) |
| 6 | 18-DIC-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733459999](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733459999) |
| 7 | 19-DIC-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9MP1G - NEQUIZ LUNA JOSE LUIS | [M2733460037](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733460037) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733194605 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ALPIZAR HERRERA JOSE EDUARDO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | EMPERADOR 4 | **R.P.U.** | [513170103341](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | PROGRESO/RIO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | AIHE600630 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3F - TLAMINCA | **Código Postal** | 52667 | **Cuenta** | 84DM27A018411140 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON SERVICIO EN COLA DE RED, SE ENCUENTRAN CON DOS CLAROS DE 3+1 DEL NUM 6 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-FEB-2020 | 15:00 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 28-FEB-2020 | 13:57 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M278E |
| CAMBIO SITUACION | 28-FEB-2020 | 13:58 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | de W a 1 |
| PREASIGNO | 09-MAR-2020 | 15:43 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2748 |
| ASIGNO | 09-MAR-2020 | 15:46 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 09-MAR-2020 | 15:48 | 9L837 | ORTEGA GONZALEZ OSCAR |  | CUADRILLA: M2748 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-MAR-2020 | 15:48 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| C57: OSCAR FERNANDO ORTEGA GONZALEZ, SE LE ASIGNA LA ORDEN SICOS PARA SU ATEN CION, ORDEN YA FUE ATENDIDA SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 21-ENE-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732458773](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732458773) |
| 2 | 31-MAY-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | [M2732545163](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732545163) |
| 3 | 02-JUN-2017 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | [M2732547963](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732547963) |
| 4 | 02-JUN-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | [M2732549773](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732549773) |
| 5 | 17-JUL-2017 | QC1 - CONSUMO ANORMAL | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732579570](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732579570) |
| 6 | 26-JUL-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732588482](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732588482) |
| 7 | 15-AGO-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2732605291](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732605291) |
| 8 | 22-AGO-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732609284](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732609284) |
| 9 | 23-AGO-2017 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | RECHAZADA | [M2732610760](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732610760) |
| 10 | 29-AGO-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732615246](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732615246) |
| 11 | 29-AGO-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732616612](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732616612) |
| 12 | 15-SEP-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L837 - ORTEGA GONZALEZ OSCAR | [M2732616621](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732616621) |
| 13 | 13-NOV-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732681604](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732681604) |
| 14 | 30-ENE-2018 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732727115](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732727115) |
| 15 | 03-FEB-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732730619](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732730619) |
| 16 | 19-FEB-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732730644](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732730644) |
| 17 | 14-FEB-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732736598](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732736598) |
| 18 | 14-FEB-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732736667](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732736667) |
| 19 | 13-JUL-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | [M2732830307](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732830307) |
| 20 | 20-SEP-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2732886480](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732886480) |
| 21 | 24-ENE-2019 | SCS - ACLARA SALDO APP | [M2732974774](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732974774) |  |
| 22 | 24-ENE-2019 | SCS - ACLARA SALDO APP | [M2732975150](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732975150) |  |
| 23 | 08-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733171728](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733171728) |
| 24 | 09-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733172225](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733172225) |
| 25 | 24-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733192358](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192358) |
| 26 | 27-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733192928](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733192928) |
| 27 | 25-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733193914](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733193914) |
| 28 | 26-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733194328](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733194328) |
| 29 | 09-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L837 - ORTEGA GONZALEZ OSCAR | [M2733194605](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733194605) |
| 30 | 28-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733195889](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733195889) |
| 31 | 28-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733196079](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733196079) |
| 32 | 05-MAR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733199030](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733199030) |
| 33 | 13-MAR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733205814](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733205814) |
| 34 | 20-ABR-2020 | SCS - ACLARA SALDO APP | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733231471](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733231471) |
| 35 | 29-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733238919](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733238919) |
| 36 | 27-MAY-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733263198](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733263198) |
| 37 | 09-JUN-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733278772](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733278772) |
| 38 | 19-OCT-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733401341](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733401341) |
| 39 | 07-ENE-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733401455](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733401455) |
| 40 | 05-NOV-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733419482](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733419482) |
| 41 | 31-DIC-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733466502](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733466502) |
| 42 | 08-ENE-2021 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733471799](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733471799) |
| 43 | 11-ENE-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733473213](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733473213) |
| 44 | 12-FEB-2021 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733495532](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733495532) |
| 45 | 21-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733500754](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733500754) |
| 46 | 21-FEB-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2733500796](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733500796) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733194655 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T09 - REVISION CIRCUITO | **Atendida como** | T09 - REVISION CIRCUITO |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | FERNANDO RIVERA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | ENCINO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | CAMINO DEL CERRITO/AMADO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CJ9 - AMP DR. JORGE JIMENEZ C | **Código Postal** | 56513 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| DISPARO CIERRE R1793 LAP 53075 OPERA CON 40 AMPER, FASE AB, UNA FASE CUENTA CON 30A, OTRA CON 30A, Y OTRA CON 10A BAJA EN CARGA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-FEB-2020 | 17:05 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| ASIGNO | 26-FEB-2020 | 17:10 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 26-FEB-2020 | 21:28 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 26-FEB-2020 | 21:28 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733194659 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SALAZAR DIAZ GABRIEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | MIGUEL NEGRETE NO.323 CP.00000 | **R.P.U.** | [513130800731](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5A - SAN MATEO II | **Código Postal** | 56226 | **Cuenta** | 06DM27A010630772 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-FEB-2020 | 17:42 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 26-FEB-2020 | 17:42 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 26-FEB-2020 | 17:43 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 26-FEB-2020 | 17:44 | 9N0HE | LANDON CARBAJAL JULIO |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 26-FEB-2020 | 17:44 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA PUENTE DE BT |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-AGO-2013 | C08 - REGULARIZACION | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2719636086](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719636086) |
| 2 | 07-MAR-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723584277](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723584277) |
| 3 | 27-ENE-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | [M2729433510](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729433510) |
| 4 | 27-ABR-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9L7RY - MENDEZ RODRIGUEZ JOSE | [M2730941728](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730941728) |
| 5 | 29-JUN-2015 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732015262](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732015262) |
| 6 | 28-OCT-2015 | SCR - | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2732117392](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732117392) |
| 7 | 23-FEB-2016 | SC8 - | J702J - MARQUEZ MARTINES ANDRE | [M2732210065](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732210065) |
| 8 | 08-SEP-2016 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732374904](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732374904) |
| 9 | 17-ENE-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732719573](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732719573) |
| 10 | 16-JUL-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K502 - TRUJILLO PAREDES IVAN | [M2732719620](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732719620) |
| 11 | 04-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733182733](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182733) |
| 12 | 27-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733194430](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733194430) |
| 13 | 26-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2733194659](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733194659) |
| 14 | 28-SEP-2020 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | G180F - RIVERO LEDESMA JOSE R | [M2733378448](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733378448) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733194701 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HERNANDEZ TAMAYO MA DOLORES | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA 5 FEBRERO M31 L2 | **R.P.U.** | [144130401734](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | MEDRANO BUENDIA/SN ANTONI | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733194660 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CP4 - EJIDAL EL PINO | **Código Postal** | 56507 | **Cuenta** | 09DM27C010942410 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE REPONEN 47 M CON 1+1 , FUE ROBO DE CU #4, SE REQUIERE REPARAR 2 PUENTES EN TR DE 112.5 KVA, MEDIDOR [910KG5](javascript:void(null)) TEL 5544500340 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-FEB-2020 | 21:17 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| CAMBIO DATOS | 26-FEB-2020 | 21:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 08-MAR-2020 | 18:12 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b | Cuad:M2723 |
| ASIGNO | 08-MAR-2020 | 18:14 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |
| EJECUTO | 08-MAR-2020 | 18:30 | 9L322 | LOZANO VARELA HECTOR A |  | CUADRILLA: M2723 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-MAR-2020 | 18:30 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE TRAMO DE RED SECUNDARIA ROBADO UTILIZANDO 40 METROS DE CABLE MULTIP LE 3+1 CALIBRE 3/0-1/0, 2 REMATES PREFORMADOS Y 8 CONECTORES TIPO H. SE SUSTITUYEN 2 PUENTES DEL TR A LA RED UTILIZANDO 5 METROS DE CUF CAL 3/0 Y 2 CONECTORES TIPO H. |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 14-ABR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K49N - ALBERTO AVILA ALEJANDR | [M2732257170](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732257170) |
| 2 | 11-MAY-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732281177](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732281177) |
| 3 | 11-MAY-2016 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | K024G - LANDON CARBAJAL JULIO | [M2732281422](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732281422) |
| 4 | 31-JUL-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733096262](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733096262) |
| 5 | 26-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733194660](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733194660) |
| 6 | 08-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L322 - LOZANO VARELA HECTOR A | [M2733194701](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733194701) |
| 7 | 11-MAR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | [M2733202810](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733202810) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733194714 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | FERNANDO RIVERA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | ENCINO | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | CAMINO DEL CERRITO/AMADO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733194655 | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CJ9 - AMP DR. JORGE JIMENEZ C | **Código Postal** | 56513 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-FEB-2020 | 21:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 26-FEB-2020 | 21:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 26-FEB-2020 | 21:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 26-FEB-2020 | 21:32 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 26-FEB-2020 | 21:32 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPONE 1 FUSIBLE DE 40 AMPER Y SE COLOCA PORTAFUSIBLE F0825 LIC 3687 18:26 -21:18 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 068228 |  | 1.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733194845 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | HERNANDEZ TAMAYO MA DOLORES | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** |  |
| **Dirección** | CDA 5 DE FEB M31 L2 | **R.P.U.** | [000000000000](javascript:void(null)) | **Hilos** | 0 |
| **Entre Calles** | MEDRANO Y B DIA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | 00000000000 000000000 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CP4 - EJIDAL EL PINO | **Código Postal** | 56507 | **Cuenta** | 00 00 000000000 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 26-FEB-2020 | 22:24 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 26-FEB-2020 | 22:24 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 26-FEB-2020 | 22:24 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 26-FEB-2020 | 22:25 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 26-FEB-2020 | 22:25 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE SE REPARA EN 2 CLAROS MAS A DELANTE PUENTE CON 2 H |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 2.0 |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733195284 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ALTAN REDES SAPI DE CV | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | JORGE JIMENEZ CANTU 1 M2 L2 CP | **R.P.U.** | [144170602228](javascript:void(null)) | **Hilos** | 2 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | ARE161205B | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27CL1 - SAN JOSE LAS PALMAS | **Código Postal** | 56512 | **Cuenta** | 63DM27C016370040 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | LA PAZ | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 27-FEB-2020 | 13:10 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 27-FEB-2020 | 13:11 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 27-FEB-2020 | 13:11 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 27-FEB-2020 | 13:11 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-FEB-2020 | 13:11 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REP 1 FUS DE 2 AMPS A TR 75 KVA QUEDANDO SECTOR OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 27-JUN-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L3YP - VALLE OTANEZ MANUEL A. | [M2732566301](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732566301) |
| 2 | 27-SEP-2017 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732639182](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732639182) |
| 3 | 29-OCT-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | [M2732913674](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732913674) |
| 4 | 27-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | [M2733195284](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733195284) |
| 5 | 09-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733223842](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733223842) |
| 6 | 15-JUL-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2733307619](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733307619) |
| 7 | 31-DIC-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733466212](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733466212) |
| 8 | 31-DIC-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733466303](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733466303) |