**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733017720 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | DORANTES SANCHEZ ELEUTERIO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | ATLAUTENCO #1 CP.56070 | **R.P.U.** | [513120200248](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | COLORINES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IM7 - BARRIO LA ASUNCION VMC | **Código Postal** | 56070 | **Cuenta** | 31DM27A057310740 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| SE ENCUENTRA CON APARTARRAYO VOLADO CENTRO EN TR DE 45 KVA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 30-MAR-2019 | 10:11 | 9L7XN | MARQUEZ SANCHEZ CESAR | scd9l7xn |  |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 12:43 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 12:47 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 12:48 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 12:48 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| APARTARRAYOS REMPLAZADOS CON ANTERIORIDAD SERVICIO OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 17-ABR-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2730702548](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730702548) |
| 2 | 21-ABR-2015 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2730823899](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730823899) |
| 3 | 27-MAR-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732242268](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732242268) |
| 4 | 30-ENE-2018 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR SISTEMA | [M2732727134](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732727134) |
| 5 | 31-ENE-2018 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2732728450](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732728450) |
| 6 | 30-MAR-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733017658](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733017658) |
| 7 | 31-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733017720](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733017720) |
| 8 | 11-MAY-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733246122](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733246122) |
| 9 | 10-MAY-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733246217](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733246217) |
| 10 | 10-MAY-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733246287](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733246287) |
| 11 | 20-AGO-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733339005](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733339005) |
| 12 | 15-SEP-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | [M2733366904](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733366904) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733019379 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ALFONSO HDEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | 3A CDA SALINAS #701 EDI-H DEP6 | **R.P.U.** | [513930301440](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | BRAVO Y ARTEAGA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IAE - LAS SALINAS TEXCOCO | **Código Postal** | 56106 | **Cuenta** | 10DM27A013101755 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 44 ROBO DE CONDUCTOR 50 MTS 3+1 ALUMINIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 03-ABR-2019 | 09:53 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 03-ABR-2019 | 09:53 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M2744 |
| CAMBIO SITUACION | 11-SEP-2019 | 06:27 | SICOS |  |  | de W a 1 |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:25 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M2746 |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:30 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 09-ENE-2020 | 23:30 | 9L369 | INTERIAN COCOM WILBERT |  | CUADRILLA: M2746 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-ENE-2020 | 23:30 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REMPLAZAN 50 MTS DE CAVLE DEJANDO OK |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 001203 |  | 50.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 12-NOV-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | [M2728350234](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728350234) |
| 2 | 30-JUL-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732840722](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732840722) |
| 3 | 03-ABR-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | [M2733019224](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733019224) |
| 4 | 03-ABR-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | [M2733019225](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733019225) |
| 5 | 09-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L369 - INTERIAN COCOM WILBERT | [M2733019379](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733019379) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733025031 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CORINA HERNANDEZ DE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | FRANCISCO VILLA 4 | **R.P.U.** | [513761100120](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | REFORMA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IQ5 - SANTA MARIA TULANTONGO | **Código Postal** | 56217 | **Cuenta** | 11DM27A015112430 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA POSTE CR-13 DEL CUAL FUE GOLPEADO DESCARAPELANDOLO DE UN LADO Q UEDO BASTANTE DANADO, LLEVA UN TRANSFORMADOR FAVOR DE VERIFICAR SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 13-ABR-2019 | 12:22 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 12:37 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 13:03 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 13:04 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 13:04 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| NO SE TIENE DAO EN POSTE, SOLO TIENE RASPADURAS NO PRESENTA RIESGO TODO ESTA CORRECTO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 02-NOV-2011 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2708903743](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2708903743) |
| 2 | 13-ABR-2019 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733024969](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733024969) |
| 3 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733025031](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733025031) |
| 4 | 14-JUL-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733305934](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733305934) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733044061 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | MED - MEDICION | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | FLORES HERNANDEZ ZENON | **Teléfonos** | 0000000002-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | CDA ENCINOS L7 CP.56350 | **R.P.U.** | [145170101985](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | FOHZ630623 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B7 - XOCHIACA | **Código Postal** | 56350 | **Cuenta** | 23DM27B012312900 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| X2 CON 90 VOLTS FAVOR DE SUBIR TAPS INTERNOS TR DE 112.5KVA GEOREFERENCIA 19.411383 -98.967615 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-MAY-2019 | 11:46 | K345G | AMADOR GUERRA NADXIELI | scdk345g |  |
| PREASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:24 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2781 |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:33 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 13:33 | 9L7NH | LEON ESPARZA DAVID |  | CUADRILLA: M2781 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 13:33 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE ELEVA UN PASO DEL TAP DE TR |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 17-ENE-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47T - ALVARADO PEREZ JOSE LU | [M2732454993](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732454993) |
| 2 | 30-ENE-2017 | SM7 - DIAGNOSTICOS ENERGE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732463402](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732463402) |
| 3 | 12-ABR-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | RECHAZADA | [M2732514676](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732514676) |
| 4 | 26-ABR-2017 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732525076](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732525076) |
| 5 | 23-JUN-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732564306](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732564306) |
| 6 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733044061](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733044061) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733044228 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GILDARDO LOPEZ | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | C MORELOS S/N DOM | **R.P.U.** | [513941002444](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | REFORM Y CIRCUITO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I5D - LEYES DE REFORMA | **Código Postal** | 56225 | **Cuenta** | 16DM27A013163200 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA 5D DAR MANTENMIENTO A LA RED YA QUE ESTA MUY DANADA CU #4 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 16-MAY-2019 | 14:54 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 16-MAY-2019 | 14:54 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:25 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:33 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 09-ENE-2020 | 23:35 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-ENE-2020 | 23:35 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PROGRAMA REEMPLAZO DE CLARO DE BT |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 01-ENE-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722422572](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722422572) |
| 2 | 11-FEB-2016 | T07 - REPARACION EN RED | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2731835087](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731835087) |
| 3 | 11-FEB-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731835088](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731835088) |
| 4 | 11-FEB-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2731835089](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731835089) |
| 5 | 11-FEB-2016 | E03 - SECTOR FUERA | K340G - FRUTERO GONZALEZ JOHAN | [M2732201871](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732201871) |
| 6 | 11-FEB-2016 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732202085](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732202085) |
| 7 | 09-MAR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732228212](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732228212) |
| 8 | 10-MAR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732229731](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732229731) |
| 9 | 22-MAR-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732240081](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732240081) |
| 10 | 30-ENE-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | [M2732727188](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732727188) |
| 11 | 16-MAY-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | [M2733044149](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733044149) |
| 12 | 09-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733044228](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733044228) |
| 13 | 04-JUL-2019 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | [M2733079585](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733079585) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733046992 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T02 - EVENTO ESPECIAL | **Atendida como** | T02 - EVENTO ESPECIAL |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | SERGIO CASTILLO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CASTILLO S/N | **R.P.U.** | [513880400522](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IQ1 - SAN ANDRES DE LAS PERAS | **Código Postal** | 56086 | **Cuenta** | 31DM27A055311631 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| FAVOR DE ATENDER ROBO DE CONDUCTOR CU4 APROX 50 M |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-MAY-2019 | 16:29 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 30-AGO-2019 | 13:51 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | C-Ant: M27SJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 07-FEB-2020 | 09:37 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 07-FEB-2020 | 09:44 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 07-FEB-2020 | 09:45 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-FEB-2020 | 09:45 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE DA MANTTO A LA RED INSTALANDO 50 MTS DE CABLE ACSR 1/0 QUEDANDO SERVICIO C ORRECTO VOLTAJES CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 22-MAY-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724792459](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724792459) |
| 2 | 19-SEP-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727299698](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727299698) |
| 3 | 30-DIC-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729072103](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729072103) |
| 4 | 13-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731219602](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731219602) |
| 5 | 20-MAY-2016 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR SISTEMA | [M2732288842](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732288842) |
| 6 | 23-ENE-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732722779](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732722779) |
| 7 | 21-MAY-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | D998L - REYES RODRIGUEZ DAVID | [M2733046245](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733046245) |
| 8 | 21-MAY-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | D998L - REYES RODRIGUEZ DAVID | [M2733046582](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733046582) |
| 9 | 21-MAY-2019 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733046696](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733046696) |
| 10 | 07-FEB-2020 | T02 - EVENTO ESPECIAL | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733046992](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733046992) |
| 11 | 31-JUL-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733318246](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733318246) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733047076 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JOSE SEGURA REYES | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | MIGUEL HIDALGO 19 | **R.P.U.** | [513830500500](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | ALDAMA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | REF M2733046695 | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I3F - TLAMINCA | **Código Postal** | 52667 | **Cuenta** | 36DM27A011362040 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| MEDIDOR 249AJD TEL 5959281273 RED EN MAL ESTADO, SE REQUIERE MEJORA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-MAY-2019 | 20:41 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 12:39 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2743 |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 12:59 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 13:01 | 9K509 | PEREZ MELENDEZ CARLOS |  | CUADRILLA: M2743 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 13:01 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE INSTALAN SEPRADORES, SE RETIRAN ENTORCHES E INSTALAN CONECTORES A COMPRESI ON DEJANDO SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 05-FEB-2014 | SC8 - | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | [M2722891187](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722891187) |
| 2 | 27-JUL-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | [M2732260091](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732260091) |
| 3 | 27-JUL-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | [M2732345874](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732345874) |
| 4 | 20-JUL-2017 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | [M2732583321](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732583321) |
| 5 | 26-SEP-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | [M2732637720](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732637720) |
| 6 | 21-MAY-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | [M2733046695](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733046695) |
| 7 | 27-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2733047076](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733047076) |
| 8 | 10-DIC-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9K510 - DE LA CRUZ AQUINO JESU | [M2733162320](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733162320) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733052199 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ZAVALA GONZALEZ JORGE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PINOS LT3 MZ8 CP.00000 | **R.P.U.** | [513121010001](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CIPRES Y EUCALIPTO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IL2 - SAN FRANCISCO | **Código Postal** | 56030 | **Cuenta** | 17DM27A043171760 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA TR DE 75 KVA DEL CUAL LAS BOQUILLAS X2 Y X3 TIENE AMARRES , ASI COMO LA X2 NO DA VOLTAJE SE REQUIERE VERIFICAR TRANSFORMADOR |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 28-MAY-2019 | 17:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 15:29 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 15:33 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 15:36 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 15:36 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE LE DA MANTTO A TR 75 KVA QUEDANDO SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 23-FEB-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723350201](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723350201) |
| 2 | 24-FEB-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2723350451](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723350451) |
| 3 | 24-FEB-2014 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2723363843](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723363843) |
| 4 | 24-FEB-2014 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2723363865](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723363865) |
| 5 | 24-FEB-2014 | T01 - ESTUDIO DE RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723364140](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723364140) |
| 6 | 24-FEB-2014 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2723364155](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2723364155) |
| 7 | 30-JUN-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732569689](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732569689) |
| 8 | 08-JUL-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732574796](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732574796) |
| 9 | 09-JUL-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732575101](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732575101) |
| 10 | 28-MAY-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733051989](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733051989) |
| 11 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733052199](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733052199) |
| 12 | 29-AGO-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | [M2733112747](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733112747) |
| 13 | 14-NOV-2019 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733151424](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733151424) |
| 14 | 08-ABR-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | [M2733222902](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733222902) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733053160 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JIMENEZ BUENDIA FRANCISCO | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | AV MORELOS 81 | **R.P.U.** | [145730100068](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | BARRANCA Y PALOMAS | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G3 - SAN PEDRO CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 14DM27D011442211 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 7C TRO DE 112.5 KVA NOMENCLATURA 04411 ETA TIRANDO MUCHO AC EITE DE LOS 4 BORNES Y SE REQUIERE PARTIR AREA, SE TOMA CARGA: VOLTAJES CON F ASE X0-X1:128 X0-X2\_:128 X0-X3:128, ENTRE FASES X1X2:220 X2X3:220 X3X1:222,AM PERAJES X0:35 X1:40 X3:140 X3:300 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 29-MAY-2019 | 12:22 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 29-MAY-2019 | 12:22 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 13:22 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 13:30 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 13:31 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 13:31 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| REPARACION DE BOQUILLA EN BAJA TENSION |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-DIC-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722363728](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722363728) |
| 2 | 25-DIC-2013 | T07 - REPARACION EN RED | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2722364230](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722364230) |
| 3 | 27-DIC-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50B - GLEZ. MONTALVO JUAN C. | [M2722364410](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722364410) |
| 4 | 31-DIC-2013 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2722421501](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722421501) |
| 5 | 25-SEP-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2731783883](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731783883) |
| 6 | 24-JUL-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732036063](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732036063) |
| 7 | 25-SEP-2015 | E03 - SECTOR FUERA | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2732090464](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732090464) |
| 8 | 25-SEP-2015 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732091553](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732091553) |
| 9 | 20-OCT-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732111327](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732111327) |
| 10 | 20-OCT-2015 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2732111743](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732111743) |
| 11 | 21-OCT-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732111791](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732111791) |
| 12 | 21-OCT-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732111952](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732111952) |
| 13 | 24-NOV-2015 | SC8 - | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | [M2732137016](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732137016) |
| 14 | 26-MAY-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2732544791](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732544791) |
| 15 | 26-OCT-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | [M2732664547](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732664547) |
| 16 | 11-JUL-2018 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732825658](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732825658) |
| 17 | 16-AGO-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732851302](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732851302) |
| 18 | 31-ENE-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732980968](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732980968) |
| 19 | 31-ENE-2019 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732981003](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732981003) |
| 20 | 29-MAY-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2733052283](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733052283) |
| 21 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733053160](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733053160) |
| 22 | 10-NOV-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733148793](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733148793) |
| 23 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733148820](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733148820) |
| 24 | 17-JUL-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733309576](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733309576) |
| 25 | 20-AGO-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733327115](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733327115) |
| 26 | 09-OCT-2020 | SMD - REVISION PROG BT | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | [M2733391729](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733391729) |
| 27 | 29-OCT-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K48E - RUBIO LOPEZ SERGIO NOE | [M2733412565](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733412565) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733053470 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LUZ MA.TOVAR | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | PROMESAS 27 | **R.P.U.** | [513920402078](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | HIDALGO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IJ7 - TEPETITLAN | **Código Postal** | 56030 | **Cuenta** | 25DM27A031251810 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIAUTLA | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA TR DE 75 KVA CON NOMENCLATURA 22432 DEL CUAL FALTA MEJORA EN RE D DE BAJA TENSION LINEA ABIERTA CU 4 YA QUE HAY MUCHOS ILICITOS EN EL AREA SE REQUIERE DAR MANTENIMIENTO FAVOR DE VERIFICAR SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 29-MAY-2019 | 21:06 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| CAMBIO DATOS | 29-MAY-2019 | 21:09 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 31-ENE-2020 | 12:42 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 31-ENE-2020 | 12:48 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 31-ENE-2020 | 12:49 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 31-ENE-2020 | 12:49 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| YA TIENE RED NUEVA SERVICIOS CORRECTOS VOLTAJES OK |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 17-SEP-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727242423](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727242423) |
| 2 | 15-DIC-2014 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | [M2728903378](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728903378) |
| 3 | 16-DIC-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | CPG30 - DVMC-16-OP-019/16 | [M2732411568](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732411568) |
| 4 | 25-NOV-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | [M2732420991](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732420991) |
| 5 | 16-ENE-2017 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732454276](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732454276) |
| 6 | 10-JUL-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2732827834](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732827834) |
| 7 | 14-SEP-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | [M2732881270](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732881270) |
| 8 | 29-MAY-2019 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733051661](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733051661) |
| 9 | 29-MAY-2019 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733053469](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733053469) |
| 10 | 31-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733053470](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733053470) |
| 11 | 11-JUL-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733085563](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733085563) |
| 12 | 11-JUL-2019 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733085854](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733085854) |
| 13 | 02-MAY-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733240746](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733240746) |
| 14 | 02-MAY-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733240747](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733240747) |
| 15 | 02-MAY-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733240748](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733240748) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733055563 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T02 - EVENTO ESPECIAL | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | LOPEZ QUINTANAR MA GUADALUPE | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | UXMAL MZA 1 LTE 8 . CP.00000 | **R.P.U.** | [145111006553](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | PIRULES Y PRIMAVERA | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27554 - LOMAS DE CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56337 | **Cuenta** | 06DM27D010623310 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| AREA PRESENTA RED DE BAJA TENSION CU 4 RED ABIERTA DEL CUAL TIENE FALTA LINEA X1 ES DINAL DE RED FAVOR DE VERIFICAR SERVICIO |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 02-JUN-2019 | 18:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 30-AGO-2019 | 13:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | C-Ant: M27SJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 30-ENE-2020 | 14:13 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2734 |
| ASIGNO | 30-ENE-2020 | 14:15 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 30-ENE-2020 | 14:16 | 9K50B | GLEZ. MONTALVO JUAN C. |  | CUADRILLA: M2734 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 30-ENE-2020 | 14:17 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE LEVANTA LINEA DE ACSR DE BAJA TENSION QUE SE ENCONTRO REVENTADA, SE INSTAL AN CONECTORES CRT 3/0 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000364 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 26-JUL-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2719476394](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2719476394) |
| 2 | 28-MAY-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724912386](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724912386) |
| 3 | 26-NOV-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2728573147](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2728573147) |
| 4 | 21-ABR-2015 | SC3 - CORTE CON ARO SEG | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2730818920](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2730818920) |
| 5 | 17-FEB-2016 | SCR - | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2732207613](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732207613) |
| 6 | 21-NOV-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | [M2732889404](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732889404) |
| 7 | 23-FEB-2019 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732997244](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732997244) |
| 8 | 02-JUN-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733055509](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733055509) |
| 9 | 02-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733055539](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733055539) |
| 10 | 30-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50B - GLEZ. MONTALVO JUAN C. | [M2733055563](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733055563) |
| 11 | 08-JUN-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2733061268](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733061268) |
| 12 | 09-JUN-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | [M2733061302](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733061302) |
| 13 | 12-JUN-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733064277](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733064277) |
| 14 | 09-NOV-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | 9MMB5 - PAEZ MONTES VICTOR | [M2733148137](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733148137) |
| 15 | 09-MAR-2020 | S04 - CORTE POR DCTO | 9MM2H - MURILLO BCERRIL ANTONI | [M2733201280](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733201280) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733060723 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | GLORIA VALVERDE P | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA SN ANDRES 3 | **R.P.U.** | [145070204523](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | AV CRUCES | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G3 - SAN PEDRO CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 14DM27D011452670 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA IN GERSON POSTE DANADO ENTERADO ING GERSON |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 07-JUN-2019 | 15:38 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 07-JUN-2019 | 15:39 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:25 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2781 |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:33 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 13:34 | 9L7NH | LEON ESPARZA DAVID |  | CUADRILLA: M2781 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 13:34 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REEMPLAZA POSTE PCR 9-400 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-ABR-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724274925](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724274925) |
| 2 | 22-ABR-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K493 - HERNANDEZ RGUEZ SALVAD | [M2724275130](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724275130) |
| 3 | 22-JUL-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726145197](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726145197) |
| 4 | 24-JUL-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K47T - ALVARADO PEREZ JOSE LU | [M2726187710](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726187710) |
| 5 | 07-JUN-2019 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733060603](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733060603) |
| 6 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733060723](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733060723) |
| 7 | 12-ABR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733225061](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733225061) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733061295 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | **Atendida como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MENDOZA ZACARIAS CARLOS L. | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | CDA. MANANTIALES MZ.985 LT.16 | **R.P.U.** | [145120747639](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | CRISTO REY Y CALLE 3 | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275B7 - XOCHIACA | **Código Postal** | 56350 | **Cuenta** | 23DM27B012333530 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| MEDIDOR 815GJW TR DE 75 KVA TIRANDO ACEITE 120V 123V 120V ENTRE FASES 210 213 210 AMPERAJES X0-37, X1-9, X2- 9, X3-13 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 09-JUN-2019 | 07:18 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 13:22 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 13:31 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 13:31 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 13:31 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA REAPRIETE DE BOQUILLA Y SE INSTALA SILICON |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 20-MAY-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724743687](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724743687) |
| 2 | 12-JUN-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | [M2725231277](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725231277) |
| 3 | 19-JUN-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725414968](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725414968) |
| 4 | 22-JUN-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725469035](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725469035) |
| 5 | 18-SEP-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727267060](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727267060) |
| 6 | 18-AGO-2015 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | K127G - DEL VALLE NAYARTH | [M2732057099](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732057099) |
| 7 | 09-AGO-2016 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732352347](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732352347) |
| 8 | 27-MAY-2017 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K915G - MOCTEZUMA CHAVEZ HECTO | [M2732545490](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732545490) |
| 9 | 29-MAY-2017 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G288F - GNDRADE RIVERA DIMAS | [M2732546494](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732546494) |
| 10 | 09-JUN-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733061170](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733061170) |
| 11 | 09-JUN-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733061293](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733061293) |
| 12 | 09-JUN-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | [M2733061294](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733061294) |
| 13 | 11-FEB-2020 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733061295](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733061295) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733064917 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CHAVEZ VALENCIA LAURA MERCED | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | TENERIA 41 CP.56130 | **R.P.U.** | [513130303231](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27IM4 - BARRIO LA CONCHITA TEPE | **Código Postal** | 56300 | **Cuenta** | 28DM27A011282760 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEPETLAOXTOC | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| FAVOR DE REPARAR LINEAS REVENTADAS, FRENTE A REST LAS BRAZAS |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 13-JUN-2019 | 12:40 | 9MMAP | MONDRAGON MTNEZ GUSTAV | scd9mmap |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 15:30 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 15:36 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 15:37 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 15:37 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE DA LA ATENCION REPARANDO LAS LINEAS REVENTADAS DEJANDO SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 24-OCT-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732911227](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732911227) |
| 2 | 13-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733064826](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733064826) |
| 3 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733064917](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733064917) |
| 4 | 03-DIC-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733158378](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733158378) |
| 5 | 07-MAY-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733244303](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733244303) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733068846 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | CORNEJO PERALTA FATIMA | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | LA PAZ 9 INT 3 CP.56330 | **R.P.U.** | [215170600513](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | NETZAHUACLCOYOTL | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | MOLINO | **R.M.U.** | COPF740309 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G0 - STA MARIA DE CHIMAL CE | **Código Postal** | 56330 | **Cuenta** | 14DM27D011412491 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| FALTANTE DE CONDUCTOR MULTIPLE EN UNA FASE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 18-JUN-2019 | 15:49 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:25 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2781 |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:34 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 13:35 | 9L7NH | LEON ESPARZA DAVID |  | CUADRILLA: M2781 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 13:35 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE CORRIGE PUENTE EN BAJA TENSION, SE INSTALAN 2 M DE ACSR 3/0 Y 2 CONECTORES H 3/0 |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000357 |  | 2.0 |
| 011473 |  | 2.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 13-JUN-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2732556157](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732556157) |
| 2 | 25-JUL-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | [M2732586381](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732586381) |
| 3 | 26-JUL-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732588777](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732588777) |
| 4 | 26-JUL-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | [M2732589076](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732589076) |
| 5 | 18-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733068639](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733068639) |
| 6 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733068846](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733068846) |
| 7 | 20-JUN-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733071152](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733071152) |
| 8 | 31-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2733181690](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181690) |
| 9 | 31-ENE-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733181697](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733181697) |
| 10 | 14-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2733182073](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182073) |
| 11 | 02-DIC-2020 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | PENDIENTE | [M2733445154](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733445154) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733071492 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | **Atendida como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | JOSE G LOPEZ A | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | NACIONAL 48 | **R.P.U.** | [513020600303](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** | JUAREZ Y FRAY PEDRO | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1H - LA MAGDALENA PANOAYA | **Código Postal** | 56203 | **Cuenta** | 33DM27A014332860 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| TR 75 KVA TIRANDO ACEITE DE X3 NO 28404 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-JUN-2019 | 13:35 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| PREASIGNO | 27-ENE-2020 | 12:28 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 27-ENE-2020 | 13:07 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |
| EJECUTO | 27-ENE-2020 | 13:08 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 27-ENE-2020 | 13:08 | G274F | ALONSO HERNANDEZ LUIS | scdg274f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE PROCEDE A BAJAR TRASFORMADOR PARA DARLE MANTENIMIENTO, INSTALANDO UNO DE L A MISMA CAPACIDAD, VERIFICANDO SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 18-NOV-2015 | S02 - RECONEXION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732133772](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732133772) |
| 2 | 21-NOV-2015 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | [M2732136136](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732136136) |
| 3 | 07-JUN-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2732304193](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732304193) |
| 4 | 07-JUN-2016 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2732304194](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732304194) |
| 5 | 15-DIC-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | CPG30 - DVMC-16-OP-019/16 | [M2732410277](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732410277) |
| 6 | 18-ENE-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | [M2732456466](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732456466) |
| 7 | 20-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733071100](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733071100) |
| 8 | 27-ENE-2020 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733071492](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733071492) |
| 9 | 26-NOV-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | [M2733156919](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733156919) |
| 10 | 05-DIC-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9K502 - TRUJILLO PAREDES IVAN | [M2733157215](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733157215) |
| 11 | 02-NOV-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733415461](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733415461) |
| 12 | 02-NOV-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | [M2733415518](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733415518) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733071958 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ASCENCIO HDEZ C | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | COM315 | **R.P.U.** | [513941100721](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I1N - SANTA CATARINA DEL MONT | **Código Postal** | 56245 | **Cuenta** | 40DM27A015405206 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | TEXCOCO | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| DOS BORNES NO SIRVEN X1 Y X3 TR #0073 DE 75 KVA SE REQUIERE REMPLAZAR GUIA FASE X1 SE ENCUENTRA QUEMADA |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 20-JUN-2019 | 22:52 | 9MMAP | MONDRAGON MTNEZ GUSTAV | scd9mmap |  |
| CAMBIO DATOS | 10-SEP-2019 | 10:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:25 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 09-ENE-2020 | 23:33 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 09-ENE-2020 | 23:36 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-ENE-2020 | 23:36 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| YA SE ENCUENTRAN GUIAS REEMPLAZADAS DEL TRO |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 25-JUN-2016 | E03 - SECTOR FUERA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732321599](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732321599) |
| 2 | 25-JUN-2016 | T07 - REPARACION EN RED | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | [M2732321629](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732321629) |
| 3 | 19-JUN-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733069855](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733069855) |
| 4 | 20-JUN-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733071644](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733071644) |
| 5 | 09-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | [M2733071958](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733071958) |
| 6 | 09-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733117745](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733117745) |
| 7 | 22-OCT-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | [M2733138960](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733138960) |
| 8 | 14-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | [M2733182287](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733182287) |
| 9 | 25-FEB-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733193849](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733193849) |
| 10 | 27-AGO-2020 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | PENDIENTE | [M2733349648](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733349648) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733072590 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | ROJAS IBARRA TAYDE D | **Teléfonos** | 5555511368-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | IZQUITL MZ 147 LT 30 30 CP.563 | **R.P.U.** | [215171200420](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** | MIXTIU Y ARENAL | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | ROIT811102 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27I4M - PESCADORES | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 09DM27D010914580 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| REPORTA CUADRILLA 73 TRO SALIDO DE LAS BOQUILLAS DE MEDIO LADO DDEL TRO 30 KV A FAVOR DE ATENDER LAS 3 BOQUILLAS ESTAN DANADAS |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 21-JUN-2019 | 16:09 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 21-JUN-2019 | 16:09 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| CAMBIO DATOS | 21-JUN-2019 | 16:12 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 30-ENE-2020 | 13:14 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 30-ENE-2020 | 13:16 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 30-ENE-2020 | 13:27 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 30-ENE-2020 | 13:27 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REPARA BOQUILLA DE MEDIA TENSION DE TRANSFORMADOR, YA QUE SE ENCONTRABA FL OJA SE RESTABLECEN Y QUEDAN SERVICIOS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 08-DIC-2017 | C08 - REGULARIZACION | G676F - MENDOZA GARCIA EDUARDO | [M2732698936](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732698936) |
| 2 | 29-DIC-2017 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G676F - MENDOZA GARCIA EDUARDO | [M2732710568](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732710568) |
| 3 | 27-ENE-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2732725826](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732725826) |
| 4 | 27-FEB-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | G460F - SERRAN MNTELLNO REYNLD | [M2732741409](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732741409) |
| 5 | 15-ABR-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXL - HUERTA REYES CRISTIAN | [M2732768522](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732768522) |
| 6 | 18-ABR-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | [M2732771138](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732771138) |
| 7 | 17-DIC-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | 9MMB6 - HERDZ ALBRTANTE EDUARD | [M2732952660](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732952660) |
| 8 | 18-DIC-2018 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9MMAT - JIMNEZ VALDVINOS GERMA | [M2732953256](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732953256) |
| 9 | 31-ENE-2019 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9MM7H - ORTEGA VALENCIA HUGO | [M2732979919](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732979919) |
| 10 | 21-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733072372](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733072372) |
| 11 | 30-ENE-2020 | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733072590](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733072590) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733073049 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T14 - TRANSF FUGA ACEITE | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | IMELDA ESQUIVEL DE S | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 01 |
| **Dirección** | SAN ISIDRO # 37 | **R.P.U.** | [145750600083](javascript:void(null)) | **Hilos** | 1 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** |  | **R.M.U.** | XAXX010101 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M275G3 - SAN PEDRO CHIMALHUACAN | **Código Postal** | 56334 | **Cuenta** | 14DM27D011454230 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| FAVOR DE REVISAR TR VOLTAJE SOLO POR X1 Y X2 |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 23-JUN-2019 | 06:48 | 9MMAP | MONDRAGON MTNEZ GUSTAV | scd9mmap |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 13:23 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 13:32 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 13:33 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 13:33 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA CORRECION DE PUENTES ABIERTOS DE TRANSFORMADOR , QUEDANDO SERVICI OS CORRECTOS |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 15-SEP-2013 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | CPG23 - ALMANZA RODRIGUEZ FCO | [M2720442234](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2720442234) |
| 2 | 25-OCT-2013 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2721224966](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2721224966) |
| 3 | 23-ENE-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2722810599](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2722810599) |
| 4 | 10-MAY-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724579324](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724579324) |
| 5 | 11-MAY-2014 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | J923T - MANRIQUE VAZQUEZ MARIO | [M2724579451](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724579451) |
| 6 | 11-MAY-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2724579984](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724579984) |
| 7 | 11-MAY-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | [M2724580526](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724580526) |
| 8 | 26-MAY-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2724854807](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2724854807) |
| 9 | 13-JUN-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2725288231](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2725288231) |
| 10 | 26-JUL-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2726246228](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2726246228) |
| 11 | 05-SEP-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2727081581](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727081581) |
| 12 | 06-SEP-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | [M2727081910](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2727081910) |
| 13 | 24-DIC-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729037161](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729037161) |
| 14 | 14-ENE-2015 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2729245200](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2729245200) |
| 15 | 25-MAY-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | [M2731409700](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731409700) |
| 16 | 09-JUN-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2731676546](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731676546) |
| 17 | 01-OCT-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | [M2731786904](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731786904) |
| 18 | 02-SEP-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732071086](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732071086) |
| 19 | 22-SEP-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | [M2732088012](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732088012) |
| 20 | 30-SEP-2015 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732096181](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732096181) |
| 21 | 05-DIC-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732150221](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732150221) |
| 22 | 13-DIC-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732435734](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732435734) |
| 23 | 29-MAR-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | [M2732504219](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732504219) |
| 24 | 14-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | [M2732601178](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732601178) |
| 25 | 22-JUN-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733072976](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733072976) |
| 26 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2733073049](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733073049) |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud** | M2733073063 | **Situación** | TERMINADA |
| **Registrada como** | T07 - REPARACION EN RED | **Atendida como** | T07 - REPARACION EN RED |
| **Origen** | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | **Centro** | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

**INFORMACIÓN DEL SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | MONTANO VALVERDE MIGUEL ANGEL | **Teléfonos** | 0000000000-0000000000 | **Tarifa** | 02 |
| **Dirección** | FRESNO S/N | **R.P.U.** | [513150703945](javascript:void(null)) | **Hilos** | 3 |
| **Entre Calles** |  | | | **Visitas** | 1 |
| **Referencia** | M2733072890 | **R.M.U.** | MOVM680929 | **SSEBRA** | S/N |
| **Colonia** | M27600 - SAN ISIDRO | **Código Postal** | 56240 | **Cuenta** | 06DM27D010645290 |
| **Población** |  | | | | |
| **Municipio** | CHIMALHUACAN | | |  |  |
| **Evidencias** | [Click aqui para ver Fotos y Georeferencias](javascript:void(null)) |  |  |  |  |

**OBSERVACIONES DE REGISTRO**

|  |
| --- |
| CUADRILLA REPORTA QUE NO HAY GUIA X3 Y EL BORNE X3 SE ENCUENTRA TIRANDO ACEI TE |

**BITACORA DE MOVIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Movimiento** | **Fecha** | **Hora** | **R.P.E.** | **Nombre** | **Login** | **Observaciones** |
| CAPTURO | 23-JUN-2019 | 10:26 | K066G | LOPEZ SALAZAR YESSICA | scdk066g |  |
| PREASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:25 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2781 |
| ASIGNO | 10-ENE-2020 | 13:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-ENE-2020 | 13:37 | 9L7NH | LEON ESPARZA DAVID |  | CUADRILLA: M2781 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-ENE-2020 | 13:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

**TRABAJOS REALIZADOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **Equipo** | **Ubicación** | **Tipo** |

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
| SE REALIZA REEMPLAZO DE 1 M DE CABLE CU 3/0 Y SE REPARA BOQUILLA |

**MATERIALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 000564 |  | 1.0 |

**BITACORA DE SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **Servicio** | **Atendido por** | **Solicitud** |
| 1 | 10-MAY-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | [M2731809050](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2731809050) |
| 2 | 05-SEP-2015 | C09 - ELECTRIF. RURAL | 9L3LX - SALGUERO LARA JULIO C | [M2732032542](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732032542) |
| 3 | 26-NOV-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732142207](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732142207) |
| 4 | 27-NOV-2015 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732143350](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732143350) |
| 5 | 30-NOV-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732144954](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732144954) |
| 6 | 21-AGO-2017 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | [M2732609346](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732609346) |
| 7 | 14-JUL-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7T1 - SALAZAR GARCIA OMAR | [M2732830631](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732830631) |
| 8 | 18-JUL-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7T1 - SALAZAR GARCIA OMAR | [M2732833432](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2732833432) |
| 9 | 21-JUN-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733072647](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733072647) |
| 10 | 22-JUN-2019 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | [M2733072890](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733072890) |
| 11 | 10-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | [M2733073063](http://10.4.59.1/cgi-bin/sicossweb/consulta/consulta.cgi?M2733073063) |