INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733183869 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISIÓN CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISIÓN CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | OPERADORA SALMARI SA DE CV | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | PROLONGACIÓN PUEBLA | R.P.U. | 144031005525 | Hilos | 3 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | OSA080229Q | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CQ5 - LOS REYES ACAQUILPAN CE | Código Postal | 56400 | Cuenta | 61DM27C016140220 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | LA PAZ |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 12:47 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 12:47 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276C |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 12:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 12:49 | 9L7NE | HERNANDEZ ELIZALDE MAR |  | CUADRILLA: M276C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 12:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE PATRULLA EL AREA, SERVICIO CORRECTOS

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20-AGO-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | M2719817323 |
| 2 | 10-SEP-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | R8515 - | M2720357234 |
| 3 | 10-SEP-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | R8515 - | M2720357240 |
| 4 | 10-SEP-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | R8515 - | M2720357247 |
| 5 | 01-NOV-2013 | SMB - TOMA DE LECT MT | CANCELADA POR OPERADOR | M2721370551 |
| 6 | 01-NOV-2013 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | M2721370682 |
| 7 | 13-NOV-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | M2721533649 |
| 8 | 10-FEB-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | M2722887180 |
| 9 | 20-MAR-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | M2723787000 |
| 10 | 12-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J725J - MUNDO SOTELO JESUS | M2725266871 |
| 11 | 02-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J725J - MUNDO SOTELO JESUS | M2725701376 |
| 12 | 04-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | M2725748236 |
| 13 | 04-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J429H - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | M2725793466 |
| 14 | 10-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | M2725883919 |
| 15 | 22-AGO-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | M2726504892 |
| 16 | 24-MAR-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | M2729617580 |
| 17 | 19-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K348G - DIAZ CASTRO MANUEL | M2729758179 |
| 18 | 12-MAY-2015 | E02 - RAMAL FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | M2731175731 |
| 19 | 12-MAY-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | M2731176157 |
| 20 | 20-AGO-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | M2731770744 |
| 21 | 28-OCT-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2731796299 |
| 22 | 28-OCT-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2731796300 |
| 23 | 28-OCT-2015 | T06 - PODA | CANCELADA POR OPERADOR | M2731796301 |
| 24 | 11-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732050303 |
| 25 | 10-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732078224 |
| 26 | 24-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | M2732089765 |
| 27 | 02-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732101788 |
| 28 | 27-OCT-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732117326 |
| 29 | 04-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732122287 |
| 30 | 25-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732214408 |
| 31 | 29-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732219317 |
| 32 | 29-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732219583 |
| 33 | 10-MAR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732229550 |
| 34 | 06-ABR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732250561 |
| 35 | 10-JUN-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | M2732307322 |
| 36 | 10-JUN-2016 | T10 - REVISION DE OBRA | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | M2732307327 |
| 37 | 20-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732316492 |
| 38 | 07-JUL-2016 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | M2732328941 |
| 39 | 07-JUL-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | M2732331336 |
| 40 | 09-JUL-2016 | SMF - REVISION NVO SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | M2732332807 |
| 41 | 22-JUL-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | M2732341736 |
| 42 | 18-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | M2732360440 |
| 43 | 09-SEP-2016 | SC8 - | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | M2732375430 |
| 44 | 22-OCT-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | M2732402448 |
| 45 | 09-NOV-2016 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732412305 |
| 46 | 29-NOV-2016 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732425759 |
| 47 | 06-ENE-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732448519 |
| 48 | 19-ENE-2017 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | M2732452616 |
| 49 | 02-FEB-2017 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | M2732459337 |
| 50 | 07-JUN-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3HL - CALZADA MATA JONATHAN | M2732463656 |
| 51 | 03-FEB-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732465553 |
| 52 | 12-FEB-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | M2732471057 |
| 53 | 12-FEB-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | M2732471066 |
| 54 | 12-FEB-2017 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | M2732471067 |
| 55 | 12-FEB-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | M2732471068 |
| 56 | 02-MAR-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732482395 |
| 57 | 11-ABR-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732512318 |
| 58 | 03-MAY-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732528721 |
| 59 | 12-JUN-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732556059 |
| 60 | 05-JUL-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732572455 |
| 61 | 09-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9ML5N - GIL LINARES EMMANUEL | M2732621912 |
| 62 | 08-SEP-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732626209 |
| 63 | 02-OCT-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732641925 |
| 64 | 05-OCT-2017 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | M2732645720 |
| 65 | 06-NOV-2017 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | M2732672908 |
| 66 | 07-DIC-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732698429 |
| 67 | 16-ENE-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732718640 |
| 68 | 01-FEB-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732729473 |
| 69 | 06-MAR-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732747139 |
| 70 | 06-ABR-2018 | SC8 - | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | M2732764663 |
| 71 | 04-MAY-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732784230 |
| 72 | 04-JUN-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732805641 |
| 73 | 28-SEP-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | M2732812079 |
| 74 | 09-AGO-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | M2732822121 |
| 75 | 02-JUL-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732824126 |
| 76 | 01-AGO-2018 | SC8 - | 9MM7W - NUNEZ ALMAGUER GUILLER | M2732842927 |
| 77 | 04-SEP-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732866241 |
| 78 | 29-MAY-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | M2732890836 |
| 79 | 06-NOV-2018 | SC8 - | 9N0E1 - JURADO ALLENDE OSCAR | M2732919196 |
| 80 | 17-DIC-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732953061 |
| 81 | 09-ENE-2019 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | M2732962856 |
| 82 | 05-FEB-2019 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | M2732982751 |
| 83 | 13-MAR-2019 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2733007658 |
| 84 | 07-AGO-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2733099196 |
| 85 | 24-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | M2733109272 |
| 86 | 24-AGO-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | M2733109280 |
| 87 | 10-SEP-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2733118181 |
| 88 | 14-NOV-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2733151529 |
| 89 | 27-ENE-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | M2733177136 |
| 90 | 06-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | M2733183699 |
| 91 | 06-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | M2733183864 |
| 92 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | M2733183865 |
| 93 | 06-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | M2733183869 |
| 94 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | M2733183870 |
| 95 | 26-MAR-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | M2733215571 |
| 96 | 26-MAR-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2733215575 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733183870 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | OPERADORA SALMARI SA DE CV | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | PROLONGACION PUEBLA | R.P.U. | 144031005525 | Hilos | 3 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | OSA080229Q | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CQ5 - LOS REYES ACAQUILPAN CE | Código Postal | 56400 | Cuenta | 61DM27C016140220 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | LA PAZ |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 12:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 12:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276C |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 12:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 12:49 | 9L7NE | HERNANDEZ ELIZALDE MAR |  | CUADRILLA: M276C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 12:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SOBRE PROL PUEBLA RAMAL S/N SE REPONE 1 FUSIBLE DE 10 AMPER LIC 3119 12:20-12 :29

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 348635 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20-AGO-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | M2719817323 |
| 2 | 10-SEP-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | R8515 - | M2720357234 |
| 3 | 10-SEP-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | R8515 - | M2720357240 |
| 4 | 10-SEP-2013 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | R8515 - | M2720357247 |
| 5 | 01-NOV-2013 | SMB - TOMA DE LECT MT | CANCELADA POR OPERADOR | M2721370551 |
| 6 | 01-NOV-2013 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | M2721370682 |
| 7 | 13-NOV-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | M2721533649 |
| 8 | 10-FEB-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | M2722887180 |
| 9 | 20-MAR-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | M2723787000 |
| 10 | 12-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J725J - MUNDO SOTELO JESUS | M2725266871 |
| 11 | 02-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J725J - MUNDO SOTELO JESUS | M2725701376 |
| 12 | 04-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | M2725748236 |
| 13 | 04-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J429H - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | M2725793466 |
| 14 | 10-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | M2725883919 |
| 15 | 22-AGO-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | M2726504892 |
| 16 | 24-MAR-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | M2729617580 |
| 17 | 19-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K348G - DIAZ CASTRO MANUEL | M2729758179 |
| 18 | 12-MAY-2015 | E02 - RAMAL FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | M2731175731 |
| 19 | 12-MAY-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | M2731176157 |
| 20 | 20-AGO-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | M2731770744 |
| 21 | 28-OCT-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2731796299 |
| 22 | 28-OCT-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2731796300 |
| 23 | 28-OCT-2015 | T06 - PODA | CANCELADA POR OPERADOR | M2731796301 |
| 24 | 11-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732050303 |
| 25 | 10-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732078224 |
| 26 | 24-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | M2732089765 |
| 27 | 02-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732101788 |
| 28 | 27-OCT-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732117326 |
| 29 | 04-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732122287 |
| 30 | 25-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732214408 |
| 31 | 29-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732219317 |
| 32 | 29-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732219583 |
| 33 | 10-MAR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732229550 |
| 34 | 06-ABR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732250561 |
| 35 | 10-JUN-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | M2732307322 |
| 36 | 10-JUN-2016 | T10 - REVISION DE OBRA | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | M2732307327 |
| 37 | 20-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732316492 |
| 38 | 07-JUL-2016 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | M2732328941 |
| 39 | 07-JUL-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | M2732331336 |
| 40 | 09-JUL-2016 | SMF - REVISION NVO SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | M2732332807 |
| 41 | 22-JUL-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | M2732341736 |
| 42 | 18-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | M2732360440 |
| 43 | 09-SEP-2016 | SC8 - | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | M2732375430 |
| 44 | 22-OCT-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | M2732402448 |
| 45 | 09-NOV-2016 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732412305 |
| 46 | 29-NOV-2016 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732425759 |
| 47 | 06-ENE-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732448519 |
| 48 | 19-ENE-2017 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L3EA - MARISCAL TORRES JUAN C | M2732452616 |
| 49 | 02-FEB-2017 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | M2732459337 |
| 50 | 07-JUN-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3HL - CALZADA MATA JONATHAN | M2732463656 |
| 51 | 03-FEB-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732465553 |
| 52 | 12-FEB-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | M2732471057 |
| 53 | 12-FEB-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | M2732471066 |
| 54 | 12-FEB-2017 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | M2732471067 |
| 55 | 12-FEB-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | M2732471068 |
| 56 | 02-MAR-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732482395 |
| 57 | 11-ABR-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732512318 |
| 58 | 03-MAY-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732528721 |
| 59 | 12-JUN-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732556059 |
| 60 | 05-JUL-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732572455 |
| 61 | 09-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9ML5N - GIL LINARES EMMANUEL | M2732621912 |
| 62 | 08-SEP-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732626209 |
| 63 | 02-OCT-2017 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732641925 |
| 64 | 05-OCT-2017 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | M2732645720 |
| 65 | 06-NOV-2017 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | M2732672908 |
| 66 | 07-DIC-2017 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732698429 |
| 67 | 16-ENE-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732718640 |
| 68 | 01-FEB-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732729473 |
| 69 | 06-MAR-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732747139 |
| 70 | 06-ABR-2018 | SC8 - | K128G - DURAN GONZALEZ GIOVANN | M2732764663 |
| 71 | 04-MAY-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732784230 |
| 72 | 04-JUN-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732805641 |
| 73 | 28-SEP-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | M2732812079 |
| 74 | 09-AGO-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | M2732822121 |
| 75 | 02-JUL-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732824126 |
| 76 | 01-AGO-2018 | SC8 - | 9MM7W - NUNEZ ALMAGUER GUILLER | M2732842927 |
| 77 | 04-SEP-2018 | SC8 - | K177G - MARTINEZ RIOS SALVADOR | M2732866241 |
| 78 | 29-MAY-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | M2732890836 |
| 79 | 06-NOV-2018 | SC8 - | 9N0E1 - JURADO ALLENDE OSCAR | M2732919196 |
| 80 | 17-DIC-2018 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2732953061 |
| 81 | 09-ENE-2019 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | M2732962856 |
| 82 | 05-FEB-2019 | SC8 - | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | M2732982751 |
| 83 | 13-MAR-2019 | SC8 - | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2733007658 |
| 84 | 07-AGO-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2733099196 |
| 85 | 24-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | M2733109272 |
| 86 | 24-AGO-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | M2733109280 |
| 87 | 10-SEP-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2733118181 |
| 88 | 14-NOV-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2733151529 |
| 89 | 27-ENE-2020 | SMD - REVISION PROG BT | 9K47W - DE LA ROSA VELASQUEZ A | M2733177136 |
| 90 | 06-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | M2733183699 |
| 91 | 06-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | M2733183864 |
| 92 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | M2733183865 |
| 93 | 06-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | M2733183869 |
| 94 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | M2733183870 |
| 95 | 26-MAR-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | M2733215571 |
| 96 | 26-MAR-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9MLXH - LARA REYNA ALFONSO | M2733215575 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733183874 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | SAAVEDRA VERGARA ALEJANDRO | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | AV SANTA CRUZ 112 | R.P.U. | 513140205653 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | 3 DE MAYO Y FRESNO Y CIRU |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia | REF M2733183504 | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IT3 - SANTA CRUZ MEXICAPA | Código Postal | 56243 | Cuenta | 34DM27A013421260 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 12:52 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 12:52 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276C |
| CAMBIO SITUACION | 06-FEB-2020 | 12:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | de W a 1 |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 12:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278C |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 12:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 12:54 | 9K47U | VLEESCHOWER ARRAZATE G |  | CUADRILLA: M278C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 12:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPARA PUENTE DE BT CON CONECTOR TIPO H

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 000357 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26-FEB-2014 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | M2723384779 |
| 2 | 08-MAY-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2724556786 |
| 3 | 11-OCT-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2727721228 |
| 4 | 11-FEB-2015 | E03 - SECTOR FUERA | K258G - | M2729635616 |
| 5 | 06-AGO-2015 | T07 - REPARACION EN RED | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | M2731765462 |
| 6 | 06-AGO-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | M2731765463 |
| 7 | 06-AGO-2015 | T07 - REPARACION EN RED | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | M2731765464 |
| 8 | 23-FEB-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | M2731765465 |
| 9 | 03-JUL-2015 | E03 - SECTOR FUERA | 9LFT2 - HDEZ. GARCIA ALFREDO | M2732021031 |
| 10 | 04-JUL-2015 | E02 - RAMAL FUERA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | M2732021051 |
| 11 | 24-JUL-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732037390 |
| 12 | 05-AGO-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732047558 |
| 13 | 14-AGO-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | M2732054279 |
| 14 | 27-MAR-2016 | E02 - RAMAL FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732242273 |
| 15 | 27-MAR-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2732242279 |
| 16 | 22-JUL-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732341527 |
| 17 | 10-AGO-2019 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2733100979 |
| 18 | 06-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733183504 |
| 19 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | M2733183874 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733183915 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | IMARCO SA DE CV | Teléfonos | 5573552105-0000000000 | Tarifa | 73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | AV CICUNVALACION 10 | R.P.U. | 513190602131 | Hilos | 3 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | IMA 081009 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I1J - SAN JUAN TEZONTLA | Código Postal | 56243 | Cuenta | 82DM27A018225300 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 13:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 13:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278C |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 13:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 13:36 | 9K47U | VLEESCHOWER ARRAZATE G |  | CUADRILLA: M278C VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 13:36 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE PARTULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-JUN-2019 | C13 - CTO TARIFA HORARIA | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | M2733062847 |
| 2 | 09-JUL-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | M2733080723 |
| 3 | 29-JUL-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | M2733094478 |
| 4 | 27-NOV-2019 | SMH - REVISION MED MT/LIR | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | M2733146432 |
| 5 | 27-NOV-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | M2733158405 |
| 6 | 21-DIC-2019 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | M2733167458 |
| 7 | 06-FEB-2020 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | M2733183646 |
| 8 | 06-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | M2733183915 |
| 9 | 08-JUN-2020 | S04 - CORTE POR DCTO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | M2733260457 |
| 10 | 14-JUL-2020 | S0L - CORTE POR AJUSTE | 9K50E - HERNANDEZ HDZ MATEI | M2733301475 |
| 11 | 21-JUL-2020 | SM5 - DESC/DESMANTEL MT | CANCELADA POR OPERADOR | M2733311434 |
| 12 | 06-AGO-2020 | SM5 - DESC/DESMANTEL MT | CANCELADA POR OPERADOR | M2733325075 |
| 13 | 13-AGO-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | M2733331678 |
| 14 | 30-SEP-2020 | SM6 - DESC FINIQUITO MT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | M2733377594 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733183970 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | ARREGUIN PAEZ ERICK APOLO | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CDA PINO MZ5 CP.09270 | R.P.U. | 305171100700 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | AEPE870422 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CG5 - LA PALMA VMC | Código Postal | 09270 | Cuenta | 11DM27E021190910 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHICOLOAPAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

PATRULLAJE

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 16:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 16:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 16:22 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 16:22 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 16:22 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA PATRULLAJE DEL F-2228 POR PORTAFUSIBLE OPERADO ASI COMO DE TRANSFO RMADRO DE 37.5 KVA ENCONTRANDOSE AVE PROVOCA FALLA LIC. DE ATENCION 3130 HORA RIO DE 16:03 A 16:14 QUEDA CON SERVICIO AREA

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-NOV-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | M2732679383 |
| 2 | 12-DIC-2017 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | M2732701086 |
| 3 | 09-MAY-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | M2732786974 |
| 4 | 07-AGO-2018 | T06 - PODA | 9L7T4 - OSORIO SANCHEZ WILLIAM | M2732787576 |
| 5 | 30-MAY-2018 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732802731 |
| 6 | 26-AGO-2018 | SC2 - REVISION COMERCIAL | CANCELADA POR OPERADOR | M2732858811 |
| 7 | 28-NOV-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | M2732941559 |
| 8 | 05-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | M2732945206 |
| 9 | 06-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | M2733183925 |
| 10 | 06-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | M2733183935 |
| 11 | 06-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | M2733183970 |
| 12 | 22-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733233624 |
| 13 | 22-ABR-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733233636 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733183998 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | TORRES CLAVIJO JUAN _ | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | DOM CONOCIDO S/N DOM_ | R.P.U. | 513111126655 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | ATZOYATLA |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I1N - SANTA CATARINA DEL MONT | Código Postal | 56245 | Cuenta | 38DM27A013810625 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

AREA PRESENTA FALTANTES DE LINEA DE BAJA TENSION EN DIFERENTES CLAROS NEUTRO Y FASE SE REQUIERE MANTENIMIENTO DEL AREA ES LINEA ABIERTA LLEVA CU 4 Y ACSR DE 1/0 TODO ESTA ENTORCHADO REQUIERE MANTENIMIENTO FAVOR DE VERIFICAR

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 20:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 20-MAR-2020 | 13:28 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 20-MAR-2020 | 13:29 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 20-MAR-2020 | 13:29 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-MAR-2020 | 13:29 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE ENCUENTRAN SERVICIOS CORRECTOS

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23-ENE-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | M2722788638 |
| 2 | 04-JUN-2014 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | M2725052032 |
| 3 | 29-JUN-2015 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | M2732016170 |
| 4 | 20-ENE-2016 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | M2732181801 |
| 5 | 06-FEB-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | M2733183956 |
| 6 | 20-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | M2733183998 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184003 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | ANDRES I SORIANO | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | REFORMA 6 | R.P.U. | 513930700425 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IQ5 - SANTA MARIA TULANTONGO | Código Postal | 56217 | Cuenta | 03DM27A010341140 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 06-FEB-2020 | 21:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 06-FEB-2020 | 21:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 06-FEB-2020 | 21:23 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 06-FEB-2020 | 21:24 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 06-FEB-2020 | 21:24 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 2 AMP EN TR DE 75 KVA

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29-DIC-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2732444032 |
| 2 | 06-MAY-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2732531074 |
| 3 | 06-MAY-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2732531271 |
| 4 | 06-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733184000 |
| 5 | 06-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733184003 |
| 6 | 23-OCT-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2733405714 |
| 7 | 27-OCT-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733409168 |
| 8 | 05-NOV-2020 | SM3 - CAMB MED DANADO | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | M2733417888 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184227 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | SOTO SANCHEZ ROMAN MIGUEL | Teléfonos | 5561490345-0000000000 | Tarifa | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | MICHIN MZ281 LT37 | R.P.U. | 145180600777 | Hilos | 3 |
| Entre Calles | ESQ SINDICALISMO |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | SOSR760809 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27595 - TEJEDORES | Código Postal | 56356 | Cuenta | 29DM27B012926551 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

REPORTA CUADRILLA 7C QUE REVISO LA B.T. Y TODO ESTA OK Y CUANDO METIO FUSIBKL NO ENTRO Y SE QUEDA FUERA TRO 112.5 KVA S/N A DOS FASES BANQUETA Y CALLE, FAV OR DE ATENDER

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 07-FEB-2020 | 11:32 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 07-FEB-2020 | 11:32 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| CAMBIO DATOS | 07-FEB-2020 | 11:41 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 10:59 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 11:09 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 11:10 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 11:10 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPARAN PUENTES EN SALIDA DE TR. ,ESTABAN PEGADAS 2 FASES

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19-JUL-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2732810662 |
| 2 | 16-AGO-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RV - RUIZ SALAZAR DAVID | M2732851843 |
| 3 | 14-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9MLXJ - TEJAS HERNANDEZ JOEL I | M2732876411 |
| 4 | 07-OCT-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2732899594 |
| 5 | 19-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733070084 |
| 6 | 19-JUN-2019 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733070173 |
| 7 | 01-DIC-2019 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733159890 |
| 8 | 08-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733172015 |
| 9 | 08-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733172087 |
| 10 | 09-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MP1G - NEQUIZ LUNA JOSE LUIS | M2733172101 |
| 11 | 07-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2733184045 |
| 12 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733184060 |
| 13 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | M2733184227 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184279 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | URIBE MONTECINOS YOLANDA | Teléfonos | 5563298715-0000000000 | Tarifa | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | 16 DE SEPTIEMBRE 3 | R.P.U. | 513180901890 | Hilos | 3 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | UIMY490610 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IQ6 - VICENTE RIVA PALACIO | Código Postal | 56200 | Cuenta | 63DM27A016310330 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 07-FEB-2020 | 12:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 07-FEB-2020 | 12:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278B |
| ASIGNO | 07-FEB-2020 | 12:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 07-FEB-2020 | 12:37 | 9L835 | GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE |  | CUADRILLA: M278B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-FEB-2020 | 12:38 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14-SEP-2018 | C12 - CTO MT 5S,6,7,9M,OM | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | M2732880335 |
| 2 | 29-ENE-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | M2732979096 |
| 3 | 02-FEB-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | M2732981760 |
| 4 | 24-JUN-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | M2733073498 |
| 5 | 22-AGO-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | M2733108592 |
| 6 | 29-ENE-2020 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733181035 |
| 7 | 07-FEB-2020 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | M2733184231 |
| 8 | 07-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | M2733184279 |
| 9 | 14-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2733184313 |
| 10 | 08-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | M2733184830 |
| 11 | 15-JUN-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | M2733280579 |
| 12 | 23-JUN-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | M2733287267 |
| 13 | 29-JUN-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | M2733291690 |
| 14 | 18-NOV-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | M2733429094 |
| 15 | 23-NOV-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | M2733433604 |
| 16 | 04-FEB-2021 | SME - REVISION PROG MT/AT | PENDIENTE | M2733490349 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184342 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T02 - EVENTO ESPECIAL |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | MARIA S ALVARADO | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | AV CONSTITUCION MZ-19 LT-40 | R.P.U. | 144051203137 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | ESQ BELIARIO DOMIGUEZ |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CAS - LOMAS DE SANTA CRUZ | Código Postal | 56380 | Cuenta | 09DM27E020942080 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHICOLOAPAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

REPORTA CUADRILLA 5D ROBO DE CONDUCTOR 50 MTS X0 ASCR EN LA SALID DEL TRO 45 KVA FAVOR DE ATENDER

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 07-FEB-2020 | 13:36 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 07-FEB-2020 | 13:37 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| ASIGNO | 13-FEB-2020 | 13:31 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |
| EJECUTO | 13-FEB-2020 | 13:36 | 9L7T5 | LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM |  | CUADRILLA: M274A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-FEB-2020 | 13:36 | 9L8F1 | ROSALES CESARETTI ABRA | scd9l8f1 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE INSTALARON 40 MTS DE CABLE ACSR 3/0 DEJANDO LOS SERVICIOS CORRECTOS

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 011472 |  | 40.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-AGO-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | M2719468254 |
| 2 | 06-MAR-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | M2723570067 |
| 3 | 30-MAR-2015 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | CANCELADA POR OPERADOR | M2730488895 |
| 4 | 03-NOV-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9L7T1 - SALAZAR GARCIA OMAR | M2732657151 |
| 5 | 07-JUN-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9K489 - LOPEZ GUZMAN JUAN ANTO | M2732808656 |
| 6 | 15-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L3EM - ALVARADO CARRASCO IVAN | M2732881582 |
| 7 | 06-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2733184009 |
| 8 | 13-FEB-2020 | T02 - EVENTO ESPECIAL | 9L7T5 - LOPEZ RODRIGUEZ WALDEM | M2733184342 |
| 9 | 11-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | M2733186791 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184698 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | COPPEL S.A. DE C.V. | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CALLE HIDALGO 300 | R.P.U. | 513130305501 | Hilos | 3 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | COP920428Q | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IU0 - TEXCOCO DE MORA CENTRO | Código Postal | 56100 | Cuenta | 82DM27A018215210 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

PATRULLAJE

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 07-FEB-2020 | 17:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 07-FEB-2020 | 17:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 07-FEB-2020 | 17:30 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 07-FEB-2020 | 17:30 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-FEB-2020 | 17:30 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA POR TRANSICION OPERADA F-1333

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04-FEB-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | M2722996364 |
| 2 | 03-MAR-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | M2723487342 |
| 3 | 24-MAR-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | M2723846723 |
| 4 | 23-ABR-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | M2724338698 |
| 5 | 19-JUN-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | M2725198352 |
| 6 | 07-NOV-2014 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | M2728244644 |
| 7 | 11-NOV-2014 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | M2728304210 |
| 8 | 11-DIC-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | M2728842708 |
| 9 | 06-ENE-2015 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | M2729073258 |
| 10 | 04-MAY-2015 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | M2731047619 |
| 11 | 27-OCT-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | M2731596662 |
| 12 | 04-MAR-2016 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | M2732223389 |
| 13 | 27-ABR-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | M2732267386 |
| 14 | 29-ABR-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K383 - CARO AYALA JORGE LUIS | M2732270511 |
| 15 | 02-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | M2732621639 |
| 16 | 24-NOV-2017 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | M2732686742 |
| 17 | 01-DIC-2017 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | M2732695081 |
| 18 | 06-MAY-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | M2732746627 |
| 19 | 19-DIC-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | M2732955562 |
| 20 | 02-FEB-2019 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | M2732981681 |
| 21 | 22-ENE-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | M2733169685 |
| 22 | 07-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733184698 |
| 23 | 16-JUN-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | M2733282044 |
| 24 | 23-NOV-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | M2733433713 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184703 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | LAP-53045 | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | ASFALTADORA | R.P.U. | 000000000000 | Hilos | 0 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | 00000000000 000000000 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CG6 - LOMA DE BUENA VISTA VM | Código Postal | 56338 | Cuenta | 00 00 000000000 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHICOLOAPAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

PATRULLAJE DEL R-1510 POR DISPARO CIERRE

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 07-FEB-2020 | 17:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 07-FEB-2020 | 17:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 07-FEB-2020 | 17:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 07-FEB-2020 | 17:40 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-FEB-2020 | 17:40 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA S EENCONTRO QUE LONA PEGA CON LINEAS DE MEDIA TENSION PROVOCANDO EL RECIERRE DEL EQUIPO SE ATIENDE CON LA LIC. 3156 HORARIO DE 16.11 A 17:29 AREA RESTABLECIDA

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184715 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | ISEM/LA FLORESTA*CENTRO DE SA | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | ABEDULES S/N *LA FLORESTA*NEZA | R.P.U. | 144050402110 | Hilos | 3 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | ISE870331C | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CP8 - FRACC LA FLORESTA VMC | Código Postal | 09810 | Cuenta | 62DM27C016260110 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | LA PAZ |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

VERIFICAR SERVICIO }

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 07-FEB-2020 | 19:15 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 07-FEB-2020 | 19:15 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 07-FEB-2020 | 22:26 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 07-FEB-2020 | 22:26 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 07-FEB-2020 | 22:26 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE CORRIJE SERVICIO EN FALSO CONTACTO SE DEJA RESTABLECIDO

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-JUN-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K49P - MAY COUOH WILBERT A | M2725096765 |
| 2 | 30-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J429H - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | M2725383060 |
| 3 | 03-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | M2725744135 |
| 4 | 09-JUL-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | M2725863971 |
| 5 | 10-OCT-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2727713983 |
| 6 | 10-OCT-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | M2727720756 |
| 7 | 09-JUL-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9K506 - IXTA VASQUEZ ROBERTO | M2728695743 |
| 8 | 13-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K348G - DIAZ CASTRO MANUEL | M2729688852 |
| 9 | 19-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K348G - DIAZ CASTRO MANUEL | M2729751985 |
| 10 | 11-JUL-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9K506 - IXTA VASQUEZ ROBERTO | M2732026362 |
| 11 | 12-JUL-2015 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | M2732026504 |
| 12 | 04-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8LW - VARELA MALDONADO CARLO | M2732073630 |
| 13 | 07-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J429H - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | M2732074937 |
| 14 | 22-JUN-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9L7RW - VARAS TELLEZ SAUL DIEG | M2732485380 |
| 15 | 09-MAR-2018 | SC8 - | 9L8LP - GUZMAN ESTRADA CESAR P | M2732749356 |
| 16 | 31-JUL-2019 | SMD - REVISION PROG BT | 9L320 - CORDOBA SANDOVAL FEDER | M2733014813 |
| 17 | 07-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | M2733184715 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184736 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | . | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CARR FEDERAL MEXICO TEXCOCO | R.P.U. | 000000000000 | Hilos | 0 |
| Entre Calles | CAMINOI A HUIZACHAL |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | 00000000000 000000000 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I5B - SAN BERNARDINO | Código Postal | 56260 | Cuenta | 00 00 000000000 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

DISPARO CIERRE CPG 53080 OPERA 50N 6AMPER-2 AMPER RECUPERADOS

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 08-FEB-2020 | 08:38 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 08-FEB-2020 | 08:39 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 08-FEB-2020 | 10:37 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 08-FEB-2020 | 10:38 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-FEB-2020 | 10:38 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE PATRULLA EL AREA, LIC 3164 10:33

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184751 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | VICTOR PORTILLA F | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | GPE M 27 LT 12 CS D DOMESTICO | R.P.U. | 513041109367 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I6J - REAL DE SAN VICENTE II | Código Postal | 56383 | Cuenta | 10DM27E011034590 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHICOLOAPAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 08-FEB-2020 | 11:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 08-FEB-2020 | 11:47 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2784 |
| PREASIGNO | 08-FEB-2020 | 11:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 08-FEB-2020 | 11:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 08-FEB-2020 | 11:50 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-FEB-2020 | 11:50 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE PATRULLA EL AREA, CAUSA UN ANIMALES

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23-JUN-2011 | SCF - CORTE BT RECLAM SOC | CANCELADA POR OPERADOR | M2706394287 |
| 2 | 14-JUN-2016 | SM7 - DIAGNOSTICOS ENERGE | CANCELADA POR OPERADOR | M2732311354 |
| 3 | 08-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | M2733184746 |
| 4 | 08-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733184747 |
| 5 | 08-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733184751 |
| 6 | 30-ABR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | M2733240153 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184754 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | GARCIA SIMBRON WULFRANO | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | PRIVADA JARDINES MZ-2 LT-3 . C | R.P.U. | 145120922139 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | JUAN ESCUTIA Y JARDINES |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia | REF M2733184734 | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I0U - LAS TIJERAS | Código Postal | 56257 | Cuenta | 14DM27B011444880 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

MEDIDOR 18P07V TEL 5522285266 LA PLATAFORMA SE ESTA CARCOMIENDO DEL TR DE 45 KVA, PARA REVISION

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 08-FEB-2020 | 12:00 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 10:56 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 11:17 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 11:18 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 11:18 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE INSTALN BAJANTES DE TIERRA Y SE ATERRIZA TRANSFORMADOR

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07-FEB-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | M2732985102 |
| 2 | 08-FEB-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2733184734 |
| 3 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | M2733184754 |
| 4 | 10-MAR-2020 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9MMM5 - ARELLANO GRANADOS JUAN | M2733202366 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184765 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | ALBORES LOBATO ANAYELI | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CDA PIRULES 6 | R.P.U. | 513190302536 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | ALLA560503 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IE6 - LA PASTORIA | Código Postal | 56304 | Cuenta | 17DM27A041730670 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | ATENCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 08-FEB-2020 | 14:45 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 08-FEB-2020 | 14:45 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 08-FEB-2020 | 14:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 08-FEB-2020 | 14:46 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-FEB-2020 | 14:46 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPONE 1 FUSIBLE DE 5 AMPER F1011

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 526795 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08-MAR-2019 | C08 - REGULARIZACION | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2733004378 |
| 2 | 18-ABR-2019 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8A6 - VELAZQUEZ ESPINOZA NOR | M2733027373 |
| 3 | 06-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733058812 |
| 4 | 06-JUN-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733058840 |
| 5 | 06-JUN-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733058841 |
| 6 | 28-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2733094281 |
| 7 | 28-JUL-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2733094288 |
| 8 | 28-JUL-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2733094289 |
| 9 | 27-NOV-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733158131 |
| 10 | 08-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733184760 |
| 11 | 08-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733184765 |
| 12 | 08-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733184766 |
| 13 | 31-AGO-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733351903 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184766 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | ALBORES LOBATO ANAYELI | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CDA PIRULES 6 | R.P.U. | 513190302536 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | ALLA560503 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IE6 - LA PASTORIA | Código Postal | 56304 | Cuenta | 17DM27A041730670 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | ATENCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 08-FEB-2020 | 14:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 08-FEB-2020 | 14:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 08-FEB-2020 | 14:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 08-FEB-2020 | 14:48 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-FEB-2020 | 14:48 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08-MAR-2019 | C08 - REGULARIZACION | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2733004378 |
| 2 | 18-ABR-2019 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8A6 - VELAZQUEZ ESPINOZA NOR | M2733027373 |
| 3 | 06-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733058812 |
| 4 | 06-JUN-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733058840 |
| 5 | 06-JUN-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733058841 |
| 6 | 28-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2733094281 |
| 7 | 28-JUL-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2733094288 |
| 8 | 28-JUL-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2733094289 |
| 9 | 27-NOV-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733158131 |
| 10 | 08-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733184760 |
| 11 | 08-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733184765 |
| 12 | 08-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733184766 |
| 13 | 31-AGO-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733351903 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184791 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | GEORGINA ESPINOZA | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CDA 18 DE MARZO LT-12 | R.P.U. | 144000100082 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CQ5 - LOS REYES ACAQUILPAN CE | Código Postal | 56400 | Cuenta | 10DM27C011025070 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | LA PAZ |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

RAMAL FUERA

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 08-FEB-2020 | 19:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 08-FEB-2020 | 19:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 08-FEB-2020 | 21:00 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 08-FEB-2020 | 21:01 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-FEB-2020 | 21:01 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 5 AMP EN RAMAL F-2422 SE ATIENDE CON LA LIC. 3174 H ORARIO DE 19:31 A 19:37

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 526795 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04-NOV-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | M2721412057 |
| 2 | 27-ENE-2014 | SC8 - | 9K48W - QUINTERO CELIS MARCO A | M2722854035 |
| 3 | 28-ENE-2014 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K48W - QUINTERO CELIS MARCO A | M2722891268 |
| 4 | 03-NOV-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | M2728136591 |
| 5 | 21-OCT-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L8LP - GUZMAN ESTRADA CESAR P | M2732401656 |
| 6 | 26-JUN-2018 | SMV - PBA X VERIF CAMPO | 9MM7A - LABASTIDA MORALES GABR | M2732820279 |
| 7 | 12-SEP-2018 | SMD - REVISION PROG BT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | M2732878854 |
| 8 | 24-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733109377 |
| 9 | 08-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733184780 |
| 10 | 08-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733184791 |
| 11 | 08-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733184792 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184791 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | GEORGINA ESPINOZA | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CDA 18 DE MARZO LT-12 | R.P.U. | 144000100082 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CQ5 - LOS REYES ACAQUILPAN CE | Código Postal | 56400 | Cuenta | 10DM27C011025070 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | LA PAZ |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

RAMAL FUERA

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 08-FEB-2020 | 19:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 08-FEB-2020 | 19:38 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 08-FEB-2020 | 21:00 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 08-FEB-2020 | 21:01 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-FEB-2020 | 21:01 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 5 AMP EN RAMAL F-2422 SE ATIENDE CON LA LIC. 3174 H ORARIO DE 19:31 A 19:37

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 526795 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04-NOV-2013 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | M2721412057 |
| 2 | 27-ENE-2014 | SC8 - | 9K48W - QUINTERO CELIS MARCO A | M2722854035 |
| 3 | 28-ENE-2014 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K48W - QUINTERO CELIS MARCO A | M2722891268 |
| 4 | 03-NOV-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | M2728136591 |
| 5 | 21-OCT-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L8LP - GUZMAN ESTRADA CESAR P | M2732401656 |
| 6 | 26-JUN-2018 | SMV - PBA X VERIF CAMPO | 9MM7A - LABASTIDA MORALES GABR | M2732820279 |
| 7 | 12-SEP-2018 | SMD - REVISION PROG BT | 9K49R - PALOMO ROBERTOS VICTOR | M2732878854 |
| 8 | 24-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733109377 |
| 9 | 08-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733184780 |
| 10 | 08-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733184791 |
| 11 | 08-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733184792 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184833 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | GILES MIRANDA KARLA M | Teléfonos | 5959230712-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | JAZMIN 9 CP.56243 | R.P.U. | 513180204587 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | GIMK831104 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I1J - SAN JUAN TEZONTLA | Código Postal | 56243 | Cuenta | 36DM27A013611515 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 08-FEB-2020 | 21:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 08-FEB-2020 | 21:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 08-FEB-2020 | 21:04 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 08-FEB-2020 | 21:05 | 9N0HD | GUTIERREZ ORTEGA CESAR |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-FEB-2020 | 21:05 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPARA FASE X0 EN UN CLARO Y EN OTRO CLARO X1 CON 2 CONECTORES TIPO H EN T R DE 75 KVA DEJAND CON SERVICIO AREA,

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 000364 |  | 3.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02-MAR-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | M2732744069 |
| 2 | 26-MAR-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | M2732758195 |
| 3 | 14-JUN-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | M2732812712 |
| 4 | 10-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2733163368 |
| 5 | 08-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | M2733184769 |
| 6 | 08-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | M2733184833 |
| 7 | 08-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | M2733184834 |
| 8 | 11-AGO-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2733329777 |
| 9 | 12-AGO-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2733331366 |
| 10 | 14-AGO-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2733332974 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184834 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T05 - MEJORA MENOR A RED | Atendida como | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | GILES MIRANDA KARLA M | Teléfonos | 5959230712-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | JAZMIN 9 CP.56243 | R.P.U. | 513180204587 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | GIMK831104 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I1J - SAN JUAN TEZONTLA | Código Postal | 56243 | Cuenta | 36DM27A013611515 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 08-FEB-2020 | 21:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 08-FEB-2020 | 21:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 08-FEB-2020 | 21:05 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 08-FEB-2020 | 21:06 | 9N0HD | GUTIERREZ ORTEGA CESAR |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-FEB-2020 | 21:06 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE DESENRREDAN LINEAS Y SE COLOCAN 5 SEPARADORES, SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 2 AMP EN TR DE 75 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 408885 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02-MAR-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | M2732744069 |
| 2 | 26-MAR-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K50X - CANDELARIO CRUZ ALBERT | M2732758195 |
| 3 | 14-JUN-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | M2732812712 |
| 4 | 10-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2733163368 |
| 5 | 08-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | M2733184769 |
| 6 | 08-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | M2733184833 |
| 7 | 08-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | M2733184834 |
| 8 | 11-AGO-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2733329777 |
| 9 | 12-AGO-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2733331366 |
| 10 | 14-AGO-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2733332974 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184841 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | CUADRILLA 62 | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | GRAL GLZ | R.P.U. | 000000000000 | Hilos | 0 |
| Entre Calles | MEXICO-TEXCOCO |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | 00000000000 000000000 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I5H - MONTECILLO | Código Postal | 56264 | Cuenta | 00 00 000000000 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

PATRULLANDO R1082 DISPARADO CPG 53110

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 02:53 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 02:54 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 02:54 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 03:45 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 03:45 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

APOYO AL ING OSCAR PARA EL PETRULLAJE DEL DISPARO CGG53110 DEJANDO OK

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184849 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | OSCAR MU&OZ | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | 5 DE MAYO | R.P.U. | 000000000000 | Hilos | 0 |
| Entre Calles | 16 DE SEP/PARAISO |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | 00000000000 000000000 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I52 - EMILIANO ZAPATA TEXCOCO | Código Postal | 56204 | Cuenta | 00 00 000000000 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

DISPARO CIERRE CPG 53102 R1040 50 FASE B 34A-18A

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 10:23 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 10:24 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 12:20 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 12:21 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 12:21 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE RETIA MADEJA DE HILO. LIC 3177 11:36-12:39

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184863 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | ACOSTA TOVAR CARMELO | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | AV ACAMBAY M88 L 14A CP.56430 | R.P.U. | 144170902141 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | CALLE 10 Y CALLE 11 |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CP1 - VALLE DE LOS REYES | Código Postal | 56430 | Cuenta | 26DM27C012633475 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | LA PAZ |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 12:43 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 12:44 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 12:45 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 12:45 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 12:45 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 1 AMPER EN TR DE 25 KVA

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 2066A1 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23-SEP-2017 | C08 - REGULARIZACION | K912G - FERRER GONZALEZ ELSA G | M2732635508 |
| 2 | 26-SEP-2017 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G288F - GNDRADE RIVERA DIMAS | M2732637969 |
| 3 | 09-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2733184850 |
| 4 | 09-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733184863 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733184870 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T06 - PODA | Atendida como | T06 - PODA |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | MARTHA E HERRERA | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | PRIV BELEM 8 | R.P.U. | 513960101305 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | EN ACCESO A LA CANTERA |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia | REF M2733184852 | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IM3 - LA CANDELARIA JOLALAPA | Código Postal | 56300 | Cuenta | 27DM27A052742320 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEPETLAOXTOC |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

MEDIDOR A479202 SOBRE EL CAMINO A BELEN, FRENTE A UN JAGUEY, SE REQUIERE PODA TEL 5959230502 SR JOSE LUIS

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 13:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| CAMBIO DATOS | 09-FEB-2020 | 13:49 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 14-FEB-2020 | 17:58 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 14-FEB-2020 | 18:01 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 14-FEB-2020 | 18:01 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-FEB-2020 | 18:01 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA PODA EN BAJA TENSION **** ATIENDE CUADRILLA DE DISTRIBUCION ****

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25-NOV-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2728548256 |
| 2 | 12-MAR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2730185378 |
| 3 | 22-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2731382235 |
| 4 | 28-OCT-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | M2731796681 |
| 5 | 28-OCT-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | M2731796682 |
| 6 | 03-JUL-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732021019 |
| 7 | 19-AGO-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732057789 |
| 8 | 28-OCT-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732118763 |
| 9 | 27-ENE-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732188966 |
| 10 | 28-ENE-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2732189460 |
| 11 | 10-MAR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | M2732229612 |
| 12 | 06-ABR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732251128 |
| 13 | 05-NOV-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732409676 |
| 14 | 05-NOV-2016 | T07 - REPARACION EN RED | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | M2732409791 |
| 15 | 08-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G591F - LOPEZ MORALES LUIS A | M2732580324 |
| 16 | 22-ENE-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | M2732722020 |
| 17 | 22-ENE-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2732722296 |
| 18 | 09-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733184852 |
| 19 | 14-FEB-2020 | T06 - PODA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2733184870 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733185044 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | CPG-53050 | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | VIA LAGO S/N | R.P.U. | 000000000000 | Hilos | 0 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | 00000000000 000000000 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I5L - SAN FELIPE (56205) | Código Postal | 56205 | Cuenta | 00 00 000000000 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

PATRULLAJE DE CIRCUTIO CPG-53050 INTERRUPTOR POR DISPARO CIERRE

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 17:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 17:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:37 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 20:37 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 20:37 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA PATRULLAJE DEL CIRCUTIO NO SE ENCONTRO FALLA ALGUNA

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733185064 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | HERNANDEZ BARRERA ALEJANDRA | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | JAVIER SOLIS MZ156 LT14 | R.P.U. | 145111010976 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I3S - FUNDIDORES | Código Postal | 56334 | Cuenta | 05DM27D010540990 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 20:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 20:18 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 20:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZNA 2 FUSIBLES DE 2 AMP EN RAMAL SIN NOMENCLATURA SE ATIENDE CON LA LIC. 3185 HORAIRO DE 19:26

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 408885 |  | 2.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08-NOV-2013 | SC8 - | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | M2721508321 |
| 2 | 08-NOV-2013 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | M2721508337 |
| 3 | 15-ABR-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | M2724178313 |
| 4 | 16-OCT-2017 | S04 - CORTE POR DCTO | 27D01 - GBL CHIMALHUACAN ORIEN | M2732654366 |
| 5 | 17-OCT-2017 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 27D01 - GBL CHIMALHUACAN ORIEN | M2732655458 |
| 6 | 18-NOV-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2732928944 |
| 7 | 18-NOV-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2732928971 |
| 8 | 09-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733185045 |
| 9 | 09-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733185064 |
| 10 | 09-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733185066 |
| 11 | 15-JUN-2020 | S06 - DESCONEX FINIQUI BT | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | M2733278361 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733185066 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | HERNANDEZ BARRERA ALEJANDRA | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | JAVIER SOLIS MZ156 LT14 | R.P.U. | 145111010976 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I3S - FUNDIDORES | Código Postal | 56334 | Cuenta | 05DM27D010540990 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

PATRULLAJE }

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 20:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:09 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 20:18 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 20:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA PATRULLAJE DE RAMAL SIN NOMENCLATURA

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08-NOV-2013 | SC8 - | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | M2721508321 |
| 2 | 08-NOV-2013 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | M2721508337 |
| 3 | 15-ABR-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | M2724178313 |
| 4 | 16-OCT-2017 | S04 - CORTE POR DCTO | 27D01 - GBL CHIMALHUACAN ORIEN | M2732654366 |
| 5 | 17-OCT-2017 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 27D01 - GBL CHIMALHUACAN ORIEN | M2732655458 |
| 6 | 18-NOV-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2732928944 |
| 7 | 18-NOV-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2732928971 |
| 8 | 09-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733185045 |
| 9 | 09-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733185064 |
| 10 | 09-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733185066 |
| 11 | 15-JUN-2020 | S06 - DESCONEX FINIQUI BT | 9L3NV - REYES ALVAREZ CESAR IS | M2733278361 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733185067 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | RAMIREZ GOMEZ PEDRO ANTONIO | Teléfonos | 5951708499-0000000000 | Tarifa | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CAMINO A CHAPINGO PZ 10 | R.P.U. | 513200103529 | Hilos | 3 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | RAGR991031 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I1B - NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS | Código Postal | 56263 | Cuenta | 35DM27A013540231 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

SECTOR FUERA

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 20:15 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:16 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:34 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 20:34 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 20:34 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 5 AMP EN RAMAL SIN NOMENCLATURA

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 526795 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23-ENE-2020 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | M2733178159 |
| 2 | 09-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2733185067 |
| 3 | 09-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2733185076 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733185072 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | VARGAS RAMIREZ RICARDO SAMUEL | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | JUAREZ 3 B CP.56250 | R.P.U. | 513180103578 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I0W - SAN MIGUEL COATLINCHAN | Código Postal | 56250 | Cuenta | 24DM27E032443282 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

RAMLA FUERA

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 20:27 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 20:30 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 20:30 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 12 AMP EN RAMAL F-1406 SE ATIENDE CON LIC. 3182 HOR ARIO DE 20:00 A 20:21 DEJANDO CON SERVICIO AREA

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 348638 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29-ENE-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | M2732726377 |
| 2 | 09-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | M2732872675 |
| 3 | 09-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733185053 |
| 4 | 09-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733185072 |
| 5 | 09-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733185073 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733185073 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | VARGAS RAMIREZ RICARDO SAMUEL | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | JUAREZ 3 B CP.56250 | R.P.U. | 513180103578 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I0W - SAN MIGUEL COATLINCHAN | Código Postal | 56250 | Cuenta | 24DM27E032443282 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 20:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:30 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 20:30 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 20:30 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA DEBIDO A QUE SE PRESENTA RAMAL FUERA F-1406 DE BIDO A AVE PROVOCA FALLA

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29-ENE-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | M2732726377 |
| 2 | 09-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | CANCELADA POR OPERADOR | M2732872675 |
| 3 | 09-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733185053 |
| 4 | 09-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733185072 |
| 5 | 09-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733185073 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733185076 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | RAMIREZ GOMEZ PEDRO ANTONIO | Teléfonos | 5951708499-0000000000 | Tarifa | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CAMINO A CHAPINGO PZ 10 | R.P.U. | 513200103529 | Hilos | 3 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | RAGR991031 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I1B - NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS | Código Postal | 56263 | Cuenta | 35DM27A013540231 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

PATRULLAJE

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 20:34 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:34 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 20:35 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 20:35 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 20:35 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALZIA PATRULLAJE DEL ARA POR RAMAL FUERA

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23-ENE-2020 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | M2733178159 |
| 2 | 09-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2733185067 |
| 3 | 09-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2733185076 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733185161 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | RUBEN CRUZ CRUZ | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | PROL CHIMALHUACAN MZ-24 LT-8 | R.P.U. | 146080400262 | Hilos | 3 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M275B3 - JARDINES DE SAN AGUSTIN | Código Postal | 56343 | Cuenta | 34DM27B010014200 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 22:13 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 22:13 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 22:25 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 22:26 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 22:26 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA 2 FUSIBL3ES DE 25 AMP EN EL RAMAL F-0301 SE ATIENDE CON LIC. 318 3 HORARIO DE 22:09 QUEDA CON SERVICIO

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 068228 |  | 2.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29-AGO-2011 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | M2707563773 |
| 2 | 05-SEP-2013 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2720269768 |
| 3 | 05-SEP-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2720272126 |
| 4 | 06-SEP-2013 | Q02 - FALSO CONTACTO | CPG23 - ALMANZA RODRIGUEZ FCO | M2720288186 |
| 5 | 26-DIC-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2722379458 |
| 6 | 13-MAR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | M2723687379 |
| 7 | 14-MAR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2723711465 |
| 8 | 14-MAR-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2723718722 |
| 9 | 14-MAR-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2723723835 |
| 10 | 22-JUL-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2726156890 |
| 11 | 24-JUL-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | M2726187718 |
| 12 | 29-SEP-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | M2727487391 |
| 13 | 06-DIC-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2728765329 |
| 14 | 07-DIC-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2728765726 |
| 15 | 22-SEP-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | M2731754971 |
| 16 | 15-DIC-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2731815464 |
| 17 | 12-JUL-2015 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2732026482 |
| 18 | 15-DIC-2015 | E02 - RAMAL FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2732160878 |
| 19 | 18-MAY-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732286844 |
| 20 | 28-FEB-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | M2732744033 |
| 21 | 14-MAY-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | M2732789719 |
| 22 | 14-MAY-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | M2732789749 |
| 23 | 06-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733059848 |
| 24 | 03-NOV-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733144960 |
| 25 | 09-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733185052 |
| 26 | 09-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733185161 |
| 27 | 09-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733185162 |
| 28 | 18-MAR-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733207508 |
| 29 | 13-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733225784 |
| 30 | 13-ABR-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733225914 |
| 31 | 13-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733225924 |
| 32 | 22-JUL-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733312118 |
| 33 | 23-JUL-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733313055 |
| 34 | 30-OCT-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733413616 |
| 35 | 23-DIC-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | M2733462657 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733185162 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | RUBEN CRUZ CRUZ | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | PROL CHIMALHUACAN MZ-24 LT-8 | R.P.U. | 146080400262 | Hilos | 3 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M275B3 - JARDINES DE SAN AGUSTIN | Código Postal | 56343 | Cuenta | 34DM27B010014200 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

PATRULLAJE

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 09-FEB-2020 | 22:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-FEB-2020 | 22:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 09-FEB-2020 | 22:26 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 09-FEB-2020 | 22:26 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-FEB-2020 | 22:26 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA PATRULLAJE DEL F-0301

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29-AGO-2011 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | M2707563773 |
| 2 | 05-SEP-2013 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2720269768 |
| 3 | 05-SEP-2013 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2720272126 |
| 4 | 06-SEP-2013 | Q02 - FALSO CONTACTO | CPG23 - ALMANZA RODRIGUEZ FCO | M2720288186 |
| 5 | 26-DIC-2013 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2722379458 |
| 6 | 13-MAR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | M2723687379 |
| 7 | 14-MAR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2723711465 |
| 8 | 14-MAR-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2723718722 |
| 9 | 14-MAR-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2723723835 |
| 10 | 22-JUL-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2726156890 |
| 11 | 24-JUL-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | M2726187718 |
| 12 | 29-SEP-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | M2727487391 |
| 13 | 06-DIC-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2728765329 |
| 14 | 07-DIC-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2728765726 |
| 15 | 22-SEP-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | M2731754971 |
| 16 | 15-DIC-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2731815464 |
| 17 | 12-JUL-2015 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2732026482 |
| 18 | 15-DIC-2015 | E02 - RAMAL FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2732160878 |
| 19 | 18-MAY-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732286844 |
| 20 | 28-FEB-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | M2732744033 |
| 21 | 14-MAY-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | M2732789719 |
| 22 | 14-MAY-2018 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | M2732789749 |
| 23 | 06-JUN-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733059848 |
| 24 | 03-NOV-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733144960 |
| 25 | 09-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733185052 |
| 26 | 09-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733185161 |
| 27 | 09-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733185162 |
| 28 | 18-MAR-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733207508 |
| 29 | 13-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733225784 |
| 30 | 13-ABR-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733225914 |
| 31 | 13-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733225924 |
| 32 | 22-JUL-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733312118 |
| 33 | 23-JUL-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733313055 |
| 34 | 30-OCT-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733413616 |
| 35 | 23-DIC-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | M2733462657 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733185780 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | JORGE LOPEZ MIRANDA | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | FLORES MAGON 48 | R.P.U. | 513850700530 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | COLON Y BRAVO |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia | REF M2733185521 | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IAH - LAS AMERICAS | Código Postal | 56170 | Cuenta | 08DM27A010823820 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 12:18 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 12:18 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278A |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 12:18 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 12:19 | 9K47V | URBINA GOMEZ CRISTOPHE |  | CUADRILLA: M278A VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 12:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25-SEP-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L3EX - FRAYRE DANIEL RENOVATO | M2732890138 |
| 2 | 10-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | M2733185521 |
| 3 | 10-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | M2733185780 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733185835 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | HERNANDEZ ESCOBAR ARIANA | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | AV DE LAS FLORES 27 | R.P.U. | 513190700884 | Hilos | 2 |
| Entre Calles | JAZMIN Y 3 DE MAYO |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia | REF M2733185326 | R.M.U. | HEEA931230 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I3E - TEQUEXQUINAHUAC | Código Postal | 56246 | Cuenta | 38DM27A013850591 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 13:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 13:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278B |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 13:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 13:09 | 9L835 | GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE |  | CUADRILLA: M278B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 13:09 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE PATRUALLA EL AREA, 124V, ZONA DE UI

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04-JUL-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | M2733080813 |
| 2 | 10-FEB-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | M2733185326 |
| 3 | 10-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | M2733185835 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733185878 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | BAEZ BONORAT ANTONIO | Teléfonos | 5959529717-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | FLOR DE TONACAYOTL 5 | R.P.U. | 513190906555 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XXXX710505 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I1J - SAN JUAN TEZONTLA | Código Postal | 56243 | Cuenta | 36DM27A013610206 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 14:12 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 14:12 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M278E |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 14:12 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 14:12 | 9L8FC | QUINTERO LANDON RAFAEL |  | CUADRILLA: M278E VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 14:12 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE RETIRAN ILICITOS

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28-SEP-2019 | C08 - REGULARIZACION | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2733128196 |
| 2 | 21-ABR-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | M2733172794 |
| 3 | 15-ENE-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | M2733174448 |
| 4 | 23-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | M2733178225 |
| 5 | 25-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733178799 |
| 6 | 09-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | M2733185078 |
| 7 | 10-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2733185878 |
| 8 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733188959 |
| 9 | 05-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | M2733189463 |
| 10 | 12-MAY-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9AN2X - MARTINEZ REYES JOSE R | M2733232359 |
| 11 | 26-ABR-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | M2733235823 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733186121 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | TEXTILERA LA PALMA SA DE CV | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CORTE LA PALMA 72 EJIDO STA MA | R.P.U. | 000000000000 | Hilos | 0 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia | RIA CHIMALHUA | R.M.U. | 00000000000 000000000 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CG3 - CORTE LA PALMA 1RA SECC | Código Postal | 56338 | Cuenta | 00 00 000000000 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHICOLOAPAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 17:23 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 17:24 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 17:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 17:29 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 17:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZAN 2 FUSIBLES DE 5 AMP EN EL RAMA F-0741 SE ATIENDE CON LA LIC. 32 19 HORAIRO DE 16:40 A 17:11

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 526795 |  | 2.0 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733186122 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | TEXTILERA LA PALMA SA DE CV | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CORTE LA PALMA 72 EJIDO STA MA | R.P.U. | 000000000000 | Hilos | 0 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | 00000000000 000000000 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CG3 - CORTE LA PALMA 1RA SECC | Código Postal | 56338 | Cuenta | 00 00 000000000 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHICOLOAPAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

PATRULLAJE

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 17:25 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 17:25 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 17:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 17:29 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 17:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA PATRULLAJE DEL RAMAL F-0741 POR PORTAFUSIBNLE OPERADO SE ENCONTRO CAUS AUN AVE

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733186130 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | ALEJO JIMENEZ GLEZ | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CAPULIN MZ-11 LT-19 | R.P.U. | 144031002208 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CK1 - AMPLIACION MAGDALENA | Código Postal | 56514 | Cuenta | 19DM27C011914810 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | LA PAZ |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 17:33 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 17:33 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 17:33 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 17:34 | 9K51H | CERVANTES CONTRESAS EL |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 17:34 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPARA PUENTE QUEMADO FASE X3 SE COLOCA 1 CONECTOR TIPO H DE 3/0 DEJANDO C ON SERVICIO AREA

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 000364 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08-ABR-2014 | SC8 - | J429H - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | M2723994155 |
| 2 | 10-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | M2733185845 |
| 3 | 10-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | M2733186130 |
| 4 | 05-JUN-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | MMYRC - GONZALEZ CRUZ ANTONIO | M2733274585 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733186175 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | VIRGINIA SANTIAGO M | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | DIEZ DE MAYO MZ-24 LT 2 | R.P.U. | 146040202476 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27597 - NUEVA STA. CRUZ | Código Postal | 56356 | Cuenta | 35DM27B013512055 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 19:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 19:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 19:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 19:19 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 19:19 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPARA PUENTE X1 Y X3 CON 4 CONE3CTORES TIPO H DE 1/0 A 3/0 QUEDA CON SERV ICIO AREA

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 000364 |  | 4.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-FEB-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2729672919 |
| 2 | 12-FEB-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | M2729677253 |
| 3 | 04-MAY-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2731051861 |
| 4 | 01-NOV-2015 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2732120656 |
| 5 | 24-DIC-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732166687 |
| 6 | 04-MAY-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732530203 |
| 7 | 05-MAY-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2732530217 |
| 8 | 03-JUN-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2732550049 |
| 9 | 07-NOV-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR SISTEMA | M2732675113 |
| 10 | 03-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MP1G - NEQUIZ LUNA JOSE LUIS | M2733170038 |
| 11 | 10-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733186046 |
| 12 | 10-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733186175 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733186181 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T05 - MEJORA MENOR A RED | Atendida como | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | HERMENEGILDO CARBAJAL FABILA | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | MARY GARAY LT 35 CP.56030 | R.P.U. | 513120716414 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I0R - SAN JUAN TEXCOCO | Código Postal | 56253 | Cuenta | 21DM27A032114520 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 20:05 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 20:05 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 20:07 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 20:08 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 20:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPARA PUNTA QUEMADA EN BORNE X0 DE TRANSFORMADOR, YA QUE NO CUENTA CON GU IAS ENTRA DIRECTO A LA RED EN TR DE 75 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20-MAR-2014 | SC8 - | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | M2723793951 |
| 2 | 29-AGO-2016 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2732368319 |
| 3 | 10-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733186125 |
| 4 | 10-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733186181 |
| 5 | 18-FEB-2020 | S06 - DESCONEX FINIQUI BT | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2733189331 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733186187 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | VIRUES CRISTOBAL JONATHAN | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CERRADA COTOLIN MZ 2 LT6A CP.0 | R.P.U. | 145120822991 | Hilos | 3 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M275D1 - SARAPEROS | Código Postal | 56353 | Cuenta | 10DM27B011065440 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

TR OPERADO

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 21:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 21:08 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 21:16 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 21:16 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 21:16 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 1 AMP EN TR DE 30 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 357967 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14-FEB-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9L3ET - VERDUGO VELAZCO CESAR | M2723031253 |
| 2 | 21-FEB-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2723340098 |
| 3 | 22-FEB-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2723343436 |
| 4 | 08-ABR-2014 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L3EW - CHOIX RAMIREZ LEONARDO | M2724119400 |
| 5 | 10-FEB-2020 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733186171 |
| 6 | 10-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733186187 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733186192 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T05 - MEJORA MENOR A RED | Atendida como | T05 - MEJORA MENOR A RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | QUINTANA SANCHEZ EUGENIA | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CJON. COTOLIN MZ-479 LT-7 CP.0 | R.P.U. | 145140603650 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M275D1 - SARAPEROS | Código Postal | 56353 | Cuenta | 10DM27B011065690 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

SERVICIOS FUERA 841C9U , 841C8U, 655GGX

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 10-FEB-2020 | 21:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 10-FEB-2020 | 21:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 10-FEB-2020 | 21:21 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 10-FEB-2020 | 21:21 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 10-FEB-2020 | 21:21 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE COLOCAN 60 MTS DE 1+1 SE DEJA CON SERVICIO LOS MEDIDORES 6 UDC VERDES

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 000363 |  | 6.0 |
| 000559 |  | 60.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09-JUN-2014 | C08 - REGULARIZACION | CHN01 - LANDON CANDELAS MARTIN | M2725172279 |
| 2 | 03-NOV-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K921G - MENDEZ CRUZ JUAN DANIE | M2732408205 |
| 3 | 17-NOV-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L3M3 - ORLANDO RIVERA HECTOR | M2732418496 |
| 4 | 10-FEB-2020 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733186188 |
| 5 | 10-FEB-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733186192 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733186572 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | RAQUEL GARCIA N | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | VIOLETAS MZ-2 LT-4 CP.56337 | R.P.U. | 145090202217 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27548 - COPALERA | Código Postal | 56337 | Cuenta | 28DM27D012811600 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 11-FEB-2020 | 12:40 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 12:40 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 12:40 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 12:41 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 12:41 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01-MAR-2012 | T05 - MEJORA MENOR A RED | CANCELADA POR OPERADOR | M2711007993 |
| 2 | 12-AGO-2013 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | M2719790745 |
| 3 | 18-JUL-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J693H - VARELA MALDONADO CARLO | M2726000737 |
| 4 | 09-SEP-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | M2727140440 |
| 5 | 23-SEP-2014 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47R - CALVO ROMAN MARIO ANTO | M2727353077 |
| 6 | 29-DIC-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | M2728947802 |
| 7 | 15-FEB-2019 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9MM2H - MURILLO BCERRIL ANTONI | M2732991496 |
| 8 | 04-MAR-2019 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733001355 |
| 9 | 11-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | M2733186507 |
| 10 | 11-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | M2733186572 |
| 11 | 06-ABR-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733220358 |
| 12 | 28-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | M2733220576 |
| 13 | 09-MAY-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733245860 |
| 14 | 09-MAY-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733245978 |
| 15 | 03-JUN-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733270488 |
| 16 | 08-JUN-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | M2733270494 |
| 17 | 03-JUN-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733271529 |
| 18 | 04-JUN-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | M2733273423 |
| 19 | 14-JUL-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | M2733306464 |
| 20 | 09-SEP-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | G537F - GONZALEZ DE LA CRUZ AN | M2733349749 |
| 21 | 05-ENE-2021 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733468978 |
| 22 | 05-ENE-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | M2733469449 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733186604 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T06 - PODA | Atendida como | T06 - PODA |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | PEREZ FLORES CONRADO PABLO | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | JUAREZ 59 CP.56360 | R.P.U. | 145150701129 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | EMBARCADERO Y ASTURIAS |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | PEFC470420 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M275A4 - XOCHITENCO 1A SECCION | Código Postal | 56360 | Cuenta | 23DM27B012335710 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

REPORTA CUADRILLA 7D SE REQUIERE UNA PODA YA QUE ARBOL YA ESTA POR LLEGAR A L A M.T, FAVOR DE ATENDFER

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 11-FEB-2020 | 13:46 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 11-FEB-2020 | 13:46 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 20-FEB-2020 | 09:35 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 20-FEB-2020 | 09:37 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 20-FEB-2020 | 09:37 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-FEB-2020 | 09:37 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA PODA CERCANA A LINEA DE MEDIA TENSION

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11-AGO-2015 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | M2732034714 |
| 2 | 27-OCT-2015 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2732116523 |
| 3 | 01-NOV-2015 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2732116525 |
| 4 | 15-AGO-2016 | Q08 - MEDIDOR ROBADO | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2732358350 |
| 5 | 03-JUN-2017 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K915G - MOCTEZUMA CHAVEZ HECTO | M2732550331 |
| 6 | 10-JUN-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | M2732555188 |
| 7 | 10-JUN-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2732555367 |
| 8 | 01-NOV-2017 | T06 - PODA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732669926 |
| 9 | 05-AGO-2019 | T06 - PODA | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | M2733094702 |
| 10 | 10-ENE-2020 | T06 - PODA | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733152909 |
| 11 | 26-NOV-2019 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733155541 |
| 12 | 11-FEB-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | M2733186500 |
| 13 | 20-FEB-2020 | T06 - PODA | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | M2733186604 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733186813 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | LORENZO GONZALEZ | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CARR MEX TEXCOCO KM-27 N 44 | R.P.U. | 145770300027 | Hilos | 3 |
| Entre Calles | .. |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27539 - EJERCITO DEL TRABAJO | Código Postal | 56390 | Cuenta | 34DM27D023421870 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHICOLOAPAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 11-FEB-2020 | 21:37 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| RECLASIFICO | 11-FEB-2020 | 21:37 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Nueva: T07 |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 21:37 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:00 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 22:00 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 22:00 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPARA PUENTE DE LA FASE X2 UTILIZANDO 1 CONECTOR TIPO H

MEDIDORES

| Medidores reportados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Número | Lectura |
| 1 | 8891288 | 07198 |
| 2 | 7867908 | 02491 |
| 3 | 1801805 | 01753 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03-DIC-2012 | T05 - MEJORA MENOR A RED | CANCELADA POR OPERADOR | M2715522298 |
| 2 | 01-MAR-2016 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR SISTEMA | M2732221035 |
| 3 | 20-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | M2732520726 |
| 4 | 11-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733186762 |
| 5 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733186813 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733186819 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | REYNOSO PACHECO JUAN CARLOS | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | VASCO DE QUIROGA MZ 30 LT 27 C | R.P.U. | 145101000581 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27587 - SAN PABLO | Código Postal | 56334 | Cuenta | 35DM27D013541830 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 11-FEB-2020 | 22:24 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 22:26 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 22:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPONE FUSIBLE DE 15 AMPS EN RAMAL F-0374 DEL CTO AUR-53130

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19-FEB-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | M2723276539 |
| 2 | 23-SEP-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | M2727355597 |
| 3 | 03-AGO-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | M2732003153 |
| 4 | 25-AGO-2015 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | M2732063249 |
| 5 | 20-MAY-2019 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | J780T - HERNANDEZ ARBOTANTE ED | M2732885497 |
| 6 | 11-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2733186717 |
| 7 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2733186819 |
| 8 | 11-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2733186820 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733186820 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | REYNOSO PACHECO JUAN CARLOS | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | VASCO DE QUIROGA MZ 30 LT 27 C | R.P.U. | 145101000581 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27587 - SAN PABLO | Código Postal | 56334 | Cuenta | 35DM27D013541830 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 11-FEB-2020 | 22:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 22:27 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 22:27 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE PATRULLA RAMAL F-0374 DEL CTO AUR-53130 LIC 3255

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19-FEB-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | M2723276539 |
| 2 | 23-SEP-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | M2727355597 |
| 3 | 03-AGO-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | M2732003153 |
| 4 | 25-AGO-2015 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | M2732063249 |
| 5 | 20-MAY-2019 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | J780T - HERNANDEZ ARBOTANTE ED | M2732885497 |
| 6 | 11-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2733186717 |
| 7 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2733186819 |
| 8 | 11-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2733186820 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733186821 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | REYNOSO PACHECO ENRIQUETA EDIT | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | VASCO DE QUIROGA MZ 30 LT 27 C | R.P.U. | 145101000590 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27587 - SAN PABLO | Código Postal | 56334 | Cuenta | 35DM27D013541840 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 11-FEB-2020 | 22:27 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:27 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:28 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 22:28 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 22:28 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPONE FUSIBLE DE 1 AMPS EN TR DE 30 KVA

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 357967 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19-FEB-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | M2723276540 |
| 2 | 23-SEP-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | M2727355599 |
| 3 | 13-JUL-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | M2732003174 |
| 4 | 25-AGO-2015 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | M2732063260 |
| 5 | 25-SEP-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | M2732885498 |
| 6 | 11-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2733186781 |
| 7 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2733186821 |
| 8 | 08-JUN-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733275740 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733186822 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | DIAZ RAMIREZ EMMA | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | AV JALISCO 3 CP.56036 | R.P.U. | 513180900362 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | DIRE630419 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IJ9 - AMAJAC | Código Postal | 56036 | Cuenta | 23DM27A032320540 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIAUTLA |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 11-FEB-2020 | 22:32 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:32 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2782 |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 22:34 | 9MM76 | ROJAS AGUILAR IZAEL |  | CUADRILLA: M2782 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 22:34 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPONE FUSIBLE DE 15 AMPS EN RAMAL F-0559 DEL CTO CPG-53160 LIC 3256

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07-SEP-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2732869497 |
| 2 | 11-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2733186789 |
| 3 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2733186822 |
| 4 | 11-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2733186823 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733186823 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | DIAZ RAMIREZ EMMA | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | AV JALISCO 3 CP.56036 | R.P.U. | 513180900362 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | DIRE630419 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IJ9 - AMAJAC | Código Postal | 56036 | Cuenta | 23DM27A032320540 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIAUTLA |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 11-FEB-2020 | 22:32 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 11-FEB-2020 | 22:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 11-FEB-2020 | 22:35 | 9MM76 | ROJAS AGUILAR IZAEL |  | CUADRILLA: M2782 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 11-FEB-2020 | 22:35 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE PATRULLA RAMAL F-0559 DEL CTO CPG-53160 LIC 3256

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07-SEP-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2732869497 |
| 2 | 11-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2733186789 |
| 3 | 11-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2733186822 |
| 4 | 11-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2733186823 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733187167 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | ROSALIA CUEVAS DE LA | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | FLOR DE CANELA M-39 L-8 | R.P.U. | 145020400801 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27548 - COPALERA | Código Postal | 56337 | Cuenta | 28DM27D012811830 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 12-FEB-2020 | 12:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 12-FEB-2020 | 12:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276B |
| ASIGNO | 12-FEB-2020 | 12:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 12-FEB-2020 | 12:08 | 9L8AD | GONZALEZ MUNOZ JAIME |  | CUADRILLA: M276B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-FEB-2020 | 12:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE PATRULLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02-OCT-2013 | Q02 - FALSO CONTACTO | CANCELADA POR OPERADOR | M2720732551 |
| 2 | 09-OCT-2013 | T05 - MEJORA MENOR A RED | CANCELADA POR OPERADOR | M2720874045 |
| 3 | 09-OCT-2013 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | M2720891417 |
| 4 | 13-ENE-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2722595455 |
| 5 | 27-OCT-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2728014697 |
| 6 | 24-DIC-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732166606 |
| 7 | 28-MAR-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732243826 |
| 8 | 18-MAY-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732287648 |
| 9 | 27-JUN-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | M2732287662 |
| 10 | 08-NOV-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | M2732411708 |
| 11 | 08-NOV-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | M2732411729 |
| 12 | 11-DIC-2016 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2732434234 |
| 13 | 29-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732504941 |
| 14 | 08-ABR-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2732511693 |
| 15 | 10-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732512660 |
| 16 | 15-ABR-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | M2732516075 |
| 17 | 24-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7NG - GUTIERREZ VERDUGO OMAR | M2732523123 |
| 18 | 08-JUN-2017 | Q01 - NO LUZ | RECHAZADA | M2732553949 |
| 19 | 12-JUL-2017 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | M2732569739 |
| 20 | 31-AGO-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | M2732619732 |
| 21 | 31-AGO-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | M2732619840 |
| 22 | 31-AGO-2017 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | M2732619842 |
| 23 | 13-NOV-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | M2732680406 |
| 24 | 13-NOV-2017 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | M2732681274 |
| 25 | 14-NOV-2017 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | M2732681775 |
| 26 | 28-ENE-2018 | E03 - SECTOR FUERA | RECHAZADA | M2732726116 |
| 27 | 28-ENE-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | M2732726149 |
| 28 | 28-ENE-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | M2732726150 |
| 29 | 21-AGO-2018 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | M2732854739 |
| 30 | 28-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2732959496 |
| 31 | 15-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733104480 |
| 32 | 15-AGO-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733104698 |
| 33 | 06-DIC-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9K51H - CERVANTES CONTRESAS EL | M2733162188 |
| 34 | 18-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | M2733166649 |
| 35 | 12-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | M2733186972 |
| 36 | 12-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | M2733187167 |
| 37 | 15-MAY-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733249737 |
| 38 | 09-SEP-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | G537F - GONZALEZ DE LA CRUZ AN | M2733349761 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733187210 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | BERNARDINO CRUZ | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CDA MATAMOROS MZ-7 LT-29 | R.P.U. | 144950102219 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27573 - PUEBLO DE SAN SEBAS CH | Código Postal | 56520 | Cuenta | 27DM27C012720870 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | LA PAZ |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 12-FEB-2020 | 13:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 12-FEB-2020 | 13:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276B |
| ASIGNO | 12-FEB-2020 | 13:08 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 12-FEB-2020 | 13:10 | 9L8AD | GONZALEZ MUNOZ JAIME |  | CUADRILLA: M276B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-FEB-2020 | 13:10 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPARAN PUENTES DE X1 Y X2 Y X3 4 COBNECTORES TIPO H Y 1M DE SEMIAISLADO 3 /0

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 000357 |  | 4.0 |
| 011473 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29-AGO-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2726931469 |
| 2 | 01-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | M2733169079 |
| 3 | 17-ENE-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | 9MM5P - LAMAS MONTALVO RUBEN | M2532974945 |
| 4 | 26-ENE-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2532980811 |
| 5 | 30-ENE-2020 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | 9MM5U - MENESES RAMIREZ JESUS | M2532983530 |
| 6 | 03-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | 9MMAC - ISLAS SANCHEZ EDMUNDO | M2532984385 |
| 7 | 05-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | 9MMAC - ISLAS SANCHEZ EDMUNDO | M2532985188 |
| 8 | 11-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2733186809 |
| 9 | 12-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | M2733187210 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733187286 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | FRANCISCA F TRUJILLO | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | PALOMA MZ-13 LT-22 | R.P.U. | 144030203722 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CZ3 - LOMAS DE SAN ISIDRO 1RA | Código Postal | 56516 | Cuenta | 15DM27C011522320 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | LA PAZ |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 12-FEB-2020 | 14:18 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 12-FEB-2020 | 14:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M276D |
| ASIGNO | 12-FEB-2020 | 14:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 12-FEB-2020 | 14:19 | 9L839 | HIDALGO VILLARAN OMAR |  | CUADRILLA: M276D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-FEB-2020 | 14:19 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE INSTALA UN CONECTOR TIPO H

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 000357 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20-OCT-2011 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | M2708692614 |
| 2 | 01-AGO-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J700J - GUERRERO DE JESUS ENRI | M2719420923 |
| 3 | 13-MAR-2017 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | M2732491532 |
| 4 | 12-FEB-2020 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | M2733187070 |
| 5 | 12-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | M2733187286 |
| 6 | 22-DIC-2020 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | M2733461884 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733187353 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | JACINTO GARDUNO GARDUNO * RIEG | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 9C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CARR.LOS REYES LECHERIA KM 28. | R.P.U. | 145970601315 | Hilos | 3 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | GAGJ321224 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IU0 - TEXCOCO DE MORA CENTRO | Código Postal | 56100 | Cuenta | 62DM27A046210320 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 12-FEB-2020 | 17:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 12-FEB-2020 | 17:35 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 14-FEB-2020 | 18:04 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 14-FEB-2020 | 18:04 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-FEB-2020 | 18:04 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPONE FUSIBLE DE 10 AMPS EN RAMAL F-2891 DEL CTO CPG-53020 **** ATIENDE CUADRILLA DE DISTRIBUCION ****

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 348635 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04-NOV-2013 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | M2721413189 |
| 2 | 27-NOV-2013 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | M2721881203 |
| 3 | 18-MAR-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2723749571 |
| 4 | 11-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | M2725228449 |
| 5 | 31-JUL-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | M2726353515 |
| 6 | 21-AGO-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | M2726739096 |
| 7 | 03-FEB-2015 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | M2729531545 |
| 8 | 03-FEB-2015 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | M2729535583 |
| 9 | 03-FEB-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L833 - CASTILLO GARCIA MIGUEL | M2729535773 |
| 10 | 06-ABR-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | M2730576496 |
| 11 | 24-ABR-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2730906335 |
| 12 | 20-AGO-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | M2731693883 |
| 13 | 13-JUN-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2731876762 |
| 14 | 13-JUN-2016 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2731876763 |
| 15 | 20-JUN-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2731878494 |
| 16 | 20-JUN-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2731878495 |
| 17 | 12-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | M2732052524 |
| 18 | 19-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | M2732057796 |
| 19 | 11-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | M2732079332 |
| 20 | 12-OCT-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | M2732104669 |
| 21 | 12-OCT-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3E8 - ZAMUDIO RENDON GABRIEL | M2732105222 |
| 22 | 11-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | M2732129165 |
| 23 | 10-DIC-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | M2732154903 |
| 24 | 11-MAR-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | M2732190752 |
| 25 | 16-MAY-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | M2732283556 |
| 26 | 21-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8LD - MEZA FLORES RICARDO | M2732303702 |
| 27 | 12-JUN-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732309557 |
| 28 | 20-JUN-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732315607 |
| 29 | 19-JUL-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | M2732338882 |
| 30 | 30-SEP-2016 | SC8 - | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | M2732387573 |
| 31 | 01-NOV-2016 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | M2732401563 |
| 32 | 15-NOV-2016 | SC8 - | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | M2732416005 |
| 33 | 23-NOV-2016 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | M2732417742 |
| 34 | 13-DIC-2016 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | M2732435860 |
| 35 | 23-FEB-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | M2732474733 |
| 36 | 23-MAR-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | M2732495770 |
| 37 | 21-ABR-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | M2732521784 |
| 38 | 30-MAY-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | M2732542082 |
| 39 | 15-JUN-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | M2732557120 |
| 40 | 13-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | J440U - PEREZ LOPEZ ALEJO | M2732621455 |
| 41 | 12-OCT-2017 | SC8 - | K023G - ORTEGA HERNANDEZ CIRO | M2732647335 |
| 42 | 10-OCT-2017 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | M2732649370 |
| 43 | 21-NOV-2017 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | M2732676498 |
| 44 | 18-NOV-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | M2732686474 |
| 45 | 01-AGO-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | M2732843097 |
| 46 | 06-AGO-2018 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | CANCELADA POR OPERADOR | M2732845038 |
| 47 | 23-OCT-2018 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | K260G - LANDON CORTEZ MANUEL.A | M2732910815 |
| 48 | 26-OCT-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | M2732911295 |
| 49 | 02-ABR-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | M2732913579 |
| 50 | 25-DIC-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2732957953 |
| 51 | 28-MAR-2019 | S02 - RECONEXION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2733016113 |
| 52 | 27-MAY-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2733050254 |
| 53 | 31-MAY-2019 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | M2733054751 |
| 54 | 26-JUL-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | M2733093396 |
| 55 | 17-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733122285 |
| 56 | 17-SEP-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733122316 |
| 57 | 17-SEP-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733122317 |
| 58 | 17-SEP-2019 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733122341 |
| 59 | 18-SEP-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2733122374 |
| 60 | 25-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2733127040 |
| 61 | 26-SEP-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | M2733127184 |
| 62 | 26-SEP-2019 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | M2733127435 |
| 63 | 31-ENE-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | M2733127671 |
| 64 | 22-OCT-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | M2733139155 |
| 65 | 23-OCT-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2733139482 |
| 66 | 23-OCT-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | M2733139538 |
| 67 | 30-OCT-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | M2733143952 |
| 68 | 31-OCT-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | M2733144197 |
| 69 | 15-DIC-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2733165198 |
| 70 | 31-ENE-2020 | T06 - PODA | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | M2733165209 |
| 71 | 15-DIC-2019 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2733165211 |
| 72 | 28-MAY-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | M2733169661 |
| 73 | 12-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L835 - GUZMAN RAMIREZ EZEQUIE | M2733187088 |
| 74 | 14-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2733187353 |
| 75 | 21-MAR-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733211519 |
| 76 | 21-MAR-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733211639 |
| 77 | 04-ABR-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733221194 |
| 78 | 06-ABR-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733221708 |
| 79 | 09-JUN-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2733278040 |
| 80 | 09-JUN-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2733278695 |
| 81 | 22-JUL-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | M2733311585 |
| 82 | 16-SEP-2020 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2733368439 |
| 83 | 16-ENE-2021 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733477060 |
| 84 | 02-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | M2733487854 |
| 85 | 02-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733488649 |
| 86 | 02-FEB-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0HD - GUTIERREZ ORTEGA CESAR | M2733488860 |
| 87 | 04-FEB-2021 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | M2733490317 |
| 88 | 05-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | M2733491259 |
| 89 | 06-FEB-2021 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2733491826 |
| 90 | 06-FEB-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733491860 |
| 91 | 06-FEB-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733491861 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733187371 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | BEATRIZ SANCHEZ B | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | 3RA CDA DE LAS PALOMAS 21 | R.P.U. | 145920400572 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | BARRANCA/PALMA |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M275G3 - SAN PEDRO CHIMALHUACAN | Código Postal | 56334 | Cuenta | 14DM27D011450770 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

SE ENCUENTRA CON GUIAS DANADA X0.X1 EN TR DE 112.5 KVA ADEMAS DE CABLE MULTIPLE DANADO APROX 4 MTRS

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 12-FEB-2020 | 21:42 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 14-FEB-2020 | 15:10 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2734 |
| ASIGNO | 14-FEB-2020 | 15:12 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 14-FEB-2020 | 15:16 | 9K50B | GLEZ. MONTALVO JUAN C. |  | CUADRILLA: M2734 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-FEB-2020 | 15:16 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA GUIA X0 Y SE REPARAN GUIAS X1 Y X3 SE INSTALAN 3 MTS CUF 3/0, SE REPARA NEUTRO DANADO SE INSTALA CONECTOR CRU 1/0

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 000363 |  | 1.0 |
| 000364 |  | 3.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733187366 |
| 2 | 14-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50B - GLEZ. MONTALVO JUAN C. | M2733187371 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733187373 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | LUCAS SANTOS JOSEFA | Teléfonos | 5558514362-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | RIO GRANDE MZ4 LT19 CP.56806 | R.P.U. | 145170504656 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | LUSJ610323 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M275B3 - JARDINES DE SAN AGUSTIN | Código Postal | 56343 | Cuenta | 28DM27B012823450 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 12-FEB-2020 | 22:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 12-FEB-2020 | 22:25 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 12-FEB-2020 | 22:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 12-FEB-2020 | 22:26 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 12-FEB-2020 | 22:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPONE FUSIBLE DE 1 AMPS EN TR DE 25 KVA

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 2066A1 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23-MAY-2017 | C08 - REGULARIZACION | G303F - TRUJILLO CABALLERO MAR | M2732542290 |
| 2 | 30-MAY-2017 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G288F - GNDRADE RIVERA DIMAS | M2732547479 |
| 3 | 12-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733187349 |
| 4 | 12-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733187373 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733187385 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | ALTAN REDES SAPI DE CV | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | BRASIL 30 CP.56036 | R.P.U. | 513170500129 | Hilos | 2 |
| Entre Calles | ESQ HOMBRES ILUSTRES |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | ARE161205B | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IJ8 - ATENGUILLO | Código Postal | 56036 | Cuenta | 23DM27A032332290 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIAUTLA |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

CEL.5587509900 REPORTA US FALLA GENERAL, COMO REFERENCIA ESTA LA ANTENA DE RA **IO BASE FAVOR DE ATENDER GRACIAS

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 13-FEB-2020 | 06:02 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| CAMBIO DATOS | 13-FEB-2020 | 06:04 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 13-FEB-2020 | 06:07 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27SJ |
| PREASIGNO | 13-FEB-2020 | 10:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278D |
| ASIGNO | 13-FEB-2020 | 11:47 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 13-FEB-2020 | 11:49 | 9K487 | GUZMAN DE LA CRUZ ULIS |  | CUADRILLA: M278D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-FEB-2020 | 11:49 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 5 AMP EN EL RAMAL F-0554 SE ATIENDE CON LIC. 3606 H ORARIO DE 11:20 A 11:27 SE DEJA CON SERVICIO AREA

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 526795 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03-MAY-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2732528260 |
| 2 | 15-DIC-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2732952450 |
| 3 | 17-DIC-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2732952631 |
| 4 | 26-DIC-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | M2732957999 |
| 5 | 26-ENE-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | K622G - ZAPATA LEAL ALFREDO | M2732977257 |
| 6 | 01-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2732981006 |
| 7 | 03-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2732981772 |
| 8 | 20-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2732994537 |
| 9 | 22-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | M2732995715 |
| 10 | 08-ABR-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | M2733021734 |
| 11 | 04-JUL-2019 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | M2733081558 |
| 12 | 30-AGO-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L8A6 - VELAZQUEZ ESPINOZA NOR | M2733113444 |
| 13 | 12-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733187384 |
| 14 | 13-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2733187385 |
| 15 | 13-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2733187716 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733187386 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | ISMAEL BALCAZAR GOME | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | AZCAPOTZALCO M19 L 20 | R.P.U. | 513090107558 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | INSURGENTES E HIDALGO |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I3F - TLAMINCA | Código Postal | 52667 | Cuenta | 32DM27A013211710 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

CEL.5959280822 CLIENTE REPORTA SIN EE EN LA ZONA INIDCA FALLA EN TRO FAVOR DE *ATENDER REF. FRENTE AL COLEGIO GRACIAS.

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 13-FEB-2020 | 06:06 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 13-FEB-2020 | 06:06 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27PJ |
| CAMBIO DE CENTRO | 13-FEB-2020 | 06:06 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | C-Ant: M27PJ C-Nvo: ...M27DJ |
| CAMBIO DE CENTRO | 13-FEB-2020 | 06:07 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27SJ |
| PREASIGNO | 13-FEB-2020 | 10:52 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278D |
| ASIGNO | 13-FEB-2020 | 14:37 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 13-FEB-2020 | 14:42 | 9K487 | GUZMAN DE LA CRUZ ULIS |  | CUADRILLA: M278D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-FEB-2020 | 14:42 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 3 AMP EN TR DE 75 KVA CON NOMENCLATURA 28541 ESTRUC TURA CH-85606 SE ATIENDE ON LIC. 3316 HORARIO DE 14:24 A 14:30

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 526796 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05-DIC-2019 | E03 - SECTOR FUERA | J400D - ROSAS ALBARRAN GERARDO | M2733161873 |
| 2 | 08-DIC-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2733161889 |
| 3 | 25-ENE-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733179024 |
| 4 | 12-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733187374 |
| 5 | 13-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2733187386 |
| 6 | 08-JUL-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733300414 |
| 7 | 20-JUL-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L837 - ORTEGA GONZALEZ OSCAR | M2733300504 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733187716 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | ALTAN REDES SAPI DE CV | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | BRASIL 30 CP.56036 | R.P.U. | 513170500129 | Hilos | 2 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | ARE161205B | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IJ8 - ATENGUILLO | Código Postal | 56036 | Cuenta | 23DM27A032332290 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIAUTLA |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

PATRULLAJE

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 13-FEB-2020 | 11:48 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 13-FEB-2020 | 11:48 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M278D |
| ASIGNO | 13-FEB-2020 | 11:49 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 13-FEB-2020 | 11:50 | 9K487 | GUZMAN DE LA CRUZ ULIS |  | CUADRILLA: M278D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-FEB-2020 | 11:50 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA SE ENCONTRO QUE SE OPERO EL RAMAL F-0554 DEL C UAL LO PROVOCA TRANSICION DE UNA ANTENA PARTICULAR SE DEJA FUERA PARA QUE RE PAREN SU INSTALACION SE QUEMO CABLE DE POTENCIA

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03-MAY-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2732528260 |
| 2 | 15-DIC-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2732952450 |
| 3 | 17-DIC-2018 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2732952631 |
| 4 | 26-DIC-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | K135G - ALVAREZ CARMONA MIGUEL | M2732957999 |
| 5 | 26-ENE-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | K622G - ZAPATA LEAL ALFREDO | M2732977257 |
| 6 | 01-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2732981006 |
| 7 | 03-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2732981772 |
| 8 | 20-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2732994537 |
| 9 | 22-FEB-2019 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9N0HE - LANDON CARBAJAL JULIO | M2732995715 |
| 10 | 08-ABR-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9K47V - URBINA GOMEZ CRISTOPHE | M2733021734 |
| 11 | 04-JUL-2019 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | M2733081558 |
| 12 | 30-AGO-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L8A6 - VELAZQUEZ ESPINOZA NOR | M2733113444 |
| 13 | 12-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733187384 |
| 14 | 13-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2733187385 |
| 15 | 13-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2733187716 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733187738 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | JOSE HERNANDEZ G | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | BUGAMBILIA MZ-20 LT-40 | R.P.U. | 513830900672 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | CLAVEL Y PETUNIA |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CY4 - AMPLIACION SANTA ROSA | Código Postal | 56376 | Cuenta | 30DM27E013051530 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHICOLOAPAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

REPORTA CUADRILLA 5F FALTA MANTENIMIENTO EN LA RED YA QUE ESTA MUY DANADA EN DOS POSTES

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 13-FEB-2020 | 12:22 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 13-FEB-2020 | 12:23 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 20-FEB-2020 | 13:05 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M275F |
| ASIGNO | 20-FEB-2020 | 13:05 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 20-FEB-2020 | 13:06 | 9K47N | CASTANEDA RUIZ ALEXAND |  | CUADRILLA: M275F VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 20-FEB-2020 | 13:06 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REUBICAN ACOMETIDA Y SE DA LIMPIEZA A CAJA ANTIFRAUDE DEJANDO SERVICIOS CORRECTOS ATIENDE CUADRILLA C-64 DISTRIBUCION CHICOLOAPAN

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19-MAY-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732288793 |
| 2 | 31-OCT-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K519 - DIAZ SANCHEZ JUNGLY | M2732915611 |
| 3 | 06-MAR-2019 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | M2733002636 |
| 4 | 31-ENE-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | M2733181950 |
| 5 | 12-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | M2733187364 |
| 6 | 13-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2733187701 |
| 7 | 20-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | M2733187738 |
| 8 | 23-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2733192307 |
| 9 | 23-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | M2733192321 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733187782 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T12 - TOMA DE CARGA | Atendida como | T12 - TOMA DE CARGA |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | GOMEZ HERNANDEZ ALEX SHAMEED | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | PROL.EMILIANO ZAPATA 54 . CP.0 | R.P.U. | 513161001250 | Hilos | 3 |
| Entre Calles | M GONZALES Y SALVADOR Y S |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | GOHA811025 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IE3 - SAN FRANCISCO ACUEXCOMA | Código Postal | 56300 | Cuenta | 84DM27A048411001 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | ATENCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

SE REQUIERE VERIFIAR AREA YA QUE USUARIOS SE QUEJAN DE VARIACION DE VOLTAJE P OR LAS NOCHES, FAVOR DE VERIFICAR SERVICIO, YA QUE SE PARA DE DIA PERO TRANSF ORMADOR ESTA CORRECTO, GEO: 19.56150000000000000 Y:-98.9252200000000000 CASA TABIQUE ROJO , DE MALL ACICLONICA , CEL 5517642153 FAV DE ATEN GRACIA.S

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 13-FEB-2020 | 14:03 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 09-MAR-2020 | 15:43 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2748 |
| ASIGNO | 09-MAR-2020 | 15:45 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 09-MAR-2020 | 15:46 | 9L837 | ORTEGA GONZALEZ OSCAR |  | CUADRILLA: M2748 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 09-MAR-2020 | 15:46 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

C57: OSCAR FERNANDO ORTEGA GONZALEZ, SE LE ASIGNA LA ORDEN SICOS PARA SU ATEN CION, SE INSTALAN CONECTORES VERIFICANDO VOLTAJES CORRESCTOS

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-OCT-2016 | C08 - REGULARIZACION | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | M2732396298 |
| 2 | 13-OCT-2016 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | M2732397059 |
| 3 | 03-NOV-2016 | SMA - RECONX USO INDEBIDO | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | M2732406384 |
| 4 | 03-NOV-2016 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | M2732408588 |
| 5 | 25-ENE-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2732461820 |
| 6 | 27-ENE-2017 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | M2732462770 |
| 7 | 16-FEB-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | M2732462781 |
| 8 | 10-FEB-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2732470404 |
| 9 | 17-FEB-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2732475616 |
| 10 | 01-MAR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L837 - ORTEGA GONZALEZ OSCAR | M2732475830 |
| 11 | 21-FEB-2017 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | RECHAZADA | M2732477277 |
| 12 | 02-MAR-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2732484244 |
| 13 | 02-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732484246 |
| 14 | 02-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732484263 |
| 15 | 03-MAR-2017 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2732484575 |
| 16 | 23-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732500814 |
| 17 | 27-MAR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2732502283 |
| 18 | 27-MAR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2732502525 |
| 19 | 10-ABR-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732513320 |
| 20 | 26-ABR-2017 | Q10 - APARATOS DANADOS | CANCELADA POR OPERADOR | M2732525103 |
| 21 | 26-ABR-2017 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | M2732525107 |
| 22 | 01-JUN-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2732548070 |
| 23 | 01-JUN-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2732548908 |
| 24 | 01-SEP-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9L31U - DZUL CENTURION LUIS M | M2732618964 |
| 25 | 29-SEP-2017 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | M2732630635 |
| 26 | 26-OCT-2017 | T18 - DESMANT SERV IRREGU | 9NH7E - HUERTA AGUILAR NOSE LU | M2732640933 |
| 27 | 12-OCT-2018 | SM7 - DIAGNOSTICOS ENERGE | J925T - VENTURA TRUJILLO JOSE | M2732903517 |
| 28 | 17-ABR-2019 | SC1 - VALIDA INTERCONEXIO | 9E3EG - OCHOA VAZQUEZ JORGE A | M2733025593 |
| 29 | 23-ABR-2019 | C0B - INST MED GENER BT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | M2733028336 |
| 30 | 12-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2733187365 |
| 31 | 09-MAR-2020 | T12 - TOMA DE CARGA | 9L837 - ORTEGA GONZALEZ OSCAR | M2733187782 |
| 32 | 12-MAR-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | M2733204276 |
| 33 | 13-JUN-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733280621 |
| 34 | 26-JUN-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2733290765 |
| 35 | 26-JUN-2020 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2733290911 |
| 36 | 27-JUL-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733314755 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188046 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | CASTILLO COLULA MARIA DEL R | Teléfonos | 5555555555-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | TLATELCO MZ7 L2A CP.56353 | R.P.U. | 145171100249 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | CAMR171101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M275D2 - TLATELCO | Código Postal | 56353 | Cuenta | 12DM27B011261505 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 13-FEB-2020 | 18:31 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 13-FEB-2020 | 18:32 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 13-FEB-2020 | 18:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 13-FEB-2020 | 18:33 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-FEB-2020 | 18:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPARAN ACOMETIDA EN CONECTOR DERIVADOR IPC

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02-NOV-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K493 - HERNANDEZ RGUEZ SALVAD | M2732669986 |
| 2 | 15-OCT-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9MM7T - GUADARRAMA E RICARDO | M2732901652 |
| 3 | 13-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733187811 |
| 4 | 13-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733188046 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188055 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | GALVEZ SALAS RUBICELIA | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | BLVD XOCHIMILCO 6 | R.P.U. | 145110516337 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IS8 - SAN PEDRO CHICONCUAC | Código Postal | 56270 | Cuenta | 09DM27A020932110 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHICONCUAC |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 13-FEB-2020 | 18:57 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 13-FEB-2020 | 18:58 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 13-FEB-2020 | 19:00 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 13-FEB-2020 | 19:01 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-FEB-2020 | 19:01 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPARAN PUENTES EN LA RED DE BAJA TENSION UTILIZANDO 8 CONECTORES TIPO H 5 MTRS DE CABLE MULTIPLE 3/0 AL

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-MAR-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2732491586 |
| 2 | 28-JUN-2017 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2732567292 |
| 3 | 13-FEB-2020 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2733187820 |
| 4 | 13-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2733188055 |
| 5 | 01-AGO-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | M2733318821 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188072 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | BEATRIZ RIOS T | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | EBANO MZ-29 LT-12 CP 56420 | R.P.U. | 144721100121 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | TEXCOCO/ABEDULES |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CP8 - FRACC LA FLORESTA VMC | Código Postal | 09810 | Cuenta | 34DM27C013411610 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | LA PAZ |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

SE ENCUENTRA CON POSTE DE 9 MTRS DESPOSTILLADO

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 14-FEB-2020 | 01:37 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 08-MAR-2020 | 18:09 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b | Cuad:M2723 |
| ASIGNO | 08-MAR-2020 | 18:13 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |
| EJECUTO | 08-MAR-2020 | 18:20 | 9L322 | LOZANO VARELA HECTOR A |  | CUADRILLA: M2723 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 08-MAR-2020 | 18:20 | 9K30B | RIVERA CASTILLO FERNAN | scd9k30b |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZO SUSTITUCION DE POSTE PCR 9-450 CON ESTRUCTURA 1P4 Y SE REPUSO UN TRAMO DE RED SECUNDARIA UTILIZANDO 23 METROS DE CABLE MULTIPLE 3+1 CALIBRE 3/0-1/0, 2 REMATES PREFORMADOS DE 1/0 Y 12 CONECTORES TIPO H

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17-ENE-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | M2722700063 |
| 2 | 12-JUN-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9K49N - ALBERTO AVILA ALEJANDR | M2727216247 |
| 3 | 13-ENE-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2729213921 |
| 4 | 30-ENE-2015 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2729507216 |
| 5 | 31-ENE-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | M2729507753 |
| 6 | 31-ENE-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9L839 - HIDALGO VILLARAN OMAR | M2729507754 |
| 7 | 31-ENE-2015 | T18 - DESMANT SERV IRREGU | 9L83B - GUEVARA FLORES ALEJAND | M2729509073 |
| 8 | 12-MAR-2015 | SMD - REVISION PROG BT | K096G - AGUILAR URIBE JULIO C | M2730179351 |
| 9 | 12-MAR-2015 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | K096G - AGUILAR URIBE JULIO C | M2730179364 |
| 10 | 13-MAR-2015 | SMD - REVISION PROG BT | K096G - AGUILAR URIBE JULIO C | M2730202084 |
| 11 | 09-JUN-2016 | SCR - | K096G - AGUILAR URIBE JULIO C | M2732306049 |
| 12 | 18-JUL-2016 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | M2732337847 |
| 13 | 14-SEP-2016 | SCR - | CANCELADA POR OPERADOR | M2732379717 |
| 14 | 20-NOV-2018 | S01 - DESCON/DESMANTEL BT | CANCELADA POR OPERADOR | M2732931614 |
| 15 | 05-DIC-2018 | S04 - CORTE POR DCTO | 9L8LP - GUZMAN ESTRADA CESAR P | M2732945039 |
| 16 | 23-FEB-2019 | S04 - CORTE POR DCTO | 9MMAW - MURILLO PONCE DE LEON | M2732997047 |
| 17 | 14-FEB-2020 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733188067 |
| 18 | 08-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L322 - LOZANO VARELA HECTOR A | M2733188072 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188294 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T06 - PODA | Atendida como | T06 - PODA |
| Origen | M7B - | Centro | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | JUAREZ DIAZ NICOLAS | Teléfonos | 0000000000-5528319972 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CENZONTLE MZ3 LT28 CP.56356 | R.P.U. | 145170403680 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | SINDICALISMO/AGRARISMO |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | 56356170419JUDN6412060101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27595 - TEJEDORES | Código Postal | 56356 | Cuenta | 29DM27B012923710 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

CEL.5528319972 USUARIO REPORTA QUE HAY UN RBOL EL CUAL YA ROMPI SU CABLE Y E STA LLEGANDO A LOS CABLES DE BAJA TENCI N FAVOR DE ATENDER SERVICIO GRACIAS.

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 14-FEB-2020 | 10:38 | K217G | ROCIO GALINDO MARIA | logint |  |
| PREASIGNO | 25-FEB-2020 | 11:23 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk | Cuad:M2733 |
| ASIGNO | 25-FEB-2020 | 11:23 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |
| EJECUTO | 25-FEB-2020 | 11:24 | 9K48N | FELIX QUINTERO NICOLAS |  | CUADRILLA: M2733 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 25-FEB-2020 | 11:24 | 9MMDK | RUIZ SANCHEZ EDGAR G | scd9mmdk |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA PODA EN BT.

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20-ABR-2017 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | M2732519962 |
| 2 | 25-FEB-2020 | T06 - PODA | 9K48N - FELIX QUINTERO NICOLAS | M2733188294 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188319 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T12 - TOMA DE CARGA | Atendida como | T12 - TOMA DE CARGA |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | LICEO EURO DE TEXCOCO SC | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | AV. CHAMIZAL S/N CP 56178 | R.P.U. | 513120105075 | Hilos | 3 |
| Entre Calles | HIDALGO |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | LET030821D | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IY7 - LA TRINIDAD | Código Postal | 56130 | Cuenta | 26DM27A013266470 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

SOLICITUD DE INTERCONEXIN SI2001 2714243558 Y SI20012714174611 REALIZAR TOMA DE CARGA.

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 14-FEB-2020 | 11:59 | 9K30M | ANDRES TAH ADDIEL | scd9k30m |  |
| ASIGNO | 14-FEB-2020 | 12:00 | 9K30M | ANDRES TAH ADDIEL | scd9k30m |  |
| EJECUTO | 14-FEB-2020 | 13:23 | 9K487 | GUZMAN DE LA CRUZ ULIS |  | CUADRILLA: M278D VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-FEB-2020 | 13:23 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA TOMA DE CARGA A TR DE 30 KVA, VOLTAJE X1-123.6, X2-126.8, X3-126.3 ENTREFASES X1-X2-219, X1-X3-219.8, X2-X3-220.04, Y SE TOMA AMPERAJE EN BASE A MED. 117W1G X0-15.08, X1-31.45, X2-24.75, X3-29.94 TR AL 40% DE SU CAPAC MED. 06F23F X0-16.80, X1-24.75, X2-17.85, X3-11.98

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-ENE-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | M2722557846 |
| 2 | 11-FEB-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2723126686 |
| 3 | 26-FEB-2015 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | M2729931697 |
| 4 | 04-JUN-2015 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2731592684 |
| 5 | 04-JUN-2015 | T07 - REPARACION EN RED | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | M2731598296 |
| 6 | 04-JUN-2015 | SC8 - | CANCELADA POR OPERADOR | M2731606657 |
| 7 | 11-SEP-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | M2731779249 |
| 8 | 11-SEP-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | M2731779251 |
| 9 | 11-SEP-2015 | T09 - REVISION CIRCUITO | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | M2731779252 |
| 10 | 11-SEP-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | M2731779253 |
| 11 | 11-SEP-2015 | E02 - RAMAL FUERA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | M2732079971 |
| 12 | 10-NOV-2015 | SMD - REVISION PROG BT | 9K48J - CARDENAS MEDINA ALVARO | M2732125336 |
| 13 | 25-AGO-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732612941 |
| 14 | 08-NOV-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2733148335 |
| 15 | 08-NOV-2019 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2733148450 |
| 16 | 07-FEB-2020 | C05 - CTO AUM DE CARG BT | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2733183266 |
| 17 | 14-FEB-2020 | T12 - TOMA DE CARGA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2733188319 |
| 18 | 18-FEB-2020 | C0B - INST MED GENER BT | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | M2733189173 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188355 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | CASTILLO FLORES MA DE LOURDES | Teléfonos | 2212723977-0000000000 | Tarifa | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | AV ARCA DE NOE MZ 3 LT 34 | R.P.U. | 215200101142 | Hilos | 3 |
| Entre Calles | MELCHOR OCAMPO |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I4R - JARDINES DE ACUITLAPILC | Código Postal | 56335 | Cuenta | 08DM27D010894711 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

REPORTA CUADRILLA 7C NO LLEGA LA X1 REVISANDO LA RED DE B.T ENTRES POSTES EL CABLE ESTA RECALENTADO Y HAY ENTOCHES , FAVOR DE ATENDER

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 14-FEB-2020 | 13:21 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| CAMBIO DE CENTRO | 14-FEB-2020 | 13:22 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | C-Ant: M27DJ C-Nvo: ...M27DJ |
| PREASIGNO | 14-FEB-2020 | 16:37 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2773 |
| ASIGNO | 14-FEB-2020 | 22:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 14-FEB-2020 | 22:26 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-FEB-2020 | 22:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPARAN PUENTES EN LA RED DE BAJA TENSION SE INSTALAN 8 CONECTORES TIPO H

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30-ENE-2020 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8LT - ROJAS PEREZ RODOLFO N | M2733181407 |
| 2 | 14-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2733188312 |
| 3 | 14-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733188355 |
| 4 | 18-JUN-2020 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | 27D02 - GBL CHIMALHUACAN ORIT2 | M2733285301 |
| 5 | 19-JUN-2020 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 27D06 - GBL CHIMALHUACAN ORIT6 | M2733286286 |
| 6 | 15-FEB-2021 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733496910 |
| 7 | 15-FEB-2021 | T07 - REPARACION EN RED | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733497139 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188436 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | MARTINEZ ORTIZ EVANGELINA | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | OCEANIA 11. | R.P.U. | 513190202400 | Hilos | 2 |
| Entre Calles | ASI Y AMERICA |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IW5 - TEX PLUS | Código Postal | 56160 | Cuenta | 08DM27A010827760 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

SE ENCUENTRA CON TR DE 75 KVA CON ALTOS VOLTAJES 134.135.134 ENTRE FASES 235.232.234 SE REQUIERE BAJAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 14-FEB-2020 | 15:43 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 01-ABR-2020 | 12:51 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f | Cuad:M2710 |
| ASIGNO | 01-ABR-2020 | 13:10 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |
| EJECUTO | 01-ABR-2020 | 13:10 | K355G | CHINCHILLAS NIEBLA SER |  | CUADRILLA: M2710 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 01-ABR-2020 | 13:10 | 9K48F | PEREZ CARBALLO FABIOLA | scd9k48f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA RETIRO DE ILICITOS, RETIRO DE ENTORCHES E INSTALACION DE CONECTORE S, BALANCEO DE CARGAS, DEJANDO SERVICIOS CORRECTOS

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14-FEB-2019 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | M2732989372 |
| 2 | 14-AGO-2019 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | M2733103423 |
| 3 | 14-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9K487 - GUZMAN DE LA CRUZ ULIS | M2733188324 |
| 4 | 01-ABR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | K355G - CHINCHILLAS NIEBLA SER | M2733188436 |
| 5 | 18-JUN-2020 | QC4 - IMPROC COMERCIAL | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | M2733284408 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188508 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | FERNANDO RIVERA CASTILLO | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CEDRO | R.P.U. | 000000000000 | Hilos | 0 |
| Entre Calles | CAMINO AL CERRITO/AMADO |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | 00000000000 000000000 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CK8 - LOMAS DE SAN SEBASTIAN | Código Postal | 09850 | Cuenta | 00 00 000000000 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | LA PAZ |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

PATRULLAR DISAPRO CIERRE DEL EQUIPO R-1793 DEL CIRCUITO LAP-53075 19.42432333333330000 -98.9758700000000000

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 14-FEB-2020 | 20:01 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 14-FEB-2020 | 20:01 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 14-FEB-2020 | 22:33 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-FEB-2020 | 22:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE PATRULLA EQUIPO R-1793 CAUSA DESCARGAS ATMOSFERICAS LIC 3349

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188511 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | EDGAR RUIZ | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | AV DE LOS PATOS | R.P.U. | 000000000000 | Hilos | 0 |
| Entre Calles | MORELOS |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | 00000000000 000000000 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M275G3 - SAN PEDRO CHIMALHUACAN | Código Postal | 56334 | Cuenta | 00 00 000000000 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

VERIFICAR FALTA DE VCA DEL EQUIPO R-1293 DEL CIRCUITO AUR-53060 19.422416, -98.950410

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 14-FEB-2020 | 20:20 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 14-FEB-2020 | 20:21 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2773 |
| CAMBIO DATOS | 14-FEB-2020 | 20:22 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 14-FEB-2020 | 21:32 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 14-FEB-2020 | 21:33 | 9K47F | MILAGRO HERNANDEZ ANTO |  | CUADRILLA: M2773 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 14-FEB-2020 | 21:33 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE ENCONTRO CON ACOMETIDA DANADA SE REPARA UTILIZANDO 1 CONECTOR ROJO LIC 3347

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188521 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | MARIA E SANCHEZ G | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | RIO MAYO MZ-28 LT-22 VIV-175 | R.P.U. | 513051026648 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CF1 - HACIENDA DE COSTITLAN | Código Postal | 56386 | Cuenta | 23DM27E012326064 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHICOLOAPAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 01:21 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 01:21 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 01:21 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 01:21 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE PATRULLA RAMAL F-2176 DEL CTO LAP-53005 LIC 3350 CAUSA DESCARGAS ATMOSFERICAS

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15-FEB-2020 | E02 - RAMAL FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733188514 |
| 2 | 15-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733188521 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188522 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | CPG-53010 | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CARRET FED. MEXICO VERACRUZ | R.P.U. | 000000000000 | Hilos | 0 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | 00000000000 000000000 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IO7 - SANTO TOMAS APIPILHUASC | Código Postal | 56080 | Cuenta | 00 00 000000000 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEPETLAOXTOC |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

PATRULLAJE DEL R-1029 POR DISPARO CIERRE 50 FASE A GEO: 19.548927 -98.772267

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 07:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 07:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 12:10 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 12:10 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 12:10 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA PATRULLAJE DE EQUIPO

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188526 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | AUR-53080 | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CANTEROS S/N | R.P.U. | 000000000000 | Hilos | 0 |
| Entre Calles | BENITO JUAREZ |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia | 1RA CDA. DE CANTEROS | R.M.U. | 00000000000 000000000 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M275A4 - XOCHITENCO 1A SECCION | Código Postal | 56360 | Cuenta | 00 00 000000000 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

SE REQUIERE VERIFICAR SERVICIO R-1205 POR FALTA DE VCA VERIFICAR CONEXION DE SERVICIO

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 09:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 09:14 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 10:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 10:29 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 10:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA 2 FUSIBLES DE 1 AMP EN TR DE 15 KVA SE ATIENDE CON LIC. 3355 HOR ARIO DE 10:08 A 10:23 DEJANDO CON SERVICIO CORRECTO EQUIPO

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 357967 |  | 2.0 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188527 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | MENDOZA TORRENTERA SARA | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CARR FED MEX PUE KM18.5 28A | R.P.U. | 144111200191 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | ENTRE DIVISION DEL NORTE |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CQ3 - AMPLIACION LOS REYES | Código Postal | 56400 | Cuenta | 06DM27C010614285 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | LA PAZ |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

SIN SERVICIO

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 09:31 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 09:31 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 10:10 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 10:11 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 10:11 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 3 AMP EN TR DE 112.5 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA Y SE REPARA CABLE QUE ESTABA PEGANDO CON CABLE DE LAMPARA

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 526796 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11-JUN-2013 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | M2718604579 |
| 2 | 28-ABR-2014 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | M2724405052 |
| 3 | 19-MAY-2014 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | M2724731124 |
| 4 | 05-AGO-2014 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | M2726452605 |
| 5 | 26-AGO-2014 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9K48J - CARDENAS MEDINA ALVARO | M2726632047 |
| 6 | 13-ABR-2015 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2730707333 |
| 7 | 27-MAY-2015 | S08 - MEJORA DE ACOMETIDA | 9L8AD - GONZALEZ MUNOZ JAIME | M2731467070 |
| 8 | 29-MAY-2015 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | RECHAZADA | M2731504813 |
| 9 | 31-MAY-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | RECHAZADA | M2731523975 |
| 10 | 21-JUL-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9L8LW - VARELA MALDONADO CARLO | M2732309971 |
| 11 | 21-JUL-2016 | SM7 - DIAGNOSTICOS ENERGE | J925T - VENTURA TRUJILLO JOSE | M2732340283 |
| 12 | 08-NOV-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RW - VARAS TELLEZ SAUL DIEG | M2732411401 |
| 13 | 11-MAR-2020 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L8HX - AGUILAR MARTINEZ EDGAR | M2733165306 |
| 14 | 14-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733188509 |
| 15 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | M2733188527 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188530 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | CPG-53170 | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | FRANCISCO SARABIA | R.P.U. | 000000000000 | Hilos | 0 |
| Entre Calles | TENERIA |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | 00000000000 000000000 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IX6 - LA CONCHITA | Código Postal | 56130 | Cuenta | 00 00 000000000 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

SE REQUIERE PATRULLAJE DEL R-1069 POR DISPARO CIERRE

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 09:45 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 09:45 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 12:10 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 12:11 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 12:11 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA PATRULLAJE DEL EQUIPO SE ENCONTRO APARTARRAYO VOLADO EN TR DE 75 K VA SALIO DISCO CRISTAL DE AISLAMIENTO DE SUSPENCION SE ATIENDE CON LA LIC. 33 59 HORARIO DE 11.20 A 11.55

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188554 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | INSTITUTO DE SALUD DEL E DE ME | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | AV EJIDO POPULAR SN BO FUNDIDO | R.P.U. | 145940101059 | Hilos | 3 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XOXO010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I4O - CARPINTEROS | Código Postal | 56334 | Cuenta | 61DM27D016250410 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 12:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 12:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 12:28 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 12:29 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 12:29 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 2 AMP EN TR DE 75 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 408885 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-MAR-2013 | SM2 - CAMBIO DE MEDIDOR | CANCELADA POR OPERADOR | M2717053058 |
| 2 | 06-DIC-2013 | SM3 - CAMB MED DANADO | CANCELADA POR OPERADOR | M2722084548 |
| 3 | 24-FEB-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J512B - MEDINA DIAZ MIGUEL E | M2723355937 |
| 4 | 25-FEB-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J512B - MEDINA DIAZ MIGUEL E | M2723392446 |
| 5 | 28-FEB-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J512B - MEDINA DIAZ MIGUEL E | M2723456174 |
| 6 | 20-MAR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | M2723790118 |
| 7 | 24-MAR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K098G - MADERO NAVA FRANCISCO | M2723834992 |
| 8 | 28-MAR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K098G - MADERO NAVA FRANCISCO | M2723940394 |
| 9 | 31-MAR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K098G - MADERO NAVA FRANCISCO | M2723980257 |
| 10 | 01-ABR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | M2724005281 |
| 11 | 03-ABR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J925T - VENTURA TRUJILLO JOSE | M2724046042 |
| 12 | 01-SEP-2014 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K507 - VILLATORIO PINTO SERGI | M2724051187 |
| 13 | 08-ABR-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J693H - VARELA MALDONADO CARLO | M2724116263 |
| 14 | 09-MAY-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K48V - MEDINA CECENA ROMAN | M2724560017 |
| 15 | 14-MAY-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J391T - SANCHEZ HERNANDEZ ENNI | M2724642288 |
| 16 | 23-MAY-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K341G - VALENCIA CORTAZAR RAUL | M2724827841 |
| 17 | 28-MAY-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K098G - MADERO NAVA FRANCISCO | M2724922773 |
| 18 | 02-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K098G - MADERO NAVA FRANCISCO | M2725012427 |
| 19 | 09-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8AA - LONA CHAVEZ CRISTIAN G | M2725163148 |
| 20 | 12-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J925T - VENTURA TRUJILLO JOSE | M2725265205 |
| 21 | 17-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | M2725364953 |
| 22 | 27-JUN-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K507 - VILLATORIO PINTO SERGI | M2725480702 |
| 23 | 26-JUN-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | 9K507 - VILLATORIO PINTO SERGI | M2725480737 |
| 24 | 01-JUL-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | CANCELADA POR OPERADOR | M2725692716 |
| 25 | 05-SEP-2014 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9E3EH - SANCHEZ VALDEZ JESUS A | M2725692724 |
| 26 | 02-SEP-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9K507 - VILLATORIO PINTO SERGI | M2726888991 |
| 27 | 18-SEP-2014 | SMB - TOMA DE LECT MT | CANCELADA POR OPERADOR | M2727284370 |
| 28 | 03-OCT-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | M2727580350 |
| 29 | 18-NOV-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J428H - AGUADO SAMPAYO CHRISTI | M2728430383 |
| 30 | 23-DIC-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | 9L8AA - LONA CHAVEZ CRISTIAN G | M2728987216 |
| 31 | 03-FEB-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2729503922 |
| 32 | 24-MAR-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2730376795 |
| 33 | 29-ABR-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2730895380 |
| 34 | 05-MAY-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2731077636 |
| 35 | 03-JUN-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2731582298 |
| 36 | 09-JUL-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2732024928 |
| 37 | 05-AGO-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2732045985 |
| 38 | 09-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2732077821 |
| 39 | 05-OCT-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2732098811 |
| 40 | 03-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2732121701 |
| 41 | 08-NOV-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3E9 - GAITAN MENENDEZ CARLOS | M2732154548 |
| 42 | 03-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2732190479 |
| 43 | 03-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | M2732193649 |
| 44 | 31-MAR-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | M2732213637 |
| 45 | 23-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2732213871 |
| 46 | 07-MAR-2016 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2732225788 |
| 47 | 07-MAR-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K49T - CANALES ORTIZ MANUEL | M2732226123 |
| 48 | 07-ABR-2016 | SMD - REVISION PROG BT | 9L3EM - ALVARADO CARRASCO IVAN | M2732250357 |
| 49 | 20-OCT-2016 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | M2732258463 |
| 50 | 07-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2732303803 |
| 51 | 01-AGO-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2732348936 |
| 52 | 06-SEP-2016 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2732373781 |
| 53 | 24-OCT-2016 | SC8 - | K172G - MEJIA MENDEZ JESUS | M2732403298 |
| 54 | 02-NOV-2016 | SC8 - | K026G - GALVEZ LANDON ALBERTO | M2732407776 |
| 55 | 18-ENE-2017 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | M2732455976 |
| 56 | 02-FEB-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3E9 - GAITAN MENENDEZ CARLOS | M2732459968 |
| 57 | 13-FEB-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2732471401 |
| 58 | 28-FEB-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2732481491 |
| 59 | 17-ABR-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | M2732489018 |
| 60 | 25-ABR-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2732523874 |
| 61 | 03-MAY-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2732527886 |
| 62 | 05-JUN-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2732548027 |
| 63 | 07-JUL-2017 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | M2732574064 |
| 64 | 07-JUL-2017 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L7P5 - DE LA GARZA RUIZ ZABDI | M2732574219 |
| 65 | 21-JUL-2017 | SC8 - | K146G - GARCIA MONTES FIDEL | M2732581971 |
| 66 | 30-OCT-2017 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | M2732595192 |
| 67 | 22-MAY-2018 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | M2732620190 |
| 68 | 02-NOV-2017 | SC8 - | J780T - HERNANDEZ ARBOTANTE ED | M2732669642 |
| 69 | 19-ENE-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | M2732719636 |
| 70 | 25-ENE-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | M2732724654 |
| 71 | 31-ENE-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | M2732728037 |
| 72 | 26-FEB-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | M2732742366 |
| 73 | 16-ABR-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | M2732768924 |
| 74 | 03-MAY-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | M2732778009 |
| 75 | 30-MAY-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | M2732801337 |
| 76 | 30-JUL-2018 | SC8 - | J055H - CLORIO ALVAREZ ISMAEL | M2732841347 |
| 77 | 24-OCT-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84T - CARO ALVAREZ ANTONIO | M2733138157 |
| 78 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733188554 |
| 79 | 18-FEB-2020 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2733189413 |
| 80 | 17-MAR-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47Y - LOPEZ ROBLEDO ALFREDO | M2733199447 |
| 81 | 31-AGO-2020 | SCN - ASESOR.TECNICA A.T. | M2733352816 |  |
| 82 | 29-ENE-2021 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K48J - CARDENAS MEDINA ALVARO | M2733486806 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188570 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | CASTILLO GOMEZ MONICA | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CALLE 17 M143 L17 | R.P.U. | 144181102111 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | CAGM650502 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CP2 - VALLE DE LOS REYES 2 | Código Postal | 56430 | Cuenta | 26DM27C012643841 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | LA PAZ |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

SIN SERVICIO

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 14:31 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 14:31 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2762 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 14:32 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 14:32 | 9MMB1 | IBARRA MORENO JOVANNI |  | CUADRILLA: M2762 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 14:32 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REAPARA BORNES EN FALSO CONTACTO DE TRANSFORMADOR Y SE APRIETAN CONECTORES DEJANDO CON SERVICIO

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02-DIC-2018 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2732943428 |
| 2 | 03-ENE-2020 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | 9JY81 - MARTINEZ DE JESUS RAUL | M2733170215 |
| 3 | 10-ENE-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | 9N2CX - REINA SIVAJA EDUARDO | M2733170246 |
| 4 | 25-ENE-2020 | SMD - REVISION PROG BT | CANCELADA POR OPERADOR | M2733178998 |
| 5 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733188520 |
| 6 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MMB1 - IBARRA MORENO JOVANNI | M2733188570 |
| 7 | 29-ENE-2021 | SCD - CORTE C/ARO NORM BT | RECHAZADA | M2733485984 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188583 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | ANTONIO GONZALEZ | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | INSURGENTES NO. 31 LT-34 | R.P.U. | 513950503065 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | JUAREZ |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | GORA640421 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I1E - STA MARIA NATIVITAS TEX | Código Postal | 56246 | Cuenta | 40DM27A014020182 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

SE ENCUENTRA CON TR DE 75 KVA CON BORNE DE LA FASE X3 DANADO Y GUIA DANADA, SE REQUIERE REMPLAZO DE AMBOS

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 16:48 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 13-MAR-2020 | 08:27 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 | Cuad:M2744 |
| ASIGNO | 13-MAR-2020 | 08:29 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |
| EJECUTO | 13-MAR-2020 | 08:31 | 9K480 | CUSTODIO VASCONCELOS I |  | CUADRILLA: M2744 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 13-MAR-2020 | 08:31 | 9L3B2 | AMADOR REYES LUIS CARL | scd9l3b2 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE DA MANTENIMIENTO A TR Y QUEDAN SERVICIOS CORRECTOS

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31-DIC-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2729090265 |
| 2 | 01-ENE-2015 | T07 - REPARACION EN RED | J878T - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2729091835 |
| 3 | 12-JUN-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2731876553 |
| 4 | 12-JUN-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2731876554 |
| 5 | 12-JUN-2016 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732309521 |
| 6 | 26-ABR-2018 | E03 - SECTOR FUERA | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2732779137 |
| 7 | 26-ABR-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2732779355 |
| 8 | 26-ABR-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2732779357 |
| 9 | 27-ABR-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733031245 |
| 10 | 27-ABR-2019 | T07 - REPARACION EN RED | CANCELADA POR OPERADOR | M2733031251 |
| 11 | 11-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733101123 |
| 12 | 01-OCT-2019 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2733129353 |
| 13 | 15-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2733188573 |
| 14 | 13-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | M2733188583 |
| 15 | 01-MAR-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733195523 |
| 16 | 22-ABR-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733231209 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188587 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | COM - AGEN COMERCIAL | Centro | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | RUIZ BOJORGES FCO GERARDO | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | 5 DE MAYO S/N INTERIOR 4 | R.P.U. | 513090203492 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | PIRULES Y CHABACANOS |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IS2 - BARRIO STA MA VMC | Código Postal | 56270 | Cuenta | 11DM27A021150680 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHICONCUAC |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

FAVOR DE RE CONECTAR SERVICIOS CORTADOS DE POSTE MEDIDORES D948592,D948595, E732463, 1326888 GRACIAS

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 17:12 | 9N0NV | CID FLORES JAZMIN | scd9n0nv |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 17:26 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2783 |
| CAMBIO SITUACION | 15-FEB-2020 | 22:35 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | de W a 1 |
| PREASIGNO | 19-FEB-2020 | 11:26 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 19-FEB-2020 | 11:46 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 19-FEB-2020 | 11:47 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 19-FEB-2020 | 11:47 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE ENVIA CORREO CON SOLICITUD AL AREA CORRESPONDIENTE

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27-NOV-2013 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | M2721865926 |
| 2 | 31-ENE-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | M2722948504 |
| 3 | 20-FEB-2014 | SMG - REVISION MED BT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | M2723307082 |
| 4 | 07-MAR-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | M2723586318 |
| 5 | 16-MAY-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | M2724221060 |
| 6 | 08-MAY-2014 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | M2724542799 |
| 7 | 27-JUN-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | CANCELADA POR OPERADOR | M2725621333 |
| 8 | 30-ENE-2015 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | M2729495606 |
| 9 | 08-MAY-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | M2731128829 |
| 10 | 11-SEP-2019 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | M2733118944 |
| 11 | 13-FEB-2020 | SC7 - RECONEXION MEDIDOR | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | M2733187710 |
| 12 | 19-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | M2733188587 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188590 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | ESTEBAN HDEZ GIRON | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | ABEDULES MZ-36 LT-3 | R.P.U. | 144700100059 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CP8 - FRACC LA FLORESTA VMC | Código Postal | 09810 | Cuenta | 34DM27C013410170 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | LA PAZ |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 17:52 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 17:52 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2763 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 17:53 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 17:53 | 9MM7F | MARTINEZ ENCISO ISIDRO |  | CUADRILLA: M2763 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 17:53 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPARA PUENTE EN LA RED DE BAJA TENSION SE INSTALA UN CONECTOR TIPO H

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733188571 |
| 2 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM7F - MARTINEZ ENCISO ISIDRO | M2733188590 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188594 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | QUEVEDO OLIVER GINA MARIENE | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | JUAN RULFO MZ 7 LT11 | R.P.U. | 513130709939 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I5N - VICTOR PUEBLA | Código Postal | 56205 | Cuenta | 36DM27D043681305 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 19:03 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 19:03 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 19:05 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 19:05 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 19:05 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REMPLAZA GUIA EN TR DE 75 KVA UTILIZANDO 1 MTRO DE CU 1/0 SE INSTALA UN CONECTOR TIPO H

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04-FEB-2015 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | M2729548438 |
| 2 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2733188594 |
| 3 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2733188595 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188595 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | QUEVEDO OLIVER GINA MARIENE | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | JUAN RULFO MZ 7 LT11 | R.P.U. | 513130709939 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I5N - VICTOR PUEBLA | Código Postal | 56205 | Cuenta | 36DM27D043681305 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 19:06 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 19:06 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 19:09 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 19:09 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 19:09 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 AMPS EN TR DE 75 KVA LIC 3316

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 408885 |  | 2.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04-FEB-2015 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | M2729548438 |
| 2 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2733188594 |
| 3 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2733188595 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188608 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | COM NAL DEL AGUA/GCIA V DE MEX | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CAM PE�ON TEXCOCO S/N LAGO TEX | R.P.U. | 145021100674 | Hilos | 3 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | CNA890116S | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IU0 - TEXCOCO DE MORA CENTRO | Código Postal | 56100 | Cuenta | 65DM27A016510220 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 20:31 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 20:31 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2783 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 20:31 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 20:31 | 9L7T2 | HDEZ GARCIA ALFREDO |  | CUADRILLA: M2783 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 20:31 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPONE FUSIBLE DE 25 AMPS

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29-OCT-2013 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | M2720884661 |
| 2 | 17-ENE-2014 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | M2722698077 |
| 3 | 23-FEB-2014 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2723349798 |
| 4 | 12-JUN-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | M2725257002 |
| 5 | 29-JUN-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2725645092 |
| 6 | 29-JUN-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | RECHAZADA | M2725646041 |
| 7 | 01-JUL-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2725694355 |
| 8 | 01-JUL-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | M2725703937 |
| 9 | 04-AGO-2014 | T07 - REPARACION EN RED | 9K509 - PEREZ MELENDEZ CARLOS | M2725710010 |
| 10 | 08-JUL-2014 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2725871571 |
| 11 | 09-JUL-2014 | E03 - SECTOR FUERA | 9K50J - DOMINGUEZ HERNANDEZ F | M2725880168 |
| 12 | 15-JUL-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2726004478 |
| 13 | 16-JUL-2014 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9K47U - VLEESCHOWER ARRAZATE G | M2726012960 |
| 14 | 27-AGO-2014 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | M2726836420 |
| 15 | 24-FEB-2015 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K485 - ROSALES MORALES JUAN C | M2729599426 |
| 16 | 03-MAR-2015 | SMC - USO INDEBIDO DE EE | CANCELADA POR OPERADOR | M2729998249 |
| 17 | 03-MAR-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J334T - GUERRA HERNANDEZ DANIE | M2729998788 |
| 18 | 24-MAR-2015 | S04 - CORTE POR DCTO | CANCELADA POR OPERADOR | M2730374129 |
| 19 | 24-SEP-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2731904283 |
| 20 | 24-SEP-2016 | T05 - MEJORA MENOR A RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2731904284 |
| 21 | 20-OCT-2016 | T07 - REPARACION EN RED | 9K480 - CUSTODIO VASCONCELOS I | M2731904291 |
| 22 | 26-SEP-2016 | T09 - REVISION CIRCUITO | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | M2731904642 |
| 23 | 12-SEP-2015 | SMH - REVISION MED MT/LIR | 9L8A8 - RENTERIA BRENES RAFAEL | M2732021757 |
| 24 | 04-SEP-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | M2732073409 |
| 25 | 06-OCT-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | M2732099858 |
| 26 | 05-NOV-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | M2732123948 |
| 27 | 04-DIC-2015 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | M2732149204 |
| 28 | 06-ENE-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J715J - HURTADO CHRISTIAN JESU | M2732171733 |
| 29 | 31-ENE-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | RECHAZADA | M2732191491 |
| 30 | 04-FEB-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | M2732194593 |
| 31 | 08-MAR-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J712J - MARQUEZ MARTINEZ ANDRE | M2732226137 |
| 32 | 05-MAY-2016 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | M2732268783 |
| 33 | 06-JUN-2016 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | J919T - RAMIREZ GONZALEZ ARMAN | M2732302538 |
| 34 | 21-SEP-2016 | SC8 - | J919T - RAMIREZ GONZALEZ ARMAN | M2732371042 |
| 35 | 12-SEP-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732377933 |
| 36 | 13-SEP-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L7NE - HERNANDEZ ELIZALDE MAR | M2732379210 |
| 37 | 13-SEP-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | J382D - COVARRUBIAS GLEZ JOSE | M2732379349 |
| 38 | 24-SEP-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2732385339 |
| 39 | 26-SEP-2016 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | RECHAZADA | M2732385880 |
| 40 | 25-OCT-2016 | SC8 - | J919T - RAMIREZ GONZALEZ ARMAN | M2732393279 |
| 41 | 29-MAR-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732504877 |
| 42 | 30-MAR-2017 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2732504980 |
| 43 | 30-MAR-2017 | T07 - REPARACION EN RED | 9MM76 - ROJAS AGUILAR IZAEL | M2732505084 |
| 44 | 04-ABR-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K50V - MURILLO MORA LUIS M | M2732508876 |
| 45 | 06-JUL-2017 | SMH - REVISION MED MT/LIR | CANCELADA POR OPERADOR | M2732573213 |
| 46 | 29-SEP-2017 | SC8 - | 9L8LG - VELAZQUEZ MENDOZA OMAR | M2732619121 |
| 47 | 20-SEP-2017 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9JKC0 - RAMIREZ GONZALEZ JORGE | M2732621518 |
| 48 | 10-OCT-2017 | SC8 - | J566H - GARCIA ESTRELLA ISAI | M2732644683 |
| 49 | 18-OCT-2017 | SC8 - | J569H - GOVEA ALEJANDRO | M2732653486 |
| 50 | 28-NOV-2017 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | CANCELADA POR OPERADOR | M2732692117 |
| 51 | 20-JUN-2019 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K34X - VALDEZ MORALES BENNY | M2732701581 |
| 52 | 17-ABR-2018 | SMF - REVISION NVO SUMINI | CANCELADA POR OPERADOR | M2732772997 |
| 53 | 24-ABR-2018 | SM8 - MEJORA EQ MEDICION | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | M2732776663 |
| 54 | 23-ABR-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9K47X - JILOTEO CASAS RICARDO | M2732777408 |
| 55 | 24-ABR-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | M2732778119 |
| 56 | 28-MAY-2018 | SMF - REVISION NVO SUMINI | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | M2732800269 |
| 57 | 22-SEP-2018 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | M2732887067 |
| 58 | 05-OCT-2018 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9MM7D - CONTRERAS LOPEZ KARLO | M2732899000 |
| 59 | 08-OCT-2018 | SC8 - | 9L3YW - TEPACH SORIANO LUIS A | M2732900298 |
| 60 | 18-DIC-2018 | E06 - SERV. IMPORT FUERA | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2732954501 |
| 61 | 19-DIC-2018 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2732954891 |
| 62 | 31-MAY-2019 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L3EX - FRAYRE DANIEL RENOVATO | M2733012311 |
| 63 | 29-JUL-2020 | SME - REVISION PROG MT/AT | 9L84M - CORTE ESTRELLA ALEJAND | M2733169336 |
| 64 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733188529 |
| 65 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2733188608 |
| 66 | 10-JUL-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | CANCELADA POR OPERADOR | M2733304136 |
| 67 | 10-JUL-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L7T2 - HDEZ GARCIA ALFREDO | M2733304139 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188609 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | AGUSTIN GUZMAN RICARDO | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | ACOLCHICHI MZ 29 LT 3 CP.56334 | R.P.U. | 215160101292 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I4N - MINEROS | Código Postal | 56334 | Cuenta | 33DM27D013325850 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 15-FEB-2020 | 20:42 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| PREASIGNO | 15-FEB-2020 | 20:42 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e | Cuad:M2774 |
| ASIGNO | 15-FEB-2020 | 20:42 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |
| EJECUTO | 15-FEB-2020 | 20:42 | 9L84U | PABLO ESCARCEGA MARIO |  | CUADRILLA: M2774 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 15-FEB-2020 | 20:43 | 9K47E | OLIVA FLORES ROBERTO D | scd9k47e |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPARAN GUIAS EN TR DE 30 KVA UTILIZANDO 2 CONECTORES TIPO H

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-ENE-2016 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8HW - MUNOZ NAVA MARCO A | M2732175459 |
| 2 | 15-NOV-2018 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | G423F - MARTINEZ ROCHA SERGIO | M2732542780 |
| 3 | 31-MAR-2019 | SCS - ACLARA SALDO APP | CANCELADA POR OPERADOR | M2733018030 |
| 4 | 15-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2733188578 |
| 5 | 15-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L84U - PABLO ESCARCEGA MARIO | M2733188609 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188778 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | AYALA VILLAREAL GASTON ANTONIO | Teléfonos | 5515727106-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | PRIV EL TEJOCOTE 9 V 6 MZ 1 L | R.P.U. | 513200104371 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | CARR MEX- CALPULALPAN |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia | REF M2733188605 | R.M.U. | AAVG541124 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IQ3 - FRACC HDA SAN JAVIER (T | Código Postal | 56217 | Cuenta | 03DM27A010352515 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 03:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 16-FEB-2020 | 03:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 16-FEB-2020 | 03:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 16-FEB-2020 | 03:54 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-FEB-2020 | 03:54 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE PATRULLA EL AREA, SE DEJAN LOS SERVICIOS CORRECTOS

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29-ENE-2020 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2733180239 |
| 2 | 16-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733188605 |
| 3 | 16-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733188778 |
| 4 | 16-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733188779 |
| 5 | 05-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | M2733188780 |
| 6 | 21-ABR-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | M2733232058 |
| 7 | 28-OCT-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | PENDIENTE | M2733410941 |
| 8 | 28-OCT-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | M2733410943 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188779 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | AYALA VILLAREAL GASTON ANTONIO | Teléfonos | 5515727106-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | PRIV EL TEJOCOTE 9 V 6 MZ 1 L | R.P.U. | 513200104371 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | CARR TEXCOCO-CALPULALPAN |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia | REF M2733188605 | R.M.U. | AAVG541124 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IQ3 - FRACC HDA SAN JAVIER (T | Código Postal | 56217 | Cuenta | 03DM27A010352515 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 03:55 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 16-FEB-2020 | 03:55 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 16-FEB-2020 | 03:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 16-FEB-2020 | 03:56 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-FEB-2020 | 03:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPARA PUENTE DE MT DE CU#4, CON EL MISMO MATERIAL, SE ABRE TR DE 30 KVA

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29-ENE-2020 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2733180239 |
| 2 | 16-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733188605 |
| 3 | 16-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733188778 |
| 4 | 16-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733188779 |
| 5 | 05-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | M2733188780 |
| 6 | 21-ABR-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | M2733232058 |
| 7 | 28-OCT-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | PENDIENTE | M2733410941 |
| 8 | 28-OCT-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | M2733410943 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188780 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27DJ - DISTRIB. CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | AYALA VILLAREAL GASTON ANTONIO | Teléfonos | 5515727106-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | PRIV EL TEJOCOTE 9 V 6 MZ 1 L | R.P.U. | 513200104371 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | CARR- TEXCOCO/ CALPULALPA |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia | REF M2733188605 | R.M.U. | AAVG541124 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IQ3 - FRACC HDA SAN JAVIER (T | Código Postal | 56217 | Cuenta | 03DM27A010352515 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

TR DE 30 KVA CPN 2 APARTARRAYOS VOLADOS,

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 03:59 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 05-MAR-2020 | 12:04 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 | Cuad:M2745 |
| ASIGNO | 05-MAR-2020 | 12:05 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |
| EJECUTO | 05-MAR-2020 | 12:07 | 9L321 | CEH CHI PAUL DAMIAN |  | CUADRILLA: M2745 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 05-MAR-2020 | 12:07 | 9K508 | DAMIAN GUTIERREZ MIGUE | scd9k508 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

C56:PAUL DAMIAN CHE CHI, SE LE ASIGNA LA ORDEN SICOS, EL CUAL SE TRASLADA AL DOMICILIO Y NO DETECTA NINGUN APARTARRAYO OPERADO EN TR DE 30 KVA VERIFICA SE RVICIOS CORRECTOS RED CORRECTA

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29-ENE-2020 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9L8FC - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2733180239 |
| 2 | 16-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733188605 |
| 3 | 16-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733188778 |
| 4 | 16-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0LY - SAYAS MONTESINOS IVAN | M2733188779 |
| 5 | 05-MAR-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L321 - CEH CHI PAUL DAMIAN | M2733188780 |
| 6 | 21-ABR-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | CANCELADA POR OPERADOR | M2733232058 |
| 7 | 28-OCT-2020 | SMS - SERVICIO SIN SELLO | PENDIENTE | M2733410941 |
| 8 | 28-OCT-2020 | Q07 - DEFICIENCIA DE VOLT | CANCELADA POR OPERADOR | M2733410943 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188782 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | CPG-53090 | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | FRANCISCO I MADERO | R.P.U. | 000000000000 | Hilos | 0 |
| Entre Calles | EMILIANO ZAPATA |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | 00000000000 000000000 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I5L - SAN FELIPE (56205) | Código Postal | 56205 | Cuenta | 00 00 000000000 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

SE REQUIERE PATRULLAJE DEL CIRCUITO CPG-53090 A PARTIR DEL INTERRUPTOR YA QUE PRESENTA DISPARO CIERRE 51 FASE B Y C TOMAR EVIDENCIA DE LO ENCONTRADO

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 08:01 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 16-FEB-2020 | 08:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 16-FEB-2020 | 08:02 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 16-FEB-2020 | 10:05 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-FEB-2020 | 10:05 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA SE ENCONTRO CUCHILLAS DE TRIPLE DISPARO OPERAD AS F-1240 SE ATIENDE CON LIC. 3669 HORARIO DE 08:33 A 09:33

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188792 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | FRANCISO LUCIA DOMINGO | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | PALMA MZ 8 LT 62 CP.09270 | R.P.U. | 305160600557 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | . |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | SALD670804 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27CG5 - LA PALMA VMC | Código Postal | 09270 | Cuenta | 15DM27E021590630 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHICOLOAPAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 08:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 16-FEB-2020 | 08:54 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2753 |
| ASIGNO | 16-FEB-2020 | 09:42 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 16-FEB-2020 | 09:42 | 9L832 | HDEZ SANCHEZ GONZALO |  | CUADRILLA: M2753 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-FEB-2020 | 09:42 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA 1 FUSIBLE DE 1 AMP EN TR DE 25 KVA DEJANDO CON SERVICIO AREA

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 357967 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06-JUN-2016 | C08 - REGULARIZACION | 9K47N - CASTANEDA RUIZ ALEXAND | M2732302750 |
| 2 | 12-FEB-2020 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | M2733187225 |
| 3 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733187822 |
| 4 | 22-FEB-2020 | Q06 - IMPROC.MEDICION | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733188755 |
| 5 | 16-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L832 - HDEZ SANCHEZ GONZALO | M2733188792 |
| 6 | 27-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | M2733192981 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188862 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | VERA RAMIREZ ROSA MARIA | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | C. FRANCISCO VILLA 8 CP.56120 | R.P.U. | 513111130202 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | VERR680206 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27IQ8 - SANTIAGUITO | Código Postal | 56217 | Cuenta | 03DM27A010310860 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 10:04 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 16-FEB-2020 | 10:04 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2784 |
| ASIGNO | 16-FEB-2020 | 10:04 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 16-FEB-2020 | 10:06 | 9N0E7 | HUERTA AGUILAR JOSE LU |  | CUADRILLA: M2784 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-FEB-2020 | 10:06 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE RESTABLECE RAMAL TRIPLE DISPARO F-1240 CON 1 FUSIBLE DE 25 AMP DEJANDO CON SERVICIO AREA LIC. 3669 HORARIO DE 08:33 A 09:33

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 068228 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04-DIC-2014 | E03 - SECTOR FUERA | J878T - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2728736252 |
| 2 | 04-DIC-2014 | T09 - REVISION CIRCUITO | J878T - QUINTERO LANDON RAFAEL | M2728737768 |
| 3 | 24-AGO-2016 | Q09 - S/AFECTACION SUMINI | K024G - LANDON CARBAJAL JULIO | M2732364139 |
| 4 | 03-FEB-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2733182385 |
| 5 | 16-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733188791 |
| 6 | 16-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9N0E7 - HUERTA AGUILAR JOSE LU | M2733188862 |
| 7 | 22-JUL-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | COPRO - ANDRES TAH ADDIEL | M2733311808 |
| 8 | 31-DIC-2020 | Q01 - NO LUZ | CANCELADA POR OPERADOR | M2733466328 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188866 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | GUADALUPE ARRIETA A | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CRISTO REY MZ-1 | R.P.U. | 146070200630 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M275B2 - VILLA SAN AGUSTIN ATLAP | Código Postal | 56343 | Cuenta | 21DM27B012152940 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

RAMAL FUERA F-0353

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 10:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 16-FEB-2020 | 10:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 16-FEB-2020 | 10:30 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 16-FEB-2020 | 10:30 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-FEB-2020 | 10:30 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA 2 FUSIBLES DE 15 AMP EN EL RAMAL F-0353 SE DEJA CON SERVICIO AVE PROVOCA FALLA

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 238072 |  | 2.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01-SEP-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J693H - VARELA MALDONADO CARLO | M2726537398 |
| 2 | 16-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733188783 |
| 3 | 16-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733188866 |
| 4 | 16-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733188867 |
| 5 | 05-JUN-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | M2733273215 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188867 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | GUADALUPE ARRIETA A | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CRISTO REY MZ-1 | R.P.U. | 146070200630 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M275B2 - VILLA SAN AGUSTIN ATLAP | Código Postal | 56343 | Cuenta | 21DM27B012152940 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

PATRULLAJE

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 10:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 16-FEB-2020 | 10:17 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 16-FEB-2020 | 10:30 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 16-FEB-2020 | 10:31 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-FEB-2020 | 10:31 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA DEBIDO A QUE SE ENCONTRO OPERADO F-0353 AVE PR OVOCA FALLA

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01-SEP-2014 | SCJ - CORTE BT MT X TERCE | J693H - VARELA MALDONADO CARLO | M2726537398 |
| 2 | 16-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733188783 |
| 3 | 16-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733188866 |
| 4 | 16-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733188867 |
| 5 | 05-JUN-2020 | S05 - RELOC MEDIDOR/ACOM | RIVAB - MENDEZ CRUZ ALFREDO | M2733273215 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188877 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | J MARTIN T CASTILLO HERNANDEZ | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | AGUSTIN DE ITURBIDE # 23 | R.P.U. | 144811000568 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M275D3 - XALTIPAC | Código Postal | 56346 | Cuenta | 16DM27B011640925 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 11:57 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 16-FEB-2020 | 11:57 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 16-FEB-2020 | 12:01 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 16-FEB-2020 | 12:18 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-FEB-2020 | 12:18 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZAN 2 FUSIBLES DE 15 AMP EN RAMAL F-1856 PAJARO PROVOCA FALLA

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 238072 |  | 2.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02-SEP-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K921G - MENDEZ CRUZ JUAN DANIE | M2732371547 |
| 2 | 06-SEP-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RU - FLORES NOELLER PABLO | M2732374395 |
| 3 | 17-DIC-2016 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2732438698 |
| 4 | 16-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733188806 |
| 5 | 16-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733188877 |
| 6 | 16-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733188878 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733188878 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | J MARTIN T CASTILLO HERNANDEZ | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | AGUSTIN DE ITURBIDE # 23 | R.P.U. | 144811000568 | Hilos | 1 |
| Entre Calles |  |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | XAXX010101 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M275D3 - XALTIPAC | Código Postal | 56346 | Cuenta | 16DM27B011640925 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

PATRULLAJE

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 16-FEB-2020 | 11:57 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| PREASIGNO | 16-FEB-2020 | 11:57 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 | Cuad:M2775 |
| ASIGNO | 16-FEB-2020 | 12:01 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |
| EJECUTO | 16-FEB-2020 | 12:19 | 9L834 | GONZALEZ ACOSTA DANIEL |  | CUADRILLA: M2775 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 16-FEB-2020 | 12:19 | 9K495 | RAMOS DIAZ SERGIO LUIS | scd9k495 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REALIZA PATRULLAJE DEL AREA POR RAMAL F-1856 AVE PROVOCA FALLA

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02-SEP-2016 | SMR - CAM MED CONTRATISTA | K921G - MENDEZ CRUZ JUAN DANIE | M2732371547 |
| 2 | 06-SEP-2016 | SM9 - PROG ESPECIFICO-ZON | 9L7RU - FLORES NOELLER PABLO | M2732374395 |
| 3 | 17-DIC-2016 | Q03 - ACOMETIDA AVERIADA | 9K47F - MILAGRO HERNANDEZ ANTO | M2732438698 |
| 4 | 16-FEB-2020 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733188806 |
| 5 | 16-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733188877 |
| 6 | 16-FEB-2020 | T09 - REVISION CIRCUITO | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733188878 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733189002 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T09 - REVISION CIRCUITO | Atendida como | T09 - REVISION CIRCUITO |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | . | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | 5 DE MAYO | R.P.U. | 000000000000 | Hilos | 0 |
| Entre Calles | BUENOS AIRES |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | 00000000000 000000000 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I0W - SAN MIGUEL COATLINCHAN | Código Postal | 56250 | Cuenta | 00 00 000000000 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

OBSERVACIONES DE REGISTRO

DISPARO CIERRE CPG 53070 R1060 50 FASE ABC

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 17-FEB-2020 | 02:55 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 17-FEB-2020 | 02:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| PREASIGNO | 17-FEB-2020 | 02:56 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 17-FEB-2020 | 05:29 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 17-FEB-2020 | 05:30 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 17-FEB-2020 | 05:30 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE PATRULLLA EL AREA, SERVICIOS CORRECTOS LIC 3378

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733189003 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | . | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | CORREGIDORA | R.P.U. | 000000000000 | Hilos | 0 |
| Entre Calles | ESQ REFORA |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | 00000000000 000000000 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M27I0W - SAN MIGUEL COATLINCHAN | Código Postal | 56250 | Cuenta | 00 00 000000000 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | TEXCOCO |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 17-FEB-2020 | 05:31 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| PREASIGNO | 17-FEB-2020 | 05:32 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f | Cuad:M2752 |
| ASIGNO | 17-FEB-2020 | 05:32 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |
| EJECUTO | 17-FEB-2020 | 05:33 | 9N0LY | SAYAS MONTESINOS IVAN |  | CUADRILLA: M2752 VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 17-FEB-2020 | 05:33 | 9K50F | SANDRIA LAGUNES CHRIST | scd9k50f |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1 AMPER EN TR DE 15 LVA LIC 3378

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 2066A1 |  | 1.0 |

INFORMACIÓN GENERAL

| Solicitud | M2733189349 | Situación | TERMINADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrada como | T07 - REPARACION EN RED | Atendida como | T07 - REPARACION EN RED |
| Origen | CCC - CENTRO DE CONTINUIDAD Y CON | Centro | M27SJ - SERV CTE CHAPINGO DM27 |

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

| Nombre | MATUZ RUIZ LUCERO | Teléfonos | 0000000000-0000000000 | Tarifa | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | JUAN ESCUTIA MZ1 LT22 2 CP.563 | R.P.U. | 145150301341 | Hilos | 1 |
| Entre Calles | 0 |  |  | Visitas | 1 |
| Referencia |  | R.M.U. | MARL750425 | SSEBRA | S/N |
| Colonia | M275D8 - SAN LORENZO CHIMALHUACA | Código Postal | 56340 | Cuenta | 16DM27B011683110 |
| Población |  |  |  |  |  |
| Municipio | CHIMALHUACAN |  |  |  |  |
| Evidencias | Click aqui para ver Fotos y Georeferencias |  |  |  |  |

BITACORA DE MOVIMIENTOS

| Movimiento | Fecha | Hora | R.P.E. | Nombre | Login | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPTURO | 17-FEB-2020 | 10:46 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| PREASIGNO | 17-FEB-2020 | 10:46 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 | Cuad:M277B |
| ASIGNO | 17-FEB-2020 | 10:46 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |
| EJECUTO | 17-FEB-2020 | 10:48 | 9L3YN | DE LA GARZA RUIZ EDSON |  | CUADRILLA: M277B VISITA: 1 NORMALIZO |
| TERMINO | 17-FEB-2020 | 10:48 | 9K380 | PEREZ OROZCO MONICA | scd9k380 |  |

TRABAJOS REALIZADOS

| Acción | Equipo | Ubicación | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

SE REMPLAZA UN FUSIBLE DE 1 AMSPA TRO DE 485 KVA DEJANOD OK

MATERIALES

| Código | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 2066A1 |  | 1.0 |

BITACORA DE SERVICIOS

| # | Fecha | Servicio | Atendido por | Solicitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11-MAR-2015 | C07 - CONTRATO INDIVIDUAL | 9K493 - HERNANDEZ RGUEZ SALVAD | M2730125402 |
| 2 | 06-NOV-2017 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR SISTEMA | M2732673777 |
| 3 | 23-MAY-2018 | Q02 - FALSO CONTACTO | 9K493 - HERNANDEZ RGUEZ SALVAD | M2732796994 |
| 4 | 15-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733103898 |
| 5 | 26-AGO-2019 | E03 - SECTOR FUERA | CANCELADA POR OPERADOR | M2733110277 |
| 6 | 29-AGO-2019 | E04 - FALSO CONTACTO DIST | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733112772 |
| 7 | 29-AGO-2019 | T07 - REPARACION EN RED | 9L834 - GONZALEZ ACOSTA DANIEL | M2733112863 |
| 8 | 23-FEB-2020 | E05 - IMPROCEDENTE DISTRI | 9L7NH - LEON ESPARZA DAVID | M2733188973 |
| 9 | 17-FEB-2020 | T07 - REPARACION EN RED | 9L3YN - DE LA GARZA RUIZ EDSON | M2733189349 |